## OBJEKT_CELKOVÉ NÁKLADY
č.p. | kód cenové soustavy RTS | kód dle PD |  |  | počet mj | cena mj | cena celkem | "O"opravy "I" Investice | poznámka | t |  | opravy | investice | kontrola | kontrola
Stavební úpravy - bezbariérový vstup, Radlická 2000, 150 00 Praha 5
Investor: Městská část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s.
Zpracovatel: Atelier PHA spol. s r.o.
Datum/revize: 08/2023/R0
Cenová soustava: RTS - cenová hladina jaro 2023
Zpracovatel ocenění v rámci výběrového řízení:
Rekapitulace
|  | 1 | Přípravné a bourací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Stavební úpravy |  |  |  | 0
|  | 2a | Stěny a příčky - neobsazeno |  |  | -
|  | 2b | Stropy a stropní konstrukce a podhledy |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy) |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2d | Konstrukce truhlářské - nebsazeno |  |  | -
|  | 2e | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2f | Podlahy z dlaždic |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2g | Podlahy dřevěné a povlakové - neobsazeno |  |  | -
|  | 3 | Technologie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Elektroinstalace - ESI + ESA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem základní cena |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH stavby |  |  | 15%
|  |  | DPH stavby |  |  | 21% | 0
|  |  | Celkem vč. DPH |  |  | 0
Rozdělení podle investic a oprav (bez VRN a DPH)
|  |  | Opravy |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Rozdělení VRN podle investic a oprav
|  |  | Opravy |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | #DIV/0!
Rozdělení podle investic a oprav vč. VRN bez DPH
|  |  | Opravy |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Soupis stavebních prací, výkonů a služeb
Poznámky pro uchazeče
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
a) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému, nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky (vč. těsnícího a upevňovacího materiálu, svářecího materiálu, plynu a kyslíku, přírub, šroubů, těsnění, šroubení, podložek, kotev atd.)
b) náklady na prořez, odpad, zlomky, hmotnostní rozdíly atd., pokud nejsou uvedeny ve výpočtu nosných dodávek samostatně
c) náklady vyvolané nepříznivými klimatickými vlivy během výstavby, na preventivní nebo dodatečná opatření a práce s nimi spojené, náklady na čerpání a odvod podzemních a srážkových vod.
d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, pokud není uvedeno samostatně
e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
f) v případě stavební činnosti vytvářející staveništní odpad jsou náklady na staveništní manipulaci se sutí vč.případného pytlování, její odvoz a ekologické uložení na skládku zahrnuty do ceny díla (pokud nejsou tyto činnosti uvedeny v samostatných položkách), stavební odpad se stává majetkem dodavatele stavebních prací a tento zabezpečuje jeho odstranění
g) náklady na postavení, udržování, použití a odstranění pomocného pracovního lešení (pokud je technol.potřeba) do v. 1,9 m a zatížení do 150 kg/m2; v případě prací na fasádě objektu náklady na postavení, udržování, použití a odstranění fasádního lešení vč.nezbytných ochranných opatření daných předpisy BOZP
h) náklady na skladování (vč. skládkovného), dovozné, balné, cla, zpětné odevzdání obalů
i) náklady na stavební přípomoce (pokud nejsou samostatně vykázány)
j) náklady na opatření k zajištění BOZP (např. zřízení pomocných ochranných zábradlí u volných okrajů, používání úvazů, ochranných pomůcek, aj.)
k) náklady na technologické přestávky
l) náklady na splnění všech vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců sítí a podmínek obsažených ve stevebním povolení, ohlášení
m) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, vč.nákladů na zkušební provoz a nákladů na média s tím spojená, revize (pokud nejsou samostatně uvedena), zaškolení údržby, provádění údržby a opravy během výstavby; náklady na předepsaná označení zařízení, štítky, schemata aj.
n) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady
o) náklady na likvidaci škod, havárií , včetně vyrovnání se sousedy v případě škod vzniklých při provádění
Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky. Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí zohlednit tyto technické parametry.
U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí zašle dotazy, připomínky v termínu výběrového řízení.
Zhotovitel je povinen před podáním cenové nabídky: - prohlédnout a zkontrolovat PD se soupisem prací a dodávek, - prohlédnout a prozkoumat staveniště a jeho okolí Před podáním nabídky si zhotovitel může vyžádat případné dotazy u zpracovatele dokumentace. Pozdější požadavky, plynoucí z neznalosti PD a poměrů na staveništi jsou nepřijatelné a nebude k nim přihlíženo jako k oprávněným.
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
U kódu označených xxxxxxx_P došlo k úpravě rozsahu prací, popř. jednotkové ceny oproti typovému textu a jednotkové ceny dle ceníku RTS. V případě označení kódu R jedná se o položku, u které nebylo možné provést zatřídění dle ceníku RTS.
Pokud nejsou výrobky vyspecifikovány ve výkazu, platí specifikace uvedená v projektové dokumentaci
Pokud není samostaně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek
Vedlejší rozpočtové náklady
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 |  |  | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení) | kpl | 1 |  | 0
2 |  |  | Vypracování spárořezů | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN2 | Příprava staveniště
3 |  |  | Do této položky patří náklady spojené: | kpl | 1 |  | 0
- s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště - náklady na přezkoumání podkladů o stavu sítí vedených v řešeném objektu - náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. - Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na ohraničení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) - náklady na koordinaci s dalšími zhotoviteli
|  | VRN3 | Zařízení staveniště
4 |  |  | V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích: | kpl | 1 |  | 0
- Vybudování zařízení staveniště - náklady na zřízení přípojek energií, vybudování případných měřících odběrných míst a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště vč. soc. zázemí - Provoz zařízení staveniště - náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. - Odstranění zařízení staveniště. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. - Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP, včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinosti vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště pro umožnění činnosti TD, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby). - uvedení plochy pro zařízení staveniště do původního stavu
|  | VRN4 | Inženýrská činnost
|  |  | Náklady spojené s dohledem v prostorách a místech, ve kterých bylo prováděno svařování a řezání - dohled bude prováděn minimálně po dobu 8 hodin od ukončení prací (ČSN 050601) | kpl | 1 |  | 0
5 |  |  | Náklady na předání dokladové části o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 2x tištěně a 1x v elektronické podobě, vyřízení případných záborů | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Náklady na součinnost při kolaudaci v rámci plánované etapizace výstavby | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN6 | Provozní vlivy
6 |  |  | Nákladů na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jedná se zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v objektu, náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupů do budovy). Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, apod.). Bytový dům bude investorem užíván po celou dobu stavby ke svému obvyklému účelu a náklady s tím spojené jsou součástí této položky. | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN7 | Ostatní náklady
7 |  |  | Ostatní materiály, práce, dodávky, služby a výkony jinde neuvedené | kpl | 1 |  | 0
- Ostatní materiály, práce, dodávky, služby, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby a výkony neuvedené v položkových soupisech jednotlivých částí zakázky, potřebné k provedení, dokončení a předání bezvadného díla (jedná se o veškeré samostatně nerozpočtované práce, materiály, výkony, služby a konstrukce), vyplývající ze smlouvy o dílo, dotačního titulu, projektové dokumentace nebo správních rozhodnutí a dokladů shromážděných v dokladové části projektu či jinde. Součástí této položky je i doprava pracovníků na staveniště. - Kompletační činnost a koordinace s případnými subdodavateli
8 |  |  | Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení | kpl | 1 |  | 0
- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu,zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - položka zahrnuje každodenní zabezpečování objektu (po dobu trvání stavby) proti zatečení zakrýváním úřinným způsobem, pokud vlivem špatného zabezpečení stavby dojde ke škodám na budově, budou tyto škody zhotovitelem odstraněny na jeho náklady neprodleně (a zároveň nejpozději před předáním stavby investorovi) - Náklady na kompletační činnost včetně denních úklidů staveniště a závěrečného úklidu
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
| kód cenové soustavy RTS | kód dle PD
|  | 1 | Přípravné a bourací práce
9 | 968061126R00 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 (dveře vč. zárubní budou uskladněny v objketu pro případné další využití | ks | 1 |  | 0 | o
10 | 968062456R00 |  | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2, demontáž provádět se zvýšenou opatrností | m2 | 4.396 |  | 0 | o
|  |  | m.č. 001 = (3,4-1,8)*2,41+1,8*0,3 | 4.396
11 | R |  | Vybourání čistící zony (600/1800 + 600/1200 mm) | ks | 2 |  | 0 | o |  |  | 0.03
12 | R |  | Demontáž a nová montáž schránek (přesunutí do nové polohy) | kpl | 1 |  | 0 | o
13 | 965081713RT2 |  | Bourání dlažeb keramických do tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 12.58 |  | 0 | o |  | 0.03 | 0.3774
|  |  | m.č. 001 = (4,1-0,72)+(2,83-1,08) | 8.78
|  |  | m.č. 002 = 3,8 | 3.8
14 | 965081702R00 |  | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 0.6 |  | 0 | o |  | 0.0004 | 0.00024
15 | 965048150R00 |  | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 12.58 |  | 0 | o |  | 0.00175 | 0.022015
16 | 767996801R00_P |  | Demontáž ocelového zábradlí podél jedné strany schodiště vč. zapravení děr | kpl | 1 |  | 0 | o
17 | 963016211R00 |  | Demontáž podhledu z kazet 600x600 mm, s kovovým roštem, bez minerální izolace (kazety budou uloženy pro zpětné použití) | m2 | 5.55 |  | 0 | o |  | 0.01 | 0.0555
| 963016111R00 |  | Demontáž sdk podhledu, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 0.75 |  | 0 | o |  | 0.01216 | 0.00912
18 | 979082111R00_P |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.49428 |  | 0 | o |  |  | 0.49428
19 | 979011211R00 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.49428 |  | 0 | o
20 | 979081111RT2 |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4t | t | 0.49428 |  | 0 | o
21 | 979081121RT2 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvažováno 9km) | t | 0.49428 |  | 0 | o
22 | 979990107R00 |  | Poplatek za uložení suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 0.49428 |  | 0 | o
23 | 979094211R00 |  | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 0.49428 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2 | Stavební úpravy
|  | 2a | Stěny a příčky - neobsazeno
|  | 2b | Stropy a stropní konstrukce a podhledy
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
24 | 767587211RT1_P | SK1-D+M | Podhled minerální ,vidit.kce,kazeta 600x600mm | m2 | 9.08 |  | 0 | i
25 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy)
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
26 | 784402804R00 |  | Odstranění stávajících maleb oškrábáním schodiště (STĚNY+ STROP) H do 3,8m, mimo pohledy. | m2 | 42.71 |  | 0 | o
|  |  | m.č. 001 = 14,0*2+12,3 | 40.3
|  |  | m.č. 002 =( 0,5+0,5)*2,41 (jen pás podél nové stěny) | 2.41
27 | 612421121R00 | DU1 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých | m2 | 42.71 |  | 0 | o
28 | 602014145R00_P |  | Sádrový štuk, ze suché změsi, ručně | m2 | 2.41 |  | 0 | o
29 | 612473186R00 | D+M | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 5 |  | 0 | o
30 | 784111101R00 |  | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 42.71 |  | 0 | o
31 | 784115212R00 |  | Malba standard, bílá, bez penetr.,min. 2x stěny a stropy | m2 | 42.71 |  | 0 | o
32 | 767896920R00_P | D+M | Těsnění spár styků akrylátovým tmelem | kpl | 1 |  | 0 | o
33 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2d | Konstrukce truhlářské - nebsazeno
|  | 2e | Konstrukce zámečnické
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
34 | R | D01 | Montáž a dodávka Al stěny s posuvnými dvoukřídlými dveřmi, specifikace dle PD, součástí dodávky je zaměření, výrobní dokumenace, doprava, doklady, provozní zkoušky | ks | 1 |  | 0 | o
| R |  | Dodávka přenosného njezdové ližiny FEAL (pár) o délce 110cm. Délka sklopené ližiny je 57cm. Ližiny mají odolný protiskluzný povrch. Nosnost 400 kg, hmostnost 7,6 kg | ks | 1 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2f | Podlahy z dlaždic
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
35 | 965048515R00 | KD1 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm (odhad 50% celkové plochy) | m2 | 6.29 |  | 0 | o
36 | 632415120RT2 |  | Potěr samonivelační vyrovnávací, ručně tl. 20 mm (v místech čistících rohožek) | m2 | 1.8 |  | 0 | o
37 | 632415104RT3 | KD(I)1 | Potěr samonivelační, vyrovnávací tl. 4 mm, rychleschnoucí | m2 | 12.58 |  | 0 | o
38 | 632411904R00 |  | Penetrace velmi savých podkladů 0,25l/m2 | m2 | 12.58 |  | 0 | o
39 | 771575109R00 | KD(I)1-M | Montáž podlah keram., hladké, včetně lepícího tmelu, 30/30cm | m2 | 12.58 |  | 0 | o
40 | 597642030 | KD(I)1-D | Keramická dlažba 300/300mm dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu | m2 | 13.838 |  | 0 | o
41 | 771479001R00 |  | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 1.2 |  | 0 | o
42 | 771475014RU7 | SOK1-M | Obklad soklíků keram.rovných, tmel, výška 100 mm do lepidla vč. spár. a úpravy horní hrany v návaznosti na omítku | m | 1.2 |  | 0 | o
43 | 597642413_P | SOK1-D | Keramická dlažba 300/300mm dle specifikace v PD (sokl - proveden pásky 100 mm z řezané dlažby, 2 ks z dlaždice) | ks | 3 |  | 0 | o
44 | 23152401_P | M+D | Tmelení spár silikonem, obklad, sokl - dlažba, tmelení návazností na Al stěnu | kpl | 1 |  | 0 | o
45 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 66.068 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2g | Podlahy dřevěné a povlakové - neobsazeno
|  | 3e | Technologie
46 | R | M | Montáž a dodávka šikmé zvedací plošiny, podrobný popis dle PD ref. výrobek SP Stratos, součástí ceny je: osazení nosných sloupků, sklopná sedačka, zaměření, technická dokumentace, doprava zkoušky, doklady a proškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 4 | Elektroinstalace - ESI + ESA
Kapitola slaboproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
47 |  |  | ESI - Materiál + montáž | soubor | 1 | 0 | 0 | o
48 |  |  | ESI - Rozvodnice R | soubor | 1 | 0 | 0 | o
49 |  |  | ESI - Různé | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  |  | ESA - Materiál + montáž | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  |  | ESA - Různé | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## ESA_ESI
Stavební úpravy vstupní části objektu, Radlická 2000, Praha 5 – Smíchov
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD + SLABOPROUD (ESI+ESA)
| Položka | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem | jen materiál |  | jen materiál
1 | R | bezdrátový zvonek s tlačítkovým ovladačem a tabulkou pos.osob, s dosahem 50m | ks | 1 |  |  | 0 | #REF! |  | 0
2 | 650101511R00 | montáž stávajícího svítidla do podhledu | ks | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 210800214R00 | vodič CXKH-R(J) 3x1,5 vč.prořezu | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 210810015R00 | vodič CXKH-R(J) 5x1,5 vč.prořezu | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 210810016R00 | vodič CYKY-J 5x2,5 vč.prořezu | m | 3 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 210800201R00 | vodič CYKH-R 6 zel.žlutý vč.prořezu v proptipožárním provedení | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | 650010111R00 | lišta LV 20/20 | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 650012161R00 | krabicová rozvodka KU do sadrokartonu | ks | 3 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 3 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 650123647R00 | ukončení vodiče | ks | 36 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | 210040721 | sekání průrazů | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 | 650023613R00 | vrtání otvoru pro krabice | ks | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
13 | R | práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál) | soub | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
14 | HZS | demontážní práce na osvětlení | hod | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
15 | HZS | revize el.zařízení | hod | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Materiál + montáž silnoproud celkem |  |  |  |  | 0 | #REF! |  | 0
Rozvodnice R
16 | 650063611R00 | proudový chránič 10/1N/0,03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
17 | 650063631R00 | proudový chránič 25/4/0,03 | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | 650061641R00 | Jistič 10/3-B, 10kA | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
19 | 650041121R00 | svorkovnice KLM | m | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
20 | R | pom.materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
21 | 650031621R00 | zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Doplnění rozvodnice celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Různé
22 | 141 R00 | přirážka za podružný materiál | % |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | 201 R00 | podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH |  |  |  |  | 0 | #REF!
|  | DPH | 21% |  |  |  | 0
|  | Cena vč. DPH |  |  |  |  | 0
SLABOPROUD
|  | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem
24 | 210111012 | telefonní zásuvka (zásuvka,maska,kryt) - Cat5e | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25 | 210111012 | televizní zásuvka STA | ks | 1 |  |  | 0 | 0
26 | 210111012 | komunikační zásuvka PC (zásuvka,maska,kryt) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
27 | 210010301 | krabice přístrojová KP | ks | 5 |  |  | 0 | 0
28 | 210010301 | krabice KO s víčkem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
29 | 210110047 | tlačítkový ovladač zvonkový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
30 | 210800549 | kabel UTP Cat 5e vč.prořezu | m | 80 |  |  | 0 | 0
31 | 210800549 | koaxiální kabel CB 130F vč.prořezu | m | 25 |  |  | 0 | 0
| 210860201 | SYKFY 5x2x0,5 | m | 10 |  |  | 0 | 0
32 | 210010002 | trubka PVC 2321 | m | 25 |  |  | 0 | 0
33 | 974054208 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 7 |  |  | 0 | 0
34 | 974051215 | frézování drážky na stěnách | m | 45 |  |  | 0 | 0
35 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 5 |  |  | 0 | 0
|  | Materiál + montáž slaboproud celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Různé
36 |  | přrážka za podružný materiál | % |  | 0 |  | 0
37 |  | podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
|  | Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | DPH | 21% |  |  |  | 0
|  | Cena vč. DPH |  |  |  |  | 0
Poznámky pro zhotovitele
Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky ;
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace.
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu