## List1
Pořadí | Položka | Popis | M.J. | Počet | Jednotková cena | Celková cena | Poznámka
1 | 001 | Měření a regulace - automatické regulační zařízení pH / Rx / volný Cl / vázaný Cl / °C, sestávající z: - řídící jednotky, analyzační komory, ventilu odběru vzorků + snímač teploty vody – filtr přívodní vody. Centrální jednotka bude umístěna u dětského bazénu. Další parametry dle zadávacích podmínek | ks | 5 |  | 0
2 | 002 | Měření a regulace - automatické regulační zařízení volný Cl / / °C, sestávající z: - řídící jednotky, analyzační komory, ventilu odběru vzorků + snímač teploty vody – filtr přívodní vody – dochlorace dojezdového bazénu | ks | 1 |  | 0
3 | 003 | Dávkovací čerpadlo pro pH a flokulant, výkon 2 nebo 5 l/h tlak 4 bary, sestava s čidlem minimální hladiny, vstřikovací ventil, kabel řízení výkonu čerpadla | ks | 10 |  | 0
4 | 004 | Zrychlovací čerpadlo chlóru pro zařízení 001 a 002 6 m3/hod h=21 m | ks | 6 |  | 0
5 | 005 | Propojení jednotek 001 a 002 s počítačem a přenos dat (nejvzdálenější jednotka MaR je od počítače vzdálena 50 m) Kabeláž včetně potřebných switch – dle možností dodaného zařízení | kompl | 1 |  | 0
6 | 006 | Připojení zařízení 001, 002, 003 a 004 k elektrickým rozvodům dle platných ČSN a požadavků dodaného zařízení | kompl. | 1 |  | 0
7 | 007 | Provozní zkoušky, kalibrace sond 24 hod po spuštění zařízení, kalibrační roztoky, membrány, elektrolyty a sondy pro provoz na 24 měsíců | kompl. | 1 |  | 0
8 | 008 | Dopojení přívodu chloru k úpravně vody venkovního bazénu včetně injektoru a rotametru | kompl. | 1 |  | 0
|  | Celková cena bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  |  | 0
|  | Celková cena včetně DPH |  |  |  | 0