## Rozpocet
|  | Materiál a produkty |  |  | Služby/ montáž/instalace
NAZEV | Množství | MJ | Cena bez DPH za mj. | Cena celkem bez DPH | Cena bez DPH za mj. | Cena celkem bez DPH | Cena celkem bez DPH
# Datová kabeláž
kabel UTP, LSOH, CAT6, 4x2x0,5 | 3000 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Box na omítku pro 2xRJ45 keystone, neosazený 68x30x65mm, RAL 9010 | 150 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Keystone modul UTP RJ45 nestíněný, Cat.6, samozářezový, SFA | 300 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19" 1U patch panel, 24x port, neosazený, RAL 7035, stíněný | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19" vyvazovací panel 1U kovový, 5x velké vyvazovací oko plastové 70x40mm, barva šedá, průchozí otvory | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabelový žlab PVC 110/60 MALP | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabelový žlab PVC 70/40 MALP | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabelový žlab PVC 40/40 MALP | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabelový žlab PVC 40/20 MALP | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podlahová zásuvková krabice UN 16M včetně modulů a vybavení | 10 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9438
Dokumentace montážní práce kabelové trasy a vedení | 30 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Zapojení a zakončení kabelového vedení | 30 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Proměření a přezkoušení kabelové trasy | 300 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Měřící protokoly | 300 | pp |  |  | 0 | 0 | 0
Režijní drobný instalační materiál | 50 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Režijní náklady, doprava, přepravní náklady | 50 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
# Datové rozvaděče
stojanový rozvaděč rozebír.,42U,š. 800mm,hl. 1000mm, včetně vybavení | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horní/spodní ventil.jednotka,6x ventilátor,termostat,8U | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19" rozvodný napájecí panel PDU, 8x230V ČSN, vypínač, 1U, kabel 2 m | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19" ukládací polička 1U/450mm s perforací | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
patch kabel 3,0m UTP cat6 | 800 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [6 empty] | 0
DPH | [6 empty] | 0
Cena celkem s DPH | [6 empty] | 0
Účastník vyplní pouze žlutě označená pole - ostatní buňky jsou opatřeny automatickými vzorci.
Jedná se o předpokládaný rozsah dodávek a služeb. Zadavatel se nezavazuje k odebrání všech dodávek a služeb.
Předmětem hodnocení nabídek bude celková nabídková cena účastníka stanovená na základě vyplnění zadavatelem stanovené tabulky výše.