## OBJEKT_CELKOVÉ NÁKLADY
fakturace xx/2023
[5 empty] | počet mj | cena mj | cena celkem | "O"opravy "I" Investice | poznámka |  | t |  | opravy | investice | kontrola | kontrola | počet mj | cena dílčí fakturce
Stavební úpravy bytové jednotky č.1844/8, Švédská 1844/35, 150 00 Praha 5
Investor: Městská část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s.
Zpracovatel: Atelier PHA spol. s r.o.
Datum zpracování / číslo revize: 09/2023/R1
Cenová soustava: RTS - cenová hladina jaro 2023
Rekapitulace
|  | 1 | Přípravné a bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Stavební úpravy bytové jednotky
|  | 2a | Stěny a příčky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2b | Stropy, stropní konstrukce a podhledy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2d | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2e | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2f | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2g | Podlahy dřevěné a povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Zdravotechnika
|  | 3a | Zdravotechnika - demontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3b | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3c | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3d | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3e | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3f | Topení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3g | Plyn |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem základní cena |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH stavby |  |  | 15% | 0
|  |  | DPH stavby |  |  | 21%
|  |  | Celkem vč. DPH |  |  |  | 0
Rozdělení podle investic a oprav (bez VRN a DPH)
|  |  | Opravy |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Rozdělení VRN podle investic a oprav
|  |  | Opravy |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | #DIV/0!
Rozdělení podle investic a oprav vč. VRN bez DPH
|  |  | Opravy |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Soupis stavebních prací, výkonů a služeb
Poznámky pro uchazeče
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku do 20-ti km včetně poplatku, pokud nebudou tyto položky uvedeny dodavatelem v samostatné položce
b) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
c) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky
d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
f) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady
g) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady
Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky. Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí zohlednit tyto technické parametry.
U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Pokud nejsou výrobky vyspecifikovány ve výkazu, platí specifikace uvedená v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí tohoto výkazu
Pokud není samostaně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek
Vedlejší rozpočtové náklady
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
| 1 |  | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení) | kpl | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | VRN2 | Příprava staveniště
| 2 |  | Do této položky patří náklady spojené: | kpl | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0
- s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště - náklady na přezkoumání podkladů o stavu sítí vedených v řešeném objektu - náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. - Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na ohraničení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) - náklady na koordinaci s dalšími zhotoviteli
|  | VRN3 | Zařízení staveniště
| 3 |  | V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích: | kpl | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0
- Vybudování zařízení staveniště - náklady na zřízení přípojek energií, vybudování případných měřících odběrných míst a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště vč. soc. zázemí - Provoz zařízení staveniště - náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. - Odstranění zařízení staveniště. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. - Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP, včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinosti vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště pro umožnění činnosti TD, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby). - uvedení plochy pro zařízení staveniště do původního stavu
| 4 | VRN4 | Užívání veřejných ploch a prostranství
|  |  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. Poplatek za zábory komunikace by neměl být účtován, bude řešeno formou zápůjčky na základě žádosti o prominutí záborů. Naceněny budou jen náklady spojené s projednáním záborů vč. úhrady správních poplatků. | kpl | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | VRN5 | Inženýrská činnost
| 5 |  | Náklady na předání dokladové části o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 2x tištěně a 1x v elektronické podobě | kpl | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | VRN6 | Provozní vlivy
| 6 |  | Nákladů na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jedná se zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v objektu, náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupů do budovy). Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, apod.). Bytový dům bude investorem užíván po celou dobu stavby ke svému obvyklému účelu a náklady s tím spojené jsou součástí této položky. | kpl | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | VRN8 | Ostatní náklady
| 7 |  | Ostatní materiály, práce, dodávky, služby a výkony jinde neuvedené | kpl | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0
- Ostatní materiály, práce, dodávky, služby, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby a výkony neuvedené v položkových soupisech jednotlivých částí zakázky, potřebné k provedení, dokončení a předání bezvadného díla (jedná se o veškeré samostatně nerozpočtované práce, materiály, výkony, služby a konstrukce), vyplývající ze smlouvy o dílo, dotačního titulu, projektové dokumentace nebo správních rozhodnutí a dokladů shromážděných v dokladové části projektu či jinde. Součástí této položky je i doprava pracovníků na staveniště. Dále sem patří veškeré samostatně nerozpočtované práce a dodávky (dodavatel je povinen provést kontrolu a případnou opravu soupisu prací v rámci podání nabídky na stavební práce).
| 8 |  | Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení | kpl | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0
- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu,zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - položka zahrnuje každodenní zabezpečování objektu (po dobu trvání stavby) proti zatečení zakrýváním úřinným způsobem, pokud vlivem špatného zabezpečení stavby dojde ke škodám na budově, budou tyto škody zhotovitelem odstraněny na jeho náklady neprodleně (a zároveň nejpozději před předáním stavby investorovi) - Náklady na kompletační činnost včetně denních úklidů staveniště a závěrečného úklidu
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
| kód cenové soustavy RTS | kód dle PD | [5 empty] | investice/opravy
|  | 1 | Přípravné a bourací práce
1 | 968061125R00 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 5 |  | 0 | o |  | 0.025515 | 0.12757 | d | [5 empty] | 0
2 | 968061126R00 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | ks | 1 |  | 0 | o |  | 0.0378 | 0.0378 | d | [5 empty] | 0
3 | 968061113R00 |  | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 | ks | 1 |  | 0 | o |  | 0.006 | 0.006 | d | [5 empty] | 0
4 | 968062455R00 |  | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 6.599 |  | 0 | o |  | 0.089 | 0.58731 | d | [5 empty] | 0
5 | 968062456R00 |  | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 2.1 |  | 0 | o |  | 0.067 | 0.1407 | d | [5 empty] | 0
6 | 968062246R00 |  | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 | m2 | 4.6698 |  | 0 | o |  | 0.02792 | 0.13038 | [6 empty] | 0
|  |  | okno: = 1,29*1,81*2 | 4.6698
7 | 968095002R00 |  | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm | m2 | 1.29 |  | 0 | o |  | 0.01507 | 0.01944 | d | [5 empty] | 0
8 | 766900040RAB |  | Demontáž dřevěných stěn prosklených | m2 | 3.7222 |  | 0 | o |  | 0.01638 | 0.06097 | [6 empty] | 0
|  |  | prosklená stěna: = 2,23*2,44-0,9*1,91 | 3.7222
9 | 766662811R00 |  | Demontáž prahů dveří 1křídlových | ks | 3 |  | 0 | o |  | 0.0018 | 0.0054 | d | [5 empty] | 0
10 | 766825821R00_P |  | Demontáž vestavěné skříňky pod oknem | kpl | 1 |  | 0 | o |  |  | 0.003 | d | [5 empty] | 0
11 | 725310823R00 |  | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | ks | 1 |  | 0 | o |  | 0.0092 | 0.0092 | [6 empty] | 0
12 | 726190906R00 |  | Demontáž kuchyňské linky | ks | 5 |  | 0 | o |  |  | 0.15 | [6 empty] | 0
13 |  |  | Demontáž dřevěného předělu kuchyň koupelna | kpl | 1 |  | 0 | o |  |  | 0.02 | d | [5 empty] | 0
14 | 978013121R00 |  | Odstranění nesoudržných štukových omítek (odhad 10% z plochy stěn) | m2 | 87.1612 |  | 0 | o |  | 0.004 | 0.034864 | [6 empty] | 0
|  |  | 401 = (0,5+0,2+1,98+1,77)*2,78+0,34*2,23+0,36*2,1*2 | 14.6412
|  |  | 402 = (0,52+1,06+3,08+0,72+0,69)*2,7+0,26*2,23+0,55*2*2,44+0,63*2*0,8+2,4*0,12 | 20.9488
|  |  | 403 = (3,08+1,41+1,29+2,65+0,62+1,28)*2,7+0,98*0,57+0,63*2*0,8+2,4*0,12 | 29.7456
|  |  | 404 = (2,39+0,09+1,01+0,93)*2,78+0,98*0,65+0,71*0,78+0,65*0,27 | 13.6539
|  |  | 405 = (0,51+0,45+1,97+0,59)*(2,78-1,73)+0,63*0,27 | 3.8661
|  |  | 406 = (0,87+1,25+0,87)*(2,7-1,26) | 4.3056
15 | 978059531R00 |  | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 8.9595 |  | 0 | o |  | 0.068 | 0.060925 | [6 empty] | 0
|  |  | 405 = (0,59+1,97+0,92)*(1,73-0,64)+0,51*1,73 | 4.6755
|  |  | 406 = 3,4*1,26 | 4.284
16 | 978013191R00 |  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % v místech stávajících a nově navržených obkladů mimo plochy s novými přizdívkami | m2 | 9.3829 |  | 0 | o |  | 0.046 | 0.43161 | [6 empty] | 0
|  |  | 405 = 0,21*2,65+0,26*0,9+(2,01*2,65-1,29*1,29) | 4.4529
|  |  | 406 = 3,4*1,45 | 4.93
17 | 978011121R00 |  | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 39.5 |  | 0 | o |  | 0.004 | 0.0158 | [6 empty] | 0
|  |  | 402 = 19,9 | 19.9
|  |  | 403 = 19,6 | 19.6
18 | 962031113R00 |  | Bourání zděných příček z plných cihel tl. 65 mm vč. omítky | m2 | 4.7964 |  | 0 | o |  | 0.18467 | 0.88575 | [6 empty] | 0
|  |  | 405 = (0,22+0,26)*2,78+0,21+(1,97+1,6+0,7*2+0,45)*0,6 | 4.7964
19 | 962031116R00 |  | Bourání zděných příček z plných cihel tl. 140 mm vč. omítky | m2 | 7.0366 |  | 0 | o |  | 0.31967 | 2.2494 | [6 empty] | 0
|  |  | 404-404 = 1,97*2,78-0,8*2,1 | 3.7966
|  |  | 402-403 = 1,2*2,7 | 3.24
20 | 973031846R00 |  | Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 60 cm, MC | m | 4.28 |  | 0 | o |  | 0.03 | 0.1284 | [6 empty] | 0
20 | R |  | Demonáž akumulačních kamen | kpl | 1 |  | 0 | o |  |  | 1 | [6 empty] | 0
21 | 970031060R00 |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm (plyn prům. 40mm) vč. příplatku za vodorovný vrt | m | 0.45 |  | 0 | o |  | 0.00214 | 0.000963 | [6 empty] | 0
22 | 971033431R00 |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC (vodoměr) | ks | 1 |  | 0 | o |  | 0.06934 | 0.06934 | [6 empty] | 0
23 | 970031130R00 |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm (VZT+odkouření) vč. příplatku za vodorovný vrt | m | 0.56 |  | 0 | o |  | 0.00214 | 0.0011984 | [6 empty] | 0
24 | 965043331RT1 |  | Bourání dlažeb keramických do tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 2 |  | 0 | o |  | 0.02 | 0.04 | [6 empty] | 0
405 = 1,0
406 = 1,0
m.č. 203.3 = 2,6
25 | 965043341R00 |  | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, do 4 m2 | m3 | 0.207 |  | 0 | o |  | 2.2 | 0.4554 | [6 empty] | 0
|  |  | 405 = 2,3* 0,09 | 0.207
26 | 776511810RT3 |  | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2 | m2 | 12.7 |  | 0 | o |  | 0.001 | 0.0127 | [6 empty] | 0
|  |  | 401 = 6,2 | 6.2
|  |  | 404 = 6,5 | 6.5
27 | 776401800R00 |  | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 11.49 |  | 0 | o |  | 8e-05 | 0.0009192 | [6 empty] | 0
|  |  | 401 = 2,85+2,1+1,1 | 6.05
|  |  | 404 = 3,2+0,95+1,29 | 5.44
28 | 775529010RA0 |  | Demontáž podlah vlysových přibíjených | m2 | 39.5 |  | 0 | o |  | 0.015 | 0.5925 | d | [5 empty] | 0
|  |  | 402 = 19,9 | 19.9
|  |  | 403 = 19,6 | 19.6
29 | 762526811R00 |  | Demontáž podlah bez polštářů hobra do 2 cm | m2 | 12.7 |  | 0 | o |  | 0.025 | 0.3175 | d | [5 empty] | 0
30 | 762522811R00 |  | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 52.2 |  | 0 | o |  | 0.0204 | 1.0649 | d | [5 empty] | 0
|  |  | 401 = 6,2 | 6.2
|  |  | 402 = 19,9 | 19.9
|  |  | 403 = 19,6 | 19.6
|  |  | 404 = 6,5 | 6.5
31 | 712990812RT1 |  | Odstranění násypu nebo nánosu tl. 30 - 50 mm, z ploch jednotlivě do 10 m2 | m2 | 12.62 |  | 0 | o |  | 0.084 | 1.0601 | [6 empty] | 0
|  |  | 401 + 404 - tl. 25 mm (B2) | 9.8
|  |  | 404 - tl. 20 mm (B4) | 2.82
32 | 712990812RT2 |  | Odstranění násypu nebo nánosu tl. 30 - 50 mm, z ploch jednotlivě od 10 m2 do 20 m2 | m2 | 39.5 |  | 0 | o |  | 0.084 | 3.318 | [6 empty] | 0
|  |  | 402 - tl. 15 mm (B1) | 19.9
|  |  | 403 - tl. 15 mm (B1) | 19.6
33 | 784011221RT2_P |  | Zakrytí okenních výplní a parapetů v obytných místnostech PE folií vč. dodání | kpl | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
34 | 979082111R00 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 13.038 |  | 0 | o |  |  | 13.038 | 2.9221 | [5 empty] | 0
35 | 979011211R00 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 13.038 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
| 979011219R00 |  | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením (3.+4.NP) | t | 13.038 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
36 | 979081111RT2 |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4t | t | 13.038 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
37 | 979081121RT2 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvažováno 9km) | t | 13.038 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
38 | 979990107R00 |  | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel | t | 10.1159 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
39 | 979990161R00 |  | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 2.9221 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
40 | 979094211R00 |  | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 13.038 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2 | Stavební úpravy bytové jednotky
|  | 2a | Stěny a příčky
41 | 342255022RT1 |  | Obezdění instalací z tvárnic porobet. tl. 75 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 75 mm, P2 - 500, vč. spražení se zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 1.1925 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 404 = (0,25+0,2)*2,65 | 1.1925
42 | 342255024RT1 |  | Přizdívka z tvárnic porobet. tl. 100 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 100 mm, P2 - 500, vč. spražení se zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 5.8615 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 404 = 1,02*1,2+1,75*2,65 | 5.8615
43 | 342255032RT1 |  | Příčka z tvárnic porobet. tl. 200 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 200 mm, P2 - 500, vč. spražení se zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 3.9295 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 404 = 0,85*2,65+1,29*2*0,65 | 3.9295
44 | 346244312R00 |  | Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl.75 mm | m2 | 0.819 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
45 | 311941111R00 |  | Připojení zdí ke stávající konstrukci kotvou z nerez oceli na hmoždinku | m | 3.75 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
46 | 311231114RT2 |  | Dozdívky z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 Mpa, tloušťka zdiva 300 mm, vč. zakapsování, a vyklínování | m3 | 0.50688 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 403-404 = 0,6*2,1*0,3*1,1 | 0.4158
|  |  | 401 = 0,36*2,53*0,1 | 0.09108
47 | 311231114RT3 |  | Dozdívky z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 Mpa, tloušťka zdiva 450 mm, vč. zakapsování a vyklínování | m3 | 0.4158 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 403-404 = 0,4*2,1*0,45*1,1 | 0.4158
48 | 340237212RT2 |  | Zazdívka otvorů (soupouchy) pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi vč. zakapsování | ks | 2 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
49 | 342012221RT1 | DS1 | Příčka z SDK s jednoduchým opláštěním, tl.100mm, vč. osazení izolace 40mm (15kg/m3), dodávky nosných profilů CW 75, tmelení, dle specifikace v PD | m2 | 20.9232 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
|  |  | 401-402 = 3,81*2,7-0,9*2,15 | 8.352
|  |  | 401-403 = 1,2*2,7-0,9*2,15 | 1.305
|  |  | 401-406 = (2,55+0,77)*2,78-0,8*2,15 | 7.5096
|  |  | 401-404 = 1,97*2,78-0,8*2,15 | 3.7566
50 | 342012223R00_P | DS1 | Příplatek za použití impregnované sdk desky 12,5 mm | m2 | 3.7566 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
51 | 342091081R00 | DS1 | Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 2 m2 | m2 | 1.305 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
52 | 342091142R00 |  | Příplatek za rozteč 400 mm u profilů R-CW 75 | m2 | 3.7566 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
53 | 342090121R00 | DS1 | Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 75, 1x opláštěné | ks | 4 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
54 | 762724110RT2_P |  | M.vázan.konstr.polohraněn. do 120 cm2 ocel. spojk., včetně dodávky řeziva, trámy 100/80 mm vč. kotvení k dřevěným trámům | m | 3.8 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
55 | 783780010RAC |  | Impregnace tesařských konstrukcí, dvojnásobná (Ref. výrobek Bochemitem QB) | m2 | 1.368 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
56 | 347013115R00 | DS2 | Akustická předstěna z SDK s jednoduchým opláštěním, tl.60mm, vč. osazení izolace 40 mm (15kg/m3), dodávky třmenů a nosných profilů, tmelení, dle specifikace v PD | m2 | 10.584 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
|  |  | 402 = 3,92*2,7 | 10.584
57 | 347015121R00 | DS3 | Předstěna z SDK s jednoduchým opláštěním, tl. 100 mm, dodávky nosných profilů CW 75, vč. osazení izolace 40mm (15kg/m3), tmelení, broušení a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem), dle specifikace v PD |  | 14.067 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
|  |  | 403 = (2,58+2,63)*2,7 | 14.067 | [13 empty] | 0
58 | 342091142R00 |  | Příplatek za rozteč 400 mm u profilů R-CW 75 | m2 | 14.067 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
59 | 763761201R00 | V2,4,7,8 | Montáž revizních dvířek, mřížek | ks | 2 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
60 | 28349015_P | V2a | Revizní dvířka pro obkladání keramickým obkladem, sdk GKBi, 300/300mm otvírání na námáčknutí dle PD (u uzávěru vody a vodoměru), včetně kotvícího materiálu | ks | 1 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.palmat.cz/revizni-dvirka-pod-obklad-do-zdiva-rdszo-300x300x12-5-gkbi-us/ | [5 empty] | 0
61 | 28349015_P | V2a | Revizní dvířka pro obkladání keramickým obkladem, sdk GKBi 400/400 mm otvírání na námáčknutí dle PD (pod kotlem), včetně kotvícího materiálu (varianta 2x 200/400 mm) | ks | 1 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.palmat.cz/revizni-dvirka-pod-obklad-do-zdiva-rdszo-400x400x12-5-gkbi-us/ | [5 empty] | 0
62 | 998011002R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2b | Stropy, stropní konstrukce a podhledy
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
63 | 416022123R00_P | SK1 | Montáž SDK podhledu do vlhkého prostředí jednoduše opláštěného na samonosný rošt, vč dodávky nosných profilů a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem) dle PD | m2 | 3.73 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
|  |  | 404 = 3,73 | 3.73
64 | 416022121R00_P | SK2 | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného na samonosný rošt, vč dodávky nosných profilů a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem) dle PD | m2 | 11.2 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
|  |  | 401 = 8,3 | 8.3
|  |  | 405 = 1,0 | 1
|  |  | 406 = 1,9 | 1.9
65 | 416091081R00 |  | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2 | m2 | 2.9 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
66 | 342264098RT3 |  | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 8.3 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
67 | 342264101R00 |  | Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 | ks | 1 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
68 | 342264101R00_P |  | Osazení větracích mřížek | ks | 3 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
69 | 765311721R00_P | V4 | Větrací plastová mřížka do SDK podhledu, průměr 100 mm (větrání plynu) včetně kotvícího materiálu | ks | 3 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
70 | 342264514R00_P | V2b | Dvířka do SDK podhledu 400/400mm, s tlačným zámkem včetně kotvícího materiálu | ks | 1 |  | 0 | i |  |  |  | https://www.palmat.cz/revizni-dvirka-do-sdk-vlhkuvzdorna/ | [5 empty] | 0
71 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy)
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
72 | 784402801R00 |  | Odstranění stávajících maleb oškrábáním (STĚNY+STROP) H do 3,8m, mimo přizdívky a pohledy. (označení místností dle stávajícího stavu) | m2 | 126.6612 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 401 - stěny | 14.6412
|  |  | 402 - stěny | 20.9488
|  |  | 402 - stropy | 19.9
|  |  | 403 - stěny | 29.7456
|  |  | 403 - stropy | 19.6
|  |  | 404 - stěny | 13.6539
|  |  | 405 - stěny | 3.8661
|  |  | 406 - stěny | 4.3056
73 | 612421111R00 | DU1 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hrubých | m2 | 87.1612 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
| 611421111R00 | DU1 | Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - hrubých | m2 | 39.5 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
74 | 784496500R00 |  | Penetrace podkladu v místech vyrovnání plochy v místech nově navržených obkladů (mimo nové přizdívky z porobetonových tvárnic a sdk) | m2 | 10.4989 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 404 = 0,38*(2,1-1,2)+(0,26+0,6)*0,9 | 1.116
75 | 612421615R00 | DU1 | Omítka vnitřních stěn vápenocem. do tl. 20 mm, pro vyrovnání rovinnosti stávajícíh stěn v místě nově navržených obkladů a vyzdívek z cihel Cp | m2 | 10.4989 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
76 | 784496500R00 |  | Penetrace podkladu (před vystěrkováním) | m2 | 118.6712 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 401= 5,66*2,7-0,8*2,1*2+0,56*2*2,44+12,47*2,6-0,7*2,1*3-1,16*2,53+0,37*2*2,53 | 41.6042
|  |  | 402 = 15,39*2,7-0,8*2,1-0,62*1,78*2-1,15*2,57 | 34.7103
|  |  | 403 = 20,07*2,7-0,8*2,1-0,62*1,78*2-1,15*2,57-5,1*0,6 | 10.722
|  |  | 404 = 1,02*1,2+(0,99+0,26+1,75)*2,65+1,29*1,20 | 10.722
|  |  | 405 = 0,63*(1,33+0,12)+4,22*(2,55-1,30)-0,7*(2,1-1,3)-0,41*1,18 | 5.1447
|  |  | 406 = 6,63*2,6-0,7*2,1 | 15.768
77 | 612481211RT2 | DU2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnit.stěny + ostění, včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu | m2 | 118.6712 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
78 | 611481211RT2 | DU2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - stropy včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu | m2 | 55.9884 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 401 = 13,25 | 13.25
|  |  | 402 = 14,6 | 14.6
|  |  | 403 = 20,55 | 20.55
|  |  | 404 = 3,5 | 3.5
|  |  | 405 = 1,0 | 1
|  |  | 406 = 1,9 | 1.9
79 | 622481211RT2 | DU4 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny + ostění, včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu + finální štuková vrstva |  | 1.3302 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 404 dozdívka + parapet vč. přesahů = (1,2-0,7+0,15)*(1,29+2*0,15) | 1.3302
80 | 622311654RT7 | DU4 | Zatepl.systém ETICS, ostění+nadpraží+parapet MW tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou |  | 1.3055 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 404 špalety = (0,23*1,29*4)*1,1 | 1.3055
81 | 622422722R00_P | DU4 | Oprava vněj. omítek II, štuk na 100% plochy |  | 2.6357 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
82 | 612474410R00 | DU2 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - jemný štuk, Položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem a štukovou omítku tl. 5 mm. Ruční provedení. | m2 | 107.0357 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 401= 5,66*2,7-0,8*2,1*2+0,56*2*2,44+12,47*2,6-0,7*2,1*3-1,16*2,53+0,37*2*2,53 | 41.6042
|  |  | 402 = 15,39*2,7-0,8*2,1-0,62*1,78*2-1,15*2,57 | 34.7103
|  |  | 403 = 20,07*2,7-0,8*2,1-0,62*1,78*2-1,15*2,57-5,1*0,6 | 10.722
|  |  | 404 = 0 | 0
|  |  | 405 = 4,22*(2,55-1,30)-0,7*(2,1-1,3)-0,41*1,18 | 4.2312
|  |  | 406 = 6,63*2,6-0,7*2,1 | 15.768
83 | 612425931RT2 | DU2 | Omítka vápenná vnitřního ostění + nadpraží. Položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem a štukovou omítku. Ruční provedení. | m2 | 1.1884 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 402 = 0,07*1,79*2+0,07*0,8*2+0,07*2,4 | 0.5306
|  |  | 403 = 0,07*1,79*2+0,07*0,8*2+0,07*2,4 | 0.5306
|  |  | 404 = 0 | 0
|  |  | 405 = 0,08*1,18+0,08*0,41 | 0.1272
84 | 611479112R00 | DU2 | Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná, položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem, a štukovou omítku. Ruční provedení. | m2 | 55.9884 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
85 | 612409991RT2 | D2 | Začištění omítek kolem oken s použitím suché maltové směsi | m | 21.76 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 402 = 1,78*2+0,8*2+2,4 | 7.56
|  |  | 403 = 1,78*2+0,8*2+2,4 | 7.56
|  |  | 404 = 1,29*2+1,29 | 3.87
|  |  | 405 = 1,18*2+0,41 | 2.77
86 | 781101210RT2 | DU3 | Penetrace podkladu pod obklady, položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu. | m2 | 25.8979 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 403 = 5,11*0,6+0,24*0,6 | 3.21
|  |  | 404 = 1,97*2,6-0,7*2,1+1,02*(1,22+0,1)+0,26*0,9*2+0,9*0,26*2+(0,2+0,99)*2,6+1,75*2,6+2,01*2,6-1,29*1,29 +0,2*1,29*4 | 18.1723
|  |  | 405 = 4,02*1,33-0,7*1,33+0,1 | 4.5156
87 | 781475120R00 | DU3-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x600 mm, položka obsahuje lepící a spárovací tmel (koupelna, wc) | m2 | 22.6879 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
88 | 781475124R00 | DU3-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele 600x600mm, položka obsahuje lepící a spárovací tmel | m2 | 3.21 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
89 | 781479711R00 | DU3-M | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 7.7256 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
90 | 781111112RT1 | DU3-M | Řezání hran 45° - kamenický řez, střep standardní, zhotovení na místě | m | 13.73 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 404 = 2,6+0,9*2+0,6+1,02+1,29*4 | 11.18
|  |  | 405 = 2,55 | 2.55
91 | 59777003_P1 | DU3a-D | Keramický obklad 304/608/6,9mm dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% - tmavě šedá | m2 | 9.7352 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.senesi.cz/ebs-nature-dlazba-30-4x60-8-dark-grey-matna | [5 empty] | 0
|  |  | 404 = 1,02*(1,22+0,1)+0,26*0,9*2+0,9*0,26*2+(0,2+0,99+0,9)*2,6 | 7.7164
|  |  | 405 = 0,63*1,33+(0,59+2,1)*0,11 | 1.1338
92 | 59777003_P2 | DU3a-D | Keramický obklad 304/608/6,9mm dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% - světle šedá | m2 | 15.1115 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 404 = 1,97*2,6-0,7*2,1+(1,75-0,9)*2,6+2,01*2,6-1,29*1,29+0,2*1,29*4 | 10.4559
|  |  | 405 = (0,59+2,1)*(1,33-0,11) | 3.2818
93 | 59777003_P2 | DU3a-D | Keramický obklad 608/608/6,9mm dle specifikace v PD, vč. prořezu 10%, (kuchyně) - šedá | m2 | 3.531 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.senesi.cz/ebs-nature-dlazba-60-8x60-8-pearl-matna | [5 empty] | 0
94 | 781101142R00 | DU3-M | Hydroizolační stěrka dvouvrstvá, pod obklady a dlažbu vč. penetrace | m2 | 8.851 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 404 obklady = 0,99*2,2*2+ (0,6+0,3*2)*0,15 +0,6*0,26+1,02*0,1 + (7,95-0,7-0,99*2)*0,1 | 5.321
|  |  | 404 dlažba = 3,53 | 3.53
95 | 585811012 | DU3-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,5 kg/m2 pro jednu vrstvu, celkem 2 vrstvy | kg | 14.6042 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
96 | 771101147R00 |  | Bandáž koutů - provedení (svislé a vodorovné rohy) | m | 12.6 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 404 svislé = 2,2+0,3*2 | 2.8
|  |  | 404 vodorovné = 7,95-0,7+(0,15*2+0,6)+1,65 | 9.8
97 | 28355360 | DU3-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (svislé a vodorovné stěny) vč. prořezu | m | 13.86 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
98 | 784011221RP0 |  | Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm (dveře, rozvaděče, okna, podlahy, povrchová elektroinstalace) | kpl | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
99 | 784011111R00 |  | Oprášení/ometení podkladu maleb stěn a stropů | m2 | 164.2125 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
100 | 784111101R00 |  | Penetrace podkladu nátěrem stěny a strop | m2 | 164.2125 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
101 | 784115212R00 |  | Malba standard, bílá, bez penetr.,min. 2x stěny a stropy | m2 | 164.2125 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
102 | 23152419_P |  | Tmelení akrylátovým tmelem | kpl | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
103 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2d | Konstrukce truhlářské
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
104 | 766670011R00 | D1-D6-M | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | ks | 6 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  | pomocné ceny pro stanovení celkové ceny dveří a zárubní | CAG Linie Horizont částečně prosklené lakované RAL 9001 | ks | 1 |  |  |  |  | pomocné kalkulace
|  |  | CAG Primum plné lakované RAL 9001 | ks | 1
|  |  | obložka do tl. 60-200 mm | ks | 1
|  |  | obložka 210-350 mm | ks | 1
|  |  | obložka 360-500 mm | ks | 1
|  |  | dodávka kování - štíty+zámek s vložkou | ks | 1
| 766670021R00 |  | Montáž kliky a štítku | ks | 1
|  |  | dodávka kování - štíty WC+zámek s vložkou | ks | 1
|  |  | příplatek za frézování mřížky ve výrobě | ks | 1
|  |  | osazení mřížky 70/550 mm(pár) | ks | 1
105 | 61174005_P | D1-D | Vstupní dveře do bytu plné, s požární a akustickou odolností, 1kř. 90x210cm, z vnější strany kazetový povrch, z vnitřní strany hladké, včetně obložkové zárubně, včetně příslušenství dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
106 | 549146430_P | D1-D | Bezpečnostní zámek+klíče, dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
107 | 766695213R00_P | T1-M | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
108 | 766695213R00_P | T1-D | Práh dřevěný dubový d. 1000 mm, š.150mm, vč. povrchové úpravy - lakování a kotvení (lepeno), tl.20mm | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
109 | 642940012RA0_P | D2-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 800x2100mm částečně prosklené lakované vč. zárubně obložkové, dle specifikace v PD | ks | 2 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
110 | 642940014RAB_P | D3-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 700x2100mm plné vč. zárubně obložkové lakované, dle specifikace v PD | ks | 2 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
111 | 642940014RA0_P | D4-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 700x2100mm plné vč. zárubně obložkové lakované, dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
112 | R | WR1 | Repase dřevěného okna na wc ( RAL9001) | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
| 766621911R00 |  | Oprava oken jednoduchých pevných bez výměny | m2 | 0.9676 |  |  |  |  | pomocné kalkulace
| 783602821R00 |  | Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením | m2 | 0.9676
| 783625300R00 |  | Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel | m2 | 0.9676
| 787600801R00 | M | Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 | m2 | 0.87084
| 787690010RA0_P | D+M | Zasklívání oken dvojsklem 3+6+3 mm do plochy 2 m2 | m2 | 0.87084
|  | D+M | frézování s osazením těsnění | m | 3.18
| 767615912R00 | M | Oprava oken - výměna olivy nebo jazýčku | ks | 2 | [6 empty] | https://www.doktoroken.cz/cenik-servisu-oken
| R |  | další práce v rámci repase (spasování křídla, kování) | ks | 1
113 | 766694912R00 | WR1 | Výměna parapet.desek š.do 30 cm dl.do 1,6 m | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
114 |  | WR1 | Masivní dřevěný parapet (spárovka dub A/B) tl. 20 mm, mořeno ořech + lakované, šířka cca 210, dl. 630 mm s výřezem | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
115 | 766711001R00 | W1 | Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním | m | 5.16 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
116 | 766601216RT3 | W1 (D+M) | Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky (ostění + nadpraží+ parapet) PT folie + PP páska, folie š. 100 mm; páska tl. 6 mm, š. 15 mm | m | 5.16 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
117 | 61110327_P | W1 | Okno dřevěné EURO dvoukřídlé, 1 díl sklopný 1,29/1,29m s celoobvodovým kováním Uw = 1,1 W/m2K , další parametry dle PD | ks | 1 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
118 | 764718303R00 | W1-K1 | Oplechování parapetů z AL plechů, dodávka a montáž oplechování parapetu z Al plechu tl.1,4 mm, RŠ 320 mm, povrchová úprava lak včetně bočních Al krytek parapetu a spojovacích prostředků | m | 1.2 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
119 | 766812114R00_P | M | Montáž kuchyňské linké linky, vč. úpravy pracovní desky a montáže spotřebičů | % | 0 |  | 0 | i | [8 empty] | 0 | 0
120 | 61581623.A_P | D | Kuchyňská linka vč. pracovní desky, bez spotřebičů dle specifikace v PD | kpl | 1 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
121 | 54112115_P | D+M | Deska varná vestavná černá, plynová dle specifikace v PD (např. Mora VDP 645 GB3 černá/sklo), vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | i |  |  |  | https://www.datart.cz/Vestavna-varna-deska-MORA-VDP-645-GB3.html?gclid=EAIaIQobChMI3t-N15HUgAMVGJKDBx2rCwBeEAQYASABEgLaAPD_BwE | [5 empty] | 0
122 | 53821107_P | D+M | Vestavná el. Trouba, nerez (ref. výrobek Trouba Mora VT 332 CX), vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | i |  |  |  | https://www.datart.cz/trouba-mora-vt-332-cx-nerez.html | [5 empty] | 0
123 | 728414611R00_P | D+M | Vestavná nerezová digestoř, energetická třída A, min. výkon při nulových ztrátách 700m3/h, ref. výrobek (Electrolux 700 SENSE LFG716R), vč. montáže (technické parametry dle PD) | ks | 1 |  | 0 | i |  |  |  | https://www.datart.cz/odsavac-par-electrolux-700-sense-lfg716r-cerny.html?utm_id=heu&utm_medium=priceindexer&utm_source=heureka.cz&utm_term=ELELFG716R#moreDescription | [5 empty] | 0
124 | 615290744_P | D+M | Galerka s LED osvětlením, 50x70x13cm, bílá a stříbrná, ref. výrobek vidaXL LED | ks | 1 |  | 0 | i |  |  |  | https://www.vidaxl.cz/e/vidaxl-led-koupelnova-skrinka-se-zrcadlem-50-x-13-x-70-cm/8719883728438.html | [5 empty] | 0
125 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2e | Konstrukce zámečnické
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
126 | 317941121R00 | M | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | t | 0.00891 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
127 | 13383315 | Z01 | Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235 - Rezerva | t | 0.00891 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
128 | 783122710R00 |  | Základní nátěr ocelového nosníku | m2 | 0.462 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
129 | 317314125R00 | rezerva | Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky do 250 mm | ks | 2 | [12 empty] | 0
130 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2f | Podlahy z dlaždic
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
131 | 631591211R00 |  | Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm | m3 | 0.66 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  | KD1 | 401+406 = 11,0*0,06 | 0.66
132 | 713191100RT9 | KDi1 | Separační folie vodorovná, vč. přelepení spojů, vč. dodávky materiálu a prořezu | m2 | 4.73 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
133 | 631312611R00 | KDi1 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (vč. míst předstěn, přizdívek a příčky DS1) | m3 | 4.3 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
134 | 631361921RT1 | KDi1 | Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16 | t | 0.0098851 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
135 | 713121118RU1 | M+D | Montáž dilatačního pásku podél stěn vč. dodávky | m | 22.88 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | KDi1 =(8,2-1,9)*1,1 | 6.93
|  |  | KD1 = (2,85+9,2-0,7*3)+(6,7-0,7) | 15.95
136 | 771100010RAA | KD2 | Vyrovnání podk.samoniv.hmotou inter. nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace; uveden odhad v rozsahu 100%, bude fakturováno dle skutečnosti | m2 | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
137 | 635111022R00_P | KD1 | Podlaha Fermacell 2E33, desky 12,5 +12,5 m + dřevovláknitá deska 10 mm | m2 | 10.8 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
138 | 60715351_P | KD1 | Deska dřevovláknitá STEICO isorel (hobra) 10 mm vč. montáže | m2 | 10.8 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
139 | 771101101R00 | KD1 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 14.8 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 404 | 3
|  |  | 405 | 1
|  |  | 401 | 8.8
|  |  | 406 | 2
140 | 771101210RT2 | KD2,KDi1 | Penetrace podkladu pod dlažby vč. dodávky | m2 | 4 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
141 | 631343891R00 | KD1 | Penetrace hloubková FERMACELL 0,20 l/m2 | m2 | 10.8 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
142 | 771575109RT2 | KD1-M | Montáž podlah keram.dl, hladké, včetně lepícího tmelu, 30/30 cm | m2 | 10.8 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
143 | 771575118RU6 | KDi1,KD2-M | Montáž podlah keram. dl, hladké, včetně lepícího tmelu, 60/60 cm | m2 | 2 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
144 | 59764224_P | KD1 | Keramická dlažba 300/300 mm,tmavě šedá, dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m2 | 4.4 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.rako.cz/cs/dar34723 | [5 empty] | 0
145 | 59764224_P | KD2 | Keramická dlažba 600/600mm, béžová,dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m2 | 11.88 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.senesi.cz/ebs-nature-dlazba-60-8x60-8-dark-grey-matna | [5 empty] | 0
146 | 771579791R00 | KD(I)1 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5m2 jednotl. | m2 | 6 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
147 | 771475014RU7 | SOK1-M | Obklad soklíků keram.rovných, tmel, výška 80 mm do lepidla vč. spár. a úpravy horní hrany v návaznosti na omítku | m | 15.8 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 401 = 2,8+9,2-0,7*3 | 9.9
|  |  | 406 = 6,6-0,7 | 5.9
148 | 59764224_P | SOK1-D | Keramická dlažba 300/300 dle specifikace v PD (sokl - proveden pásky 80 mm z řezané dlažby, 2 ks z dlaždice) | ks | 32 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
149 | 771479001R00 |  | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 15.8 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
150 | 23152401_P | M+D | Tmelení spár silikonem, obklad, sokl - dlažba, obklad vnitřní rohy, tmelení návazností na zárubně, zařizovací předměty | kpl | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
151 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2g | Podlahy dřevěné a povlakové
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, úpravy spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
152 | 631591211R00 |  | Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm | m3 | 0.81 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  | DP1 | 401 = 4,8*0,02 | 0.096
|  | DP1 | 402 = 15,0*0,02 | 0.3
|  | DP1 | 403 = 20,7*0,02 | 0.414
153 | 713121118RU1 | DP1 M+D | Montáž dilatačního pásku podél stěn vč. dodávky | m | 36.75 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  | DP1 | 401 = 6,75-0,8*2 | 5.15
|  | DP1 | 402 = 15,4-0,8-1,15 | 13.45
|  | DP1 | 403 = 20,1-0,8-1,15 | 18.15
154 | 635111022R00_P | DP1 | Podlaha Fermacell 2E33, desky 12,5 +12,5 m + dřevovláknitá deska 10 mm | m2 | 40.5 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
155 | 60715351_P | DP1 | Deska dřevovláknitá STEICO isorel (hobra) 10 mm vč. montáže | m2 | 40.5 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
156 | 771101101R00 | KD1 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 40.5 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
157 | 775541400R00 | DP1 | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | 39.3 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
158 | 775541600R00 | DP1 | Přirážka za plošné lepení k podkladu | m2 | 39.3 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
159 | 61151391_P | DP1 | Podlahy lamelové - dřevo třívrstvé tl.14mm (ref. vyrobek Floor forever), vč. prořezu 10%, vč. prořezu 10% | m2 | 43.23 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.floorforever.cz/dekory/dub-hamburg-natur/?utm_source=ecpaper&utm_medium=catalogue&utm_campaign=ff-katalog-drev-podl-237x330-2021-11-online | [5 empty] | 0
160 | 775413040R00 | SOK2-M | Montáž dřevěné soklové podlahové lišty | m | 26.8 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | 401 = 6,8-0,8*2 | 5.2
|  |  | 402 = 5,4-0,8-1,15 | 3.45
|  |  | 403 = 20,1-0,8-1,15 | 18.15
161 | 61413711_P | SOK2-D | Podlahová lišta dle specifikace PD, vč. prořezu 30% | m | 34.84 |  | 0 | o |  |  |  | https://shop.inparket.cz/listy-ke-drevenym-podlaham/obvodova-lista-p3819-dub-lak/?gclid=EAIaIQobChMIvpap7d_UgAMV45JoCR2_SQjfEAQYAyABEgI7vPD_BwE | [5 empty] | 0
162 | 771111122R00 | V3 -M | Montáž podlahových lišt přechodových | m | 3.05 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
163 | 5537000213_P | V3- D | Lišta hliníková přechodová, Podrobně viz tabulka prvků PSV | m | 3.965 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.acara.cz/ap1-prechodova-lista-samolepici-p391168/?cid=3156&vid=391169 | [5 empty] | 0
164 | 771111122R00 | V3 - M | Montáž podlahových lišt přechodových | m | 3 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
165 | 5537000213_P | V3 - D | Lišta hliníková, vzhled champangne, přechodová, Podrobně viz tabulka prvků PSV | m | 3 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
166 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 3a | Zdravotechnika - demontáže
167 | 725860811R00 |  | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | ks | 3 |  | 0 | o |  |  | 0.00156 | [6 empty] | 0
168 | 721171808R00_P |  | Demontáž připojovacího potrubí kanalizace | kpl | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
169 | 725290010RA0 |  | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kpl | 1 |  | 0 | o |  |  | 0.002 | t | [5 empty] | 0
170 | 725290020RA0 |  | Demontáž umyvadla, dřezu | ks | 2 |  | 0 | o |  |  | 0.08 | [6 empty] | 0
171 | 725220851R00 |  | Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | 0.01933 | [6 empty] | 0
172 | 725810811R00 |  | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | ks | 3 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
173 | 725530823R00 |  | Demontáž ohřívače vody/ boileru do 200 l | ks | 1 |  | 0 | o |  | 0.035 | [7 empty] | 0
174 | 979082111R00 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10m | t | 0.10289 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
175 | 979011211R00 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.10289 |  | 0 | o |  |  | 0.10289 | [6 empty] | 0
176 | 979011219R00 |  | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 0.20578 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
177 | 979081111RT2 |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4t | t | 0.10289 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
178 | 979081121RT2 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvažováno 9km) | t | 0.10289 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
179 | 979095312R00 |  | Naložení a složení suti | t | 0.10289 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
180 | 979990111R00 |  | Poplatek za skládku materiálu | t | 0.10289 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 3b | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
181 | 721176102R00 |  | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 1.8 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
182 | 721176103R00 |  | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 3.45 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
183 | 721176104R00 |  | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 2.85 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
184 | 721176105R00 |  | Potrubí HT připojovací DN 110 x 2,3mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 0.6 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
185 | 721140912R00 | REZERVA | Vsazení odbočky na litinovém potrubí cca DN 50 | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
186 | 721140932R00 | REZERVA | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu, DN 50 mm | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
187 | 721140913R00 | REZERVA | Vsazení odbočky na litinovém potrubí cca DN 70 | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
188 | 721140933R00 | REZERVA | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu, DN 70 mm | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
189 | 721140915R00 | REZERVA | Vsazení odbočky na litinovém potrubí cca DN 100 | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
190 | 721140935R00 | REZERVA | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu, DN 100 mm | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
191 | 721194103R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 (pro myčku, kondenzát) | ks | 2 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
192 | 721194104R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 (pro dřez, umyvadlo, pračku) | ks | 3 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
193 | 721194105R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 (sprcha, vana) | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
194 | 721194109R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 (wc) | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
195 | R |  | Obetonování stoupaček kanalizace průměru 110 mm | kpl | 2 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
196 | 974031164R00 |  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 0.5 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
197 | 974031153R00 |  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 0.6 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
198 | 220261665R00 |  | Začištění drážky, konečná úprava | m | 3.3 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
199 | 721290111R00 |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 8.7 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
200 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 3c | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
201 | 722178682R00 |  | Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT CARBO Instaplast, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm | m | 24.3 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
202 | 722178683R00 |  | Potrubí vícevrstvé vodov.PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT CARBO Instaplast, polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm | m | 17.85 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
203 | 722181213RT8 | SV | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 14.55 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
204 | 722181213RU1 | SV | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 12.15 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
205 | 722181214RT8 | TV | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 9.75 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
206 | 722181214RU1 | TV | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 5.7 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
207 | 722190401R00 |  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 6 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
208 | 722202221R00 |  | Komplet nástěnný MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2" (Nástěnka dvojitá závitová plastová) | ks | 2 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
209 | 722202213R00 |  | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2" | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
210 | 722202233R00 |  | Nástěnka PP-R, D 20 mm x R 1/2" na sádrokarton | ks | 3 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
211 | 722202413R00 |  | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 25 | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
212 | 722202414R00 |  | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 32 | ks | 3 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
213 | 974031144R00 |  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm | m | 4.56 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
214 | 974031143R00 |  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm | m | 3.84 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
215 | 220261665R00 |  | Začištění drážky, konečná úprava | m | 4.56 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
216 | 722280106R00 |  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN32 | m | 42.15 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
217 | 722290234R00 |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 42.15 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
218 | 722260902R00_P |  | Přemístění vodoměru a uzávěru vody a úpravy potrubí | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
219 | 722260902R00_P |  | Zaslepení přípojky vč. demontáže vodoměru a uzávěru | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
220 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 3d | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky zařizovacích předmětů jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
221 | 725219401R00 | M | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
222 | 64213637_P1 | D | Umyvadlo keramické 600/467/165 mm připevněné na stěnu šrouby, specifikace dle PD (ref. výrobek pro nacenění Jika Cubito Pure) | ks | 1 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.jika.cz/katalog/produkty/umyvadla/umyvadlo/cubito-pure/umyvadlo-810424 | [5 empty] | 0
223 | 64213637_P2 | D | Skříňka pod umyvadlo, dvě zásuvky, bílá (ref. výrobek pro nacenění Jika Cubito Pure) | ks | 1 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.jika.cz/katalog/koupelnove-kolekce-koupelnove-kolekce/koupelnove-kolekce/cubito-pure/skrinka-umyvadlo-650mm-12zasuvky-40J424 | [5 empty] | 0
224 | 725869101R00 | M | Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D32 | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
225 | 551620220_P | D | MULTI sifon umyv.baňk. bez vtoku 5/4 CR | ks | 1 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.siko.cz/multi-sifon-umyv-bank-bez-vtoku-5-4-cr-sif674/p/SIF674 | [5 empty] | 0
226 | 551620220_P |  | Umyvadlový vtok Optima 5/4, clic-clac s malou zátkou CR | ks | 1 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.siko.cz/umyvadlovy-vtok-optima-5-4-clic-clac-s-malou-zatkou-cr-vf790cr/p/VF790CR | [5 empty] | 0
227 | 725869204R00 | M | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
228 | 551620240_P | D | Sifon dřezový s nerezovou mřížkou d115 a flexi přepadem | ks | 1 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.siko.cz/alcadrain-sifon-drezovy-s-nerezovou-mrizkou-d115-flexi-prepadem-a-pripojkou-a447p-dn5040/p/A447P-DN5040 | [5 empty] | 0
229 | 725829202R00 | M | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | ks | 3 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
230 | 55145001_P | D | Baterie umyvadlová stoján. páková, otočná 55°, výška výtoku min. 98 mm, vyložení min. 122 (ref. výrobek pro nacenění Grohe Eurosmart Cosmopolitan) | ks | 1 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.siko.cz/umyvadlova-baterie-grohe-eurosmart-cosmopolitan-bez-vypusti-chrom-23327000/p/G23327000 | [5 empty] | 0
231 | 55145015_P | D | Baterie dřezová stojánková páková směšovací, vč.připojovacích hadiček - specifikace dle PD, (ref vyrobek pro nacenění Grohe Eurosmart Cosmopolitan) | ks | 1 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.siko.cz/drezova-baterie-grohe-eurosmart-cosmopolitan-s-vypusti-chrom-32843002/p/G32843002 | [5 empty] | 0
232 | 725249101R00 | M | Montáž sprchových koutů (vanička vč. napojení na sifon, zástěna) | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
233 | R |  | Sprchový kout čtvrtkruh s dvoudílnými sprchovými dveřmi, bezpečnostní sklo 6 mm, výška 2000 mm, specifikace dle PD (ref. výrobek pro nacenění Roth Proxima Line) | ks | 1 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.siko.cz/sprchovy-kout-ctvrtkruh-90x90-cm-roth-proxima-line-532-900r55n-00-02/p/532-900R55N-00-02#informace-o-produktu | [5 empty] | 0
234 | R |  | Sprchová vanička čtvrtkruhová, specifikace dle PD, ref. výrobek pro nacenění Roth | ks | 1 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.siko.cz/sprchova-vanicka-ctvrtkruhova-roth-90x90-cm-lity-mramor-8000065/p/8000065 | [5 empty] | 0
235 | R |  | Vaničkový sifon DN 40, vnější Ø 116 mm,specifikace dle PD, (ref. výrobek pro nacenění Roth 90 mm | ks | 1 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.siko.cz/vanickovy-sifon-roth-90-mm-8100021/p/8100021 | [5 empty] | 0
236 | 725849201R00 | M | Montáž baterií sprchových, pevná výška | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
237 | 725849200R00 | M | Montáž držáku sprchy a hlavice | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
238 | 55145009_P2 |  | Baterie sprchová nástěnná páková bez sprchového setu 150 mm chrom, ref. vyrobek Grohe Eurosmart Cosmopolitan | ks | 1 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.siko.cz/sprchova-baterie-grohe-eurosmart-cosmopolitan-bez-sprchoveho-setu-150-mm-chrom-32837000/p/G32837000#informace-o-produktu | [5 empty] | 0
239 | 55145009_P2 |  | Srchový set (ruční sprcha, sprchová tyč 600 mm, sprchová hadice prum.200mm + ruční) včetně výtoku do vany a příslušenství - | ks | 1 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.siko.cz/sprchovy-set-grohe-new-tempesta-classic-chrom-27924001/p/G27924001?gclid=CjwKCAjw-e2EBhAhEiwAJI5jgwwhWUg_itCQzDiqG80zs1nGzPHuFRbcqFmUFAJfFVww5J_GgHG2DhoCaoIQAvD_BwE#informace-o-produktu | [5 empty] | 0
240 | 725319101R00 | M | Montáž dřezů jednoduchých | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
241 | 55231355_P | D | Dřez jednoduchý a odkapem 860x510mm, nerez, sítkový ventil s přepadem, specifikace dle PD, ref. vyrobek pro nacenění Franke NEX 611/2) | ks | 1 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.drezy-franke.cz/eshop/2541/franke-nex-6112.html | [5 empty] | 0
242 | 725119306R00 | M | Montáž klozetu závěsného | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
243 | 725119401R00 | M | Montáž předstěnových systémů pro zazdění | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
244 | 725014163R00_P | D | Klozet závěsný s hlubokým splachováním odpad zadní, vč. sedátka - specifikace dle PD, ref. výrobek pro nacenění Jika MIO Rimpless | ks | 1 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.jika.cz/katalog/produkty/klozety/zavesny-klozet/mio/zavesny-klozet-rimless-viditelne-uchyceni-horizontalni-odpad-820716 | [5 empty] | 0
245 | 726212321R00_P | D | Modul pro závěsné WC, pro zazdívání, hl zazdívané nádržky 80mm (ref. výrobek Geberit Kombifix Sigma 8 cm) vč. soupravy pro tlumení hluku, ovládacího tlačítka dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
|  |  | závěsný modul (ref. výrobek Geberit Kombifix Sigma 8 cm) vč. soupravy pro tlumení hluku a sady závitových tyčí | ks | 1 | [6 empty] | https://www.siko.cz/nadrzka-pro-zazdeni-k-wc-geberit-kombifix-110-790-00-1/p/110.790.00.1?utm_source=cj_3947738&utm_medium=affiliate&utm_campaign=100198394&utm_content=www.siko.cz&cjevent=facf08fa418d11ee815a00310a18b8f8&cjdata=MXxZfDB8WXww
|  |  | ovládací tlačítko pro dvě splachování v provedení deska a ovládací tlačítka: bílá, designové kroužky: leskle pochromované. | ks | 1 | [6 empty] | https://www.siko.cz/ovladaci-tlacitko-geberit-sigma-plast-bila-lesk-115-882-kj-1/p/115.882.KJ.1?utm_source=cj_3947738&utm_medium=affiliate&utm_campaign=100198394&utm_content=www.siko.cz&cjevent=a79a90a6418d11ee812000320a18ba73&cjdata=MXxZfDB8WXww
246 | 725869203R00_P | M | Montáž uzávěrek zápach. | ks | 3 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
247 | 725860186RT1 | D | Uzávěrka zápachová pračková (myčka) podomítková,nerez krytka | ks | 1 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.siko.cz/multi-sifon-prac-podom-cr-b-e400crb/p/E400CRB | [5 empty] | 0
248 | 725860184RT1 | D | Uzávěrka zápachová pračková podomítková společná s připojovacím kolenem na vodovod, nerez krytka (ref. výrobek pro nacenění HL405 | ks | 1 |  | 0 | o |  |  |  | https://www.siko.cz/podomitkova-zapachova-uzaverka-hutterer-lechner-dn40-50-pro-pracky-a-mycky-s-pripojenim-rozvodu-vody-kryci-deska-180x110-mm-hl405/p/HL405 | [5 empty] | 0
249 | 725850145R00 | D | Plastový podtlakový sifon s kuličkovým uzávěrem, pro připojení odvodu kondenzátu DN32 (kotel, podomítkové provedení. (ref. v. SF-P 138) | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
250 | 725819402R00 | M | Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 |  | 5 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
251 | 725814103R00 |  | Ventil rohový DN 15 | ks | 4 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
252 | 725814122R00 |  | Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 (pro napojení myčky) | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
253 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 3e | Vzduchotechnika
Demontáže VZT zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky vzduchotechnických výrobků jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
254 | 728114112R00 | M | Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm | m | 4 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
255 | 429851122_P | D | VZT PVC potrubí plastové kruhové hladké potrubí 125 mm (ref. výrobek Multiplast) | kpl | 1 |  | 0 | i |  |  |  | https://www.multivac.cz/media/cache/file/a5/Cenik-2023-CZ-4_7_1.pdf | [5 empty] | 0
|  |  | Ø125 mm, dl. 2,5 m - 1ks | ks
|  |  | Ø125 mm, dl. 1,0 m - 2ks | ks
|  |  | Ø 125 mm, koleno 90° - 2ks | ks
|  |  | T-kus 125/125/125mm - 1ks | ks
|  |  | spojka do potrubí, průměr 125mm - 3ks | ks
|  |  | přechodové koleno 90°, čtyřhran/kruh, 60x204mm/125mm - 1ks | ks
|  |  | čtyřhranné potrubí 60x204mm, délka 0,5m | ks
|  |  | přechod pravoúhlý 60x204mm / průměr 125mm | ks
|  |  | pomocný materiál | kpl
256 | 953802112R00 | M | Montáž komínové vložky ohebné do 130 mm,do 10 m | m | 9.5 |  | 0 | i |  | dle skutečnosti | [7 empty] | 0
257 | 484813537 | D | Spojka flexibilního potrubí HACO 125 mm | ks | 1 |  | 0 | i |  |  |  | https://www.dek.cz/produkty/detail/4502051445-spojka-na-flexo-potrubi-125-149620 | [5 empty] | 0
258 | 5534315502_P | D | Nerezová hadice FLEX s vnitřní hladkou stěnou, tl.2x0,12mm vhodná do komínvého průduchu, DN125 (digestoř) | m | 9.5 |  | 0 | i |  | dle skutečnosti |  | https://docplayer.cz/15492170-01-2013-produktovy-katalog-cenik-nerezove-flexibilni-kominove-vlozky-al-hadice-pro-vzduchotechniku-prislusenstvi-www-ricomgas.html | [5 empty] | 0
259 | 728212712R00 | N | Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm | ks | 1 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
260 | 42972302_P | D | Ukončovací protidešťová stříška včetně propojovacích prvků | kpl | 1 |  | 0 | i |  |  |  | https://www.ventilatory-shop.cz/produkt/protidestova-striska-rh125?gad=1&gclid=Cj0KCQjwi7GnBhDXARIsAFLvH4kPV4fUJ3RHMPWBRkRmykzze10SgG_sgivTRkfkg96-xaAEG6aQA2gaApfSEALw_wcB | [5 empty] | 0
261 | R | REZERVA | Čistění průchodnosti komínového průduchů (vzt+odkouření) | kpl | 2 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
262 | 553433858_P | REZERVA | Rezerva - úprava komínové hlavy, manžeta protidešťová | kpl | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
263 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 3f | Topení
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
264 | 733163102R00 |  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm, dle ČSN EN 1057, montáž pájením | m | 14 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
265 | 733163103R00 |  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm,dle ČSN EN 1057, montáž pájením | m | 29 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
266 | 733163104R00 |  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm, dle ČSN EN 1057, montáž pájením | m | 4 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
267 | 733190306R00 |  | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 | m | 47 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
268 | 722181211RT5 |  | Izolace návleková pružná, λ=0,038, tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 15 mm | m | 14 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
269 | 722181211RT6 |  | Izolace návleková pružná, λ=0,038, tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 18 mm | m | 29 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
270 | 722181214RT7 |  | Izolace návleková pružná, λ=0,038, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 4 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
271 | 734226222RT2 |  | Připojovací šroubení, rohové s krytkou, Rp 1/2" pro tělesa VK s termostatickou hlavicí Heimeier K | ks | 5 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
272 | 734261223R00 |  | Svorné šroubení DN15 | ks | 10 | [12 empty] | 0
273 | 734223223R00_P |  | Rohová připojovací armatura HM bílá vč. krytky | ks | 1 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
274 | 734231614R00 |  | Kulový ventil DN20 | ks | 3 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
275 | 734293222R00 |  | Závitový filtr DN20 | ks | 1 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
276 | 734291113R00 |  | Výpustný kohout DN 15 | ks | 2 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
277 | 734291113R00_P |  | Plnicí a vypouštěcí adaptér | ks | 1 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
278 | 734209113R00 |  | Montáž armatur závitových, G 1/2 (DN15) | ks | 13 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
279 | 734209114R00 |  | Montáž armatur závitových, G 3/4 (DN20) | ks | 5 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
280 | 735159111R00 | M | Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm vč. uchycení do stěny | ks | 6 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
281 | R |  | Těleso otopné des. Ref výrobek Radik VKU typ 21 v. 600 dl. 400 | ks | 2 |  | 0 | i |  |  |  | file:///C:/Users/tomashromadko/Downloads/KORADO%20-%20RADIK%20-%20Technick%C3%BD%20cen%C3%ADk%2004_2023%20CZ.pdf | [5 empty] | 0
282 | 48457504.A |  | Těleso otopné des. Ref výrobek Radik VKU typ 21 v. 600 dl. 500 | ks | 3 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
283 | 48457505.A |  | Těleso otopné Ref. výrobek KORATHERM VERTIKAL M se středovým připojením, K11VM, výška 600mm, šířka 366mm | ks | 1 |  | 0 | i |  |  |  | https://www.abckoupelny.cz/koratherm-vertikal-m-radiator-koratherm-vertikal-m-typ-11-600/366-vertikal-m/i82836 | [5 empty] | 0
284 | 735191910R00 |  | Napuštění topného systému - bez kotle | m2 | 0.90451 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
285 | 735191905R00 |  | Odvzdušnění ut těles | ks | 6 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
286 | 220261662R00_P |  | Stavební přípomoce - drážky, prostupy, zapravení | kpl | 1 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
287 | 731249321R00 | M | Montáž závěsných kotlů s TUV a příslušenství | ks | 1 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
288 | P |  | Revizní zpráva při uvedení kotle do provozu | kpl | 1 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
289 | 4841731525 | D | Plynový kotel s ohřevem teplé vody 2,7-21,0 kW (pro ohřev TV 26,0 kW). Kotel s elektronicky řízeným směšováním plynu se vzduchem pro ještě vyšší rozsah výkonu, vestavěným řízeným vysoce účinným čerpadlem, trojcestným ventilem a 10 l expanzní nádobou. Kotel v kombinovaném nebo systémovém provedení je vhodný pro moderní topné systémy. Kotle mají podsvětlený textový displej (v češtině). Referenční výrobek kotel Vaillant VUW 26CS/1-5 ecoTEC plus | ks | 1 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
290 | 953832112R00_P | M | Montáž odkouření pro kondenzační kotel - vyvložkování komínu | m | 9 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
291 | 731412111R00_P | D | Flexi set pro komín - plynové kotle 60/100 mm, sada obsahuje: kryt komína pro flexi potrubí, rozpěrný držák 5ks, stěnové napojení 60/100 s překrytím 25x25cm, flexi potrubí 10 m | ks | 1 |  | 0 | i |  |  |  | https://www.sanimax.cz/product/kominovy-flexi-set-/flexi-set-pro-komin---plynove-kotle-60_1/1571 | [5 empty] | 0
292 | 731412169R00 | D+M | Revizní kus na potrubí nad kotlem - potrubí DN 60/100mm, PP | ks | 1 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
293 | 484813510 | D+M | Koleno DN60/100 mm,87° PP | ks | 3 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
294 | 731412132R00 | D+M | Vodorovné odkouření 60/100 mm PP dl. 0,7m PP, Koleno 87° s revizním otvorem | ks | 1 |  | 0 | i |  |  | str. 16 | https://www.vaillant.cz/downloads/cen-ky/cenik-produktu-vaillant-2023-07082023-2706796.pdf | [5 empty] | 0
295 | 731412151R00 | D+M | Kus prodlužovací odkouření 60/100 mm PP dl. 0,5 m | ks | 1 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
296 | 731412152R00 | D+M | Kus prodlužovací odkouření 60/100 mm PP dl. 1,0 m | ks | 1 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
297 |  | D+M | Patní konzole | ks | 1 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
298 | R |  | Revize spalinových cest | kpl | 1 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
299 | R | REZERVA | Oprava nadstřešní části komínového zdiva v místě nového vyvložkování | kpl | 1 |  | 0 | i | [9 empty] | 0
300 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 3g | Plyn
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
301 | 722130801R00 |  | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 69.3 |  | 0 | o |  | 0.00213 | 0.14761 | [6 empty] | 0
302 | 723160804R00 |  | Demontáž přípojovacího potrubí k plynoměru | ks | 2 |  | 0 | o |  | 0.00513 | 0.01026 | [6 empty] | 0
303 | 723290823R00 |  | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m | t | 0.15787 |  | 0 | o |  |  | 0.15787 | [6 empty] | 0
304 | 723164103RT1 | M | Montáž potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm (DN 15), dle ČSN EN 1057, montáž pájením | m | 4.8 |  | 0 | o |  | DN15 | [7 empty] | 0
305 | 723163102R00 | D | Potrubí z měděných plyn.trubek D 15 x 1,0 mm | m | 5.28 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
306 | 723164104RT1 | M | Montáž potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm (DN 20), dle ČSN EN 1057, montáž pájením | m | 12.6 |  | 0 | o |  | DN20 | [7 empty] | 0
307 | 723163104R00 | D | Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm | m | 13.86 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
308 | 230012017R00_P |  | Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 28 x 2,6 vč. úpravy rozměru dle tl. stěny | m | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
309 | 230012008R00_P |  | Chránička potrubí Fe, délka 0,6 m, 22 x 2,6 vč. úpravy rozměru dle tl. stěny | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
310 | 767885001R00_P | D+M | Žlab podpůrný pro potrubí D 20 (chránička plynového rozvodu vedeného ve zdivu) | m | 2.2 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
311 | 723190251R00 |  | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
312 | 713552111R00 |  | Protipož. trubní ucpávka EI 45, do D 25 mm, stěna | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
313 | 723235111R00 |  | Kohout kulový 1/2" plyn (kotel) | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
314 | 5513101491_P |  | Flexibilní hadice dvouplášťová (hadice nerezová s ocelovým opletením a PVC plášťěm) pro bajonetové připojení (plyn) 1000 mm. ref. výrobek Ivar.RT-E | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
315 | 723235511R00 |  | Uzávěr plynu 1/2" s bajonetovým připojením (kuchyně), ref. výrobek Ivar.R4-T | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
316 | 723160334R00 |  | Rozpěrka přípojky plynoměru | kpl | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
317 | 723235513R00_P |  | Protipožární armatury s kulovým uzávěrem před plynoměrem vč. úpravy potrubí a výměny stávajícího uzávěru | ks | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
318 | 220261662R00_P |  | Stavební přípomoce (potrubí v přizdívce-drážky vymazány maltou, prostupy-osazení chráničky) | m | 2.4 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
288 | 34196376_P |  | Prostorový termostat digitální s týdenním programem - viz kapitola út | [14 empty] | 0
299 | 723190909R00 |  | Zkouška plynu dle ČSN, zkouška pevnosti a těsnosti | kpl | 1 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
300 | HZS |  | Provedení revize plynovodu | hod | 8 |  | 0 | o | [9 empty] | 0
301 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 4 | Elektroinstalace - silnoproud
Kapitola silnoproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
302 |  |  | Materiál + montáž silnoproudých rozvodů celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
303 |  |  | Rozvodnice RB celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
304 |  |  | Různé | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 5 | Elektroinstalace - slaboproud
Kapitola slaboproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
305 |  |  | Materiál + montáž slaboproud celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
306 |  |  | Různé | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 6 | Dokončovací práce
307 | 220711301R00_P | V1 | Autonomní hlásič detekce kouře a oxidu uhelnatého, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0

## ESA_ESI
Švédská 35 - byt č.8 - ELEKTROINSTALACE
SILNOPROUD - ESI
| Položka | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem | jen materiál
1 | 650101611R00_P | Vývod pro svítidlo vč.objímky a žárovky | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2 | 210201511R00 | B - Stropní světlo - LED, stmívatelné, příkon 16 W, světelný tok 1600 lm, nastavitelná teplota světla (2700-6500K) | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | https://www.alza.cz/wiz-tunable-white-superslim-stropni-svitidlo-16w-bile-d6999866.htm
3 | 650101661R00 | svítidlo pod linku stmívatelný, LED pásek, nastavitelná barva světla, napájení ze sítě, nastavitelná teplota světla (2000-6500 K) pásek 2m vč. Trafa | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | https://www.alza.cz/philips-hue-lightstrip-plus-v4-d5878432.htm?o=17
4 | 650052711R00 | zásuvka 230V, ref. výrobek ABB Tango | ks | 27 |  |  | 0 | 0 | https://www.kvelektro.cz/abb-tango-57
5 | 650052713R00 | zásuvka 230V s ochranou před přepětím | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | https://www.kvelektro.cz/abb-tango-zasuvka-bila-5599a-a02357-b-s-prepetovou-ochranou-p1177646
6 | 650052761R00 | zásuvka 230V, 16V, IP44 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | https://www.kvelektro.cz/abb-tango-zasuvka-ip44-bila-5519a-a02997-b-p1738204
7 | 650051311R00 | spínač č.1 – jednopólový (strojek,kryt) | ks | 5 |  |  | 0 | 0
8 | 650051341R00 | spínač č. 6 – střídavý (strojek,kryt) | ks | 6 |  |  | 0 | 0
9 | 650051361R00 | spínač č.7 – křížový (strojek, kryt) | ks | 3 |  |  | 0 | 0
10 | R | rámeček 1x - jednoduchý | ks | 23 |  |  | 0 | 0
|  | 401 = 5 | 5
|  | 402 = 6 | 6
|  | 403 = 6+2 | 8
|  | 404 = 1 | 1
|  | 405 = 1 | 1
|  | 406 = 2 | 2
11 | R | rámeček 2x, dvojrámeček | ks | 5 |  |  | 0 | 0
|  | 403 = 2+1 | 3
|  | 404 = 2 | 2
12 | R | rámeček 3x, trojrámeček | ks | 3 |  |  | 0 | 0
402 = 0
|  | 403 = 1+1+1 (ESA) | 3
13 | R | rámeček 4x, čtyřrámeček | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 402 = 1 | 1
14 | 210220321RT1 | svorka Bernard vč.Cu pásku | ks | 2 |  |  | 0 | 0
15 | 210010301RT1 | krabice přístrojová KP | ks | 39 |  |  | 0 | 0
16 | 210010321RT1 | krabicová rozvodka KR 68 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
17 | 210800106RT1 | CYKY 3Cx2,5 vč.prořezu uložený pod omítkou | m | 240 |  |  | 0 | 0
18 | 210800105RT1 | CYKY 3Cx1,5 vč.prořezu uložený pod omítkou | m | 20 |  |  | 0 | 0
19 | 210800023RT4 | CYKYLo 3Cx1,5 vč.prořezu uložený pod omítkou | m | 50 |  |  | 0 | 0
20 | 210800023RT4 | CYKYLO 3Ax1,5 vč.prořezu uložený pod omítkou | m | 20 |  |  | 0 | 0
21 | 210800021RT4 | CYKYLo 2Ax1,5 vč.prořezu uložený pod omítkou | m | 40 |  |  | 0 | 0
22 | 210800116RT1 | CYKY 5Cx2,5 vč.prořezu uložený pod omítkou | m | 16 |  |  | 0 | 0
23 | 210800115RT1 | CYKY 5Cx1,5 vč.prořezu uložený pod omítkou | m | 26 |  |  | 0 | 0
24 | 210800546RT1 | vodič CY 4 - zel.žl. | m | 10 |  |  | 0 | 0
25 | 210140650R00 | pokojový termostat - viz specifikace v části út | ks | 1 |  |  |  | 0
26 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 36 |  |  | 0 | 0
27 | 974051313R00 | Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo,cihel.tvárnice | m | 80 |  |  | 0 | 0
28 | 974052313R00 | Frézování drážky do 30x30 mm, strop,cihel.tvárnice | m | 8 |  |  | 0 | 0
29 | 973045121R00 | sekání průrazů | ks | 8 |  |  | 0 | 0
30 | 973033141 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 43 |  |  | 0 | 0
31 | R | zapojení dig., ventilátoru,bojleru,kotle ,el.žebříku, zrcadla s osvětlením | ks | 3 |  |  | 0 | 0
32 | R | práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál) | soub | 1 |  |  | 0 | 0
33 | HZS | demontážní práce | hod | 12 |  |  | 0 | 0
34 | HZS | revize el.zařízení | hod | 11 |  |  | 0 | 0
|  | Materiál + montáž silnoproud celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Rozvodnice RB
35 | 650031111R00 | silnoproudy rozvaděč provedení do zdi IP30, 36M, 28 modulů, osazeno nad rozvaděč ESA | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | https://www.elektromaterial.cz/Rozvadec-pod-omitku-SEZ-C-BOX-MSF-28-s-kovovymi-dvirky-IP30-24-4-modulu-478x358x94mm-d3663.htm
36 | R | svodič přepětí SPB-12/280/1, B+C, ref. výrobek EATON | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | https://www.kvelektro.cz/svodic-prepeti-b-c-eaton-spbt12-280-3-158330-p1159540
37 | 650063611R00 | proudový chránič PFL7 -16/1N/0,03 ref. výrobek Eaton | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | https://www.kvelektro.cz/hledat?query=proudov%C3%BD+chr%C3%A1ni%C4%8D+16%2F1N%2F0%2C03
38 | 650063611R00 | proudový chránič PFL7 -10/1N/0,03 ref. výrobek Eaton | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | https://www.kvelektro.cz/hledat?query=proudov%C3%BD+chr%C3%A1ni%C4%8D+10%2F1N%2F0%2C03
39 | 650063631R00 | proudový chránič PF7 - 25/4/0,03 ref. výrobek Eaton | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | https://www.kvelektro.cz/hledat?query=proudov%C3%BD+chr%C3%A1ni%C4%8D+25%2F4%2F0%2C03
40 | 650061611R00 | Jistič 16/3-B, 10kA ref. výrobek Eaton | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | https://www.kvelektro.cz/hledat?query=Jisti%C4%8D+16%2F3-B%2C+10kA
41 | 650061611R00 | Jistič 16/1-B, 10kA ref. výrobek Eaton | ks | 8 |  |  | 0 | 0
42 | 650041121R00 | svorkovnice KLM | m | 0.5 |  |  | 0 | 0 | https://www.kvelektro.cz/hledat?query=svorkovnice+KLM
43 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 26 |  |  | 0
44 | R | pom.materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
45 | R | zapojení rozvaděče vč. popisu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Rozvodnice RB celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Různé
46 | R | přirážka za podružný materiál | % |  | 0 |  | 0
47 | R | podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 | 0
48 | R | přesun hmot, doprava | % |  | 0 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
|  | Celkové rozpočtové náklady ESI bez DPH |  |  |  |  | 0
SLABOPROUD - ESA
|  | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem
49 | 650031111R00 | slaboproudý rozvaděč provedení do zdi vč. osazené zásuvky 230V, osazeno pod rozvaděč ESI | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | https://www.elektromaterial.cz/Multimedialni-rozvodnice-podomitkova-IP30-perforovana-dvirka-478x358x94mm-d6013.htm?gclid=CjwKCAjwrranBhAEEiwAzbhNtfJIshJhR_P1k4vUt1g7IjNgS0i6T_5fG3TxG48FUR38_ibAY9xFrxoCPj4QAvD_BwE
50 | 650052711R00 | televizní zásuvka STA (strojek, kryt) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | https://www.kvelektro.cz/hledat?query=TV+z%C3%A1suvka+tango
51 | 222490901R00 | telefonní zásuvka (zásuvka,maska,kryt) Cat5e | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | https://www.kvelektro.cz/abb-tango-kryt-datove-zasuvky-bila-5014a-a00420-b-pro-reichle-de-massari-freenet-p1178817
52 | 210111012 | komunikační zásuvka PC (zásuvka,maska,kryt) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
53 | 210010301RT1 | krabice přístrojová KP | ks | 5 |  |  | 0 | 0
54 | 210010301 | krabice KO s víčkem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
55 | 222280241R00_P | koaxiální kabel vč.prořezu, vnější průměr 6,5 mm a impedanci 75 ohm. Průměr vnitřního vodiče je 1 mm | m | 20 |  |  | 0 | 0 | https://www.kvelektro.cz/koaxialni-kabel-cb100f-emos-s5141-bily-p1188947
56 | 222280214R00_P | kabel UTP Cat5e vč.prořezu hvězdicový rozvod | m | 60 |  |  | 0 | 0 | https://www.kvelektro.cz/utp-kabel-solarix-sxkd-5e-utp-pvc-z-bubnu-1000m-p1223184
57 | 210010001R00 | husí krk trubka PVC 1416E K50 16mm | m | 20 |  |  | 0 | 0 | https://www.kvelektro.cz/husi-krk-trubka-kopos-monoflex-1416e-k50-16mm-svetle-seda-50m-p1217412
58 | 973033141 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 7 |  |  | 0 | 0
59 | 974051313R00 | Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo,cihel.tvárnice | m | 30 |  |  | 0 | 0
60 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 4 |  |  | 0 | 0
61 | 973045121R00 | sekání průrazů | ks | 2 |  |  | 0 | 0
62 | 222323306R00 | nový domácí telefon | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | https://www.kvelektro.cz/domovni-telefon-tesla-dt93-bily-4fp-210-51-201-p1190779
63 | 222280221R00 | SYKFY 5x2x0,5 v trubkách | m | 6 |  |  | 0 | 0 | https://www.kvelektro.cz/kabel-sykfy-5x2x0-5-p1257382
64 | 210140461R00 | zvonkový ovladač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Materiál + montáž slaboproud celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Různé
65 | R | přirážka za podružný materiál | % |  | 0 |  | 0
66 | R | podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 | 0
67 | R | přesun hmot, doprava | % |  | 0 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
|  | Celkové rozpočtové náklady ESA bez DPH |  |  |  |  | 0
Poznámky pro zhotovitele
Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky ;
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace.
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Referenční koncové prvky uvažovány v provedení ABB Tango nebo Swing
Referenční výrobek slaboproudých datových zásuvek ABB