## VZT
SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU
Stavba: |  | Rekonstrukce bytu č. 3, K Vodojemu 202/5
Objekt: |  | D1.4.c Vzduchotehcnika
Datum VV: |  | 2024-01-09
Zadavatel: |  | Městská část Praha 5
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkem | Jednotková cena | Cena celkem | Investice
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Položky zahrnují dodávku a montáž (vč. Dopravy) jmenovitého prvku včetně montážního materiálu.
A. |  | D1.4.c Vzduchotehcnika
| 1. | Vzduchotechnika |  |  |  | 14697.91
| 1.01 | Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru do 100 mm | ks | 1 | 1243 | 1243 | Investice
| 1.02 | Ventiláor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 100mm; s doběhem | ks | 1 | 4103 | 4103 | Investice
| 1.03 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm | ks | 1 | 166.1 | 166.1 | Investice
| 1.04 | Ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm | ks | 1 | 226.6 | 226.6 | Investice
| 1.05 | Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | ks | 1 | 832.74 | 832.74 | Investice
| 1.06 | odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, cirkulační s tukových a uhlíkovýcm filtrem, max. výkon 300 m3/hod | ks | 1 | 4257 | 4257 | Investice
| 1.07 | Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru do 100 mm | ks | 1 | 137.5 | 137.5 | Investice
| 1.08 | klapka kruhová zpětná Pz D 100mm; samotížná | ks | 1 | 577.5 | 577.5 | Investice
| 1.09 | Montáž spiro potrubí průměru D 100 mm, vč. tvarovek | m | 0.75 | 207.9 | 155.93 | Investice
| 1.10 | Spiro potrbí z pozinku D 100 mm | m | 0.75 | 450 | 337.5 | Investice
| 1.11 | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou zAl folie, průměru přes 100 do 200 mm | m | 2 | 207.9 | 415.8 | Investice
| 1.12 | hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 10m D 100mm | ks | 1 | 1332.24 | 1332.24 | Investice
| 1.13 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm | ks | 3 | 174.9 | 524.7 | Investice
| 1.14 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí do 100 mm | ks | 1 | 388.3 | 388.3 | Investice