## REKAPITULACE
DĚTSKÁ SKUPINA - NÁVRH ÚNIKOVÝCH CEST Na Hřebenkách 3374/3b, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Investor: Městská část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, Praha 5
Zpracovatel: Ateliér P.H.A. spol. s r.o.
Datum zpracování: 1. května 2024
Cenová soustava: RTS - cenová hladina jaro 2024
Zpracovatel ocenění v rámci výběrového řízení:
REKAPITULACE
D11 | Architektonicko-stavební část | 0 |  | 0 | 0
D14e,f | Elektroinstalace - silnoproud + slaboproud | 0 |  | 0 | 0
| Základní rozpočtové náklady | 0
| Opravy |  | 0 | #DIV/0!
| Investice |  | 0 | #DIV/0!
| Vedlejší rozpočtové náklady | 0
| Opravy |  | #DIV/0!
| Investice |  | #DIV/0!
| Celkem bez DPH | 0
| Opravy |  | #DIV/0!
| Investice |  | #DIV/0!
| DPH stavby | 15%
| DPH stavby | 21% | 0
| Celkem vč. DPH | 0
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy RTS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou označeny kódem položky této cenové soustavy. Kód položek z této cenové soustavy, které byly doplněny o konkrétní popis vyplývající z požadavků projektové dokumentace, je za písmenem "R" doplněn o písmeno "P" následované číslicí, např. xxxxxxxxxRPx. Položky, které jsou oceněné mimo rámec cenové soustavy cenou obvyklou v místě a čase, jsou označeny kódem v podobě "R".
Soupis stavebních prací, výkonů a služeb
Poznámky pro uchazeče
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku do 20-ti km včetně poplatku, pokud nebudou tyto položky uvedeny dodavatelem v samostatné položce
b) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
c) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky
d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
f) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady
g) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady
Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky. Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí zohlednit tyto technické parametry.
U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace.
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.

## VRN
DĚTSKÁ SKUPINA - NÁVRH ÚNIKOVÝCH CEST Na Hřebenkách 3374/3b, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Investor: Městská část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, Praha 5
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
1 |  | Dokumentace skutečného provedení (3 vyhotovení) | kpl | 1 | 0 | 0
2 |  | Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby (fakturováno jen na základě předaného protokolu o zjištěném stavu) | kpl | 1 | 0 | 0
3 |  | Vyhotovení dílenské dokumentace ocelové konstrukce schodiště | kpl | 1 | 0 | 0
| VRN2 | Příprava staveniště | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
4 |  | Do této položky patří náklady spojené s: | kpl | 1 | 0 | 0
- účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště - přezkoumání podkladů o stavu sítí vedených v řešeném objektu - bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na ohraničení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) - náklady na koordinaci s dalšími zhotoviteli
| VRN3 | Zařízení staveniště | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
5 |  | V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích: | kpl | 1 | 0 | 0
- vybudování zařízení staveniště - náklady na zřízení přípojek energií, vybudování případných měřících odběrných míst a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště vč. soc. zázemí - provoz zařízení staveniště - náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. - odstranění zařízení staveniště. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. - součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinosti vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště pro umožnění činnosti TD, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby) - uvedení plochy pro zařízení staveniště do původního stavu
| VRN4 | Inženýrská činnost | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
6 |  | Náklady na předání dokladové části o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči v elektronické podobě | kpl | 1 | 0 | 0
| VRN5 | Provozní vlivy | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
7 |  | Nákladů na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jedná se zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v objektu, náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupů do budovy). Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.). Bytový dům bude investorem užíván po celou dobu stavby ke svému obvyklému účelu a náklady s tím spojené jsou součástí této položky. | kpl | 1 | 0 | 0
| VRN6 | Ostatní náklady | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
8 |  | Ostatní materiály, práce, dodávky, služby a výkony jinde neuvedené | kpl | 1 | 0 | 0
- ostatní materiály, práce, dodávky, služby, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby a výkony neuvedené v položkových soupisech jednotlivých částí zakázky, potřebné k provedení, dokončení a předání bezvadného díla (jedná se o veškeré samostatně nerozpočtované práce, materiály, výkony, služby a konstrukce), vyplývající ze smlouvy o dílo, dotačního titulu, projektové dokumentace nebo správních rozhodnutí a dokladů shromážděných v dokladové části projektu či jinde. Součástí této položky je i doprava pracovníků na staveniště.
9 |  | Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení | kpl | 1 | 0 | 0
- zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu,zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - položka zahrnuje každodenní zabezpečování objektu (po dobu trvání stavby) proti zatečení zakrýváním účinným způsobem, dále je v položce zahrnuta ochrana stávajících konstrukcí pod lešením v místě lešení na stávajících střešních pláštích (součástí prací je i návrh řešení), pokud vlivem špatného zabezpečení stavby dojde ke škodám na budově, budou tyto škody zhotovitelem odstraněny na jeho náklady neprodleně (a zároveň nejpozději před předáním stavby investorovi) - náklady na kompletační činnost včetně denních úklidů staveniště a závěrečného úklidu
|  | Celkem |  |  |  | 0

## D11-Arch.staveb.
DĚTSKÁ SKUPINA - NÁVRH ÚNIKOVÝCH CEST Na Hřebenkách 3374/3b, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Investor: Městská část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, Praha 5
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
|  |  | A | Přípravné, bourací a sanační práce |  |  |  | 0
|  |  | B | Stavební úpravy bytové jednotky |  |  |  | 0
|  |  | 1 | Zemní práce |  |  | 0
|  |  | 27 | Základy |  |  | 0
|  |  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  | 0
|  |  | 62 | Úprava povrchů vnější |  |  | 0
|  |  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
|  |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0
|  |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
|  |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
|  |  | 78 | Dokončovací práce - obklady, malby, nátěry |  |  | 0
|  |  | C | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
|  |  |  | Celkem základní cena |  |  | 0
pořadové číslo | kód cenové soustavy RTS | Investice / opravy | kód skladby nebo prvku z projektové dokumentace - M / D | Podrobná specifikace materiálů a výrobků je uvedena v projektové dokumentaci, ve výkazu uvedený popis je zkrácený popř. doplňkový. V případě rozporu platí specifikace uvedena v PD. Svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek je součástí přesunu hmot, pokud není ve výkazu uvedena samostaně. V cenách budou zakalkulovány případné náklady na pomocné lešení. Položky označené kódem prvku jsou pod tímto označením detailně popsány v projektové dokumentaci. Index "M" znamená montáž (provedení prací popsané v položce). Index "D" znamená dodávka (dodání materiálu, popř. výrobku popsaného v položce). Není-li uveden žádný index jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací a spojovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce, pokud toto není vykázáno v samostatné položce v rámci dodávky. |  |  |  |  | Poznámky
|  |  | A | Přípravné, bourací a sanační práce | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
1 | 968061125R00 | O | D1,2-M | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 2 | 0 | 0
2 | 968072455R00 | O | REZERVA | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.2 | 0 | 0 |  | 0.2432
3 | 766662811R00 | O | REZERVA | Demontáž prahů dveří 1křídlových | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.0036
4 | 764410850R00 | O |  | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 1.44 | 0 | 0 |  | 0.001944
5 | 968061113R00 | O |  | Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. nad 1,5 m2 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.176
6 | 968096001R00 | O |  | Bourání parapetů plastových š. do 20 cm | m | 1.4 | 0 | 0 |  | 0.016632
7 | 968083003R00 | O |  | Vybourání plastových oken do 4 m2 | m2 | 3 | 0 | 0 |  | 0.12
8 | 962032241R00 | O |  | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 0.4437 | 0 | 0 |  | 0.86521
9 | 978042116R00 | O |  | Odstranění KZS MW tl. 160 mm s omítkou | m2 | 0.986 | 0 | 0 |  | 0.013804
10 | 978042104R00 | O |  | Odstranění KZS ostění, minerál tl. 40 mm s omítkou | m2 | 1.0125 | 0 | 0 |  | 0.022781
11 | 939901221R00 | O |  | Broušení omítek š. nad 6 cm, na hranách přímých (v místech nové šambrány) | m | 8.8 | 0 | 0
12 | R | O | M+D | Demontáž otopného tělesa vč. vypuštění, úprava polohy připojovacího potrubí dle PD a zpětné osazení tělesa vč. nových nátěrů a natlakování soustavy | kpl | 1 | 0 | 0
13 | R | O | M+D | Zakrytí podlah a interiérového nábytku PE folií vč. dodání | kpl | 1 | 0 | 0
14 | 979082111RP0 | O |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 1.4632 | 0 | 0 |  | 1.4632 | t
15 | 979011111R00 | O |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1.4632 | 0 | 0
16 | 979094211R00 | O |  | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 1.4632 | 0 | 0
17 | 979081111R00 | O |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.4632 | 0 | 0
18 | 979081121R00 | O |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvést cenu za +9 km) | t | 1.4632 | 0 | 0
19 | 979951111R00 | O |  | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm | t | 0.24514 | 0 | 0
20 | 979990107R00 | O |  | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 1.218 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | B | Stavební úpravy bytové jednotky
|  |  | 1 | Zemní práce | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
21 | 132201401R00 | I |  | Hloubený výkop pod základy v hor.3 | m3 | 3.28 | 0 | 0
22 | 162201203R00 | I |  | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 3.28 | 0 | 0
23 | 171102103R00 | I |  | Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS | m3 | 3.28 | 0 | 0
24 | 171151101R00 | I |  | Hutnění boků násypů | m2 | 13 | 0 | 0
25 | 182303112RP0 | I |  | Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2 vč. dodání | m2 | 25 | 0 | 0
26 | R | I |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 27 | Základy | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
27 | 275313711R00 | I | M+D | Beton základových patek prostý C 25/30 | m3 | 3.424 | 0 | 0
28 | 275366021R00 | I | M+D | Výztuž základových patek ze svařovaných sití KARI | kg | 8.736 | 0 | 0
29 | 953981203R00 | I | M+D | Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož | ks | 4 | 0 | 0
30 | 931961115RR1 | I | M+D | Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm | m2 | 1.55 | 0 | 0
31 | R | I |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 61 | Úprava povrchů vnitřní | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
32 | 612421626R00 | O | DU2-M+D | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 2.74 | 0 | 0
33 | 612425931R00 | O | DU2-M+D | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková vč. penetrace | m2 | 2.74 | 0 | 0
34 | 612409991R00 | O | DU2-M+D | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 6.85 | 0 | 0
35 | 612473186R00 | O | DU2-M+D | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 6.85 | 0 | 0
36 | R | O |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 62 | Úprava povrchů vnější | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Dodávka fasádního systému zahrnuje všechny prvky podle technologického předpisu, jako např. penetraci, lepidlo, armovací tkaninu, rohovníky, kotevní prvky dle statického posouzení apod. Není-li uvedeno jinak jsou výměry uvedeny bez prořezu (nutno zohlednit v ceně).
37 | 622322754RP0 | O | OP1-M+D | Zatepl. systém, ostění, miner.desky 40 mm dle specifikace v PD, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 0.54 | 0 | 0
38 | 622300156R00 | O | OP1-M | Montáž napojovací lišty na oplechování zdí | m | 0.48 | 0 | 0
39 | 283502836 | O | OP1-D | Lišta parapetní napojovací s tkaninou 100 mm (systémový prvek s výškou profilu pro nasunutí na oplechování min. 4 mm) | m | 0.576 | 0 | 0
40 | 622473187RT2 | O | OP1-M+D | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty | m | 6.86 | 0 | 0
41 | 622481211RU2 | O | PU1-M+D | Montáž výztužné sítě(perlinky) do stěrky-vněj.stěny | m2 | 2.46 | 0 | 0
42 | 602021194R00 | O | PU1-M+D | Základní nátěr stěn Baumit PremiumPrimer | m2 | 3 | 0 | 0
43 | 602021187RW1 |  | PU1-M+D | Omítka tenkovrstvá na stěnách silikonová Baumit | m2 | 3 | 0 | 0
44 | R | O |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
45 | 632412130R00 | O | PD1-M+D | Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 30 mm | m2 | 0.5 | 0 | 0
46 | 776521100R00 | O | PD1-M | Lepení povlak.podlah z pásů PVC | m2 | 0.5 | 0 | 0
47 | R | O | PD1-D | dodávka PVC obdobného typu jako stávající pvc | m2 | 0.5 | 0 | 0
48 | 776421100RU1 | O | PD1-M+D | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 1 | 0 | 0
49 | R | O |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 764 | Konstrukce klempířské | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v tabulce klempířských výrobků, dle které budou následně oceněny vč jejich dodání a montáže. Ve výměrách jednotlivých položek není zohledněn prostřih. Položky zahrnují potřebný kotevní materiál a tmelení na navazující konstrukce. Před vlastní výrobou prvků je nutné veškeré konstrukce přeměřit.
50 | 764718303R00 | I | T01-M+D | Oplechování parapetů z AL plechů lak., rš 320 mm | m | 1.45 | 0 | 0
51 | R | I |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 766 | Konstrukce truhlářské | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Následující kompletizované výrobky nebo předpokládaný způsob jejich repase je detailně popsán v technických parametrech výplní otvorů (popř. v technické zprávě), dle čehož je nutno provést ocenění. Zárubně dveří jsou vykázány zvlášť. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
52 | 766629303R00 | I | T01-M | Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 | ks | 1 | 0 | 0
53 | R | I | T01-D | Jednoduché dřevěné balkónové okno, dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
54 | 766601112RP0 | I | T01-M+D | Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, fólie+páska vč. dodání dle specifikace v PD | m | 6.93 | 0 | 0
55 | 766601121RP0 | I | T01-M+D | Montáž těsnění připoj. spáry, parapet, fólie,pásky vč. dodání dle specifikace v PD | m | 1.45 | 0 | 0
56 | 766664211R00 | O | D1,2-M+D | Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1m, MD | ks | 2 | 0 | 0
57 | R | O | D1-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
58 | R | O | D2-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
59 | R | I |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 767 | Konstrukce zámečnické | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
60 | 767995106R00 | I | M | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg | kg | 1461.1 | 0 | 0
61 | R | I | D | Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 80 x 8,0 mm | kg | 215.6 | 0 | 0
62 | 13383430 | I | D | Tyč ocelová IPE 160, S235JR | kg | 34.8 | 0 | 0
63 | 13483415 | I | D | Tyč ocelová U 200, S235JR | kg | 679.6 | 0 | 0
64 | 13231052 | I | D | Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 40 x 40 x 3 mm | kg | 23.7 | 0 | 0
65 | 13611224R | I | D | Plech hladký S235JR 8,00 mm | kg | 36.1 | 0 | 0
66 | 13611232R | I | D | Plech hladký S235JR 12,00 mm | kg | 24.4 | 0 | 0
67 | 14587738 | I | D | Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 40 x 30 x 3,0 mm | kg | 64.2 | 0 | 0
68 | 14587754 | I | D | Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 60 x 30 x 3,0 mm | kg | 72.3 | 0 | 0
69 | 14587254 | I | D | Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 40 x 3,0 mm | kg | 58.9 | 0 | 0
70 | 13226500 | I | D | Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 40 x 5 mm | kg | 227.7 | 0 | 0
71 | R | I | D | Trubka bezešvá 35 x 3 mm | kg | 23.8 | 0 | 0
72 | 15511353 | I | D | Ocel tažená kruhová S235 pozinkovaná, průměr 12 mm | m | 0.266 | 0 | 0
73 | 767951114R00 | I | M | Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 100 do 300 kg | kg | 1461.1 | 0 | 0
74 | R | I | D | Pozinkovaný lisovaný podlahový rošt s okem 33/11, s nosným páskem 30/3 mm, 1100x1000 mm | ks | 5 | 0 | 0
75 | R | I | D | Pozinkovaný lisovaný podlahový rošt s okem 33/11, s nosným páskem 30/3 mm, 1100x900 mm | ks | 1 | 0 | 0
76 | R | I | D | Pozinkovaný lisovaný podlahový rošt s okem 33/11, s nosným páskem 30/3 mm, 1500x1000 mm | ks | 1 | 0 | 0
77 | R | I | D | Pozinkovaný lisovaný podlahový rošt s okem 33/11, s nosným páskem 30/3 mm, 1500x350 mm | ks | 1 | 0 | 0
78 | R | I | D | Schodišťový stupeň z lisovaných pozinkovaných podlahových roštů s okem 33/11, s nosným páskem 40/2 mm, 1100x270 mm | ks | 16 | 0 | 0
79 | 642944121R00 | I | D1,2-M-REZERVA | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 | ks | 2 | 0 | 0
80 | R | I | D1,2-D-REZERVA | Zárubeň ocelová 900x2100, ústí do 150 mm dle specifikace v PD, vč. povrchové úpravy | ks | 2 | 0 | 0
81 |  | I |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 78 | Dokončovací práce - obklady, malby, nátěry | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
82 | 784450075RP0 | O | DU2-M+D | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x, dle specifikace v PD | m2 | 3 | 0 | 0
83 | R | O |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | C | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
84 | 180400020RA0 | I |  | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva | m2 | 25 | 0 | 0
85 | 632921911R00 | I | TU1-M+D | Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm | m2 | 2.25 | 0 | 0
86 | R | I |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0

## D14e,f-Elektroinstalace
DĚTSKÁ SKUPINA - NÁVRH ÚNIKOVÝCH CEST Na Hřebenkách 3374/3b, 150 00 Praha 5 - Smíchov
SILNOPROUD - ESI
| Položka | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem |  | jen materiál
1 | 210201513R00 | Svítidlo WONDER 3W LED s piktogramem | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | https://eshop.ledsolution.cz/led-nouzove-svitidlo-s-piktogramem-3w/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw0ruyBhDuARIsANSZ3wpmAPCir7Elv_d6JguCowpo_YTptPpWXfigeHanPx0aHpMXLXoMvpEaAg2rEALw_wcB
2 | 210201513R00 | Svítidlo LOVATO N3 2W LED | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | https://www.modus.cz/lovato-n-3.0/
3 | 210201528R00 | Svítidlo LED 9W, IP44, s čidlem pohybu, autonomní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | https://www.zarovky.cz/ecolite-led-sv-s-cidlem-120st-45xled-9w-ip44-cerne-whlx84-cr?utm_source=dgt&a_aid=5c000cc7e2662&a_bid=90a26fad&data1=zc
4 | 210220301R00 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SP1/ | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | I | 0
5 | 210800214R00_P | CYKY 3Cx1,5 vč.prořezu uložený volně | m | 250 | 0 | 0 | 0 | I | 0
6 | 210220002R00 | Vedení uzemňovací na povrchu AlMgSi 8mm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | I | 0
7 | 650010111R00 | Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm-LV18x13 | m | 72 | 0 | 0 | 0 | I | 0
8 | 650010111R00 | Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm-LV20x20 | m | 66 | 0 | 0 | 0 | I | 0
9 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 30 |  | 0 | 0 | I | 0
10 | 973045121R00 | sekání průrazů | ks | 16 |  | 0 | 0 | I | 0
11 | R | panikový zámek | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | I | 0
12 | R | práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál) | soub | 1 |  | 0 | 0 | I | 0
13 | HZS | revize el.zařízení | hod | 8 |  | 0 | 0 | I | 0
|  | Materiál + montáž silnoproud celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Doplnění stávajících rozvaděčů
14 | 650063611R00 | proudový chránič PFL7 -10/1N/0,03 ref. výrobek Eaton | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | https://www.kvelektro.cz/hledat?query=proudov%C3%BD+chr%C3%A1ni%C4%8D+10%2F1N%2F0%2C03
15 | 210100001R00 | ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 12 |  | 0 | 0 | I | 0
16 | R | pom.materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0 | I | 0
17 | R | zapojení rozvaděče vč. popisu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | I | 0
|  | Doplnění rozvaděčů celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Různé
18 | R | přirážka za podružný materiál | % | 0% | 0 |  | 0 | I
19 | R | podíl přidružených výkonů | % | 0% |  | 0 | 0 | I
20 | R | přesun hmot, doprava | % | 0% | 0 |  | 0 | I
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
|  | Celkové rozpočtové náklady ESI bez DPH |  |  |  |  | 0
Poznámky pro zhotovitele
Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky ;
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace.
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu

## Mistnosti (hidden)
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO MÍSTNOSTI | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA | SVĚTLÁ VÝŠKA | NÁŠLAPNÁ VRSTVA | ČÍSLO SKLADBY Z TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ |  |  |  |  | POZNÁMKA | Dveře | Okna | Plocha otvorů | Obvod celkem | Obvodové lišty | Rohové lišty | Obvod otvorů | Plocha ostění | Výška obkladů | STĚNY | [5 empty] | STROPY | [5 empty] | PODLAHY
[5 empty] | PODLAHA | STROP | PODHLED | STĚNY | OBKLAD | [10 empty] | DU1 | DU2 | DU3 | DU4 | DU5 | DU6 | DU6 | DU7 | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | VL1 | KD 2 | KD 1 | KDI 1
410.1 | ZÁDVEŘÍ | 12.06 | 2.8 | VLYSY | VL1 | - | PK2, DU6 | DU1, DU6 | - | vč. obvodových dřev. lišt | 9.1034 | 0 | 9.1034 | 14.7 | 11.6 |  | 17.97 | 4.4002 |  | 30.6273 |  |  |  |  | 4.7263 | 11.03 |  |  | 11.03 |  |  | 12.06
410.2 | POKOJ | 22.34 | 3.43 | VLYSY | VL1 | DU7 | - | DU1 | - | vč. obvodových dřev. lišt | 7.0846 | 4.994 | 12.0786 | 19.15 | 16.27 |  | 21.66 | 2.9294 |  | 53.6059 | [5 empty] | 0 | 22.34 |  |  |  |  | 22.34
410.3 | POKOJ | 24.59 | 3.43 | VLYSY | VL1 | DU7 | - | DU1, DU2 | - | vč. obvodových dřev. lišt | 7.105 | 5.038 | 12.143 | 20.08 | 17.18 |  | 21.68 | 1.1526 |  | 56.2004 | 0.531 |  |  |  |  | 0 | 24.59 |  |  |  |  | 24.59
410.4 | KUCHYNĚ + OBÝVACÍ POKOJ | 25.51 | 3.42 | VLYSY | VL1 | DU7 | PK4 DU6 | DU1, DU2 | DU5 | vč. obvodových dřev. lišt | 5.3928 | 3.178 | 8.5708 | 20.26 | 17.96 |  | 18.87 | 3.1298 |  | 57.3274 | 0.531 |  |  | 2.86 |  | 1.14 | 24.37 |  |  |  | 1.14 | 25.51
410.5 | KOUPELNA | 3.52 | 2.6 | KER. DLAŽBA | KDI 1 | - | PK1, DU6 | DU1, DU6 | DU3, DU4 |  | 1.8411 | 0 | 1.8411 | 7.6 | 6.75 |  | 5.182 |  | 2.2 | 0.76 |  | 10.9189 | 3.96 |  | 2.85 | 3.52 |  | 3.52 | [6 empty] | 3.52
410.6 | POKOJ | 11.94 | 3.2 | VLYSY | VL1 | - | PK3, DU6 | DU1, DU6 | - | vč. obvodových dřev. lišt | 3.8988 | 2.816 | 6.7148 | 13.86 | 12.06 |  | 17.424 | 0.9656 |  | 29.4229 |  |  |  |  | 8.2143 | 11.94 |  |  |  | 11.94 |  | 11.94
410.7 | KOMORA | 2.23 | 3.47 | KER. DLAŽBA | KD 1 | DU7 | - | DU1 | SOK1 |  | 1.8411 | 0.3002 | 2.1413 | 6.012 | 5.162 |  | 7.522 | 0.2156 |  | 18.7203 | [5 empty] | 0 | 3.6 | [6 empty] | 2.23
410.8 | WC | 1.51 | 2.7 | KER. DLAŽBA | KD 2 | - | PK2, DU6 | DU1, DU8 | DU3 |  | 1.8411 | 0.512 | 2.3531 | 5.08 | 4.23 |  | 9.342 | 0.336 | 1.2 | 6.7966 |  | 5.0743 |  |  |  | 1.49 |  |  | 1.49 |  |  |  | 1.51
410.9 | CHODBA | 3.11 | 2.8 | VLYSY | VL1 | - | PK3, DU6 | DU1, DU6 | - | vč. obvodových dřev. lišt | 9.1725 | 0 | 9.1725 | 6.84 | 3.27 |  | 21.886 | 1.5964 |  | 4.9863 |  |  |  |  | 5.6772 | 2.76 |  |  |  | 2.76 |  | 3.11
410.10 | CHODBA | 8.75 | 3.2 | VLYSY | VL1 | - | PK2, DU6 | DU1, DU6 | - | vč. obvodových dřev. lišt | 7.1148 | 3.78 | 10.8948 | 11.87 | 9.15 |  | 24.804 | 3.7324 |  | 23.5499 | 0.77 |  |  |  | 4.7263 | 8.1 |  |  | 8.1 |  |  | 8.75
[16 empty] | 0 | 166.34 | 18.458 |  | 281.9971 | 1.832 | 15.9931 | 3.96 | 2.86 | 26.1941 | 39.98 | 74.9 | 3.52 | 20.62 | 14.7 | 1.14 | 108.3 | 1.51 | 2.23 | 3.52
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO MÍSTNOSTI | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA | SVĚTLÁ VÝŠKA | NÁŠLAPNÁ VRSTVA
410.1 | ZÁDVEŘÍ | 20.83 | 3.45 | PVC
410.2 | KUCHYNĚ | 22.34 | 3.43 | PVC
410.3 | POKOJ | 24.59 | 3.43 | VLYSY
410.4 | POKOJ | 21.07 | 3.42 | VLYSY
410.5 | KOUPELNA | 3.76 | 3.41 | PVC
410.6 | POKOJ | 19.46 | 3.42 | PVC
410.7 | KOMORA | 2.23 | 3.47 | CEM. POTĚR
410.8 | WC | 1.51 | 2.84 | PVC