SPECIFIKACE MATERIÁLU

1. Elektrokotel 6 kW (např. Protherm RAY 6)	                      				1 ks

2. Potrubí měděné

15x1										          26 m

18x1										          24 m

3. Armatura HM          									1 ks

4. Uzavíratelné radiátorové šroubení s přednastav. a vypoušt.				4 ks

5. Termostatická hlavice         								3 ks

6. Kulový kohout ½“										2 ks

7. Vypouštěcí kulový kohout G1/2“								2 ks

8. Filtr závitový ½“										1 ks

9. Otpná tělesa VK

10 060050-60  (výška 600 mm, délka 500 mm)					1 ks

21 060120-60  (výška 600 mm, délka 1200 mm)					3 ks

10. Koupelnový žebřík 1220x600mm (např. Koralux RONDO classic)		            1 ks

11. Izolace tepelná v síle cca 6 mm na potrubí

- 15x1										          20 m

- 18x1										          24 m

12. Pokojový termostat									1 ks