- Úvod

V této zprávě jsou shrnuty výrobky, které jsou v rámci projektu uvažovány jako standardy. V rámci výběrového řízení mohou být nahrazeny výrobky pouze obdobných parametrů a to pouze po odsouhlasení generálním projektantem. Obrázky jsou pouze informativní.

- Klasifikace předmětu zakázky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky za použití klasifikace zboží, služeb a stavebních prací podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě přímo použitého předpisu Evropských společenství, tímto předpisem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002, ve znění nařízení Komise č. 2151/2003 (tzv. CPV kód). Předmět plnění veřejné zakázky je zařazen do kategorie CPV 45000000-7 Stavební práce.

- Použité normy a TKP

Projekt byl řešen v souladu s následujícími normami:

ČSN 73 19 01 – Navrhování střech – základní ustanovení

ČSN 73 36 10 – Klempířské práce stavební

ČSN 73 0600:2000 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení

ČSN 73 0606:2000 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN P ENV 1991-1 – Zásady navrhování a zatížení konstrukcí …

ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 05 40 - 2 – Tepelná ochrana budov – Část 2, požadavky

a normy související a navazující

- Vzduchotechnická jednotka s rekuperací Save VTC 700 od f. systemair

- Vzduchotechnická jednotka s rekuperací Atrea Duplex