## VZT
SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU
Stavba: |  | Rekonstrukce bytu č. 6, Zborovská 526/44
Objekt: |  | D1.4.c Vzduchotehcnika
Datum VV: |  | 2024-04-11
Zadavatel: |  | Městská část Praha 5
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkem | Jednotková cena | Cena celkem | Investice
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Položky zahrnují dodávku a montáž (vč. Dopravy) jmenovitého prvku včetně montážního materiálu.
A. |  | D1.4.c Vzduchotehcnika
| 1. | Vzduchotechnika |  |  |  | 71534.34
| 1.01 | Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru do 100 mm | ks | 1 | 1243 | 1243 | Investice
| 1.02 | Ventilátor do potrubí radiální Ø 100 mm, plastový s doběhem | ks | 1 | 4954.95 | 4954.95 | Investice
| 1.03 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm | ks | 1 | 166.1 | 166.1 | Investice
| 1.04 | Ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm | ks | 1 | 226.6 | 226.6 | Investice
| 1.05 | Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | ks | 1 | 832.74 | 832.74 | Investice
| 1.06 | odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, odtahový s tukových a uhlíkovýcm filtrem, max. výkon 300 m3/hod | ks | 1 | 4572 | 4572 | Investice
| 1.07 | Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru do 110 mm | ks | 2 | 137.5 | 275 | Investice
| 1.08 | klapka kruhová zpětná Pz D 110mm; samotížná | ks | 1 | 577.5 | 577.5 | Investice
| 1.08 | klapka kruhová zpětná Pz D 100mm; samotížná | ks | 1 | 489.5 | 489.5 | Investice
| 1.09 | Montáž spiro potrubí průměru D 100 mm, vč. tvarovek | m | 6 | 207.9 | 1247.4 | Investice
| 1.10 | Spiro potrbí z pozinku D 100 mm | m | 6 | 450 | 2700 | Investice
| 1.11 | Montáž spiro potrubí průměru D 110 mm, vč. tvarovek | m | 3.5 | 263.5 | 922.25 | Investice
| 1.12 | Spiro potrbí z pozinku D 110 mm | m | 3.5 | 543 | 1900.5 | Investice
| 1.13 | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou zAl folie, průměru přes 100 do 200 mm | m | 1 | 207.9 | 207.9 | Investice
| 1.14 | hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 10m D 100mm | ks | 1 | 1962 | 1962 | Investice
| 1.15 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm | ks | 12 | 174.9 | 2098.8 | Investice
| 1.16 | Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky do 100 mm | soubor | 1 | 18150 | 18150 | Investice
| 1.17 | Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky | m | 14.5 | 1947 | 28231.5 | Investice
| 1.18 | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí do 110 mm | ks | 2 | 388.3 | 776.6 | Investice

## Stavební přípomoce
1. | Stavební práce pro VZT
1.01 | Prostup pro VZT potrubí 120x120 mm | ks | 1