- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

AKCE:	 STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ  BYTU. č. 3, NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 802/11, Praha 5

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5

náměstí 14. října 802/11, 150 00 Praha, Smíchov

zastoupené firmou Centra a.s.,

Na Zatlance 1350/13,

Praha 5, 15000

Vypracoval:

Ing. arch. Veronika Vokáčová

Kontroloval:

Ing. Tomáš Zima

tomas@win-home.cz

(tel.: 732 737 683)

ČKAIT: 0012096

OBSAH

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

A.1.1. Údaje o stavbě	3

a) Název stavby	3

b) Místo stavby:	3

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby. trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby:	3

A.1.2. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	3

A.2.1 Provedené průzkumy	4

A.2.2. Ostatní podklady	4

A.3. TEA - technicko-ekonomické atributy budovy	4

a) obestavěný prostor	4

b) zastavěná plocha	4

c) podlahová plocha	4

d) počet nadzemních podlaží	4

e) počet podzemních podlaží	4

f) způsob využití	4

g) druh konstrukce	4

h) způsob vytápění	5

i) přípojka vodovodu	5

j) přípojka kanalizační sítě	5

k) přípojka plynu	5

i) výtah	5

A.4. Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury	5

a) hloubka stavby	5

b) výška stavby	5

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě	5

d) plánovaný začátek a konec realizace	5

Záměr investora

Dokumentace řeší stavební úpravy bytové jednotky č. 3, na adrese Náměstí 14. října 802/11, 15000 Praha 5 a změna jejího užívání jako kancelářský prostor. Navrženými úpravami vznikne administrativní jednotka se dvěma kancelářemi. Jedná se o drobné úpravy stavebního rázu, renovace bytových instalací. V rámci úprav dojde také k obnově vnitřního zařízení, instalací, výměně podlahových nášlapných vrstev a povrchových úprav, renovaci interiérových dveří, oken na toaletách. Při rekonstrukci nedojde k zásahu do nosných konstrukcí domu.

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1.	Údaje o stavbě

- Název stavby

Stavební úpravy bytu, změna účelu užívání, Náměstí 14. října 802/11

- Místo stavby:

Adresa:			Náměstí 14. října 802/11, 15000 Praha 5, bytová jednotka č. 3

Parcelní číslo:		pozemek č. 286

Katastrální území:		Praha Smíchov

Charakter stavby:		revitalizace jednotky a změna užívání z bytové jednotky na kancelářský

prostor

Dokumentace:		Dokumentace pro stavební povolení

- předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby. trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby:

Jedná se o stavební úpravy již dokončené stavby. Stavba je trvalého charakteru. Účelem bytové jednotky je bydlení. Stavebními úpravami vznikne administrativní jednotka.

A.1.2.	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zodp. Projektant:		Ing. Tomáš Zima

Jiráskova 830

252 28 Černošice

tomas@win-home.cz

732 737 683

ČKAIT: 0012096

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

A.2.1	Provedené průzkumy

Na místě stavby bylo provedeno zaměření laserovým dálkoměrem a ohledání stávajícího stavu bytu. Byla pořízena fotodokumentace, která sloužila jako jeden z podkladů při zpracování projektu. Byly provedeny sondy (ozn. ve výkrese stávající stavu - bourací práce) do skladeb podlah v místnostech.

A.2.2.	Ostatní podklady

- Zákon č. 283/2021 (Stavební zákon)

- platné ČSN a TNV

- požadavky investora, jednání a konzultace

A.3. TEA - technicko-ekonomické atributy budovy

a) obestavěný prostor

b) zastavěná plocha

c) podlahová plocha

- Původní 59,3 m2, Navrhovaná 59,0 m2

d) počet nadzemních podlaží

- 1

e) počet podzemních podlaží

- 0

f) způsob využití

- Jedná se o bytovou jednotku s účelem bydlení, její účel bude stavebními úpravami změněn na prostor určený pro administrativní účely

g) druh konstrukce

- zděná

h) způsob vytápění

- plynový kotel

i) přípojka vodovodu

- Jedná se o rekonstrukci bytové jednotky uvnitř domu.  Jejími úpravami nebudou měněny odtokové poměry. Jednotlivé přípojky médií nebudou stavbou dotčeny. Stavba bude napojena na stávající rozvody v bytovém jádře.

j) přípojka kanalizační sítě

- Jedná se o rekonstrukci bytové jednotky uvnitř domu.  Jejími úpravami nebudou měněny odtokové poměry.

k) přípojka plynu

- Jedná se o rekonstrukci bytové jednotky uvnitř domu.  Jejími úpravami nebudou měněny odtokové poměry.

i) výtah

A.4. Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

a) hloubka stavby

b) výška stavby

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě

d) plánovaný začátek a konec realizace

- 3Q/2025 - 4Q/2025