TABULKA PRVKŮ PSV

AKCE:	 STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ  BYTU č. 3, NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 802/11, Praha 5

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5

náměstí 14. října 802/11, 150 00 Praha, Smíchov

zastoupené firmou Centra a.s.,

Na Zatlance 1350/13,

Praha 5, 15000

Vypracoval:

Ing. arch. Veronika Vokáčová

Kontroloval:

Ing. Tomáš Zima

tomas@win-home.cz

(tel.: 732 737 683)

ČKAIT: 0012096

TABULKA PRVKŮ PSV

| označení: | V01 | počet kusů: | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| popis: | Požární hlásič bytové jednotky |  |  |
| výrobce/typ: | Nejvhodnějším místem pro umístění hlásiče je doprostřed stropu místnosti (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max 6m od podhlady, neumisťujte v blízkosti stropních svítidel). Výrobek musí odpovídat platným normám a mít označení „CE" |  |  |
| materiál: | Hlásič je certifikovaný v souladu s EN 14604 dle požadavků vyhlášky MV č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb. |  |  |
| povrch. úprava: |  |  |  |
| poznámka: | včetně kotevních materiálů, baterie, instalovat ve vstupní chodbě |  |  |

| označení: | V02 | počet kusů: | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| popis: | Revizní dvířka pod obklad |  |  |
| výrobce/typ: | Revizní dvířka pod obklad s dvojitým pantem |  |  |
| materiál: | pozinkovaný ocelový plech, obloženo keramickým obkladem |  |  |
| povrch. úprava: |  |  |  |
| poznámka: | včetně kotevních materiálů |  |  |

| označení: | V03 | počet kusů: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| popis: | Přechodová podlahová lišta |  |  |
| výrobce/typ: | Přechodová podlahová lišta š. 20 mm pro změnu výšky podlahy, kotvená do podkladu |  |  |
| materiál: | hliník |  |  |
| povrch. úprava: | přírodní |  |  |
| poznámka: | včetně kotevních materiálů |  |  |