Vypracoval

Odpovědný projektant

Objednatel - investor

Místo stavby

Č. přílohy

Stavba

Stupeň

Datum

Č. zakázky

1507/1

06 / 2015

Ing. Jaroslav Suchý

Číslo paré

Ing. Jaroslav Suchý

Městská část Praha 5 - nám. 14 října č. 4, 150 22 Praha 5

Praha 5 - Smíchov; č. parcely 4016/1, k.ú. Smíchov

ÚS

Praha 5 - rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

Obsah přílohy

A)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A. Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1    Údaje o stavbě

a) název stavby: Praha 5 - rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Objekt:	rekonstrukce dětského hřiště

Adresa:		Praha 5 - Smíchov; č. parcely 4016/1

Katastrální území:	Smíchov

Vlastnické právo:	Městská část Praha 5 - nám. 14 října č. 4, 150 22 Praha 5

c) předmět dokumentace:

Rekonstrukce dětského hřiště – projektová dokumentace, jako podklad pro příslušný dotační program.

A.1.2     Údaje o žadateli / stavebníkovi

Žadatel: 	Městská část Praha 5

Adresa:	nám. 14 října č. 4

150 22 Praha 5

IČ:	00063631

DIČ:	CZ 00063631

Tel:	234 378 111

Fax:	257 325 132

E-mail:	podatelna@praha5.cz

A.1.3     Údaje o zpracovateli dokumentace:

Vedoucí projektant:	Ing. Jaroslav Suchý

Bydliště:	Družstevní 543, Horní Bříza 330 12

Narozen:	30.7.1983

IČ:		01256386

DIČ:		CZ8307302058

Číslo autorizace:	ČKAIT - 0201990

tel.:	724 757 343

e-mail:	jardassuchy@seznam.cz

A.2	Seznam vstupních podkladů

- směrové a výškové zaměření

- požadavky na vegetační úpravy

- zadání objednatele

- stavba nebude napojena na technické sítě

A.3	Údaje o území

a) rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území

Zastavěné území – intravilán obce.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek je v územním plánu obce vyznačen jako: rekreační plocha

- nachází se v intravilánu obce v zastavěném území

- způsob využití:	sportoviště a rekreační plocha

- druh pozemku:	ostatní plocha

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Bez údajů k ochraně území.

d) údaje o odtokových poměrech

Dešťová voda z nových vodopropustných sportovních ploch bude vsakována na dotčeném pozemku investora.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navržená stavba je v souladu s územním plánem obce a v souladu s vydaným územním rozhodnutím na danou lokalitu.

Projektem jsou dodrženy požadavky na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

- nejsou

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Bez souvisejících a podmiňujících investic.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Pozemky katastrálního území: Smíchov

DOTČENÁ PARCELA: 4016/1 – Praha 5, Smíchov

Způsob využití:	sportoviště a rekreační plocha

Druh pozemku:	ostatní plocha

Výměra:	7 070 m2

V areálu dětského hřiště – na pozemku 4016/1 se přímo nachází dva stavební objekty: 4016/2 (vrátnice) a 4016/3 (objekt spravovaný organizací Sokol)

Sousední parcely: 4851/2 (Třístoličná), 4851/1 (Pod Lipkami), 4849/1 (U Okrouhlíku), 4816/2 (Podbělohorská) , 4849/3

A.4      Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

- rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

b) účel užívání stavby

- sportoviště a rekreační plocha

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba trvalá.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka a pod.)	Objekt není chráněn ve smyslu jiných právních předpisů.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 	zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Navrhované prvky a konstrukce splňují obecné požadavky na výstavbu i příslušné ČSN

EN vztahující se na sportoviště a dětská hřiště.

Charakter stavby je navržen pro možnost využívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Dle požadavku investora bude stavebně zajištěno bezbariérovým zpřístupněním základní nivelety hřiště.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů se nepředpokládají.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Při návrhu nebylo třeba přistoupit k výjimkám a úlevovým řešením.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 	funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů, pracovníků apod.)

Předmětem této projektové dokumentace je návrh cca 16ti nových herních prvků, společně s návrhem souvisejících dopadových ploch. Stávající herní prvky budou nahrazeny. Zachovány jsou pouze dva herní prvky, které jsou ve stavu nevyžadující opravu a jsou hojně využívané dětní (mlhoviště a svahová skluzavka). Součástí návrhu je také nová multifunkční plocha z lité gumy (EPDM), která nahrazuje stávající betonovou plochu, která je v nevyhovujícím stavu. Pro ideální dostupnost celého areálu (i pro rodiče s kočárky) jsou navrženy nové mlatové cesty, na které přímo navazují odpočinkové plochy s lavičkami.

Podrobné řešení výše uvedené teze je podrobně popsáno v části PD – “D.1 – Materiálové řešení a skladby konstrukcí“.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

- stavba bude realizována bez požadavku na potřebu energií a vody

- množství a druhy odpadů a emisí – nebudou produkovány žádné odpady ani emise

- třída energetické náročnosti budov – pro daný druh stavby se neposuzuje

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Realizace sportoviště je podmíněna příslušným dotačním titulem. Odhadovaný termín výstavby březen 2016.

Rozdělení na etapy není uvažováno.

k) orientační náklady stavby

Odhad projektanta – 15.000.000,- Kč včetně DPH

A.5      Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- bez členění

V Plzni	 06/2015 		Ing. Jaroslav Suchý