ŠTEFÁNIKOVA 247/17

VÝMĚNA OKEN A OPRAVA DVORNÍ FASÁDY OBJEKTU

dokumentace Pro OHLÁŠENÍ STAVBY

A.	Průvodní zpráva

OBSAH:

A	Průvodní zpráva								str.

A.1 	Identifikační údaje								 2

A.1.1	Údaje o stavbě									 2

A.1.2	Údaje o žadateli/ stavebníkovi							 2

A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace					 2

A.2	Seznam vstupních podkladů							 3

A.3	Údaje o území									 3

A.4	Údaje o stavbě									 5

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení		 6

A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1	Identifikační údaje

stupeň:			Dokumentace pro ohlášení stavby DOS

datum:			červen 2017

A1.1	Údaje o stavbě

a) název stavby,

ŠTEFÁNIKOVA 247/17 – VÝMĚNA OKEN A OPRAVA DVORNÍ FASÁDY OBJEKTU

b) místo stavby ,

místo stavby		Štefánikova 247/17, 150 00 Praha 5 – Smíchov

parc.č. 2969

pozemky

dotčené stavbou:	parc.č. 2968/1, 2968/2, 2970, 2974/4

katastrální území: 	Smíchov [729051]

c) předmět dokumentace.

Předmětem dokumentace je výměna a částečně oprava venkovních výplní v uliční a ve dvorních fasádách objektu č.p. 247 ve Štefánikově ulici nacházejícího se v památkové zóně Smíchov. Další stavební úpravou v režimu udržovacích prací bude oprava omítky na dvorních fasádách.

Výměna oken je vynucena jejich nevyhovujícím technickým stavem. V některých případech se rámy oken rozpadají a otevíravé části oken jsou často nefunkční. Pro zhodnocení stavu stávajících oken byl vypracován Odborný posudek - Posouzení stavu otvorových výplní (Ing. Vít Pelc – P PRO, 1/2017).

Podíl opravovaných a vyměňovaných oken byl v dokumentaci upraven na základě závazného stanoviska MHMP OPP tak, aby vyhověl bez připomínek.

Projekt navrhuje okna vyrobit jako pohledové repliky zachovávající pohledové proporce původních oken. Vzhledem k současným požadavkům na otvorové výplně je oproti původním zdvojeným oknům použito zasklení izolačními dvojskly.

U stávajících oken, která se nebudou vyměňovat, proběhne jejich celková repase.

Omítka na dvorních fasádách bude v rozsahu, ve kterém není soudržná s podkladem, odstraněna a vyspravena. Poté budou dvorní fasády v celém rozsahu nově natřeny fasádním nátěrem.

Výsledkem výměny oken a opravy dvorní omítky budou kromě zlepšení uživatelské a estetické stránky také lepší tepelně technické parametry budovy.

A.1.2	Údaje o žadateli / stavebníkovi

Investor		Městská  část Praha 5											Nám. 14. Října 1381/4, 150 22 Praha 5

IČ 0063631

zastoupená: 	obchodní společnosti CENTRA a.s.

Plzeňská 3185/5b, 150 00 Praha 5

IČ 18628966

A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

gen. projektant:	PATA & FRYDECKÝ ARCHITEKTI s.r.o.

architektonické		U železné lávky 592/8, 118 00 Praha 1

a stavební řešení	DIČ CZ 2570 1771

Ing.arch. Václav Frydecký, autorizovaný architekt ČKA 00213

autorizace se všeobecnou působností (A0)

Ing.arch. Daniel Piecuch

tel. 257 530 650 architekti@patafrydecky.cz

A.2	Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování dokumentace byly použity následující dokumenty a podklady:

_ zadání investora a další doplňující podklady

_ závazné stanovisko HLMP, MHMP OPP, č.j. MHMP 958038/2017 ze dne 09.06.2017

_ prohlídka stávajícího objektu, zaměření původních výplní otvorů, posouzení technického stavu oken, fotodokumentace

_archivní dokumentace objektu

- původní dokumentace objektu – Arch. Leo Lauermann, Městská spořitelna Pražská, březen 1935, Praha

- Úpravy pobočky ČS v objektu Štefánikova 247/17, Praha 5, Gradus Praha s.r.o., 01/2007

_ údaje o pozemcích a vlastnících z webu ČZUK

_ údaje o území z webu – mapy.cz, maps.google.cz

A.3	Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Objekt číslo popisné 247 je umístěn na parcele č. 2969. Stavebními úpravami nedojde ke změně zastavěné plochy. Během stavebních prací dojde k dočasnému záboru na sousedních pozemcích číslo 2968/1, 2968/2, 2970, 2974/4. Pozemky leží v zastavěném území obce.

obr. výřez z katastrální mapy s vyznačeným dotčeným pozemkem

obr. letecké ortofoto

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisům

Území je v památkové zóně Smíchov a v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace – PPR. Dotyčný ani okolní pozemky nejsou archeologickou lokalitou, nemají ochranu ZPF a nejsou součástí záplavových území.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny nejsou stavbou dotčena zvláště chráněná území, přírodní památky a výtvory, ani jejich ochranná pásma.

Pozemek je v katastru nemovitosti zatížen věcným břemenem (podle listiny).

c) údaje o odtokových poměrech

Stavbou nedojde ke změnám odtokových poměrů.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,

Stavbou nedojde ke změně využití z hlediska územně plánovací dokumentace, jedná se o udržovací práce.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Stavbou se nemění využití území, jedná se o udržovací práce.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky jsou respektovány a zapracovány do dokumentace. Předkládaná dokumentace je revidována tak, aby vyhověla závaznému stanovisku MHMP OPP bez podmínek, z hlediska provedení jako přípustná. Podrobné stanovisko projektanta k vyjádření je přiloženo (viz. část E.1.1 -  Další doklady, vyjádření projektanta k dokladové části projednávání).

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu nejsou předpokládány žádné výjimky a úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba není nijak podmíněna ani s ní nesouvisejí jiné investice.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním

_udržovací práce na objektu č.p. 247 budou probíhat na parcele č. 2969, ve dvoře bude zřízeno stavební lešení

_dočasné zařízení stavby bude zřízeno na pozemcích parc. č. 2968/1, 2970, na parcele parc. č. 2970 bude zřízen stavební výtah, práce na jižní fasádě objektu budou prováděny ze závěsné lávky případně horolezecky

_k části štítové fasády nad střechou jižního sousedního objektu bude nutno přistupovat z pozemku parc. č. 2968/2 a to horolezecky ze střechy opravovaného objektu

_ k západní fasádě dvorního traktu bude přistupováno z parc. č. 2974/4, zde je umístěna pochozí střešní lávka na objektu OC Nový Smíchov, kterou bude třeba během prací ochránit proti padající suti, v případě, že nebude přístup na tuto parcelu majitelem umožněn, nebudou práce na této fasádě provedeny, výměna oken proběhne z interiéru

_pro zásobování stavby bude zajištěn průjezd na parcelách č. 2967/1, 2967/2, 2968/2

_sousední pozemky, které nebudou dotčeny stavbou – parc. č. 2971, 4971

_všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Smíchov [729051]

Následující tabulka přináší přehled dotčených pozemků.

A.4	Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o udržovací práce na dokončené stavbě.

b) účel užívání stavby

Stavba je využívána jako obchodní a administrativní objekt. Nedojde ke změně užívání

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je trvalá.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Dům č.p 274 je umístěn v památkové zóně Smíchov a v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace – PPR.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Jedná se o dokončenou stavbu, projekt nemění způsob jejího užívání. Výměnou části oken a opravou dvorní omítky dojde k určitému zlepšení tepelně technických parametrů budovy.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky jsou respektovány a zapracovány do dokumentace. Předkládaná dokumentace je revidována tak, aby vyhověla závaznému stanovisku MHMP OPP bez podmínek, z hlediska provedení jako přípustná. Podrobné stanovisko projektanta k vyjádření je přiloženo (viz. část E.1.1 -  Další doklady, vyjádření projektanta k dokladové části projednávání).

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu nejsou předpokládány výjimky a úlevová řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů)

Budou zachovány stávající kapacity objektu.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Určení termínů projektové přípravy a realizace stavby je závislé na kladném projednání dokumentace a upřesnění harmonogramu s dodavatelem stavby. Podmínkou pro zahájení opravy západní fasáy dvorního traktu stavby bude souhlas majitele pozemku p.č. 2974/4 s přístupen na střešní lávku. Stavba bude zahájena po podání ohlášení stavby včetně všech náležitostí a ukončení výběru zhotovitele stavby.

Stavba proběhne v jedné etapě.  Návrh předpokládaných termínů výstavby:

Zahájení stavby 					3.Q.2017

Dokončení						4.Q.2017

Lhůta pro provádění stavby				3 měsíce

k) orientační náklady stavby

Celkové náklady na výstavbu budou přesněni známy po ukončení výběru dodavatele. Předběžný odhad nákladů na výměnu oken a opravu dvorní fasády je cca 8 mil. Kč.

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Veškeré stavební úkony tzn. příprava staveniště včetně vybudování objektů ZS, výměna oken a oprava dvorní fasády budou provedeny v rámci jednoho stavebního objektu.

V Praze 21.6.2017				 	vypracoval Ing.arch. Daniel Piecuch