## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 16025-1 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Odstranění stavby - pavilon D | [25 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Jinonice | [8 empty] | Datum: |  | 5. 1. 2017 | [14 empty] | 10
100
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | ÚMČ Praha 5 | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Plancon Praha, s.r.o | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 16025-1
| Stavba: | [6 empty] | Odstranění stavby - pavilon D
| Místo: | [6 empty] | Jinonice | [6 empty] | Datum: |  | 5. 1. 2017
| Objednatel: | [6 empty] | ÚMČ Praha 5 | [6 empty] | Projektant: |  | Plancon Praha, s.r.o |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {8eb1d49a-9b84-482b-9711-09d88d8a2563} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 16025-1 |  |  |  | Odstranění stavby - pavilon D | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {8eb1d49a-9b84-482b-9711-09d88d8a2563} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 16025-1 - Odstranění stav...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8eb1d49a-9b84-482b-9711-09d88d8a2563}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Odstranění stavby - pavilon D
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Jinonice | [5 empty] | Datum: |  | 5. 1. 2017
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | ÚMČ Praha 5 | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Plancon Praha, s.r.o | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Odstranění stavby - pavilon D
Místo: |  |  | Jinonice |  |  |  | Datum: |  | 5. 1. 2017
Objednatel: |  |  | ÚMČ Praha 5 |  |  |  | Projektant: |  | Plancon Praha, s.r.o
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - přípravné práce | [8 empty] | 0
| 2 - Demontáž a likvidace nebezpečného odpadu | [8 empty] | 0
| 3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
| 4 - Demontáže, separace, likvidace | [8 empty] | 0
| 5 - železobetonové konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Betonové konstrukce | [8 empty] | 0
| 7 - Doplňkové a výplňové konstrukce | [8 empty] | 0
| 8 - Likvidace vybaveni objektu | [8 empty] | 0
| 9 - Zarovnání plochy | [8 empty] | 0
| 10 - Rekonstrukce oplocení | [8 empty] | 0
| 997 - Doprava | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Odstranění stavby - pavilon D
Místo: |  |  | Jinonice |  |  |  | Datum: |  | 5. 1. 2017
Objednatel: |  |  | ÚMČ Praha 5 |  |  |  | Projektant: |  | Plancon Praha, s.r.o
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 97.1774 |  | 908.8137 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 97.1774 |  | 908.8137 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - přípravné práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 17.4891 |  | 0.09516 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 966071821 | Dočasná demontáž oplocení - pletivo 1,2 m ul. Mezi Rolemi Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m |  |  | m | 18 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.03564 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1891134483
102 | K | 966071822 | Trvalá demontáž oplocení "sever" - pletivo 2 m Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m |  |  | m | 24 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00248 | 0.05952 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1350648928
103 | K | HZS2222 | Kontrola odpojení elektro silnoproud |  |  | hod | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1645379506
104 | K | HZS2212 | Kontrola odpojení ZTI - voda, kanalizace |  |  | hod | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1689420594
105 | K | 8773252R1 | Zaslepení kanalizace v šachtě vč. výkopu 3 m3 na potrubí z PE trub d 160 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1577051942
106 | K | 87732521R2 | Zaslepení vodovodní přípojky vč. výkopu 2 m3Montáž elektrozáslepek na potrubí z PE trub d 160 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1793508770
107 | K | 121112111 | Úprava nájezdu na stavbu - Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m |  |  | m3 | 4.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1782280434
108 | K | 122301101 | Úprava nájezdu na stavbu HTU srovnání vjezdu Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 |  |  | m3 | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 831148533
109 | K | 460650141 | Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se štěrkovým ložem |  |  | m2 | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0835 | 2.505 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1057624968
109 | M | 593810850 | panel silniční 3000-1200-150 300x120x15 cm (60t a 30t) |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.31 | 10.48 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 71270396
110 | K | 338171111 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC |  |  | kus | 45 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00468 | 0.2106 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1564818941
110 | M | 553422550 | sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm |  |  | kus | 45 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.1575 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -32182991
110 | K | 348171130 | Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15° |  |  | m | 145 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867356537
110 | M | 553423120 | plotové pole kovové - 3000x2000 mm |  |  | kus | 51 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.078 | 3.978 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2039433583
111 | M | 553423460 | brána kovová EKONOM "A" pojezdová 1500x4040 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.158 | 0.158 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1871758753
| 2 - Demontáž a likvidace nebezpečného odpadu | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 9970138R4 | Ekologická likvidace azbestových rour komínových nástavců a odvěštání kanalizace - Ekolsan |  |  | m | 12.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1618442295
| 3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.54 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 032103000 | Náklady na stavební buňky |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 777175552
114 | K | 032603000 | Mobilní WC |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -618553812
115 | K | 0330020R5 | Připojení staveniště na inženýrské sítě |  |  | m | 35 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 455879173
116 | K | 0320020R6 | Vybavení staveniště - výstroj pro skrápění - hadice + proudnice |  |  | m | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324774519
117 | K | 0345030R7 | Informační tabule na staveništi |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1914379053
118 | K | 0326030R8 | Ostatní náklady - úklid dopravní trasy |  |  | dny | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594170300
119 | K | 919791063 | Montáž ochrany stromů v komunikaci bez vnitřní výplně a volně položeným rámem plochy přes 1 m2 |  |  | m | 18 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1508635284
119 | M | 7491020R9 | ochranný rám ke stromům - obednění do 6 m |  |  | m | 18 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1586392605
| 4 - Demontáže, separace, likvidace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 284.3499 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 7444411R10 | Demontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -383340243
121 | K | 722130803 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 |  |  | m | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.134 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -495607270
122 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg |  |  | kg | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1942079534
122 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  |  | t | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1688975637
127 | K | 7436211R11 | Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou |  |  | m | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -174498837
128 | K | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 |  |  | m2 | 29 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 1.566 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1321484582
129 | K | 968062355 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 |  |  | m2 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.124 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038318489
130 | K | 968062354 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 |  |  | m2 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1870361661
130 | K | 997013804 | Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) |  |  | t | 0.546 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1400355221
131 | K | 764002811 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové |  |  | m | 110 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00177 | 0.1947 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -624463412
131 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti |  |  | m | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.0501 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 980006662
131 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti |  |  | m | 85 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.221 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4484173
131 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti |  |  | m | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.04728 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -544739625
132 | K | 712400832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé |  |  | m2 | 538 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.38 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1618624489
132 | K | 712400834 | Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 30° ZKD vrstvu |  |  | m2 | 1076 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 6.456 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1850673388
132 | K | 998712101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m |  |  | t | 5.38 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1836131890
133 | K | 965043341 | Bourání betonového potěru střechy - 2 cm betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 |  |  | m3 | 10.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 23.32 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724398100
134 | K | 963012510 | Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm |  |  | m3 | 52.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 111.09 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 857726669
135 | K | 964052111 | Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2 |  |  | m3 | 24.57 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 58.968 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1894784001
136 | K | 963051110 | Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm |  |  | m3 | 31.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 74.88 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658528311
137 | K | 766112820 | Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených |  |  | m2 | 5.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01638 | 0.093366 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1043789222
138 | K | 7666228R12 | Vybourání oken do 1,5 m2, separace skla a dřevěného odpadu |  |  | kus | 32 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -603866555
139 | K | 762331R13 | Demontáž krovu přístavku průřezové plochy do 120 cm2 |  |  | m | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.12 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1286441306
140 | K | 762811811 | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm |  |  | m2 | 8.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.119 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1104242745
141 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.476 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -245485648
141 | K | 766421821 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek |  |  | m2 | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.2745 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1999105895
141 | K | 762421815 | Demontáž obložení stropů z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz šroubovaných |  |  | m2 | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00948 | 0.237 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -242405370
141 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 28.435 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -848076517
| 5 - železobetonové konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 32.88 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | 964052111V | Bourání věnců ŽB průřezu do 0,16 m2 |  |  | m3 | 8.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 19.92 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1245216074
143 | K | 962052314 | Bourání sloupků pilířů ze ŽB |  |  | m3 | 5.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 12.96 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1916135183
143 | K | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 32.88 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1377610637
| 6 - Betonové konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 352.6112 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
144 | K | 961044111 | Bourání schodiště včetně základů z betonu prostého |  |  | m3 | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6906848
145 | K | 965043441 | Bourání betonové podlahy 0,02+0,10 - tl do 150 mm pl přes 4 m2 |  |  | m3 | 61 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 134.2 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -937533475
146 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic |  |  | m2 | 8.64 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 2.2032 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694014941
146 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným |  |  | t | 84.192 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1429695906
147 | K | 966008212 | Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm |  |  | m | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 3.5 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65377145
148 | K | 961044111z | Bourání horní části základů z betonu prostého do -1 m |  |  | m3 | 101.14 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 202.28 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1719052452
148 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 352.611 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1793380964
149 | K | 961031511 | Bourání terénního schodiště ákladového zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu |  |  | m3 | 0.28 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.588 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -200061892
150 | K | 961044111b | Bourání betonového bloku v oplocení základů z betonu prostého |  |  | m3 | 1.92 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.84 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2108402940
| 7 - Doplňkové a výplňové konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 234.4724 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | 962032231 | Bourání obvodového zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 |  |  | m3 | 55.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 100.62 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2094125058
152 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm |  |  | m2 | 368.875 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 96.2764 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328707064
151 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) |  |  | t | 234.472 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242944328
153 | K | 965082923 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 |  |  | m3 | 26.84 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 37.576 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119262306
| 8 - Likvidace vybaveni objektu | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4.405 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | 766825R15 | Demontáž truhlářských výrobků - stávající vybavení stoly skříně cca 50 ks vč. separace |  |  | kus | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0881 | 4.405 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -547411448
155 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.275 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 988140224
155 | K | 997013811n | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 4.405 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -99515621
| 9 - Zarovnání plochy | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 78.91 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 174101101 | Zarovnání plochy v místě pasů recyklátem - sypaninou se zhutněním |  |  | m3 | 60.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -96320953
156 | M | 589811080 | recyklát směsný frakce 0/32 |  |  | t | 78.91 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 78.91 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -67025617
| 10 - Rekonstrukce oplocení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.23826 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | 348401120 | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu |  |  | m | 18 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492026283
157 | M | 313275010 | pletivo poplastované čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 120 cm |  |  | m | 18 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1413634675
158 | K | 338171111k | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC |  |  | kus | 22 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00468 | 0.10296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868979156
158 | M | 553422550k | sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm |  |  | kus | 23 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0805 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108988634
158 | K | 348401130 | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu |  |  | m | 23 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1439620594
158 | M | 313275140 | pletivo PVC EXTRUDER se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 180 cm |  |  | m | 23 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.0368 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33839010
| 997 - Doprava | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
159 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km |  |  | t | 908.814 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334892059
160 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 13632.21 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -235184020
161 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 102 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1156742632
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | 998001123 | Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m |  |  | t | 84.192 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1870347855
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0