## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: | [29 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | „Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830“ | [25 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: | [15 empty] | 10
100
|  | Objednavatel: |  |  |  |  | Městská část Praha 5 | [8 empty] | IČ: |  | 00063631 | [13 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: |  | CZ00063631 | [13 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: |  |  |  |  | Studio Perspektiv, s.r.o. | [8 empty] | IČ: |  | 02696622 | [13 empty] | False
[16 empty] | DIČ: |  | CZ02696622 | [13 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | ze | [5 empty] | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [5 empty] | 0
| Stavba: | [5 empty] | „Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830“
| Místo: | [13 empty] | Datum:
| Objednavatel: | [6 empty] | Městská část Praha 5 | [6 empty] | Projektant: |  | Studio Perspektiv, s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Objekt | [9 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {FFA65614-EE34-4B74-A2D6-E69185151FD5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 00 |  |  | VON | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {EB5C9BD6-DCDF-480D-8114-253AD4F61C0D} | {FFA65614-EE34-4B74-A2D6-E69185151FD5}
/ |  | 01 |  |  | Architektonické a stavební řešení | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {E714F6A5-1256-49C0-8A4B-1E5FD5A4B804} | {FFA65614-EE34-4B74-A2D6-E69185151FD5}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 00 - VON
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {EB5C9BD6-DCDF-480D-8114-253AD4F61C0D}
-1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | „Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830“
| Objekt: |  | 00 - VON
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 0
| Objednavatel: |  | Městská část Praha 5 | [5 empty] | IČ: |  | 00063631
[9 empty] | DIČ: |  | CZ00063631
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Studio Perspektiv, s.r.o. | [5 empty] | IČ: |  | 02696622
[9 empty] | DIČ: |  | CZ02696622
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | „Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830“
Objekt: |  |  | 00 - VON
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  |  | Projektant: |  | Studio Perspektiv, s.r.o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN5 - Finanční náklady | [8 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | „Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830“
Objekt: |  |  | 00 - VON
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  |  | Projektant: |  | Studio Perspektiv, s.r.o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| VRN5 - Finanční náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 50001000 | Finanční náklady - bankovní záruky, pojištění |  |  | SOUBOR | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 45002000 | Kompletační a koordinační činnost |  |  | SOUBOR | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 30001000 | Zařízení staveniště |  |  | SOUBOR | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 11434000 | Měření (monitoring) hlukové hladiny |  |  | SOUBOR | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
2 | K | 11464000 | Měření (monitoring) úrovně osvětlení |  |  | SOUBOR | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
3 | K | 12002000 | Geodetické práce |  |  | SOUBOR | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
4 | K | 13254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby, vč. PENB |  |  | SOUBOR | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13

## Architektonické a st...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [12 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {E714F6A5-1256-49C0-8A4B-1E5FD5A4B804}
-1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | „Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830“
| Objekt: |  | 01 - Architektonické a stavební řešení
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum:
| Objednavatel: |  | Městská část Praha 5 | [5 empty] | IČ: |  |  | 00063631
[9 empty] | DIČ: |  |  | CZ00063631
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Studio Perspektiv, s.r.o. | [5 empty] | IČ: |  |  | 02696622
[9 empty] | DIČ: |  |  | CZ02696622
| Zpracovatel: |  | Studio Perspektiv, s.r.o. | [5 empty] | IČ: |  |  | 02696622
[9 empty] | DIČ: |  |  | CZ02696622
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | „Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830“
Objekt: |  |  | 01 - Architektonické a stavební řešení
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednavatel: |  |  | Městská část Praha 5 |  |  |  | Projektant: |  | Studio Perspektiv, s.r.o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Základání | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | [8 empty] | 0
| 62 - Úprava povrchů vnějších | [8 empty] | 0
| 89 - Ostatní konstrukce | [8 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [8 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [8 empty] | 0
| 998 - Pŕesun hmot | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 720 - Zdravotechnické instalace | [8 empty] | 0
| 730 - Vytápění | [8 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [8 empty] | 0
| M21 - Montáže elektro | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | „Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830“
Objekt: |  |  | 01 - Architektonické a stavební řešení
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednavatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111201101 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000m2 |  |  | m2 | 20 |  |  | 0
2 | K | 111201401 | Spálení křovin a stromů do pr. 100mm |  |  | m2 | 20 |  |  | 0
3 | K | 112-R-111 | Kácení stromů a náletové zeleně včeně odvoz do 10 km a likvidace (popř. naštěpkování) |  |  | kpl | 4 |  |  | 0
4 | K | 112-R-112 | Vykopání pařezů včetně odvozu do 10 km a likvidace |  |  | kpl | 4 |  |  | 0
5 | K | 113112310 | Vybourání okapového chodníčku vč. betonového podkladu tl. 0,4m |  |  | m2 | 22.5 |  |  | 0
6 | K | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 |  |  | M3 | 15.75 |  |  | 0
7 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000mm v hornině tř. 3 objeknu do 100 m3 |  |  | m3 | 138.6 |  |  | 0
8 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000mm v hornině tř. 3 |  |  | m3 | 138.6 |  |  | 0
9 | K | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách tř. 1-4 |  |  | m3 | 0.994 |  |  | 0
10 | K | 161101501 | Svislé přemístění výkopku nošení do v 3m tř. 1-4 |  |  | m3 | 0.994 |  |  | 0
11 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m |  |  | m3 | 111.544 |  |  | 0
12 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 111.544 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
13 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  |  | m3 | 111.544 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
14 |  | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  |  | T | 206.356 |  |  | 0
15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  | m3 | 58.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 93
| 27 - Základní - základy | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným fr 16-63 mm |  |  | m3 | 28.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
17 |  | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextílií v rýze nebo v zářezu sklonu do 1:2 |  |  | m2 | 108 |  |  | 0
18 | M | 6933104410 | textílie jutařská PETEXDREN 300g/m2 |  |  | m2 | 135 |  |  | 0
19 |  | 274321311 | Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20 |  |  | m3 | 0.994 |  |  | 0
20 |  | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) |  |  | T | 0.065 |  |  | 0
21 |  | 279113134 | Základová zeď tl. Do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 |  |  | m2 | 31.2 |  |  | 0
22 |  | 279-R-111 | Kotvení základového zdiva ke zdivu stávajícímu (2x na bm) |  |  | ks | 12 |  |  | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m2 | 56.26 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
|  |  | (5,75+2,8+4,2+2,9+3,3)*2,5-1,08-0,54 |  |  |  | 56.26
24 | K | 345244222 | Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl. 250 mm z cihel - přizdívka atiky |  |  | m2 | 42.93 |  |  | 0
25 | K | 346244811 | Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel plných pevnosti P 20 na MVC |  |  | m2 | 51.87 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121
26 | K | 342-R-111 | Zřízení odvětrávacích otvorů vč. dodávky a osazení mřížek plastových pr. 80mm |  |  | ks | 208 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  | m2 | 56.26 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151
28 | K | 612321111 | Vápenocementová omítka jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 56.26 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| 62 - Úprava povrchů vnějších | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletive vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  | m2 | 1100.76 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
30 | K | 6222325622 | Oprava vnější vápenocementové omítky štukové stěn v rozsahu do 70% |  |  | m2 | 1100.76 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
31 | K | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně boky schodiště |  |  | m2 | 7.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
32 | K | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - vyrovnání podkladu soklu |  |  | m2 | 81.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157
33 |  | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 40 mm ostění + atika |  |  | m2 | 290.94 |  |  | 0
|  | atika | ((17,68+11,64)*2+(11,34+20,82)*2+(17,43+11,64)*2)*0,3 |  |  |  | 54.33
|  | ostění | 497,4*0,3 |  |  |  | 149.22
|  | zateplení pod žaluzií | 66*0,3 |  |  |  | 19.98
|  | vyrovnávací vrstva krytu žaluzií | 66*0,3 |  |  |  | 19.98
|  | parapety | ((0,9*5)+(1,2*29)+(2,4*27)+(3,6*15))*0,3 |  |  |  | 47.43
34 | M | 283763800 | polystyren extrudovaný fasádní, 1250x600x30 mm |  |  | m2 | 49.802 |  |  | 0
45 | M | 283759290 | deska polystyrenová fasádní EPS 70F 1250x600x10 mm |  |  | m2 | 20.979 |  |  | 0
35 | M | 283759330 | deska polystyrenová fasádní EPS 70F 1250x600x30 mm (šedá) |  |  | m2 | 177.66 |  |  | 0
DI | M | 283764160 | polystyren extrudovaný fasádní, 1250x600x40 mm |  |  | m2 | 57.05 |  |  | 0
38 | K | 622211031 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm |  |  | m2 | 764.84 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
v.č. 181016/S-26, 27 (684,85+79,99)
39 | M | 283759520 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm (šedá) |  |  | m2 | 719.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163
40 | M | 283763890 | polystyren fasádní extrudovaný, 1250x600x120 mm |  |  | m2 | 83.99 |  |  | 0
41 | K | 621-R-001 | Montáž zateplení podhledů suterénu z desek tl do 100mm. vč. potažení ploch sklovláknitým pletivem vtlačeným do hmoty, s tenkovrstvou štukovou omítkou |  |  | m2 | 50.02 |  |  | 0
|  | v.č.181016/S15 | 30,41+9,72+9,89
42 | M | 283763790 | polystyren fasádní EPS 70S, 1250x600x100 mm |  |  | m2 | 52.521 |  |  | 0
DI | M | 631515270 | deska minerální fasádní TF Profi 1000 x 500 x 100 mm v.č.181016/S-26,27 |  |  | m2 | 6.08 |  |  | 0
DI | K | 632450122 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu - atika |  |  | m2 | 90.55 |  |  | 0
43 | K | 622221031 | Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm |  |  | m2 | 132.37 |  |  | 0
v.č. 181016/S-26, 27
44 | M | 631515380 | deska minerální fasádní TF Profi 1000 x 500 x 160 mm |  |  | m2 | 138.9885 |  |  | 0
46 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn |  |  | m2 | 79.99 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
47 | K | 622521011 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn |  |  | m2 | 1020.77 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 167
47a |  | 6225R1000 | Příplatek za příplatkový odstín 50Kč, v.č.181016/S52 |  |  | m2 | 1020.77 |  | 50 | 0
48 | K | 622143003 | Montáž plastových nebo pozinovaných rohových profilů s tkaninou |  |  | m | 559.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
49 | M | 590514840 | lišt rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m |  |  | m | 570.996 |  |  | 0
50 | K | 622143004 | Montáž omítkových začišťovacích (APU lišt) |  |  | m | 495.3 |  |  | 0
51 | M | 590514760 | profil okenní začišťovcí a parapetní s tkaninou |  |  | m | 544 |  |  | 0
52 | K | 622112121 | Montáž omítkových plastových nebo pozinovaných dilatačních profilů |  |  | m | 90 |  |  | 0
53 | M | 553430160 | profil omítkový dilatační pro omítky do 18 mm |  |  | m | 31.2 |  |  | 0
54 | K | 622252001 | Montáž zakládacích soklovýh profilů s okapničkou |  |  | m | 153.7 |  |  | 0
55 | M | 590514200 | lišta zakládací s okapničkou tl. 1,0 mm |  |  | m | 172.5 |  |  | 0
56 | K | 622-R-111 | Výplň dilatací kolem propojení objektů polyuretanovou pěnou hl. do 100 mm |  |  | m | 90 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 169
57 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou |  |  | m2 | 1100.76 |  |  | 0
58 | K | 62999011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou |  |  | m2 | 361 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 169
DI | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů |  |  | m | 497.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 169
DI | K | 632453351 | Potěr betonový samonivelační C 25/30 tl. do 50mm |  |  | m2 | 55.81 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 169
|  | v.č.181016/S-15 | 30,41+9,72+9,89+5,79 |  |  |  | 55.81
| 89 - Ostatní konstrukce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 891-R-111 | Dmtž, uskladnění a zpětná montáž propagačních prvků umíštěných na fasádě |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | M2 | 77.76 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 211
61 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  | M2 | 77.76 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
62 | K | 941311112 | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m |  |  | M2 | 1189.656 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
63 | K | 941311211 | Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití |  |  | M2 | 107069.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 217
64 | K | 941311811 | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m |  |  | M2 | 1189.656 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
65 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken |  |  | M2 | 1189.656 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
66 | K | 941311211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití |  |  | M2 | 107069.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 217
67 | K | 941311811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken |  |  | M2 | 1189.656 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| 96 - Bourání konstrukcí | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 771273812 | Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 350 mm |  |  | m | 51.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 227
69 | K | 771273832 | Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických lepených v do 250 mm |  |  | m | 54.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
70 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených |  |  | m2 | 9.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 233
71 | K | 953-R-111 | Zřízení okapového chodníku z dlaždice betonových 500x500x4 mm osazených do lože ŠP tl. 100 mm |  |  | m | 45 |  |  | 0
72 | K | 978-R-111 | Očištění vnějších ploch obkladů |  |  | m2 | 31.92 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
73 | K | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn včetně omítky až na zdivo z vnějších okladaček plochy přes 1 m2 |  |  | m2 | 12.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 235
74 | K | 965041141 | Bourání mazanin tl. nad 100 mm plochy do 4 m2 |  |  | m3 | 2.79 |  |  | 0
|  | v.č.181016/S15 | (30,41+9,72+9,89+5,79)*0,05 |  |  |  | 2.79
DI | K | 963012520 | Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm |  |  | m3 | 1.782 |  |  | 0
|  |  | 3,6*3,3*0,15 |  |  |  | 1.782
DI | K | 961031411 | Bourání základů cihelných na MC – bourání šachty na úroveň -0,6m od TÚ |  |  | m3 | 2.592 |  |  | 0
|  |  | (3,6+2,4+3,6)*0,6*0,45 |  |  |  | 2.592
75 | K | 977211112 | Řezání ŽB kcí hl. do 250 mm stěnovou piilou do průměru výztuže |  |  | m | 5.7 |  |  | 0
76 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m |  |  | t | 3.09 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
77 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 3.09 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251
78 | K | 997013509 | Příplate k odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZDK 1 km |  |  | t | 92.682 |  |  | 0
79 | K | 997013841 | Poplatek za uložení netříděné stavební suti na skládce (skládkovné) |  |  | t | 3.09 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| 998 - Pŕesun hmot | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m |  |  | t | 29.03 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 403
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
81 | K | 711111101 | Izolace proti vodě za studena svislé za studena nátěrem penetračním |  |  | m2 | 51.87 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 400
82 | M | 111631500 | lak asfaltoý penetrační (např. ALP/9 bal 9 kg) |  |  | t | 0.021 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 401
83 | K | 7111415659 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP |  |  | m2 | 51.87 |  |  | 0
84 | M | 628331580 | pás těžký asfaltový modofikovaný vyztužený skelnou rohoží minerální (např. Glasbit G 200 S 40) |  |  | m2 | 60 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 402
85 | K | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m |  |  | % | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 399
| 712 - Povlakové krytiny | [8 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
86 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytina střech do 10°lakem asfaltovým |  |  | m2 | 704.85 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 400
87 | M | 111631500 | lak asfaltoý penetrační (např. ALP/9 bal 9 kg) |  |  | t | 0.222 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 401
88 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící |  |  | m2 | 704.85 |  |  | 0
89 | M | 628662825 | podkladní pás asfaltový samolepící s přesahy |  |  | m2 | 775.34 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 402
90 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°pásy NAIP přitavením v ploše |  |  | m2 | 704.85 |  |  | 0
91 | M | 628361090 | pás asfaltový modifikovaný SBS s nosnou vložkou z AL folie kašírovanou skleněnými vlákny s posypem |  |  | m2 | 775.85 |  |  | 0
92 | K | 712363421 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, mechanicky kotvené |  |  | m2 | 704.85 |  |  | 0
93 | M | 628522640 | pás asfaltový modifikovaný SBS s nosnou vložkou z polyesterové rohože s hrubozrnným posypem |  |  | m2 | 775.85 |  |  | 0
94 |  | 712363422 | Zapravení prostupů a otvorů ve střeše |  |  | kus | 25 |  |  | 0
95 | K | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m |  |  | % | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 399
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
96 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, desek |  |  | M2 | 2114.55 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 335
97 | M | 283723100 | EPS 150S deska izolační 600x1000x80 mm |  |  | M2 | 740.093 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 336
98 | M | 631537110 | EPS 150S deska izolační 600x1000x100 mm |  |  | M2 | 1480.185 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 337
99 | K | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m |  |  | % | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 344
| 720 - Zdravotechnické instalace | [8 empty] | 0
100 | K | 723-R-111 | Úprava kohotku na fasádě |  |  | ks | 2 |  |  | 0
| 730 - Vytápění | [8 empty] | 0
101 | K | 730-R-111 | Vytápění - ohřev TUV - samostatný rozpočet |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0
102 | K | 751-R-111 | Vzduchotechnika - samostatný rozpočet |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
103 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti |  |  | m | 158.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 347
104 | K | 764431830 | Demontáž oplechování atiky a dilatačních plechů do suti |  |  | m | 171.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 348
105 | K | 764711115 | Oplechování parapetů rovných FeZn poplast rš 480 mm |  |  | m | 163.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 355
DI | K | 764711112 | Oplechování parapetů rovných FeZn poplast rš 280 mm |  |  | m | 37.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 355
106 | K | 764731116 | Oplechování atik FeZn poplast rš 750 mm |  |  | m | 171.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356
DI | K | 764-R-110 | Obklad OSB 15 deskou pod oplechování atiky mechanicky kotvenou vč. dodávky |  |  | m | 171.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 357
107 | K | 764-R-111 | Dmtž a osazení nových komínků pro odvětrání do DN 125 s integrovanou manžetou |  |  | ks | 19 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 357
108 | K | 764-R-112 | Výměna střešního výlezu 600x600mm zatepl. |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358
109 | K | 764-R-113 | Výšková úprava střešních dešťových vpustí |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359
110 | K | 764-R-114 | Záchytný bezpečnostní systém vč.pomocných prací (výkr.181016/S-23) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 360
111 | K | 764-R-115 | Výměna odvětrávacích hlavic |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 361
112 | K | 998764202 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m |  |  | % | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 354
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
113 | K | 767-R-101 | Dmtž a zpětná mtž vlajkových úchytů na fasádě |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 277
114 | K | 767-R-102 | Úprava délky a způsobu kotvení zábradlí na terasách |  |  | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
115 | K | 767-R-103 | Dmtž madel schodišť |  |  | ks | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 279
116 | K | 767-R-104 | Dmtž zábradlí bočních schodišť |  |  | m | 9.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
117 | K | 767-R-111 | Dodávka a montáž zábradlí z ocelových trubek 60-38 mm výška 1,1 m vč. povrchové úpravy nátěrem v.č.181016/S-49 |  |  | m | 3.92 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 281
118 | K | 767-R-112 | Dodávka a montáž madel z Ja 120/40/3 vč. povrchové úpravy nátěrem v.č.181016/S-50 |  |  | m | 11.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
119 | K | 767-R-113 | Dodávka a montáž madel z ocelových trubek 38 mm kotvených do fasády vč. povrchové úpravy nátěrem v.č.181016/S-50 |  |  | m | 5.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 283
120 | K | 767-R-114 | D+M polykarbonátové obloukové stříšky nadedveřní 1500/930 mm tl. 5mm |  |  | ks | 7 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
DI | K | 767-R-115 | D+M polykarbonátové obloukové stříšky nadedveřní 2500/900 mm tl. 5mm |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
DI | K | 767-R-116 | Úprava délky stávajícího zábradlí úzkrácení a provední nového nátěru celého zábradlí |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
121 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m |  |  | % | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 276
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
122 | K | 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm |  |  | m | 51.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
123 | K | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm |  |  | m | 54.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 287
124 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa |  |  | m2 | 24.46 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
125 | K | 771591175 | Montáž profilu ukončujícího pro dlažby vč. dodávky |  |  | m | 23.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 289
126 | K | 771574351 | Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 50 ks/ m2 |  |  | m2 | 9.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
127 | M | 597864190 | schodovka slinutá mrazuvzdorná 300/300/9 mm protiskluzná R10 |  |  | m2 | 15.85 |  |  | 0
128 | M | 597614190 | dlažba slinutá mrazuvzdorná formátu 300/300/9 mm protiskluzná R10 |  |  | m2 | 26.82 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16 | 297
129 | K | 771591171 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
130 | M | 553432220 | lišta přechodová 30 mm, vrtaná, elox stříbrná |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 295
131 | K | 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m |  |  | % | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | 786612200 | Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin, el. Ovládané – není předmětem VZ |  |  | M2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320
133 | K | 786625221 | Montáž lamelové předokenní žaluzie C-80 do oken zdvojených kovových kyvných nebo otočných, el. ovládané vč. dodávky |  |  | M2 | 141.25 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 321
| M 21 - Montáže elektro | [8 empty] | 0
134 | M | M-21-001 | Demontáž hromosvodu |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
135 | M | M-21-002 | Demontáž vypínačů na fasádě, úprava, zpětná montáž, revize |  |  | ks | 2 |  |  | 0
136 | M | M-21-003 | Demontáž svítidel na fasádě, úprava, zpětná montáž, revize |  |  | ks | 8 |  |  | 0
137 | M | M-21-004 | Přívody pro žaluzie a rolety CYKY 3x1,5mm vč. výseku a zapravení rýh a ostatního materiálu a revize |  |  | m | 277.5 |  |  | 0
138 | M | M-21-005 | Elektro rozvody - samostatný rozpočet |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0
139 | M | M-21-006 | Demontáž telefonního tabla na fasádě, úprava, zpětná montáž, revize |  |  | ks | 4 |  |  | 0
140 | M | M-21-007 | Demontáž antény, zpětná montáž vč. dodávky nového držáku antény, zaměření |  |  | ks | 1 |  |  | 0

## VZT+UT
ROZPOČET
„Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830“
MŠ Lohniského č.p.830, Praha 5 - Hlubočepy
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Dodávka celkem | Montáž celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 730 | VYTÁPĚNÍ - OHŘEV TUV
11 | 2016-01-04 | Akumulační stojatý zásobník TUV typu 100 V 750 litrů | kpl | 2 |  | 0
| 2016-02-04 | Pojistná skupina dle ČSN 736660 | kpl | 2 |  | 0
| 2016-03-04 | Závitové koleno | kpl | 2 |  | 0
| 2016-04-04 | Elektrická topná vložka 4-12 kW pro 100 - 750 | kpl | 2 |  | 0
| 2016-05-04 | Solární kolektor Vitosol-FM, typ SV1F | kpl | 14 |  | 0
| 2016-06-04 | Spojovací trubky (2 ks) | kpl | 12 |  | 0
| 2016-07-04 | Sada jímky,připojovací potrubí 1m-2 ks se šroubením | kpl | 2 |  | 0
| 2016-08-04 | Odlučovač vzduchu, rychloodvzdušňovač | kpl | 2 |  | 0
| 2016-09-04 | Čerpadlová skupina Solar-Divicon PS 10 s VE čerpadlem | kpl | 1 |  | 0
| 5.0 | Regulace Vitosolic 100 typ SD1 | kpl | 1 |  | 0
| 2016-01-05 | Čidlo teploty zásobníku NTC | kpl | 1 |  | 0
| 2016-02-05 | Vztyč.pro ploché střechy 25-60o, pro 4 kolektory | kpl | 2 |  | 0
| 2016-03-05 | Vztyč.pro ploché střechy 25-60o, pro 3 kolektory | kpl | 2 |  | 0
| 2016-04-05 | Solární expanzní 80 litrů, 10 bar | kpl | 2 |  | 0
| 2016-05-05 | Solární ruční plnící pumpička | kpl | 1 |  | 0
| 2016-06-05 | Teplonosné medium Tyfocor-LS 25 litrů | kpl | 8 |  | 0
| 2016-07-05 | Montáž | % | 20 | 0 |  | 0
12 | 2016-08-05 | Kulový kohout G 1" | ks | 4 |  | 0
| 2016-09-05 | Vypouštěcí kohout G 1/2" | ks | 2 |  | 0
| 6.0 | Montáž armatur | % | 30 | 0 |  | 0
| 6.01 | Stavební přípomoce v.č. 181016/S16,17/vyb.otvoru,začistění,malba/ | kpl | 1 |  |  | 0
13 | 2016-01-06 | Ocelová trubka 32 x 3 | bm | 80 |  | 0
14 | 2016-02-06 | Tepelné izolace potrubí 32x3, tl. 25mm | bm | 80 |  | 0
| 2016-03-06 | Montáž potrubí a tep.izolací | % | 30 | 0 |  | 0
15 | 2016-01-07 | Dodávka - Celkem |  |  |  | 0
16 | 2016-02-07 | Montáž - Celkem |  |  |  |  | 0
17 | 2016-03-07 | Celkem bez DPH |  |  | 0
| 751 | VZDUCHOTECHNIKA
1 | 2016-01-01 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení | kpl | 4 |  | 0
pro přívod i odvod vzduchu s rekuperací tepla typ FGT 10
Vp=Vo=700m3/h, dp=400Pa, Pv=2x0,33kW, Pov=1,0kW,230V
sestava manžety,el.klapky,ventilátory přívodu a odvodu vzduchu,
el.předehřívač vzduchu, rekuperátor,kompletní regulace apod.
| 2016-02-01 | Montáž | % | 15 | 0 |  | 0
2 | 2016-03-01 | Protidešťová žaluzie 600x400 | kpl | 8 |  | 0
| 2016-04-01 | Montáž | % | 20 | 0 |  | 0
3 | 2016-05-01 | Výústky do kruhového potrubí vel.500x125 vč.regulace | ks | 32 |  | 0
| 2016-06-01 | Výústky do kruhového potrubí vel.300x75 vč.regulace | ks | 24 |  | 0
| 2016-07-01 | Montáž | % | 20 | 0 |  | 0
4 | 2016-08-01 | Mřížka pro osazení do dveří (2 ks) | ks | 12 |  | 0
| 2016-09-01 | Montáž | % | 30 | 0 |  | 0
5 | 2.0 | Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.I , do 30% TK | m2 | 20 |  | 0
| 2016-01-02 | Montáž | % | 30 | 0 |  | 0
6 | 2016-02-02 | Potrubí Spiro - DN 315, do 30% TK | bm | 165 |  | 0
| 2016-03-02 | Potrubí Spiro - DN 250, do 30% TK | bm | 45 |  | 0
| 2016-04-02 | Montáž | % | 30 | 0 |  | 0
| 03 | Stavební přípomoce (viz. v.č.181016/18,19,20,21 )/vyb.otvoru,začístění,malba/ | kpl | 1 |  |  | 0
| 03.01 | Demontáž stávajících jednotek vč. napojovacího pootrubí | kpl | 2 |  |  | 0
| 03.02 | Demontáž stávajícího odvětrání na fasádě, úprava a jeho zpětná montáž viz.v.č.181016/51 | kpl | 1 | 0 |  | 0
7 | 2016-01-03 | Dodávka - Celkem |  |  |  | 0
8 | 2016-02-03 | Montáž - Celkem |  |  |  |  | 0
9 | 2016-03-03 | Celkem bez DPH |  |  | 0

## elektro
„Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830“ | [6 empty] | zak.č.16114
ELEKTROINSTALACE
Číslo pol. | Popis položky | Množství | MJ | Materál / MJ | Montáž / MJ | Celkem mat. | Celkem mont.
1 | trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm | 180 | m |  |  | 0 | 0
2 | krab.pristrojova KU 68-1901 | 30 | ks |  |  | 0 | 0
3 | krab.odbocna + vicko ,bez zap. KU 68 -1902 | 26 | ks |  |  | 0 | 0
4 | ovladač žaluziový stiskací, 230V/10A, IP20, s krytem | 26 | ks |  |  | 0 | 0
5 | svítidlo žárovkové 1x100W, IP44, nástěnné | 5 | ks |  |  | 0 | 0
6 | vnitřní videojednotka komunikační dom.systému (sběrnicová) | 4 | ks |  |  | 0 | 0
7 | venkovní videojednotka komunikační dom.systému (2 účastníci) | 2 | ks |  |  | 0 | 0
8 | elektrický zámek | 2 | ks |  |  | 0 | 0
9 | uzemn. v zemi FeZn 10 mm vc.svorek;propoj.aj. | 20 | m |  |  | 0 | 0
10 | svod vodic AlMgSi 8mm, měkký | 470 | m |  |  | 0 | 0
11 | jimaci tyc 1,5m delky, JR1,5-AlMgSi | 21 | ks |  |  | 0 | 0
12 | držák jimaci tyče DJD | 21 | ks |  |  | 0 | 0
13 | izolační tyč s příslušenstvím | 6 | ks |  |  | 0 | 0
14 | svorka SS | 148 | ks |  |  | 0 | 0
15 | svorka SZ | 10 | ks |  |  | 0 | 0
16 | svorka SK | 44 | ks |  |  | 0 | 0
17 | svorka SR3 | 20 | ks |  |  | 0 | 0
18 | objimka ST | 12 | ks |  |  | 0 | 0
19 | podpera do zdiva PV1 | 80 | ks |  |  | 0 | 0
20 | podpera na rovnou střechu PV21 | 180 | ks |  |  | 0 | 0
21 | podpera na konstrukci PV32 | 210 | ks |  |  | 0 | 0
22 | ochranny uhelnik nebo trubka s drzaky (do zdiva) | 10 | ks |  |  | 0 | 0
23 | Kabel CYKY 3-Ox1.5 mm2 750V (PO) | 140 | m |  |  | 0 | 0
24 | Kabel CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (PO) | 360 | m |  |  | 0 | 0
25 | Kabel CYKY 3-Jx4 mm2 750V (PO) | 180 | m |  |  | 0 | 0
26 | Kabel CYKY 5-Jx6 mm2 750V (PO) | 25 | m |  |  | 0 | 0
27 | Vodič CY 4 mm2 (PU) | 110 | m |  |  | 0 | 0
28 | datový kabel U/UTP Cat.6 | 180 | m |  |  | 0 | 0
29 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | 10 | m |  |  | 0 | 0
30 | Úprava rozvaděče R1 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
31 | Úprava rozvaděče R2 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
32 | Úprava rozvaděče R3 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
33 | Úprava rozvaděče RS | 1 | ks |  |  | 0 | 0
34 | Demontáže | 15 | hod. |  |  | 0 | 0
35 | Zemní práce | 4 | m3 |  |  | 0 | 0
36 | Zednické práce (sekání rýh, průrazy,...) | 80 | hod. |  |  | 0 | 0
37 | Zákres skutečného provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0
38 | Výchozí revize | 1 | ks |  |  | 0 | 0
| SOUČET |  |  |  |  | 0 | 0
| CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0