## Výkaz Výměr
Příloha č. 1
Výkaz výměr, 6+7.NP Štefánikova č.p. 247/17: Bezpečnostní systém
PZTS Zabezpečovací systém (Galaxy GD)
|  | No. | Popis položky | Počet | MJ | Typ | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
abcdMATERIAL | 10 | 1 | Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze. | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 10 | 2 | Sběrnicový modul - Expander v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy | 5 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 10 | 3 | Sběrnicový modul - Bezdrátový radiový přijímač v plastovém krytu s obousměrnou komunikací s bezdrátovými prvky, počet bezdrátových zón 24/16, určený pro bezdrátové tísně | 3 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 10 | 4 | Sběrnicový modul - Bezdrátový radiový přijímač v plastovém krytu s obousměrnou komunikací s bezdrátovými prvky, počet bezdrátových zón 24/16, určený pro bezdrátové tísně | 20 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 10 | 5 | Pomocný zdroj kompletní s tamperovými výstupy (TA, AC, AUX, AKU), spínaný zdroj v plechovém boxu s místem pro AKKU max. 18 Ah, napájení 230 V, AUX nastavitelný 12 - 14 V, proud AUX 6 A, dobíjecí proud batt 1 A (nebo AUX 5 A + 2 A batt), ochrana batt před hlubokým vybitím (9,5 V) a zkratem, modul pro vyhodnocení poruchy AC, AUX, BATT, výstup poruch 3 x relé | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 10 | 6 | Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 10 | 7 | Magnetický kontakt čtyř drátový plastový polarizovaný magnetický kontakt se sabotážní smyčkou, pracovní mezera max. 20 mm, barva bílá, certifikace min. kategorie 2 | 8 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 10 | 8 | Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným kontaktem, svorky, ochranný kontakt NC, barva bílá, certifikace min. kategorie 2 | 5 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 10 | 9 | Audiodetektor s pamětí poplachu, dosah 4,5/9m, certifikace min. kategorie 2 | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 10 | 10 | PIR, dosah 0-15m, šířka 18m, kloubový stojánek, dvě úrovně citlivosti, certifikace min. kategorie 2 | 7 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 10 | 11 | Kombinovaný optickokouřový a teplotní detektor 58°C, se samoresetací | 7 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 10 | 12 | Teplotní detektor 58°C, se samoresetací | 3 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 10 | 13 | Mechanický tlačítkový tísňový hlásič červený s ochranou před náhodným stiskem pomocí křehkého sklíčka a doplňkového plastového krytu | 4 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 10 | 14 | Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna, napájení 11 - 14Vss / 250 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva slonová kost, rozměry 122 x 72 x 43 mm (v x š x h). | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 10 | 15 | Červená velkoplošná LED signalizace v plastovém pouzdru pro indikaci stavů zapnuto/vypnuto se zvukovou indikací bzučákem (lze zakázat) | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 10 | 16 | Stíněný šestižilový twistovaný kabel pro PZTS | 60 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 10 | 17 | Stíněný čtyřžilový kabel pro PZTS | 60 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 10 | 18 | Stíněný šestižilový kabel pro PZTS | 540 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 10 | 19 | Kabel silový 2x1 (CYSY) pro napájení prvků PZTS, černý plášť | 55 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 10 | 20 | Drobný instalační materiál (svorkovnice, podložky pro magnety, ...) | 7 | sada |  |  | 0 |  | 0
CCTV, kamerový systém (Ateas)
|  | No. | Popis položky | Počet | MJ | Typ | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
abcdMATERIAL | 30 | 1 | Dome Den/Noc IP kamera 2.0Mpx venkovní, IR přísvit 20m, ONVIF, snímací čip 1/2,9" ProgressiveScan CMOS, objektiv 3-10mm, PoE | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 30 | 2 | Licence kamery Ateas | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 30 | 3 | Switch PoE 8portů - 8x PoE+ 100/1000 RJ45 portů + 2x Combo porty + 1x Dual-personality (RJ-45 nebo USB micro-B) serial console port - Power budget 67W | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 30 | 4 | Optická nástěnná krabička - pro 8 portů SC (4 duplex), neosazená | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 30 | 5 | SC adaptér singlemode, duplex, šroubovací montáž | 8 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 30 | 6 | Pigtail SC singlemode 9/125, délka 1m | 16 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 30 | 7 | Teplem smrštitelná ochrana sváru | 16 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 30 | 8 | Kabel UTP,Cat5E,LSZH plášť,4páry (kabely zakončeny RJ45) | 40 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 30 | 9 | Kabel optický 8 vl. 9/125 (zakončení v FO krabičkách v rack) | 0 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 30 | 10 | Drobný instalační materiál (montážní sady, konektory RJ, ...) | 2 | sada |  |  | 0 |  | 0
Dodávka docházkového systému (Action)
|  | No. | Popis položky | Počet | MJ | Typ | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
abcdMATERIAL | 50 | 1 | Multicon dveřní modul, připojení na sekundární linku RS485; rozšiřující I/O modul pro řídící jednotku - až 15 modulů; k modulu lze připojit další dva prvky typu terminál/snímač RFID/biometrie; napájení 12VDC 200/330mA; RS485, 2x Wiegand: - 3 výstupní relé (zámky, sirény, EZS, EPS, CCTV, PA...) - 4 vstupní zařízení (dveřní kontakty, tlačítka) - funkce Antipassback - dálkový upload konfigurace po síti LAN | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 50 | 2 | Kompletní bezkontaktní snímač 13,56MHz s rozhranním Wiegand, (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká; čtečka určená pro vnitřní i venkovní prostředí; připojení pomocí konektoru; 12VDC 75mA; signalizace LED (modrá, zelená, červená); -20°C 50°C; IP54 | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 50 | 3 | Pomocný zdroj kompletní s tamperovými výstupy (TA, AC, AUX, AKU), spínaný zdroj v plechovém boxu s místem pro AKKU max. 18 Ah, napájení 230 V, AUX nastavitelný 12 - 14 V, proud AUX 6 A, dobíjecí proud batt 1 A (nebo AUX 5 A + 2 A batt), ochrana batt před hlubokým vybitím (9,5 V) a zkratem, modul pro vyhodnocení poruchy AC, AUX, BATT, výstup poruch 3 x relé | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 50 | 4 | Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 50 | 5 | Kabel FTP,Cat5E,LSZH plášť,4páry | 20 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 50 | 6 | Kabel silový 2x1 (CYSY) pro napájení zámků (instalace v rámci interkomu) | 30 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 50 | 7 | Kabel silový 2x1,5 (CYSY) pro propojení zdrojů a dveřních jednotek | 30 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 50 | 8 | Drobný instalační materiál (svorkovnice, krabičky, konektory, ...) | 4 | sada |  |  | 0 |  | 0
Dodávka interkomů (TÚ Panasosonic KX-NS1000)
|  | No. | Popis položky | Počet | MJ | Typ | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
abcdMATERIAL | 70 | 1 | Kompletní sestava IP vrátníku-interkomu, tři moduly: audio/video, popis kontaktů, numerická klávesnice; instalace pod omítku, audio připojeno do telefonní ústředny, video distribuováno přes počítačovou síť v objektu na pracovní stanice zaměstnanců. | 2 | kpl |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 70 | 2 | Modul pro připojení vrátníků do sítě LAN a PoE napájení | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 70 | 3 | Licence pro vrátník jako IP zařízení připojení k telefonní ústředně | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 70 | 4 | Elektrický otevírač standardní 12VDC, nízkoodběrový 230 mA, nastavitelná západka | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 70 | 5 | Instalační lišta pozink pro pravé dveře s bočním krytím (profil „L“) pro elektrické otevírače včetně závory zámku | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 70 | 6 | Instalační lišta pozink oboustranná rovná malá bez bočního krytí pro elektrické otevírače | 1 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 70 | 7 | Kovová pochromovaná/bílá průchodka pro přívod ze stěny do dveří | 2 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 70 | 8 | Kabel FTP,Cat5E,LSZH plášť,4páry | 30 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 70 | 9 | Drobný instalační materiál (patch cordy, krabičky, konektory, ...) | 2 | sada |  |  | 0 |  | 0
TRU nosný systém kabelových tras
|  | No. | Popis položky | Počet | MJ | Typ | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
abcdMATERIAL | 90 | 1 | LIŠTA HRANATÁ 40x40, bílá, 2m, karton | 40 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 90 | 2 | LIŠTA HRANATÁ 40x20, bílá, 2m, karton | 50 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 90 | 3 | LIŠTA HRANATÁ 20x10, bílá, 2m, karton | 90 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 90 | 4 | Trubka ohebná 32mm 750N | 70 | m |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 90 | 5 | Tmel protipožární balení 310ml | 5 | ks |  |  | 0 |  | 0
abcdMATERIAL | 90 | 6 | Drobný instalační materiál | 14 | sada |  |  | 0 |  | 0
abcdPRACE | 100 | 7 | Pomocné práce - rozebrání SDK stěny, dohledání stávajícího průchodu mezi budovami a jeho úprava pro nové kabeláže, zapravení celé stěny | 30 | hod |  |  | 0 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
|  | No. | Popis položky | Počet | MJ | Typ | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
abcdVRN | 110 | 1 | Dokumentace skutečného provedení slaboproudých systémů | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
abcdVRN | 110 | 2 | Revize připojení napájení slaboproudých systémů | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
abcdVRN | 110 | 3 | Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, ...) | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Materiál |  | Montáž |  | Vedlejší rozp. náklady
|  |  | Cena bez DPH |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Celkem nabídka bez DPH | [5 empty] | 0
21 |  |  | Celkem DPH 21% | [5 empty] | 0
|  |  | Celkem nabídka s DPH | [5 empty] | 0