## OBJEKT_CELKOVÉ NÁKLADY
|  |  |  | počet mj | cena mj | cena celkem |  | opravy | investice | kontrola
Stavební úpravy bytové jednotky 3, Křížová 264/43, Praha 5 - Košíře
Investor: Městská Část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s.
Rekapitulace
| 1 | Přípravné a bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Stavební úpravy bytové jednotky |  |  |  | 0
| 2a | Stěny a příčky |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2b | Stropy a stropní konstrukce |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy) |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2d | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2e | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2f | Plynovod |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2g | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2h | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2i | Elektroinstalace - slaboproud |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2j | Vzduchotechnika |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2k | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2l | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2m | Podlahy z dlaždic |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2n | Podlahy dřevěné |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Doplňky dodavatele |  |  |  | 0
|  | Celkem základní cena |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Náklady umístění stavby (NÚS) |  |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
|  | Kompletační činnost včetně pravidelného úklidu staveniště |  |  |  | 0
|  | Cena bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH stavby |  |  | 15% | 0
|  | DPH stavby |  |  | 21% | 0
|  | Celkem vč. DPH |  |  | 0
Rozdělení podle investic a oprav (bez NÚS a DPH)
|  | Opravy |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | Investice |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Rozdělení NÚS podle investic a oprav
|  | Opravy |  |  |  | #DIV/0!
|  | Investice |  |  |  | #DIV/0!
Rozdělení podle investic a oprav vč. NÚS bez DPH
|  | Opravy |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Investice |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Soupis stavebních prací, výkonů a služeb
Poznámky pro uchazeče
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku do 20-ti km včetně poplatku, pokud nebudou tyto položky uvedeny dodavatelem v samostatné položce
b) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
c) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky
d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
f) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady
g) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady
Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky. Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí zohlednit tyto technické parametry.
U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Pokud nejsou výrobky vyspecifikovány ve výkazu, platí specifikace uvedená v projektové dokumentaci
Pokud není samostaně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek
| 1 | Přípravné a bourací práce
1 |  | Demontáž plynových spotřebičů (2 plyn. topidla, sporák) a likvidace | kpl | 1 |  | 0 | o | [6 empty] | 0.068 | t
2 |  | Demontáž truhlářských konstrukcí - skřín nad vstupními dveřmi, police komory | kpl | 1 |  | 0 | o |  |  |  | 0.01008 | 0.7 |  | 0.007056 | t
3 |  | Demontáž bojleru a likvidace | ks | 1 |  | 0 | o | [6 empty] | 0.043
4 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 5 |  | 0 | i | [6 empty] | 0.07 | t
5 |  | Vybourání ocelových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ze zdiva vč. prahu | ks | 5 |  | 0 | i | [6 empty] | 0.1 | t
6 |  | Odstranění nesoudržných štukových omítek (odhad 15% z plochy stěn a stropů) | m2 | 32.8478 |  | 0 | o |  |  |  | 0.01 | 2.1 | 0.32848 | 0.6898
7 |  | Vybourání podezdívky vany z cihel | m2 | 3.68 |  | 0 | o |  |  |  | 0.1 | 2.1 | 0.368 | 0.7728
8 |  | Vybourání obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 13.236 |  | 0 | o | [6 empty] | 0.42355 | t
9 |  | Demontáž obkladů ze dřeva | m2 | 6.825 |  | 0 | o |  |  |  | 0.015 | 0.6 |  | 0.061425
10 |  | Demontáž krytiny z PVC vč. likvidace | m2 | 35.78 |  | 0 | o
|  | Demontáž konstrukce původních rolet | kpl | 1 |  | 0 | o
11 |  | Bourání betonové mazaniny včetně teraca do tl 80mm | m2 | 15.28 |  | 0 | i |  |  |  | 0.08 | 2.2 |  | 2.6893
12 |  | Odebrání škvárového násypu | m3 | 5.9015 |  | 0 | i |  |  |  |  | 1 |  | 5.9015
13 |  | Demontáž dřevěné podlahy | m2 | 40.7 |  | 0 | o |  |  |  | 0.02 | 0.6 |  | 0.4884
14 |  | Vybourání dřevěných prken do tl. 30mm | m2 | 40.7 |  | 0 | i |  |  |  | 0.03 | 0.8 |  | 0.9768
15 |  | Vybourání dř. hranolů - polštářů 100/100 (odhad) | m | 53.2 |  | 0 | i |  |  |  | 0.01 | 0.8 |  | 0.4256
16 |  | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | ks | 1 |  | 0 | o | [6 empty] | 0.03 | t
17 |  | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | ks | 1 |  | 0 | o | [6 empty] | 0.02 | t
18 |  | Demontáž baterie | ks | 2 |  | 0 | o
19 |  | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | ks | 2 |  | 0 | o
20 |  | Demontáž vany | ks | 1 |  | 0 | o | [6 empty] | 0.38 | t
21 |  | Demontáž připojovacího potrubí kanalizace, vodovodu | kpl | 1 |  | 0 | o | [6 empty] | 0.02 | t
22 |  | Stržení tapet | m2 | 18.8 |  | 0 | o
23 |  | Bourání zděných příček do tl. 20 cm | m2 | 7.3745 |  | 0 | i |  |  |  |  | 2.1 | 0.73745 | 1.5486 | t
příčky dveří (0,19+0,28)*2,05
kouplna (0,46+0,56)*0,8
přička kuchyň 1,08*1,5+1,22*2
přička WC 0,5*3,07
24 |  | Zakrytí okenních výplní PE folií vč. dodání | m2 | 6.2325 |  | 0 | o
25 |  | Demontáž části potrubí plynu | kpl | 1 |  | 0 | o
26 |  | Rezerva pro zazdění stávajících otvorů pro odkouření plynového topidla do fasády včetně zapravení | kpl | 2 |  | 0 | o
27 |  | Rezerva pro provedení nových jádrový vrtů pro odkouření plynového topidla do fasády včetně zapravení a pomocné konstrukce (lešení) | kpl | 2 |  | 0 | o
28 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 14.3159 |  | 0 | o | [6 empty] | 12.1256 | t
29 |  | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 14.3159 |  | 0 | o
30 |  | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 14.3159 |  | 0 | o
31 |  | Uložení dřevěných vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné | t | 2.0293 |  | 0 | o
32 |  | Uložení ostatních vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné | t | 12.2866 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2 | Stavební úpravy bytové jednotky
| 2a | Stěny a příčky
33 |  | Přizdívka z tvárnic porobet. tl. 50 mm hlad. P2,5-450 vč. spražení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 13.757 |  | 0 | i
0,42*3,07+1,04*1,2+1,04*2,5+2,46*2,83+0,54*3,07
34 |  | Příčka z tvárnic porobet. tl. 100 mm hlad. P2,5-450 vč. spražení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 4.209 |  | 0 | i
(0,19+0,28)*2,05+0,47*0,7+(0,45+0,5)*3,07
35 |  | Podezdívka vany (š.700mm, l.1,6m) výšky do 600 mm tl. 100 mm vč.provedení revizního otvoru pro dlažbu (200/400mm) na silikon | kpl | 1 |  | 0 | i
36 | PR1 | Překlad nenosný z pórobetonu 125 x 25 x 10 cm | ks | 2 |  | 0 | i
37 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2b | Stropy a stropní konstrukce
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
38 | SK1-M | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného s MW na jednoúrovňový rošt s parotěsnou zábranou, vč dodávky nosných profilů | m2 | 4.7 |  | 0 | i
39 | SK2-M | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného na jednoúrovňový rošt , vč dodávky nosných profilů | m2 | 4.0105 |  | 0 | i
40 | SK1-D | Sádrokartonová impregnovaná deska, vč. prořezu 10% | m2 | 5.17 |  | 0 | i
41 | SK1-D | Minerální vata (40kg/m3) podhledu tl. 40mm | m2 | 4.7 |  | 0 | i
42 | SK1-D | Parotěsná zábrana dle parametrů uvedených v PD | m2 | 5.17 |  | 0 | i
43 | SK2-D | Sádrokartonová deska, vč. prořezu 10% | m2 | 4.4116 |  | 0 | i
44 | V1 | Větrací plastová mřížka do SDK podhledu, rozměr 100/100mm nebo průměr 100mm (větrání plynu) včetně kotvícího materiálu | ks | 3 |  | 0 | i
45 | SK1,2-M | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 8.7105 |  | 0 | i
46 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy)
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
47 | DU1 | Vápenocementová omítka, oprava po vybourání obkladů, rýh ve stěnách šířky do 150 mm (začištění drážek vedení instalací), vysprávky vnitřních omítek stěn a stropů (zapravení stávajících poruch) odhad 15% z celkové plochy omítek. | m2 | 76.3018 |  | 0 | o
48 | DU2 | Sádrová štuková omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 150.1592 |  | 0 | o
|  | 103.01 = 14,8*3,075-3*0,9*2,05-3*0,8*2,05 | 35.055
|  | 103.02 = 17,7*2,92-1,35*1,7-0,9*2,05 | 47.544
|  | 103.03 = 3,5*3,09-0,7*2,05-0,3*0,7 | 9.17
103.04 = 0
|  | 103.05 = 20,8*2,855-0,9*2,05-2,55*1,745-2,46*0,6 | 51.6133
|  | 103.06 = 4,6*1,67-0,7*0,55-0,4*1,3 | 6.777
49 |  | Odstranění stávajících nesoudržných maleb oškrábáním (strop, stěny), odhad 100% plochy | m2 | 218.9854 |  | 0 | o
|  | 103.01 = 14,8*3,075-3*0,9*2,05-2*0,7*2,05-0,8*2,05+9 | 44.465
|  | 103.02 = 17,7*2,92-1,35*1,7-0,9*2,05+16,7 | 64.244
|  | 103.03 = 3,5*3,09-0,7*2,05-0,3*0,7+0,7 | 9.87
|  | 103.04 = 2,65*3,08+1,42*5,92-0,3*0,7-0,8*2,05 | 14.7184
|  | 103.05 = 20,8*2,855-0,9*2,05-2,55*1,745-2,57*0,6+24 | 75.5473
|  | 103.06 = 3,94*3,07-0,7*2,05-0,4*1,3 | 10.1408
50 |  | Vyrovnání povrchu podkladu pod obkladem pro dodržení požadované svislosti, uvažováno na 75% plochy | m2 | 10.5105 |  | 0 | o
6,61*2,4-0,3*0,7-0,8*2,05
51 |  | Penetrace podkladu vnitřních stěn před prováděním obkladů vč. dodání | m2 | 25.754 |  | 0 | o
52 | DU3-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 200x600 mm vč. spárování | m2 | 25.754 |  | 0 | o
53 | DU3a-D | Keramický obklad dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% | m2 | 21.571 |  | 0 | o
54 | DU3b-D | Keramický obklad dle specifikace v PD - dekor kytky, vč. prořezu 10% | m2 | 6.7584 |  | 0 | o
55 | DU3-D | Al ukončovací lišta profilu L10mm, vč. prořezu 10% | m | 4.84 |  | 0 | o
56 | V2 | Montáž revizních dvířek kovových | ks | 1 |  | 0 | i
57 | V2 | Revizní sdk dvířka pro obklad s tlačným zámkem a závesy 200/300mm (u uzávěru vody a vodměru), včetně kotvícího materiálu | ks | 1 |  | 0 | i
58 | DU3-M | Provedení hydroizolační stěrky na svislé ploše za studena vč. systémových prvků | m2 | 4.42 |  | 0 | o
59 | DU3-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,5 kg/m2 | kg | 6.63 |  | 0 | o
60 | DU3-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (svislé stěny) | m | 1.7 |  | 0 | o
61 | DU1-3 | Penetrace podkladu vnitřních stěn vč. dodání | m2 | 150.1592 |  | 0 | o
62 | DU1,2 | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x, STĚNY | m2 | 150.1592 |  | 0 | o
63 |  | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x, STROPY | m2 | 51.1 |  | 0 | o
64 |  | Tmelení akrylátovým tmelem | kpl | 1 |  | 0 | o
65 | DU4 | Odstranění rzi a nátěr stávajícího potrubí plynu | m | 18.19 |  | 0 | o
66 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2d | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Demontáže vnitřních kanalizačních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
67 | D | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 4.2 |  | 0 | o
68 | D | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 6.8 |  | 0 | o
69 | D | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 75 | m | 1 |  | 0 | o
70 | D | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 110 | m | 1 |  | 0 | o
71 | D | Koleno HTB, úhel 87°, DN 40 | ks | 1 |  | 0 | o
72 | D | Koleno HTB, úhel 87°, DN 50 | ks | 3 |  | 0 | o
73 | D | Koleno HTB, úhel 87°, DN 75 | ks | 0 |  | 0 | o
74 | D | Koleno HTB, úhel 87°, DN 110 | ks | 0 |  | 0 | o
75 | D | Koleno HTB, úhel 45°, DN 40 | ks | 7 |  | 0 | o
76 | D | Koleno HTB, úhel 45°, DN 50 | ks | 6 |  | 0 | o
77 | D | Koleno HTB, úhel 45°, DN 75 | ks | 2 |  | 0 | o
78 | D | Koleno HTB, úhel 45°, DN 110 | ks | 0 |  | 0 | o
79 | D | Redukce nesouosá HTR, DN 50/40 | ks | 0 |  | 0 | o
80 | D | Redukce nesouosá HTR, DN 75/50 | ks | 2 |  | 0 | o
81 | D | Redukce nesouosá HTR, DN 110/50 | ks | 0 |  | 0 | o
82 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 50/50 | ks | 2 |  | 0 | o
83 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 75/50 | ks | 2 |  | 0 | o
84 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 100/100 | ks | 0 |  | 0 | o
85 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 110/50 | ks | 0 |  | 0 | o
86 | D | Odbočka HTDA, úhel 67°, DN 75/75, uvažováno jako rezerva v případě nevhodných výškových poměrů | ks | 1 |  | 0 | o
87 | D | Pračkový podomítkový sifon, nerez krytka | ks | 1 |  | 0 | o
88 |  | Rezerva na případné dobetonování popř. požární utěsnění prostupů stoupaček vody, kanalizace a vzt, bude účtováno dle skutečnosti, oceněna jen jedn. cena | ks | 1 |  | 0 | o
89 | M | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 125 | kpl | 1 |  | 0 | o
90 | M | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | o
91 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
92 | M | Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
93 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2e | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Demontáže vnitřních vodovodních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
94 |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 16 | m | 23.15 |  | 0 | o
95 |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 20 | m | 5 |  | 0 | o
96 |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 12.45 |  | 0 | o
97 |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 5 |  | 0 | o
98 |  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 10.7 |  | 0 | o
99 |  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 0 |  | 0 | o
100 |  | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | ks | 1 |  | 0 | o
101 |  | Pračkový ventil se zpětnou klapkou s filtrem a ružicí, chrom | ks | 1 |  | 0 | o
102 | M | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 28.15 |  | 0 | o
103 | M | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 28.15 |  | 0 | o
104 | D+M | Úprava polohy uzavíracích kohoutu studené vody a příprava napojení vodoměru | kpl | 1 |  | 0 | o
105 | M | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | o
106 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
107 | M | Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
106 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2f | Plynovod
Demontáže vnitřních plynovodních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění montáže budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce a předpisu TPG 70401.
107 | D | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 27.1 |  | 0 | o
108 | D | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 | m | 0 |  | 0 | o
109 | D | Chránička DN50, vč. požárního utěsnění | m | 1.3 |  | 0 | o
110 | D | Kohout kulový 1/2" plyn | ks | 3 |  | 0 | o
111 | D | Kohout kulový 3/4" plyn | ks | 0 |  | 0 | o
112 | D | Hadice flexi plyn 500 mm 1/2" | ks | 3 |  | 0 | o
113 | D | Plynové topidlo, specifikace dle PD | ks | 2 |  | 0 | o
114 | D | Nespalná podlaha u plynového topidla, ocelový plech 400/1000mm, tl.2,0mm, nátěr tmavě šedá, zkosené rohy | ks | 2 |  | 0 | o
115 | M | Stavební přípomoce (drážky pro potrubí ve stěně, prostupy) vč. zakrytí drážky úhelníkem a vápenocementovou omítkou | kpl | 1 |  | 0 | o
116 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
117 | M+D | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm , barevný 1x (nátěr stávajícího potrubí viz DU4) | m | 2 |  | 0 | o
118 | M+D | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní+ barevný 2x | m | 27.1 |  | 0 | o
119 | M | Zkouška plynu dle ČSN, zkouška pevnosti a těsnosti | kpl | 1 |  | 0 | o
120 | M | Provedení revize plynovodu | kpl | 1 |  | 0 | o
121 |  | Poplatek za připojení plynoměru vč. zaplombování (hradí žadatel o připojení) | kpl | 0 |  | 0 | o
122 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2g | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury
Demontáže zařizovacích předmětů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky zařizovacích předmětů jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
123 | D | Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. sedátka a připojovací tlakové hadice - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
124 | D | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby vč. pilety clickclack- specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
125 | D | Umyvátko keramické připevněné na stěnu šrouby vč. polety clickclack - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | i
126 | D | Baterie umyvadlová směšovací stojánková páková vč.flexo hadiček - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
127 | D | Baterie umyvadlová stojánková páková vč.flexo hadičky - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | i
128 | D | Umyvadlový sifon plastový - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
129 | D | Umyvátkový sifon nerez - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
130 | D | Vana smaltovaná 1600/700mm vč. sifonu a vanového odtokového setu s otočným ovladačem - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
131 | D | Baterie vanová nástěnná páková včetně sprchového setu a příslušenství - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
132 | D | Dřez jednoduchý nerezový (400x500) se zápachovou uzávěrkou, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
133 | D | Baterie dřezová stojánková páková směšovací, chrom, vč.flexo hadiček - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
134 | D | Uzávěrka zápachová pračková podomítková společná, nerez krytka | ks | 1 |  | 0 | o
135 | D | Ventil rohový G 1/2 bez připojovací hadičky | ks | 6 |  | 0 | o
136 | D | skříňka nad umyvadllo se zrcadlem a LED osvětlením, cenová relace cca 4500,- Kč, předložit k odsouhlasení | ks | 1 |  | 0 | i
137 | D | Svislý závěsný el. bojler 120l, příkon 2,2kW vč. příslušenství (závěsů, kotvení, aj) | ks | 1 |  | 0 | o
138 | D | Pojistný ventil vč. zpětné klapky DN20 | ks | 1 |  | 0 | o
139 | D | Kulový kohout s vypouštěním DN20 | ks | 1 |  | 0 | o
140 | D | Kulový kohout DN20 | ks | 1 |  | 0 | o
141 | D | Kulový kohout DN16 | ks | 1 |  | 0 | o
142 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
143 | M | Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
144 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2h | Elektroinstalace - silnoproud
Kapitola silnoproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
145 |  | Materiál + montáž silnoproudých rozvodů celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
146 |  | Rozvodnice RB celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2i | Elektroinstalace - slaboproud
Kapitola slaboproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
147 |  | Materiál + montáž slaboproud celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
148 |  | Různé | soubor | 1 | 0 | 0 | o
149 |  | Dodatky zhotovitele ESI+ESA | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2j | Vzduchotechnika
Demontáže VZT zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky vzduchotechnických výrobků jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
150 | D | VZT potrubí kruhové SPIRO ø 120 mm | m | 1 |  | 0 | i
151 | D | Těsná zpětná klapka, ref. výrobek RSKW 125 | ks | 1 |  | 0 | i
| D | Flexibilní nerezové potrubí prům. 120mm, tl. 0,4mm | m | 19.5 |  | 0 | i
| D | Odvětrávací VZT hlavice protidešťová (na střeše) | kpl | 1 |  | 0 | i
| D | Spojovací a kotevní materiál | kpl | 1 |  | 0 | i
| M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | i
| M | Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | i
|  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2k | Konstrukce truhlářské
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
151 | D1-4-M | Montáž dveří do obložkové zárubně | ks | 5 |  | 0 | i
152 | D1-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 70x197 cm včetně obložkové zárubně dle specifikace v PD | ks | 2 |  | 0 | i
153 | D2-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové prosklené 80x197 cm včetně obložkové zárubně dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | i
154 | D3-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 80x197 cm včetně obložkové zárubně dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | i
155 | D4-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 70x197 cm včetně obložkové zárubně dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | i
156 | T01 | Práh dřevěný d. 800 mm, š.150mm, vč. povrchové úpravy a kotvení | ks | 1 |  | 0 | o
157 |  | Repase oken světlíků cca 0,3/0,8 m (doplnění skla, vytmelení, obroušení, oprava defektů, nátěr) včetně síťky proti hmyzu | ks | 3 |  | 0 | o
158 | D+M | Dodávka a montáž kuchyňské linky - bez spotřebičů | ks | 1 |  | 0 | i
159 | D | Deska varná vestavná plynová dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | i
160 | D | Vestavná el. trouba dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | i
161 | M | Montáž spotřebičů | kpl | 1 |  | 0
162 |  | Vestavná nerezová digestoř dle specifikace v PD, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | i
163 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2l | Konstrukce zámečnické
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
164 | Z01 | Osazení ocelových uhelníků L 50/50/3mm | kg | 12.48 |  | 0 | i
165 | D | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x 50x 3 mm | kg | 13.728 |  | 0 | i
166 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2m | Podlahy z dlaždic
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
167 | KD(I) 1 - D | Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S, 1000 x 500 x 120 mm | m2 | 15.1 |  | 0 | i
168 | KD(I) 1 - M | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva - včetně okrajových pásků v.40mm a tl. 5mm | m2 | 15.1 |  | 0 | i
169 | KD(I) 1 | Mazanina tl do 60 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 0.906 |  | 0 | i
170 | KD(I) 1 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.906 |  | 0 | i
171 | KD(I) 1 | Výztuž mazaniny svařovanými sítěmi Kari 100/100/4 | t | 0.03624 |  | 0 | i
172 | KD(I) 1 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 16.61 |  | 0 | i
173 | KD(I) 1 | Provedení penetrace povrchu vč. dodávky | m2 | 15.1 |  | 0 | o
174 | KD(I)1-M | Montáž podlah keram.,režné hladké, včetně lepícího tmelu, 33x33cm | m2 | 15.1 |  | 0 | o
175 | KD1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu | m2 | 10.45 |  | 0 | o
176 | KDI1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu | m2 | 6.16 |  | 0 | o
177 | KD(I)1 | Vytmelení spár dlažby a soklu spárovacími tmely vč. dodávky tmelů | m2 | 15.1 |  | 0 | o
178 | SOK1-M | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 80 mm vč. úpravy horní hrany v návaznosti na omítku | m | 12.3 |  | 0 | o
179 | SOK1-M | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 12.3 |  | 0 | o
180 | SOK1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD (sokl - proveden pásky 80 mm z řezané dlažby, 2ks z dlaždice) | ks | 19 |  | 0 | o
181 | KDI1-M | Provedení hydroizolační stěrky na vodorovné ploše za studena vč. systémových manžet | m2 | 5.6 |  | 0 | o
182 | KDI1-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,2 kg/m2 | kg | 6.72 |  | 0 | o
183 | KDI1-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (vororovné plochy) | m | 11.6 |  | 0 | o
184 | M+D | Tmelení spár u obkladu, soklu a dlažby (svislé + vodorovné), tmelení návazností na zárubně, zařizovací předměty | kpl | 1 |  | 0 | o
185 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2n | Podlahy dřevěné
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, úpravy spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
186 | DP1 | Vyrovnávací podsyp z jemného písku tl. 10mm | m2 | 40.6 |  | 0 | o
187 | D | Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S, 1000 x 500 x 120 mm | m2 | 40.6 |  | 0 | o
188 | M | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva - včetně okrajových pásků v.40mm a tl. 5mm | m2 | 40.6 |  | 0 | o
189 |  | Mazanina tl do 60 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 2.436 |  | 0 | o
190 |  | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 2.436 |  | 0 | o
191 |  | Výztuž mazaniny svařovanými sítěmi Kari 100/100/4 | t | 0.09744 |  | 0 | o
192 |  | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 40.6 |  | 0 | o
193 |  | Provedení penetrace povrchu vč. dodávky | m2 | 40.6 |  | 0 | o
194 |  | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | 40.6 |  | 0 | o
195 |  | Přírážka za plošné lepení k podkladu, vč. lepidla | m2 | 40.6 |  | 0 | o
196 |  | Podlahy lamelové - dřevo, specifikace dle PD, vč. prořezu 10% | m2 | 44.66 |  | 0 | o
197 | SOK2-M | Montáž dřevěné soklové podlahové lišty | m | 36.6 |  | 0 | i
198 | SOK2-D | Podlahová lišta dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m | 40.26 |  | 0 | i
199 | V3 | Lišta hliníková přechodová, různý povrch podlah. Podrobně viz tabulka prvků PSV | m | 1.6 |  | 0 | i
200 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 3 | Dokončovací práce
201 |  | Vyhotovení dílenské dokumentace spárořezů obkladů a dlažeb vč. vývodových plánů ZTI a elektroinstalací pro odsouhlasení investorem a autorským dozorem | kpl | 1 |  | 0 | o
202 | V4 | Autonomní hlásič kouře D+M | ks | 1 |  | 0 | i
203 |  | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení) | kpl | 1 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 4 | Doplňky dodavatele
204 |  |  |  | 0 | 0 | 0
205 |  |  |  | 0 | 0 | 0
206 |  |  |  | 0 | 0 | 0
207 |  |  |  | 0 | 0 | 0
208 |  |  |  | 0 | 0 | 0
209 |  |  |  | 0 | 0 | 0
210 |  |  |  | 0 | 0 | 0
211 |  |  |  | 0 | 0 | 0
212 |  |  |  | 0 | 0 | 0
213 |  |  |  | 0 | 0 | 0
214 |  |  |  | 0 | 0 | 0
215 |  |  |  | 0 | 0 | 0
216 |  |  |  | 0 | 0 | 0
217 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Doplňky dodavatele celkem |  |  |  | 0

## ESA_ESI
Stavební úpravy bytové jednotky 3, Křížová 264/43, Praha 5 - Košíře
ELEKTROINSTALACE
SILNOPROUD
| Položka | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem | jen materiál
1 | 210201064 | A – svítidlo nástěnné LED , 16W, IP20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 210201064 | B - svítidlo stropní LED,16W, IP20 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
3 | 210201064 | svítidlo pod linku s vypínačem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 210111032 | zásuvka 230V,16A,IP44 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5 | 210111021 | zásuvka 230V | ks | 24 |  |  | 0 | 0
6 | 210111011 | zásuvka 230V s ochranou před přepětím | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 210110041 | spínač č.1 - jednopólový | ks | 4 |  |  | 0 | 0
8 | 210110043 | spínač č.5 - sériový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9 | 210110045 | spínač č. 6 - střídavý | ks | 2 |  |  | 0 | 0
10 | 210110046 | spínač č. 7 - křížový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11 | R | rámeček 1x - jednoduchý | ks | 21 |  |  | 0 | 0
12 | R | rámeček 2x, dvojrámeček | ks | 5 |  |  | 0 | 0
13 | R | rámeček 4x, čtyřrámeček | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14 | 210110082 | sporáková přípojka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15 | 210201064 | autonomní detektor kouře | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | 210220321 | svorka Bernard vč.Cu pásku | ks | 2 |  |  | 0 | 0
17 | 210010301 | krabice přístrojová KP | ks | 35 |  |  | 0 | 0
18 | 210010321 | krabicová rozvodka KR 68 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
19 | 210120401 | jistič 2/1-B | ks | 1 |  |  | 0 | 0
20 | 211010011 | hmoždinky vč.vrutu, vrtání | ks | 30 |  |  | 0 | 0
21 | 210800106 | CYKY 3Cx2,5 | m | 180 |  |  | 0 | 0
22 | 210800105 | CYKY 3Cx1,5 | m | 20 |  |  | 0 | 0
23 | 210800105 | CYKYLo 3Cx1,5 | m | 90 |  |  | 0 | 0
24 | 210800566 | vodič CY 4 - zel.žl. | m | 20 |  |  | 0 | 0
25 | 210190005 | rozvodnice RB | ks | 1 |  |  | 0 | 0
26 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 35 |  |  | 0 | 0
27 | 210040512 | ukončení vodiče | ks | 55 |  |  | 0 | 0
28 | 974031122 | frézování drážky na stěnách a stropech | m | 70 |  |  | 0 | 0
29 | 210040721 | sekání průrazů | ks | 7 |  |  | 0 | 0
30 | 973033141 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 39 |  |  | 0 | 0
31 | R | zapojení digestoře,bojleru | ks | 2 |  |  | 0 | 0
32 | R | el.žebřík s termostatem, 700W | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 | R | práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál) | soub | 1 |  |  | 0
34 | HZS | demontážní práce | hod | 12 |  |  | 0
35 | HZS | revize el.zařízení | hod | 12 |  |  | 0 | 0
|  | Materiál + montáž silnoproud celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Rozvodnice RB
36 |  | rozvaděč provedení na povrch, IP30, 24 modulů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
37 |  | proudový chránič 16/1N/0,03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
38 |  | proudový chránič 25/2/0,03 | ks | 1 |  |  | 0
39 |  | jistič 6/1-B, 10kA | ks | 1 |  |  | 0
40 |  | Jistič 10/1-B, 10kA | ks | 1 |  |  | 0 | 0
41 |  | Jistič 16/1-B, 10kA | ks | 8 |  |  | 0 | 0
42 |  | stykač S20-20 | ks | 1 |  |  | 0
43 |  | svorkovnice KLM | m | 0.5 |  |  | 0 | 0
44 |  | pom.materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
45 |  | zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Rozvodnice RB celkem |  |  |  |  | 0 | 0
SLABOPROUD
|  | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem
1 | 210111012 | televizní zásuvka STA | ks | 1 |  |  | 0
2 | R | telefonní zásuvka | ks | 1 |  |  | 0
3 | 210010301 | krabice přístrojová | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 210010321 | krabice s víčkem (svorkování STA) | ks | 2 |  |  | 0
5 | 210800549 | koaxiální kabel | m | 25 |  |  | 0
6 | 210800549 | montáž telefonního vodiče | m | 20 |  |  | 0
7 | 210010003 | trubka PVC 2323 | m | 25 |  |  | 0 | 0
8 | 973033141 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 3 |  |  | 0
9 | 974031122 | frézování drážky na stěnách a stropech | m | 40 |  |  | 0
10 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 2 |  |  | 0
11 | 210040721 | sekání průrazů | ks | 3 |  |  | 0
|  | Materiál + montáž slaboproud celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Různé
12 |  | Vápenocementová dvouvrstvá omítka se sádrovým štukem nanášená ručně na stropy, vč. zbroušení v návaznosti na stávající omítku (v místě drážek šířky do 100 mm) | m | 16 |  |  | 0 | 0
13 |  | přesun hmot, doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
14 |  | demontáž a znovumontáž zvonku a DT | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Dodatky zhotovitele
zde uvést případné další položky, které jsou dle zhotovitele nutné k provedení díla
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
|  | Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH |  |  |  |  | 0 | #REF!
|  | DPH | 15% |  |  |  | 0
|  | Cena vč. DPH |  |  |  |  | 0
Poznámky pro zhotovitele
Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky ;
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu