## OBJEKT_CELKOVÉ NÁKLADY
|  |  |  | počet mj | cena mj | cena celkem |  |  | opravy | investice | kontrola
Stavební úpravy bytové jednotky č.1, Na Šmukýřce 933/3, 150 00 Praha 5
Investor: Městská Část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s.
Rekapitulace
| 1 | Přípravné a bourací práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Stavební úpravy bytové jednotky |  |  |  | 0
| 2a | Stěny a příčky |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2b | Stropy a stropní konstrukce |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2d | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2e | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2f | Plynovod |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2g | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2h | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2i | Elektroinstalace - slaboproud |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2j | Vzduchotechnika |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2k | Etážové topení |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2l | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2m | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2n | Konstrukce klempířské |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2o | Podlahy z dlaždic |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2p | Podlahy dřevěné a povlakové |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Doplňky dodavatele |  |  |  | 0
|  | Celkem základní cena |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Náklady umístění stavby (NÚS) |  |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
|  | Kompletační činnost včetně pravidelného úklidu staveniště |  |  |  | 0
|  | Cena bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH stavby |  |  | 15% | 0
|  | DPH stavby |  |  | 21% | 0
|  | Celkem vč. DPH |  |  | 0
Rozdělení podle investic a oprav (bez NÚS a DPH)
|  | Opravy |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | Investice |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Rozdělení NÚS podle investic a oprav
|  | Opravy |  |  |  | #DIV/0!
|  | Investice |  |  |  | #DIV/0!
Rozdělení podle investic a oprav vč. NÚS bez DPH
|  | Opravy |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Investice |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Soupis stavebních prací, výkonů a služeb
Poznámky pro uchazeče
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku do 20-ti km včetně poplatku, pokud nebudou tyto položky uvedeny dodavatelem v samostatné položce
b) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
c) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky
d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
f) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady
g) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady
Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky. Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí zohlednit tyto technické parametry.
U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Pokud nejsou výrobky vyspecifikovány ve výkazu, platí specifikace uvedená v projektové dokumentaci
Pokud není samostaně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek
| 1 | Přípravné a bourací práce
1 |  | Demontáž plynových spotřebičů (plyn. kotel, sporák) a likvidace | ks | 2 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.136 | t
2 |  | Demontáž truhlářských konstrukcí - skříně kuchňské linky, police komory | kpl | 1 |  | 0 | o |  |  |  |  | 0.01008 | 0.7 |  | 0.007056 | t
3 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 9 |  | 0 | i | [7 empty] | 0.126 | t
4 |  | Vybourání ocelových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ze zdiva vč. prahu | ks | 9 |  | 0 | i | [7 empty] | 0.18 | t
5 |  | Demontáž ocelových článkových těles vč. potrubí | kpl | 1 |  | 0 | o
6 |  | Odstranění nesoudržných štukových omítek (odhad 5% z plochy stěn a stropů) | m2 | 11.2015 |  | 0 | o |  |  |  |  | 0.01 | 2.1 | 0.11202 | 0.23523
7 |  | Vybourání podezdívky vany z cihel | m2 | 3.68 |  | 0 | o |  |  |  |  | 0.1 | 2.1 | 0.368 | 0.7728
8 |  | Vybourání obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 7.788 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.24922 | t
9 |  | Demontáž obkladů ze dřeva | m2 | 0 |  | 0 | o |  |  |  |  | 0.015 | 0.6 |  | 0
10 |  | Demontáž krytiny z PVC vč. likvidace | m2 | 10.7 |  | 0 | o
11 |  | Bourání betonové mazaniny včetně do tl 80mm | m2 | 23.2 |  | 0 | i |  |  |  |  | 0.08 | 2.2 |  | 4.0832
12 |  | Odebrání škvárového násypu | m3 | 6.161 |  | 0 | i | [5 empty] | 1 |  | 6.161
13 |  | Demontáž dřevěné podlahy - opatrná demontáž vlysů a uskladnění | m2 | 50.5 |  | 0 | o |  |  |  |  | 0.02 | 0.6 |  | 0.606
14 |  | Vybourání dřevěných prken do tl. 30mm | m2 | 50.5 |  | 0 | i |  |  |  |  | 0.03 | 0.8 |  | 1.212
15 |  | Vybourání dř. hranolů - polštářů 40/80 (odhad) | m | 59.45 |  | 0 | i |  |  |  |  | 0.01 | 0.8 |  | 0.4756
|  | Vybourání dřevěných oken | m2 | 10.6836 |  | 0 | o
16 |  | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | ks | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.03 | t
17 |  | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | ks | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.02 | t
18 |  | Demontáž baterie | ks | 1 |  | 0 | o
19 |  | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | ks | 2 |  | 0 | o
20 |  | Demontáž vany | ks | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.38 | t
21 |  | Demontáž připojovacího potrubí kanalizace, vodovodu | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.02 | t
22 |  | Bourání zděných příček do tl. 20 cm | m2 | 16.5179 |  | 0 | i | [5 empty] | 2.1 | 1.6518 | 3.4688 | t
příčky komora (2,25*2,45)-0,7*2,05
koupelna, WC (4,36+1,66)*2,45-0,7*2,05-0,75*2,05-0,87*0,58
chodba 1,23*2,45-0,9*2,05
23 |  | Zakrytí okenních výplní PE folií vč. dodání | m2 | 10.6836 |  | 0 | o
23 |  | Demontáž potrubí plynu | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.02
24 |  | Bourání nového prostupu pro plyn těsně pod stropem, tl stěny 300mm | kpl | 1 |  | 0 | o |  |  |  |  | 0.0003 | 2.1 |  | 0.00063
25 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 18.1835 |  | 0 | o | [7 empty] | 18.1835 | t
26 |  | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 18.1835 |  | 0 | o
27 |  | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 18.1835 |  | 0 | o
28 |  | Uložení dřevěných vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné | t | 2.4267 |  | 0 | o
29 |  | Uložení ostatních vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné | t | 18.3695 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2 | Stavební úpravy bytové jednotky
| 2a | Stěny a příčky
30 |  | Příčka z tvárnic porobet. tl. 75 mm hlad. P2,5-450 vč. spražení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m, vyzdívání na lepící maltu | m2 | 7.3163 |  | 0 | i
(3,09+1,2)*2,47-2*0,8*2,05
31 |  | Příčka z tvárnic porobet. tl. 125 mm hlad. P2,5-450 vč. spražení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m, vyzdívání na lepící maltu | m2 | 12.0406 |  | 0 | i
2,385*2,47+1,18*2,47+0,92*2,47-0,9*2,05
parapety 0,57*0,85+0,88*1,32*2
32 |  | Příčka z tvárnic porobet. tl. 150 mm hlad. P2,5-450 vč. spražení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m, vyzdívání na lepící maltu | m2 | 1.89 |  | 0 | i
0,9*2,1
32 |  | Podezdívka vany (š.700mm, l.1,6m) výšky do 600 mm tl. 125 mm po celém obvodu vany, vč.provedení revizního otvoru pro obklad (200/400mm) | m2 | 2.76 |  | 0 | i
33 | PR1 | Překlad nenosný z pórobetonu 125 x 25 x 7,5 cm | ks | 2 |  | 0 | i
34 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2b | Stropy a stropní konstrukce
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
35 | SK1,2-M | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného na jednoúrovňový rošt s parotěsnou zábranou, vč dodávky nosných profilů a malby 2x | m2 | 12.8 |  | 0 | i
5,3+3,5+4
36 | SK2 | Montáž kapotáže sdk vzt potrubí v pokoji a u digestoře | m2 | 3.1875 |  | 0 | i
(0,35+0,15)*4,175+1,1
37 | SK1-D | Sádrokartonová impregnovaná deska, vč. prořezu 10% | m2 | 8.25 |  | 0 | i
38 | SK2-D | Sádrokartonová deska, vč. prořezu 10% | m2 | 9.3362 |  | 0 | i
39 | V1 | Větrací plastová mřížka do SDK podhledu, rozměr 100/100mm nebo průměr 100mm (větrání plynu) včetně kotvícího materiálu | ks | 2 |  | 0 | i
40 | SK1,2-M | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 12.8 |  | 0 | i
41 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy)
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
42 | DU1 | Vápenocementová omítka, oprava po vybourání obkladů, rýh ve stěnách šířky do 150 mm (začištění drážek vedení instalací), vysprávky vnitřních omítek stěn a stropů (zapravení stávajících poruch) odhad 5% z celkové plochy omítek. | m2 | 14.1911 |  | 0 | o
43 | DU2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 171.7646 |  | 0 | o
44 |  | Vápenná omítka štuková hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 136.5138 |  | 0 | o
101.01 = 10,41*2,45-2*0,8*2,05-3*0,9*2,05
101.02 = 0
101.03 = 0
101.04 = 19,42*2,45-2*0,9*2,05-2*1,0*1,35-3,7*0,6
101.05 = 20*2,45-1,0*1,35-0,9*2,05-0,885*2,22
101.06 = 16,4*2,45-0,9*2,05-1,0*1,32
45 |  | Odstranění stávajících nesoudržných maleb oškrábáním (strop, stěny), odhad 100% plochy | m2 | 224.0304 |  | 0 | o
101.01-05 =20,2*2,45-3*0,9*2,05-2*0,57*1,39-1,32*1,34+24,7
101.06 = 16,4*2,45-0,9*2,05-1,32*1,31+15,3
101.07 = 20*2,45-2*0,9*2,05-1,33*1,34-0,87*2,22+22,7
101.08 = 14,5*2,45-2*0,9*2,05-1,32*1,37+12,5
46 | DU2,4 | Penetrace podkladu vnitřních stěn vč. dodání | m2 | 180.1646 |  | 0 | o
47 | DU3 | Penetrace podkladu vnitřních stěn před prováděním obkladů vč. dodání | m2 | 40.62 |  | 0 | o
48 | DU3-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 200x400 mm vč. spárování | m2 | 40.62 |  | 0 | o
49 | DU3a-D | Keramický obklad dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% | m2 | 36.1284 |  | 0 | o
50 | DU3b-D | Keramický obklad dle specifikace v PD - dekor kytky, vč. prořezu 10% | m2 | 8.5536 |  | 0 | o
51 | DU3-D | Al ukončovací lišta profilu L10mm, vč. prořezu 10% | m | 0.66 |  | 0 | o
52 | V2, V5 | Montáž revizních dvířek kovových | ks | 3 |  | 0 | i
53 | V2 | Revizní sdk dvířka pro obklad s tlačným zámkem a závesy 200/300mm (u uzávěru vody a vodměru), včetně kotvícího materiálu | ks | 1 |  | 0 | i
54 | V5 | Revizní sdk dvířka pro obklad s tlačným zámkem a závesy 200/400mm (pod kotlem), včetně kotvícího materiálu | ks | 2 |  | 0 | i
55 | DU3-M | Provedení hydroizolační stěrky na svislé ploše za studena vč. osazení těsnící pásky | m2 | 4.42 |  | 0 | o
56 | DU3-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,5 kg/m2 | kg | 6.63 |  | 0 | o
57 | DU3-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (svislé stěny) | m | 1.87 |  | 0 | o
47 | DU1,2 | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x, STĚNY | m2 | 136.5138 |  | 0 | o
48 |  | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x, STROPY | m2 | 61.1 |  | 0 | o
49 |  | Tmelení akrylátovým tmelem | kpl | 1 |  | 0 | o
50 | DU4 | Sádrový štuk nanášen ručně na betonové stropy, vč. zbroušení v návaznosti na stávající omítku (v místě drážek osvětlení šířky do 150 mm), vč. penetrace | m | 8.4 |  | 0 | o
| DU5 | Repase nátěru stávajícího zábradlí fr. okna, odstranění rzi, základní nátěr, 2x finální nátěr, kontrola případně úprava kotvení | kpl | 1 |  | 0 | o
51 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2d | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Demontáže vnitřních kanalizačních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
52 | D | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 0 |  | 0 | o
53 | D | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 9.5 |  | 0 | o
54 | D | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 75 | m | 1 |  | 0 | o
55 | D | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 110 | m | 1 |  | 0 | o
56 | D | Koleno HTB, úhel 87°, DN 40 | ks | 0 |  | 0 | o
57 | D | Koleno HTB, úhel 87°, DN 50 | ks | 2 |  | 0 | o
58 | D | Koleno HTB, úhel 87°, DN 75 | ks | 0 |  | 0 | o
59 | D | Koleno HTB, úhel 87°, DN 110 | ks | 0 |  | 0 | o
60 | D | Koleno HTB, úhel 45°, DN 40 | ks | 0 |  | 0 | o
61 | D | Koleno HTB, úhel 45°, DN 50 | ks | 3 |  | 0 | o
62 | D | Koleno HTB, úhel 45°, DN 75 | ks | 2 |  | 0 | o
63 | D | Koleno HTB, úhel 45°, DN 110 | ks | 0 |  | 0 | o
64 | D | Redukce nesouosá HTR, DN 50/40 | ks | 0 |  | 0 | o
65 | D | Redukce nesouosá HTR, DN 75/50 | ks | 1 |  | 0 | o
66 | D | Redukce nesouosá HTR, DN 110/50 | ks | 0 |  | 0 | o
67 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 50/50 | ks | 4 |  | 0 | o
68 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 75/50 | ks | 1 |  | 0 | o
69 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 100/100 | ks | 0 |  | 0 | o
70 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 110/50 | ks | 0 |  | 0 | o
71 | D | Odbočka HTEA, DN100/50/67° napojená na litinové potrubí | ks | 1 |  | 0 | o
72 | D | Nástěnný kondenzační sifon s kuličkou vč. hadice 0,5m pro napojení na kondenzační misku - umístěno v nice | ks | 1 |  | 0 | o
73 |  | Rezerva na případné dobetonování popř. požární utěsnění prostupů stoupaček vody, kanalizace a vzt, bude účtováno dle skutečnosti, oceněna jen jedn. cena | ks | 1 |  | 0 | o
74 | M | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | kpl | 1 |  | 0 | o
75 | M | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | o
76 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
77 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2e | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Demontáže vnitřních vodovodních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
78 | D | Úprava polohy vodoměru a uzávěru vody | kpl | 1 |  | 0 | o
79 |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 16 | m | 18.8 |  | 0 | o
80 |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 20 | m | 3 |  | 0 | o
81 |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 9.3 |  | 0 | o
82 |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 3 |  | 0 | o
83 |  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 9.5 |  | 0 | o
84 |  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 0 |  | 0 | o
85 |  | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | ks | 1 |  | 0 | o
86 | M | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 4 |  | 0 | o
87 | M | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 4 |  | 0 | o
88 | M | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | o
89 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2f | Plynovod
Demontáže vnitřních plynovodních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění montáže budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce a předpisu TPG 70401.
90 | D | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 0.8 |  | 0 | o
91 | D | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 8.2 |  | 0 | o
92 | D | Chránička DN50, vč. požárního utěsnění | m | 0.4 |  | 0 | o
93 | D | Kohout kulový 1/2" plyn (připojení plyn. varné desky) | ks | 2 |  | 0 | o
94 | D | Plynový kouhout 1/2" rohový, montáž pod omítku s integrovaným protipožárním ventilem (připojení kotel) | ks | 1 |  | 0 | o
95 | D | Hadice flexi plyn 500 mm 1/2" | ks | 1 |  | 0 | o
96 | D | Plynové kotel, specifikace dle PD část D14d | ks | 1 |  | 0 | o | https://www.vodateplo.cz/vaillant-plynovy-kondenzacni-kotel-vui-2465-5-ecotec-plus-zavesny-zasobnik-10021882
97 | D | Prostorový termostat, včetně nastavení | ks | 1 |  | 0 | o
98 | D | Další potřebné příslušenství pro napojené plynového kotle | kpl | 1 |  | 0 | o
99 | D | Set k odvodu kondenzátu | ks | 1 |  | 0 | o
100 | D | Revizní kus na potrubí nad kotlem - kocentrické potrubí DN 80/125mm | ks | 1 |  | 0 | o
101 | D | Adaptér pro paralelní odkouření 2x80mm | ks | 1 |  | 0 | o
102 | D | Potrubí pro přívod spalovaného vzduchu a odkouření, PP hladké potrubí průměr 80mm, včetně příslušenství (kotvící prvky a pod) | m | 6.3 |  | 0 | o
103 | D | Koleno 87° PP potrubí DN80mm | ks | 4 |  | 0 | o
104 | D | Koleno 45° PP potrubí DN80mm | ks | 2 |  | 0 | o
105 |  | Mřížka lakovaný AL na fasádě pro potrubí DN80 | ks | 1 |  | 0 | o
106 | D | Základní sada pro odvod spalin pružnou trubkou DN83 vsazenou do komína, plast PP (ohebná trubka, rozpěrné držáky, trubka vyústění, kryt komínové šachty, | m | 15 |  | 0 | o
107 | D | Patní koleno s podpěrou DN 80, PP | ks | 1 |  | 0 | o
108 | M | Vyvložkování komínu | m | 13.5 |  | 0
109 | M | Zkouška komínu dle ČSN, zkouška tahu a těsnoti | kpl | 1 |  | 0 | o
110 | M | Stavební přípomoce (drážky pro potrubí ve stěně, prostupy) vč. zakrytí drážky vápenocementovou omítkou | kpl | 1 |  | 0 | o
111 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
112 | M+D | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní + barevný 2x | m | 9.4 |  | 0 | o
113 |  | Zkouška plynu dle ČSN, zkouška pevnosti a těsnosti | kpl | 1 |  | 0 | o
114 |  | Provedení revize plynovodu | kpl | 1 |  | 0 | o
115 |  | Poplatek za připojení plynoměru vč. zaplombování (hradí žadatel o připojení) | kpl | 0 |  | 0 | o
116 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2g | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury
Demontáže zařizovacích předmětů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky zařizovacích předmětů jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
117 | D | Klozet závěsný s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. sedátka - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
118 | D | Předstěnový systém pro závěsné WC pro zazdění, do nenosné stěny h=108cm, přední ovládání Sigma, ref. výrobek Geberit | ks | 1 |  | 0 | o
119 | D | Tlačítko ovládací plastové dvojčinné, Sigma 20/bílá/chrom/bíla | ks | 1 |  | 0 | o
120 | D | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby vč. pilety clickclack- specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
121 | D | Baterie umyvadlová směšovací stojánková páková vč.flexo hadiček | ks | 1 |  | 0 | o
122 | D | Umyvadlový sifon plastový | ks | 1 |  | 0 | o
123 | D | Vana smaltovaná 1600/700mm vč. sifonu a vanového odtokového setu s otočným ovladačem - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
124 | D | Baterie vanová nástěnná páková včetně sprchového setu a příslušenství - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
125 | D | Dřez jednoduchý nerezový (400x500) se zápachovou uzávěrkou, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
126 | D | Baterie dřezová stojánková páková směšovací, chrom, vč.flexo hadiček - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
127 | D | Uzávěrka zápachová pračková podomítková společná s připojovacím kolenem na vodovod, nerez krytka | ks | 1 |  | 0 | o
128 | D | Ventil rohový G 1/2 bez připojovací hadičky | ks | 7 |  | 0 | o
129 | D | Zrcadlo s poličkou | ks | 1 |  | 0 | o
130 | D | Zástěna vany specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
131 | D | Zápachová uzávěrka podomítková pro myčku DN 40/50 | ks | 1 |  | 0 | o
132 | D | Zápachová uzávěrka - nástěnný kondenzační sifons kuličnou DN32 | ks | 1 |  | 0 | o
133 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
134 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2h | Elektroinstalace - silnoproud
Kapitola silnoproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
135 |  | Materiál + montáž silnoproudých rozvodů celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
136 |  | Rozvodnice RB celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
137 |  | přesun hmot, doprava ESI | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2i | Elektroinstalace - slaboproud
Kapitola slaboproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
138 |  | Materiál + montáž slaboproud celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
139 |  | přesun hmot, doprava ESA | soubor | 1 | 0 | 0 | o
140 |  | Dodatky zhotovitele ESI+ESA | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2j | Vzduchotechnika
Demontáže VZT zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky vzduchotechnických výrobků jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
141 | D | VZT potrubí plastové ploché obdelníkové potrubí 60/204mm včetně spojek a upevňovacích spon | m | 10.2 |  | 0 | i
142 | D | Oblouk horizontální 90° | ks | 2 |  | 0 | i
143 | D | Oblouk vertikální 90° | ks | 2 |  | 0 | i
144 | D | Průchodka s plochého 60/204 na kruhové prům 100mm | ks | 2 |  | 0 | i
145 | D | Redukce z 100/125mm | ks | 1 |  | 0 | i
145 | D | Zpětná klapka pro ploché potrubí 60/204 mm | ks | 1 |  | 0 | i
146 | D | Hladké potrubí průměru 100mm | m | 1 |  | 0 | i
147 | D | Hladké potrubí průměru 125mm | m | 1 |  | 0 | i
148 | D | Mřížka pro výfuk 100/100mm | ks | 1 |  | 0 | i
149 | D | Nadstřěšní větrací hlavice | m | 1 |  | 0 | i
150 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | i
151 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2k | Etážové topení
Demontáže prvků stávajícho topení a zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Kapitola topenářských prací vč. demontáží stávajících prvků. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky topení jsou detailně popsány v projektové dokumentaci D14d. Veškeré výrobky a zařízení je možné nahradit výrobky a zařízeními jiných výrobců za předpokladu, že mají shodné technické parametry.
152 |  | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 27 |  | 0 | o
153 |  | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 45 |  | 0 | o
154 |  | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 5 |  | 0 | o
155 |  | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 77 |  | 0 | o
156 |  | Ventily uzavírací kulové Giacomini R 250 D, G1 | ks | 1 |  | 0 | o
157 |  | Kulový uzavírací ventil s filtrem Pettinaroli 51 F, G1 | ks | 1 |  | 0 | o
158 |  | Kohouty plnící a vypouštěcí ČSN 13 7061, G1/2 | ks | 4 |  | 0 | o
159 |  | Ventily odvzdušňovací radiátorové V 4320, G1/4 | ks | 6 |  | 0 | o
160 |  | Termostatické hlavice Heimeier K s vestavěným čidlem | ks | 6 |  | 0 | o
161 |  | Radiátorové šroubení Heimeier Vekolux, G1/2 | ks | 6 |  | 0 | o
162 | D | Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 21VK600/400 | ks | 1 |  | 0 | o
163 | D | Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 33VK600/1100 | ks | 3 |  | 0 | o
164 | D | Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 33VK600/400 | ks | 2 |  | 0 | o
165 | M | Montáž ocelového deskového tělesa vč. termostatické hlavice, šroubení a dalších prvků | ks | 4 |  | 0 | o
166 |  | Tepelná izolace Armaflex ACE (vnější průměr potrubí/tloušťka izolace 15/8 | m | 20 |  | 0 | o
167 |  | Tepelná izolace Armaflex ACE (vnější průměr potrubí/tloušťka izolace 18/11,5 | m | 34 |  | 0 | o
168 |  | Tepelná izolace Armaflex ACE (vnější průměr potrubí/tloušťka izolace 22/14,5 | m | 4 |  | 0 | o
169 |  | Napuštění topného systému včetně odvzdušnění | kpl | 1 |  | 0 | o
170 |  | Stavební přípomoce - drážky, prostupy, zapravení | kpl | 1 |  | 0 | o
171 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2l | Konstrukce truhlářské
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
172 | D1-4-M | Montáž dveří a obložkové zárubně | ks | 6 |  | 0 | i
173 | D5-M | Montáž dveří do ocelové zárubně | ks | 1 |  | 0 | o
174 | D1-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 70x197 cm včetně obložkové zárubně dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | i |  | ref. výrobek CAG
175 | D2-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové prosklené 80x197 cm včetně obložkové zárubně dle specifikace v PD | ks | 2 |  | 0 | i |  | ref. výrobek CAG
176 | D3-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 80x197 cm včetně obložkové zárubně dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | i |  | ref. výrobek CAG
177 | D4-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 70x197 cm včetně obložkové zárubně dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | i |  | ref. výrobek CAG
178 | D5-D | Dveře dřevěné vstupní 1křídlové 80x197 cm, s požární odlností EI30DP3, včetně ocelové zárubně dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o
179 | T01 | Práh dřevěný d. 800 mm, š.150mm, vč. povrchové úpravy a kotvení | ks | 1 |  | 0 | o
180 | W01-D | Okno francouzké plastové jednodílné 132/136 + 85/222 cm, specifikace dle PD, (v jedn. ceně zohledněny i další prvky uvedené v části technické parametry výplní otvorů) | ks | 1 |  | 0 | o
181 | W02-D | Okno plastové jednodílné 132/136 cm, specifikace dle PD, (v jedn. ceně zohledněny i další prvky uvedené v části technické parametry výplní otvorů) | ks | 2 |  | 0 | o
182 | W03-D | Okno plastové jednodílné 590/1380 cm, specifikace dle PD, (v jedn. ceně zohledněny i další prvky uvedené v části technické parametry výplní otvorů) | ks | 3 |  | 0 | o
183 | E01 | Okenní připojovací profil s integrovanou armovací tkaninou a těsnící páskou, podrobně uvedeno v PD technické parametry výplní otvorů | m | 25.1 |  | 0 | o
184 |  | Komprimační páska pro šířku těsné spáry 8-15mm, šířka pásky 20mm (osazovací spára okna), podrobně uvedeno v PD technické parametry výplní otvorů | m | 25.1 |  | 0 | o
185 |  | Vodotěsná samolepící exteriérová páska s butylovým polepem, podrobně uvedeno v PD technické parametry výplní otvorů | m | 6.45 |  | 0 | o
186 |  | Partotěsná samolepící interiérová páska s butylovým polepem, podrobně uvedeno v PD technické parametry výplní otvorů | m | 25.1 |  | 0 | o
187 | W01,02-M | Okna komplet.otvíravá do rámů, 1kříd.nad 0,81 m2 | ks | 3 |  | 0 | o
188 | W03-M | Okna komplet.otvíravá do rámů, 1kříd.do 0,81 m2 | ks | 3 |  | 0 | o
189 |  | Vyspravení omítky po osazení okna na fasádě | kpl | 1 |  | 0 | o
190 |  | Úprava otvoru vstupních dveří pro osazení ocelové zárubně pro dodatečnou montáž | kpl | 1 |  | 0 | o
191 |  | Tmelení návazností oken a fasády - PU tmel | kpl | 1 |  | 0 | o
192 |  | Dodávka a montáž kuchyňské linky vč. montáže spotřebičů | ks | 1 |  | 0 | i
193 | D | Deska varná vestavná plynová ref. výrobek MORA VDP 645 GB3 | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.alza.cz/mora-vdp-645gb3-d5129956.htm?kampan=adw2_bile-elektro_pla_all_bile-elektro-css_vestavne_c_9062895_1o5_MORVD001&gclid=EAIaIQobChMIpc_ysJiP5QIVWOd3Ch3d4wJUEAYYBSABEgLruPD_BwE
194 | D | Vestavná el. trouba ref. výrobek MORA VT 433 BX | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.alza.cz/mora-vt-433-bx-d5129962.htm
195 | D | Vestavná nerezová digestoř dle specifikace v PD, ref. výrobek FABER MAXIMA TOUCH EV8 X A60 | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.elektrocz.com/p272214-faber-maxima-touch-ev8-x-a60/
196 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2m | Konstrukce zámečnické
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
197 | Z01 | Osazení ocelových uhelníků L 50/50/3mm | kg | 5.175 |  | 0 | i
198 | D | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x 50x 3 mm | kg | 5.6925 |  | 0 | i
199 | Z02 | Osazení ocelových nosníků I120 mm | kg | 29.526 |  | 0 | i
200 | D | Ocelový nosík IPE 120 | kg | 32.4786 |  | 0 | i
201 |  | Osazení ocelové zárubně dodatečně, do 2,5m2 | ks | 1 |  | 0 | o
202 |  | Protipožární zárubeň ocelová 800/1970 do hotového otvoru, ústí do 150mm dle specifikace v PD, včetně povrchové úpravy | ks | 1 |  | 0 | o
203 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2n | Konstrukce klempířské
plochy prvků jsou uvedeny bez prořezu, v jednotkové ceně bude zohledněna dodávka, montáž vč. kotevních prvků, podrobný popis klempířských prvků uveden v PD v tabulce PSV
204 | K01 | Dodávka a montáž vnějších krycího plechu parapetů před okny, r.š. 100mm, AL lakovaný plech tl. 0,7 mm vč. Klempířského zapravení a kotvení | m | 6.45 |  | 0 | o
205 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2o | Podlahy z dlaždic
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
206 | KD(I) 1 - D | Deska z EPS 100, 1000x5000x20 (40) ve dvou vrstvách (20+40), celkem tl. 60mm | m2 | 13.4 |  | 0 | i
207 | KD(I) 1 - M | Montáž tepelné izolace podlah volně kladenými deskami 2 vrstva, pásy, dílci, - včetně okrajových pásků v.50mm a tl. 5mm | m2 | 13.4 |  | 0 | i
208 | KD(I) 1 | Mazanina tl 65mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 0.871 |  | 0 | i
209 | KD(I) 1 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.871 |  | 0 | i
210 | KD(I) 1 | Výztuž mazaniny svařovanými sítěmi Kari 100/100/4 | t | 0.03216 |  | 0 | i
211 | KD(I) 1 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 14.74 |  | 0 | i
212 | KD(I) 1 | Provedení penetrace povrchu vč. dodávky | m2 | 13.4 |  | 0 | o
213 | KD(I)1-M | Montáž podlah keram.,režné hladké, včetně lepícího tmelu, 33x33cm | m2 | 13.4 |  | 0 | o
214 | KD1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu | m2 | 5.83 |  | 0 | o
215 | KDI1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu | m2 | 8.25 |  | 0 | o
216 | KD(I)1 | Vytmelení spár dlažby spárovacími tmely vč. dodávky tmelů | m2 | 13.4 |  | 0 | o
217 | SOK1-M | Obklad soklíků keram.rovných, výška 80 mm do lepidla + spár. tmel vč. úpravy horní hrany v návaznosti na omítku | m | 6.1 |  | 0 | o
218 | SOK1-M | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 6.1 |  | 0 | o
219 | SOK1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD (sokl - proveden pásky 80 mm z řezané dlažby, 2ks z dlaždice) | ks | 19 |  | 0 | o
220 | KDI1-M | Provedení hydroizolační stěrky na vodorovné ploše za studena vč. systémových manžet | m2 | 7.5 |  | 0 | o
221 | KDI1-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,2 kg/m2 | kg | 8.14 |  | 0 | o
222 | KDI1-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (vororovné plochy) | m | 5.9 |  | 0 | o
223 | M+D | Tmelení spár u obkladu, soklu a dlažby (svislé + vodorovné), tmelení návazností na zárubně, zařizovací předměty | kpl | 1 |  | 0 | o
224 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2p | Podlahy dřevěné a povlakové
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, úpravy spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
225 | DP1- D | Deska z EPS 100, 1000x5000x20 (40) ve dvou vrstvách (20+40), celkem tl. 60mm | m2 | 61.1 |  | 0 | o
226 | DP1- M | Montáž tepelné izolace podlah volně kladenými deskami 2 vrstva, pásy, dílci, - včetně okrajových pásků v.50mm a tl. 5mm | m2 | 61.1 |  | 0 | o
227 |  | Mazanina tl 65 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 3.9715 |  | 0 | o
228 |  | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 3.9715 |  | 0 | o
229 |  | Výztuž mazaniny svařovanými sítěmi Kari 100/100/4 | t | 0.14664 |  | 0 | o
230 |  | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 61.1 |  | 0 | o
231 |  | Provedení penetrace povrchu vč. dodávky | m2 | 61.1 |  | 0 | o
232 | DP1- M | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | 61.1 |  | 0 | o
233 |  | Přírážka za plošné lepení k podkladu, vč. lepidla | m2 | 61.1 |  | 0 | o
234 | DP1- D | Podlahy lamelové - dřevo, specifikace dle PD, vč. prořezu 10% | m2 | 67.21 |  | 0 | o
235 | SOK2-M | Montáž dřevěné soklové podlahové lišty | m | 52.2 |  | 0 | o
236 | SOK2-D | Podlahová lišta dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m | 57.42 |  | 0 | o
VARIANTA 2 PODLAHY DP1 - UVÉST JEDNOTKOVÉ CENY
|  | Očištění stávajících parketových vlysů, odstranění zbytků lepidla | kpl | 1
|  | Pokládka vlysových parket | m2 | 61.1
|  | První a druhé broušení | m2 | 61.1
|  | Třetí, čtvrtý broušení | m2 | 61.1
|  | Vysátí a očištění povrchu | m2 | 61.1
|  | Voskování ve 2 vrstvách -voskovým olejem | m2 | 38
|  | Voskování ve 3 vrstvách - tvrdovoskovým olejem | m2 | 23.1
237 | V3 | Lišta hliníková přechodová, různý typ podlahové krytiny. Podrobně viz tabulka prvků PSV | m | 1.6 |  | 0 | i
238 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 3 | Dokončovací práce
239 | V4 (D+M) | Autonomní hlásič kouře | ks | 1 |  | 0 | i
240 |  | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení, včetně zakreslení a okótování vedení plynového potrubí) | kpl | 1 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 4 | Doplňky dodavatele
241 |  |  |  | 0 | 0 | 0
242 |  |  |  | 0 | 0 | 0
243 |  |  |  | 0 | 0 | 0
244 |  |  |  | 0 | 0 | 0
245 |  |  |  | 0 | 0 | 0
246 |  |  |  | 0 | 0 | 0
247 |  |  |  | 0 | 0 | 0
248 |  |  |  | 0 | 0 | 0
249 |  |  |  | 0 | 0 | 0
250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
251 |  |  |  | 0 | 0 | 0
252 |  |  |  | 0 | 0 | 0
253 |  |  |  | 0 | 0 | 0
254 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Doplňky dodavatele celkem |  |  |  | 0

## ESA_ESI
Stavební úpravy bytové jednotky 1, Na Šmukýřce 933/3, Praha 5 - Košíře
ELEKTROINSTALACE
SILNOPROUD
| Položka | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem | jen materiál
1 | 210201064 | A – svítidlo nástěnné LED , 16W, IP20 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2 | 210201064 | B - svítidlo stropní LED,16W, IP20 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
3 | 210201064 | svítidlo pod linku s vypínačem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 210111021 | zásuvka 230V | ks | 32 |  |  | 0 | 0
5 | 210111011 | zásuvka 230V s ochranou před přepětím | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6 | 210110041 | spínač č.1 - jednopólový | ks | 6 |  |  | 0 | 0
7 | 210110046 | spínač č.6+6 | ks | 2 |  |  | 0 | #REF!
8 | 210110045 | spínač č. 6 - střídavý | ks | 2 |  |  | 0 | 0
9 | R | rámeček 1x - jednoduchý | ks | 26 |  |  | 0 | 0
10 | R | rámeček 2x, dvojrámeček | ks | 6 |  |  | 0 | 0
11 | R | rámeček 3x, trojrámeček | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | R | rámeček 4x, čtyřrámeček | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | 210220321 | svorka Bernard vč.Cu pásku | ks | 2 |  |  | 0 | 0
14 | 210010301 | krabice přístrojová KP | ks | 44 |  |  | 0 | 0
15 | 210010321 | krabicová rozvodka KR 68 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
16 | 211010011 | hmoždinky vč.vrutu, vrtání | ks | 30 |  |  | 0 | 0
17 | 210800106 | CYKY 3Cx2,5 | m | 260 |  |  | 0 | 0
18 | 210800105 | CYKY 3Cx1,5 | m | 157 |  |  | 0 | 0
19 | 210800105 | CYKYLo 3Cx1,5 | m | 60 |  |  | 0 | 0
20 | 210800566 | vodič CY 4 - zel.žl. | m | 15 |  |  | 0 | 0
21 | 210190005 | rozvodnice RB | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 35 |  |  | 0 | 0
23 | 210040512 | ukončení vodiče | ks | 55 |  |  | 0 | 0
24 | 974031122 | frézování drážky na stěnách a stropech | m | 90 |  |  | 0 | 0
25 | 210040721 | sekání průrazů | ks | 6 |  |  | 0 | 0
26 | 973033141 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 48 |  |  | 0 | 0
27 | R | zapojení el spotřebičů v kuchyni | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28 | R | práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál) | soub | 1 |  |  | 0
29 | HZS | demontážní práce | hod | 12 |  |  | 0
30 | HZS | revize el.zařízení | soub | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Materiál + montáž silnoproud celkem |  |  |  |  | 0 | #REF!
Rozvodnice RB
31 |  | rozvaděč provedení na povrch, IP30,18 modulů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
32 |  | proudový chránič 16/1N/0,03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 |  | proudový chránič 25/2/0,03 | ks | 1 |  |  | 0
34 |  | Jistič 10/1-B, 10kA | ks | 1 |  |  | 0 | 0
35 |  | Jistič 16/1-B, 10kA | ks | 8 |  |  | 0 | 0
36 |  | svorkovnice KLM | m | 0.5 |  |  | 0 | 0
37 |  | pom.materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
38 |  | zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Rozvodnice RB celkem |  |  |  |  | 0 | 0
SLABOPROUD
|  | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem
39 | 210111012 | televizní zásuvka STA | ks | 1 |  |  | 0
40 | R | telefonní zásuvka | ks | 1 |  |  | 0
41 | 210010301 | krabice přístrojová | ks | 1 |  |  | 0 | 0
42 | 210010321 | krabice s víčkem ( STA, DT) | ks | 4 |  |  | 0
43 | 210800549 | koaxiální kabel | m | 18 |  |  | 0
44 | 210010003 | trubka PVC 2323 | m | 31 |  |  | 0 | 0
45 |  | kabel JYTY 4x1 (propojení kotle s prostorovým termostatem) | m | 13 |  |  | 0
46 | 973033141 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 5 |  |  | 0
47 | 974031122 | frézování drážky na stěnách a stropech | m | 18 |  |  | 0
48 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 2 |  |  | 0
49 | 210040721 | sekání průrazů | ks | 2 |  |  | 0
|  | Materiál + montáž slaboproud celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Různé
50 |  | přesun hmot, doprava ESI+ESA | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Dodatky zhotovitele
zde uvést případné další položky, které jsou dle zhotovitele nutné k provedení díla
51
52
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
|  | Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH |  |  |  |  | 0 | #REF!
|  | DPH | 15% |  |  |  | 0
|  | Cena vč. DPH |  |  |  |  | 0
Poznámky pro zhotovitele
Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky ;
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu