## OBJEKT_CELKOVÉ NÁKLADY
|  |  |  | počet mj | cena mj | cena celkem |  |  | opravy | investice | kontrola | [5 empty] | Poznámky
Stavební úpravy bytové jednotky č.1, Na Šmukýřce 915/27 150 00 Praha 5
Investor: Městská Část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s.
Rekapitulace
| 1 | Přípravné a bourací práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Stavební úpravy bytové jednotky |  |  |  | 0
| 2a | Stěny a příčky |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2b | Stropy a stropní konstrukce |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2d | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2e | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2f | Plynovod |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2g | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2h | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2i | Elektroinstalace - slaboproud |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2j | Vzduchotechnika |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2k | Etážové topení |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2l | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2m | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2n | Podlahy z dlaždic |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2o | Podlahy dřevěné a povlakové |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celkem základní cena |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Náklady umístění stavby (NÚS) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
|  | Kompletační činnost včetně pravidelného úklidu staveniště |  |  |  | 0
|  | Cena bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH stavby |  |  | 15% | 0
|  | DPH stavby |  |  | 21% | 0
|  | Celkem vč. DPH |  |  |  | 0
Rozdělení podle investic a oprav (bez NÚS a DPH)
|  | Opravy |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | Investice |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Rozdělení NÚS podle investic a oprav
|  | Opravy |  |  |  | #DIV/0!
|  | Investice |  |  |  | #DIV/0!
Rozdělení podle investic a oprav vč. NÚS bez DPH
|  | Opravy |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Investice |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Soupis stavebních prací, výkonů a služeb
Poznámky pro uchazeče
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na dopravu materiálu na staveniště,
staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku do 20-ti km včetně poplatku,
pokud nebudou tyto položky uvedeny dodavatelem v samostatné položce
b) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
c) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy,
které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou
výslovně uvedeny jako samostatné položky
d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před
znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
f) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady
g) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady
Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky.
Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí
zohlednit tyto technické parametry.
U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně
zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku,
pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací);
je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky
ve výkazu výměr chybí, upozorní na tyto chybějící položky před uzavřením SOD".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako
příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo
vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných
parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne
srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla,
pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním
srovnatelného výrobku do díla.
Pokud nejsou výrobky vyspecifikovány ve výkazu, platí specifikace uvedená v projektové dokumentaci
Pokud není samostaně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek
| 1 | Přípravné a bourací práce
1 |  | Demontáž plynových spotřebičů (plyn. kotel, sporák) a likvidace | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.068 | t
2 |  | Demontáž truhlářských konstrukcí - skříně kuchňské linky, police komory | kpl | 1 |  | 0 | o |  |  |  |  | 0.01008 | 0.7 |  | 0.007056 | t
3 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 7 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.098 | t
4 |  | Vybourání ocelových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ze zdiva vč. prahu | ks | 7 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.14 | t
5 |  | Demontáž ocelových těles UT vč. potrubí | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.075 | t
6 |  | Odstranění nesoudržných štukových omítek (odhad 5% z plochy stěn a stropů) | m2 | 8.6079 |  | 0 | o |  |  |  |  | 0.01 | 2.1 | 0.086079 | 0.18077
7 |  | Vybourání podezdívky vany z cihel | m2 | 3.68 |  | 0 | o |  |  |  |  | 0.1 | 2.1 | 0.368 | 0.7728
8 |  | Vybourání obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 7.79 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.24928 | t
9 |  | Demontáž obkladů ze dřeva | m2 | 1.52 |  | 0 | o |  |  |  |  | 0.015 | 0.6 |  | 0.01368
10 |  | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 22.8 |  | 0 | o
11 |  | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 1.596 |  | 0 | o |  |  |  |  | 0.08 | 2.2 |  | 0.2809
12 |  | Odebrání škvárového násypu | m3 | 4.98 |  | 0 | o | [5 empty] | 1 |  | 4.98
13 |  | Demontáž dřevěné podlahy - opatrná demontáž vlysů a uskladnění | m2 | 37.6 |  | 0 | o |  |  |  |  | 0.02 | 0.6 |  | 0.4512
14 |  | Vybourání dřevěných prken do tl. 30mm | m3 | 1.128 |  | 0 | o |  |  |  |  | 0.03 | 0.8 |  | 0.027072
15 |  | Vybourání dř. hranolů - polštářů 40/80 (odhad) | m3 | 0.2124 |  | 0 | o |  |  |  |  | 0.01 | 0.8 |  | 0.0016992
16 |  | Vybourání dřevěných oken | m2 | 0.5046 |  | 0 | o
17 |  | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | ks | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.03 | t
18 |  | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | ks | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.02 | t
19 |  | Demontáž baterie | ks | 1 |  | 0 | o
20 |  | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | ks | 2 |  | 0 | o
21 |  | Demontáž vany | ks | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.38 | t
22 |  | Demontáž připojovacího potrubí kanalizace, vodovodu | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.02 | t
23 |  | Bourání zděných příček do tl. 20 cm | m2 | 15.1659 |  | 0 | o | [5 empty] | 2.1 | 1.5166 | 3.1848 | t
příčky komora (2,22*2,45)-0,7*2,05
koupelna, WC (4,27+1,58)*2,45-0,8*2,05-0,7*2,05-0,87*0,58
chodba 0,92*2,45-0,9*2,05
24 |  | Demontáž polystyrenového podhledu | m2 | 23.1 |  | 0 | o
25 |  | Zakrytí okenních výplní PE folií vč. dodání | m2 | 8.8688 |  | 0 | o
26 |  | Demontáž stávající komínové vložky flexi AL 130mm (rezerva) | kpl | 1 |  | 0 | o
27 |  | Demontáž potrubí plynu | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.02 | t
28 |  | Bourání nového prostupu pro plyn těsně pod stropem, tl stěny 300mm | kpl | 1 |  | 0 | o |  |  |  |  | 0.0003 | 2.1 |  | 0.00063
29 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 11.0009 |  | 0 | o | [7 empty] | 11.0009 | t
30 |  | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 11.0009 |  | 0 | o
31 |  | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 11.0009 |  | 0 | o
32 |  | Uložení dřevěných vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné | t | 0.59871 |  | 0 | o
33 |  | Uložení ostatních vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné | t | 11.1189 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2 | Stavební úpravy bytové jednotky
| 2a | Stěny a příčky
34 |  | Příčka z tvárnic porobet. tl. 75 mm hlad. P2,5-450 vč. spražení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 7.1928 |  | 0 | i
(3,05+1,19)*2,47-2*0,8*2,05
35 |  | Příčka z tvárnic porobet. tl. 100 mm hlad. P2,5-450 vč. spražení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 6.5357 |  | 0 | i
0,92*2,47-0,8*2,05+2,39*2,47
parapety 0
36 |  | Příčka z tvárnic porobet. tl. 125 mm hlad. P2,5-450 vč. spražení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 5.7387 |  | 0 | i
1,125*2,47+(0,88+0,6)*2
37 |  | Podezdívka vany (š.700mm, l.1,6m) výšky do 600 mm tl. 125 mm vč.provedení revizního otvoru pro obklad (200/400mm) na silikon | m2 | 2.76 |  | 0 | i
38 | PR1 | Překlad nenosný z pórobetonu 125 x 25 x 7,5 cm | ks | 2 |  | 0 | i
39 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2b | Stropy a stropní konstrukce
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny
systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v
technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení.
Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav a v tabulce PSV.
40 | SK1,2-M | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného s MW na jednoúrovňový rošt s parotěsnou zábranou, vč dodávky nosných profilů | m2 | 13.2 |  | 0 | i
3,7+4+5,5
41 |  | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 (2-5m2) | m2 | 7.7 |  | 0 | i
42 |  | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 (5-10m2) | m2 | 5.5 |  | 0 | i
43 | SK2 | Montáž kapotáže sdk vzt potrubí v pokoji a u digestoře | m2 | 3.185 |  | 0 | i
(0,35+0,15)*4,17 + 1,1
44 | SK1-D | Sádrokartonová impregnovaná deska, vč. prořezu 10% | m2 | 8.47 |  | 0 | i
45 | SK2-D | Sádrokartonová deska, vč. prořezu 10% | m2 | 9.5535 |  | 0 | i
46 | V01 | Větrací plastová mřížka do SDK podhledu, rozměr 100/100mm nebo průměr 100mm (větrání plynu) včetně kotvícího materiálu | ks | 2 |  | 0 | i
47 | SK1,2-M | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 13.2 |  | 0 | i
48 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy)
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Položky označené kódem jsou detailně
popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
49 | DU1 | Vápenocementová omítka, oprava po vybourání obkladů, rýh ve stěnách šířky do 150 mm (začištění drážek vedení instalací), vysprávky vnitřních omítek stěn a stropů (zapravení stávajících poruch) odhad 5% z celkové plochy omítek. | m2 | 18.8256 |  | 0 | o
50 | DU2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (100% ploch stěn) | m2 | 152.8146 |  | 0 | o
|  | 101.01 = 10,22*2,45-(0,8*2,05*2+0,9*2,05*3) |  | 16.224
|  | 101.02 = 8,12*2,45-(0,8*2,05+0,56*1,38) |  | 17.4812
|  | 101.03 = 8,1*2,45-(0,8*2,05+0,57*1,38) |  | 17.4184
|  | 101.04 = 13,09*2,45-(0,9*2,05+1,32*1,35)+2*0,35 |  | 29.1435
|  | 101.05 = 15,26*2,45-(0,9*2,05+1,3*1,36) |  | 33.774
|  | 101.06 = 18,9*2,45-(0,9*2,05*2+1,33*1,35+0,93*2,2) |  | 38.7735
51 |  | Omítka vnitřních stěn vápenocem. Jednovrstvá nanášená ručně, tl. vrstvy 5 mm | m2 | 117.915 |  | 0 | o
|  | 101.01 |  | 16.224
|  | 101.02 = 0 |  | 0
|  | 101.03 = 0 |  | 0
|  | 101.04 |  | 29.1435
|  | 101.05 |  | 33.774
|  | 101.06 |  | 38.7735
52 |  | Odstranění stávajících nesoudržných maleb oškrábáním (strop, stěny), odhad 100% plochy | m2 | 172.1576 |  | 0 | o
|  | 101.01 = 7,24*2,35-(0,9*2,05*3) bez stropu |  | 17.029
|  | 101.02 = (1,425+0,525)*2,35-0,56*1,38 bez stropu |  | 3.8097
|  | 101.03 = 4,01*2,35-(0,57*1,38) bez stropu |  | 8.6369
|  | 101.04 = 29,114-(0,35*2+0,62)*2+9,9 |  | 36.374
|  | 101.05 = 33,774-0,86*2+14,5 |  | 46.554
|  | 101.06 = 38,774-0,86*2+22,7 |  | 59.754
53 | DU2,4 | Penetrace podkladu vnitřních stěn vč. materiálu | m2 | 115.203 |  | 0 | o
54 | DU3 | Penetrace podkladu pod obklady vč. materiálu | m2 | 37.6116 |  | 0 | o
|  | 101.01 = (10,22-0,8*2-0,9*3)*0,08 |  | 0.4736
|  | 101.02 |  | 17.4812
|  | 101.03 |  | 17.4184
|  | 106.06 = 4,52*0,6 |  | 2.712
55 | DU3-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 200x400 mm vč. spárování | m2 | 37.6116 |  | 0 | o
56 | DU3-D | Keramický obklad dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m2 | 41.3728 |  | 0 | o
57 | DU3-M | Montáž ukončovacích lišt,vnitř.ker.dlažba | m | 12.2 |  | 0 | o
|  | 101.02 = 2,3*2+0,56*2+1,38 |  | 7.1
|  | 101.03 = 0,57*2+1,38*2 |  | 3.9
|  | 101.06 = 0,6*2 |  | 1.2
58 | DU3-D | Al ukončovací lišta profilu L10mm, vč. prořezu 10% | m | 13.42 |  | 0 | o
59 | V02, V06 | Montáž revizních dvířek kovových | ks | 3 |  | 0 | i
60 | V02 | Revizní sdk dvířka pro obklad s tlačným zámkem a závesy 200/300mm (u uzávěru vody a vodměru), včetně kotvícího materiálu | ks | 1 |  | 0 | i
61 | V06 | Revizní sdk dvířka pro obklad s tlačným zámkem a závesy 200/400mm (pod kotlem), včetně kotvícího materiálu | ks | 2 |  | 0 | i
62 | DU3-M | Provedení hydroizolační stěrky na svislé ploše za studena vč. systémových prvků | m2 | 5.9455 |  | 0 | o
|  | 101.03 = 2,53*2,35 |  | 5.9455
63 | DU3-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,5 kg/m2 | kg | 8.9183 |  | 0 | o
64 | KDI1-M | Bandáž koutů - provedení | m | 2.35 |  | 0 | o
65 | DU3-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (svislé stěny) | m | 2.35 |  | 0 | o
66 | DU1,2 | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x, STĚNY | m2 | 115.203 |  | 0 | o
67 |  | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x, STROPY | m2 | 60.3 |  | 0 | o
68 |  | Tmelení akrylátovým tmelem | kpl | 1 |  | 0 | o
69 | DU4 | Sádrový štuk nanášen ručně na betonové stropy, vč. zbroušení v návaznosti na stávající omítku (v místě drážek osvětlení šířky do 150 mm), vč. penetrace | m | 6.23 |  | 0 | o
70 | DU5 | Repase nátěru stávajícího zábradlí fr. okna, odstranění rzi, základní nátěr, 2x finální nátěr, kontrola případně úprava kotvení | kpl | 1 |  | 0 | o
71 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2d | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Demontáže vnitřních kanalizačních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno
jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky.
Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál
specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
72 | D | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 11.5 |  | 0 | o
73 | D | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 75 | m | 3 |  | 0 | o
74 | D | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 110 | m | 0.5 |  | 0 | o
75 | D | Koleno HTB, úhel 87°, DN 50 | ks | 3 |  | 0 | o
76 | D | Koleno HTB, úhel 45°, DN 50 | ks | 9 |  | 0 | o
77 | D | Koleno HTB, úhel 45°, DN 75 | ks | 2 |  | 0 | o
78 | D | Redukce nesouosá HTR, DN 75/50 | ks | 2 |  | 0 | o
79 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 50/50 | ks | 4 |  | 0 | o
80 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 75/50 | ks | 1 |  | 0 | o
81 | D | Odbočka HTEA, DN100/50/67° napojená na litinové potrubí | ks | 1 |  | 0 | o
82 | D | Nástěnný kondenzační sifon s kuličkou vč. hadice 0,5m pro napojení na kondenzační misku - umístěno v nice | ks | 1 |  | 0 | o
83 | M | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | kpl | 1 |  | 0 | o
84 | M | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | o
85 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
86 | M | Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
87 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2e | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Demontáže vnitřních kanalizačních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno
jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky.
Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál
specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
88 | D | Úprava polohy vodoměru a uzávěru vody | kpl | 1 |  | 0 | o
89 | D+M | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 16 | m | 28.8 |  | 0 | o
90 | D+M | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 20 | m | 2.5 |  | 0 | o
91 | D+M | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 13.6 |  | 0 | o
92 | D+M | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 2.5 |  | 0 | o
93 | D+M | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 15.2 |  | 0 | o
94 | D+M | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 0 |  | 0 | o
95 | M | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 montáž | ks | 6 |  | 0 | o
96 | D | Nástěnný komplet FF PPR PN 20 20 x 1/2" mm závit vnitřní | ks | 4 |  | 0 | o
97 | D | Nástěnka PPR PN 20 20 x 1/2" mm závit vnitřní | ks | 2 |  | 0 | o
98 | M | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 3.5 |  | 0 | o
99 | M | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 3.5 |  | 0 | o
100 | M | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | o
101 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2f | Plynovod
Demontáže vnitřních plynovodních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno
jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky.
Součástí nacenění montáže budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál
specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce a předpisu TPG 70401.
102 | D+M | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 10.4 |  | 0 | o
103 | D+M | Chránička DN50, vč. požárního utěsnění | m | 0.4 |  | 0 | o
104 | D+M | Chránička DN30 | m | 0.5 |  | 0 | o
105 | D+M | Plynový kouhout 1/2" rohový, montáž pod omítku s integrovaným protipožárním ventilem (připojení kotel) | ks | 1 |  | 0 | o
106 | D | Hadice flexi plyn 500 mm 1/2" | ks | 1 |  | 0 | o
107 | D | Plynové kotel, specifikace dle PD část D14 | ks | 1 |  | 0 | o
108 | D | Prostorový termostat | ks | 1 |  | 0 | o
109 | D | Další potřebné příslušenství pro napojené plynového kotle | kpl | 1 |  | 0 | o
110 | D | Set k odvodu kondenzátu | ks | 1 |  | 0 | o
111 | D | Revizní kus na potrubí nad kotlem - kocentrické potrubí DN 80/125mm | ks | 1 |  | 0 | o
112 | D | Adaptér pro paralelní odkouření 2x80mm | ks | 1 |  | 0 | o
113 | D | Potrubí pro přívod spalovaného vzduchu a odkouření, PP hladké potrubí průměr 80mm, včetně příslušenství (kotvící prvky a pod) | m | 6.6 |  | 0 | o
114 | D | Koleno 87° PP potrubí DN80mm | ks | 4 |  | 0 | o
115 | D | Koleno 45°PP potrubí DN80mm | ks | 2 |  | 0 | o
116 |  | Mřížka lakovaný AL na fasádě pro potrubí DN80 | ks | 1 |  | 0 | o
117 | D | Základní sada pro odvod spalin pružnou trubkou DN83 vsazenou do komína, plast PP (ohebná trubka, rozpěrné držáky, trubka vyústění, kryt komínové šachty, | m | 15 |  | 0 | o
118 | D | Patní koleno s podpěrou DN 80, PP | ks | 1 |  | 0 | o
119 | M | Stavební přípomoce (drážky pro potrubí ve stěně, prostupy) vč. zakrytí drážky vápenocementovou omítkou | kpl | 1 |  | 0 | o
120 | M | Vyvložkování komínu | m | 13.5 |  | 0 | o
121 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
122 | M+D | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní + barevný 2x | m | 11.3 |  | 0 | o
123 | M | Zkouška plynu dle ČSN, zkouška pevnosti a těsnosti | kpl | 1 |  | 0 | o
124 | M | Provedení revize plynovodu | kpl | 1 |  | 0 | o
125 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2g | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury
Demontáže zařizovacích předmětů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak
jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky.
Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný
materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky zařizovacích předmětů jsou
detailně popsány v projektové dokumentaci.
126 | M | Montáž klozetu závěsného | ks | 1 |  | 0 | o
127 | D | Klozet závěsný s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. sedátka - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
128 | M | Montáž předstěnových systémů pro zazdění | ks | 1 |  | 0 | o
129 | D | Předstěnový systém pro závěsné WC pro zazdění, h=108cm, přední ovládání Sigma | ks | 1 |  | 0 | o
130 | D | Tlačítko ovládací plastové dvojčinné, Sigma 20/bílá/chrom/bíla | ks | 1 |  | 0 | o
131 | M | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | ks | 2 |  | 0 | o
132 | D | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby vč. pilety clickclack- specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
133 | D | Umývátko 400/340 (ref. Jika Lyra+) vč. pilety clickclack | ks | 1 |  | 0 | o
134 | D | Baterie umyvadlová směšovací stojánková páková vč.flexo hadiček | ks | 1 |  | 0 | o
135 | M | Montáž ventilu odpadního do D 50 mm | ks | 4 |  | 0 | o
136 | D | Umyvadlový sifon nerez | ks | 2 |  | 0 | o
137 | D | Vanový sifon automat chrom | ks | 1 |  | 0 | o
138 | D | Dřezový sifon s flexi přepadem a clickcklak uzávěrem | ks | 1 |  | 0 | o
139 | D+M | Vana smaltovaná 1600/700mm vč. sifonu a vanového odtokového setu s otočným ovladačem - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
140 | D+M | Zástěna vany (ref. výrobek Roltechnik TV1/700) | ks | 1 |  | 0 | o
141 | D+M | Baterie vanová nástěnná páková včetně sprchového setu a příslušenství - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
142 | D+M | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standard vč. flexo hadiček | ks | 2 |  | 0 | o
143 | D+M | Baterie dřezová stojánková páková směšovací, chrom, vč.flexo hadiček - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
142 | D+M | Dřez jednoduchý nerezový (400x500x15,5) s přepadovým otvorem pro montáž do kuchyňské desky, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
144 | D+M | Uzávěrka zápachová pračková podomítková společná s připojovacím kolenem na vodovod, nerez krytka | ks | 1 |  | 0 | o
145 | D+M | Ventil rohový G 1/2 bez připojovací hadičky | ks | 6 |  | 0 | o
146 | D+M | Ventil pračkový se zpět.klapkou a filtrem | ks | 2 |  | 0 | o
147 | D+M | Zrcadlo s poličkou | ks | 1 |  | 0 | o
148 | D+M | Sifon pračkový HL404.1, D 40/50 mm nerezový, podomít.uzáv. s přivzd.vent. krycí deska 225x100mm | ks | 1 |  | 0 | o
149 | D+M | Sifon pračkový HL410, D 40 mm, nástěnný PP - bílý - pro připojení myčky | ks | 1 |  | 0 | o
150 | D+M | Kondenzační sifon podomítkový HL138 zápachová uzávěrka | ks | 1 |  | 0 | o
151 | M | Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
152 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2h | Elektroinstalace - silnoproud
Kapitola silnoproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném
listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí
součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
153 |  | Materiál + montáž silnoproudých rozvodů celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
154 |  | Rozvodnice RB celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
155 |  | přesun hmot, doprava ESI | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2i | Elektroinstalace - slaboproud
Kapitola slaboproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném
listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí
součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
156 |  | Materiál + montáž slaboproud celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
157 |  | přesun hmot, doprava ESA | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2j | Vzduchotechnika
Demontáže VZT zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou
položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou
všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a
montážních předpisech vybraného výrobce. Položky vzduchotechnických výrobků jsou detailně popsány v projektové
dokumentaci.
158 | M | Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,03 m2 | m | 9.2 |  | 0 | i
159 | D | VZT potrubí plastové ploché obdelníkové potrubí 60/204mm včetně spojek a upevňovacích spon | m | 9.2 |  | 0 | i
160 | D | Oblouk horizontální 90° | ks | 2 |  | 0 | i
161 | D | Oblouk vertikální 90° | ks | 2 |  | 0 | i
162 | D | Průchodka s plochého 60/204 na kruhové prům 100mm | ks | 2 |  | 0 | i
163 | D | Redukce z 100/125mm | ks | 1 |  | 0 | i
163 | D | Zpětná klapka pro ploché potrubí 60/204 mm | ks | 1 |  | 0 | i
164 | M | Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm | m | 1 |  | 0 | i
164 | D | Hladké potrubí průměru 100mm | m | 1 |  | 0 | i
165 | M | Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm | m | 1 |  | 0 | i
165 | D | Hladké potrubí průměru 125mm | m | 1 |  | 0 | i
166 | D | Mřížka pro výfuk 100/100mm | ks | 1 |  | 0 | i
167 | M | Montáž stříšky nebo hlavice plech.4hran.do 0,07 m2 | ks | 1 |  | 0 | i
168 | D | Nadstřěšní větrací protidešťová hlavice | m | 1 |  | 0 | i
169 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | i
170 | M | Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | i
171 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2k | Etážové topení
Demontáže prvků stávajícho topení a zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Kapitola
topenářských prací vč. demontáží stávajících prvků. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka.
Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky,
kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech
vybraného výrobce. Položky topení jsou detailně popsány v projektové dokumentaci D14d. Veškeré výrobky a zařízení
je možné nahradit výrobky a zařízeními jiných výrobců za předpokladu, že mají shodné technické parametry.
172 | D+M | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 38 |  | 0 | o
173 | D+M | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 18 |  | 0 | o
174 | D+M | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 16 |  | 0 | o
175 | M | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 | m | 72 |  | 0 | o
176 | D+M | Ventily uzavírací kulové Giacomini R 250 D, G1 | ks | 1 |  | 0 | o
177 |  | Kulový uzavírací ventil s filtrem Pettinaroli 51 F, G1 | ks | 1 |  | 0 | o
178 |  | Kohouty plnící a vypouštěcí ČSN 13 7061, G1/2 | ks | 4 |  | 0 | o
179 | D+M | Ventily odvzdušňovací radiátorové V 4320, G1/4 | ks | 6 |  | 0 | o
180 | D+M | Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier STANDARD DN 15 vč. s termostatickou hlavicí Heimeier B | ks | 5 |  | 0 | o
181 | D+M | Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 21VK600/400 | ks | 1 |  | 0 | o
182 | D+M | Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 33VK600/1100 | ks | 3 |  | 0 | o
183 | D+M | Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 33VK600/400 | ks | 1 |  | 0 | o
184 |  | Tepelná izolace Armaflex ACE (vnější průměr potrubí/tloušťka izolace 15/8 | m | 29 |  | 0 | o
185 |  | Tepelná izolace Armaflex ACE (vnější průměr potrubí/tloušťka izolace 18/11,5 | m | 14 |  | 0 | o
186 |  | Tepelná izolace Armaflex ACE (vnější průměr potrubí/tloušťka izolace 22/14,5 | m | 12 |  | 0 | o
187 |  | Další nespecifikovaný materiál | kpl | 1 |  | 0 | o
188 |  | Napuštění topného systému včetně odvzdušnění | kpl | 1 |  | 0 | o
189 |  | Stavební přípomoce - drážky, prostupy, zapravení | kpl | 1 |  | 0 | o
190 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2l | Konstrukce truhlářské
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu
prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i
montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný
materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních
předpisech vybraného výrobce.
191 | D1-4-M | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | ks | 6 |  | 0 | o
192 | D5-M | Montáž dveří do ocelové zárubně | ks | 1 |  | 0 | o
193 | D1-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 70x197 cm včetně obložkové zárubně dle specifikace v PD (ref. výrobek Fenix) | ks | 2 |  | 0 | o
194 | D2-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové prosklené 80x197 cm včetně obložkové zárubně dle specifikace v PD (ref. výrobek Fenix) | ks | 2 |  | 0 | o
195 | D3-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 80x197 cm včetně obložkové zárubně dle specifikace v PD (ref. výrobek Fenix) | ks | 1 |  | 0 | o
196 | D4-D | Dveře dřevěné vstupní 1křídlové 80x197 cm, s požární odlností EI30DP3, dle specifikace v PD (ref. výrobek Fenix) | ks | 1 |  | 0 | o
197 | M | Montáž kliky, štítku a vložky | ks | 6 |  | 0 | o
198 | T01 | Práh dřevěný d. 800 mm, š.150mm, vč. povrchové úpravy a kotvení | ks | 1 |  | 0 | o
199 |  | Dodávka a montáž kuchyňské linky - bez spotřebičů | ks | 1 |  | 0 | o
200 | D | Deska varná vestavná plynová dle specifikace v PD (např. MORA VDP 645 GB3) | ks | 1 |  | 0 | o | např. MORA VDP 645 GB3, cena 3650,- Kč | https://www.alza.cz/mora-vdp-645gb3-d5129956.htm?kampan=adw2_bile-elektro_pla_all_bile-elektro-css_vestavne_c_9062895_1o5_MORVD001&gclid=EAIaIQobChMIpc_ysJiP5QIVWOd3Ch3d4wJUEAYYBSABEgLruPD_BwE
201 | D | Vestavná el. trouba dle specifikace v PD (např. MORA VT 433 BX) | ks | 1 |  | 0 | o | např. MORA VT 433 BX, cena 4150,-Kč | https://www.alza.cz/mora-vt-433-bx-d5129962.htm
202 | D+M | Vestavná nerezová digestoř dle specifikace v PD (FABER MAXIMA TOUCH EV8 X A60), vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | o | např. FABER MAXIMA TOUCH EV8 X A60, cena 5950,- kč | https://www.elektrocz.com/p272214-faber-maxima-touch-ev8-x-a60/
203 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2m | Konstrukce zámečnické
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu
prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i
montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný
materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních
předpisech vybraného výrobce.
204 | Z01 | Osazení ocelových uhelníků L 50/50/3mm vč. provedení kapsy | ks | 2 |  | 0 | o
205 | D | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x 50x 3 mm | kg | 5.04 |  | 0 | o
206 | M | Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 150, š. do 80 cm | ks | 1 |  | 0 | o
207 |  | Protipožární zárubeň ocelová 800/1970 do hotového otvoru, ústí do 150mm dle specifikace v PD, včetně povrchové úpravy | ks | 1 |  | 0 | o
208 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2n | Podlahy z dlaždic
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny
systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v
technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce
skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
209 | KD(I) 1 - D | Deska z EPS 100, 1000x5000x40 (20, 30) | m3 | 0.869 |  | 0 | o
210 | KD(I) 1 - M | Montáž tepelné izolace podlah volně kladenými deskami 2 vrstvy | m2 | 13.2 |  | 0 | o
211 | KD(I) 1 | Mazanina betonová C16/20 tl. 5 - 8 cm | m3 | 0.781 |  | 0 | o
212 | KD(I) 1 | Montáž dilatačního pásku podél stěn, vč. materiálu 15x100x1000 mm | m | 20.7 |  | 0 | o
213 | KD(I) 1 | Výztuž mazaniny svařovanými sítěmi Kari 100/100/4 | t | 0.03168 |  | 0 | o
214 | KD(I) 1 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 14.52 |  | 0 | o
215 | KD(I) 1 | Provedení penetrace povrchu vč. dodávky | m2 | 13.2 |  | 0 | o
216 | KD(I)1-M | Montáž podlah keram.,režné hladké, včetně lepícího tmelu, 33x33cm vč. spárování | m2 | 13.2 |  | 0 | o
217 | KD1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu | m2 | 6.05 |  | 0 | o
218 | KDI1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu | m2 | 8.47 |  | 0 | o
219 | SOK1-M | Obklad soklíků keram.rovných, výška 80 mm do lepidla + spár. tmel vč. úpravy horní hrany v návaznosti na omítku | m | 5.92 |  | 0 | o
220 | SOK1-M | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 5.92 |  | 0 | o
221 | SOK1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD (sokl - proveden pásky 80 mm z řezané dlažby, 2ks z dlaždice) | ks | 18 |  | 0 | o
222 | KDI1-M | Provedení hydroizolační stěrky na vodorovné ploše za studena vč. systémových manžet | m2 | 7.7 |  | 0 | o
223 | KDI1-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,2 kg/m2 | kg | 9.24 |  | 0 | o
224 | KDI1-M | Bandáž koutů - provedení | m | 7.3 |  | 0 | o
225 | KDI1-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (vororovné plochy)vč. prořezu | m | 8.03 |  | 0 | o
226 | M+D | Tmelení spár u obkladu, soklu a dlažby (svislé + vodorovné), tmelení návazností na zárubně, zařizovací předměty - silikonový tmel | kpl | 1 |  | 0 | o
227 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2o | Podlahy dřevěné a povlakové
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny
systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, úpravy spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v
technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce
skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
228 | DP1- D | Deska z EPS 100, 1000x5000x40 (50, 30) | m3 | 3.495 |  | 0 | o
229 | DP1,2 - M | Montáž tepelné izolace podlah volně kladenými deskami 2 vrstvy | m2 | 47.1 |  | 0 | o
230 | DP1,2 | Mazanina betonová C16/20 tl. 5 - 8 cm | m3 | 7.59 |  | 0 | o
231 | DP1,2 | Montáž dilatačního pásku podél stěn, vč. materiálu 15x100x1000 mm | m | 44.1 |  | 0 | o
232 |  | Výztuž mazaniny svařovanými sítěmi Kari 100/100/4 | t | 0.11304 |  | 0 | o
233 | DP2a | Ocelový plech 330/2000/5 mm | kg | 24 |  | 0 | o
234 |  | Obsyp pískem podél kanalizačního potrubí | m | 4.17 |  | 0 | o
235 |  | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 47.1 |  | 0 | o
236 |  | Provedení penetrace povrchu vč. dodávky | m2 | 47.1 |  | 0 | o
237 | DP1- M | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | 47.1 |  | 0 | o
238 |  | Přírážka za plošné lepení k podkladu, vč. lepidla | m2 | 47.1 |  | 0 | o
239 | DP1- D | Podlahy lamelové - dřevo, specifikace dle PD, vč. prořezu 10% | m2 | 51.81 |  | 0 | o
240 | SOK2-M | Montáž dřevěné soklové podlahové lišty | m | 43.66 |  | 0 | o
241 | SOK2-D | Podlahová lišta dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m | 48.026 |  | 0 | o
242 | V03 | Lišta hliníková přechodová, různý typ podlahové krytiny. Podrobně viz tabulka prvků PSV | m | 1.6 |  | 0 | o
243 | V05 | Lišta hliníková ukončující, různý typ podlahové krytiny. Podrobně viz tabulka prvků PSV | m | 0.8 |  | 0 | o
244 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 3 | Dokončovací práce
245 | V04 | Autonomní hlásič kouře | ks | 1 |  | 0 | i
246 |  | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení, včetně zakreslení a okótování vedení plynového potrubí) | kpl | 1 |  | 0 | o
247 |  | Závěrečný úklid b.j. vč. mytí schodišť a vstupních prostor | kpl | 1 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0

## ESA_ESI
Stavební úpravy bytové jednotky 1, Na Šmukýřce 915/27, Praha 5 - Košíře
ELEKTROINSTALACE
SILNOPROUD
| Položka | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem | jen materiál | poznámky
1 | 210201064 | A – svítidlo nástěnné LED , 16W, IP20 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2 | 210201064 | B - svítidlo stropní LED,16W, IP20 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
3 | 210201064 | svítidlo pod linku s vypínačem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4 | 210111021 | zásuvka 230V | ks | 29 |  |  | 0 | 0
5 | 210111011 | zásuvka 230V s ochranou před přepětím | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6 | 210110027 | pokojový termostat | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 210110041 | spínač č.1 - jednopólový | ks | 6 |  |  | 0 | 0
8 | 210110043 | spínač č.5 - sériový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9 | 210110045 | spínač č. 6 - střídavý | ks | 2 |  |  | 0 | 0
10 | R | rámeček 1x - jednoduchý | ks | 22 |  |  | 0 | 0
11 | R | rámeček 2x, dvojrámeček | ks | 6 |  |  | 0 | 0
12 | R | rámeček 3x, trojrámeček | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | R | rámeček 4x, čtyřrámeček | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14 | 210201064 | autonomní detektor kouře | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15 | 210220321 | svorka Bernard vč.Cu pásku | ks | 2 |  |  | 0 | 0
16 | 210010301 | krabice přístrojová KP | ks | 40 |  |  | 0 | 0
17 | 210010321 | krabicová rozvodka KR 68 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
18 | 211010011 | hmoždinky vč.vrutu, vrtání | ks | 30 |  |  | 0 | 0
19 | 210800106 | CYKY 3Cx2,5 | m | 210 |  |  | 0 | 0
20 | 210800105 | CYKY 3Cx1,5 | m | 140 |  |  | 0 | 0
21 | 210800105 | CYKYLo 3Cx1,5 | m | 60 |  |  | 0 | 0
22 | 210800566 | vodič CY 4 - zel.žl. | m | 15 |  |  | 0 | 0
23 | 210190005 | rozvodnice RB | ks | 1 |  |  | 0 | 0
24 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 35 |  |  | 0 | 0
25 | 210040512 | ukončení vodiče | ks | 55 |  |  | 0 | 0
26 | 974031122 | frézování drážky na stěnách a stropech | m | 80 |  |  | 0 | 0
27 | 210040721 | sekání průrazů | ks | 5 |  |  | 0 | 0
28 | 973033141 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 44 |  |  | 0 | 0
29 | R | zapojení digestoře | ks | 1 |  |  | 0 | 0
30 | R | práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál) | soub | 1 |  |  | 0
31 | HZS | demontážní práce | hod | 12 |  |  | 0
32 | HZS | revize el.zařízení | hod | 12 |  |  | 0 | 0
|  | Materiál + montáž silnoproud celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Rozvodnice RB
1 |  | rozvaděč provedení na povrch, IP30,18 modulů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | proudový chránič 16/1N/0,03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3 |  | proudový chránič 25/2/0,03 | ks | 1 |  |  | 0
4 |  | Jistič 10/1-B, 10kA | ks | 2 |  |  | 0 | 0
5 |  | Jistič 16/1-B, 10kA | ks | 8 |  |  | 0 | 0
6 |  | svorkovnice KLM | m | 0.5 |  |  | 0 | 0
7 |  | pom.materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
8 |  | zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Rozvodnice RB celkem |  |  |  |  | 0 | 0
SLABOPROUD
|  | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem
1 | 210111012 | televizní zásuvka STA | ks | 1 |  |  | 0
2 | 210010301 | krabice přístrojová | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3 | 210010321 | krabice s víčkem ( STA, DT) | ks | 4 |  |  | 0
4 | 210800549 | koaxiální kabel | m | 15 |  |  | 0
5 | 210010003 | trubka PVC 2323 | m | 15 |  |  | 0 | 0
6 | 973033141 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 5 |  |  | 0
7 | 974031122 | frézování drážky na stěnách a stropech | m | 15 |  |  | 0
8 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 2 |  |  | 0
9 | 210040721 | sekání průrazů | ks | 2 |  |  | 0
|  | Materiál + montáž slaboproud celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Různé
1 |  | přesun hmot, doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH |  |  |  |  | 0 | #REF!
|  | DPH | 15% |  |  |  | 0
|  | Cena vč. DPH |  |  |  |  | 0
Poznámky pro zhotovitele
Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky ;
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu