## OBJEKT_CELKOVÉ NÁKLADY
[5 empty] | počet mj | cena mj | cena celkem | Investice/Oprava | poznámka | opravy | investice | kontrola | kontrola
RTS kody
Stavební úpravy bytové jednotky č.3, Ostrovského 11/16, 150 00 Praha 5
Investor: Městská Část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s.
Rekapitulace
|  | 1 | Přípravné a bourací práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Stavební úpravy bytové jednotky |  |  |  | 0
|  | 2a | Stěny a příčky |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2b | Stropy a stropní konstrukce |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2d | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2e | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2f | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2g | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2h | Elektroinstalace - slaboproud |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2i | Vzduchotechnika |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2j | Etážové topení |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2k | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2l | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2m | Podlahy z dlaždic |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2n | Podlahy dřevěné a povlakové |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Dokončovací práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem základní cena |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Náklady umístění stavby (NÚS) |  |  |  | 0
|  |  | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
|  |  | Kompletační činnost včetně pravidelného úklidu staveniště |  |  |  | 0
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH stavby |  |  | 15% | 0
|  |  | DPH stavby |  |  | 21% | 0
|  |  | Celkem vč. DPH |  |  |  | 0
Rozdělení podle investic a oprav (bez NÚS a DPH)
|  |  | Opravy |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Rozdělení NÚS podle investic a oprav
|  |  | Opravy |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | #DIV/0!
Rozdělení podle investic a oprav vč. NÚS bez DPH
|  |  | Opravy |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Soupis stavebních prací, výkonů a služeb
Poznámky pro uchazeče
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na dopravu materiálu na staveniště,
staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku do 20-ti km včetně poplatku,
pokud nebudou tyto položky uvedeny dodavatelem v samostatné položce
b) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
c) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy,
které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou
výslovně uvedeny jako samostatné položky
d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před
znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
f) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady
g) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady
Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky.
Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí
zohlednit tyto technické parametry.
U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně
zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku,
pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací);
je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky
ve výkazu výměr chybí, upozorní na tyto chybějící položky před uzavřením SOD".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako
příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo
vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných
parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne
srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla,
pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním
srovnatelného výrobku do díla.
Pokud nejsou výrobky vyspecifikovány ve výkazu, platí specifikace uvedená v projektové dokumentaci
Pokud není samostaně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek
|  | 1 | Přípravné a bourací práce
1 | 968062244R00 |  | Demontáž okna světlíku vč. vyvěšení křídla a likvidace | m2 | 0.7686 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.029207 | t
2 |  |  | Demontáž rolet oken vč. likvidace | kpl | 1 |  | 0 | o
3 | 968061125R00 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 5 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.07 | t
4 | 968072455R00 |  | Vybourání ocelových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ze zdiva vč. prahu | ks | 5 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.1 | t
5 |  |  | Demontáž ocelových těles UT a uskladnění vč. zavíčkování potrubí | kpl | 1 |  | 0 | o
| 978011111R00 |  | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 % | m2
6 | 978013111R00 |  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % | m2 | 4 |  | 0 | o |  |  |  |  | 0.01 | 2.1 |  | 0.084
7 | 781900010RA0 |  | Odsekání obkladů vnitřních | m2 | 10.4816 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.33541 | t
8 | 965081713RT2 |  | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 2.54 |  | 0 | o |  |  |  |  | 0.01 | 0.8 |  | 0.02032
9 | 776511810RT2 |  | Odstranění PVC, z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 26.6 |  | 0 | o
10 | 725820801R00 |  | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | ks | 2 |  | 0 | o
11 | 725860811R00 |  | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | ks | 2 |  | 0 | o
12 | 725220851R00 |  | Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky | ks | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.058 | t
13 |  |  | Demontáž připojovacího potrubí kanalizace, vodovodu | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.002 | t
14 | 962031125R00 |  | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm vč. omítky | m2 | 29.8242 |  | 0 | o | [5 empty] | 2.1 | 2.9824 | 6.2631 | t
příčky pokoje (4,17+3,65+2,15+0,55)*2,835
15 | 962084131R00 |  | Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm | m2 | 4.3299 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.035 | 0.32474 | 0.011366 | t
koupelna 1,53*2,83
16 | 784011221RT2 |  | Zakrytí okenních výplní PE folií vč. dodání | m2 | 11.7738 |  | 0 | o
17 | 767584811R00 |  | Demontáž větracích mřížek | ks | 2 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.0015
18 |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 6.9749 |  | 0 | o | [7 empty] | 6.9749 | t
19 | 979011211R00 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 6.9749 |  | 0 | o
20 | 979011219R00 |  | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 6.9749 |  | 0 | o
21 | 979081111RT2 |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem | t | 6.9749 |  | 0 | o
22 | 979081121RT2 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvažováno 9km) | t | 6.9749 |  | 0 | o
23 | 979095311R00 |  | Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí | t | 6.9749 |  | 0 | o
24 | 979990107R00 |  | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 6.9749 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2 | Stavební úpravy bytové jednotky
|  | 2a | Stěny a příčky
25 | 342270040RAB |  | Příčka, přizdívka z tvárnic porobet. tl. 50 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P 4 - 600, vč. spražení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 10.5258 |  | 0 | i
2,5*(1,1+2,69)+2*0,45*0,35+0,26*2,83
26 | 342270042RAA |  | Příčka z tvárnic porobet. tl. 100 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 100 mm, P 3 - 550, vč. spražení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 27.8167 |  | 0 | i
příčky 2,83*(2,03+1,585+2,525+3,77)-2*0,9*2,02
dozdívky 2,05*0,9+2*1,24*0,63
27 |  |  | Podezdívka sprchové vanička (900/900mm) výšky do 150 mm tl. 100 mm vč.provedení revizního otvoru pro obklad na silikon (návaznosti na spádové možnosti kanalizace , pokud vyjde je možné vaničku osadit přímo na dlažbu) | kpl | 1 |  | 0 | i
28 |  |  | Stavební pouzdro pro příčku 100mm, pro světlý průchod 700/1970mm | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.jap-pouzdro.cz/pouzdro-jap-standard-sdk/stavebni-pouzdro-jap-700-standard-sdk-700-mm/
29 | 347015111R00 | DS1 | Předstěna SDK jednoduše opláštěňá, tl.65mm, vč dodávky nosných profilů CW 50, sdk standard tl. 12,5 mm a MW tl. 40 mm | m2 | 4.392 |  | 0 | i
(1,35+0,48)*2,4
30 | 342012223RT1 | DS2 | Příčka z SDK jednoduše opláštěné impregnovanými deskami tl. 12,5 mm, tl.100mm, vč dodávky nosných profilů, sdk desek, MW 50 mm, kotevních prvků) | m2 | 0.3162 |  | 0 | i
0,93*0,34
31 | 342091082R00 |  | Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 4.392 |  | 0 | i
32 | 342091081R00 |  | Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 2 m2 | m2 | 0.3162 |  | 0 | i
33 | 342091061R00 |  | Příplatek za vložení vrstvy tepelné izolace | m2 | 4.7082 |  | 0 | i
34 | 342091043R00 |  | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 4.7082 |  | 0 | i
35 | 317121047RT2 | PR1 | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, 124 x 24,9 x 10 cm | ks | 2 |  | 0 | i
36 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2b | Stropy a stropní konstrukce
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny
systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v
technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení.
Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav a v tabulce PSV.
37 | 416021123R00 | SK1,2-M | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska impregnovaná 12,5 mm, vč dodávky nosných profilů a sdk desky | m2 | 7.5 |  | 0 | i
4+3,5
38 |  | SK2 | Montáž kapotáže sdk vzt potrubí v pokoji a u digestoře vč. opláštění standard sdk 12,5 mm | m2 | 2.4195 |  | 0 | i
(0,45+0,2)*2,03 + 1,1
| 416091082R00 |  | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 7.5 |  | 0 | i
39 |  | SK1,2-M | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 9.9195 |  | 0 | i
40 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy)
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Položky označené kódem jsou detailně
popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
41 | 784402801R00 |  | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m nesoudržných maleb (strop, stěny), mimo SDK podhled. | m2 | 80.0476 |  | 0 | o
42 | 612421131RT2 | DU1 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím SMS - stěny | m2 | 4 |  | 0 | o
43 | 611421121RT2 |  | Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - hladkých s použitím SMS - stropy | m2 |  |  |  | o
43 | 781101111R00 |  | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 9.165 |  | 0 | o
44 | 784111201R00 | DU2 | Penetrace podkladu hloubkovým nátěrem 1 x | m2
44 | 612474410R00 | DU2 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk, ruční provedení, položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem | m2 | 117.0466 |  | 0 | o
403.01 = 0
403.02 = (5,38+1,02)*2,83+0,83*2,94+6,2*2,83-0,9*2,02
403.03 = 8,79*2,83-2,6*1,85+5,36*2,83-2*0,9*2,02+0,79*2,83
403.04 = 1,94*2,6-0,9*2,02+3,62*2,5-0,9*2,02
403.01 = 2,5*2,6
403.02 = (5,38+1,02)*2,83+0,83*2,94+12
403.03 = 8,79*2,83-2,6*1,85+0,79*2,03+16,1
403.04 = 1,94*2,6-0,9*2,02
45 | 781101210RT2 | DU3 | Penetrace podkladu pod obklady, položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu. | m2 | 21.042 |  | 0 | o
46 | 781475118RT1 | DU3-M | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm, položka obsahuje lepící a spárovací tmel | m2 | 1.674 |  | 0 | o
47 | 781475120RT1 | DU3-M | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x60 cm, položka obsahuje lepící a spárovací tmel | m2 | 19.368 |  | 0 | o
47 |  | DU3a-D | Keramický obklad dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% | m2 | 21.3048 |  | 0 | o
48 |  | DU3b-D | Keramický obklad dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% | m2 | 1.8414 |  | 0 | o
49 | 781111121R00 | DU3-M | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 11.88 |  | 0 | o
50 |  | DU3-D | Al ukončovací lišta profilu L10mm, vč. prořezu 10% | m | 11.88 |  | 0 | o
51 | 342263420R00 | V2-M | Osazení revizních dvířek do 0,50 m2 | ks | 2 |  | 0 | o
52 |  | V2 | Revizní sdk dvířka pro obklad s tlačným zámkem a závesy 150/250mm (u uzávěru vody a vodměru), včetně kotvícího materiálu | ks | 2 |  | 0 | o
53 | 781101142R00 | DU3-M | Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady | m2 | 4.18 |  | 0 | o
54 |  | DU3-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,5 kg/m2 | kg | 6.27 |  | 0 | o
55 | 771101147R00 | DU3-M | Bandáž koutů - provedení | m | 2.3 |  | 0 | o
56 |  | DU3-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (svislé stěny) | m | 2.3 |  | 0 | o
57 | 612481211RT2 | DU4 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 57.5089 |  | 0 | o
403.01 = 3,31*2,5+2,23*2,5
403.02 = 6,2*2,83-0,9*2,02
403.03 = 7,39*2,83-2*0,9*2,02+1,24*0,63
403.04 = 3,62*2,5-0,9*2,02
58 | 784111101R00 | DU5 | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 158.5581 |  | 0 | o
59 | 784115212R00 | DU5 | Malba standard, bílá, bez penetr.,min. 2x stěny a stropy | m2 | 158.5581 |  | 0 | o
|  |  | štuková omítka |  | 117.0466
|  |  | sdk stěny = 2,08*2,4-0,7*2 |  | 3.592
|  |  | sdk podhledy, opláštění vzt |  | 9.9195
|  |  | stropy bez sdk podhledů = 12,0+16,0 |  | 28
60 |  |  | Tmelení akrylátovým tmelem | kpl | 1 |  | 0 | o
61 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2d | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Demontáže vnitřních kanalizačních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno
jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky.
Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál
specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
62 | 721176103R00 | D+M | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 10.47 |  | 0 | o
63 | 721176104R00 | D+M | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 2 |  | 0 | o
64 |  | D | Rezerva Odbočka HTDA, DN75/75/67° napojená na litinové potrubí | ks | 1 |  | 0 | o
65 |  | M | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | kpl | 1 |  | 0 | o
66 |  | M | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | o
67 |  | D+M | Rezerva na případné dobetonování popř. požární utěsnění prostupů stoupaček vody, kanalizace a vzt, bude účtováno dle skutečnosti, oceněna jen jedn. cena vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | o
68 |  | M | Zkrácení a zaslepení odbočky na stoupačce | kpl | 1 |  | 0 | o
69 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2e | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Demontáže vnitřních kanalizačních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno
jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky.
Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál
specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
70 |  |  | Úprava polohy uzávěrů vody a příprava pro osazení vodoměrů | kpl | 1 |  | 0 | o
71 | 722172331R00 | D+M | Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 19.95 |  | 0 | o
72 | 722181213RT7 | D+M | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 20 | m | 10.94 |  | 0 | o
73 | 722181214RT7 | D+M | Izolace návlekovátl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 20 | m | 9.01 |  | 0 | o
74 | 722202221R00 | D+M | Komplet nástěnný MZD PP-D 20xR1/2 | ks | 3 |  | 0 | o
75 | 722202213R00 | D+M | Nástěnka MZD PP-R 20xR1/2 | ks | 1 |  | 0 | o
76 | 722290215R00 | D+M | Zkouška tlaku vodovodního potrubí | m | 19.95 |  | 0 | o
77 | 722290234R00 | D+M | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 19.95 |  | 0 | o
78 |  | M | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | o
79 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2f | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury
Demontáže zařizovacích předmětů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak
jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky.
Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný
materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky zařizovacích předmětů jsou
detailně popsány v projektové dokumentaci.
80 | 725219401R00 | M | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | ks | 1 |  | 0 | o
81 |  | D | Umyvadlo keramické vč. pilety clickclack- specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
82 | 725219503R00 | M | Montáž sifonu umyvadel | ks | 1 |  | 0 | o
83 |  | D | Umyvadlový sifon s vtokem vč. napojovací manžety chrom | ks | 1 |  | 0 | o
84 | 725829202R00 | M | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné | ks | 2 |  | 0 | o
85 | 725823111RT1 | D | Baterie umyvadlová stoján. Ruční páková, bez otvír.odpadu standard vč.flexo hadiček | ks | 1 |  | 0 | o
86 | 725249101R00 | M | Montáž sprchových vaniček a zástěny | ks | 1 |  | 0 | o
87 |  | D | Vanička sprchová čtvrtkruhová 900x900/30 mm litý mramor - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.siko.cz/sprchova-vanicka-ctvrtkruhova-ravak-chrome-90x90-cm-lity-mramor-xa247701010/p/EL90PROCHROM0
88 |  | D | Vaničkový sifon, průměr otvoru 90 mm, DN50, krytka leštěná nerez průměr 120 mm, otvor sifonu 90 mm, průměr odpadu 50 mm, průtok 39 l/min, shora čistitelný odpadní systém | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.koupelny-sen.cz/vanickovy-sifon-prumer-otvoru-90-mm-dn50-krytka-lestena-nerez-ewn0850
89 |  | D | Sprchový kout bez vaničky s profilem v lesklém chromu a výplní z čirého skla s dekorem transparent, výška 2000 mm, š.900mm, otočný systém otevírání. dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.siko.cz/sprchovy-kout-ctvrtkruh-90x90x200-cm-roth-proxima-line-chrom-leskly-539-9000000-00-02/p/539-9000000-00-02
90 | 725849202R00 | M | Montáž baterií sprchových termostatických | ks | 1 |  | 0 | o
91 |  | D | Baterie sprchová nástěnná páková včetně sprchového setu a příslušenství - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
92 | 725319101R00 | M | Montáž dřezů jednoduchých | ks | 1 |  | 0 | o
93 |  | D | Dřez jednoduchý nerezový (400x500) se zápachovou uzávěrkou, přepadem a sifonem, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.onlinekoupelny.cz/novaservis-drezy-drez-400-x-500-mm-s-prepadem-nerez-dr40-50a
94 | 725823114RT1 | D | Baterie dřezová stojánková páková směšovací, chrom, vč.flexo hadiček - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
95 |  | D | Uzávěrka zápachová pračková podomítková společná s připojovacím kolenem na vodovod, nerez krytka | ks | 1 |  | 0 | o
96 |  | D | Ventil rohový G 1/2 bez připojovací hadičky | ks | 5 |  | 0 | o
97 |  | D | Zrcadlo s poličkou | ks | 1 |  | 0 | i
98 |  | M | Montáž ostatních položek - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
99 |  | M | Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
100 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2g | Elektroinstalace - silnoproud
Kapitola silnoproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném
listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí
součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
101 |  |  | Materiál + montáž silnoproudých rozvodů celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
102 |  |  | Rozvodnice RB celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  |  | Přesun hmot, doprava ESI+ESA | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2h | Elektroinstalace - slaboproud
Kapitola slaboproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném
listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí
součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
103 |  |  | Materiál + montáž slaboproud celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
104 |  |  | Různé | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2i | Vzduchotechnika
Demontáže VZT zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou
položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou
všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a
montážních předpisech vybraného výrobce. Položky vzduchotechnických výrobků jsou detailně popsány v projektové
dokumentaci.
105 |  | D | VZT PVC potrubí plastové kruhové hladké potrubí 100mm včetně spojek a upevňovacích spon | m | 4.8 |  | 0 | i
106 |  | D | Oblouk horizontální 90° | ks | 1 |  | 0 | i
107 |  | D | Redukce z 100/125mm | ks | 1 |  | 0 | i
108 |  | D | Zpětná klapka pro potrubí 100 mm | ks | 1 |  | 0 | i
109 |  | D | Odpadní potrubí vzduchu DN125 z falcovaného potrubí z pozinkovaného plechu - SPIRO, umístěné ve světlíku vč. kotvení | m | 5.5 |  | 0 | i
110 |  | D | Koleno z pozinkovaného plechu 90° | ks | 1 |  | 0 | i
111 |  | D | T kus vč. víčka - úprava na sběr kondenzátu | ks | 1 |  | 0 | i
112 |  | D | Ukončovací výfuková protidešťová střížka | ks | 1 |  | 0 | i
113 |  | D | Radiální ventilátor pro horizontální montáž dle spec. ve TZ | ks | 1 |  | 0 | i
114 |  | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | i
115 |  | M | Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | i
116 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2j | Etážové topení
Demontáže prvků stávajícho topení a zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Kapitola
topenářských prací vč. demontáží stávajících prvků. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka.
Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky,
kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech
vybraného výrobce. Položky topení jsou detailně popsány v projektové dokumentaci D14d. Veškeré výrobky a zařízení
je možné nahradit výrobky a zařízeními jiných výrobců za předpokladu, že mají shodné technické parametry.
117 |  | M | Zpětná montáž původních těles UT, včetně doplnění termostatických ventilů | ks | 3 |  | 0 | o
118 |  | M | Úprava připojovacího potrubí tělesa | kpl | 1 |  | 0 | o
119 |  | D+M | Nátěr článkových těles UT výšky 600mm vč. očištění (36 čl.) | ks | 2 |  | 0 | o
120 |  | D+M | Nátěr článkových těles UT výšky 1000mm vč. očištění (12 čl.) | ks | 1 |  | 0 | o
120 |  | D | Elektrický topný žebřík vč. regulátoru teploty, 450/30/790mm | ks | 1 |  | 0 | i
121 |  | M | Montáž žebříkového tělesa | ks | 1 |  | 0 | i
122 |  | M | Napuštění topného systému včetně odvzdušnění | kpl | 1 |  | 0 | o
123 |  | D+M | Poměrová měřidla | ks | 3 |  | 0 | i
124 |  | M | Stavební přípomoce - drážky, prostupy, zapravení | kpl | 1 |  | 0 | o
125 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2k | Konstrukce truhlářské
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu
prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i
montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný
materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních
předpisech vybraného výrobce.
126 | 766664121R00 | D1-4-M | Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m | ks | 3 |  | 0 | o
127 | 766666112R00 | M | Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. | ks | 1 |  | 0 | i
128 | 642941210R00 | M | Osazení pouzdra pro posuv. dveře jednostr., do SDK | ks | 1 |  | 0 | i
129 | 766670021R00 | M | Montáž kliky a štítku | ks | 3 |  | 0 | o
130 |  | D1-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 750x1985mm včetně obložkové zárubně dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | i
131 |  | D1-D | stavební pouzdro do sdk pro dveře 700 mm, výšky 1970 mm vč. tichého dorazu | ks | 1 |  | 0 | o
132 |  | D2-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové prosklené 80x197 cm dle specifikace v PD | ks | 2 |  | 0 | o
133 |  | D3-D | Dveře dřevěné vstupní 1křídlové 80x197 cm, s požární odlností EI30DP3, dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o
134 |  | T01 D+M | Práh dřevěný d. 800 mm, š.250mm, vč. povrchové úpravy a kotvení | ks | 1 |  | 0 | o
| 766812114R00 | M | Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m | ks | 7 |  | 0 | i
135 |  | D | Dodávka kuchyňské linky - bez spotřebičů | ks | 1 |  | 0 | i
136 |  | D+M | Deska sklokeramická, dvouplotýnka ref. výrobek BEKO HDMC 32400 TX vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | i
137 |  | D+M | Vestavná el. trouba ref. vyýrobek MORA VT 433 BX | ks | 1 |  | 0 | i
138 |  | D+M | Vestavná nerezová digestoř fer. Výrobek Mora OP 520 X, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | i
139 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2l | Konstrukce zámečnické
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu
prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i
montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný
materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních
předpisech vybraného výrobce.
140 | 642942111R00 | M | Osazení ocelové zárubně zazdíváním, do 2,5m2 | ks | 2 |  | 0 | o
141 |  | D | Zárubeň ocelová 800/1970mm pro zazdění, ústí do 100mm dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy | ks | 2 |  | 0 | o
142 | 642944121R00 | M | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 | ks | 1 |  | 0 | o
143 |  | D | Protipožární zárubeň ocelová 800/1970 do hotového otvoru, ústí do 150mm dle specifikace v PD, včetně povrchové úpravy | ks | 1 |  | 0 | o
144 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2m | Podlahy z dlaždic
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny
systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v
technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce
skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
145 | 965048250R00 |  | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% | m2 | 1.25 |  | 0 | o
146 | 965048515R00 |  | Broušení nerovností betonových podlah do 5 mm; odhad 10% plochy (bude upřesněno po provedení bouracích prací) | m2 | 0.075 |  | 0 | o
147 | 771101101R00 |  | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 7.5 |  | 0 | o
148 | 632411904R00 |  | Penetrace savých podkladů, vč. dodávky 0,25 l/m2 | m2 | 7.5 |  | 0 | o
149 | 632415102RT2 |  | Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm, vyrovnávací, pevnosti 15 MPa; odhad 100% plochy | m2 | 7.5 |  | 0 | o
150 | 771101142R00 | KDI1-M | Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé | m2 | 4 |  | 0 | o
151 |  | KDI1-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,2 kg/m2 | kg | 4.8 |  | 0 | o
152 | 771101147R00 | KDI1-M | Bandáž koutů - provedení | m | 9.12 |  | 0 | o
153 |  | KDI1-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (vororovné plochy) | m | 9.12 |  | 0 | o
154 | 771101210RT2 | KD(I) 1 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 7.5 |  | 0 | o
155 | 771575118RT1 | KD(I)1-M | Montáž podlah keram.,hladké, 60x60 cm, včetně lepícího a spárovacího tmelu | m2 | 7.5 |  | 0 | o
156 |  | KD1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu | m2 | 8.25 |  | 0 | o
157 | 771475014RU7 | SOK1-M | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 100 mm do lepidla vč. spár. a úpravy horní hrany v návaznosti na omítku | m | 4.98 |  | 0 | o
158 |  | SOK1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD (sokl - proveden pásky 100 mm z řezané dlažby) | m2 | 0.72 |  | 0 | o
159 | 781111121R00 | SOK1-M | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 4.98 |  | 0 | o
160 |  | SOK1-D | Lišta ukončovací L PVC bílá, 10 mm, 250 cm | ks | 2 |  | 0 | o
161 |  | M+D | Tmelení spár u obkladu, soklu a dlažby (svislé + vodorovné), tmelení návazností na zárubně, zařizovací předměty | kpl | 1 |  | 0 | o
162 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2n | Podlahy dřevěné a povlakové
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny
systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, úpravy spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v
technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce
skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
163 | 965048515R00 |  | Broušení nerovností betonových podlah do 5 mm; odhad 70% plochy (bude upřesněno po provedení bouracích prací) | m2 | 19.67 |  | 0 | o
164 | 776101101R00 |  | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 28.1 |  | 0 | o
165 | 632411904R00 |  | Penetrace savých podkladů, vč. dodávky 0,25 l/m2 | m2 | 28.1 |  | 0 | o
166 | 632415104RT2 |  | Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm, vyrovnávací, pevnosti 15 MPa; odhad 100% plochy | m2 | 28.1 |  | 0 | o
167 | 776521200RT1 |  | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) vč. lepidla | m2 | 28.1 |  | 0 | o
168 |  |  | Podlaha z PVC -dekor dřevo, specifikace dle PD, vč. prořezu 10% | m2 | 30.91 |  | 0 | o
169 | 776411000RT1 | SOK2-M | Lepení podlahových soklíků pryžových | m | 31.3 |  | 0 | o
170 |  | SOK2-D | Podlahová lišta pvc vč. prořezu 10% | m | 34.43 |  | 0 | o
171 | 771111122R00 | V3 -M | Montáž podlahových lišt přechodových | m | 1.4 |  | 0 | o
172 |  | V3- D | Lišta hliníková přechodová, různý typ podlahové krytiny. Podrobně viz tabulka prvků PSV | m | 1.4 |  | 0 | o
173 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3 | Dokončovací práce
174 |  | V1 | Autonomní hlásič kouře | ks | 1 |  | 0 | i
175 |  |  | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení) | kpl | 1 |  | 0 | o
176 |  |  | Závěrečné omytí schodišť a vstupních prostor a úklid bytu | kpl | 1 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## ESA_ESI
Ostrovského 11/16 byt 3
ELEKTROINSTALACE
SILNOPROUD
| Položka | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem | jen materiál | poznámka
1 | 210201064 | svítidlo pod linku s vypínačem LED 10W otočné | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 210201064 | B - svítidlo stropní LED,16W, IP20 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
3 | 210201064 | A – svítidlo nástěnné LED, 12W, IP20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 210111021 | zásuvka 230V | ks | 26 |  |  | 0 | 0
5 | 210110041 | spínač č.1 - jednopólový | ks | 5 |  |  | 0 | 0
6 | 210110045 | spínač č.6 - střídavý | ks | 4 |  |  | 0 | 0
7 | R | doběhové relé DT4 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8 | R | rámeček 1x - jednoduchý | ks | 15 |  |  | 0 | 0
9 | R | rámeček 2x, dvojrámeček | ks | 6 |  |  | 0 | 0
10 | R | rámeček 3x, trojrámeček | ks | 4 |  |  | 0 | 0
11 | R | autonomní detektor kouře | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | 210220321 | svorka Bernard vč.Cu pásku | ks | 2 |  |  | 0 | 0
13 | 210010301 | krabice přístrojová KP | ks | 36 |  |  | 0 | 0
14 | 210010321 | krabicová rozvodka KR 68 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
15 | 211010011 | hmoždinky vč.vrutu, vrtání | ks | 20 |  |  | 0 | 0
16 | 210010511 | lustr hák | ks | 3 |  |  | 0 | 0
17 | 210800106 | CYKYLo 3Cx2,5 | m | 190 |  |  | 0 | 0
18 | 210800101 | CYKYLo 2Ax1,5 | m | 10 |  |  | 0 | 0
19 | 210800105 | CYKYLo 3Ax1,5 | m | 20 |  |  | 0 | 0
20 | 210800105 | CYKYLo 3Cx1,5 | m | 60 |  |  | 0 | 0
21 | 210810055 | CYKYLo 5Cx1,5 | m | 20 |  |  | 0 | 0
22 | 210800566 | vodič CY 4 - zel.žl. | m | 10 |  |  | 0 | 0
23 | 210190005 | rozvodnice RB | ks | 1 |  |  | 0 | 0
24 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 40 |  |  | 0 | 0
25 | 210040512 | ukončení vodiče | ks | 40 |  |  | 0 | 0
26 | 210100251 | ukončení kabelu 5x6 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
27 | 974031122 | frézování drážky na stěnách a stropech | m | 60 |  |  | 0
28 | 210040721 | sekání průrazů | ks | 5 |  |  | 0
29 | 973033141 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 44 |  |  | 0 | 0
30 | R | zapojení digestoře, ventilátoru | ks | 2 |  |  | 0 | 0
31 | R | práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál) | soub | 1 |  |  | 0
32 | HZS | demontážní práce | hod | 24 |  |  | 0
33 | HZS | revize el.zařízení | hod | 12 |  |  | 0
|  | Materiál + montáž silnoproud celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0
Rozvaděč RB
1 |  | rozvaděč provedení na povrch, IP30, 24 modulů | ks | 1 |  |  | 0
2 |  | proudový chránič 25/2/0,03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3 |  | proudový chránič 16/1N/0,03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 |  | bzučák Z-SU | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5 |  | jistič 2/1-B | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6 |  | Jistič 10/1-B | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7 |  | Jistič 16/1-B | ks | 7 |  |  | 0 | 0
8 |  | svorkovnice KLM | m | 0.5 |  |  | 0
9 |  | pom.materiál (svorky, vodiče) | kpl | 1 |  |  | 0
10 |  | zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Rozvaděč RB celkem |  |  |  |  | 0
SLABOPROUD
|  | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem | #VALUE!
1 | 210111012 | komunikační zásuvka PC Cat 6e (zásuvka,maska,kryt) | ks | 4 |  |  | 0
2 | 210111012 | telefonní zásuvka (zásuvka,maska,kryt) | ks | 3 |  |  | 0
3 | 210111012 | televizní zásuvka STA | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 210010301 | krabice přístrojová | ks | 8 |  |  | 0
5 | 210010301 | krabice KO s víčkem | ks | 1 |  |  | 0
6 | 210800549 | kabel UTP Cat 6e | m | 60 |  |  | 0
7 | 210800549 | koaxiální kabel | m | 17 |  |  | 0
8 | 210010003 | trubka PVC 2321 | m | 17 |  |  | 0 | 0
9 | 973033141 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 6 |  |  | 0
10 | 974031122 | frézování drážky na stěnách a stropech | m | 40 |  |  | 0
11 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 6 |  |  | 0 | 0
12 | 210010353 | krabice 125x125 - na povrch | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | 210110041 | zvonkové tlačítko | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Materiál + montáž slaboproud celkem |  |  |  |  | 0
#REF!
Různé
1 |  | přesun hmot, doprava ESI+ESA | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
|  | Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | DPH | 15% |  |  |  | 0
|  | Cena vč. DPH |  |  |  |  | 0
Poznámky pro zhotovitele
Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné,
srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla.
Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů
doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.).
Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo
specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu
výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální
pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou
předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky;
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici
možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele
některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, upozorní na to objednatele před podpisem SOD.
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu