## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 030220 | Plzeňská 442/209, Praha 5
| Zadavatel |  | Městská část Praha 5 |  |  |  | IČO: | 00063631
|  |  | náměstí 14. října 1381/4 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
|  |  | 15000 | Praha-Smíchov
| Projektant: |  | PATA & FRYDECKÝ ARCHITEKTI s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25701771
|  |  | U železné lávky 592/8 |  |  |  | DIČ: | CZ25701771
|  |  | 11800 | Praha-Malá Strana
| Zhotovitel: |  | výběrové řízení |  |  |  | IČO: | 00000000
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Ludvík Ondráček
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO01 | Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 14/9, 1.NP |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 030220021CELK | INVESTICE - Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 14/9, 1.NP |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 030220022CELK | OPRAVY - Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 14/9, 1.NP |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Domovní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Domovní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Domovní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Předstěnové systémy |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 030220021CELK Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 030220 | Plzeňská 442/209, Praha 5 | [24 empty] | STA
O: | SO01 | Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 14/9, 1.NP | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 030220021CELK | INVESTICE - Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 14/9, 1.NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.16 |  | 0 |  |  |  |  | 46.36 | [5 empty] | DIL
1 | 342012223RT2 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 11.1484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03411 | 0.38 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.99 | 11.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | příčka SDK tl. 100 mm, m2 : 2,767*(3,917+1,180)-1,970*(0,800+0,700) |  | 11.1484 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342091043R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 45.7911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.15 | 6.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | příčka SDK tl. 100 mm, m2 : (2,767*(3,917+1,180)-1,970*(0,800+0,700))*2-2,1*(0,550+1,700+0,627)--0,600*1,800 |  | 17.3351 | [22 empty] | VV | 0
|  | instalační předstěna, m2 : 2,767*1,480-2,100*1,480+2,767*(0,300+0,470) |  | 3.1178 | [22 empty] | VV | 0
|  | akustický obklad, m2 : 2,767*(4,220+4,135)-0,600*0,600 |  | 22.7583 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.04 podhled SDK, m2 : 2,580 |  | 2.58 | [22 empty] | VV | 0
3 | 342090121R00 | Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 1 x opláštěné | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00569 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.66 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. D3, kus : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. D4, kus : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
4 | 346244311R00 | Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm | m2 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04568 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.758 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,100*(0,700+0,800)*2 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
5 | 347015113R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5, impregnovaná, tl. izolace 40 mm, | m2 | 4.0952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01344 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.8 | 3.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | instalační předstěna, m2 : 2,767*1,480 |  | 4.0952 | [22 empty] | VV | 0
6 | 347015133R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, impregnovaná, tl. izolace 40 mm, | m2 | 2.1306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01399 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.8 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | instalační předstěna, m2 : 2,767*(0,300+0,470) |  | 2.1306 | [22 empty] | VV | 0
7 | 347015215R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 77,5 mm, tloušťka desky 12,5, akustická protipožární, tl. izolace 40 mm, | m2 | 23.1183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02919 | 0.67 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.948 | 21.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | akustický obklad, m2 : 2,767*(4,220+4,135) |  | 23.1183 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 3.69 | [5 empty] | DIL
8 | 416021128R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm | m2 | 2.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01846 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 2.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.04, m2 : 2,58 |  | 2.58 | [22 empty] | VV | 0
9 | 416091082R00 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 2.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.43 | 1.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.04, m2 : 2,580 |  | 2.58 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.12 | [5 empty] | DIL
10 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 1.2127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.577 | 3.12 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.41 | [5 empty] | DIL
11 | 713111221RK6 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie | m2 | 2.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.16 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.04, m2 : 2,580 |  | 2.58 | [22 empty] | VV | 0
12 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 0.00054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.966 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 13.51 | [5 empty] | DIL
13 | 728112111R00 | Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 100 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.33 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. 5, m : 4,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
14 | 728115111R00 | Kruhové ohebné potrubí montáž ohebného neizolovaného potrubí z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 100 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.29 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. 4, m : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
15 | 728212111R00 | Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž oblouku do kruhového plechového potrubí, do průměru d 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.29 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. 5 oblouky, kus : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
16 | 728611114R00 | Ventilátory radiální nízkotlaké potrubního do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,13 m2, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 5.7 | 11.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. 2 a 3, kus : 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
17 | 72831-01 | D+M přívodní prvek vzduchu s akust útlumem 57 dB DN 160 L 700 mm Lunos-ALD-R160, komplet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | ozn. 1, soubor : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
18 | 429148052R | ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 100 mm; regulace vlhkosti a časový doběh; výkon 8 W; materiál plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu 80 m3/h; teplota do 40 °C; akustický tlak 26 dB (A); IP X4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 2 a 3, kus : 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
19 | 42981181R | potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00127 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 5, m : 4,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
20 | 42981270R | trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -40 až 70 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00161 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 5, kus : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
21 | 42981789R | trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 4, m : 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
22 | 55399991.AR | výrobek kovový | kg | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 7 spojovací a těsnící materiál, kg : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 8 závěsy, kg : 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
23 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m | t | 0.01175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 5.206 | 0.06 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 8.33 | [5 empty] | DIL
24 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 4.02 | 8.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. D3, kus : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. D4, kus : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
25 | 61160638R | dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; otevíravé; počet křídel 1; částečné prosklení; dekor ořech | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.035 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. D3, kus : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. D4, kus : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
26 | 61181151R | zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 65 až 140 mm; fólie; dub, buk, ořech, olše, bílá, wenge | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. D3, kus : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. D4, kus : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
27 | 998766103R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | t | 0.12004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.447 | 0.29 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 152.69 | [5 empty] | DIL
28 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 2.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.016 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S2 - č.m. 1.04, m2 : 2,580 |  | 2.58 | [22 empty] | VV | 0
29 | 771101210RT2 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 2.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S2 - č.m. 1.04, m2 : 2,580 |  | 2.58 | [22 empty] | VV | 0
30 | 771577113RS2 | Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.15 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,700+0,800 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
31 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 2.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S2 - č.m. 1.04, m2 : 2,580 |  | 2.58 | [22 empty] | VV | 0
32 | 771575020RAB | Dlažba z dlaždic keramických 15 x 15 cm, položených do flexibilního, vodotěsného a mrazuvzdorného lepidla, , včetně dvousložkové hydroizolační stěrky | m2 | 2.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02091 | 0.05 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 58.9968 | 152.21 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | ozn. S2, m2 : 2,58 |  | 2.58 | [22 empty] | VV | 0
33 | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | t | 0.00051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.305 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 441.1 | [5 empty] | DIL
34 | 781101210RT2 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 11.6802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.04, m2 : 2,100*(0,055+1,700*2+1,48+0,627) |  | 11.6802 | [22 empty] | VV | 0
35 | 781497111RS3 | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.12 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10,000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
36 | 781497121RS3 | Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm, | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.12 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10,000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
37 | 781475124RAA | Obklad vnitřní keramický do velikosti 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu, , s hydroizolačním nátěrem | m2 | 11.6802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01891 | 0.22 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 37.5088 | 438.11 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách. | [24 empty] | SPI |  | z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.
|  | č.m. 1.04, m2 : 2,100*(0,055+1,700*2+1,48+0,627) |  | 11.6802 | [22 empty] | VV | 0
38 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | t | 0.00468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.305 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
39 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
|  | ZS, soubor: : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
40 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [24 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
|  | Provozní vlivy, soubor : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 803.59 | domy bytové netypové ostatní | [24 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků | [24 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO01 030220022CELK Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 030220 | Plzeňská 442/209, Praha 5 | [24 empty] | STA
O: | SO01 | Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 14/9, 1.NP | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 030220022CELK | OPRAVY - Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 14/9, 1.NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.92 | [5 empty] | DIL
1 | 342091043R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 26.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.15 | 3.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.01 podhled SDK, m2 : 19,800 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.02 podhled SDK, m2 : 5,330 |  | 5.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.03 podhled SDK, m2 : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0 |  |  |  |  | 31.57 | [5 empty] | DIL
2 | 416021126R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, s minerální izolací tl. 40 mm | m2 | 25.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01846 | 0.46 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 25.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.01, m2 : 19,800 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.02, m2 : 5,330 |  | 5.33 | [22 empty] | VV | 0
3 | 416022121R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace | m2 | 6.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01243 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.95 | 6.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.02, m2 : 5,330 |  | 5.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.03, m2 : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
4 | 416091082R00 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.43 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.03, m2 : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.45 |  | 0 |  |  |  |  | 43.75 | [5 empty] | DIL
5 | 602021146RT3 | Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenosádrová, , tloušťka vrstvy 3 mm, | m2 | 45.4362 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00315 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.245 | 11.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | č.m. 1.01 100% výměry, m2 : 2,800*(4,790+0,875+0,075) |  | 16.072 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.02 100% výměry, m2 : 2,800*(0,380+1,625+1,100+3,667)-1,970*0,600-2,320*1,100+2,320*(0,650+0,112)*2+0,350*1,100+(1,100+1,000)/2*0,100 |  | 19.2533 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,100*(0,380+1,625+0,130+0,270+(0,350+0,112)*2+2,212) |  | -0.5541 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.03 nad obkladem 100% výměry, m2 : 1,7*(0,130+0,900+0,700+0,650+0,270)+0,780*0,700 |  | 5.051 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.04 100% výměry, m2 : 2,800*1,580 |  | 4.424 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.04 nad obkladem 100% výměry, m2 : 0,700*1,700 |  | 1.19 | [22 empty] | VV | 0
6 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 15.9558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.078 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [24 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 1,830*2,260+1,97*(0,800+0,700+0,900+0,600)*2 |  | 15.9558 | [22 empty] | VV | 0
7 | 611421321R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01588 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.33605 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.03 stropy, m2 : 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
8 | 612421626R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké | m2 | 44.4933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04414 | 1.96 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.6 | 26.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.01 jen 30% výměry, m2 : 2,800*(4,220+4,135)*0,30 |  | 7.0182 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.01 100% výměry, m2 : 2,800*(4,790+0,875+0,075) |  | 16.072 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.02 jen 30% výměry, m2 : (2,800*1,100-1,970*0,600)*0,30 |  | 0.5694 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.02 100% výměry, m2 : 2,800*(0,380+1,625+3,667)-2,320*1,100+2,320*(0,650+0,112)*2+0,350*1,100+(1,100+1,000)/2*0,100-0,100*(0,380+1,625) |  | 17.1548 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,100*(0,130+0,270+(0,350+0,112)*2+2,212) |  | -0.3536 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.03 nad obkladem 30% výměry, m2 : (1,7*(0,130+0,900+0,700+0,650+0,270)+0,780*0,700)*0,30 |  | 1.5153 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.04 jen 30% výměry, m2 : 2,800*1,580*0,30 |  | 1.3272 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.04 nad obkladem 100% výměry, m2 : 0,700*1,700 |  | 1.19 | [22 empty] | VV | 0
9 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 7.1458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04558 | 0.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.608 | 4.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [24 empty] | SPI
|  | č.m. 1.02 omítka pod novým soklíkem, m2 : 0,100*(0,380+0,905+0,405+0,130+0,270+0,355+(0,350+0,112)*2+2,112) |  | 0.5481 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.03 omítka pod obkladem, m2 : 1,100*(0,130+0,900+0,700+0,650+0,270)+0,230*0,490 |  | 3.0277 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.04 omítka pod obkladem, m2 : 2,100*1,700 |  | 3.57 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.47 |  | 0 |  |  |  |  | 11.25 | [5 empty] | DIL
10 | 631591211R00 | Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu | m3 | 1.4355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.3885 | 0.56 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 1.836 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu | [24 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu
|  | ozn. S1, m2 : 0,050*19,80 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. S2, m2 : 0,050*(1,00+2,58) |  | 0.179 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. S3, m2 : 0,050*5,33 |  | 0.2665 | [22 empty] | VV | 0
11 | 635111022R00 | Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm | m2 | 28.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03162 | 0.91 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.3 | 8.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S1, m2 : 19,80 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. S2, m2 : 1,00+2,58 |  | 3.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. S3, m2 : 5,33 |  | 5.33 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61 |  | 0 |  |  |  |  | 4.82 | [5 empty] | DIL
12 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 33.438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01838 | 0.61 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.144 | 4.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
|  | 19,800+5,330+1,000+2,580+1,200*3,940 |  | 33.438 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.89 |  | 0.65 |  |  |  |  | 53.5 | [5 empty] | DIL
13 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 49.6552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.308 | 15.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,675*4,990+20,975+9,221+1,080+0,550*6,642+1,710*6,642 |  | 49.6552 | [22 empty] | VV | 0
14 | 953802313R00 | Montáž komínové vložky pevné o vnitřním průměru do 130 mm, pro výšku komínu přes 10 do 15 m | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06817 | 0.75 | 0.059 | 0.65 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.383 | 37.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | neohebné (smaltované, hliníkové aj.) včetně komínové zděře, odvodu kondenzátu do domovního odpadu nebo sběrné nádoby odběratele, s případnými manipulačními otvory, tj. jejich případné vybourání, opětné zazdění a omítnutí do původního stavu konstrukce, | [24 empty] | SPI |  | neohebné (smaltované, hliníkové aj.) včetně komínové zděře, odvodu kondenzátu do domovního odpadu nebo sběrné nádoby odběratele, s případnými manipulačními otvory, tj. jejich případné vybourání, opětné zazdění a omítnutí do původního stavu konstrukce,
|  | ozn. 6, m : 11,0 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
15 | 953941414R00 | Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování KDK, dodání KDK ve specifikaci konzol pro zásobníky vody apod. do vynechaných nebo vysekaných kapes s uklínováním (např. cihlami) délky do 1000 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00907 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.25 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro ohřívač vody, podklad pro závěsy horních skříněk ozn. P4, P5, kus : 4,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
16 | 55361089R | komínový díl l = 950 mm; D vložky 120 mm; materiál vložky ocel 1.4404; tl. 0,6 mm; izolace 25 mm; opláštění lesklý nerez tl. 0,5 mm | kus | 12.1579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.007 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 6, kus : 11,0/0,950*1,05 |  | 12.1579 | [22 empty] | VV | 0
17 | 55399991R | výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku do 1 kg | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | prvky pro uchycení boileru, horních skříněk linky ozn. P4, P5, kg : 4,0*2,5 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.74 |  |  |  |  | 42.02 | [5 empty] | DIL
18 | 962036112R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm | m2 | 3.498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.02198 | 0.08 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.325 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,800*(1,100+0,315+0,400)-1,980*0,800 |  | 3.498 | [22 empty] | VV | 0
19 | 965042121R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.2 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 12.56 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.03, m3 : 0,100*0,890 |  | 0.089 | [22 empty] | VV | 0
20 | 965042131R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.47 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 10.88 | 2.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.02, m3 : 0,100*2,120 |  | 0.212 | [22 empty] | VV | 0
21 | 965081712R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 | m2 | 0.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.24 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | č.m. 1.03, m2 : 0,890 |  | 0.89 | [22 empty] | VV | 0
22 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 2.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.147 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | č.m. 1.02, m2 : 2,120 |  | 2.12 | [22 empty] | VV | 0
23 | 965082933R00 | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 2.963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4.15 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 1.051 | 3.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.01, m3, m3 : 0,100*26,620 |  | 2.662 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.02, m3 : 0,100*2,120 |  | 0.212 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.03, m3 : 0,100*0,890 |  | 0.089 | [22 empty] | VV | 0
24 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.4 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
25 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.12 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.939 | 1.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,980*0,800 |  | 1.584 | [22 empty] | VV | 0
26 | 970031130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm | m | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0239 | 0.01 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.5 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | legenda P2, m : 0,300 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
27 | 970031160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm | m | 0.675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.03617 | 0.02 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 4 | 2.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | legenda P1, m : 0,675 |  | 0.675 | [22 empty] | VV | 0
28 | 970033130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 130 mm | m | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.63 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | legenda P2, m : 0,300 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
29 | 970033200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 200 mm | m | 0.675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.05 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | legenda P1, m : 0,675 |  | 0.675 | [22 empty] | VV | 0
30 | 978012141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 30 % | m2 | 0.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.14 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.03 stropy, m2 : 0,890 |  | 0.89 | [22 empty] | VV | 0
31 | 978012191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 % | m2 | 28.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.44 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.462 | 13.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.01, m2 : 26,620 |  | 26.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.02, m2 : 2,120 |  | 2.12 | [22 empty] | VV | 0
32 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 35.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.35 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.08 | 2.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.01, m2 : 2,800*(5,800+4,135) |  | 27.818 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.02, m2 : 2,800*1,100-1,970*0,600 |  | 1.898 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.03 nad obkladem, m2 : 1,7*(0,130+0,900+1,100+0,250+0,160+0,270)+1,330*0,230*2+0,490*0,230+0,370*0,490 |  | 5.6828 | [22 empty] | VV | 0
33 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 38.2556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.76 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.26 | 9.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.01, m2 : 2,800*(4,087+4,790+0,875+0,075) |  | 27.5156 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.02, m2 : 2,800*(0,290*2+0,355+1,565) |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.03 pod novým obkladem, m2 : 1,100*((0,900+1,100)*2-0,600) |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
34 | 978059511R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 1.0125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.07 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.69 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | č.m. 1.01, m2 : 1,5*0,675 |  | 1.0125 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.36 | [5 empty] | DIL
35 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 5.9595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.577 | 15.36 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 9.88 | [5 empty] | DIL
36 | 713111221RK6 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie | m2 | 25.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.16 | 4.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.01, m2 : 19,800 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.02, m2 : 5,330 |  | 5.33 | [22 empty] | VV | 0
37 | 713191131R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky materiálu | m2 | 28.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.07 | 2.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S1, m2 : 19,800 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. S2, m2 : 1,000+2,580 |  | 3.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. S3, m2 : 5,330 |  | 5.33 | [22 empty] | VV | 0
38 | 713120040RAF | Izolace tepelné podlah polystyren EPS 100 , objemová hmotnost 20 kg/m3, tloušťka 100 mm | m2 | 28.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00204 | 0.06 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.13373 | 3.84 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | ozn. S1, m2 : 19,80 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. S2, m2 : 1,00+2,58 |  | 3.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. S3, m2 : 5,33 |  | 5.33 | [22 empty] | VV | 0
39 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 0.00757 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.966 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
40 | 720-01 | Demontáže ZTI, komplet, vč. zařizovacích předmětů, vysekání rozvodů, dopravy suti, poplatků | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | vybourání ZTI, soubor : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Domovní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
41 | 721-03 | Potrubí PP HT D 40 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
42 | 721-04 | Potrubí PP HT D 50 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
43 | 721-05 | Potrubí PP HT D 75 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
44 | 721-06 | Potrubí PP HT D 110 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
45 | 721-08 | Odpadní ventil pro pračku | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
46 | 721-01 | Napojení na stávající odbočku | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
47 | 721-02 | Vysazení odbočky D 50 na stávajícím potrubí dn 70 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
48 | 721-07 | Hadice korugovaná pro kondensát D 20 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 722 | Domovní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
49 | 722-02 | Potrubí vč. tvarovek, závěsů a isolace pn 20, PPR-3 D 16 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
50 | 722-03 | Potrubí vč. tvarovek, závěsů a isolace pn 20, PPR-3 D 20 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
51 | 722-01 | Napojení na stávající potrubí do dn 1“ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
52 | 722-04 | Ventil kulový mosazný dn 1/2“ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
53 | 722-05 | Ventil pojistný dn 1/2“ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
54 | 722-06 | Ventil pračkový dn 1/2““ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
55 | 722-07 | Nástěnný tlakový ohřivač TV, objemu 50 l, 2 kW | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 723 | Domovní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
56 | 723-02 | Připojení plynoměru G 1“ s rozporkou | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
57 | 723-03 | Potrubí měděné s lisovanými spoji D 18x1 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
58 | 723-01 | Napojení na stávajícíí potrubí do dn 1“ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
59 | 723-04 | Ventil kulový mosazný dn 1/2“ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
60 | 723-05 | Ventil kulový mosazný dn 3/4“ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
61 | 723-06 | Podokenní topidlo 3 kW elektronické řízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
62 | 723-07 | Sestava výdechu včetně prodloužení na zateplení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.37 | [5 empty] | DIL
63 | 725989101R00 | Montáž dvířek kovových i plastových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.37 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. V2, kus : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
64 | 725-03 | Připojení kuchyňského dřezu včeyně syfonu a stojánkové baterie | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
65 | 28349012R | dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. V2, kus : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | 725-01 | Klozet kombinovaný | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
67 | 725-02 | Umyvadlo včetně syfonu a stojánkové baterie | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
68 | 725-04 | Sprchový box ( akrylát ) kompletní s nástěnnou pákovou baterií | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 726 | Předstěnové systémy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.37 | [5 empty] | DIL
69 | 726212311R00 | Umyvadlo montážní prvek pro umyvadlo, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.35 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pozn. P6, soubor : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
70 | 998726123R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m | t | 0.013 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.779 | 0.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 1.46 |  |  |  |  | 18.75 | [5 empty] | DIL
71 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm | m2 | 26.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.48 | 800-762 | RTS 20/ I | Indiv | 0.195 | 5.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.01, m2 : 26,620 |  | 26.62 | [22 empty] | VV | 0
72 | 762526811R00 | Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm | m2 | 26.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.93 | 800-762 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.09 | 2.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.01, m2 : 26,620 |  | 26.62 | [22 empty] | VV | 0
73 | 762841110RT3 | Podbíjení stropů a střech rovných s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, na sraz | m2 | 3.5925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01442 | 0.05 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.188 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | provedení sondy do stropu, zpětná montáž podbití, m2 : 0,750*4,790 |  | 3.5925 | [22 empty] | VV | 0
74 | 762841811R00 | Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm bez omítky | m2 | 3.5925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.014 | 0.05 | 800-762 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.106 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | provedení sondy do stropu, m2 : 0,750*4,790 |  | 3.5925 | [22 empty] | VV | 0
75 | 762895000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace | m3 | 0.09312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00311 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | provedení sondy do stropu, zpětná montáž podbití, m2 : 0,02592*0,750*4,790 |  | 0.09312 | [22 empty] | VV | 0
76 | 910 R00 | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 10 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | prohlídka a posouzení stavu nosných prvků stropů, hod : 10,0 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
77 | 998762103R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m | t | 0.05267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.863 | 0.1 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 88.77 | [5 empty] | DIL
78 | 766-01 | Renovace dř okna vč. vně parapetu ozn. O2 - nátěry, přesklení, kování, repase, vyčištění, viz PD, Výpis dveří a oken | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. O2, kus : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
79 | 766810010RAD | Kuchyňské linky Kuchyňské linky dodávka a montáž, viz PD, výpis ostatních výrobků | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.161 | 0.16 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | Indiv | 78.7108 | 78.71 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | ozn. V1, soubor : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
80 | 766950020RAA | Opravy konstrukcí truhlářských dveří, bez výměny prvků | m2 | 1.773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00146 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | Indiv | 3.7644 | 6.67 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | ozn. D1 viz. PD, Tabulka dveří a oken, m2 : 1,970*0,900 |  | 1.773 | [22 empty] | VV | 0
81 | 766950020RAA1 | Oprava dřevěných dveří, opálení a nátěr, vč. zárubně, případné seříznutí křídla, bez výměny prvků, repase zámku, repase kování | m2 | 1.182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00146 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.87 | 3.39 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | ozn. D2 viz. PD, Výpis dveří a oken, m2 : 1,970*0,600 |  | 1.182 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 252.79 | [5 empty] | DIL
82 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 6.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.016 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S2, m2 : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. S3, m2 : 5,330 |  | 5.33 | [22 empty] | VV | 0
83 | 771101210RT2 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 6.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S2, m2 : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. S3, m2 : 5,330 |  | 5.33 | [22 empty] | VV | 0
84 | 771475014RT1 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 7.805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.236 | 1.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S3 - předsíň, m : 0,380+0,905+0,405+0,130+0,270+0,355+(0,350+0,112)*2+2,112+0,055+0,627+1,092+0,050+0,100*2+0,300 |  | 7.805 | [22 empty] | VV | 0
85 | 771577113RS2 | Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.15 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,600+0,900 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
86 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S2, m2 : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
87 | 771579792R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.166 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S2, m2 : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
88 | 771575014RAB | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do flexibilního, vodotěsného a mrazuvzdorného lepidla, , | m2 | 5.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02165 | 0.12 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 33.8574 | 180.46 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | ozn. S3, m2 : 5,330 |  | 5.33 | [22 empty] | VV | 0
89 | 771575024RAB | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do flexibilního, vodotěsného a mrazuvzdorného lepidla, , včetně dvousložkové hydroizolační stěrky | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02581 | 0.03 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 69.6219 | 69.62 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | ozn. S2, m2 : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
90 | 597623082R | dlažba keramická š = 98 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4 | m2 | 0.87416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0142 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. S3, m2 : 0,100*(0,380+0,905+0,405+0,130+0,270+0,355+(0,350+0,112)*2+2,112+0,055+0,627+1,092+0,050+0,100*2+0,300)*1,12 |  | 0.87416 | [22 empty] | VV | 0
91 | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | t | 0.01583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.305 | 0.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.03 |  |  |  |  | 13.54 | [5 empty] | DIL
92 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 19.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.016 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | ozn. S1, m2 : 19,800 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
93 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 19.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.046 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | ozn. S1, m2 : 19,800 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
94 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 18.499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.035 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.01, m : 2,500+5,120+4,350+0,975+0,380+1,520+0,620+0,730+0,250+0,555+0,143+1,356 |  | 18.499 | [22 empty] | VV | 0
95 | 776421100RT1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 17.252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1372 | 2.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S1, m : 4,220+4,640+4,315+0,800+0,075+0,050+2,892+0,130*2 |  | 17.252 | [22 empty] | VV | 0
96 | 776521200RT1 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu, montáž | m2 | 19.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.45 | 8.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S1, m2 : 19,800 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
97 | 776551830RT1 | Sejmutí povlakových podlah Sejmutí povlaků volně položených, z ploch nad 20 m2 | m2 | 26.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.01 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.01, m2 : 26,620 |  | 26.62 | [22 empty] | VV | 0
98 | 28342451R | lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev | m | 17.597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. S1, m : (4,220+4,640+4,315+0,800+0,075+0,050+2,892+0,130*2)*1,02 |  | 17.597 | [22 empty] | VV | 0
99 | 284122072R | podlahovina PVC lamely; š = 235,0 mm; l = 1 505 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová | m2 | 20.592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0041 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. S1, m2 : 19,800*1,04 |  | 20.592 | [22 empty] | VV | 0
100 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 0.10028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.091 | 0.11 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 208.48 | [5 empty] | DIL
101 | 781101210RT2 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 5.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.01, m2 : 0,600*(1,800+0,600) |  | 1.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.02, m2 : 0,100*(0,380+0,905+0,405+0,130+0,270+0,355+(0,350+0,112)*2+2,112) |  | 0.5481 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.03, m2 : 1,100*(0,130+0,900+0,700+0,472+0,650+0,270)+0,230*0,490 |  | 3.5469 | [22 empty] | VV | 0
102 | 781497111RS3 | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.12 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 15,000 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
103 | 781497121RS3 | Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm, | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.12 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5,000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
104 | 781475114RAA | Obklad vnitřní keramický do velikosti 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu, , | m2 | 5.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01728 | 0.1 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 37.1795 | 205.79 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách. | [24 empty] | SPI |  | z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.
|  | č.m. 1.01, m2 : 0,600*(0,600+1,800) |  | 1.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.02 sokl, m2 : 0,100*(0,380+0,905+0,405+0,130+0,270+0,355+(0,350+0,112)*2+2,112) |  | 0.5481 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.03, m2 : 1,100*(0,130+0,900+0,700+0,472+0,650+0,270)+0,230*0,490 |  | 3.5469 | [22 empty] | VV | 0
105 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | t | 0.00401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.305 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 13.91 | [5 empty] | DIL
106 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 6.086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.06971 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.03 strop, m2 : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.03 nad obkladem, m2 : 1,7*(0,130+0,900+0,700+0,650+0,270)+0,830*0,700 |  | 5.086 | [22 empty] | VV | 0
107 | 784191201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 100.4272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03248 | 3.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.01 podhled SDK, m2 : 19,800 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.02 podhled SDK, m2 : 5,330 |  | 5.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.03 podhled SDK, m2 : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.04 podhled SDK, m2 : 2,580 |  | 2.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | příčka SDK tl. 100 mm, m2 : (2,740*(3,917+1,480)-1,970*(0,800+0,700))*2-0,600*1,800-2,100*(1,700+0,627+0,053)-0,100*(0,050+1,092+0,627+0,053) |  | 17.4054 | [22 empty] | VV | 0
|  | instalační předstěna SDK, m2 : (2,740-2,100)*1,480+(2,500-0,100)*(0,100*2+0,300)+(2,740-1,100)*0,470 |  | 2.918 | [22 empty] | VV | 0
|  | akustický obklad, m2 : 2,740*(4,220+4,135) |  | 22.8927 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.01 stěny, m2 : 2,740*(4,640+0,800+0,075) |  | 15.1111 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.02 stěny, m2 : (2,500-0,100)*(0,380+0,405+1,100+3,667)-(1,970-0,100)*0,600-(2,320-0,100)*1,100+(2,320-0,100)*(0,350+0,112)*2 |  | 11.8121 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,350*1,100+(1,000+1,100)/2*0,100 |  | 0.49 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.04 stěny, m2 : (2,740-2,100)*1,700 |  | 1.088 | [22 empty] | VV | 0
108 | 784195412R00 | Malby z malířských směsí se začištěním otěruvzdorné, , bělost 92 %, dvojnásobné | m2 | 100.4272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00029 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.10191 | 10.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 1.01 podhled SDK, m2 : 19,800 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.02 podhled SDK, m2 : 5,330 |  | 5.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.03 podhled SDK, m2 : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.04 podhled SDK, m2 : 2,580 |  | 2.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | příčka SDK tl. 100 mm, m2 : (2,740*(3,917+1,480)-1,970*(0,800+0,700))*2-0,600*1,800-2,100*(1,700+0,627+0,053)-0,100*(0,050+1,092+0,627+0,053) |  | 17.4054 | [22 empty] | VV | 0
|  | instalační předstěna SDK, m2 : (2,740-2,100)*1,480+(2,500-0,100)*(0,100*2+0,300)+(2,740-1,100)*0,470 |  | 2.918 | [22 empty] | VV | 0
|  | akustický obklad, m2 : 2,740*(4,220+4,135) |  | 22.8927 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.01 stěny, m2 : 2,740*(4,640+0,800+0,075) |  | 15.1111 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.02 stěny, m2 : (2,500-0,100)*(0,380+0,405+1,100+3,667)-(1,970-0,100)*0,600-(2,320-0,100)*1,100+(2,320-0,100)*(0,350+0,112)*2 |  | 11.8121 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,350*1,100+(1,000+1,100)/2*0,100 |  | 0.49 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 1.04 stěny, m2 : (2,740-2,100)*1,700 |  | 1.088 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
109 | 21011-02 | Přepínač křížový 10A/250V, pod omítku, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
110 | 21011-03 | Přepínač střídavý 10A/250V, pod omítku, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
111 | 21011-09 | Domovní telefon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
112 | 21001-01 | Krabice přístrojová | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
113 | 21001-02 | Krabice odbočná | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
114 | 21001-03 | Svorka WAGO | ks | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
115 | 21011-01 | Vypínač jednopólový 10A/250V, pod omítku, IP20 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
116 | 21011-04 | Tlačítko 10A/250V, pod omítku, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
117 | 21011-05 | Zásuvka jednoduchá 16A/230V, pod omítku, IP20 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
118 | 21011-06 | Zásuvka strukturované kabeláže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
119 | 21011-07 | Zásuvka společné televizní antény | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
120 | 21011-08 | Opticko-kouřové čidlo autonomní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
121 | 21011-10 | Zvonkové tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
122 | 21011-11 | Přímotopný konvektor, 0,5kW, 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
123 | 21011-12 | Topný koupelnový žebřík, 0,5kW, 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
124 | 21019-01 | RE - Dozbrojení stávajícího rozváděče RE, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
125 | 21019-02 | RB - Přisazený plastový rozváděč, rozměry ŠxVxH 400x800x100mm/4x14 mod., krytí IP30, napěťová, soustava 3+PE+N 230/400V, TN-C-S, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
126 | 21020-01 | A - Svítidlo přisazené, interiérové, 230V, LED 20W, 3000K, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
127 | 21020-02 | B - Svítidlo přisazené, koupelnové, 230V, LED 20W, 3000K, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
128 | 2108-01 | 1-CYKY 3x1,5 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
129 | 2108-02 | 1-CYKY 3x2,5 | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
130 | 2108-03 | 1-CYKY 4x10 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
131 | 2108-04 | 1-YY 1x16 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
132 | 2108-05 | 1-YY 1x4 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
133 | 2108-06 | Kabel JYTY 4x1 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
134 | 2108-07 | Kabel KOAX | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
135 | 2108-08 | Kabel UTP | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
136 | 799-01 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
137 | 799-02 | Prostupy a požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.7 | [5 empty] | DIL
138 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 10.8662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.49 | 5.32 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
139 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 10.8662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
140 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 10.8662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.942 | 10.24 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
141 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 10.8662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.105 | 1.14 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
142 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 10.8662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
143 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
|  | ZS, soubor: : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
144 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [24 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
|  | Provozní vlivy, soubor : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
145 | Pol__0030 | Revize ELEKTRO | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
146 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
147 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | DSP, soubor : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 803.59 | domy bytové netypové ostatní | [24 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků | [24 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou | [24 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu