## OBJEKT_CELKOVÉ NÁKLADY
[5 empty] | počet mj | cena mj | cena celkem | "O"opravy "I" Investice | poznámka | opravy | investice | kontrola | kontrola |  |  | t
Stavební úpravy bytové jednotky č.2, Malátová 434/11 150 00 Praha 5
Investor: Městská Část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s.
Zpracovatel: Atelier PHA s.r.o., Gabčíková 15, Praha 8, 182 00
Datum zpracování/revize: 10.8.2020/R00
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy RTS v cenové hladině 2020/jaro
Rekapitulace
|  | 1 | Přípravné a bourací práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Stavební úpravy bytové jednotky |  |  |  | 0
|  | 2a | Stěny a příčky |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2b | Stropy a stropní konstrukce a podhledy |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2d | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2e | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2f | Podlahy z dlaždic |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2g | Podlahy dřevěné a povlakové |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Zdravotechnika |  |  |  | 0
|  | 3a | Zdravotechnika - demontáže |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3b | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3c | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3d | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3e | Vzduchotechnika |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3f | Topení |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3g | Plyn |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem základní cena |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) |  |  |  | 0
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH stavby |  |  | 15% | 0
|  |  | DPH stavby |  |  | 21%
|  |  | Celkem vč. DPH |  |  |  | 0
Rozdělení podle investic a oprav (bez VRN a DPH)
|  |  | Opravy |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Rozdělení VRN podle investic a oprav
|  |  | Opravy |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | #DIV/0!
Rozdělení podle investic a oprav vč. VRN bez DPH
|  |  | Opravy |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Soupis stavebních prací, výkonů a služeb
Poznámky pro uchazeče
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na dopravu materiálu na staveniště,
staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku do 20-ti km včetně poplatku,
pokud nebudou tyto položky uvedeny dodavatelem v samostatné položce
b) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
c) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy,
které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou
výslovně uvedeny jako samostatné položky
d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před
znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
f) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady
g) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady
Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky.
Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí
zohlednit tyto technické parametry.
U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně
zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku,
pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací);
je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky
ve výkazu výměr chybí, upozorní na tyto chybějící položky před uzavřením SOD".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako
příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo
vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných
parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne
srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla,
pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním
srovnatelného výrobku do díla.
Pokud nejsou výrobky vyspecifikovány ve výkazu, platí specifikace uvedená v projektové dokumentaci
Pokud není samostaně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek
Vedlejší rozpočtové náklady
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
| 1 |  | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení) | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN2 | Příprava staveniště
| 2 |  | Do této položky patří náklady spojené: | kpl | 1 |  | 0
- s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště - náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. - Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na ohraničení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) - náklady na koordinaci s dalšími zhotoviteli
|  | VRN3 | Zařízení staveniště
| 3 |  | V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích: | kpl | 1 |  | 0
- Vybudování zařízení staveniště - náklady na zřízení přípojek energií, vybudování případných měřících odběrných míst a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště vč. soc. zázemí - Provoz zařízení staveniště - náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. - Odstranění zařízení staveniště. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. - Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP, včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinosti vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště pro umožnění činnosti TD, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby). - uvedení plochy pro zařízení staveniště do původního stavu
|  | VRN4 | Inženýrská činnost
|  |  | Náklady spojené s dohledem v prostorách a místech, ve kterých bylo prováděno svařování a řezání - dohled bude prováděn minimálně po dobu 8 hodin od ukončení prací (ČSN 050601) | kpl | 1 |  | 0
| 4 |  | Náklady na předání dokladové části o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 2x tištěně a 1x v elektronické podobě | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Náklady na součinnost při kolaudaci v rámci plánované etapizace výstavby | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN5 | Finanční náklady
| 5 |  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele dle požadavku objednatele, náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku provést dílo-stavbu, je-li tato bankovní záruka pořadována v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace. | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN6 | Provozní vlivy
| 6 |  | Nákladů na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jedná se zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v objektu, náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupů do budovy). Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, apod.). Bytový dům bude investorem užíván po celou dobu stavby ke svému obvyklému účelu a náklady s tím spojené jsou součástí této položky. | kpl | 1 |  | 0
| 7 | VRN7 | Ostatní náklady
|  |  | Ostatní materiály, práce, dodávky, služby a výkony jinde neuvedené | kpl | 1 |  | 0
- Ostatní materiály, práce, dodávky, služby, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby a výkony neuvedené v položkových soupisech jednotlivých částí zakázky, potřebné k provedení, dokončení a předání bezvadného díla (jedná se o veškeré samostatně nerozpočtované práce, materiály, výkony, služby a konstrukce), vyplývající ze smlouvy o dílo, dotačního titulu, projektové dokumentace nebo správních rozhodnutí a dokladů shromážděných v dokladové části projektu či jinde. Součástí této položky je i doprava pracovníků na staveniště. Dále sem patří veškeré samostatně nerozpočtované práce a dodávky (dodavatel je povinen provést kontrolu a případnou opravu soupisu prací v rámci podání nabídky na stavební práce).
| 8 |  | Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení | kpl | 1 |  | 0
- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu,zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - položka zahrnuje každodenní zabezpečování objektu (po dobu trvání stavby) proti zatečení zakrýváním úřinným způsobem, pokud vlivem špatného zabezpečení stavby dojde ke škodám na budově, budou tyto škody zhotovitelem odstraněny na jeho náklady neprodleně (a zároveň nejpozději před předáním stavby investorovi) - Náklady na kompletační činnost včetně denních úklidů staveniště a závěrečného úklidu
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
RTS kody
|  | 1 | Přípravné a bourací práce
1 | 968061125R00 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 8 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.014 | 8 | 0.112 | d
2 | 968072455R00 |  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | ks | 8 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.616
3 | 968062245R00 |  | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 | m2 | 4.5 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.02592 | d
4 | 968061126R00 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | ks | 2 |  | 0 | o
5 | 978013121R00 |  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 243.3272 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.97331
6 | 978059531R00 |  | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 26.05 |  | 0 | o | [7 empty] | 1.7714
7 | 767900010RAB |  | Demontáž dřevěného obložení stěn | m2 | 10.525 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.14209 | d
8 | 966077111R00_P |  | Demontáž okenních žaluzií | ks | 4 |  | 0 | o
9 | 766825811R00_P |  | Demontáž skříněk pod oknem | ks | 2 |  | 0 | o
10 | 766825821R00_P |  | Demontáž vestavěné skříně, l.4m/š.0,6m/v.3,6m | kpl | 1 |  | 0 | o
11 | _P |  | Demontáž satelitní antény - fasáda dvůr, vč. zapravení děr | ks | 1 |  | 0 | o
12 | 962032231R00 |  | Bourání zděných příček z plných cihel vč. omítky | m3 | 0.44467 |  | 0 | o | [5 empty] | 2.1 |  | 0.93382
13 | 962200041RA0 |  | Bourání příček ze sklobetonu | m2 | 1.46 |  | 0 | o
14 | 962084131R00 |  | Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm | m2 | 6.716 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.090666 | d
15 | 970031060R00 |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm (plyn, voda prům. 40mm) | m | 5.34 |  | 0 | o | [5 empty] | 2.1 |  | 0
16 | 970031130R00 |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm (VZT prům. 150mm) | m | 2.88 |  | 0 | o
17 | 970031200R00 |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm (VZT prům. 180mm) | m | 2.22 |  | 0 | o
18 | 965081723R00 |  | Bourání dlažeb kamenin. tl. do 25 mm, pl.nad 1 m2 | m2 | 10.9 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.4905
19 | 965081713RT2 |  | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 18.9 |  | 0 | o
20 | 965042141RT3 |  | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 1.788 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.7456
21 | 776511810RT1 |  | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2 | m2 | 54.2 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.0542
22 | 762900065RA0 |  | Demontáž dřevotřískových podlah | m2 | 19.5 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.6825 | d
23 | 775511800R00 |  | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 73.8 |  | 0 | o
24 | 762900060RAB |  | Demontáž dřevěných podlah z prken s polštáři | m2 | 73.8 |  | 0 | o | [7 empty] | 1.5055 | d
25 | 712990813RT1 |  | Odstranění násypu nebo nánosu tl. 5 - 10 cm, z ploch jednotlivě do 10 m2 | m2 | 101.8 |  | 0 | o | [7 empty] | 17.0006
|  |  | m.č. 202.2,3,4 tl. 100mm | 73.8
|  |  | m.č. 202.5, 6 tl. 110mm | 17.1
|  |  | m.č. 202.7, tl. 70mm | 10.9
26 | 963016111R00 |  | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 17.1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.20794
27 | 766900020RAB_P |  | Demontáž dřevěného podhledu a polystyrenových desek | m2 | 86.4 |  | 0 | o | [7 empty] | 1.728 | d
28 | 962065311R00_P |  | Bourání nosné konst. podhledu, trámky ze dřeva měkkého | m3 | 1.35 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.81 | d
29 | 762521811R00_P |  | Průzkumné práce - průzkum stávající dřevěné podlahy - pásová sonda podél vnější nosné stěny a v místech stávající koupelny | m2 | 8.04 |  | 0 | o
30 | 24612230_P |  | Chemickém ošetření zhlaví nosných stropních trámů | kpl | 1 |  | 0 | o
31 | 762810010RAB_P |  | Zpětná úprava podlahy po chemickém ošetření zhlaví nosných stropních trámů (Záklop z hrubých prken na sraz tl. 24 mm) | m2 | 8.04 |  | 0 | o
32 | 631582111R00 |  | Doplnění násypů škvárou o ploše nad 2 m2, tl. cca 50mm | m3 | 0.402 |  | 0 | o
33 | 735411811R00 |  | Demontáž nástěnného elektrického topidla | ks | 1 |  | 0 | o
34 | 725530826R00_P |  | Likvidace akumulačních pecí | ks | 3 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.36
35 | 784011221RT2 |  | Zakrytí okenních výplní PE folií vč. dodání | m2 | 44.3358 |  | 0 | o
36 | 979082111R00 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 28.2501 |  | 0 | o | [7 empty] | 28.2501 | 5.0967
37 | 979011211R00 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 28.2501 |  | 0 | o
38 | 979081111RT2 |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem | t | 28.2501 |  | 0 | o
39 | 979081121RT2 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvažováno 9km) | t | 28.2501 |  | 0 | o
40 | 979094211R00 |  | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 28.2501 |  | 0 | o
41 | 979990107R00 |  | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel | t | 23.1534 |  | 0 | o
42 | 979990161R00 |  | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 5.0967 |  | 0 | o
43 | 979095312R00 |  | Naložení a složení suti | t | 28.2501 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2 | Stavební úpravy bytové jednotky
|  | 2a | Stěny a příčky
44 | 342270040RAB_P |  | Přizdívka z tvárnic porobet. tl. 50 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P 4 - 600, vč. spražení se zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 2.125 |  | 0 | i
|  |  | 202.3 = 2,5*0,85 | 2.125
45 | 342270042RAA_P |  | Příčka, přizdívka z tvárnic porobet. tl. 100 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 100 mm, P3 - 550, vč. spražení se zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 29.0115 |  | 0 | i
|  |  | 202.7 = 1,55*2,55+1,21*1,2+1,41*3,1-0,8*2,05 | 8.1355
|  |  | 202.8 = 2,5*3,1-0,8*2,05+1,55*2,5*2+0,9*2,5+0,88*1,2 | 17.166
|  |  | 202.9 = 0,9*2,5+1*3,1-0,8*2,05 | 3.71
46 | 311271932RT1 |  | Zdivo z tvárnic pórobetonových tl.300 mm, tvárnice P2-450, 500x200x300 mm vč. zakapsování (202.10) |  | 1.8865 |  | 0 | i
47 | 311230014RA0_P |  | Dozdívky zdivem z cihel pálených plných na MVC, tl. 15-90 cm, vč. vysekání kapes pro zavázání | m3 | 3.2741 |  | 0 | o
|  |  | 202.2, tl. 750mm = 0,4*2,31, tl.160mm = 0,1*2,05 | 0.693
|  |  | 202.4, tl. 150mm = 0,2*2,05+1*2,05 | 0.51
|  |  | 202.5, tl. 450mm = 1,28*(0,83+1) | 1.0541
|  |  | 202.6, tl. 150mm = 0,6*2,4+0,25*2,05+0,22*2,31 | 0.36911
|  |  | 202.9, tl. 300mm = 0,77*2,45 | 0.56595
|  |  | 202.1 tl. 125mm = (1,26*2,05-0,94*2,05)*0,125 | 0.082
48 | 317121047RT2 |  | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm | ks | 2 |  | 0 | i
49 | 346244313R00_P |  | Podezdívka vany (1600/700mm) výšky do 600 mm tl. 100 mm vč.provedení revizního otvoru pro obklad na silikon (návaznosti na spádové možnosti kanalizace) | m2 | 2.76 |  | 0 | i
50 | 346244313R00 |  | Podezdívka sprchové vaničky (900/900mm) výšky do 150 mm tl. 100 mm vč.provedení revizního otvoru pro obklad na silikon (návaznosti na spádové možnosti kanalizace) | m2 | 0.81 |  | 0 | i
51 | 311271170R00_P |  | Drobné dozdívky z plné cihly původních prostupů (sopouchy, potrubí) | kpl | 1 |  | 0 | o
52 | 342668111R00 |  | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou | m | 7.8 |  | 0 | i
53 | 342012121R00_P | DS1 | Zesílená volně stojící předstěna z SDK s jednoduchým opláštěním, tl.65mm, vč. akustické izolace tl. 40mm (40kg/m3), dodávky nosných profilů CW50, tmelení, broušení a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem), dle specifikace v PD | m2 | 29.662 |  | 0 | i
54 | 342263990RD1_P |  | Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, mechanicky odolná deska dle PD, na jedné straně | m2 | 29.662 |  | 0 | i
55 | 342012123R00_P | DS2 | Zesílená volně stojící předstěna z SDK s jednoduchým opláštěním do vlhkého prostředí, tl.65mm, vč.tepelné izolace tl. 40mm, dodávky nosných profilů CW50, tmelení, broušení a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem), dle specifikace v PD | m2 | 9.018 |  | 0 | i
56 | 342091043R00 |  | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 38.68 |  | 0 | i
57 | 342091051R00 |  | Příplatek za vytvoření kluzného napojení do 55 mm pro DS2 | m | 2.62 |  | 0 | i
58 | 763761201R00 | V2,5 | Montáž revizních dvířek, mřížek | ks | 5 |  | 0 | i
59 | 28349014_P | V2 | Revizní dvířka kovová s magnety otevíravá s úchytem 250/400mm (u uzávěru vody a vodměru), včetně kotvícího materiálu | ks | 3 |  | 0 | i
60 | 28349060_P | V5 | Větrací mřížka do zděné příčky, plast Ø100mm | ks | 2 |  | 0 | i
61 | 998011002R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2b | Stropy a stropní konstrukce a podhledy
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
62 | 416021123R00_P | SK1-D+M | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného na samonosný rošt s parotěsnou zábranou, vč dodávky nosných profilů tmelení, broušení a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem) | m2 | 7.7 |  | 0 | i
2,0+4,0+1,7
63 | 416021121R00_P | SK2-D+M | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného na samonosný rošt, vč dodávky nosných profilů tmelení, broušení a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem) | m2 | 90 |  | 0 | i
27,9+25,9+9,5+16,9+9,8
64 | 713111121RT1 | SK1,2-M | Izolace tepelné stropů rovných, spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 97.7 |  | 0 | i
65 | 346971152R00_P | SK1,2D | Minerální vata (19,5kg/m3) podhledu tl. 40mm | m2 | 107.47 |  | 0 | i
66 | 713111221RK4 | SK1-M | Montáž parozábrany s přelepením spojů | m2 | 7.7 |  | 0 | i
67 | 713111271RS2 | SK1 | Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou, vč. dodávky pásky (po obvodu místností) | m | 19.7 |  | 0 | i
68 | 713111261RK2 | D+M | Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou vč. dodávky pásky podél ventilátoru) | ks | 3 |  | 0 | i
69 | 67352326 | SK1-D | Parotěsná zábrana tl. min. 0,25mm, propustnost páry – difuzní tloušťka Sd 50m | m2 | 8.47 |  | 0 | i
70 | 416091082R00 |  | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 7.7 |  | 0 | i
71 | 342264101R00 | V4 | Montáž mřížek | ks | 3 |  | 0 | i
72 | 342264513R00_P | V4 | Větrací plastová mřížka do SDK podhledu, průměr 100 mm (větrání plynu) včetně kotvícího materiálu | ks | 3 |  | 0 | i
73 | 342091043R00 | SK1,2-M | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 97.7 |  | 0 | i
74 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy)
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
75 | 784402801R00 |  | Odstranění stávajících maleb oškrábáním (STĚNY) H do 3,8m, mimo přizdívky a pohledy. | m2 | 243.3272 |  | 0 | o
|  |  | 202.1 = 12,13*3,34-0,9*2,02-1*2,02-1,5*1,5*2-0,7*2,05-10,53 | 20.2112 | ,
|  |  | 202.2 = 19,16*2,6-1,5*1,5-2*0,9*2,05 | 43.876
|  |  | 202.3 = 22,19* 2,9-0,9*2,05-1*2,05-1,38*2,16-1,365*2,16 | 54.5268
|  |  | 202.4 = 21,6*2,9-0,9*2,05-1*2,05-1,39*2,16-1,37*2,16-5,67*2,9 | 36.3404
|  |  | 202.5 = 9,82*0,8 | 7.856
|  |  | 202.6 = 14,34*2,8-2*0,9*2,05-1,5*1,5 | 34.212
|  |  | 202.7 = 16,16*2,8-2*0,9*2,05-1*2,05-4,91*2,8 | 25.76
|  |  | 202.8 = 5,72*1,84 | 10.5248
|  |  | 202.9 = 3,0*3,34 | 10.02
76 | 612421311R00 | DU1 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | m2 | 243.3272 |  | 0 | o
77 | 784496500R00_P1 |  | Penetrace podkladu v místech vyrovnání plochy v místech obkladů | m2 | 7.956 |  | 0 | o
78 | 612475111RT3 | DU1 | Omítka vnitřních stěn vápenocem. Jednovrstvá do tl. 15 mm, pro vyrovnání rovinnosti stávajícíh stěn v místě obkladů | m2 | 7.956 |  | 0 | o
79 | 784496500R00_P2 |  | Penetrace podkladu (před vystěrkováním) | m2 | 293.3762 |  | 0 | o
80 | 612481211RT2 | DU2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnit.stěny, ostění včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu | m2 | 293.3762 |  | 0 | o
|  |  | 202.1 = 12,13*3,34-2*0,9*2,02-0,8*2,05-1,28*1,47*2 | 31.475
|  |  | 202.2 = 13,83*2,6-3*0,9*2,05-3*0,8*2,05+2*0,56*2,31+2*0,51*2,1 | 30.2322
|  |  | 202.3 = 20,93* 2,9-2*0,9*2,05-1,38*2,16-1,365*2,16+2*0,32*2,16*2 | 53.8426
|  |  | 202.4 = 20,18*2,9-0,9*2,05-1,39*2,16-1,37*2,16-5,67*2,9+2*0,32*2,16*2 | 37.0372
|  |  | 202.5 = 14,16*2,8-0,9*2,05-4,91*2,8-1,28*1,47+2*0,41*1,5+2*0,53*2,1 | 25.6294
|  |  | 202.6 = 17,35*2,8-0,9*2,05*2-1,28*1,47+0,41*2*1,5+2*0,15*1,21 | 44.6014
|  |  | 202.7 = 5,52*2,6-0,8*2,05+0,1*1,21 | 12.833
|  |  | 202.8 = 8,1*2,5-0,8*2,05+0,1*1,6 | 18.77
|  |  | 202.9 = 5,68*2,5-0,8*2,05 | 12.56
|  |  | 202.10 = 4,98*3,34-0,4*0,4-0,8*2,05+1,5+0,23*0,4*3 | 16.6092
|  |  | 202.11 = 2,93*3,34 | 9.7862
81 | 611481211RT2 |  | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy (nadpraží) včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu | m2 | 4.8839 |  | 0 | o
1,26*0,14+0,56*1,1+0,51*1,02+0,32*1,38+0,32*1,37+0,32*1,38+0,32*1,37+0,53*1,0+0,41*1,28+0,15*1,545+0,41*1,28
82 | 622473187RT2 |  | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž,včetně dodávky lišty | m | 18.08 |  | 0 | o
83 | 612474410R00 | DU2 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk. Položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem a štukovou omítku tl. 5 mm. Ruční provedení. | m2 | 242.3824 |  | 0 | o |  | penetrace?
|  |  | 202.1 = 12,13*3,34-2*0,9*2,02-0,8*2,05-1,28*1,47*2 | 31.475
|  |  | 202.2 = 13,83*2,6-3*0,9*2,05-3*0,8*2,05 | 25.503
|  |  | 202.3 = 20,93* 2,9-2*0,9*2,05-1,38*2,16-1,365*2,16-0,6*4,3 | 48.4978
|  |  | 202.4 = 20,18*2,9-0,9*2,05-1,39*2,16-1,37*2,16-5,67*2,9 | 34.2724
|  |  | 202.5 = 14,16*2,8-0,9*2,05-4,91*2,8-1,28*1,47 | 22.1734
|  |  | 202.6 = 17,35*2,8-0,9*2,05*2-1,28*1,47 | 43.0084
|  |  | 202.7 = 5,52*2,6-0,8*2,05 | 12.833
|  |  | 202.8 = 0 | 0
|  |  | 202.9 = 0 | 0
|  |  | 202.10 = 4,98*3,34-0,4*0,4-0,8*2,05 | 14.8332
|  |  | 202.11 = 2,93*3,34 | 9.7862
84 | 612474410R00 | DU2 | Omítka stropů, nadpraží vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk, ruční provedení, položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem, | m2 | 6.476 |  | 0 | o
|  |  | 202.1 = 1,26*0,14 | 0.1764
|  |  | 202.2 = 0,56*1,1+0,51*1,02 | 1.1362
|  |  | 202.3 = 0,32*1,38+0,32*1,37 | 0.88
|  |  | 202.4 = 0,32*1,38+0,32*1,37 | 0.88
|  |  | 202.5 = 0,41*1,28+0,53*1 | 1.0548
|  |  | 202.6 = 0,41*1,28+0,15*1,545 | 0.75655
|  |  | 202.10 = 1,5+0,23*0,4 | 1.592
85 | 612473186R00 | D+M | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 52.95 |  | 0 | o
|  |  | 202.1 = 2*2,05 | 4.1
|  |  | 202.2 = 2*2,31+2*2,1 | 8.82
|  |  | 202.3 = 4*2,8 | 11.2
|  |  | 202.4 = 4*2,8 | 11.2
|  |  | 202.5 = 2,1+2,3 | 4.4
|  |  | 202.6 = 2*2,3+2*1,21 | 7.02
|  |  | 202.7 = 1,21 | 1.21
|  |  | 202.8 = 0 | 0
|  |  | 202.9 = 0 | 0
|  |  | 202.10 = 2*2,1+2*0,4 | 5
|  |  | 202.11 = 0 | 0
86 | 612425931RT2 | D+M | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 15.4918 |  | 0 | o
|  |  | 202.2 = 2*0,56*2,31+2*0,51*2,1 | 4.7292
|  |  | 202.3 = 2*0,32*2,16*2 | 2.7648
|  |  | 202.4 = 2*0,32*2,16*2 | 2.7648
|  |  | 202.5 = 2*0,53*2,1+2*0,41*1,5 | 3.456
|  |  | 202.6 = 0,15*1,21*2+2*0,41*1,5 | 1.593
|  |  | 202.10 = 2*0,23*0,4 | 0.184
87 | 612409991RT2 | D+M | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 131.44 |  | 0 | o
|  |  | 202.1 = 2,34+2*(1,28+2*1,47)+2*(0,9+2*2,05)+0,8+2,05 | 23.63
|  |  | 202.2 = 3*(0,8+2,05*2)+3*(0,9+2*2,05) | 29.7
|  |  | 202.3 = 2*(0,9+2*2,05)+2*(1,38+2*2,16) | 21.4
|  |  | 202.4 = 0,9+2*2,05+2*(1,38+2*2,16) | 16.4
|  |  | 202.5 = 0,9*2,05*2+1,28+2,*1,47 | 7.91
|  |  | 202.6 = 2*(0,9*2,05*2)+1,28+2,*1,47 | 11.6
|  |  | 202.7 = 0,8+2*2,05 | 4.9
|  |  | 202.8 = 0,8+2*2,05 | 4.9
|  |  | 202.9 = 0,8+2*2,05 | 4.9
|  |  | 202.10 = 0,8+2*2,05+3*0,4 | 6.1
|  |  | 202.11 = 0 | 0
88 | 781101210RT2_P | DU3 | Penetrace podkladu pod obklady, položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu. | m2 | 30.172 |  | 0 | o
89 | 781475118RT1 | DU3-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 200x400 mm, položka obsahuje lepící a spárovací tmel (kuchyň) | m2 | 2.14 |  | 0 | o
90 | 781475114RT1 | DU3-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele 200x200mm, položka obsahuje lepící a spárovací tmel | m2 | 28.032 |  | 0 | o
|  |  | 202.8 = 2,4*8,3+1,6*0,1-0,8*2,05 | 18.44
|  |  | 202.9 = 2,4*4,68-0,8*2,05 | 9.592
91 | 781479711R00 |  | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 11.732 |  | 0 | o
92 | 781147P001 | DU3a-D | Keramický obklad 200/200/7mm - DEKOR, dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% (stěna + podezdívka vany, zadní stěna WC) | m2 | 6.732 |  | 0 | o |  | https://www.keramikasoukup.cz/katalog/maioliche
93 | 781147P002 | DU3b-D | Keramický obklad 200/200/10mm dle specifikace v PD, vč. prořezu 10%, bíla (koupelna, WC) | m2 | 24.1032 |  | 0 | o |  | https://www.rako.cz/cs/waa1n000
94 | 781147P004 | DU3c-D | Keramický obklad 200/400/7mm dle specifikace v PD, vč. prořezu 10%, (kuchyň) | m2 | 2.354 |  | 0 | o |  | https://www.rako.cz/cs/wadmb220
95 | 28349052_P |  | Montáž revizní dlaždice vany, na silikon | ks | 1 |  | 0 | o
96 | 781111121R00 | DU3-M | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 8.98 |  | 0 | o
97 | 781497132R00_P | DU3-D | Nerezová (kartáčovaná) ukončovací lišta (kuchyň), profilu L10mm, L=2,5m | m | 1.4 |  | 0 | o |  | https://www.siko.cz/lista-ukoncovaci-l-kartacovana-nerez-10-mm-250-cm-nrzk10250/p/NRZK10250
98 | 781497121R00_P | DU3-D | Al ukončovací lišta (přírodní) profilu L10mm (rohy,přizdívky,výklenek), L=2,5m | m | 7.58 |  | 0 | o |  | https://www.siko.cz/lista-ukoncovaci-l-hlinik-10-mm-250-cm-al10250/p/AL10250?gclid=EAIaIQobChMIsYDCpJ7F6QIVie3tCh0zFQanEAAYAyAAEgKzu_D_BwE
99 | 781101142R00 | DU3-M | Hydroizolační stěrka dvouvrstvá, pod obklady | m2 | 8.697 |  | 0 | o
100 | 585811012_P | DU3-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,5 kg/m2 | kg | 26.091 |  | 0 | o |  | https://www.dek.cz/produkty/detail/1640140505-weber-akryzol-hydroizolacni-hmota-15kg?tab_id=popis
101 | 771101147R00 |  | Bandáž koutů - provedení | m | 6 |  | 0 | o
102 | 28355360 | DU3-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (svislé stěny) | m | 6 |  | 0 | o
103 | 783626010R00_P |  | Nátěr - lak dřevěného podhledu pavlače | m2 | 23.9 |  | 0 | o
104 | 784111101R00_P |  | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 400.7301 |  | 0 | o
105 | 784115212R00 |  | Malba standard, bílá, bez penetr.,min. 2x stěny a stropy | m2 | 400.7301 |  | 0 | o
|  |  | Malba stěny, ostění | 257.8742
|  |  | Malba sádrokarto (příčky, podhledy) | 136.38
|  |  | Malba nadpraží | 6.476
106 | 23152419_P |  | Tmelení akrylátovým tmelem | kpl | 1 |  | 0 | o
107 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2d | Konstrukce truhlářské
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
108 | 766670011R00 | D1-D6-M | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | ks | 9 |  | 0 | o
|  |  | zakladní dveře Kubik, plne |  | 3810
|  |  | zakladní dveře Kubik, prosklené |  | 5140
|  |  | obložka, obla hrana, laminat plus, příčka 6-20cm |  | 3010
|  |  | obložka HPL |  | 550
Příplatky k vnitřní dveřím
|  |  | děrovaná DTD |  | 500
|  |  | dodávka kování |  | 790
|  |  | zasklení Conex |  | 800
|  |  | podřezání dveří |  | 200
|  |  | prahová padací lišta |  | 500
|  |  | tepelná úprava dveří D6 |  | 1500
109 | 642940012RA0_P | D1-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 700x1970mm vč. zárubně podříznuté dle specifikace v PD | ks | 2 |  | 0 | o |  | https://www.dverecag.cz/konfigurator/kubik/kubik-bz/ral-9003/matelux-ciry/standard/
110 | 642940014RA0_P | D2-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 800x1970mm vč. zárubně podříznuté dle specifikace v PD | ks | 3 |  | 0 | o
111 | 642940014RA0_P | D3-D | Dveře dřevěné vnitřní , prosklené, 1křídlové 800x1970mm vč. zárubně podříznuté dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o
112 | 642940012RA0_P | D4-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 700x1970mm podříznuté vč. zárubně , dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o
113 | 642940012RA0_P | D5-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 700x1970mm podříznuté vč. zárubně dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o
114 | 642940014RA0_P | D6-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 800x1970mm vč. zárubně , dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o
115 | 766670011R00_P | D7-M | Montáž bezpečnostní zárubně a dřevěného křídla dveří vč. klik štítu | ks | 1 |  | 0 | o
116 | 55331240_P | D7-D | Zárubeň ocelová bezpečnostní pro dodatečnou montáž- 150/1970/800mm dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | alertservis.cz › assets › cenik_bezpecnostni_dvere_2015
117 | 549146430_P | D7-D | Bezpečnostní kování a zámek | ks | 1 |  | 0 | o
118 | 61174005_P | D7-D | Dveře bezpečnostní plné B3 1kř. 80x197 cm včetně příslušenství dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.next.cz/bezpecnostni-dvere-sd-101
119 | 924952311R00_P01 | T01 D+M | Práh dřevěný d. 800 mm, š.150mm, vč. povrchové úpravy a kotvení, tl.20mm | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.spalensky.com/e/ostatni-drevene-vyrobky-676/dverni-prahy-971/?page=1&sort=title&parameters=2582
120 | 61187550_P | T02 | Parapet pro výklenek v m.č.202.6 a u okna W03, dřevo tl. 19mm, 1550/150mm + 400/150 mm bez nosu, vč. nátěru RAL 9003 | m | 1.95 |  | 0 | o
121 | 648951411R00 | T02 | Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm | m | 1.95 |  | 0 | o
122 | 766622921R00_P | W01 | Repase oken a balkonových dveří, vč.přesklení rozbité tabule okenního křídla | m2 | 42.718 |  | 0 | o |  | 650kč/m2
123 | 648951411RT2_P | T03 | Doplnění parapetu okna do ulice, rozměry dle stávajícího ve vedlejším pokoji | m | 2.78 |  | 0 | o
124 | 767612912R00_P |  | Výměna, doplnění kliček oken pokoje a na pavlači | ks | 11 |  | 0 | o
125 | 54914576_P |  | Kličky historického vzhledu, mosaz | ks | 11 |  | 0 | o
126 | 766624063R00_P |  | Montáž lamelových žaluzií oken | ks | 8 |  | 0 | o
127 | 55346839_P | W01 | Žaluzie vnitřní horizontální lamelové STANDARD (okna ulice) | m2 | 12.0096 |  | 0 | o
128 | 767612915R00 |  | Oprava - seřízení dřevěného okna | ks | 11 |  | 0 | o
129 | 641940015RA0 | W02 | Montáž oken plochy nad 1,5 m2 do zdiva | ks | 2 |  | 0 | o
130 | 641940011RA0 | W03 | Montáž okna plochy do 0,81 m2 do zdiva | ks | 1 |  | 0 | o
131 | 61110318_P | W02 | Dřevěné okno 1280/1470mm historického vzhledu, profil IV 78 mm, vč. parapetu dle specifikace v PD | ks | 2 |  | 0 | o
132 | 61110301_P | W03 | Dřevěné okno 400/400mm, profil IV 78 mm, včetně vnějšího Al parapetu K01 dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.oknostyl.cz/drevena-okna-eurookna-cenik/
133 | 766601211R00_P |  | Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie + PP páska, dle specifikace v PD | m | 9.64 |  | 0 | o
134 | 766601229R00_P |  | Těsnění oken.spáry,parapet, PT folie + PP folie+páska, dle specifikace v PD | m | 3.34 |  | 0 | o
135 | 766812114R00_P | M | Montáž kuchyňské linké linky, vč. úpravy pracovní desky a montáže spotřebičů | % | 0 |  | 0 | i
136 | 61581624.A_P | D | Kuchyňská linka vč. pracovní desky, bez spotřebičů dle specifikace v PD | kpl | 1 |  | 0 | i
137 | 54112115_P | D+M | Plynová deska, tvrzené sklo černé, čtyřplotýnka ref. výrobek Concept PDV7460bc, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.mall.cz/plynove-varne-desky/concept-pdv7460bc?gclid=EAIaIQobChMI0evMsq_H6QIVgYxRCh0KAAVIEAAYASAAEgLB8fD_BwE
138 | 53821107_P | D+M | Vestavná el. trouba,krémová, ref. výrobek Amica EBR 7331 W AA, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.datart.cz/Vestavna-trouba-MORA-VT-433-BW.html?gclid=EAIaIQobChMIpMnpia_H6QIVGofVCh2towCrEAAYASAAEgKGBfD_BwE
139 | 728414611R00_P | D+M | Vestavná digestoř ref. výrobek.Gorenje Retro BHP62CLI, béžový, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.datart.cz/odsavac-par-gorenje-classico-bhp62cli-bezovy.html
140 | 615290744_P | D+M | Galerka s LED osvětlením, 60x60x14cm,dub platin ref. výrobek AQUALINE - ZOJA/KERAMIA FRESH | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.svet-koupelny.cz/keramia-fresh/zoja-keramia-fresh-galerka-s-halogenovym-osvetlenim-60x60x14cm-dub-platin-lev-45027/aqualine/
141 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2e | Konstrukce zámečnické
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
142 | 317941121R00_P | M | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | kg | 44.5356 |  | 0 | o
143 | 13383315 | D | Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235 | kg | 44.5356 |  | 0 | o |  | https://online.ferona.cz/detail/23149/profil-ipe-valcovany-za-tepla-din-1025-5-ipe-100
144 | 073844133R00_P | M | Základní nátěr ocelového nosníku | m | 15.16 |  | 0 | o
145 | 24626035_P1 | D | Základní nátěr na ocel | m | 5.56 |  | 0 | o
145 | 625907111R00_P |  | Odstranění rzi stávajících ocel. nosníků | m2 | 0.96 |  | 0 | o
146 | 24626035_P2 | D | Základní nátěr na ocel (stávající ocelové nosníky) | m | 9.6 |  | 0 | o
146 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2f | Podlahy z dlaždic
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
147 | 713121111R00 | KD(I)1,2,DP1,PV1 | Pokládka izolace podlah, nasucho, jednovrstvá | m2 | 201.3 |  | 0 | o
148 | 28375705 | KD(I)1,2,DP1,PV1 | Deska EPS 150, tl.20mm, (500x1000mm) | m3 | 0.033 |  | 0 | o |  | https://rajstavitelu.cz/p/92-isover-eps-150#
149 | 28375705 | KD(I)1,2,DP1,PV1 | Deska EPS 150, tl.50mm, (500x1000mm) | m3 | 10.989 |  | 0 | o
150 | 713191100RT9 | KD(I)1,2,DP1,PV1 | Separační folie vodorovná, vč. přelepení spojů, vč. dodávky materiálu | m2 | 101.4 |  | 0 | o
151 | 632412140RT3_P | KD(I)1,2,DP1,PV1 | Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.40 mm, pevnost 30MPa, ruční zpracování | m2 | 101.4 |  | 0 | o
152 | 632441491R00 | KD(I)1,2,DP1,PV1 | Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 101.4 |  | 0 | o
153 | 771101101R00 | KD(I)1,2,DP1,PV1 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 101.4 |  | 0 | o
154 | 632411906R00_P | KD(I)1,2,DP1,PV1 | Penetrace velmi savých podkladů | m2 | 101.4 |  | 0 | o
155 | 771101142R00 | KDI1-M | Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé vč. osazení systémových prvků | m2 | 5.5 |  | 0 | o
156 | 585811012_P | KDI1-D | Těsnící stěrka dle specifikace v PD, předpokládaná spotřeba 1,5kg/m2 | kg | 8.25 |  | 0 | o
157 | 771101147R00 | KDI1-M | Bandáž koutů - provedení | m | 12.38 |  | 0 | o
158 | 28355360 | KDI1-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (vororovné plochy) | m | 12.38 |  | 0 | o
159 | 771575118RT1 | KD(I)1-M | Montáž podlah keram.,režné hladké, včetně lepícího tmelu, 60/60cm | m2 | 19.9 |  | 0 | o
160 | 781147P005 | KD(I)1-D | Keramická dlažba 610/610mm dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu | m2 | 21.89 |  | 0 | o |  | https://www.keramikasoukup.cz/obklady-a-dlazby/velkoformatova-dlazba-zoxidovaneho-kovu-oxidatio-vanadium-61-x-61-cm
161 | 771475014RU7 | SOK1-M | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 100 mm do lepidla vč. spár. a úpravy horní hrany v návaznosti na omítku | m | 17.63 |  | 0 | o
162 | 781147P007 | SOK1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD (sokl - proveden pásky 100 mm z řezané dlažby) | m | 19.393 |  | 0 | o
163 | 23152401_P | M+D | Tmelení spár silikonem, obklad, sokl - dlažba, obklad vnitřní rohy , tmelení návazností na zárubně, zařizovací předměty | kpl | 1 |  | 0 | o
164 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2g | Podlahy dřevěné a povlakové
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, úpravy spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
165 | 965048515R00 |  | Broušení nerovností betonových podlah do 5 mm; odhad 70% plochy (bude upřesněno po provedení bouracích prací) | m2 | 16.66 |  | 0 | o
166 | 776101101R00 |  | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 23.8 |  | 0 | o
167 | 632411904R00_P | P1 | Penetrace savých podkladů, vč. dodávky 0,25 l/m2 | m2 | 23.8 |  | 0 | o
168 | 632415104RT2 | P1 | Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm, vyrovnávací, pevnosti 15 MPa; odhad 100% plochy | m2 | 23.8 |  | 0 | o
169 | 776521200RT1 | P1 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) vč. lepidla | m2 | 23.8 |  | 0 | o
170 |  | P1 | Podlaha z PVC -dekor dřevo, specifikace dle PD, vč. prořezu 10% | m2 | 26.18 |  | 0 | o
171 | 776411000RT1 | SOK3 | Lepení podlahových soklíků pryžových | m | 28.64 |  | 0 | o
172 |  | SOK3 | Podlahová lišta pvc vč. prořezu 10% | m | 31.504 |  | 0 | o
173 | 776521200RT1_P | DP1 | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | 81.5 |  | 0 | o
174 | 775541600R00 | DP1 | Přírážka za plošné lepení k podkladu, vč. lepidla a penetrace | m2 | 81.5 |  | 0 | o
175 | 61151391_P | DP1 | Podlahy lamelové - dřevo, specifikace dle PD, vč. prořezu 10% | m2 | 89.65 |  | 0 | o |  | https://iparador.cz/drevene-podlahy/2345-parador-trendtime-8-dub-limed-handcrafted-4v-trivrstva-drevena-podlaha-plovouci.html
176 | 775413040R00 | SOK2-M | Montáž dřevěné soklové podlahové lišty | m | 69.74 |  | 0 | o
177 | 61413711_P | SOK2-D | Podlahová lišta dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m | 76.714 |  | 0 | o |  | https://www.drevene-listy-eshop.cz/drevene-listy/eshop/4-1-DUBOVE-LISTY/0/5/2-LISTA-PARKETOVA-dub
178 | 771111122R00 | V3 -M | Montáž podlahových lišt přechodových | m | 3.1 |  | 0 | o
179 | 5537000213_P | V3- D | Lišta hliníková přechodová, Podrobně viz tabulka prvků PSV | m | 3.1 |  | 0 | o |  | https://www.floorwood.cz/prechodova-lista-sroubovaci-obla-stribrna-e01/
180 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3a | Zdravotechnika - demontáže
181 | 725860811R00 |  | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | ks | 3 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.00156
182 | 721171808R00_P |  | Demontáž připojovacího potrubí kanalizace | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.002 | t
183 | 725290010RA0 |  | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.01933
184 | 725220841R00 |  | Demontáž ocelové vany | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.0329
185 | 725810811R00 |  | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | ks | 6 |  | 0 | o
186 | 725514801R00_P |  | Demontáž ohřívače vody | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.008
187 | 979082111R00 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10m | t | 0.06379 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.06379
188 | 979011211R00 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.06379 |  | 0 | o
189 | 979011219R00 |  | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 0.12758 |  | 0 | o
190 | 979081111RT2 |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem | t | 0.06379 |  | 0 | o
191 | 979081121RT2 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvažováno 9km) | t | 0.06379 |  | 0 | o
192 | 979095312R00 |  | Naložení a složení suti | t | 0.06379 |  | 0 | o
193 | 979990001R00_P |  | Poplatek za skládku materiálu | t | 0.06379 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3b | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
194 | 721176103R00_P |  | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 12.91 |  | 0 | o
195 | 721176104R00_P |  | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 3.06 |  | 0 | o
196 | 721176105R00_P |  | Potrubí HT připojovací DN 110 x 2,7mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 2 |  | 0 | o
197 | 721273160RT1 | D | Ventilační přivzdušňovací hlavice, DN50 | ks | 2 |  | 0 | o
198 | 721170955R00_P | D | Vsazení odbočky na PVC potrubí DN 110 (HTED, DN110/110/50/67°) napojená na PVC potrubí | ks | 1 |  | 0 | o
199 | 721194103R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 (pro umyvadlo, pračku, myčku) | ks | 4 |  | 0 | o
200 | 721194104R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 (pro dřez) | ks | 1 |  | 0 | o
200 | 721194105R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 (sprcha) | ks | 1 |  | 0 | o
201 | 721194105R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 (vana) | ks | 1 |  | 0 | o
202 | 721194109R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,7 (wc) | ks | 1 |  | 0 | o
203 | 725850145R00_P | D+M | Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu (kotel) s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení. (ref. v. HL 138K - do niky) | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://ok-levne.cz/hl138-podomitkovy-sifon-ke-klimatizacnim-jednotkam-dn32-100x100mm.html
204 | 721176104R00_P | REZERVA | Výměna potrubí kanalizace pod stropem z litiny na PVC - HT. Dimenze dle stávající. | kpl | 1 |  | 0 | o
205 | 28650012_P | REZERVA | Požární ucpávka v místě kanalizace pod stropem | kpl | 1 |  | 0 | o
206 | 721290111R00 |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 17.97 |  | 0 | o
207 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3c | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
208 | 722172331R00 |  | Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 13.25 |  | 0 | o
209 | 722172333R00 |  | Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 17.5 |  | 0 | o
210 | 722181213RT7_P |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 3.5 |  | 0 | o
211 | 722181213RU1_P |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 17.5 |  | 0 | o
212 | 722181214RT7_P |  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 9.75 |  | 0 | o
213 | 722190401R00 |  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 9 |  | 0 | o
214 | 722202221R00_P |  | Nástěnný komplet (Nástěnka dvojitá závitová plastová) PPR PN 20, 25x4.2, 1/2 | ks | 5 |  | 0 | o
214 | 722202213R00_P |  | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20, 25x4.2, 1/2 | ks | 4 |  | 0 | o
215 | 722202413R00_P |  | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 25 | ks | 1 |  | 0 | o
216 | 722202414R00_P |  | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 32 | ks | 1 |  | 0 | o
217 | 722290215R00 |  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN32 | m | 13.25 |  | 0 | o
218 | 722290234R00 |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 13.25 |  | 0 | o
219 | 722260902R00_P |  | Přemístění vodoměru a uzávěru vody a úpravy potrubí | ks | 1 |  | 0 | o
220 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3d | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky zařizovacích předmětů jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
221 | 725219401R00 | M | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | ks | 2 |  | 0 | o
222 | 64213637_P1 | D | Umyvadlo keramické 600/490/195 mm připevněné na stěnu šrouby vč. pilety clickclack- specifikace dle PD (ref. výrobek Lyra Plus) | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.siko.cz/umyvadlo-jika-lyra-plus-60x49-cm-otvor-pro-baterii-uprostred-h8143830001041/p/1438.3.000.104.1
223 | 64213637_P2 | D | Umyvátko keramické 400/310/145 mm připevněné na stěnu šrouby vč. pilety clickclack- specifikace dle PD (ref. výrobek Lyra Plus) | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.koupelny-ptacek.cz/umyvatko-klasicke-jika-bez-otvoru-lyra-plus-1538-1-000-109-40-cm-bila
223 | 725869101R00 | M | Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D32 | ks | 3 |  | 0 | o
224 | 551620220_P | D | Umyvadlový sifon s vtokem vč. napojovací manžety chrom | ks | 2 |  | 0 | o
225 | 551620240_P | D | Dřezový sifon plastový | ks | 1 |  | 0 | o
226 | 725829202R00 | M | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | ks | 3 |  | 0 | o
227 | 55145001_P | D | Baterie umyvadlová stoján. Ruční páková, bez otvír.odpadu standard vč.flexo hadiček | ks | 3 |  | 0 | o
228 | 725249101R00 |  | Montáž sprchových koutů (vanička vč. napojení na sifon, zástěna) | ks | 1 |  | 0 | o
229 | 642938111_P | D | Vanička sprchová čtvrtkruhová 900x900/30 mm litý mramor - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.siko.cz/sprchova-vanicka-ctvrtkruhova-ravak-chrome-90x90-cm-lity-mramor-xa247701010/p/EL90PROCHROM0
230 | 551620214_P | D | Vaničkový sifon, průměr otvoru 90 mm, DN50, krytka leštěná nerez průměr 120 mm, otvor sifonu 90 mm, průměr odpadu 50 mm, průtok 39 l/min, shora čistitelný odpadní systém | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.koupelny-sen.cz/vanickovy-sifon-prumer-otvoru-90-mm-dn50-krytka-lestena-nerez-ewn0850
231 | 55484470.A_P | D | Sprchový kout bez vaničky s profilem v lesklém chromu a výplní z čirého skla s dekorem transparent, výška 2000 mm, š.900mm, otočný systém otevírání. dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.siko.cz/sprchovy-kout-ctvrtkruh-90x90x200-cm-roth-proxima-line-chrom-leskly-539-9000000-00-02/p/539-9000000-00-02
232 | 725229102RT2 | M | Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4 (vč. napojení na sifon) | ks | 1 |  | 0 | o
233 | 725224138R00 | D | Vana, smaltovaná ocel, 1700/700mm, tloušťka oceli 1,5 mm - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.koupelny-ptacek.cz/vana-smaltovana-jika-klasicka-riga-3407-0-000-170x70-cm-bila
234 | 551620208_P | D | Vanová odpadová přepadová soustava vč. zápachové uzávěry s otočným kolenem, DN50, uzavírání odpadu pomocí bovdenového ovládání, chrom, průtok 51,6 l/min, průtok přepad 42 l/min | ks | 1 |  | 0 | o
235 | 725849201R00 | M | Montáž baterií sprchových, pevná výška | ks | 2 |  | 0 | o
236 | 725849302R00 | M | Montáž držáku sprchy | ks | 2 |  | 0 | o
237 | 55145009_P |  | Baterie sprchová nástěnná páková včetně sprchového setu a příslušenství - specifikace dle PD | ks | 2 |  | 0 | o
238 | 725319101R00 | M | Montáž dřezů jednoduchých | ks | 1 |  | 0 | o
239 | 55231355_P | D | Dřez jednoduchý nerezový (400x500) se zápachovou uzávěrkou, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
240 | 725869204R00 | M | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | ks | 1 |  | 0 | o
241 | 55145015_P | D | Baterie dřezová stojánková páková směšovací, chrom, vč.flexo hadiček - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
242 | 725119306R00 | M | Montáž klozetu závěsného | ks | 2 |  | 0 | o |  | https://jika-shop.cz/lyra-plus-klozet-zavesny-49-cm-compact-hluboke-splachovani-bily-663152338201/
243 | 725014163R00_P | D | Klozet závěsný s hlubokým splachováním odpad zadní, vč. sedátka a připojovací tlakové hadice - specifikace dle PD | ks | 2 |  | 0 | o |  | https://jika-shop.cz/sedatko-lyra-plus-duroplast-se-zpomalovacim-mechanismem-plastove-uchyty-bile-zavesne-klozety-6631593/
244 | 726212321R00_P |  | Modul pro závěsné WC, pro zazdívání vč. ovládacích tlačítek - matný chrom | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://jika-shop.cz/jika-basic-wc-system-modul-pro-zavesne-wc-pro-predezdeni-663909365100/
245 | 725869203R00_P | M | Montáž uzávěrek zápach. | ks | 2 |  | 0 | o |  | https://jika-shop.cz/tlacitko-ovladaci-jika-pl3-single-flush-matny-chrom-663909366000/
246 | 725860186RT1 | D | Uzávěrka zápachová pračková (myčka) podomítková,plast. krytka | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.vodo-plasttop.cz/sifon-prackovy-podomitkovy-bily-eppp450
247 | 725860184RT1 | D | Uzávěrka zápachová pračková podomítková společná s připojovacím kolenem na vodovod, nerez krytka | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.vodo-plasttop.cz/podomitkova-zapachova-uzaverka-hl405-sifon-prackovy
248 | 725810402R00 |  | Ventil rohový G 1/2 bez připojovací hadičky | ks | 7 |  | 0 | o
249 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3e | Vzduchotechnika
Demontáže VZT zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky vzduchotechnických výrobků jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
250 | 429512021_P | č.1 | Jednotka SAVE VTC 300 L, V = 240 m3/h při 250 Pa, N = 2 x 85 W/230 V | ks | 1 |  | 0 | i
251 |  |  | Ohřívač ELB-1,7 kW VTC 300-L | ks | 1 |  | 0 | i
252 |  |  | Modul IAM (internet) dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | i
253 | 4295330101_P | č.2 | Protidešťová žaluzie IGC 200 | ks | 2 |  | 0 | i
254 | 42972741_P1 | č.3 | Talířový ventil TFF-160 | ks | 1 |  | 0 | i
255 | 42972740_P1 | č.4,5 | Talířový ventil TFF 100 | ks | 2 |  | 0 | i
256 | 42972740_P2 | č.6,7 | Talířový ventil přívodní kovový 80 | ks | 2 |  | 0 | i
257 | 42972741_P2 | č.8 | Talířový ventil odvodní kovový 160 | ks | 1 |  | 0 | i
258 | 42972740_P3 | č.9 | Talířový ventil odvodní kovový 125 | ks | 1 |  | 0 | i
259 | 42972740_P4 | č.10 | Talířový ventil EEFC 100 | ks | 1 |  | 0 | i
260 | 42972740_P5 | č.11 | Talířový ventil EEFC 80 | ks | 1 |  | 0 | i
261 | 42981160_P | S1 | Potrubí SPIRO 80 včetně tvarovek, třída těsnosti min. C dle ČSN EN 12237 | m | 3 |  | 0 | i
262 | 42981161_P | S2 | Potrubí SPIRO 100 včetně tvarovek, třída těsnosti min. C dle ČSN EN 12237 | m | 13 |  | 0 | i
263 | 42981162_P | S4 | Potrubí SPIRO 125 včetně tvarovek, třída těsnosti min. C dle ČSN EN 12237 | m | 18 |  | 0 | i
264 | 42981164_P | S6 | Potrubí SPIRO 160 včetně tvarovek, třída těsnosti min. C dle ČSN EN 12237 | m | 10 |  | 0 | i
265 | 42981166_P | S8 | Potrubí SPIRO 200 včetně tvarovek, třída těsnosti min. C dle ČSN EN 12237 | m | 1 |  | 0 | i
266 | 4298150130_P1 | T1 | Tlumící hadice ohebná 82 hliníková Al laminátová hadice opatřena tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vatytloušťky 25 mm (16 kg/m3) s parozábranou | m | 1 |  | 0 | i
267 | 4298150130_P2 | T2 | Tlumící hadice ohebná 102 hliníková Al laminátová hadice opatřena tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vatytloušťky 25 mm (16 kg/m3) s parozábranou | m | 2 |  | 0 | i
268 | 4298150131_P | T4 | Tlumící hadice ohebná 127 hliníková Al laminátová hadice opatřena tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vatytloušťky 25 mm (16 kg/m3) s parozábranou | m | 1 |  | 0 | i
269 | 4298150133_P | T6 | Tlumící hadice ohebná 160 hliníková Al laminátová hadice opatřena tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vatytloušťky 25 mm (16 kg/m3) s parozábranou | m | 8 |  | 0 | i
270 |  |  | Tepelná izolace (minerální plsť 40 mm + Al fólie) | m2 | 1 |  | 0 | i
271 | 728314121R00 |  | Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm | ks | 2 |  | 0 | i
272 | 728413521R00 |  | Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm | ks | 6 |  | 0 | i
273 | 728413522R00 |  | Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm | ks | 3 |  | 0 | i
274 | 728112112R00 |  | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 45 |  | 0 | i
275 | 728115412R00 |  | Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm | m | 12 |  | 0 | i
276 |  |  | Montážní práce výše neuvedené | % | 0 |  | 0 | i
277 |  |  | Doprava mimostaveništní | % | 0 |  | 0 | i
278 |  |  | Přesun hmot do 500 m | % | 0 |  | 0 | i
279 |  |  | Kompletace | % | 0 |  | 0 | i
280 |  |  | Zkoušky, měření, zaškolení | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3f | Topení
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
281 | 733163102R00 |  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 72.6 |  | 0 | o
282 | 733163103R00 |  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 14.3 |  | 0 | o |  | https://www.aaaradiatory.cz/cu-trubka-supersan-28x1-5-p15537/
283 | 733163104R00 |  | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 25.3 |  | 0 | o
284 | 733190306R00 |  | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 | m | 112.2 |  | 0 | o
285 | 734209103R00 |  | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | ks | 6 |  | 0 | o
286 | 734209113R00 |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | ks | 9 |  | 0 | o
287 | 734209114R00 |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | ks | 4 |  | 0 | o
288 | 734233112R00_P |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř., G 3/4 | ks | 1 |  | 0 | o
289 | 734293272RP0_P |  | Kohout kulový s filtrem, vnitř.-vnitř., G 3/4 | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.ypsilonplus.cz/kk-s-filtrem-filterball-51f
290 | 734293312R00_P |  | Kohouty plnící a vypouštěcí ČSN 13 7061, G1/2 | ks | 6 |  | 0 | o
291 | 734215133R00_P |  | Ventily odvzdušňovací automatické, G3/8 | ks | 2 |  | 0 | o
292 | 5513730630 | D+M | Termostatické hlavice s vestavěným čidlem | ks | 10 |  | 0 | o
293 | 5512001400_P |  | Radiátorové šroubení uzavírací s vyp. funkcí rohové G1/2, pro dvojtrubkový systém | ks | 9 |  | 0 | o
294 | 734223223R00_P1 |  | Radiátorová armatura s přednastavením rohová pro stř. p. G3/4,pro dvojtrubkový systém, bez hlavice | ks | 1 |  | 0 | o
295 | 734223223R00_P2 |  | Radiátorová armatura s přednastavením rohová G3/4 | ks | 1 |  | 0 | o
295 | 735157240R00 | D | Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 11VK500/400 | ks | 3 |  | 0 | o
296 | 735157241R00 | D | Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 11VK500/500 | ks | 1 |  | 0 | o
296 | 735157246R00 | D | Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 11VK500/1000 | ks | 3 |  | 0 | o
297 | 735157647R00 | D | Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 22VK500/1100 | ks | 2 |  | 0 | o
298 | 735159110R00 | M | Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm | ks | 7 |  | 0 | o
299 | 735159210R00 | M | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm | ks | 2 |  | 0 | o
300 | 735171350R00_P | D | Ocelové těleso žebříkové KLT 1820.50M+ETT 400 W | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://instalcentrum.eu/produkt-5029/korado-koralux-koupelnovy-zebrik-klc-1820500/
301 | 735179110R00 | M | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | ks | 1 |  | 0 | o
302 | 722181212R_P0 |  | Izolace návleková pružná, λ=0,035, tl. stěny 8 mm, vnitřní průměr 15 mm | m | 66 |  | 0 | o
303 | 722181213R_P1 |  | Izolace návleková pružná, λ=0,035, tl. stěny 11,5 mm, vnitřní průměr 18 mm | m | 13 |  | 0 | o
304 | 722181214R_P3 |  | Izolace návleková pružná, λ=0,035, tl. stěny 14,5 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 23 |  | 0 | o
305 | 735158210R00 |  | Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých | ks | 7 |  | 0 | o
306 | 735158220R00 |  | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | ks | 2 |  | 0 | o
305 | 735191910R00 |  | Napuštění topného systému | m2 | 12.12 |  | 0 | o
306 | 735191905R00 |  | Odvzdušnění ut těles | ks | 9 |  | 0 | o
307 | 220261662R00_P |  | Stavební přípomoce - drážky, prostupy, zapravení | kpl | 1 |  | 0 | o
308 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3g | Plyn
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
309 | 722130801R00 |  | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 15.85 |  | 0 | o
310 | 723160804R00 |  | Demontáž potrubí u polohy stávajícího plynoměru | ks | 1 |  | 0 | o
311 | 725610810R00 |  | Demontáž plynového sporáku | ks | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.067
312 | 732291812R00 |  | Demontáž topných těles elektrických do 7500 W | ks | 3 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.067
313 | 723290823R00 |  | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m | t | 0.13899 |  | 0 | o
314 | 733193932R00_P |  | Demontáž nefukční odbočky do sousedního bytu | kpl | 1 |  | 0 | o
315 | 723190914R00_P |  | Úprava odbočky na plynové potrubí DN 25 | ks | 1 |  | 0 | o
316 | 230330051R00 |  | Přechodový prvek mezikus (ocel/mědˇ) | kpl | 1 |  | 0 | o
317 | 723163103R00 |  | Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm (DN 15), dle ČSN EN 1057, montáž pájením | m | 1.5 |  | 0 | o
318 | 723163104R00 |  | Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm (DN 20), dle ČSN EN 1057, montáž pájením | m | 18.8 |  | 0 | o
319 | 723166002R00 |  | Zhotov.ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 15, plyn | ks | 2 |  | 0 | o
320 | 733163105R00 |  | Potrubí měděné pro chráničky D 28x1,5 | m | 1.21 |  | 0 | o
321 | 733163106R00 |  | Potrubí měděné pro chráničky D 35x1,5 | m | 1.03 |  | 0 | o
322 | 723190251R00 |  | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | ks | 1 |  | 0 | o
323 | 723190252R00 |  | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 | ks | 1 |  | 0 | o
324 |  |  | Rezerva - Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm | kpl | 1 |  | 0 | o
325 | 723160204R00 |  | Přípojka k plynoměru | kpl | 1 |  | 0 | o
326 | 723160334R00 |  | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 | kpl | 1 |  | 0 | o
327 | 723235111R00 |  | Kohout kulový 1/2" plyn | ks | 1 |  | 0 | o
328 | 5513101491_P |  | Hadice flexi plyn 1000 mm, nerezová hadice s nerezovými převlečnými maticemi 1/2" na obou stranách s plochým těsněním NBR. | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.koupelnovevybaveni.cz/flexira-hadice-xconnect-gas-basic-1000-mm-r1-2-g1-2-h121g1-10
329 | 220261662R00_P |  | Stavební přípomoce (potrubí v přizdívce-drážky vymazány maltou, prostupy-osazení chráničky) | kpl | 1 |  | 0 | o
330 | 4841731525 | D | Plynové kotel, specifikace dle PD část D14 | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://kotle.heureka.cz/vaillant-vuw-246-5-5-ecotec-plus/specifikace/#section
331 | 34196376_P | D | Prostorový termostat s týdenním programem | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.topenilevne.cz/vaillant-vrt-50-p51506/
332 | 4848173030_P | D | Set k odvodu kondenzátu | ks | 1 |  | 0 | i
333 | 484813512_P | D | Revizní kus na potrubí nad kotlem - kocentrické potrubí DN 80/125mm | ks | 1 |  | 0 | i
334 | 731249321R00 |  | Montáž závěsných kotlů s TUV, odtah do komína | ks | 1 |  | 0 | i
335 | 731412547R00_P | D | Adaptér připoj.paralelní pro konden.kotle 80/80 mm | ks | 1 |  | 0 | i
336 | 731412552R00_P1 | D | Potrubí pro odkouření (vodorovné), PP hladké potrubí průměr 80mm/1, včetně příslušenství (kotvící prvky a pod) | m | 3 |  | 0 | i |  | https://www.topenilevne.cz/almeva-starr-trubka-s-hrdlem-1m-80mm-p51839/
337 | 731412563R00_P1 | D | Koleno 87° PP potrubí DN80mm | ks | 1 |  | 0 | i
338 | 731412561R00_P1 | D | Koleno 45° PP potrubí DN80mm | ks | 2 |  | 0 | i |  | https://www.topenilevne.cz/jednotrubkovy-system-c2406/?af=NDUoODAqKQ==
339 | 731412552R00_P2 | D | Potrubí pro přívod spalovaného vzduchu (vodorovné), PP hladké potrubí průměr 125mm/1MM, včetně příslušenství (kotvící prvky a pod) | m | 4 |  | 0 | i
340 | 731412563R00_P2 | D | Koleno 87° PP potrubí DN125mm | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.topenilevne.cz/jednotrubkovy-system-c2406/?af=NDUoMTI1Kik=
341 | 731412561R00_P2 | D | Koleno 45° PP potrubí DN125mm | ks | 3 |  | 0 | i
342 | 484813544_P | D | Základní sada pro odvod spalin pružnou flexi rourou DN80, stěna 2x0,12mm vsazenou do komína, nerez (ohebná trubka, spojovací prvky, rozpěrné držáky,přechodka 80/100mm, šachtový nádstavec, trubka vyústění), délka 14,5m | sada | 1 |  | 0 | i |  | https://www.levnekominy.cz/tloustka-materialu-2x-0-12-mm/flexi-nerez-dn-80-plyn-tl-2x-0-12mm
343 | 731249322R00_P | M | Montáž odkouření kondenzačního kotle | m | 14.5 |  | 0 | i
344 | 731412577R00 | D | Kryt komína, šachty pro kondenzační kotel | ks | 1 |  | 0 | i
345 | 731412563R00_P1 | D | Patní koleno s podpěrou DN 80, PP | ks | 1 |  | 0 | i |  | cenik Vaillant 2020
346 | 731412563R00_P2 | D | Patní koleno s podpěrou DN 125, PP | ks | 1 |  | 0 | i |  | cenik Vaillant 2020
347 | 731412585R00_P | D+M | Flexibil. hadice pro pružné vedení DN 130 mm, nerez, stěna 2x0,12mm - přívod spalovacího vzduchu (ohebná trubka, spojovací prvky, rozpěrné držáky,přechodka, šachtový nádstavec, trubka vyústění), délka 14,5m | sada | 1 |  | 0 | i |  | https://www.levnekominy.cz/tloustka-materialu-2x-0-12-mm/flexi-nerez-dn-130-plyn-tl-2x-0-12mm
348 | 731412577R00_P | D | Protidešťová stříška potrubí spalovacího vzduchu, DN100 | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.ventilatory.cz/protidestova-striska-na-zakonceni-vzduchotechnickeho-potrubi-o-100-mm-x11003
349 | 723190909R00_P |  | Zkouška plynu dle ČSN, zkouška pevnosti a těsnosti | kpl | 1 |  | 0 | o
350 | HZS |  | Provedení revize plynovodu | hod | 5 |  | 0 | o
351 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 4 | Elektroinstalace - silnoproud
Kapitola silnoproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
352 |  |  | Materiál + montáž silnoproudých rozvodů celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
353 |  |  | Rozvodnice RB celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
354 |  |  | Různé | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 5 | Elektroinstalace - slaboproud
Kapitola slaboproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
355 |  |  | Materiál + montáž slaboproud celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
356 |  |  | Různé | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 6 | Dokončovací práce
357 | 220711301R00_P | V1 | Autonomní hlásič kouře, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## ESA_ESI
849_Malátova 434/11_bj_2
ELEKTROINSTALACE
SILNOPROUD
| Položka | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem | jen materiál | poznámky
1 | 210201064 | B - svítidlo stropní LED,16W, IP20 | ks | 9 |  |  | 0 | 0
2 | 210201064 | C – svítidlo nástěnné LED, 16W, IP20 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
3 | 210201064 | svítidlo pod linku bez vypínače LED 10W | ks | 1 |  |  | 0
4 | 210111011 | zásuvka 230V | ks | 40 |  |  | 0 | 0
5 | 210111011 | zásuvka 230V s ochranou před přepětím | ks | 3 |  |  | 0
6 | 210110001 | spínač č.1 - jednopólový | ks | 7 |  |  | 0 | 0
7 | 210110003 | spínač č.5 - sériový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8 | 210110045 | spínač č.6 - střídavý | ks | 10 |  |  | 0 | 0
9 | 210110046 | spínač č.7 - křížový | ks | 4 |  |  | 0
10 | R | rámeček 1x - jednoduchý | ks | 45 |  |  | 0 | 0
11 | R | rámeček 2x, dvojrámeček | ks | 8 |  |  | 0 | 0
12 | R | rámeček 3x, trojrámeček | ks | 4 |  |  | 0 | 0
13 | R | rámeček 4x, trojrámeček | ks | 1 |  |  | 0
14 | 210220321 | svorka Bernard vč.Cu pásku | ks | 2 |  |  | 0 | 0
15 | 210010301 | krabice přístrojová KP | ks | 68 |  |  | 0 | 0
16 | 210010321 | krabicová rozvodka KR 68 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
17 | 211010011 | hmoždinky vč.vrutu, vrtání | ks | 30 |  |  | 0 | 0
18 | 210800024 | CYKYLo 3Cx2,5 vč.prořezu | m | 390 |  |  | 0 | 0
19 | 210800022 | CYKYLo 2Ax1,5 vč.prořezu | m | 40 |  |  | 0 | 0
20 | 210800023 | CYKYLo 3Ax1,5 vč.prořezu | m | 40 |  |  | 0 | 0
21 | 210800023 | CYKYLo 3Cx1,5 vč.prořezu | m | 140 |  |  | 0 | 0
22 | 210810115 | CYKYLo 5Cx1,5 vč.prořezu | m | 60 |  |  | 0 | 0
23 | 210800506 | vodič CY 4 - zel.žl. | m | 20 |  |  | 0 | 0
24 | 210190001 | rozvodnice RB | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25 | 210800113 | CYKY-J 4x10 | m | 8 |  |  | 0 | 0
26 | 210800506 | CYA 10 zel.žl. | m | 8 |  |  | 0 | 0
27 | 210110081 | kabelová spojka 4x10 | ks | 1 |  |  | 0
28 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 40 |  |  | 0 | 0
29 | 210100001 | ukončení vodiče | ks | 40 |  |  | 0 | 0
30 | 210100281 | ukončení kabelu 4x10 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
31 | 974051215 | frézování drážky na stěnách | m | 240 |  |  | 0 | 0
32 | 974052513 | frézování drážky na stropech | m | 1 |  |  | 0
33 | 210040721 | sekání průrazů | ks | 10 |  |  | 0 | 0
34 | 974054208 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 78 |  |  | 0 | 0
35 | R | zapojení rekup.jednotky, ovládání | ks | 2 |  |  | 0 | 0
36 | R | práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál) | soub | 1 |  |  | 0
37 | HZS | demontážní práce | hod | 24 |  |  | 0
38 | HZS | revize el.zařízení | hod | 24 |  |  | 0 | 0
|  | Materiál + montáž silnoproud celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Rozvaděč RB
39 |  | rozvaděč provedení na povrch, IP30, 36 modulů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
40 |  | svodič přepětí SPB -12/280/2 B+C | ks | 1 |  |  | 0
41 |  | proudový chránič 25/1/0,03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
42 |  | proudový chránič 16/1N/0,03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
43 |  | proudový chránič 10/1N/0,03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
44 |  | Jistič 10/1-B | ks | 2 |  |  | 0 | 0
45 |  | Jistič 16/1-B | ks | 9 |  |  | 0
46 |  | svorkovnice KLM | m | 0.5 |  |  | 0
47 |  | pom.materiál (svorky, vodiče) | kpl | 1 |  |  | 0
48 |  | zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Rozvaděč RB celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Různé
49 |  | přrážka za podružný materiál | % |  |  | 0 | 0 | 0
50 |  | podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
SLABOPROUD
|  | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem
1 | 210111012 | telefonní zásuvka (zásuvka,maska,kryt) - Cat5e | ks | 3 |  |  | 0
2 | 210111012 | televizní zásuvka STA | ks | 1 |  |  | 0
3 | 210111012 | komunikační zásuvka PC (zásuvka,maska,kryt) | ks | 4 |  |  | 0
4 | 210010301 | krabice přístrojová KP | ks | 9 |  |  | 0 | 0
5 | 210010301 | krabice KO s víčkem | ks | 2 |  |  | 0
6 | 210110047 | tlačítkový ovladač zvonkový | ks | 1 |  |  | 0
7 | 210800549 | kabel UTP Cat 5e vč.prořezu | m | 140 |  |  | 0 | 0
8 | 210800549 | koaxiální kabel CB 130F vč.prořezu | m | 30 |  |  | 0
9 | 210010002 | trubka PVC 2321 | m | 30 |  |  | 0 | 0
10 | 974054208 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 11 |  |  | 0
11 | 974051215 | frézování drážky na stěnách | m | 60 |  |  | 0
12 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 6 |  |  | 0
13 | 210010351 | krabice 125x125 - na povrch | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14 | 210860201 | SYKFY 5x2x0,5 | m | 14 |  |  | 0
|  | Materiál + montáž slaboproud celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Různé
15 |  | přrážka za podružný materiál | % |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH |  |  |  |  | 0 | #REF!
|  | DPH | 15% |  |  |  | 0
|  | Cena vč. DPH |  |  |  |  | 0
Poznámky pro zhotovitele
Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky ;
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu