## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Celková oprava plynové kotelny | Doba výstavby: |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | Zdroj tepla pro objekt ZŠ | Začátek výstavby: |  | 12.01.2021 | Projektant: | Ing. Viktor Kouřílek
Lokalita: |  |  | Butovická 228/9, 158 00 Praha 5 - Jinonice | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 12.01.2021 | Zpracoval:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.44752 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 310237261RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22376 | 0.44752 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.44752 | 0 | 0 | 0 | P | 31
|  | 314 | zdi volně stojících komínů a ventilací |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | 314.4VD | Úprava stávající šachty (Al pr.150mm), osazení patního kolena | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 314_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 314
3 |  | 314.1VD | Komínová vložka PP průměr 80mm, dl. 1m | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 314_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 314
4 |  | 314.2VD | Komínová hlava pro kondenz.kotle, pr.80 mm, PP | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 314_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 314
5 |  | 314.3VD | Připojení na komín, šachtu vč. patního kole | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 314_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 314
6 |  | 314.5VD | Montáž komínové vložky | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 314_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 314
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1306 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
7 |  | 612421431RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01646 | 0.67486 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.67486 | 0 | 0 | 0 | P | 61
8 |  | 611421431RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových | m2 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0.4557 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.4557 | 0 | 0 | 0 | P | 61
|  | 611 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  | 611.1VD | Exteriérové ocelové dveře oboustr. hladké, falcové, 1/1 křídlé, izolované, trn proti vysazení, zámek pro vložku FAB, štítkové kování Rostex 804 kl+kl, | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 611_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 611
10 |  | 611.2VD | Bloková zárub AUH100GA+0 bez zapuštění, s těsněním, bez přípravy pro samozavírač, závěsy s axiálními ložisky, kotvení šrouby. Nátěr prásková vypalov | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 611_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 611
|  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.4312 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
11 |  | 630300010RA0 | Vybourání dlažby a podkladního betonu pro výměnu vpusti | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69725 | 17.4312 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 17.4312 | 0 | 0 | 0 | P | 63
12 |  | 771.1VD | Dlažba protiskl. 300x300mm R11 | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 63
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.009 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
13 |  | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00068 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | P | 721
14 |  | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.00266 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00266 | 0 | 0 | 0 | P | 721
15 |  | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.0047 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | P | 721
16 |  | 721223427RT2 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 510N | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.00096 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0599 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
17 |  | 722163104R00 | Potrubí z měděných vodovod. trubek D 22 x 1,0 mm | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00109 | 0.00763 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00763 | 0 | 0 | 0 | P | 722
18 |  | 722163105R00 | Potrubí z měděných vodovod. trubek D 28 x 1,5 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.0167 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | P | 722
19 |  | 722181243RT7 | Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00021 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | P | 722
20 |  | 722181243RU1 | Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0004 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | P | 722
21 |  | 722176112R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00196 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00196 | 0 | 0 | 0 | P | 722
22 |  | 722176114R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.0028 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | P | 722
23 |  | 722178711R00 | Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 20x2,8 mm | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.00301 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00301 | 0 | 0 | 0 | P | 722
24 |  | 722178713R00 | Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 32x4,4 mm | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073 | 0.00584 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00584 | 0 | 0 | 0 | P | 722
25 |  | 722181214RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00035 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | P | 722
26 |  | 722181215RT9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.0009 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | P | 722
27 |  | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00032 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | P | 722
28 |  | 722.1VD | Ventil pojistný 1/2" x 3/4",závitový 0,6 MPa | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 0.00044 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | M | 722
29 |  | 722.2VD | Membránová expanzní nádoba pro rozvody pitné vody DD33/10 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 0.0058 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | M | 722
30 |  | 722.3VD | Průtočná armatura k membránové nádobě Refix 3/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 4e-05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | M | 722
31 |  | 732339103R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00053 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | P | 722
32 |  | 722.4VD | Elektronicky řízené cirkulační čerpadlo STRATOS PICO-Z pro pitnou vodu., dopravní výška 4m, napájení 230V, DN20 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0021 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | M | 722
33 |  | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 722
34 |  | 722235813R00 | Ventil redukční s manometrem PN 25,IVAR.5350 DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00138 | 0.00138 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00138 | 0 | 0 | 0 | P | 722
35 |  | 722237132R00 | Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.00039 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | P | 722
36 |  | 722237122R00 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00031 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | P | 722
37 |  | 722237133R00 | Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 25 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057 | 0.00171 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00171 | 0 | 0 | 0 | P | 722
38 |  | 722237123R00 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | P | 722
39 |  | 722235522R00 | Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z.IVAR FIV.08412 DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | P | 722
40 |  | 722235652R00 | Ventil vod.zpětný EURA-SPRINT,IVAR.CIM 30 VA DN 20 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00072 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | P | 722
41 |  | 722235653R00 | Ventil vod.zpětný EURA-SPRINT,IVAR.CIM 30 VA DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00074 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 | P | 722
42 |  | 722264324R00 | Vodoměr bytový SV Enbra ET DN 20x130 mm, Qn 4 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00244 | 0.00244 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 | P | 722
43 |  | 722.5VD | Termostatický směšovací ventil MT52 SD - 1" s pojistkou, průtok 39+61 l/min, rozsah 30-70°C | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | M | 722
44 |  | 722.6VD | R620 výtokový kulový kohout s hadicovou vývodkou | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | M | 722
45 |  | 5511356971 | Kohout kulový vypouštěcí R608 1/2" Giacomini | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00038 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | M | 722
46 |  | 230320122R00 | Tlaková zkouška | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 722
47 |  | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00012 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | P | 722
48 |  | 722.7VD | Montáž termostatického ventilu 1" | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.18821 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
49 |  | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00381 | 0.02667 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02667 | 0 | 0 | 0 | P | 723
50 |  | 723239105R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 3e-05 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | P | 723
51 |  | 723:1VD | Havarijní ventil PEVEKO EVPE 1040.02/A – závitové připojení Rp 1 1/2" | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | M | 723
52 |  | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01249 | 0.02498 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02498 | 0 | 0 | 0 | P | 723
53 |  | 723120205R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0148 | 0.0296 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0296 | 0 | 0 | 0 | P | 723
54 |  | 723150312R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00806 | 0.04836 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.04836 | 0 | 0 | 0 | P | 723
55 |  | 723150314R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89x3,6 | m | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0121 | 0.01815 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01815 | 0 | 0 | 0 | P | 723
56 |  | 723120206R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02169 | 0.02169 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02169 | 0 | 0 | 0 | P | 723
57 |  | 723237213R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | P | 723
58 |  | 723237215R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061 | 0.00122 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00122 | 0 | 0 | 0 | P | 723
59 |  | 723237217R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0013 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | P | 723
60 |  | 723225114R00 | Ventil vzorkov.přímý.vnější z. MET IVAR.8105R DN15 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | P | 723
61 |  | 734421130R00 | Tlakoměr plyn d160 0-6kPa typ313 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00297 | 0.00297 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00297 | 0 | 0 | 0 | P | 723
62 |  | 723.2VD | Smyčka k manometru závitová stočená 1375 32.1 | ku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | M | 723
63 |  | 723.3VD | Úprava plynoměrné skříně v souvislosti s osazením ventilu EVPE | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 723
64 |  | 723.4VD | Zvýšená ochrana proti korozi třívrsrvý nátěr o tl. Min 0,25mm nebo dvouvrstvý dvousložkový nátěr (žluté barvy) | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 723
65 |  | 723.5VD | Tlakové zkoušky a revize vnitřního plynovodu, revize | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 723
|  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.03454 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
66 |  | 725334301R00 | Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00036 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | P | 725
67 |  | 55231405 | Výlevka nerez SLVN 04 nástěnná, zadní stěna mřížka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.0035 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | M | 725
68 |  | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0 | 0 | 0 | P | 725
69 |  | 725VD | Montáž výlevky nerezové | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | P | 725
70 |  | 55145012 | Baterie dřezová směšov nástěnná s kul ústím PL02B | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0011 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | M | 725
71 |  | 725829201R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00012 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | P | 725
|  | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.0472 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
72 |  | 731100809R00 | Demontáž kotle litinového článkového | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4251 | 0.8502 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.8502 | 0 | 0 | 0 | P | 731
73 |  | 731249126R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 52 kW | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.001 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | P | 731
74 |  | 731.1VD | Plynový závěsný kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 8,0 - 45,0 kW (80/60°C) | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.152 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | M | 731
75 |  | 731.2VD | modul VR 34 připojovací modul k nadřazeným regulačním systémům 0-10V | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 731
76 |  | 731.3VD | Připojovací adaptér pr. 80/125mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 731
77 |  | 731.4VD | Prodlužovací kus odkouření 0,5 m, O 80/125 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 731
78 |  | 731.5VD | Koleno 2x 45°, O 80/125 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 731
79 |  | 731.6VD | Montáž kouřovodu pr. 80/125mm | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 731
80 |  | 731.7VD | Stojan z ocel.profilů pro zavěšení jednoho kotle | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.044 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | M | 731
81 |  | 731.8VD | Servisní spuštění kotlů | kpl6000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 731
82 |  | 731.9VD | Zkoušky tlakové | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 731
83 |  | 731.10VD | Revize | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 731
|  | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.27218 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
84 |  | 732110811R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07742 | 0.07742 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.07742 | 0 | 0 | 0 | P | 732
85 |  | 732.1VD | Zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 300 litrů | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | M | 732
86 |  | 732.2VD | Hydraulická výhybka např. Flexbalance ECOPlus C 6/4'" vč.tepelné izol. pro průtočné množství min. 5600 l/h | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | M | 732
87 |  | 732.4VD | Odplynění armatura 6/4" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | M | 732
88 |  | 732.3VD | Magnetický odlučovač nečistot 6/4" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | M | 732
89 |  | 732339107R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 140 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00476 | 0.00476 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 | P | 732
90 |  | 48466208 | Nádoba expanzní membránová NG 140/6 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | M | 732
91 |  | 732.5VD | Rychlouzavírací šroubení s vypouštěním a pojistkou DN25 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | M | 732
92 |  | 732.7VD | Stojan stavitelný ke kombi rozdělovači | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | M | 732
93 |  | 732.6VD | Kombinovaný rozdělovač/sběrač modul 80, délka 1,3m vč. tepelné izolace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | M | 732
94 |  | 732.8VD | Elektronické telovodní oběhové čerpadlo DN25, H=6m, 10 bar | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.006 | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | M | 732
95 |  | 732.9VD | Elektronické telovodní oběhové čerpadlo DN32, H=8m, 10 bar | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | M | 732
96 |  | 732.10VD | úpravna vody změkčení vč. oddělovače | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | M | 732
97 |  | 732.11VD | kartuš změkčení | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | M | 732
|  | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.13824 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
98 |  | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00101 | 0.0202 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0202 | 0 | 0 | 0 | P | 733
99 |  | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.032 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | P | 733
100 |  | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00196 | 0.0392 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0 | P | 733
101 |  | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00231 | 0.04158 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.04158 | 0 | 0 | 0 | P | 733
102 |  | 722181214RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.001 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | P | 733
103 |  | 722181214RT9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0016 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | P | 733
104 |  | 722181214RU2 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0014 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | P | 733
105 |  | 722181214RU2 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00126 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00126 | 0 | 0 | 0 | P | 733
|  | 734 | Armatury |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.03543 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
106 |  | 734213112R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | P | 734
107 |  | 734421130R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00297 | 0.00297 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00297 | 0 | 0 | 0 | P | 734
108 |  | 734293273R00 | Kohout kulový FILTR BALL, IVAR.51F DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00116 | 0.00232 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00232 | 0 | 0 | 0 | P | 734
109 |  | 734293275R00 | Kohout kulový FILTR BALL, IVAR.51F DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0.0028 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | P | 734
110 |  | 734293274R00 | Kohout kulový FILTR BALL, IVAR.51F DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00185 | 0.0037 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | P | 734
111 |  | 734.1VD | Trojcestný směšovací ventil ESBE VRG 131 25-6.3 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | M | 734
112 |  | 734.2VD | Trojcestný směšovací ventil ESBE VRG 131 25-4,0 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | M | 734
113 |  | 734.3VD | Trojcestný směšovací ventil ESBE VRG 131 32-4,0 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | M | 734
114 |  | 734.4VD | Ventil regulační DN20 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 734
115 |  | 286547027 | Klapka zpětná D 25 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00045 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | M | 734
116 |  | 286547028 | Klapka zpětná D 32 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.00081 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00081 | 0 | 0 | 0 | M | 734
117 |  | 734.5VD | Ventil regulační DN32 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 734
118 |  | 734.6VD | Regulační ventil DN25 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 734
119 |  | 55113434.A | Kohout kulový R910 1" plnoprůt. páčka GIACOMINI | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061 | 0.00488 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00488 | 0 | 0 | 0 | M | 734
120 |  | 55113435.A | Kohout kulový R910 1"1/4 plnoprůt. páčka GIACOMINI | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00089 | 0.00445 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00445 | 0 | 0 | 0 | M | 734
121 |  | 55113436.A | Kohout kulový R910 1"1/2 plnoprůt. páčka GIACOMINI | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0013 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | M | 734
122 |  | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 734
123 |  | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 734
124 |  | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 734
125 |  | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 734
126 |  | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 734
127 |  | 734209126R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 734
128 |  | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 734
129 |  | 551100161 | Kohout kulový vypouštěcí IVAR.EURO M 1/2" | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.003 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | M | 734
130 |  | 734413122R00 | Teploměr IVAR.TP 120 A, D 63 / dl.jímky 50 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00318 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00318 | 0 | 0 | 0 | P | 734
131 |  | 734413123R00 | Teploměr IVAR.TP 120 A, D 63 / dl.jímky 75 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063 | 0.00252 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00252 | 0 | 0 | 0 | P | 734
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00162 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
132 |  | 766660014RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00162 | 0.00162 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00162 | 0 | 0 | 0 | P | 766
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
133 |  | 767681120R00 | Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 8,5, š. přes 80cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
134 |  | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 771
135 |  | 771101111R00 | Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm | m2 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 771
136 |  | 771101142R00 | Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé | m2 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 771
137 |  | 771120111R00 | Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 771
138 |  | 771120211R00 | Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada | m | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 771
139 |  | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 771
140 |  | 771212112R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm | m2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 771
|  | 784 | Malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01408 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
141 |  | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00448 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00448 | 0 | 0 | 0 | P | 784
142 |  | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0096 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | P | 784
143 |  | 784900010RAB | Odstranění stávajících maleb | m2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 784
|  | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00138 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
144 |  | 891183431R00 | Montáž ventilů regulačních v objektech do DN 40 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.00138 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00138 | 0 | 0 | 0 | P | 89
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1873 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
145 |  | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07717 | 0.07717 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.07717 | 0 | 0 | 0 | P | 96
146 |  | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.00792 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00792 | 0 | 0 | 0 | P | 96
147 |  | 965048250R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% | m2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02551 | 0.61224 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.61224 | 0 | 0 | 0 | P | 96
148 |  | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.49 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | P | 96
149 |  | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.61447 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
150 |  | 971028461R00 | Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 60 cm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30533 | 0.61066 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.61066 | 0 | 0 | 0 | P | 97
151 |  | 970031030R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00127 | 0.00381 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00381 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | M21 | Elektroinstalce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
152 |  | 650121113R00 | Uložení vodiče Cu 2,5 mm2 pevně | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | M21
|  | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
153 |  | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 0.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
154 |  | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
155 |  | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
156 |  | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 0.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | M21.1 | PERIFÉRIE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0092 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
157 |  | 650.1VD | Teplotní čidlo příložné provedení, snímač N1000 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0012 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.1_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | M | M21.1
158 |  | 650.2VD | Servopohon směšovacího ventilu kroutící moment 10Nm, napájení 24V, řídící signál 0-10V | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.1_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | M | M21.1
159 |  | 650.3VD | Montážní sada pro pohony řady HT. montáž na armatury ESBE VRG 131 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.1_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.1
160 |  | 650.4VD | Teplotní čidlo kabelové snímač N1000 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.1_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.1
161 |  | 650.5VD | Nerezová jímka 300mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.1_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.1
162 |  | 650.6VD | Teplotní čidlo, venkovní provedení snímač N1000 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.1_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.1
163 |  | 650.7VD | LED zářivkové těleso 120cm, 40W, denní bílá vodotěsné a prachotěsné 230V, IP65, závěsné provedení | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.1_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | M | M21.1
164 |  | 650.8VD | Vypínač osvětlení provedení do vlhka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.1_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.1
165 |  | 650.9VD | Nouzové osvětlení 1x6W, 100lm montáž na stěnu včetně baterie | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.1_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.1
166 |  | 650.10VD | GSM hlásič + Záložní zdroj v krytu hlásiče | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.1_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.1
167 |  | 650.11VD | Čidla tlaku pro kapaliny a plyny, keramická (nerezová) membrána, vnější závit G1/2", napájení AC 24 V výstup 0 až 10 V rozsah: 0-6 bar včetně redukcí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.1_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.1
168 |  | 650.12VD | Detektor plynu pro metan elektrochemický senzor montáž na stěnu, ochran a IP65 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.1_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.1
169 |  | 650.13VD | Detektor plynu pro oxid uhelnatý výstražný signál: světelný + zvukový, napájení: 90...265 VAC, rozsah měření: 0...200 ppm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.1_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.1
170 |  | 650.14VD | Sonda zaplavení včetně vyhodnocovací jednotky | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.1_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.1
171 |  | 650.15VD | Tlačítko havarijního odstavení pod sklem včetně kladívka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.1_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.1
172 |  | 650.16VD | Venkovní svítidlo reflektor světlomet se senzorem pohybu PIR, záběr 160°, dosah až 10m, těleso kov lak černá mat, kr sklo čiré, LED 1x30W, teplá 3000K | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.1_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.1
173 |  | 650.17VD | Datová zásuvka pro montáž na omítku 2× nestíněné porty RJ-45 (cat. 6) pod úhlem 45°Datová zásuvka je opatřena zářezovým polem LSA | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.1_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.1
174 |  | 650.18VD | Nástěnná zásuvka 230V 16A s ochranným kolíčkem a víčkem s krytím IP44 pro venkovní použití. Ochranné průhledné plastové víčko. | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.1_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.1
175 |  | 650.19VD | Ventil solenidový 1/2" pro napouštění | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.1_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | M | M21.1
|  | M21.2 | Rozvodnice MaR RA1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
176 |  | 210.1VD | Merbon PLC, Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 6AO, 32DI, 32DO | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.2_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.2
177 |  | 210.2VD | 7 “ LCD TFT barevný display, dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port 1xEthernet, 1xUSB 2.0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.2_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.2
178 |  | 210.3VD | 5-Port 100Base-TX průmyslový Switch | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.2_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.2
|  | M21.3 | Dispečerské pracoviště |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
179 |  | 210.4VD | 5-Port 100Base-TX průmyslový Switch - Operátorská stanice - velín, CPU 3GHz - 4 vlákna, 8GB RAM, 1TB HDD 120GB SSD , DWD/RW | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.3_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.3
180 |  | 210.5VD | Licence dispečerského SW MERBORN SCADA (5000DB) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.3_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.3
|  | M21.4 | Kabeláž |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
181 |  | 210.6VD | Kabel pro řídící a automatizační systémy JYTY 2x1. Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.4_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.4
182 |  | 210.7VD | Kabel pro řídící a automatizační systémy JYTY 4x1, Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V.. | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.4_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.4
183 |  | 210.8VD | Sdělovací a komunikační kabel, pro rozvody ethernetu UTP cal.6, nestíněný. | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.4_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.4
184 |  | 210.9VD | Silový kabel CYKY 3Jx1,5. Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60 | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.4_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.4
185 |  | 210.10VD | Silový kabel CYKY 3Jx2,5.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.4_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.4
186 |  | 210.11VD | Silový kabel CYKY 5Jx2,5.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.4_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.4
187 |  | 210.12VD | Silový kabel CYKY 5Jx4.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.4_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.4
188 |  | 210.13VD | Kabelový žlab perforovaný s integrovanmou spojkou. Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 50x125mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchyte | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.4_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.4
189 |  | 210.14VD | PVC trubka nízká mech. pevnost samozhášivá. vč. příchytek a příslušenství. Průměr 23mm. | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.4_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.4
190 |  | 210.15VD | PVC pevná trubka 25 mm, vč. příchytek a příslušenství. Průměr 25mm. | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.4_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.4
191 |  | 210.16VD | Pomocná propojeovací krabice pro 5x4, včetně svorek. | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.4_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.4
192 |  | 210.17VD | Pomocná svorková krabice, včetně víka a svorek (20ks). | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.4_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.4
193 |  | 210.18VD | Sekání drážkyvčetně začištění pro kabeláž ve fasádě dvora k plynovměru a venkovmním světlům | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.4_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.4
|  | M21.5 | Rozvodnice |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
194 |  | 210.19VD | Oceloplechový nástěnný rozvaděč nn , min krytí IP55, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S, Povrchová úprava práškovou technologií. Dveře s těs | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.5_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.5
195 |  | 210.20VD | Plastová rozvodnice pro osazení do výklenku ve stěně. Rozměr: 500x500x200 vč 2x Třífázová zásuvka, 5 pólů, 16A, 400V, IP44, nástěnná | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.5_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21.5
|  | M21.6 | Montážní práce MaR |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
196 |  | 210.21VD | Výroba rozvodnic | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.6_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | M21.6
197 |  | 210.22VD | Zpracování uživatelských programů - SW/konfigurace regulátoru a terminálu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.6_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | M21.6
198 |  | 210.23VD | Licence dispečerského SW MERBORN SCADA (5000DB) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.6_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | M21.6
199 |  | 210.24VD | Zpracování uživatelských programů - dispečink | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.6_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | M21.6
200 |  | 210.25VD | Demontáž stávající elektroinstalace k plynové kotelně, včetně ekologické likvidace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.6_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | M21.6
201 |  | 210.26VD | Montážní práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.6_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | M21.6
202 |  | 210.27VD | Oživení regulace a provedení zkoušek | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.6_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | M21.6
203 |  | 210.28VD | Revizní zprávy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.6_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | M21.6
204 |  | 210.29VD | Engineering | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.6_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | M21.6
205 |  | 210.30VD | Projektová dokumentace (výrobní a skutečné provedení) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21.6_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | M21.6
|  | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.337 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
206 |  | 220261662R00 | Zhotovení drážky ve zdi cihlovém | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | M22
207 |  | 220261664R00 | Zazdění drážky | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01685 | 0.337 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | P | M22
208 |  | 220261665R00 | Začištění drážky, konečná úprava | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | M22
209 |  | 220.1VD | Osazení zásuvkové skříně vč. vybourání otvoru na fasádu a začištění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M22_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M22
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:
Note on D215: kouri:

## Stavební rozpočet - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | Celková oprava plynové kotelny |  | Objednatel:
Druh stavby: | Zdroj tepla pro objekt ZŠ |  | Projektant: | Ing. Viktor Kouřílek
Lokalita: | Butovická 228/9, 158 00 Praha 5 - Jinonice |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  |  | Zpracováno dne: | 12.01.2021
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
Kotelna | 31 | Zdi podpěrné a volné | 0 | 0 | 0 | 0.44752 | T | 0
Kotelna | 314 | zdi volně stojících komínů a ventilací | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
Kotelna | 61 | Úprava povrchů vnitřní | 0 | 0 | 0 | 1.1306 | T | 0
Kotelna | 611 | Výplně otvorů | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
Kotelna | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 0 | 0 | 0 | 17.4312 | T | 0
Kotelna | 721 | Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 0.009 | T | 0
Kotelna | 722 | Vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0 | 0.0599 | T | 0
Kotelna | 723 | Vnitřní plynovod | 0 | 0 | 0 | 0.18821 | T | 0
Kotelna | 725 | Zařizovací předměty | 0 | 0 | 0 | 0.03454 | T | 0
Kotelna | 731 | Kotelny | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | T | 0
Kotelna | 732 | Strojovny | 0 | 0 | 0 | 0.27218 | T | 0
Kotelna | 733 | Rozvod potrubí | 0 | 0 | 0 | 0.13824 | T | 0
Kotelna | 734 | Armatury | 0 | 0 | 0 | 0.03543 | T | 0
Kotelna | 766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0 | 0.00162 | T | 0
Kotelna | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
Kotelna | 771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
Kotelna | 784 | Malby | 0 | 0 | 0 | 0.01408 | T | 0
Kotelna | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | 0 | 0 | 0 | 0.00138 | T | 0
Kotelna | 96 | Bourání konstrukcí | 0 | 0 | 0 | 1.1873 | T | 0
Kotelna | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0 | 0 | 0 | 0.61447 | T | 0
Kotelna | M21 | Elektroinstalce | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
Kotelna | S | Přesuny sutí | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
Kotelna | M21.1 | PERIFÉRIE | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | T | 0
Kotelna | M21.2 | Rozvodnice MaR RA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
Kotelna | M21.3 | Dispečerské pracoviště | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
Kotelna | M21.4 | Kabeláž | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
Kotelna | M21.5 | Rozvodnice | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
Kotelna | M21.6 | Montážní práce MaR | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
Kotelna | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky | 0 | 0 | 0 | 0.337 | T | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Celková oprava plynové kotelny |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Zdroj tepla pro objekt ZŠ |  | Projektant: | Ing. Viktor Kouřílek |  | IČ/DIČ: | 15372092
Lokalita: |  | Butovická 228/9, 158 00 Praha 5 - Jinonice |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 12.01.2021 |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 209
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 12.01.2021
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: