## KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: | Stavební úpravy bytu č. 24/5, 1.NP
Plzeňská 442/211
150 00 Praha 5 - Košíře
Objednavatel: | Městská část Praha 5 | V zastoupení: | CENTRA a.s.
| Nám 14. října 1381/4 |  | Na Zatlance 1350/13
| 150 22 Praha 5 - Smíchov |  | 150 00 Praha 5 - Smíchov
Zhotovitel:
Vybrán na základě výběrového řízení
Projektant: | Studio PHX s.r.o. |  | IČ: 09098569
| Jankovcova 1535/2a |  | e-mail: info@studiophx.cz
| 170 00 Praha 7 - Holešovice |  | Tel.: +420 777 868 287
Zpracovatel: | Ing. Jan Hylenka |  | IČ: 88764117
| Podnádražní 293/8 |  | e-mail: jan.hylenka@seznam.cz
| 190 00 Praha 9 -Vysočany |  | Tel.: +420 604 886 919
OPRAVY BEZ DPH [CZK] |  |  | 513711.492
INVESTICE BEZ DPH [CZK] |  |  | 174863.76
CELKOVÁ CENA BEZ DPH [CZK] |  |  | 688575.252
DPH 15% |  |  | 103286.2878
CELKOVÁ CENA S DPH [CZK] |  |  | 791861.5398
Projektant |  | Zpracovatel
Datum a podpis | Razítko | Datum a podpis | Razítko
Projektant |  | Zpracovatel
Datum a podpis | Razítko | Datum a podpis | Razítko

## REKAPITULACE
REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ
Stavba: | Stavební úpravy bytu č. 24/5, 1.NP
Plzeňská 442/211
150 00 Praha 5 - Košíře
Objednavatel: | Městská část Praha 5 | V zastoupení: | CENTRA a.s.
| Nám 14. října 1381/4 |  | Na Zatlance 1350/13
| 150 22 Praha 5 - Smíchov |  | 150 00 Praha 5 - Smíchov
OPRAVY
KÓD | POPIS |  | CENA BEZ DPH
A | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  | 346766.712
B | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |  | 84641.58
C | ELEKTROINSTALACE |  | 82303.2
CELKOVÁ CENA ZA OPRAVY BEZ DPH [CZK] |  |  | 513711.492
INVESTICE
KÓD | POPIS |  | CENA BEZ DPH
D | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  | 91228.56
E | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |  | 37857
F | VZDUCHOTECHNIKA |  | 29818.2
G | ELEKTROINSTALACE |  | 15960
CELKOVÁ CENA ZA INVESTICE BEZ DPH [CZK] |  |  | 174863.76

## A. ASŘ - OPRAVY
A. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - OPRAVY
POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKOVÁ CENA | CELKOVÁ CENA
Nedílnou součástí tohoto výkazu je technická zpráva a výkresová dokumentace.
Součástí dodávky je veškerá doprava (horizontální i vertikální) a všechny další dodávky a práce zde neuvedené nutné pro kompletní dodávku díla.
A.1 | PŘÍPRAVA STAVBY
A.1.1 | Zakrytí vnitřních výplní otvorů, předmětů apod. fólií Pe | m2 | 10 | 31.2 | 312
A.1.2 | Pronájem a zapojení stavebního rozváděče | ks | 1 | 1344 | 1344
A.1.3 | Montáž stavebního kohoutu na vodu | ks | 1 | 1068 | 1068
A.2 | BOURACÍ PRÁCE
A.2.1 | Demontáž SDK příček a předstěn, jednoduché opláštění SDK 12,5mm, svislé profily CW 50 v rozteči 625mm, bez minerální izolace | m2 | 33.9 | 460.2 | 15600.78
A.2.2 | Demontáž rákosového podhledu | m2 | 27.32 | 132.6 | 3622.632
A.2.3 | Demontáž prkenné podlahy vč. spodních trámků | m2 | 2.72 | 114 | 310.08
A.2.4 | Odstranění laminátové plovoucí podlahy vč. podlahové lišty | m2 | 21.5 | 198 | 4257
A.2.5 | Odstranění keramické dlažby 300x300mm vč. soklu | m2 | 3.1 | 260.4 | 807.24
A.2.6 | Odstranění násypu pod podlahami na úroveň -0,18m | m2 | 30 | 557.4 | 16722
A.2.7 | Odsekání a odebrání vnitřních keramických obkladů stěn 200x200mm | m2 | 10.7 | 133.8 | 1431.66
A.2.8 | Jádrové vrtání - kruhový prostup v cihelném zdivu Ø 40mm | m | 0.65 | 2106 | 1368.9
A.2.9 | Jádrové vrtání - kruhový prostup v cihelném zdivu Ø 125mm | m | 0.85 | 2868 | 2437.8
A.2.10 | Jádrové vrtání - kruhový prostup v cihelném zdivu Ø 160mm | m | 0.7 | 3228 | 2259.6
A.2.11 | Odstranění maleb na stěnách oškrábáním | m2 | 33.6 | 39.96 | 1342.656
A.2.12 | Otlučení nesoudržných vnitřních vápenocementových omítek | m2 | 8.4 | 170.4 | 1431.36
A.2.13 | Demontáž kuchyňské linky 1,2m | ks | 1 | 1366.8 | 1366.8
A.2.14 | Vyříznutí kruhového otvoru Ø125mm v přivzdušňovací žaluzii | kpl | 1 | 444 | 444
A.3 | PODLAHY
A.3.1 | Podlaha F/01 | m2 | 20.9 | 2340 | 48906
- PVC krytina v roli, dekor přírodní dub, tl. 2mm
- systémové lepidlo na PVC krytiny, tl. 1mm
- samonivelační stěrka, tl. 9mm
- 2x sádrovláknitá deska, tl. 2x10mm
- stabilizovaný polystyren, tl. 100mm
- sádrovláknitá deska, tl. 10mm
- suchý vyrovnávací podsyp, tl. cca 38mm
- separační geotextilie
- stávající železobetonová deska
A.3.2 | Podlaha F/02 | m2 | 3.93 | 3180 | 12497.4
- keramická dlažba 300x300mm, šedá barva, černé spáry, tl. 9 mm
- flexibilní lepidlo na dlažbu, tl. 2mm
- hydroizolační stěrka napojená na stěny, tl. 1mm
- 2x sádrovláknitá deska, tl. 2x10mm
- stabilizovaný polystyren, tl. 100mm
- sádrovláknitá deska, tl. 10mm
- suchý vyrovnávací podsyp, tl. cca 38mm
- separační geotextilie
- stávající železobetonová deska
A.3.3 | Podlaha F/03 | m2 | 2.1 | 2654.4 | 5574.24
- keramická dlažba 300x300mm, šedá barva, černé spáry, tl. 9 mm
- flexibilní lepidlo na dlažbu, tl. 2mm
- 2x sádrovláknitá deska, tl. 2x10mm
- stabilizovaný polystyren, tl. 100mm
- sádrovláknitá deska, tl. 10mm
- suchý vyrovnávací podsyp, tl. cca 38mm
- separační geotextilie
- stávající železobetonová deska
A.3.4 | Parapet F/04 | m2 | 0.2 | 973.2 | 194.64
- keramický obklad 150x150mm, bílá barva, černé spáry, tl. 6 mm
- flexibilní lepidlo na obklady, tl. 2mm
- stávající zděný parapet
A.3.5 | Soklová lišta PVC, samolepící, 30x30mm, dekor přírodní dub | m | 20.5 | 72 | 1476
A.3.6 | Keramický sokl, 300x80mm, šedá barva, černé spáry | m2 | 0.4 | 469.2 | 187.68
A.4 | PODHLEDY
A.4.1 | SDK podhled do vlhka, 1x SDK deska 12,5mm (zelená), dvouúrovňový křížový rošt z CD profilů, minerální izolace 40mm, rychlozávěs | m2 | 3.93 | 1122 | 4409.46
A.4.2 | SDK podhled protipožární, 1x SDK deska 12,5mm (zelená), dvouúrovňový křížový rošt z CD profilů, minerální izolace 40mm, rychlozávěs | m2 | 23 | 1044 | 24012
A.4.3 | Aplikace akrylátového tmelu | m | 12 | 27.6 | 331.2
A.4.4 | Penetrace pohledů pod malbu | m2 | 26.93 | 62.4 | 1680.432
A.4.5 | Malířský nátěr, otěruvzdorný, bílá barva, dvojnásobný | m2 | 29.5 | 76.68 | 2262.06
A.5 | POVRCHY STĚN
A.5.1 | Hrubé zahození šlicu maltou na stěně (šířka do 50mm, hloubka do 50mm) | m | 55 | 66 | 3630
A.5.2 | Vnitřní vápenocementová omítka stěn jádrová, ruční omítání | m2 | 8.4 | 446.4 | 3749.76
A.5.3 | Penetrace povrchu stěn pod štuk | m2 | 55 | 62.4 | 3432
A.5.4 | Štukování zděných stěn | m2 | 55 | 249.6 | 13728
A.5.5 | Broušení štuku na stěnách | m2 | 11 | 249.6 | 2745.6
A.5.6 | Penetrace povrchu stěn pod malbu | m2 | 74.5 | 62.4 | 4648.8
A.5.7 | Malířský nátěr, otěruvzdorný, bílá barva, dvojnásobný | m2 | 74.5 | 76.68 | 5712.66
A.5.8 | Hydroizolační nátěr ve vlhkých provozech | m2 | 22 | 304.2 | 6692.4
A.5.9 | Keramický obklad 150x150mm, bílá matná barva, lepení a spárování | m2 | 21.5 | 973.2 | 20923.8
A.5.10 | Lišty k obkladům - ukončovací plastový profil do tmelu | m | 12 | 96 | 1152
A.5.11 | Lišty k obkladům - rohový plastový profil do tmelu | m | 19.5 | 96 | 1872
A.6 | VÝPLNĚ OTVORŮ
A.6.1 | Renovace dveří D/02, jednokřídlové, 600x1970, zbrousit, zatmelit praskliny, nátřít křídlo i zábrubně, výměna kování a zámku, doplnění větrací mřížky | ks | 1 | 1920 | 1920
A.6.2 | Renovace dveří D/03, jednokřídlové, 800x1970, zbrousit, zatmelit praskliny, natřít křídlo i zábrubně, výměna kování a zámku | ks | 1 | 1560 | 1560
A.6.3 | Renovace dvojitého špaletového okna, 500x1100 + 350x1070mm, zbrousit, zatmelit praskliny, natřít rám, vyměnit zasklení | ks | 1 | 2160 | 2160
A.7 | ZAŘÍZENÍ
A.7.1 | D+M Kuchyňská linka 1800mm, 3x spodní a horní skříňka 600mm, korpusy bílé lamino, pracovní deska dekor dub | ks | 1 | 30000 | 30000
A.8 | OSTATNÍ
A.8.1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 5km | t | 3.26 | 271.2 | 884.112
A.8.2 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 3.26 | 2250 | 7335
A.8.3 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | t | 5.9 | 914.4 | 5394.96
A.8.4 | Zařízení staveniště | kpl | 1 | 7200 | 7200
A.8.5 | Montáž lehkého přenosného lešení, výška do 2m | m2 | 30 | 225.6 | 6768
A.8.6 | Úklid staveniště | kpl | 1 | 3600 | 3600
A.8.7 | Provedení sondy do stropní konstrukce a její zpětné zapravení | kpl | 1 | 7200 | 7200
A.8.8 | Činnost koordinátora stavby | kpl | 1 | 36000 | 36000
A.8.9 | Mimostaveništní přeprava osob | kpl | 1 | 7200 | 7200
A.8.10 | Parkování (modrá zóna) | kpl | 1 | 3600 | 3600
CELKOVÁ CENA BEZ DPH [CZK] |  |  |  |  | 346766.712

## B. ZTI - OPRAVY
B. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - OPRAVY
POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKOVÁ CENA | CELKOVÁ CENA
Nedílnou součástí tohoto výkazu je technická zpráva a výkresová dokumentace.
Součástí dodávky je veškerá doprava (horizontální i vertikální) a veškerý montážní, závěsový a těsnící materiál.
B.1 | VODOVOD
B.1.1 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 15 | 55.2 | 828
B.1.2 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně tvarovek | m | 20 | 258 | 5160
B.1.3 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm včetně tvarovek | m | 9 | 306 | 2754
B.1.4 | Tepelná izolace PE tl. 9mm na potrubí 20x2,8 – studená | m | 13 | 18 | 234
B.1.5 | Tepelná izolace PE tl. 9mm na potrubí 25x3,5 – studená | m | 4.5 | 19.2 | 86.4
B.1.6 | Tepelná izolace PE tl. 20mm na potrubí 20x2,8 – teplá | m | 7 | 42 | 294
B.1.7 | Tepelná izolace PE tl. 20mm na potrubí 25x3,5 – teplá | m | 4.5 | 46.8 | 210.6
B.1.8 | Propojení na stávající potrubí PPR 32x4,4 | ks | 1 | 296.4 | 296.4
B.1.9 | Redukce D25/20 | ks | 1 | 14.4 | 14.4
B.1.10 | Uzavírací ventil - 1/2" | ks | 2 | 426 | 852
B.1.11 | Uzavírací ventil s vypouštěním - 1/2" | ks | 1 | 528 | 528
B.1.12 | Ventil rohový - 1/2"x3/8" | ks | 3 | 260.4 | 781.2
B.1.13 | Pračkový ventil rohový - 1/2"x3/4" s připojením na hadici | ks | 2 | 186 | 372
B.1.14 | Pojistný ventil se zpětnou klapkou - 1/2" | ks | 1 | 552 | 552
B.1.15 | Manometr 0-6bar, 1/2" | ks | 1 | 246 | 246
B.1.16 | Umyvadlová baterie nástěnná, chrom | ks | 1 | 780 | 780
B.1.17 | Dřezová baterie stojánková | ks | 1 | 1560 | 1560
B.1.18 | Sprchová baterie nástěnná, chrom se sprchovým setem | ks | 1 | 2148 | 2148
B.1.19 | Tlaková hadice pro stojánkovou vodovodní baterii | kus | 2 | 116.4 | 232.8
B.1.20 | Tlaková hadice pro WC nádržku | kus | 1 | 123.6 | 123.6
B.1.21 | Montáž potrubí včetně tvarovek vedeného ve stěnách a předstěnách | m | 29 | 252 | 7308
B.1.22 | Montáž tepelné izolace potrubí | m | 29 | 126 | 3654
B.1.23 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí | kpl | 1 | 1800 | 1800
B.1.24 | Montáž armatur | ks | 14 | 300 | 4200
B.1.25 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 29 | 34.32 | 995.28
B.1.26 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod | t | 0.5 | 792 | 396
B.2 | KANALIZACE
B.2.1 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 7 | 64.8 | 453.6
B.2.2 | Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm | m | 1.5 | 76.8 | 115.2
B.2.3 | Připojení potrubí DN 75 z PVC na stávající stoupačku | kus | 1 | 345.6 | 345.6
B.2.4 | Připojení potrubí DN 110 z PVC na stávající stoupačku | kus | 1 | 380.4 | 380.4
B.2.5 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 32 včetně tvarovek | m | 2 | 291.6 | 583.2
B.2.6 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 včetně tvarovek | m | 1 | 322.8 | 322.8
B.2.7 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 včetně tvarovek | m | 5 | 355.2 | 1776
B.2.8 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 75 včetně tvarovek | m | 4 | 427.2 | 1708.8
B.2.9 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 110 včetně tvarovek | m | 1.5 | 570 | 855
B.2.10 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | ks | 4 | 71.4 | 285.6
B.2.11 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | ks | 1 | 80.4 | 80.4
B.2.12 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | ks | 1 | 118.2 | 118.2
B.2.13 | Nálevka pro kondenzát DN32 | ks | 1 | 52.8 | 52.8
B.2.14 | Sifon dřezový | ks | 1 | 432 | 432
B.2.15 | Sifon umyvadlový | ks | 1 | 540 | 540
B.2.16 | Sifon pro sprchovou vaničku | ks | 1 | 840 | 840
B.2.17 | Sifon pračkový podomítkový | ks | 2 | 144 | 288
B.2.18 | Flexi napojení k WC | ks | 1 | 276 | 276
B.2.19 | Montáž kanalizačního potrubí HT systém PP vedeno v předstěnách a podlaze | m | 13.5 | 240 | 3240
B.2.20 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 13.5 | 19.8 | 267.3
B.2.21 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | t | 0.35 | 792 | 277.2
B.3 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
B.3.1 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1 | 418.8 | 418.8
B.3.2 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | kus | 5 | 50.4 | 252
B.3.3 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 2 | 340.8 | 681.6
B.3.4 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 2 | 62.4 | 124.8
B.3.5 | Demontáž elektrického zásobníkového ohřívač včetně armatur | soubor | 1 | 632.4 | 632.4
B.3.6 | Demontáž dřezu | soubor | 1 | 315.6 | 315.6
B.3.7 | Demontáž sprchové vaničky | soubor | 1 | 296.4 | 296.4
B.3.8 | Klozet stojící kombi keramický včetně sedátka a upevňovací sady | soubor | 1 | 5016 | 5016
B.3.10 | Nerový dřez do kuchňské linky velikost 450x450mm | soubor | 1 | 2845.2 | 2845.2
B.3.11 | Umyvadlo bez otvoru, 600x490mm, bílé | ks | 1 | 960 | 960
B.3.13 | Vanička sprchová, keramická čtvrtkruhová 800x800 mm vč.sifonu,nožiček,mont.sady | soubor | 1 | 4495.2 | 4495.2
B.3.14 | Zástěna sprchová plastová čtvrtkruhová 800x800 mm do výšky 2000 mm | soubor | 1 | 9229.2 | 9229.2
B.3.15 | Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný objem 50 l / 2,2 kW včetně závěsů | soubor | 1 | 7629.6 | 7629.6
B.3.16 | Montáž zařizovacích předmětů | kpl | 5 | 420 | 2100
CELKOVÁ CENA BEZ DPH [CZK] |  |  |  |  | 84641.58

## C. EI - OPRAVY
C. ELEKTROINSTALACE - OPRAVY
POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKOVÁ CENA | CELKOVÁ CENA
Nedílnou součástí tohoto výkazu je technická zpráva a výkresová dokumentace.
Součástí dodávky je veškerá doprava (horizontální i vertikální) a veškerý montážní, závěsový a těsnící materiál.
C.1 | SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
C.1.1 | Sekání šlicu v cihle (šířka do 50mm, hloubka do 50mm) | m | 55 | 81.6 | 4488
C.1.2 | Rozměření a vykroužení kapsy pro krabici v cihle (pr.72mm) | ks | 14 | 92.4 | 1293.6
C.1.3 | Rozměření a vykroužení kapsy pro krabici v SDK (pr.72mm) | ks | 14 | 79.2 | 1108.8
C.1.4 | Sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do vel.400x500mm, do hl 100mm) | ks | 1 | 600 | 600
C.1.5 | Osazení krabice do stěny | ks | 28 | 49.2 | 1377.6
C.1.6 | Přepínač střídavý 10A/250V, pod omítku, IP20 | ks | 2 | 210 | 420
C.1.7 | Krabice přístrojová | ks | 28 | 9.6 | 268.8
C.1.8 | Krabice odbočná | ks | 9 | 16.8 | 151.2
C.1.9 | Svorka WAGO | ks | 96 | 42 | 4032
C.1.10 | RE - Dozbrojení stávajícího rozváděče RE, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace | kpl | 1 | 3960 | 3960
C.1.11 | RB - Přisazený plastový rozváděč, rozměry ŠxVxH 400x800x100mm/4x14 mod., krytí IP30, napěťová, soustava 3+PE+N 230/400V, TN-C-S, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace | kpl | 1 | 9360 | 9360
C.1.12 | Vypínač jednopólový 10A/250V, pod omítku, IP20 | ks | 5 | 195.6 | 978
C.1.13 | Tlačítko 10A/250V, pod omítku, IP20 | ks | 1 | 206.4 | 206.4
C.1.14 | Zásuvka jednoduchá 16A/230V, pod omítku, IP20 | ks | 17 | 175.2 | 2978.4
C.1.15 | Přisazené stropní svítidlo, led 16W, Ø300mm, 3000K, IP20, 230V | ks | 1 | 828 | 828
C.1.16 | Přisazené stropní svítidlo, led 17W, Ø300mm, 3000K, IP44, 230V | ks | 2 | 924 | 1848
C.1.17 | Přisazené stropní svítidlo, led 21W, Ø400mm, 3000K, IP20, 230V | ks | 1 | 1032 | 1032
C.1.18 | Svítidlo pod skříňkou, LED 10W, 557mm, 3000K, IP20, 230V | ks | 1 | 696 | 696
C.1.19 | Tahání kabelů 1-CYKY 3x1,5 | m | 110 | 21.6 | 2376
C.1.20 | Tahání kabelu 1-CYKY 3x2,5 | m | 240 | 31.2 | 7488
C.1.21 | Tahání kabelu 1-CYKY 4x10 | m | 20 | 138 | 2760
C.1.22 | Tahání kabelu 1-YY 1x16 | m | 20 | 102 | 2040
C.1.23 | Tahání kabelu 1-YY 1x4 | m | 20 | 55.2 | 1104
C.1.24 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 | 1200 | 1200
C.1.25 | Prostupy a požární ucpávky | kpl | 1 | 600 | 600
C.1.26 | Výchozí revize | ks | 1 | 4740 | 4740
C.2 | SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
C.2.1 | Domovní telefon | ks | 1 | 576 | 576
C.2.2 | Zásuvka strukturované kabeláže | ks | 1 | 358.8 | 358.8
C.2.3 | Zásuvka společné televizní antény | ks | 1 | 300 | 300
C.2.4 | Opticko-kouřové čidlo autonomní | ks | 1 | 468 | 468
C.2.5 | Bytový zvonek, 12V | ks | 1 | 672 | 672
C.2.6 | Zvonkové tlačítko | ks | 1 | 60 | 60
C.2.7 | Anténní rozbočovač | ks | 340 | 60 | 20400
C.2.8 | Tahání kabelu JYTY 4x1 | m | 10 | 25.2 | 252
C.2.9 | Tahání kabelu UTP | m | 40 | 14.4 | 576
C.2.10 | Tahání kabelu koaxiál | m | 20 | 18 | 360
C.2.11 | Trubka plastová ohebná prům 29 mm | m | 12 | 28.8 | 345.6
CELKOVÁ CENA BEZ DPH [CZK] |  |  |  |  | 82303.2

## D. ASŘ - INVESTICE
D. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - INVESTICE
POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKOVÁ CENA | CELKOVÁ CENA
Nedílnou součástí tohoto výkazu je technická zpráva a výkresová dokumentace.
Součástí dodávky je veškerá doprava (horizontální i vertikální) a všechny další dodávky a práce zde neuvedené nutné pro kompletní dodávku díla.
D.1 | PŘÍČKY
D.1.1 | SDK předsazená stěna, akustická, 2x SDK modrá deska 12,5mm, CW 50 á 625mm, minerální izolace 40mm | m2 | 27 | 1478.4 | 39916.8
D.1.2 | SDK předsazená stěna, 1x SDK deska 12,5, CW 50 á 417mm | m2 | 12 | 920.4 | 11044.8
D.1.3 | SDK příčka, 1x SDK deska 12,5mm, CW 75 á 417mm, minerální izolace 40mm, 1x SDK deska 12,5mm | m2 | 16 | 1098 | 17568
D.1.4 | Vyztužení příček z vysokopevnostních SDK desek (např. Rigips Habito) | m2 | 14 | 295.8 | 4141.2
D.1.5 | Úprava SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlové | ks | 1 | 937.2 | 937.2
D.1.6 | Obezdívka sprchové vaničky z příčkovek Ytong | m2 | 0.7 | 462 | 323.4
D.2 | PODHLEDY
D.2.1 | SDK kastlík tvaru U, šířka 300mm , 1x SDK deska 12,5mm | m2 | 4 | 1362 | 5448
D.2.2 | Penetrace pohledů pod malbu | m2 | 4 | 62.4 | 249.6
D.2.3 | Malířský nátěr, otěruvzdorný, bílá barva, dvojnásobný | m2 | 2 | 76.68 | 153.36
D.3 | VÝPLNĚ OTVORŮ
D.3.1 | Ocelová tlustostěnná trubka v prostupu cihelného zdiva Ø 40mm | m | 0.65 | 307.2 | 199.68
D.3.2 | Ocelová tlustostěnná trubka v prostupu cihelného zdiva Ø 125mm | m | 0.85 | 1305.6 | 1109.76
D.3.3 | Ocelová tlustostěnná trubka v prostupu cihelného zdiva Ø 160mm | m | 0.7 | 1678.8 | 1175.16
D.3.5 | Interiérové dveře D/04, jednokřídlové, 700x1970mm, otočné, plné, hladké, s polodrážkou, výplň voština, povrch fólie, bílá matná barva, ocelová zárubeň bílá matná, štítové kování klika-klika s WC kličkou, zadlabací zámek pro WC kličku, větrací mřížka | ks | 1 | 5040 | 5040
D.3.7 | MDF deska pod protidešťovou žaluzii | m2 | 0.1 | 2136 | 213.6
D.3.8 | Revizní plastová dvířka 150x300mm, bílá barva | ks | 1 | 180 | 180
D.4 | OSTATNÍ
D.4.1 | Zařízení staveniště | soubor | 1 | 2640 | 2640
D.4.2 | Provozní vlivy | soubor | 1 | 888 | 888
CELKOVÁ CENA BEZ DPH [CZK] |  |  |  |  | 91228.56

## E. ZTI - INVESTICE
E. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - INVESTICE
POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKOVÁ CENA | CELKOVÁ CENA
Nedílnou součástí tohoto výkazu je technická zpráva a výkresová dokumentace.
Součástí dodávky je veškerá doprava (horizontální i vertikální) a veškerý montážní, závěsový a těsnící materiál.
E.1 | VNITŘNÍ PLYNOVOD
E.1.1 | Cu měděné potrubí 18x1 mm | m | 15 | 192 | 2880
E.1.2 | Kulový kohout DN 1/2“ | ks | 1 | 168 | 168
E.1.3 | Kulový kohout DN 3/4“ | ks | 1 | 228 | 228
E.1.4 | Plynoměr G1,6 | ks | 1 | 2160 | 2160
E.1.5 | Montáž Cu měděného potrubí – pájení | m | 15 | 307.8 | 4617
E.1.6 | Zkouška těsnosti plynového potrubí | kpl | 1 | 1800 | 1800
E.1.7 | Montáž plynoměru G1,6 | ks | 1 | 150 | 150
E.1.8 | Montáž armatur | ks | 2 | 108 | 216
E.1.9 | Navaření na stávající plynovodní potrubí | soubor | 1 | 2160 | 2160
E.1.10 | Připojení plynových spotřebičů | ks | 1 | 240 | 240
E.1.11 | Nátěr potrubí do DN 50 základní + 2násobný | m | 15 | 78 | 1170
E.1.12 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | ks | 2 | 36.6 | 73.2
E.1.13 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 15 | 41.4 | 621
E.1.14 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod | t | 0.5 | 747.6 | 373.8
E.2 | PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE
E.2.1 | D+M podokenní plynové topidlo s odtahem přes zeď, 3kW | ks | 1 | 21000 | 21000
CELKOVÁ CENA BEZ DPH [CZK] |  |  |  |  | 37857

## F. VZDUCHOTECHNIKA - INVESTICE
F. VZDUCHOTECHNIKA - INVESTICE
POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKOVÁ CENA | CELKOVÁ CENA
Nedílnou součástí tohoto výkazu je technická zpráva a výkresová dokumentace.
Součástí dodávky je veškerá doprava (horizontální i vertikální) a veškerý montážní, závěsový a těsnící materiál.
F.1 | VZDUCHOTECHNIKA
F.1.1 | D+M Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru 100 mm | m | 8.5 | 426 | 3621
F.1.2 | D+M Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru 100 mm | ks | 5 | 295.2 | 1476
F.1.3 | D+M Protidešťové žaluzie, z pozinkovaného plechu, 200x200mm | ks | 1 | 1620 | 1620
F.1.4 | D+M Malý radiální odtahový ventilátor do podhledu, 100 m3/h | ks | 2 | 4140 | 8280
F.1.5 | D+M přívodní prvek vzduchu s akustickým útlumem 57 dB DN 160 L 500 mm | ks | 1 | 3480 | 3480
F.1.6 | Akustická izolace potrubí s hliníkovou folií | m2 | 2 | 339.6 | 679.2
F.1.7 | D+M cirkulační digestoř | ks | 1 | 2400 | 2400
F.1.8 | Spojovací a těsnící materiál, závěsy | kg | 5 | 1158 | 5790
F.1.9 | Požární tmel C1 | kg | 1 | 1032 | 1032
F.1.10 | Vyzkoušení a seřízení VZT | soubor | 1 | 1440 | 1440
CELKOVÁ CENA BEZ DPH [CZK] |  |  |  |  | 29818.2

## G. EI - INVESTICE
G. ELEKTROINSTALACE - INVESTICE
POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKOVÁ CENA | CELKOVÁ CENA
Nedílnou součástí tohoto výkazu je technická zpráva a výkresová dokumentace.
Součástí dodávky je veškerá doprava (horizontální i vertikální) a veškerý montážní, závěsový a těsnící materiál.
G.1 | ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
G.1.1 | Elektrická varná deska sklokeramická, 2 plotýnky, černá | ks | 1 | 3600 | 3600
G.1.2 | Elektrická vestavná trouba, černá | ks | 1 | 4800 | 4800
G.1.3 | Elektrický nástěnný přímotop, bílá barva, 500W | ks | 1 | 2640 | 2640
G.1.4 | Elektrický topný žebřík rovný, bílá barva, 400W | ks | 1 | 4200 | 4200
G.1.5 | Připojení elektrických zařízení | ks | 4 | 180 | 720
CELKOVÁ CENA BEZ DPH [CZK] |  |  |  |  | 15960