## rekap celk
Zjednodušený položkový rozpočet stavby _REKAPITULACE CELKOVÁ
Stavba: | BYDLENÍ PRO SENIORY SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU POŠTOVKA
Místo stavby: | ul. Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha - Košíře
Katastrální území: | k.ú.Košíře
Podklad: | Projektová dokumentace z 08/19, ve stupni Společné územní a stavební řízení
Generální projektant: | UNIT architekti s.r.o., Thákurova 9, 166 34, Praha 6
| Popis | Cena bez DPH (CZK) | DPH 15% | DPH 21% | Cena s DPH (CZK)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | SO01_Bydlení pro seniory se sociální službou Poštovka | 0 | 0 |  | 0
2 | SO02_Komunikace a zpevněné plochy | 0 | 0 |  | 0
3 | SO03_Oplocení a drobné stavby | 0 | 0 |  | 0
4 | SO04_Opěrné stěny | 0 | 0 |  | 0
5 | SO06_Vegetace v interiéru | 0 | 0 |  | 0
6 | SO07_Vegetační úpravy v exteriéru | 0 | 0 |  | 0
7 | SO08_Závlahový systém | 0 | 0 |  | 0
8 | IO01_Retenční nádrž | 0 | 0 |  | 0
9 | IO02_Úprava veřejného osvětlení | 0 | 0 |  | 0
10 | IO03_Areálové osvětlení v exteriéru | 0 | 0 |  | 0
11 | IO04_Areálová kanalizace dešťová | 0 | 0 |  | 0
12 | IO05_Přípojka kanalizace | 0 | 0 |  | 0
13 | IO06_Areálová kanalizace splašková | 0 | 0 |  | 0
14 | IO07_Areálový vodovod | 0 | 0 |  | 0
15 | IO08_Odvodnění parkoviště | 0 | 0 |  | 0
16 | SOzmen_Změny v projektové dokumentaci | 0 | 0 |  | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
VRN_Vedlejší rozpočtové náklady
17 | Dokumentace přípravných prací + oceněný rozpočet a výkaz výměr přípravných prací, vč. nákladů na projektové řízení a potřebné inženýrské činnosti |  |  | 0 | 0
18 | Prováděcí dokumentace + oceněný rozpočet a výkaz výměr realizace stavby, vč. nákladů na projektové řízení a potřebné inženýrské činnosti |  |  | 0 | 0
19 | Dokumentace změny stavby před jejím dokončením, vč. nákladů na projektové řízení a potřebné inženýrské činnosti vedoucí k zajištění Rozhodnutí o změně stavby |  |  | 0 | 0
20 | Dokumentace skutečného provedení stavby + Provozní dokumentace |  |  | 0 | 0
21 | Příprava staveniště a zařízení staveniště |  | 0 |  | 0
22 | Finanční náklady |  | 0 |  | 0
23 | Územní vlivy |  | 0 |  | 0
24 | Provozní vlivy |  | 0 |  | 0
25 | Další náklady na pracovníky |  | 0 |  | 0
26 | Ostatní náklady |  | 0 |  | 0
27 | Průzkumy (např.inženýrsko-geologický průzkum) nutné pro zpracování DPS |  |  | 0 | 0
| CELKEM | 0 |  |  | 0
| Celkem bez DPH 21% |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem vč. DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH 15% |  |  |  | 0
| DPH 15% |  |  |  | 0
| Celkem vč. DPH 15% |  |  |  | 0

## SO01
Zjednodušený položkový rozpočet stavby
| Stavba: | BYDLENÍ PRO SENIORY SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU POŠTOVKA
| Místo stavby: | ul. Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha - Košíře
| Katastrální území: | k.ú.Košíře
| Podklad: | Projektová dokumentace z 08/19, ve stupni Společné územní a stavební řízení
| Generální projektant: | UNIT architekti s.r.o., Thákurova 9, 166 34, Praha 6
SO01_Bydlení pro seniory se sociální službou Poštovka
Číslo pol. | Kód položky | Popis | Pozn. | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 001:Zemní práce | uvažováno v hornině I.třídy těžitelnosti,nepředpokládá se riziko kontaminace, není uvažováno s případným zlepšováním únosnosti základové spáry; předpokládá se , že část odtěžené zeminy (v objemu nutném pro zpětný zásyp) bude možno pro tyto zpětné zásypy použít, tzn. nebude dodáván nový zásypový materiál |  |  |  | 0
1 | 100000001_R | Odstranění stávajících náletových rostlin | v kompletním provedení, vč.přesunů a likvidace | m2 | 848 |  | 0
2 | 100000002_R | Sejmutí ornice - skrývka vrchní humózní vrstvy | v kompletním provedení, vč.přesunu na externí deponii a zpětného přesunu a rozprostření pro finální úpravy povrchu terénu | m2 | 848 |  | 0
3 | 100000003_R | Zemní práce pro stabilizaci základové spáry | v kompletním provedení, vč.přesunu a likvidace zeminy; zvolená technologie provedení stabilizace základové spáry je na rozhodnutí dodavatele | kpl | 1 |  | 0
4 | 100000004_R | Výkop stavební jámy | v kompletním provedení, vč.svahování a částečného zajištění stavební jámy pažením, přesunu, likvidace a případného ručního výkopu na základovou spáru; část odtěžené zeminy bude uložena na skládku vč.poplatků za skládku, část vhodná pro zpětný zásyp bude deponována na externí deponii;není uvažováno s případným výskytem spodní vody a odvodem vody např. pomocí drenážních kanálků a čerpacích šachet či retenčních objektů; není uvažováno s případným zlepšováním únosnosti základové spáry; svahování bude voleno dle geotechnického typu zeminy | m3 | 2622 |  | 0
5 | 100000005_R | Zajištění stavební jámy | zvolená technologie provedení zajištění stavební jámy je na rozhodnutí dodavatele spolu se zvolenou technologií stabilizace základové spáry | kpl | 1 |  | 0
6 | 100000006_R | Zásyp a obsyp objektů, jam, rýh, šachet se zhutněním | v kompletním provedení, vč. přesunu vhodné odtěžené zeminy zpět z externí deponie; vč.hutnění po vrstvách | m3 | 1400 |  | 0
|  | 002: Základy | neobsahuje případné rozšíření stávajících využívaných základových konstrukcí nebo případnou změnu napojení nových a původních využívaných konstrukcí |  |  |  | 0
7 | 2000000001_R | Zřízení pilot, průměr 600 mm; beton C30/37-XA1 | v kompletním provedení - vrtání, betonáž, výztuž vč.likvidace zeminy na skládku vč.přesunu a poplatků za skládku | mb | 648 |  | 0
8 | 2000000002_R | Železobeton základových pasů, prahů a patek; beton tř. C25/30-XC2,XA1 | v kompletním provedení - bednění (zřízení, odstranění), betonáž, výztuž ; vč. napojení a propojení na stávajícími základy; vč.systémového řešení otvorů v základových konstrukcích, dilatací, apod. | m3 | 144.2427 |  | 0
9 | 2000000003_R | Stabilizace základové spáry | zvolená technologie provedení stabilizace základové spáry je na rozhodnutí dodavatele | kpl | 1 |  | 0
10 | 2000000004_R | Podezdívky a přizdívky z betonových cihel nebo ztraceného bednění vč.výplně betonem a výztuže ( tl.150-200 mm) | v kompletním provedení | m2 | 106 |  | 0
11 | 2000000005_R | Podkladní betonová deska tl.50 mm, beton tř. C16/20-X0 ; skl. P1, P2, P3 | podkladní beton pod základovou desku v kompletním provedení vč.bednění (zřízení, odstranění), betonáž, vyztužení ocelovou svařovanou kari sítí 150/150/4 v ose desky a dilatace; skl.P1,P2,P3 | m2 | 1004.96 |  | 0
12 | 2000000007_R | Podkladní betonová deska tl.50 mm - ochranná roznášecí vrstva z betonu dilatovaná, beton tř. C16/20-X0 ; skl. P1, P2, P3 | podkladní beton pod základovou desku v kompletním provedení vč.bednění (zřízení, odstranění), betonáž a dilatace; skl.P1,P2,P3 | m2 | 1004.96 |  | 0
13 | 2000000008_R | Železobeton základových desek, beton tř. C25/30-XC2, XA1 ; skl. P1, P2, P3 | v kompletním provedení vč.bednění (zřízení, odstranění), betonáž, dilatace, systémové řešení otvorů , apod.; skl.P1,P2,P3 | m3 | 238.6912 |  | 0
|  | 003: Svislé konstrukce | v kompletním provedení vč.typových překladů nad otvory |  |  |  | 0
14 | 300000001_R | Stěny a sloupy železobetonové, beton tř. C25/30-XC2, XA1 | v kompletním provedení vč. bednění - zřízení a odstranění , betonáže a výztuže , vč.použití všech systémových prvků, ISO nosníků, vč.příplatku za pohledový beton, apod. | m3 | 72.808 |  | 0
15 | 300000002_R | Stěny a sloupy železobetonové, beton tř. C25/30-XC1 | v kompletním provedení vč. bednění - zřízení a odstranění , betonáže a výztuže , vč.použití všech systémových prvků, ISO nosníků, vč.příplatku za pohledový beton, apod. | m3 | 340.6562 |  | 0
16 | 300000003_R | Zdivo vnitřní nosné tl.175 mm - keramické cihly P+D, P8, M10 | v kompletním provedení vč. založení, kotev, systémových překladů, systémových doplňkových cihel, řešení styku s ostatními navazujícími konstrukcemi, apod. | m2 | 21.9713 |  | 0
17 | 300000004_R | Zdivo dělících příček tl.115 mm - keramické cihly P+D, P8, M10 | v kompletním provedení vč. založení, kotev, systémových překladů, systémových doplňkových cihel, řešení styku s ostatními navazujícími konstrukcemi, apod. | m2 | 895.0158 |  | 0
18 | 300000005_R | Zdivo instalačních přizdívek a příček tl.100 mm - porobetonové tvárnice pro přesné zdění na tenké maltové lože, tenkovrstvá zdící malta | v kompletním provedení vč. založení, kotev, systémových překladů, systémových doplňkových výrobků, řešení styku s ostatními navazujícími konstrukcemi, apod. | m2 | 86.2843 |  | 0
19 | 300000006_R | Zdivo instalačních přizdívek a příček tl.50 mm - porobetonové tvárnice pro přesné zdění na tenké maltové lože, tenkovrstvá zdící malta | v kompletním provedení vč. založení, kotev, systémových překladů, systémových doplňkových výrobků, řešení styku s ostatními navazujícími konstrukcemi, apod. | m2 | 1690.6407 |  | 0
20 | 300000007_R | Zdivo instalačních přizdívek a příček tl.150 mm - porobetonové tvárnice pro přesné zdění na tenké maltové lože, tenkovrstvá zdící malta | v kompletním provedení vč. založení, kotev, systémových překladů, systémových doplňkových výrobků, řešení styku s ostatními navazujícími konstrukcemi, apod. | m2 | 135.7335 |  | 0
21 | 300000008_R | Zdivo dělících příček akustické tl.115 mm - keramické cihly P+D, P10, M10 | v kompletním provedení vč. založení, kotev, systémových překladů, systémových doplňkových výrobků, řešení styku s ostatními navazujícími konstrukcemi, apod. | m2 | 212.8581 |  | 0
22 | 300000009_R | Zdivo instalačních přizdívek a příček tl.175 mm - porobetonové tvárnice pro přesné zdění na tenké maltové lože, tenkovrstvá zdící malta | v kompletním provedení vč. založení, kotev, systémových překladů, systémových doplňkových výrobků, řešení styku s ostatními navazujícími konstrukcemi, apod. | m2 | 114.9687 |  | 0
23 | 300000010_R | Zdivo instalačních přizdívek a příček tl.200 mm - porobetonové tvárnice pro přesné zdění na tenké maltové lože, tenkovrstvá zdící malta | v kompletním provedení vč. založení, kotev, systémových překladů, systémových doplňkových výrobků, řešení styku s ostatními navazujícími konstrukcemi, apod. | m2 | 24.7475 |  | 0
24 | 300000011_R | Zdivo mezibytové akustické tl.300 mm - keramické cihly P+D, P15, M10 | v kompletním provedení vč. založení, kotev, systémových překladů, systémových doplňkových cihel, řešení styku s ostatními navazujícími konstrukcemi, apod. | m2 | 865.5791 |  | 0
25 | 300000012_R | Zdivo obvodové tl.440 mm - keramické cihly P+D, P15, M10 | v kompletním provedení vč. založení, kotev, systémových překladů, systémových doplňkových cihel, řešení styku s ostatními navazujícími konstrukcemi, apod. | m2 | 88.8694 |  | 0
26 | 300000013_R | Zdivo instalačních přizdívek a příček tl.250 mm - porobetonové tvárnice pro přesné zdění na tenké maltové lože, tenkovrstvá zdící malta | v kompletním provedení vč. založení, kotev, systémových překladů, systémových doplňkových výrobků, řešení styku s ostatními navazujícími konstrukcemi, apod. | m2 | 19.0365 |  | 0
27 | 300000014_R | Zdivo obvodové tl.240 mm - keramické cihly P+D, P10, M10 | v kompletním provedení vč. založení, kotev, systémových překladů, systémových doplňkových cihel, řešení styku s ostatními navazujícími konstrukcemi, apod. | m2 | 159.7228 |  | 0
28 | 3000000015_R | Stěny a sloupy železobetonové, beton tř. C30/37-XC32, XF1 | v kompletním provedení vč. bednění - zřízení a odstranění , betonáže a výztuže , vč.použití všech systémových prvků, ISO nosníků, vč.příplatku za pohledový beton, apod. | m3 | 21.4623 |  | 0
29 | 300000016_R | Navýšení stávajícího komínu | v kompletním provedení | kpl | 1 |  | 0
|  | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
30 | 400000001_R | Stropy deskové ze ŽB , beton tř. C 25/30 - XC1; vč.průvlaků | v kompletním provedení vč. bednění a podpěrné konstrukce - zřízení a odstranění , betonáže a výztuže , vč.použití všech systémových prvků, uložení na ozub přes pryžovou podložku, včetně všech akustických prvků, dilatace, dilatačních trnů, uložení do kapes stáv.panelů, zřízení otvorů, ISO nosníků, vč. příplatku za pohledový beton, apod. | m3 | 454.2091 |  | 0
31 | 400000002_R | Zastropení prostoru VZT kanálu - trapézový plech TR 40/160 tl.0,88 mm, ŽB deska v tl.80 mm nad horní hranu vlny TR plechu, vyztužení bet.ocelí + 1 x kari síť 6/150-6/150 mm | v kompletním provedení vč.uložení na ozub ze ZB | m2 | 10.5495 |  | 0
32 | 400000003_R | Stropy deskové ze ŽB , beton tř. C 30/37 - XC4 - XF3 | v kompletním provedení vč. bednění a podpěrné konstrukce - zřízení a odstranění , betonáže a výztuže , vč.použití všech systémových prvků, uložení na ozub přes pryžovou podložku, včetně všech akustických prvků, dilatace, dilatačních trnů, uložení do kapes stáv.panelů, zřízení otvorů,ISO nosníků, vč.příplatku za pohledový beton, apod. | m3 | 130.9687 |  | 0
33 | 430000001_R | Schodišťové konstrukce ze ŽB | v kompletním provedení ( desky, podesty, mezipodesty, stupně), vč. izolačních prvků proti přenosu hluku, apod. | m3 | 18.396 |  | 0
|  | 061: Úprava povrchů vnitřních |  |  |  |  | 0
34 | 610000001_R | Vnitřní sádrová omítka stěn tl.15 mm | v kompletním provedení, vč.přípravy podkladů, penetrace, systémových profilů, vyztužení, apod.; vč.ostění, nadraží, atd. | m2 | 6101.2 |  | 0
35 | 610000002-R | Vnitřní sádrová omítka stropů | v kompletním provedení, vč.přípravy podkladů, penetrace, systémových profilů, vyztužení, apod. | m2 | 1513.1 |  | 0
|  | 062: Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 0
36 | 620000001_R | Zateplovací systém, fasáda, izolační fasádní desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken tl.200 mm; paropropustná lepící hmota, vysoce odolná sklotextilní síťovina, paropropustná lepící a stěrková hmota, základní nátěr, silikonová probarvená omítka, zrnitost 1,5 mm | v kompletním provedení, vč.ostění, nadraží, vč. systémových lišt a doplňků, skl. E1 ; sktrukturální omítka lomená bílá | m2 | 706.311 |  | 0
37 | 620000002_R | Fasádní silikonová probarvená omítka, zrnitost 1,5 mm, vč.podkladu ( osekání stávajícího podkladu, nový podklad) | v kompletním provedení, vč.ostění, nadraží, vč. systémových lišt a doplňků, sktrukturální omítka lomená bílá | m2 | 211.38 |  | 0
38 | 620000003_R | Provětrávaná fasáda - dřevěný obklad, 200 mm dřevěná konstrukce vyplněná tepelnou izolací (ve dvou úrovních); tepelná izolace - skelná vata určená pro izolace vnějších stěn předvěšených fasádních systémů, vložená do roštu; difůzně otevřená větrotěsná fólie, 60mm dřevěný obklad (20 mm) vč. provětrávané vzduchové dutiny a nosného roštu (40mm) | v kompletním provedení vč.ostění, nadpraží, povrchové úpravy; sibiřský modřín | m2 | 237.34 |  | 0
39 | 620000004_R | Pohledový beton - nátěr |  | m2 | 844.9 |  | 0
40 | 620000005_R | Provětrávaná fasáda - dřevěný obklad, 140 mm dřevěná konstrukce vyplněná tepelnou izolací (ve dvou úrovních); tepelná izolace - skelná vata určená pro izolace vnějších stěn předvěšených fasádních systémů, vložená do roštu; difůzně otevřená větrotěsná fólie, 60mm dřevěný obklad vč. provětrávané vzduchové dutiny a nosného roštu (40mm) | v kompletním provedení vč.ostění, nadpraží, povrchové úpravy; sibiřský modřín | m2 | 176.75 |  | 0
|  | 063: Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
41 | 630000001_R | Mazanina vyztužená sítí, beton tř.C12/15, tl.60 mm, ocelová svařovaná síť kari 150/150/4 mm v ose desky | v kompletním provedení, vč.dilatací, obvodových dilatačních pásků a případného vyztužení sklovláknitou sítí; skl. P1, P2, P3 | m2 | 759.8 |  | 0
42 | 630000002_R | Potěr anhydritový, tl.45 mm (CA-C25-F4) | v kompletním provedení, vč.dilatací, obvodových dilatačních pásků a případného vyztužení sklovláknitou sítí | m2 | 178.4 |  | 0
43 | 630000003_R | Potěr anhydritový, tl.50 mm (CA-C25-F4) | v kompletním provedení, vč.dilatací, obvodových dilatačních pásků a případného vyztužení sklovláknitou sítí | m2 | 1343.1 |  | 0
44 | 630000004_R | Spádová vrstva z lehčeného betonu, tl.120-150 mm | v kompletním provedení, vč.dilatací | m2 | 404.4 |  | 0
|  | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0
45 | 940000001_R | Montáž fasádního lešení | v kompletním provedení, vč.ochranných sítí, apod. | m2 | 1881.75 |  | 0
46 | 940000002_R | Pronájem fasádního lešení | v kompletním provedení, vč.ochranných sítí, apod. | m2 | 1881.75 |  | 0
47 | 940000003_R | Demontáž fasádního lešení | v kompletním provedení, vč.ochranných sítí, apod. | m2 | 1881.75 |  | 0
48 | 940000003_R | Lešení lehké pracovní - pomocné | v kompletním provedení, vč.lešení schodišť, apod. | m2 | 2960.2 |  | 0
49 | 950000001_R | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  | m2 | 2960.2 |  | 0
50 | 960000001_R | Odpojení objektu od venkovních přípojek sítí infrastruktury - odpojení médií odbornou firmou | v kompletním provedení | kpl | 1 |  | 0
51 | 960000002_R | Demontáž stávajících technických zařízení a vnitřních rozvodů TZB (rozvaděčů,krabic,trubek,ZP a ostatních tech.zařízení vč.pomocných konstrukcí) - vodovod, kanalizace, elektroinstalace | v kompletním provedení | kpl | 1 |  | 0
52 | 960000003_R | Demolice stávající části objektu - nosné i nenosné konstrukce, výplně stavebních otvorů, vybourání základových konstrukcí - demolice budov postupným rozebíráním | v kompletním provedení , vč.vnitrostaveništních vodorovných a svislých přesunů, nakládání; přesunů na skládku a poplatků za skládku | m3 | 526.3808 |  | 0
53 | 960000004_R | Vyburání kapes ve stávajících stropních panelech pro uložení nové ŽB stropní desky | v kompletním provedení , vč.vnitrostaveništních vodorovných a svislých přesunů, nakládání; přesunů na skládku a poplatků za skládku | kpl | 1 |  | 0
54 | 960000005_R | Demontáž podhledů | v kompletním provedení , vč.vnitrostaveništních vodorovných a svislých přesunů, nakládání; přesunů na skládku a poplatků za skládku | m2 | 553.8 |  | 0
55 | 960000006_R | Odstranění všech výplní stavebních otvorů | v kompletním provedení , vč.vnitrostaveništních vodorovných a svislých přesunů, nakládání; přesunů na skládku a poplatků za skládku | kpl | 1 |  | 0
56 | 960000007_R | Odstranění skladby podlahy ( vč.podkladní ŽB desky) až na stávající terén | v kompletním provedení , vč.vnitrostaveništních vodorovných a svislých přesunů, nakládání; přesunů na skládku a poplatků za skládku | m2 | 229.9375 |  | 0
57 | 960000008_R | Odstranění stávajících povrchů stěn a stropů na nosnou konstrukci (omítek a obkladů) | v kompletním provedení , vč.vnitrostaveništních vodorovných a svislých přesunů, nakládání; přesunů na skládku a poplatků za skládku | m2 | 513.15 |  | 0
58 | 960000009_R | Odstranění vnitřních příček vč.omítek, obkladů, apod. | v kompletním provedení , vč.vnitrostaveništních vodorovných a svislých přesunů, nakládání; přesunů na skládku a poplatků za skládku | m2 | 603 |  | 0
59 | 960000010_R | Odstranění obvodového a vnitřnícho výplňového zdiva a atik vč.omítek, obkladů, apod. | v kompletním provedení , vč.vnitrostaveništních vodorovných a svislých přesunů, nakládání; přesunů na skládku a poplatků za skládku | m2 | 2530.2063 |  | 0
60 | 960000011_R | Odstranění skladby podlahy ( vč.násypu a podkladních vrstev) až na stávající nosnou konstrukci | v kompletním provedení , vč.vnitrostaveništních vodorovných a svislých přesunů, nakládání; přesunů na skládku a poplatků za skládku | m2 | 573.175 |  | 0
61 | 960000012_R | Odstranění skladby střechy ( vč.všech vrstev v kompletní skladbě) až na stávající nosnou konstukci | v kompletním provedení , vč.vnitrostaveništních vodorovných a svislých přesunů, nakládání; přesunů na skládku a poplatků za skládku | m2 | 304.0188 |  | 0
62 | 960000013_R | Ubourání stávajících základů v místě květináčů | v kompletním provedení , vč.vnitrostaveništních vodorovných a svislých přesunů, nakládání; přesunů na skládku a poplatků za skládku | kpl | 1 |  | 0
63 | 960000014_R | Ubourání části základové patky | v kompletním provedení , vč.vnitrostaveništních vodorovných a svislých přesunů, nakládání; přesunů na skládku a poplatků za skládku | kpl | 1 |  | 0
64 | 960000015_R | Vyklizení objektu |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 0
65 | 990000001_R | Přesun hmot pro budovy v do 12 m |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 711: Izolace proti vodě | (dodávka a montáž) |  |  |  | 0
66 | 711000001_R | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné - penetrační asfaltová emulze,4mm SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený skelnou tkaninou (hydroizolační ochrana spodní stavby a ochrana proti pronikání radonu z podloží - radonový index střední) ; skl. P1, P2, P3 | v kompletním provedení vč.penetrace a systémového řešení detailů a spojů, vč.systémové řešení otvorů; skl. P1, P2, P3; vč.přípravy podkladu | m2 | 1084.96 |  | 0
67 | 711000002_R | Izolace proti zemní vlhkosti - ochranná textilie vodorovná; netkaná textilie ze 100% polypropylenu, plošná hmotnost min.200g/m2 | v kompletním provedení; skl.P1,P2,P3 | m2 | 1084.96 |  | 0
68 | 711000003_R | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé - penetrační asfaltová emulze,4mm SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený skelnou tkaninou (hydroizolační ochrana spodní stavby a ochrana proti pronikání radonu z podloží - radonový index střední) | v kompletním provedení vč.penetrace a systémového řešení detailů a spojů, vč.systémové řešení otvorů; vč.přípravy podkladu | m2 | 249.6 |  | 0
69 | 711000004_R | Vodotěsná izolace vodorovná podlah - hydroizolační stěrka vč.těsnících a přechodových profilů | v kompletním provedení , penetrace vč.těsnícíh a přechodových profilů, vč.přetažení na stěny | m2 | 224.3 |  | 0
70 | 711000005_R | Vodotěsná izoace svislá stěn - hydroizolační stěrka vč.těsnících a přechodových profilů | v kompletním provedení, penetrace vč.těsnícíh a přechodových profilů | m2 | 1020.911 |  | 0
71 | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m |  | % |  |  | 0
|  | 712: Povlakové krytiny | (dodávka a montáž) |  |  |  | 0
72 | 712000001_R | Plochá střecha vegetační, ozn.S1 | v kompletním provedení | m2 | 518.675 |  | 0
73 | 712000002_R | Plochá střecha nepochozí, ozn.S2 | v kompletním provedení | m2 | 288.1025 |  | 0
74 | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m |  | % |  |  | 0
|  | 713: Izolace tepelné | (dodávka a montáž) |  |  |  | 0
75 | 713000001_R | Tepelná izolace podlah na sucho tl.160 mm, tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu se sníženou nasákovostí | v kompletním provedení, skl. P1, P2,P3 | m2 | 759.8 |  | 0
76 | 713000002_R | Izolace tepelná stěn vč.ochranné vrstvy tl.150 mm a 200 mm - spodní stavba | v kompletním provedení vč.ochranných vrstev geotextilie a nopové fólie | m2 | 249.6 |  | 0
77 | 713000003_R | Separační fólie PE | v kompletním provedení ; separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích | m2 | 2281.3 |  | 0
78 | 713000004_R | Tepelná izolace podlah na sucho tl.80 mm, tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu se sníženou nasákavostí | v kompletním provedení ; vrstva pro vedení instalací; podél instalace vysypávat vysušeným praným pískem | m2 | 178.4 |  | 0
79 | 713000005_R | Tepelná izolace podlah na sucho tl.30 mm, akustickyizolační desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu s kročejovým útlumem | v kompletním provedení | m2 | 1521.5 |  | 0
80 | 713000006_R | Tepelná izolace podlah na sucho tl.60 mm, tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu se sníženou nasákavostí | v kompletním provedení ; vrstva pro vedení instalací; podél instalace vysypávat vysušeným praným pískem | m2 | 1343.1 |  | 0
81 | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m |  | % |  |  | 0
|  | 714: Izolace akustická |  |  |  |  | 0
82 | 714000001_R | Akustické oddilatování výtahové šachet akustickými deskami |  | kpl | 1 |  | 0
83 | 998714202 | Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m |  | % |  |  | 0
|  | 721: Zdravotně technická instalace budov |  |  |  |  | 0
84 | 721000001_R | Vodovod |  | kpl | 1 |  | 0
85 | 721000002_R | Zařizovací předměty |  | kpl | 1 |  | 0
86 | 721000003_R | Kanalizace |  | kpl | 1 |  | 0
87 | 721000004_R | Plynovod |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 731: Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
88 | 731000001_R | Ústřední vytápění |  | kpl | 1 |  | 0
89 | 731000002_R | Ústřední vytápění - plynový kondenzační kotel - dodávka a montáž | Plynový kondenzační kotel, výkon 80 kW, vč.neutralizačního boxu, náplně, připojovacích armatur, 2 kotle v kaskádě, systém odkouření plast DN 125, systém přívodu vzduchu plast DN 125, bezpečnostní sada vč.pojišťovacích ventilů | kpl | 1 |  | 0
|  | 741: Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  | 0
90 | 741000001_R | Elektroinstalace - silnoproud |  | kpl | 1 |  | 0
91 | 741000002_R | Elektroinstalace - silnoproud - svítidla a pohybová čidla - dodávka a montáž | svítidla a pohybová čidla společných prostor | kpl | 1 |  | 0
|  | 742: Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  | 0
92 | 742000001_R | Elektroinstalace - slaboproud |  | kpl | 1 |  | 0
93 | 742000002_R | Elektroinstalace EZS - elektronické zabezpečovací zařízení dle ZI | v kompletním provedení dle zadání investora | kpl | 1 |  | 0
|  | 751: Vzduchotechnika, chlazení |  |  |  |  | 0
94 | 751000001_R | Vzduchotechnika, chlazení |  | kpl | 1 |  | 0
95 | 751000002_R | Rekuperační jednotky - dodávka a montáž | větrání bytových jednotek,komunitní místnosti,dílen a kanceláře | kpl | 1 |  | 0
|  | M33: Montáže dopravních a skladových zařízení a vah | (dodávka a montáž) |  |  |  | 0
96 | M33000000_R | D+M - výtah | v kompletním provedení vč.vybavení, dodávky a montáže montážních prvků apod. | kpl | 1 |  | 0
|  | 763: Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  | 0
97 | 763000001_R | Podhled ze sádrokartonových desek - 30 mm ocelová konstrukce z CD profilů (dvojitá podkonstrukce v jedné úrovni), 1 x SDK deska tl.12,5 mm | v kompletním provedení, stupeň kvality Q3; vč.kontrolních otvorů, revizních dvířek, apod. | m2 | 127.5 |  | 0
98 | 763000002_R | Podhled ze sádrokartonových desek - dutina mezi podhledem a stropem vyplněna akustickou izolací tl.40 mm; 30 mm ocelová konstrukce z CD profilů (dvojitá podkonstrukce v jedné úrovni), 1 x SDK deska impregnovaná a protipožární tl.12,5 mm | v kompletním provedení, stupeň kvality Q3; vč.kontrolních otvorů, revizních dvířek, apod. | m2 | 196.1 |  | 0
99 | 763000003_R | Podhled ze sádrokartonových desek - dutina mezi podhledem a stropem vyplněna akustickou izolací tl.40 mm; 30 mm ocelová konstrukce z CD profilů (dvojitá podkonstrukce v jedné úrovni), 1 x SDK deska tl.12,5 mm | v kompletním provedení, stupeň kvality Q3; vč.kontrolních otvorů, revizních dvířek, apod. | m2 | 464.1 |  | 0
100 | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m |  | % |  |  | 0
|  | 764: Konstrukce klempířské | v kompletním provedení (dodávka a montáž vč.povrchové úpravy),součástí dodávky klempířských prací je veškerý potřebný připojovací materiál (příponky, krycí lišty, apod.), dále případné separační vložky k zamezení galvanické koroze na styku dvou různých kovů ve vlhkém prostředí, vč.podkladních konstrukcí, výztužné plechy budou provedeny z ocelového pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
101 | 764000001_R | Konstrukce klempířské , v kompletním provedení |  | kpl | 1 |  | 0
102 | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m |  | % |  |  | 0
|  | 766: Konstrukce truhlářské | (dodávka a montáž vč.povrchové úpravy) |  |  |  | 0
103 | 766000001_R | Požární pás - cementotřísková deska | v kompletním provedení vč. nocné konstrukce, vč.final povrchové úpravy | kpl | 1 |  | 0
104 | 766000002_R | Okenní parapety vnitřní | v kompletním provedení | mb | 93.395 |  | 0
105 | 766000003_R | Vestavěné skříně | v kompletním provedení | mb | 106 |  | 0
106 | 766000004_R | Kuchyňské linky | v kompletním provedení vč.spotřebičů | mb | 104.9 |  | 0
107 | 766000005_R | Uzamykatelné skříňky | v kompletním provedení | ks | 12 |  | 0
108 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m |  | % |  |  | 0
|  | 76666: Výplně otvorů - dveře | (dodávka a montáž vč.povrchové úpravy) |  |  |  | 0
109 | 766660001_R | Dveře vstupní bytových jednotek - falcové; bezpečnostní, protipožární, jednokřídlé, otočné | v kompletním provedení, křídlo, zárubeň, kování vč.doplňků | ks | 36 |  | 0
110 | 766660002_R | Dveře interiérové bytových jednotek, jednokřídlé - bezfalcové s přiznanými závěsy | v kompletním provedení, křídlo, zárubeň, kování vč.doplňků | ks | 41 |  | 0
111 | 766660003_R | Dveře interiérové společných a technických prostor jednokřídlové | v kompletním provedení, křídlo, zárubeň, kování vč.doplňků | ks | 14 |  | 0
112 | 766660004_R | Dveře interiérové společných a technických prostor dvoukřídlové | v kompletním provedení, křídlo, zárubeň, kování vč.doplňků | ks | 5 |  | 0
113 | 766660005_R | Prosklené vnitřní stěny vč.dveří | v kompletním provedení | m2 | 26.155 |  | 0
114 | 766660006_R | Prosklené vnitřní stěny vč.dveří | v kompletním provedení, požární odolnost DP1 | m2 | 24.974 |  | 0
115 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m |  | % |  |  | 0
|  | 76662: Výplně otvorů - okna | (dodávka a montáž vč.povrchové úpravy) |  |  |  | 0
116 | 766620001_R | Venkovní výplně otvorů - dřevěná s izolačním trojsklem a antireflexní úpravou skel; viditelná struktura dřeva | v kompletním provedení, vč.systémových doplňků a řešení připojovací spáry, kotvení, podkladních profilů, rozšiřovacích profilů, kování, apod. | m2 | 444.9187 |  | 0
117 | 700000001_R | Stínící systém oken - screenové rolety | v kompletním provedení | m2 | 262.173 |  | 0
118 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m |  | % |  |  | 0
|  | 767: Konstrukce zámečnické | (dodávka a montáž vč.povrchové úpravy) |  |  |  | 0
119 | 767000001_R | Zábradlí vnitřních schodišť vč.madel | v kompletním provedení vč.kotvení, povrchové úpravy, apod. | kpl | 1 |  | 0
120 | 767000002_R | Dělící konstrukce sklepních kójí vč.dveří | v kompletním provedení vč.kotvení, povrchové úpravy, apod. | kpl | 1 |  | 0
121 | 767000003_R | Perforovaný lamelový podhled - ocelová nosná podkonstrukce, ocelové lamely | v kompletním provedení vč.kotvení, povrchové úpravy, apod. | m2 | 76.7 |  | 0
122 | 767000004_R | Vnitřní zábradlí | v kompletním provedení vč.kotvení, povrchové úpravy, apod. | kpl | 1 |  | 0
123 | 767000005_R | Venkovní zábradlí vč.všech zámečnických výplní | v kompletním provedení vč.kotvení, povrchové úpravy, apod. | kpl | 1 |  | 0
124 | 767000006_R | Dvířka instalačních otvorů | v kompletním provedení vč.kotvení, povrchové úpravy, apod. | kpl | 1 |  | 0
125 | 767000007_R | Nosná konstrukce jednotek na střeše | v kompletním provedení vč.kotvení, povrchové úpravy, apod. | kpl | 1 |  | 0
126 | 767000008_R | Podpěrná konstukce schodiště vč.opláštění | v kompletním provedení vč.kotvení, povrchové úpravy, apod. | kpl | 1 |  | 0
127 | 767000009_R | Světlíky na střeše - vč.nosné konstrukce a stínícího systému | v kompletním provedení vč.kotvení, povrchové úpravy, apod. | kpl | 1 |  | 0
128 | 767000010_R | Zastřešení severního vstupu | v kompletním provedení vč.kotvení, povrchové úpravy, apod. | kpl | 1 |  | 0
129 | 767000011_R | Akustická předstěna | v kompletním provedení vč.kotvení, povrchové úpravy, apod. | kpl | 1 |  | 0
130 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m |  | % |  |  | 0
|  | OV:Ostatní výrobky | (dodávka a montáž vč.povrchové úpravy) |  |  |  | 0
131 | OV0000001-R | Ostatní výrobky - čistící zóny, poklopy, mřížky, schránky,… |  | kpl | 1 |  | 0
132 | OV0000002-R | D+M - hasící přístroje |  | ks | 23 |  | 0
133 | OV0000003-R | D+M - bezpečnostní značení |  | kpl | 1 |  | 0
134 | OV0000004-R | D+M - orientační značení |  | kpl | 1 |  | 0
135 | OV0000005-R | D+M - střešní výlez se sklápěcími schody, izolovaný |  | kpl | 1 |  | 0
136 | OV0000006-R | D+M - slunečných hodin na fasádě | není uvažováno s přidanou uměleckou hodnotou | kpl | 1 |  | 0
137 | OV0000007-R | D+M - koupelnové doplňky |  | kpl | 1 |  | 0
138 | OV0000008-R | D+M - vnitřní stínící systém (kolenice, závěsy) viz ZI | v kompletním provedení dle zadání investora | kpl | 1 |  | 0
|  | 771: Podlahy z dlaždic | (dodávka a montáž) |  |  |  | 0
139 | 771000001_R | Podlahy z keramických dlaždic - celoplošně lepená rektifikovaná dlažba, vč.soklu | v kompletním provedení - montáž + dodávka vč. lepení flexibilním lepidlem (třída C2T S1), spárování, očištění a přípravy podkladu - penetrace, vyrovnání podkladu, detailu ukončení soklu, detailu ukončení L profilem, apod. | m2 | 367 |  | 0
140 | 771000002_R | Podlahy z teracové dlažby - vč.schodiště v kompletním provedení a soklu | v kompletním provedení - montáž + dodávka vč. lepení flexibilním lepidlem (třída C2T S1), spárování, očištění a přípravy podkladu - penetrace, vyrovnání podkladu, detailu ukončení soklu, apod. | m2 | 609.3 |  | 0
141 | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m |  | % |  |  | 0
|  | 775: Podlahy skládané | (dodávka a montáž) |  |  |  | 0
142 | 775000001_R | Vinilová podlaha, lepená, vč. soklové lišty materiál MDF | v kompletním provedení - dodávka vč.materiálu vč.přípravy podkladu - penetrace, vyrovnání podkladu - samonivelační stěrka pro vyrovnání podkladu do 3 mm, detailu ukončení, apod. | m2 | 985.9 |  | 0
143 | 998775202 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 m |  | % |  |  | 0
|  | 776: Podlahy povlakové | (dodávka a montáž) |  |  |  | 0
144 | 776000001_R | Podlahovina z marmolea vč.soklu (soklová podlahová flexibilní PVC lišta s vloženým páskem z marmolea) | v kompletním provedení - dodávka vč.materiálu vč.přípravy podkladu - penetrace, vyrovnání podkladu - samonivelační stěrka pro vyrovnání podkladu do 3 mm, detailu ukončení, apod. | m2 | 303.1 |  | 0
145 | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m |  | % |  |  | 0
|  | 777: Podlahy lité | (dodávka a montáž) |  |  |  | 0
146 | 777000001_R | Bezbarvá balkonová stěrka na beton se vsypem, protiskluznost R9 | v kompletním provedení - montáž + dodávka vč.přípravy podkladu | m2 | 404.4 |  | 0
147 | 777000002_R | Stávající podlaha - vyspravení podkladu + nová stěrka, vč.soklu | v kompletním provedení - montáž + dodávka vč.přípravy podkladu | m2 | 66.2 |  | 0
148 | 777000003_R | Podlahová stěrka - vč.schodiště v kompletním provedení a soklu | v kompletním provedení - montáž + dodávka vč.přípravy podkladu | m2 | 33.5 |  | 0
149 | 777000004_R | Bezprašný a transparentní nátěr schodiště v kompletním provedení a soklu | v kompletním provedení - montáž + dodávka vč.přípravy podkladu | m2 | 32.8 |  | 0
150 | 998777202 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m |  | % |  |  | 0
|  | 781: Obklady keramické | (dodávka a montáž) |  |  |  | 0
151 | 781470001_R | Obklady vnitřních stěn z dlaždic keramických rektifikovaných vč.rohových lišt | v kompletním provedení - montáž+dodávka vč. lepení flexibilním lepidlem, spárování, očištění a přípravy podkladu | m2 | 1020.911 |  | 0
152 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m |  | % |  |  | 0
|  | 784: Malby |  |  |  |  | 0
153 | 784000001_R | Malby vnitřních omítek stěn a stropů - otěruvzdorný nátěrový systém, barva bílá | v kompletním provedení vč. případné protiplísňové přísady | m2 | 8402 |  | 0
154 | 784000002_R | Bezprašný nátěr na pohledový beton stěn a stropů |  | m2 | 813.9 |  | 0
|  | CELKEM SOUČET BEZ DPH |  |  |  |  | 0
| Pozn.: | a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek,atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) součásti díla jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán
e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid
f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí
g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci
h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů
ch)zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce a dodávky v těchto položkách požaduje Zadavatel řešit metodou Design & Build a tedy, že Zhotovitel ručí za to, že v položkách jsou oceněny veškeré náklady spojené s návrhem a finální realizací, vč. dořešení všech ostatních návazností ve stavbě v souladu se všemi platnými ČSN a závaznou legislativou

## SO02
Zjednodušený položkový rozpočet stavby
| Stavba: | BYDLENÍ PRO SENIORY SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU POŠTOVKA
| Místo stavby: | ul. Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha - Košíře
| Katastrální území: | k.ú.Košíře
| Podklad: | Projektová dokumentace z 08/19, ve stupni Společné územní a stavební řízení
| Generální projektant: | UNIT architekti s.r.o., Thákurova 9, 166 34, Praha 6
SO02_Komunikace a zpevněné plochy
Číslo pol. | Kód položky | Popis | Pozn. | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 005: Komunikace pozemní | dodávka + montáž |  |  |  | 0
1 | 500000001_R | Obnova vozovky s asfaltovým krytem | v kompletním provedení v.přípravy podkladu a podkladních vstev a drenáží a všech pomocných a souvisejících prací | m2 | 5 |  | 0
2 | 500000002_R | Pojezdová dlažba - komunikace, betonová dlažba určená pro pojízdné plochy, bez fazety, kombinace různých ortogonálních formátů 100mm až 300mm cm a 200mm - 400mm, obrubníky betonové ABO 2-15 do betonového lože C 16/20 XF1 | v kompletním provedení vč.přípravy podkladu a podkladních vrstev a drenáží a všech pomocných a souvisejících prací | m2 | 572.75 |  | 0
3 | 500000003_R | Terasy bytů a dílen - terasová prkna sibiřský modřín, tepelná ochrana dřeva, s drážkovaným povrchem, tl.min.27mm. Osazené na dřevěné hranoly na štěrkové lože, obrubník z ocelové pásoviny / plechu | v kompletním provedení vč.přípravy podkladu a podkladních vrstev a drenáží a všech pomocných a souvisejících prací | m2 | 95.98 |  | 0
4 | 500000004_R | Terasa u komunitní místnosti a spodní části dílen - betonová dlažba rozměr 500x500x50 mm, uložená do štěrkového lože, obrubník betonový | v kompletním provedení, vč.přípravy podkladu a podkladních vrstev a drenáží a všech pomocných a souvisejících prací | m2 | 61.2 |  | 0
5 | 500000005_R | Pochozí dlažba v zahradě - betonová dlažba velkoformátová 600x600mm v kombinaci s žulovými odseky, obrubník z ocelové pásoviny / plechu, obrubníky perforované pro odvod dešťových vod, za propustmi budou provedeny vsakovací polštáře, u schodiště bude proveden odvodňovací žlab | v kompletním provedení vč.přípravy podkladu a podkladních vrstev a drenáží a všech pomocných a souvisejících prací | m2 | 242.6 |  | 0
6 | 500000006_R | Pochozí cesty z hutněného kameniva - plochozí mlatový povrch frakce 0-4mm, tl. cca.40 mm, od travnatých ploch odděleno ocelovým plochým profilem (tl.min.8mm, výšky min. 200mm) zapuštěných do země pomocí ocelových přivařených trnů, případně obrubníkem dané betonové dlažby | v kompletním provedení vč.přípravy podkladu a podkladních vrstev a drenáží a všech pomocných a souvisejících prací | m2 | 55 |  | 0
7 | 500000007_R | Předláždění vstupního prostoru | v kompletním provedení vč.přípravy podkladu a podkladních vrstev a drenáží a všech pomocných a souvisejících prací | m2 | 8.8 |  | 0
8 | 500000008_R | Hmatové prvky pro nevidomé a slabozraké | v kompletním provedení vč.přípravy podkladu a podkladních vrstev a všech pomocných a souvisejících prací | m2 | 24.5 |  | 0
9 | 500000009_R | Vyspravení stávajících dotčených povrchů výstavbou | v kompletním provedení vč.přípravy podkladu a podkladních vrstev a všech pomocných a souvisejících prací | kpl | 1 |  | 0
10 | 500000010_R | Vyrovnávací schodiště - před hlavním vstupem + schodiště v zahradě a vyrovnávací schodiště, betonová schodiště (prefabrikovaný stupeň) s protiskuznou úpravou, pohledový beton, opatřeb bezprašným nátěrem. Zábradlí a madla terénních schodišť ocelová s pozinkovaným povrchem s nátěrem | v kompletním provedení vč.přípravy podkladu a podkladních vrstev a drenáží a všech pomocných a souvisejících prací | kpl | 1 |  | 0
11 | 500000011_R | Terénní úpravy | v kompletním provedení vč.zemních prací a dovozu zásypového materiálu dle potřeby, přípravy podkladu a všech pomocných a souvisejících prací, ozelenění pruhu podél komunikace | m2 | 1105.83 |  | 0
12 | 500000012_R | Zárubní zídka | v kompletním provedení vč.zemních prací a všech pomocných a souvisejících prací s výstavbou zárubní zídky | m | 8.2 |  | 0
13 | 500000013_R | Vodorovné značení | v kompletním provedení vč.všech pomocných a souvisejících prací | kpl | 1 |  | 0
14 | 500000014_R | Svislé dopravní značení | v kompletním provedení vč.všech pomocných a souvisejících prací | kpl | 1 |  | 0
|  | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0
15 | 900000001_R | Mobiliář - lavičky dřevěné s ocelovou podnoží, odpadkové koše, informační cedule | v kompletním provedení pro osazení a všech pomocných prací souvisejících s instalací | kpl | 1 |  | 0
16 | 900000002_R | Dětské hřiště - herní multifunkční prvek umožňující šplhání, lezení, prolézání, balancování, klouzání, zdokonalení fyzické zdatnosti, rozvoj obratnosti, počítání | v kompletním provedení pro instalaci a všech pomocných souvisejících prací | kpl | 1 |  | 0
17 | 900000003_R | Dětské hřiště - dopadová plocha herního prvku, terénní nerovnosti budou vyrovnány dřevěným trámem (dub, modřín) sloužící jako lavička pro děti | v kompletním provedení včetně terénních úprav, přípravy podkladu a kompletní skladby | m2 | 68 |  | 0
18 | 900000004_R | Truhlíky na terasách a pavlačích - truhlík var.I spojený s rostlým terénem, truhlík var.II - truhlík se dnem, závěsné truhlíky | v kompletním provedení včetně výplně truhlíků a jejich osázení, povrchové úpravy, všech pomocných a souvisejících prací | kpl | 1 |  | 0
19 | 900000005_R | Odstranění stávajícícho plotu + oprava stávajícího oplocení | v kompletním provedení vč.odvozu a likvidace vybouraného materiálu | kpl | 1 |  | 0
20 | 960000001_R | Vybourání stávající konstrukce vozovky | v kompletním provedení vč.odvozu a likvidace vybouraného materiálu a všech souvisejících prací s bouráním konstrukcí venkovních komunikací | kpl | 1 |  | 0
21 | 960000002_R | Bourací práce venkovních objektů | v kompletním provedení vč.odvozu a likvidace vybouraného materiálu a všech souvisejících prací s bouráním konstrukcí venkovních objektů | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM SOUČET BEZ DPH |  |  |  |  | 0
| Pozn.: | a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek,atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) součásti díla jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán
e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid
f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí
g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci
h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů
ch)zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce a dodávky v těchto položkách požaduje Zadavatel řešit metodou Design & Build a tedy, že Zhotovitel ručí za to, že v položkách jsou oceněny veškeré náklady spojené s návrhem a finální realizací, vč. dořešení všech ostatních návazností ve stavbě v souladu se všemi platnými ČSN a závaznou legislativou

## SO03
Zjednodušený položkový rozpočet stavby
| Stavba: | BYDLENÍ PRO SENIORY SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU POŠTOVKA
| Místo stavby: | ul. Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha - Košíře
| Katastrální území: | k.ú.Košíře
| Podklad: | Projektová dokumentace z 08/19, ve stupni Společné územní a stavební řízení
| Generální projektant: | UNIT architekti s.r.o., Thákurova 9, 166 34, Praha 6
SO03_Oplocení a drobné stavby
Číslo pol. | Kód položky | Popis | Pozn. | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0
1 | 900000001_R | Zahradní altán o velikosti 3,9x3,5m - založení plošně na základových patkách, základová spára je umístěna v nezámrzné hloubce, kompletní skladba podlahy s vrchní nášlapnou vrstvou ze dřeva (modřínová terasová prkna, tepelná ochrana dřeva, s drážkovaným povrchem, tl.min.27mm. Osazené na dřevěné hranoly na štěrkové lože), nosná konstrukce, opláštění dřevěnými prvky svisle s tepelně ošetřeným dřevem (modřín), ostěné otvorů obloženo prkny, zastřešení z falcovaného plechu, vč.klempířských konstrukcí. | v kompletním provedení vč.zemních prací, provedení detailů a veškerých povrchových úprav, pomocných prací souvisejících s výstavbou altánu; v kompletním provedení vč.prvků pro sezení osob (lavice, židle) a stůl | kpl | 1 |  | 0
2 | 900000002_R | Nádoby na odpad - železobetonové stěny prefabrikované se zastřešením pomocí železobetonového prefabrikátu, dvířka dvoukřídlá | v kompletním provedení vč.zemních prací, provedení detailů a veškerých povrchových úprav, pomocných prací souvisejících s výstavbou plochy pro nádoby na odpad vč.podkladní konstrukce | kpl | 1 |  | 0
3 | 900000003_R | Oplocení - plot je založen na betonovém základovém pasu, podezdívka oplocení železobetonová zeď v kvalitě pohledového betonu. Výplň z pozinkovaného tahokovu, výškově musí navazovat na stávající oplocení. | v kompletním provedení č.zemních prací, provedení detailů a veškerých povrchových úprav, pomocných prací souvisejících s výstavbou oplocení | m | 12 |  | 0
4 | 900000004_R | Vstupní branky do zahrad - rámy branky z jeklu s výplní z perforovaného plechu (tahokov) s povrchovou úpravou pozinkováním + nátěr. | v kompletním provedení č.zemních prací, provedení detailů a veškerých povrchových úprav, pomocných prací souvisejících s výstavbou branek | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM SOUČET BEZ DPH |  |  |  |  | 0
| Pozn.: | a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek,atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) součásti díla jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán
e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid
f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí
g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci
h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů
ch)zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce a dodávky v těchto položkách požaduje Zadavatel řešit metodou Design & Build a tedy, že Zhotovitel ručí za to, že v položkách jsou oceněny veškeré náklady spojené s návrhem a finální realizací, vč. dořešení všech ostatních návazností ve stavbě v souladu se všemi platnými ČSN a závaznou legislativou

## SO04
Zjednodušený položkový rozpočet stavby
| Stavba: | BYDLENÍ PRO SENIORY SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU POŠTOVKA
| Místo stavby: | ul. Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha - Košíře
| Katastrální území: | k.ú.Košíře
| Podklad: | Projektová dokumentace z 08/19, ve stupni Společné územní a stavební řízení
| Generální projektant: | UNIT architekti s.r.o., Thákurova 9, 166 34, Praha 6
SO04_Opěrné stěny
Číslo pol. | Kód položky | Popis | Pozn. | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 003: Svislé konstrukce |  |  |  |  | 0
1 | 311000001_R | Opěrné stěny SO 04.01-SO 04.06 - železobetonové stěny vyrovnávající výškové úrovně. Provedení železobetonové úhlové v kvalitě pohledového betonu (tesařské bednění s přiznanou strukturou dřeva), bez dalších povrchových úprav. Ostré hrany budou sraženy. Opěrné stěny budou současně fungovat i jako zábradlí. | v kompletním provedení vč.zemních prací, provedení detailů a veškerých povrchových úprav, pomocných prací souvisejících s výstavbou opěrných stěn | m | 63 |  | 0
|  | CELKEM SOUČET BEZ DPH |  |  |  |  | 0
| Pozn.: | a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek,atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) součásti díla jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán
e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid
f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí
g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci
h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů
ch)zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce a dodávky v těchto položkách požaduje Zadavatel řešit metodou Design & Build a tedy, že Zhotovitel ručí za to, že v položkách jsou oceněny veškeré náklady spojené s návrhem a finální realizací, vč. dořešení všech ostatních návazností ve stavbě v souladu se všemi platnými ČSN a závaznou legislativou

## SO06
Zjednodušený položkový rozpočet stavby
| Stavba: | BYDLENÍ PRO SENIORY SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU POŠTOVKA
| Místo stavby: | ul. Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha - Košíře
| Katastrální území: | k.ú.Košíře
| Podklad: | Projektová dokumentace z 08/19, ve stupni Společné územní a stavební řízení
| Generální projektant: | UNIT architekti s.r.o., Thákurova 9, 166 34, Praha 6
SO06_Vegetace v interiéru
Číslo pol. | Kód položky | Popis | Pozn. | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0
1 | 900000001_R | Výplň betonových van vegetačním souvrstvím vyložená fólií dle požadavku tl.1,5mm s výplní souvrství pro vegetaci v kompletním provedení | v kompletním provedení vč.provedení detailů a veškerých pomocných prací souvisejících s výplní betonových van | kpl | 1 |  | 0
2 | 900000002_R | Zřízení truhlíků výšky min.600mm položené na podlaze, šířka truhlíků 600mm s výplní sopuvrství pro vegetaci v kompletním provedení. Pěstební nádoby budou opatřeny dvojitým dnem s kontrolou vlhkosti, samozavlažovací systém | v kompletním provedení vč.provedení detailů a veškerých pomocných prací souvisejících se zřízením truhlíků (kontrolní systém vlhkoznaku a vodoznaku) | kpl | 1 |  | 0
3 | 900000003_R | Ostatní konstrukce a práce související s interiérovou vegetací - přepad pro případný odvod přebytečné vody ze zálivky do dešťové kanalizace, přisvětlení LED světly tak, aby na plochách bylo dosaženo min.300-500 luxů | v kompletním provedení vč.provedení detailů a veškerých pomocných prací souvisejících se zřízením truhlíků | kpl | 1 |  | 0
4 | 900000004_R | Výsadba popínavých rostlin vč.lanka nerezového (průměr 4mm) pro popínavé rostliny kotvené do dna betonové vany a do konstrukce světlíku | v kompletním provedení vč.provedení detailů a veškerých pomocných prací | kus | 10 |  | 0
5 | 900000005_R | Výsadba trvalek, keřů a keříků, výsadba do truhlíků - rostlinný materiál dle požadavku dokumentace | v kompletním provedení vč.provedení detailů a veškerých pomocných prací | m2 | 43.7 |  | 0
6 | 900000006_R | Plán péče, rozvojová péče a udržovací péče | v kompletním provedení | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM SOUČET BEZ DPH |  |  |  |  | 0
| Pozn.: | a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek,atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) součásti díla jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán
e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid
f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí
g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci
h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů
ch)zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce a dodávky v těchto položkách požaduje Zadavatel řešit metodou Design & Build a tedy, že Zhotovitel ručí za to, že v položkách jsou oceněny veškeré náklady spojené s návrhem a finální realizací, vč. dořešení všech ostatních návazností ve stavbě v souladu se všemi platnými ČSN a závaznou legislativou

## SO07
Zjednodušený položkový rozpočet stavby
| Stavba: | BYDLENÍ PRO SENIORY SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU POŠTOVKA
| Místo stavby: | ul. Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha - Košíře
| Katastrální území: | k.ú.Košíře
| Podklad: | Projektová dokumentace z 08/19, ve stupni Společné územní a stavební řízení
| Generální projektant: | UNIT architekti s.r.o., Thákurova 9, 166 34, Praha 6
SO07_Vegetační úpravy v exteriéru
Číslo pol. | Kód položky | Popis | Pozn. | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 001:Zemní práce |  |  |  |  | 0
1 | 111000001_R | Odstranění stávajícíh stromů vč.pařezů s kořeny a jejich likvidace | v kompletním provedení | kus | 11 |  | 0
2 | 111000002_R | Odstranění stávajících skupin keřů s kořeny a jejich likvidace | v kompletním provedení | m2 | 351 |  | 0
3 | 110000001_R | Ochranné oplocení ponechaných stromů v.2m | v kompletním provedení vč.následného odstranění | m | 88 |  | 0
4 | 110000002_R | Použití technologie Air-Spade do hloubky 0,05-0,15m a nahrazení štěrkovým substrátem ve vrstvě 0,05-0,1m | v kompletním provedení | m | 110 |  | 0
5 | 120000001_R | Odstranění stávajícího travnatého porostu stržením drnu bez použití chemických prostředků vč.odvozu na skládku. Dále bude provedena skrývka ornice v tl.200mm + podorničí v tl.200mm vč.terénních úprav. Deponování dle potřeb zhotovitele stavby včetně ochrany proti erozi a zaplevelení. | v kompletním provedení | m2 | 1200 |  | 0
6 | 180000001_R | Obhlídka a znovuposouzení před započetím stavebních prací | v kompletním provedení | kus | 1 |  | 0
7 | 180000002_R | Pěstební opatření stávající strom | v kompletním provedení | kus | 7 |  | 0
8 | 180000003_R | Terénní úpravy vegetačních ploch - travnatý povrch | v kompletním provedení vč.přípravy terénu a rozprostření substrátu | m2 | 263.5 |  | 0
9 | 180000004_R | Terénní úpravy vegetačních ploch - plochy záhonů | v kompletním provedení vč.přípravy terénu a rozprostření substrátu | m2 | 432 |  | 0
10 | 180000005_R | Ozn.I - Výsadba stromů - rostlinný materiál dle požadavků | v kompletním provedení vč.50% výměny substrátu | kus | 6 |  | 0
11 | 180000006_R | Ozn.II - Založení trávníku | v kompletním provedení | m2 | 263.5 |  | 0
12 | 180000007_R | Ozn.III - Založení záhonu smíšeného - rostlinný materiál dle požadavků dokumentace | v kompletním provedení | m2 | 432 |  | 0
13 | 180000008_R | Ozn.IV - Založení záhonu pěstebního ve vyvýšených dřevěných záhonech - rostlinný materiál dle požadavků dokumentace | v kompletním provedení | m2 | 25 |  | 0
14 | 180000009_R | Provedení vyvýšených dřevěných záhonů vč.vegetačního souvrství | v kompletním provedení včetně přípravy území, veškerých detailů, povrchové úpravy a ostatních prací souvisejících s vybudováním záhonů | m2 | 25 |  | 0
15 | 180000010_R | Ozn.V - Výsadba popínavých rostlin (kořenující, na konstrukci) - rostlinný materiál dle požadavků dokumentace | v kompletním provedení | m | 38.5 |  | 0
16 | 180000011_R | Konstrukce pro popínavé rostliny z dřevěných kůlů z trvdého dřeva, mezi nimiž budou napnuty vodící drát a dvojdrátí | v kompletním provedení | kpl | 1 |  | 0
17 | 180000012_R | Ozn.VI - Založení živého plotu - rostlinný materiál dle požadavků dokumentace | v kompletním provedení | m | 2.5 |  | 0
18 | 180000013_R | Ozn.VII - Výsadba cibulovin v trávníku - rostlinný materiál dle požadavků dokumentace | v kompletním provedení | kus | 1850 |  | 0
19 | 180000014_R | Ozn.VIII - Založení vegetační střechy - rostlinný materiál dle požadavků dokumentace |  | m2 | 460 |  | 0
20 | 180000015_R | Plán péče, rozvojová péče a udržovací péče | v kompletním provedení | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM SOUČET BEZ DPH |  |  |  |  | 0
| Pozn.: | a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek,atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) součásti díla jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán
e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid
f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí
g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci
h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů
ch)zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce a dodávky v těchto položkách požaduje Zadavatel řešit metodou Design & Build a tedy, že Zhotovitel ručí za to, že v položkách jsou oceněny veškeré náklady spojené s návrhem a finální realizací, vč. dořešení všech ostatních návazností ve stavbě v souladu se všemi platnými ČSN a závaznou legislativou

## SO08
Zjednodušený položkový rozpočet stavby
| Stavba: | BYDLENÍ PRO SENIORY SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU POŠTOVKA
| Místo stavby: | ul. Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha - Košíře
| Katastrální území: | k.ú.Košíře
| Podklad: | Projektová dokumentace z 08/19, ve stupni Společné územní a stavební řízení
| Generální projektant: | UNIT architekti s.r.o., Thákurova 9, 166 34, Praha 6
SO08_Závlahový systém
Číslo pol. | Kód položky | Popis | Pozn. | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0
1 | 900000001_R | Závlahový systém - automatický závlahový systém postřikem výsuvnými postřikovači a kapkovacími hadicemi. Závlaha je řešena jako automatická s centrálním ovládáním pomocí řídící jednotky. Přívodní potrubí k závlahovým prvkům je řešeno jako pevné uložené v zemi nebo pod zpevněnými komunikacemi v podkldním štěrku. Čerpadlo, filtrace, hlavní rozvody užitkové vody, řízení závlah, závlahové detaily, kabely apod. jsou součástí dodávky závlah. | v kompletním provedení vč.provedení všech prací, detailů a veškerých prací souvisejících s provedením závlah - tzn.čerpací stanice, filtrace, rozvodů závlah, elektromagnetických ventilů, veškerých závlahových komponentů, systému řízení závlah, elektrorozvaděče apod. | kpl | 1 |  | 0
2 | 900000002_R | Zavlažování nespecifikovaných ploch pomocí zemních hydrantů ručními hadicemi, u pěstebních záhonů bude instalován kohoutek na vodu | v kompletním provedení vč.provedení detailů a veškerých prací souvisejících | kpl | 1 |  | 0
3 | 900000003_R | Vedení kabelu v zemi v chráničce k čerpadlu závlah z objektu | v kompletním provedení vč.zemních prací vč.pažení, podkladu, kabelu, obsypů, zkoušek apod. - kompletní provedení | kpl | 1 |  | 0
4 | 900000004_R | Vedení venkovního potrubí vodovodního PE-HD D40 do objektu | v kompletním provedení vč.zemních prací vč.pažení, podkladu, potrubí, obsypů, zkoušek apod. - kompletní provedení | m | 20 |  | 0
|  | CELKEM SOUČET BEZ DPH |  |  |  |  | 0
| Pozn.: | a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek,atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) součásti díla jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán
e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid
f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí
g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci
h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů
ch)zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce a dodávky v těchto položkách požaduje Zadavatel řešit metodou Design & Build a tedy, že Zhotovitel ručí za to, že v položkách jsou oceněny veškeré náklady spojené s návrhem a finální realizací, vč. dořešení všech ostatních návazností ve stavbě v souladu se všemi platnými ČSN a závaznou legislativou

## IO01
Zjednodušený položkový rozpočet stavby
| Stavba: | BYDLENÍ PRO SENIORY SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU POŠTOVKA
| Místo stavby: | ul. Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha - Košíře
| Katastrální území: | k.ú.Košíře
| Podklad: | Projektová dokumentace z 08/19, ve stupni Společné územní a stavební řízení
| Generální projektant: | UNIT architekti s.r.o., Thákurova 9, 166 34, Praha 6
IO01_Retenční nádrž
Číslo pol. | Kód položky | Popis | Pozn. | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 008: Vedení dálková a přípojná |  |  |  |  | 0
1 | 800000001_R | Retenční nádrž železobetonová dešťových vod - objek 35m3, o retenčním objemu 27,2m3 včetně regulovaného odtoku vírovým ventilem (umístěn v nádrži) s řízeným odtokem max 1l/s do dešťové kanalizace | vč.kompletních zemních prací vč.pažení, podkladu pro nádrž, vlastní nádrže včetně veškerého vystrojení, obsypů, zkoušek apod. - kompletní provedení | soubor | 1 |  | 0
|  | CELKEM SOUČET BEZ DPH |  |  |  |  | 0
| Pozn.: | a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek,atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) součásti díla jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán
e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid
f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí
g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci
h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů
ch)zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce a dodávky v těchto položkách požaduje Zadavatel řešit metodou Design & Build a tedy, že Zhotovitel ručí za to, že v položkách jsou oceněny veškeré náklady spojené s návrhem a finální realizací, vč. dořešení všech ostatních návazností ve stavbě v souladu se všemi platnými ČSN a závaznou legislativou

## IO02
Zjednodušený položkový rozpočet stavby
| Stavba: | BYDLENÍ PRO SENIORY SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU POŠTOVKA
| Místo stavby: | ul. Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha - Košíře
| Katastrální území: | k.ú.Košíře
| Podklad: | Projektová dokumentace z 08/19, ve stupni Společné územní a stavební řízení
| Generální projektant: | UNIT architekti s.r.o., Thákurova 9, 166 34, Praha 6
IO02_Úprava veřejného osvětlení
Číslo pol. | Kód položky | Popis | Pozn. | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M21: Elektroinstalace |  |  |  |  | 0
1 | M21000001_R | Přeložka stávajících stožárů typu S5, svítidlo Z1/50W | Kabelové vedení, které vede do stožáru VO 505 526 bude v dostatečné délce odkopáno a zapojeno zpět do přeloženého stožáru. Mezi přeloženými stožáry a stávajícím VO 505 528 bude položen nový kabel CYKY 4Jx10mm2 mezi nově překládanými stožáry o délce 35m. Zároveň bude položen zemnící drát FeZn průměru 10mm. Kompletní provedení včetně všech prací demontážních vč.likvidace odpadu, přeložení VO vč.vybudování nových základů a pouzder a všech prací spojených s přeložkou stožárů. | kpl | 1 |  | 0
2 | M21000002_R | Uložení podzemního vedení na nově vzniklém přejezdu do chrániček betonových nebo obetonovaných | Kompletní provedení vč.veškerých souvisejícíhc prací | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM SOUČET BEZ DPH |  |  |  |  | 0
| Pozn.: | a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek,atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) součásti díla jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán
e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid
f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí
g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci
h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů
ch)zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce a dodávky v těchto položkách požaduje Zadavatel řešit metodou Design & Build a tedy, že Zhotovitel ručí za to, že v položkách jsou oceněny veškeré náklady spojené s návrhem a finální realizací, vč. dořešení všech ostatních návazností ve stavbě v souladu se všemi platnými ČSN a závaznou legislativou

## IO03
Zjednodušený položkový rozpočet stavby
| Stavba: | BYDLENÍ PRO SENIORY SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU POŠTOVKA
| Místo stavby: | ul. Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha - Košíře
| Katastrální území: | k.ú.Košíře
| Podklad: | Projektová dokumentace z 08/19, ve stupni Společné územní a stavební řízení
| Generální projektant: | UNIT architekti s.r.o., Thákurova 9, 166 34, Praha 6
IO03_Areálové osvětlení v exteriéru
Číslo pol. | Kód položky | Popis | Pozn. | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M21: Elektroinstalace |  |  |  |  | 0
1 | M21000001_R | Osvětlení venkovního prostoru zahrady (volně stojící + integrované do zídcek) a altánu exteriérovými svítidly s ovládáním spínacími hodinaci i ručně. Pro osvětlení venkovních ploch a zahrady budou použita venkovní svítidla s krytím IP65. Vypínač a zásuvka altánu bude přisazena na stěně, černá, matná. | v kompletním provedení vč. kabelu (vč.veškerých zemních prací, podkladů, obsypů apod..). Celková délka vedení 100m. | kpl | 1 |  | 0
2 | M21000002_R | Osvětlení venkovního prostoru zahrady - svítidla - dodávka vč.montáže | dodávka vč.montáže | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM SOUČET BEZ DPH |  |  |  |  | 0
| Pozn.: | a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek,atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) součásti díla jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán
e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid
f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí
g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci
h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů
ch)zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce a dodávky v těchto položkách požaduje Zadavatel řešit metodou Design & Build a tedy, že Zhotovitel ručí za to, že v položkách jsou oceněny veškeré náklady spojené s návrhem a finální realizací, vč. dořešení všech ostatních návazností ve stavbě v souladu se všemi platnými ČSN a závaznou legislativou

## IO04
Zjednodušený položkový rozpočet stavby
| Stavba: | BYDLENÍ PRO SENIORY SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU POŠTOVKA
| Místo stavby: | ul. Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha - Košíře
| Katastrální území: | k.ú.Košíře
| Podklad: | Projektová dokumentace z 08/19, ve stupni Společné územní a stavební řízení
| Generální projektant: | UNIT architekti s.r.o., Thákurova 9, 166 34, Praha 6
IO04_Areálová kanalizace dešťová
Číslo pol. | Kód položky | Popis | Pozn. | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 008: Vedení dálková a přípojná |  |  |  |  | 0
1 | 800000001_R | Areálová dešťová kanalizace potrubí plastové PP-KG SN8 DN 150 | vedená v nezámrzné hloubce - tzn. vč.kompletních zemních prací vč.pažení, podkladu pro kanalizaci, kanalizačních trubek trubek vč.tvarovek, obsypů, zkoušek apod. - kompletní provedení | mb | 22 |  | 0
2 | 800000002_R | Areálová dešťová kanalizace potrubí plastové PP-KG SN8 DN 200 | vedená v nezámrzné hloubce - tzn. vč.kompletních zemních prací vč.pažení, podkladu pro kanalizaci, kanalizačních trubek trubek vč.tvarovek, obsypů apod. - kompletní provedení | mb | 25 |  | 0
3 | 800000003_R | Revizní šachta průměru 500mm | kompletní provedení vč.zemních prací a vč.poklopu | kus | 2 |  | 0
|  | CELKEM SOUČET BEZ DPH |  |  |  |  | 0
| Pozn.: | a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek,atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) součásti díla jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán
e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid
f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí
g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci
h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů
ch)zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce a dodávky v těchto položkách požaduje Zadavatel řešit metodou Design & Build a tedy, že Zhotovitel ručí za to, že v položkách jsou oceněny veškeré náklady spojené s návrhem a finální realizací, vč. dořešení všech ostatních návazností ve stavbě v souladu se všemi platnými ČSN a závaznou legislativou

## IO05
Zjednodušený položkový rozpočet stavby
| Stavba: | BYDLENÍ PRO SENIORY SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU POŠTOVKA
| Místo stavby: | ul. Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha - Košíře
| Katastrální území: | k.ú.Košíře
| Podklad: | Projektová dokumentace z 08/19, ve stupni Společné územní a stavební řízení
| Generální projektant: | UNIT architekti s.r.o., Thákurova 9, 166 34, Praha 6
IO05_Přípojka kanalizace
Číslo pol. | Kód položky | Popis | Pozn. | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 008: Vedení dálková a přípojná |  |  |  |  | 0
1 | 800000002_R | Areálová dešťová kanalizace potrubí kameninové KT 200 | vedená v nezámrzné hloubce - tzn. vč.kompletních zemních prací vč.pažení, podkladu pro kanalizaci, kanalizačních trubek trubek vč.tvarovek, obsypů, zkoušek apod. - kompletní provedení | mb | 5 |  | 0
2 | 800000004_R | Revizní šachta průměru 1000mm | kompletní provedení vč.zemních prací a vč.poklopu | kus | 1 |  | 0
3 | 800000005_R | Napojení na stávající kanalizaci odbočkou KO 300/200 | kompletní provedení vč.zemních prací, vlastního provedení odbočky a dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0
|  | CELKEM SOUČET BEZ DPH |  |  |  |  | 0
| Pozn.: | a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek,atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) součásti díla jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán
e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid
f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí
g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci
h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů
ch)zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce a dodávky v těchto položkách požaduje Zadavatel řešit metodou Design & Build a tedy, že Zhotovitel ručí za to, že v položkách jsou oceněny veškeré náklady spojené s návrhem a finální realizací, vč. dořešení všech ostatních návazností ve stavbě v souladu se všemi platnými ČSN a závaznou legislativou

## IO06
Zjednodušený položkový rozpočet stavby
| Stavba: | BYDLENÍ PRO SENIORY SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU POŠTOVKA
| Místo stavby: | ul. Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha - Košíře
| Katastrální území: | k.ú.Košíře
| Podklad: | Projektová dokumentace z 08/19, ve stupni Společné územní a stavební řízení
| Generální projektant: | UNIT architekti s.r.o., Thákurova 9, 166 34, Praha 6
IO06_Areálová kanalizace splašková
Číslo pol. | Kód položky | Popis | Pozn. | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 008: Vedení dálková a přípojná |  |  |  |  | 0
1 | 800000001_R | Areálová splašková kanalizace potrubí plastové PP-KG SN8 DN 200 | vedená v nezámrzné hloubce - tzn. vč.kompletních zemních prací vč.pažení, podkladu pro kanalizaci, kanalizačních trubek trubek vč.tvarovek, obsypů, zkoušek apod. - kompletní provedení | mb | 35 |  | 0
2 | 800000002_R | Revizní šachta průměru 500mm | kompletní provedení vč.zemních prací a vč.poklopu | kus | 1 |  | 0
3 | 800000003_R | Revizní šachta průměru 1000mm | kompletní provedení vč.zemních prací a vč.poklopu | kus | 1 |  | 0
4 | 800000004_R | Napojení na stávající předávací revizní šachtu | kompletní provedení | kus | 1 |  | 0
5 | 800000005_R | Prověření stavu stávající kanaliční přípojky kamerovou zkouškou | kompletní provedení | kus | 1 |  | 0
|  | CELKEM SOUČET BEZ DPH |  |  |  |  | 0
| Pozn.: | a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek,atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) součásti díla jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán
e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid
f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí
g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci
h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů
ch)zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce a dodávky v těchto položkách požaduje Zadavatel řešit metodou Design & Build a tedy, že Zhotovitel ručí za to, že v položkách jsou oceněny veškeré náklady spojené s návrhem a finální realizací, vč. dořešení všech ostatních návazností ve stavbě v souladu se všemi platnými ČSN a závaznou legislativou

## IO07
Zjednodušený položkový rozpočet stavby
| Stavba: | BYDLENÍ PRO SENIORY SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU POŠTOVKA
| Místo stavby: | ul. Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha - Košíře
| Katastrální území: | k.ú.Košíře
| Podklad: | Projektová dokumentace z 08/19, ve stupni Společné územní a stavební řízení
| Generální projektant: | UNIT architekti s.r.o., Thákurova 9, 166 34, Praha 6
IO07_Areálový vodovod
Číslo pol. | Kód položky | Popis | Pozn. | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 008: Vedení dálková a přípojná |  |  |  |  | 0
1 | 800000001_R | Areálový vodovod PE-HD D50 | vedená v nezámrzné hloubce - tzn. vč.kompletních zemních prací vč.pažení, podkladu pro vodovod, vodovodních trubek trubek vč.tvarovek, obsypů, zkoušek apod. - kompletní provedení | mb | 10 |  | 0
2 | 800000002_R | Napojení na stávající vodovodní přípojku ve stávající vodoměrné šachtě | kompletní provedení | kus | 1 |  | 0
3 | 800000003_R | Revize stávající vodoměrné šachty a její případná rekonstrukce | kompletní provedení | kus | 1 |  | 0
|  | CELKEM SOUČET BEZ DPH |  |  |  |  | 0
| Pozn.: | a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek,atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) součásti díla jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán
e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid
f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí
g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci
h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů
ch)zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce a dodávky v těchto položkách požaduje Zadavatel řešit metodou Design & Build a tedy, že Zhotovitel ručí za to, že v položkách jsou oceněny veškeré náklady spojené s návrhem a finální realizací, vč. dořešení všech ostatních návazností ve stavbě v souladu se všemi platnými ČSN a závaznou legislativou

## IO08
Zjednodušený položkový rozpočet stavby
| Stavba: | BYDLENÍ PRO SENIORY SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU POŠTOVKA
| Místo stavby: | ul. Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha - Košíře
| Katastrální území: | k.ú.Košíře
| Podklad: | Projektová dokumentace z 08/19, ve stupni Společné územní a stavební řízení
| Generální projektant: | UNIT architekti s.r.o., Thákurova 9, 166 34, Praha 6
IO08_Odvodnění parkoviště
Číslo pol. | Kód položky | Popis | Pozn. | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 008: Vedení dálková a přípojná |  |  |  |  | 0
1 | 800000001_R | Odvodnění parkoviště potrubí kameninové KT 200 | vč.kompletních zemních prací vč.pažení, podkladu pro kanalizaci, kanalizačních trubek trubek vč.tvarovek, obsypů, zkoušek apod. - kompletní provedení | mb | 5 |  | 0
2 | 800000002_R | Uliční vpusť | kompletní provedení vč.zemních prací a vč.mříže a kompletního vybavení | kus | 1 |  | 0
3 | 800000003_R | Výšková úprava stávající uliční vpusti | kompletní provedení vč.všech pomocných a souvisejících prací | kus | 1 |  | 0
4 | 800000004_R | Napojení na stávající kanalizaci | kompletní provedení vč.zemních prací, vlastního provedení odbočky a dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0
|  | CELKEM SOUČET BEZ DPH |  |  |  |  | 0
| Pozn.: | a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek,atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) součásti díla jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán
e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid
f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí
g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci
h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů
ch)zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce a dodávky v těchto položkách požaduje Zadavatel řešit metodou Design & Build a tedy, že Zhotovitel ručí za to, že v položkách jsou oceněny veškeré náklady spojené s návrhem a finální realizací, vč. dořešení všech ostatních návazností ve stavbě v souladu se všemi platnými ČSN a závaznou legislativou

## SOzmen
Zjednodušený položkový rozpočet stavby
| Stavba: | BYDLENÍ PRO SENIORY SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU POŠTOVKA
| Místo stavby: | ul. Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha - Košíře
| Katastrální území: | k.ú.Košíře
| Podklad: | Projektová dokumentace z 08/19, ve stupni Společné územní a stavební řízení
| Generální projektant: | UNIT architekti s.r.o., Thákurova 9, 166 34, Praha 6
SOzmen_Změny v projektové dokumentaci
Oproti rozsahu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, která byla poskytnuta v rámci výběrového řízení bude nutné zapracovat v rámci metody Design & Build tyto změny:
Číslo pol. | Kód položky | Popis | Pozn. | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 1: Evakuační výtah (dodávka vč.montáže, v kompletním provedení), viz příloha č.1-3 ZI | na základě požadavku CSOP bude v objektu doplněn evakuační výtah lůžkový. Výtah bude zapracován do stavební a profesní části realizační dokumentace včetně EPS a napojení na pult Městské policie |  |  |  | 0
1 |  | Vybourání otvorů do stávajících stropních konstrukcí | v kompletním provedení, vč.přesunů a likvidace vybouraných konstrukcí, vč. všech pomocných konstrukcí, apod. | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Nová výtahová šachta | v kompletním provedení vč.řešení styku se stáv.konstrukcemi, dilatací, vč. všech pomocných konstrukcí, apod. | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Evakuační lůžkový výtah (dle technické specifikace architekta stavby) | v kompletním provedení, vč. vybavení, vč. všech pomocných konstrukcí, apod. | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Zřízení CHÚC-B, vč.systémů TZB | v kompletním provedení vč. všech pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí, apod. | kpl | 1 |  | 0
5 |  | Elektronický požární systém vč.záložního zdroje, požárního rozvaděcě a rozvodů | v kompletním provedení vč. všech pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí, apod. | kpl | 1 |  | 0
6 |  | 2: Provedení příčky s posuvnými dveřmi v bytových jednotkách mezi chodbou a obytnou částí, viz příloha č.6 ZI | v kompletním provedení, vč.povrchové úpravy a malby příčky, dodávky a montáže dveřního pouzdra, dveřního křídla, zárubně, kování a doplňků, apod. | kpl | 1 |  | 0
7 |  | 3: Oddělení pavlačí, viz příloha č.7 ZI | v kompletním provedení vč.final povrchových úprav, kotvení, detailů, apod. | kpl | 1 |  | 0
8 |  | 4: Vybudování úklidové komory do veřejného komunitního prostoru, viz příloha č.4 ZI | v kompletním provedení vč.final povrchových úprav, kotvení, detailů, rozvodů TZB, apod. | kpl | 1 |  | 0
9 |  | 5: Vybudování zázemí v komerčním prostoru, viz příloha č.8 ZI | v kompletním provedení vč.final povrchových úprav,detailů, rozvodů TZB apod. | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM SOUČET BEZ DPH |  |  |  |  | 0
| Pozn.: | a) veškeré náklady na dopravu, montáž, přesuny do výšek,atd. jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) součásti díla jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré výrobní a dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
d) dodavatel předloží technologický postup provádění a kontrolní zkušební plán
e) součástí ceny je likvidace odpadu vzniklého prováděním prací a průběžný úklid a celkový úklid
f) součástí ceny je koordinace při osazování trubních vedení a jiných prvků ostatních profesí
g) uvedené rozměry veškerých prvků je nutno před vlastní výrobou přeměřit a stanovit přímo na stavbě, tato specifikace prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci
h) pokud se objeví obchodní názvy jedná se jen o stanovení standardů, výrobek může být nahrazen jiným výrobcem při zachování technických parametrů
ch)zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce a dodávky v těchto položkách požaduje Zadavatel řešit metodou Design & Build a tedy, že Zhotovitel ručí za to, že v položkách jsou oceněny veškeré náklady spojené s návrhem a finální realizací, vč. dořešení všech ostatních návazností ve stavbě v souladu se všemi platnými ČSN a závaznou legislativou

## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím
Jedná se o tyto údaje:
Jednotkové ceny položek