## Zapínací bod
Stav vybavení zapínacího bodu k 11. 2. 2022
Evidenční číslo | Vlastnictví | Ulice | Souřadnice Y JTSK | Souřadnice X JTSK | Skříň - typ | Hlavní jistič - typ | Hlavní jistič In | Jistič - počet vývodů | Další zařízení

## Světelné místo
Stav vybavení světelného místa k 11. 2. 2022
Číslo nosného prvku | Evidenční číslo | Vlastnictví | Zařízení - typ | Ulice | Souřadnice Y JTSK | Souřadnice X JTSK | Číslo zapínacího bodu | Pozice svítidla | Svítidlo - typ | Svítidlo – Výkon W | Pozice světelného zdroje | Světelný zdroj - typ | Světelný zdroj - Výkon W | Světelný zdroj - Teplota chomatičnosti (K) | Stožár - typ | Celková výška (stožár + nástavec) | Stožár - výška | Závěs DP | Cizí správce stožáru | Stožár historizující | Patice -typ | Patice - materiál | Patice historizující | Pozice výložníku | Výložník - typ | Výložník historizující | Pozice výložníku chodeckého | Výložník chodecký - typ | Výložník chodecký historizující | Nástavec - typ | Nástavec výška | Výzbroj pozice | Výzbroj - typ | Kabel silový (pozice 91) | Doplněk druh | Doplněk typ
504088 | 504088 | Vlastní | Elektrické osvětlení | Kobrova | -1044223.44 | -744674.09 | 0288 | 1 | MC12 100W (10000338, 10000722) | 100.00 | 1 | LU100W/100/XO/T/E40 (10000015, 10000282) | 100.00 |  | J | 10.0 | 10.0 |  | ne | ne | P1 1200/145 | LITINA | ne | 1 | VYLOZ. STAVO V1-3000/A/95 | ne | [5 empty] | 1 | BECOV SV 9.16.4 (10000085, 10000121, 10000131) | AYKY 4BX25
504089 | 504089 | Vlastní | Elektrické osvětlení | Kobrova | -1044251.37 | -744673.47 | 0288 | 1 | MC12 100W (10000338, 10000722) | 100.00 | 1 | LU100W/100/XO/T/E40 (10000015, 10000282) | 100.00 |  | J | 10.0 | 10.0 |  | ne | ne | P1 1200/145 | LITINA | ne | 1 | VYLOZ. STAVO V1-3000/A/95 | ne | [5 empty] | 1 | BECOV SV 9.16.4 (10000085, 10000121, 10000131) | AYKY 4BX25

## Veřejné hodiny
Stav vybavení veřejných hodin k 11. 2. 2022
Číslo nosného prvku | Evidenční číslo | Vlastnictví | Ulice | Souřadnice Y JTSK | Souřadnice X JTSK | Číslo zapínacího bodu | Typ | Pozice světelného zdroje | Světelný zdroj - typ | Světelný zdroj - Výkon W | Světelný zdroj - Teplota chomatičnosti (K) | Kabel silový (pozice 91)

## Věžní hodiny
Stav vybavení věžních hodin k 11. 2. 2022
Evidenční číslo | Vlastnictví | Adresa | Souřadnice Y JTSK | Souřadnice X JTSK | Typ

## Městský mobiliář
Stav vybavení městského mobiliáře k 11. 2. 2022
Evidenční číslo | Vlastnictví | Ulice | Souřadnice Y JTSK | Souřadnice X JTSK | Číslo zapínacího bodu | Kabel - typ

## Dělící skřín
Stav vybavení dělící skříně k 11. 2. 2022
Evidenční číslo | Vlastnictví | Zařízení - typ | Ulice | Souřadnice Y JTSK | Souřadnice X JTSK | Číslo zapínacího bodu | Skříň - typ | Výzbroj - typ | Kabel - typ