A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

VÍTĚZNÁ 531/13  PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

BYTU č. 13/2 V 4.NP

INVESTOR	Městská část Praha 5

Náměstí 14.října 4, 150 00, Praha 5

zastoupená obchodní společností :

CENTRA a.s.

Plzeňská 3185/5b, 150 00, Praha 5

PROJEKTANT	PATA&FRYDECKÝ architekti s.r.o

Ing.arch. Frydecký Václav   ČKA 213

U železné lávky 8, 118 00, Praha 1

DATUM		07 2018

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH												STR

A.1 	Identifikační údaje									2

A.1.1 	Údaje o stavbě 										2

a) název stavby									2

b) místo stavby									2

c) předmět projektové dokumentace 						2

A.1.2 	Údaje o stavebníkovi									2

A.1.3 	Údaje o zpracovateli společné dokumentace 						2

A.2 	Seznam vstupních podkladů								3

A.3 	Údaje o území 						 				3

a) rozsah řešeného území 							3

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 			3

c) údaje o odtokových poměrech						3

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 				3

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím					3

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území			3

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů				4

h) seznam výjimek a úlevových řešení 						4

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic					4

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby	4

A.4 	Údaje o stavbě										4

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 					4

b) účel užívání stavby 								4

c) trvalá nebo dočasná stavba							4

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů			5

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb				5

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 								5

g) seznam výjimek a úlevových řešení 						6

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 	6

i) základní bilance stavby 							6

j) základní předpoklady výstavby 						6

k) orientační náklady stavby 							6

A.5 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení				6

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 	Údaje o stavbě

a) název stavby		udržovací práce a stavební úpravy bytu č.13/2, Vítězná 531/13

b) místo stavby		Vítězná 531/13, Praha 5, byt č. 13/2, 4.NP

c) předmět projektové dokumentace

Cílem udržovacích pracích a stavebních úprav je opravit a upravit byt tak, aby vyhovoval současným nárokům na bydlení, při dodržení platných předpisů a norem. A aby se zároveň se zkvalitnil jeho stav ve vztahu k památkově chráněnému objektu.

Dispoziční řešení bude mírně upraveno. Dojde ke změně návaznosti vstupního prostoru bytu na pavlač, k úpravě prostoru společných záchodů a souvisejícím úpravám dispozice.

Vstup do bytu se bude nacházet v zadní části pavlače, kde se z původního prostoru kuchyně oddělí vstupní předsíň a nová kuchyně. Z předsíně bude dále přístupné WC, které bude rozšířeno do prostor společných záchodů, a koupelna.  Stávající vstupní předsíň bude sloužit jako pokoj / pracovna. Zbývající pokoje zůstávají ve stávajícím uspořádání.

Upravený byt bude v kategorii 4+1.

Budou provedeny nové nášlapné vrstvy podlahy na nové konstrukci hrubé podlahy. V koupelně, na WC, v předsíni a v kuchyni bude použita keramická dlažba, v obytných místnostech budou dřevěné dubové vlýsky ve vzoru Vídeňského čtverce.

Omítky stěn a stropů budou opraveny a byt bude vymalován bíle.

Budou zřízeny nové elektrorozvody.

Vytápění bude nové etážové s plynovým kondenzačním kotlem s ohřevem TUV. Odkouření kotle bude procházet podkrovím nad střechu.

A.1.2 	Údaje o stavebníkovi

Městská část Praha 5

Náměstí 14.října 4, 150 00, Praha 5

Zastoupená obchodní společností :

CENTRA a.s.

Plzeňská 3185/5b, 150 00, Praha 5

Zástupce pro smluvní jednání : Mgr. Dagmar Šwarzová

A.1.3 	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Gen. projektant:	PATA&FRYDECKÝ architekti s.r.o

Ing.arch. Frydecký Václav   ČKA 213

U železné lávky 8, 118 00, Praha 1

DIČ CZ 2570 1771

Tel. 257 530 650

Projekt Zi		ATEPRO s.r.o.

ing. Hána

Vytápění		Jaroslav Zika

U nových domů II  530/7, 140 00  Praha 4

Tel. 604 446 637

Projekt Elektroinstalace	OP Electric s.r.o., Jana Šťastného 593, 252 10 Mníšek pod Brdy

Oto Papoušek, ČKAIT 0012417, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí

Výkaz výměr, rozpočet

A.2 	Seznam vstupních podkladů

- katastrální mapa

- vlastní zaměření a prohlídka bytu

- zaměření domu Vítězná 13 GSG spol.s.r.o., Tiskařská 10, Praha 10 z 12 2017

A.3 	Údaje o území

a) rozsah řešeného území 	Opravovaný byt je součástí nemovitosti čp.531 na parcele 827 v katastrálním území Smíchov (729051). Stavební práce

svým rozsahem nijak nezasáhnou zmiňované území.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 	území, ve kterém se nachází řešený objekt se nachází v historickém centru Prahy, je součástí Pražské památkové rezervace – PPR, Nemovitost, v které se nachází opravovaný byt, Činžovní dům U OTAKARA II. č.p. 531 včetně gotické zdi ve dvoře je veden jako kulturní památka 41467/1-2122

c) údaje o odtokových poměrech	Stavební úpravy bytu nemají vliv na odtokové poměry

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 	Stavební úpravy svým charakterem nezasahují do způsobu využití a náplně území

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím	Jedná se o stavební úpravy, které nevyžadují územní rozhodnutí

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů		Veškeré požadavky dotčených orgánů budou zapracovány

h) seznam výjimek a úlevových řešení 	V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová opatření na řešenou stavbu

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic		V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné související a podmiňující investice

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

Pozemek dotčený stavbou:

p.č.		Vlastnické právo

827		Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

Svěřená správa

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5

A.4 	Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 	Jedná se o změnu dokončené stavby

b) účel užívání stavby 	Hlavním účelem užívání stávající stavby je trvalé bydlení.

c) trvalá nebo dočasná stavba	Projektová dokumentace řeší stavbu jako trvalou

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů	Nemovitost čp.531 v které se nachází opravovaný byt, Činžovní dům U OTAKARA II. č.p. 531 včetně gotické zdi ve dvoře je veden jako kulturní památka 41467/1-2122

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Charakter stavby nevyžaduje řešení dle obecně technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Projektová dokumentace respektuje technické podmínky všech dotčených orgánů a správců sítí.

Veškeré požadavky dotčených orgánů budou zapracovány. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících z jiných právních předpisů.

g) seznam výjimek a úlevových řešení 	době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová opatření na řešenou stavbu

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Kategorie bytu						4+1

Podlaží							4.NP

Celková podlažní plocha bytu				123 m2

Světlá výška obytné m.					3 400 mm

i) základní bilance stavby

Elektro instalace:

Voda, kanalizace

Stávající spotřeby se projektovanými úpravami nemění

Vytápění

Plynový kondenzační kotel VAILLANT typ VUW 246/5-5 ecoTEC 		25,5kW		3,1m3

j) základní předpoklady výstavby

Realizace 	III.- IV. Q 2018

k) orientační náklady stavby

A.5 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO.01 – Vítězná 531/13, byt č. 13/2 v 4.NP