E2	DOKLADOVÁ ČÁST

MHMP OOP závazné stanovisko ze dne 17.4.2019

č.j. MHMP 699482/2019,

Sp.zn. S-MHMP 898285/2018 Kokinová

závazné stanovisko podle §149 zákona č. 500/2004 Sb. Provedení navrhovaných prací je přípustné za

těchto základních podmínek:

1. Bude vyhotoven a MHMP OPP k posouzení v samostatném správním řízení předložen

detailní návrh všech nových kazetových dveří bytu (vstupní, vnitřní). Křídla budou

vyrobena tradičními truhlářskými postupy jako stylové dřevěné bez užití typových lepených

profilů (spoje provedeny na sraz) včetně stylové obložky. Kování bude mosazné. Barevnost

vnějších křídel na pavlač vč. obložky bude odvozena z historické barevnosti dochovaných

historických dveří v domě a bude součástí návrhu (vč. doložení stratigrafického průzkumu

provedeného na prvcích původních). Barevnost vnitřních konstrukcí bude tmavší slonová

kost RAL 1013. Svrchní nátěr dveří bude proveden ručně.

Oprava dveří na pavlač, vnitřních a vnějších proběhne jako samostatná investiční akce podle připravované samostatné projektové dokumentace

2. Podhledy v obytných místnostech budou obnoveny shodnou technologií se stávajícími

podhledy, tj. budou provedeny tradičně na rákosové rohože upevněné na stávající dřevěný

záklop stropů se zachováním fabionů. Poloměry fabionů převzaty ze stávajícího stavu.

Zapracováno v dokumentaci

3. Nové rozvody instalací (elektro, plyn, ZTI) budou vedeny přednostně v trasách po

demontovaných rozvodech, či v podlahách, nové rozvody ve zdivu budou frézovány a

prostupy vrtány. Poškozené části budou doplněny ve shodném materiálu, struktuře a

barevné úpravě dle okolních povrchů.

Zapracováno v dokumentaci

4. Klempířský prvek VZT žaluzie vyvedené na dvorní fasádu bude mít pravoúhlý tvar a žaluzie

bude natřena do barvy okolních povrchů fasády.

Zapracováno v dokumentaci

ČR HZS HMP	Závazné stanovisko ze dne 1.8.2018

č.j. HSAA-8491-3/2018

souhlasné závazné stanovisko bez připomínek

ÚMč.Praha 5 OŽP souhlasné vyjádření ze dne 12.9.2018

č.j. MC05 77140/2018/OŽP/iva

- Vyjádření dle § 154 zákona č.500/2004Sb z hlediska vodního hospodářství:

Souhlasné vyjádření bez připomínek

- Závazné stanovisko dle § 149 zákona 500/2001 Sb. z hlediska odpadového hospodářství:

Souhlasné závazné stanovisko bez podmínek

- Vyjádření dle § 154 zákona č.5008/2004 Sb. z hlediska ochrany přírody a krajiny:

Upozornění na postup v případě výskytu zvláště chráněného druhu.

- Vyjádření dle § 154 zákona č.5008/2004 Sb. z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:

Chráněné zájmy nejsou dotčeny

- Závazné stanovisko dle § 149 zákona 500/2001 Sb. z hlediska ochrany ovzduší:

Souhlas s realizací navržených tepelných zdrojů 1 plynového kondenzačního kotle za podmínek:

- Bude použit tepelný zdroj uvedený v odůvodnění

- plynový kotel bude spadat do 5. emisní třídy

- odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu

Souhlas s činnostmi spojenými s realizací stavby za podmínek:

- používat prostředky zajišťující minimální možnou produkci prachu

- při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů

- mezideponie prašného materiálu plachtovat, nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal

- používat výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity

podle platné legislativy pro mobilní zdroje

- pokud dojde k znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění

komunikace

- minimalizovat rozsah jízdy vozidel po nezpevněném terénu

- v době suchého počasí omezit prašnost výstavby skrápěním vozovek v okolí stavby

- provádět pravidelné čištění okolí komunikace a stavebních mechanismů

- při demoličních činnostech zabránit prašnosti zkrápěním suti vodou