E2	DOKLADOVÁ ČÁST

MHMP OOP závazné stanovisko ze dne 18.4.2019

č.j. MHMP 701937/2019,

Sp.zn. S-MHMP 1091345/2018 Kokinová

závazné stanovisko podle §149 zákona č. 500/2004 Sb. Provedení navrhovaných prací je přípustné za

těchto základních podmínek:

1. Barevné řešení vnějších křídel na pavlač vč. obložky bude určeno na základě sondážního

průzkumu. Průzkum truhlářských prvků s barevným řešením bude předložen MHMP OPP

k posouzení v samostatném správním řízení.	Oprava dveří na pavlač proběhne jako samostatná investiční akce podle připravované samostatné projektové dokumentace.

2. Svrchní nátěr všech dveří bude proveden ručně. 	Zapracováno v dokumentaci

3. Rozvody elektroinstalací budou vedeny přednostně v trasách po demontovaných

rozvodech, nové rozvody ve zdivu budou frézovány a prostupy vrtány. Poškozené části budou doplněny ve shodném materiálu, struktuře a barevné úpravě dle okolních povrchů.

Zapracováno v dokumentaci

4. Klempířský prvek VZT žaluzie vyvedené na dvorní fasádu bude mít pravoúhlý tvar a žaluzie

bude natřena do barvy okolních povrchů fasády. 	Zapracováno v dokumentaci

ČR HZS HMP	Závazné stanovisko ze dne 1.8.2018

č.j. HSAA-8493-3/2018

souhlasné závazné stanovisko bez připomínek

ÚMč.Praha 5 OŽP souhlasné vyjádření ze dne 10.9.2018

č.j. MC05 77119/2018/OŽP/iva

- Vyjádření dle § 154 zákona č.500/2004Sb z hlediska vodního hospodářství:

Souhlasné vyjádření bez připomínek

- Závazné stanovisko dle § 149 zákona 500/2001 Sb. z hlediska odpadového hospodářství:

Souhlasné závazné stanovisko bez podmínek

- Vyjádření dle § 154 zákona č.5008/2004 Sb. z hlediska ochrany přírody a krajiny:

Chráněné zájmy nejsou dotčeny

- Vyjádření dle § 154 zákona č.5008/2004 Sb. z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:

Chráněné zájmy nejsou dotčeny

- Závazné stanovisko dle § 149 zákona 500/2001 Sb. z hlediska ochrany ovzduší:

V rámci užití tepelných zdrojů 3x elektrický přímotopný konvektor, 1x elektrický boiler – nejsou zájmy dotčeny

Souhlas s činnostmi spojenými s realizací stavby za podmínek:

- používat prostředky zajišťující minimální možnou produkci prachu

- při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů

- mezideponie prašného materiálu plachtovat, nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal

- používat výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity

podle platné legislativy pro mobilní zdroje

- pokud dojde k znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění

komunikace