E2	DOKLADOVÁ ČÁST

MHMP OOP závazné stanovisko ze dne 2.5.2019

č.j. MHMP 701935/2019

Sp.zn. S-MHMP 898272/2018 Kokinová

závazné stanovisko podle §149 zákona č. 500/2004 Sb. Provedení navrhovaných prací je přípustné za

těchto základních podmínek:

1. Bude vyhotoven a MHMP OPP k posouzení v samostatném správním řízení předložen detailní návrh nových vstupních kazetových dveří do bytu. Všechna křídla budou vyrobena tradičními truhlářskými postupy jako stylové dřevěné bez užití typových lepených profilů (spoje provedeny na sraz) včetně stylové obložky. Kování bude mosazné. Barevnost vnějších křídel na pavlač vč. obložky bude odvozena z historické barevnosti dochovaných historických dveří v domě a bude součástí návrhu (vč. doložení stratigrafického průzkumu

provedeného na prvcích původních). Svrchní nátěr dveří bude proveden ručně.

Oprava dveří na pavlač, vnitřních a vnějších proběhne jako samostatná investiční akce podle připravované samostatné projektové dokumentace

2. Veškeré nové rozvody instalací (elektro, plyn, ZTI) vedené ve zdivu budou frézovány a prostupy vrtány. Poškozené části omítek budou doplněny ve shodném materiálu, struktuře a barevné úpravě dle okolních povrchů.

Zapracováno v dokumentaci

3. Klempířský prvek VZT žaluzie vyvedené na dvorní fasádu bude mít pravoúhlý tvar a

žaluzie bude natřena do barvy okolních povrchů fasády.

Zapracováno v dokumentaci

ČR HZS HMP	Závazné stanovisko ze dne 1.8.2018

č.j. HSAA-8489-3/2018

souhlasné závazné stanovisko bez připomínek

ÚMč.Praha 5 OŽP souhlasné vyjádření ze dne 10.9.2018

č.j. MC05 77134/2018/OŽP/iva

- Vyjádření dle § 154 zákona č.500/2004Sb z hlediska vodního hospodářství:

Souhlasné vyjádření bez připomínek

- Závazné stanovisko dle § 149 zákona 500/2004 Sb. z hlediska odpadového hospodářství:

Souhlasné závazné stanovisko bez podmínek

- Vyjádření dle § 154 zákona č.500/2004 Sb. z hlediska ochrany přírody a krajiny:

Chráněné zájmy nejsou dotčeny

- Vyjádření dle § 154 zákona č.500/2004 Sb. z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:

Chráněné zájmy nejsou dotčeny

- Závazné stanovisko dle § 149 zákona 500/2004 Sb. z hlediska ochrany ovzduší:

Souhlas s realizací navržených tepelných zdrojů 1 plynového kondenzačního kotle za podmínek:

- Bude použit tepelný zdroj uvedený v odůvodnění

- plynový kotel bude spadat do 5. emisní třídy

- odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu

Souhlas s činnostmi spojenými s realizací stavby za podmínek:

- používat prostředky zajišťující minimální možnou produkci prachu

- při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů

- mezideponie prašného materiálu plachtovat, nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal

- používat výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity

podle platné legislativy pro mobilní zdroje

- pokud dojde k znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění

komunikace

- minimalizovat rozsah jízdy vozidel po nezpevněném terénu

- v době suchého počasí omezit prašnost výstavby skrápěním vozovek v okolí stavby

- provádět pravidelné čištění okolí komunikace a stavebních mechanismů

- při demoličních činnostech zabránit prašnosti zkrápěním suti vodou

HS HMP	vyjádření k dokumentaci ze dne 2.8.2019

č.j. HSHMP 26230/2019

stavba se nedotýká zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví