## Uchazeč
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba:
Rekonstrukce etážového vytápění v 1.NP (BENU lékárna)
Štefánikova 250/6, Praha 5
Zadavatel : | Centra a,s, | IČO : | 18628966
| Na Zatlance 1350/13 | DIČ : | CZ18628966
15000 | Praha 5
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Rekapitulace
Rekapitulace stavebního objektu
Stavba:
Rekonstrukce etážového vytápění v 1.NP (BENU lékárna)
Štefánikova 250/6, Praha 5
Zadavatel : |  | Centra a,s, | IČO : | 18628966
|  | Na Zatlance 1350/13 | DIČ : | CZ18628966
| 15000 | Praha 5
Projektant : |  | Boa projekt s.r.o. | IČO : | 06934927
|  | Na Hutmance 439/8 | DIČ : | CZ06934927
| 15800 | Praha 5
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  | Cena (Kč)
1 | VYTÁPĚNÍ A PLYNOVOD |  |  | 0
2 | ELEKTRO |  |  | 0
2 | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE |  |  | 0
| Celkem objekt |  |  | 0
Poznámky
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Cenová soustana
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány formou individuálního popisu.
V soupise jsou použity pouze individuální popisy položek. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.
Položky jsou oceněny cenou obvyklou v místě a čase v době vydání projektové dokumentace

## Vytápění
VYTÁPĚNÍ A PLYNOVOD
č.p. | název | MJ | počet | cena/MJ | celk.cena | popis
1. | zdroj tepla
1.1 | závěsný kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 38 - 45 kW včetně montážního příslušenství, dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0
1.2 | prostorový regulátor pro 1 topný okruh s týdenním programem, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | dle typu kotle
1.5 | ekvitermní čidlo, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
1.6 | expanzní nádoba (objem 18 l), dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | dle typu kotle může být integrovanou součástí kotle
1.7 | oběhové čerpadlo, závitové připojení (pracovní bod: dopravní výška 1,8 m, průtok 2,8 m3/h) | ks | 1 |  | 0 | dle typu kotle může být integrovanou součástí kotle
1.8 | elektrický poddřezový ohřívač teplé vody v tlakovém provedení (objem 15 l) | ks | 1 |  | 0
2. | spalinová cesta
2.1 | připojovací adaptér Ø 80/125 | ks | 1 |  | 0
2.2 | průchodka stěnou, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
2.3 | souosé odkouření Ø 80/125 vč. tvarovek, kontrolního otvoru, kotvení, dodávka a montáž | bm | 15 |  | 0
3. | potrubí
Vytápění
3.1 | měď 15x1,0 mm pro topení včetně tvarovek, izolace a kotvení, dodávka a montáž | bm | 141 |  | 0
3.2 | měď 18x1,0 mm pro topení včetně tvarovek, izolace a kotvení, dodávka a montáž | bm | 70 |  | 0
3.3 | měď 22x1,0 mm pro topení včetně tvarovek, izolace a kotvení, dodávka a montáž | bm | 88 |  | 0
3.4 | měď 35x1,5 mm pro topení včetně tvarovek, izolace a kotvení, dodávka a montáž | bm | 58 |  | 0
3.5 | ocel DN40 pro topení včetně tvarovek, izolace a kotvení, dodávka a montáž | bm | 2 |  | 0
Plyn
3.6 | měď 22x1,0 mm pro plyn včetně tvarovek a kotvení, dodávka a montáž | bm | 1 |  | 0
3.7 | měď 28x1,5 mm pro plyn včetně tvarovek a kotvení, dodávka a montáž | bm | 28 |  | 0
Zdravotechnika
3.8 | PPR PN16 DN20 pro pitnou pro přepojení nového ohřívače teplé vody včetně tvarovek, izolace a kotvení, dodávka a montáž | bm | 3 |  | 0 | bude upřesněno dle prostorových požadavků na stavbě
3.9 | HT40 pro odvod kondenzátu pojistného ventilu včetně tvarovek a kotvení,dodávka a montáž | bm | 2 |  | 0 | bude upřesněno dle prostorových požadavků na stavbě
4. | otopná tělesa s připojením
4.1 | deskové těleso v provedení Klasik 11-600/500 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
4.2 | deskové těleso v provedení Klasik 22-600/700 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
4.3 | deskové těleso v provedení Klasik 22-600/1200 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0
4.4 | deskové těleso v provedení Klasik 22-900/900 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
4.5 | deskové těleso v provedení Klasik 33-300/2000 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
4.6 | deskové těleso v provedení Klasik 33-500/1400 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
4.7 | deskové těleso v provedení Klasik 33-500/1600 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
4.8 | deskové těleso v provedení Klasik 33-600/800 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
4.9 | deskové těleso v provedení Klasik 33-600/900 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
4.10 | deskové těleso v provedení Klasik 33-600/1200 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
4.11 | deskové těleso v provedení Klasik 33-600/2600 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
4.12 | deskové těleso v provedení VK 33-900/500 včetně kotvení, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
4.13 | uzavírací termostatický ventil s plynulým přednastavením, dodávka a montáž | ks | 19 |  | 0 | pro tělesa v provedení Klasik
4.14 | uzavírací radiátorové šroubení dodávka a montáž | ks | 19 |  | 0 | pro tělesa v provedení Klasik
4.15 | kompaktní uzavírací připojovací šroubení (H-šroubení), dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 | pro tělesa v provedení Ventil Kompakt
4.16 | termostatická hlavice, dodávka a montáž | ks | 21 |  | 0
5. | armatury a doplňky
Vytápění
5.1 | KK DN15 závitový pro topení dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
5.2 | KK DN32 závitový pro topení dodávka a montáž | ks | 4 |  | 0
5.3 | KK DN40 s vypouštěním závitový pro topení dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
5.4 | ZK DN40 pro topení závitová pro topení dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
5.5 | filtr DN40 přírubový pro topení dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
5.6 | pojistný ventil 250 kPa, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
5.7 | servisní připojovací ventil expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | v případě integrované expanzní nádoby nebude osazován
5.8 | změkčovací/demineralizační patrona s náplní pro napuštění soustavy, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 | přesný typ bude určen dle požadavků výrobce kotle a dle kvality vody
Plyn
5.9 | KK DN25 pro plyn, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
5.10 | manometr pro plyn 0-6 kPa, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
Zdravotechnika
5.11 | KK DN20 pro pitnou vodu, dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0 | bude upřesněno dle na stavbě dle stávajících dimenzi
5.12 | zápachová uzávěrka pro kondenzát - dělená nálevka s kuličkou a držákem hadiček | ks | 1 |  | 0
5.13 | bezpečnostní armatura s pojistným ventilem pro ohřívač teplé vody, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0
6. | ostatní
6.1 | demontáž kotle | ks | 2 |  | 0
6.2 | demontáž čerpadla | ks | 6 |  | 0
6.3 | demontáž těles | ks | 19 |  | 0
6.4 | demontáž otopného potrubí včetně armatur | bm | 460 |  | 0
6.5 | demontáž plynového potrubí včetně armatur | bm | 32 |  | 0
6.6 | rozbor dopouštěcí vody z řadu | kpl | 1 |  | 0
6.7 | zkouška těsnosti otopné soustavy | kpl | 1 |  | 0
6.8 | provozní zkoušky otopné soustavy | kpl | 1 |  | 0
6.9 | proplach potrubí otopné soustavy | kpl | 1 |  | 0
6.10 | zaregulování otopné soustavy | kpl | 1 |  | 0
6.11 | revize spalinové cesty | kpl | 1 |  | 0
6.12 | zkouška pevnosti plynového potrubí | kpl | 1 |  | 0
6.13 | zkouška těsnosti plynového potrubí | kpl | 1 |  | 0
6.14 | zkouška provozuschopnosti plynového potrubí | kpl | 1 |  | 0
6.15 | žlab š. 150 mm včetně kotvení do stropu, dodávka a montáž | bm | 2 |  | 0
| CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL |  |  |  | 0 | ceny jsou uvedeny bez DPH
(cena za materiál, včetně montáže)

## Elektro
ELEKTRO
č.p. | název | MJ | počet | cena/MJ | celk.cena | popis
1. | materiál
1.1 | CYKY-J 3x2,5 | bm | 78 |  | 0
1.2 | CY6 | bm | 36 |  | 0
1.3 | Dvojnásobná zásuvka | ks | 2 |  | 0
1.4 | Uzemnovaci svorky potrubí | ks | 2 |  | 0
1.5 | ohebná chránička kabelu pr. 20mm | bm | 75 |  | 0
1.6 | ohební chránička kabelu pr. 10mm | bm | 61 |  | 0
1.7 | JYTY 2x1 | bm | 29 |  | 0
1.8 | Jistič B10/1 | ks | 1 |  | 0
1.9 | Jistič B16/1 | ks | 1 |  | 0
1.10 | ostatní drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
2. | ostatní
2.1 | montáž | hod | 38 |  | 0
2.2 | úprava rozvaděče | hod | 4 |  | 0
2.3 | výchozí revize | ks | 1 |  | 0
2.4 | doprava | kpl | 1 |  | 0
| CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL |  |  |  | 0 | ceny jsou uvedeny bez DPH
(cena za materiál, včetně montáže)

## Stavební přípomoce
Stavební přípomoce
č.p. | název | MJ | počet | cena/MJ | celk.cena | popis
1. | Úpravy povrchů
1.1 | Dozdění otvoru po demontovaném kouřovodu | m2 | 0.16 |  | 0 | Zazdění sopouchu CP na MVC, omítnutí jednovrstvá jádrová MVC zrnitosti 1 mm
1.2 | Demontáž a zpětná montáž kazetových podhledů | m2 | 90 |  | 0
1.3 | Provedení a začištění prostupů do DN50 příčkou tl. 150 mm | ks | 4 |  | 0
1.4 | Provedení a začištění prostupů do DN50 stěnou tl. 500 - 800 mm | ks | 6 |  | 0
1.5 | Provedení a začištění drážky pro potrubí do DN50 | bm | 30 |  | 0
1.6 | Nové minerální kazety 600/600, náhrada za porušené demontované kazety, předpokládaný rozsah 15% | m2 | 13.5 |  | 0
2. | Ostatní
2.1 | celkový úklid po stavbě | m2 | 315 |  | 0
2.2 | Dokumetnace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | 4x tištěné paré+CD
| CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL |  |  |  | 0 | ceny jsou uvedeny bez DPH
(cena za materiál, včetně montáže)