Požadavky na rekonstrukce areálu Pod Žvahovem pro provoz kompletní ZŠ.

- Vybudování tělocvičny (basketbal, florbal) o vnitřním rozměru hrací plochy 40m x 20 m (lehké montované haly), a to včetně šatny se sprchami a WC.

- Přístavba k této hale – objekt se 3 kmenovými a 1 odbornou učebnou. K těmto učebnám je potřeba vybudovat i zázemí – tj. kabinet, WC, úklidovou místnost, sklad. Odborná učebna bude sloužit pro výuku VV. Objekt může být dvoupodlažní, ideálně se snadným přístupem z objektu školy. Učebny musí splňovat hygienické standardy. U vstupu do objektu musí být prostor pro přezouvání.

Objekt přístavby by ideálně měl mít dva vchody, jeden orientovaný na školu, aby byl usnadněn přechod dětí mezi učebnami a druhý orientovaný směrem sportoviště, pro využití externími sportovci.

- Vybudování nového polyfunkčního venkovního hřiště na půdorysu stávajícího hřiště. Hřiště na malou kopanou/basketball/volejbal.

- Vedle hřiště kryté lavičky (střídačky) a několik laviček pro sezení okolo.

- V prostoru zadních bílých tesko objektů (v rohu areálu) vybudovat malý amfiteátr s ohništěm uprostřed – zahloubit do země, prostor pro sezení pro cca 100 lidí.

- Prostor druhého tesko objektu využít pro vybudování venkovní učebny – srubu dle původního projektu, případně většího altánu s dřevěnými odolnými lavicemi.

- V případě možnosti vybudovat běžecký ovál, stačí formou chodníku s umělým povrchem / pískem, kolem objektu haly + hřiště.

- Zachovat co nejvíce původní zeleně, ostatní prostory nevyžadují zásadní rekonstrukci/rekultivaci. Velké travnaté / pískové plochy jsou školou velmi oceňovány.

- Projekt haly a objektu pro nové učebny maximálně vizuálně přizpůsobit objektu základní školy.

- Opravit a zpevnit komunikace pro pěší i vozidla v areálu (možnost otáčení autobusu).

Mgr. Jan Horkel

ředitel školy

Kontakt pro případné konzultace – reditel@zspodzvahovem.cz

Mobil. 731 504 657