## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {03085934-abea-43ba-8de5-b1c82405c7a9}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 21-014 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy kanceláří ve 4. NP a 5. NP, Štefánikova 216/21, Praha 5 | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 13.9.2021 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 22794107 | [15 empty] | False
|  |  | ABCD studio s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ22794107 | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci. 2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla. 3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 21-014
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy kanceláří ve 4. NP a 5. NP, Štefánikova 216/21, Praha 5
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 13.9.2021
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  | ABCD studio s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {03085934-abea-43ba-8de5-b1c82405c7a9} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO-01 |  |  |  | Stavební práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {21d42234-0cfb-4309-b31a-6318090dd8e3} | {03085934-abea-43ba-8de5-b1c82405c7a9} | 2

## SO-01 - Stavební práce
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {21d42234-0cfb-4309-b31a-6318090dd8e3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy kanceláří ve 4. NP a 5. NP, Štefánikova 216/21, Praha 5
Objekt:
SO-01 - Stavební práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 13.9.2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 22794107
|  | ABCD studio s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ22794107
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy kanceláří ve 4. NP a 5. NP, Štefánikova 216/21, Praha 5
Objekt:
SO-01 - Stavební práce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13.9.2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ABCD studio s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 752 - Chlazení | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 799 - Informační systém | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy kanceláří ve 4. NP a 5. NP, Štefánikova 216/21, Praha 5
Objekt:
SO-01 - Stavební práce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 13.9.2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ABCD studio s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 29.0163 |  | 12.0942 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.7287 |  | 0.67521 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01001R01 | Vyklizení a vyčištění prostoru bez vystěhování nábytku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1169515875
2 | K | 01001R02 | Vypískání inženýrských sítí, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242669706
3 | K | 01001R03 | Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, dopravních tras | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -947395051
4 | K | 01001R04 | Předložení požadovaných vzorků materiálů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2096981461
5 | K | 01001R05 | Provedení předepsaných sondážních prací, vyhodnocení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280992755
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.5574 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01954 | 0.00015632 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902507940
7 | M | 13010710 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 80 | t | 0.008 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712476339
| VV |  | (6,1/1000)*1,3 "L 01 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 340237211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl do 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02369 | 0.02369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1839719054
| VV |  | 1 "podezdívka sprcha |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 340239211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm | m2 | 3.654 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12335 | 0.45072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -784746176
| VV |  | 0,9*2,03*2 "zazdění dveří |  | 3.654 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 0.42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.17818 | 0.074836 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2116459417
| VV |  | 1,4*0,15*2 "L 01 oboustranně |  | 0.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.1087 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 421.27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 2.4012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154929422
| VV |  | 55,47+2,09+15,34+14,5+16,64+15,9+14,76+15,09+5,46+16,36+17,14+10,08+4,65+2,54+2,48+3,35 "4NP |  | 211.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,96+2,06+15+12,26+18,56+20,43+12,06+15,18+5,34+16,46+16,73+8,32+5,34+3,66+2,49+2,57 "5NP |  | 209.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 421.27 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 612131102 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně | m2 | 7.308 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00494 | 0.036102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1822764925
13 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 7.308 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.13432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1315821940
| VV |  | 0,9*2,03*2*2 "zazděné dveře |  | 7.308 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 7.308 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0079 | 0.057733 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 819808096
15 | K | 612325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % | m2 | 103.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0262 | 2.7065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064449625
| VV |  | 103,3 "oprava pod obklad |  | 103.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 1182.91 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 6.7426 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996014835
| VV |  | (43,25+1,44*4+6+16,12+16,02+16,64+16,72+16,11+16,03+12,31+16,33+16,57+13,29+9,59+7,42+8,03+9,85)*2,71 "plocha |  | 666.768 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,64*2,645+26,13*2,635 "plcoha |  | 110.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*1,97*10-0,8*1,97*24-0,9*1,97*3 "dveře |  | -54.963 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,215*1,725*7+1,15*1,445*6+0,37*1,145*3+1,15*1,725*4) "okna |  | -33.848 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,725*2+1,215)*7+(1,445*2+1,15)*6+(0,37+1,145*2)*3+(1,725*2+1,15)*4)*0,2 "ostění a nadpraží |  | 16.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 4NP |  | 704.832 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42,3+1,44*4+5,94+15,98+14,89+17,7+18,67+14,83+16,07+12,08+16,4+16,38+12,46+10,47+11,18+7,92+8,38)*2,67 "plocha |  | 660.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,6*1,97*10+0,8*1,97*30+0,9*1,97) "dveře |  | -60.873 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,155*1,25*4+1,15*1,44*10+0,37*1,15*3) "okna |  | -23.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,25*2+1,155)*4+(1,44*2+1,15)*10+(1,15*2+0,37)*3)*0,2 "ostění a nadpraží |  | 12.586 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 5NP |  | 588.686 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -103,3 "odpočet oprava pod obklad |  | -103.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -7,308 "odpočet nová omítka |  | -7.308 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet odpočty |  | -110.608 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1182.91 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01777 | 0.01777 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2000551739
18 | M | 55331432 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01249 | 0.01249 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1486116909
| VV |  | 1 "D03 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.062622 |  | 0.67521 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 471.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.061235 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -65034553
| VV |  | 471,04 |  | 471.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 952901122 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 m2 | m2 | 138.688 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0013869 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 633473372
| VV |  | 0,8*1,97*2*(18+16+1+9) "D01, 02 |  | 138.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3.152 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.23955 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -867267265
| VV |  | 0,8*1,97*2 |  | 3.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1957272002
| VV |  | 1 "podezdívka sprchy |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 971033621 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm | m2 | 2.037 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.36666 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1603886455
| VV |  | 0,9*2,03 "otvor pro dveře |  | 1.827 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*0,15 "překlad |  | 0.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.037 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 999R01 | Demontáž a zpětná montáž předmětů a zařízení na stěnách - hasicí přístroje, nástěnky, pulty apod., včetně kotevního mat. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -785159507
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 997013154 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace | t | 12.094 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -100205937
26 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 12.094 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194609957
27 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 169.316 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1645665643
| VV |  | 12,094*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 169.316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 11.038 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676792211
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m | t | 12.729 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -605528531
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 16.2875 |  | 11.4189 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 721R01 | ZTI - kanalizace, viz samostatná příloha | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1301145077
31 | K | 721R02 | ZTI - vodovod, viz samostatná příloha | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 882709441
32 | K | 721R04 | ZTI - zařizovací předměty, viz samostatná příloha | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1842053962
| D | 734 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 734R01 | Vytápění - viz. samostatná příloha | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 709778196
34 | K | 73519R01 | Oprava otopných těles deskových - výměna horní mřížky | kus | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 922062804
| VV |  | 16+15 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 752 | Chlazení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 752R01 | Chlazení, viz samostatná příloha | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1987744151
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.59657 |  | 2.7008 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1010203969
| VV |  | 1 "D03 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 61162086 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0195 | 0.0195 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -988805013
38 | M | 54914122 | kování bezpečnostní, klika-klika R4/O OFFICE | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1718624133
39 | K | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1387737616
| VV |  | 8+8 "4NP |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8+10 "5NP |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet D/01 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 "4NP |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+4 "5NP |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet D/02 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 54924004 | zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 245003684
41 | M | 54924006 | zámek zadlabací 190/140/20 P cylinder | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -408433096
42 | M | 54924005 | zámek zadlabací 190/140/20 L WC6 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1286465833
43 | M | 54924003 | zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -458822182
44 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -275022404
45 | M | 54914122 | kování bezpečnostní, klika-klika R4/O OFFICE | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0968 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1240509567
| VV |  | 18+16 "D/01 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+9 "D/02 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 766661848 | Demontáž interiérového zámku k opětovnému použití | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.044 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1019005995
| VV |  | 8+8 "4NP |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8+10 "5NP |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet D/01 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 "4NP |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+4 "5NP |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet D/02 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 766661849 | Demontáž interiérového štítku s klikou k opětovnému použití | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.044 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -207549585
48 | K | 766662811 | Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0648 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 901604077
| VV |  | 18+16 "D/01 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "dveře rušené |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 2.112 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1742296427
| VV |  | (8+8+5)*2 "4NP |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10+8+1+4)*2 "5NP |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet D01, 02 vyvěšení + zavěšení |  | 88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 766691931 | Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2111925280
51 | K | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m | kus | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1014202062
| VV |  | 7+1+9 "4NP |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2+8+1+1 "5NP |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet T01 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 60794101 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm | m | 36.14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.10842 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1047282231
| VV |  | 1,215*7+1,16*1+1,15*9 "4NP |  | 20.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*2+1,155*2+1,15*8+1,14*1+1,135*1 "5NP |  | 16.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146474731
| VV |  | 18+16 "D01 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "D03 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.04305 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2014580999
55 | K | 766811R01 | Kuchyňská linka š. 1600 mm - spodní a horní skříňky, pracovní deska, dřez s baterií, spec. dle PD, ozn. T/02 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 627329966
56 | K | 766811R02 | Kuchyňská linka š. 2400 mm - spodní a horní skříňky, pracovní deska, dřez s baterií, spec. dle PD, ozn. T/02 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1233124686
57 | K | 766812820 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl do 1,5 m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.262 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -685130651
58 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358363208
59 | K | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0.597 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -610311097
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.35 |  | 5.0825 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 27.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -596533736
61 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 27.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.008124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -448098917
62 | K | 771151024 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2 | 27.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.4062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1706608736
63 | K | 771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | m | 92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00325 | 0.299 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1412915488
| VV |  | (43,52+1,44*4)+9,59-(0,6*5+0,8*11+0,9) "4NP |  | 46.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42,3+1,44*4)+10,47-(0,6*5+0,8*11+0,9) "5NP |  | 45.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm | m | 14.86 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.0063898 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -444410136
| VV |  | 9,59-0,6*3-0,8 "4NP |  | 6.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,47-0,6*3-0,8 "5NP |  | 7.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 59761338 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm | kus | 27.298 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.024568 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1641266191
| VV |  | 14,86*1,837 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.298 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
66 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 135.51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 4.7835 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -730228843
| VV |  | 55,47+4,65+2,54+2,48+3,35 "4NP |  | 68.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,96+5,34+3,66+2,49+2,57 "5NP |  | 67.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.51 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 771574262 | Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 27.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.24372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2070826174
| VV |  | 4,65+2,54+2,48+3,35 "4NP |  | 13.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,34+3,66+2,49+2,57 "5NP |  | 14.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 59761420 | dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 31.142 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.59793 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1394476411
| VV |  | 27,08*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.142 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 771577111 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 21.74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1725724640
| VV |  | 4,65+2,54+2,48+3,35 "4NP |  | 13.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,66+2,49+2,57 "5NP |  | 8.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.74 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 27.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.04062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474111125
71 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 64.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0019212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -612365770
| VV |  | 64,04 "přechod podlaha-stěna |  | 64.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 64.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.020493 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1472290072
| VV |  | 9,59+7,42+8,03+9,85-0,6*6-0,8 "4NP |  | 30.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,47+11,18+7,92+8,38-0,6*6-0,8 "5NP |  | 33.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m | t | 1.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -971609110
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.3508 |  | 0.93813 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 443.96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1582704096
| VV |  | 429,01+14,95 |  | 443.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 443.96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -629992941
76 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 443.96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.013319 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1547755473
77 | K | 776141124 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2 | 443.96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 6.6594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1031327802
78 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 335.53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.83883 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 777736539
| VV |  | 2,09+15,34+14,5+16,64+15,9+14,76+15,09+5,46+16,36+17,14+10,08 |  | 143.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,49+41,28 |  | 49.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 4NP |  | 193.13 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,06+15+12,26+18,56+20,43+12,06+15,18+5,34+16,46+16,73+8,32 |  | 142.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 5NP |  | 142.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 335.53 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 429.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.1287 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 568362203
| VV |  | 193,13 "PVC podlahy bourané |  | 193.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,09-5,46 "antistatické PVC |  | -7.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,47 "chodba |  | 55.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 4NP |  | 241.05 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 142,4 "PVC podlahy bourané |  | 142.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,06-5,34 "antistatické PVC |  | -7.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,96 "chodba |  | 52.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 5NP |  | 187.96 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 429.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 471.911 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00283 | 1.3355 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1400145673
| VV |  | 429,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 471.911 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
81 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 14.95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.00598 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -491613863
| VV |  | 2,09+5,46 "antistatické PVC |  | 7.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 4NP |  | 7.55 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,06+5,34 "antistatické PVC |  | 7.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 5NP |  | 7.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 28411025 | PVC vinyl homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000MΩ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 | m2 | 16.445 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.057557 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -244551743
| VV |  | 14,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
83 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 331.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.099306 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 786663563
| VV |  | 6+16,12+16,02+16,64+16,72+16,11+16,03+12,31+16,33+16,57+13,29-(0,6*2+0,8*15+0,995*2) |  | 146.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,64+26,13-0,9*3 |  | 39.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 4NP |  | 186.02 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,94+15,98+14,89+17,7+18,67+14,83+16,07+12,08+16,4+16,38+12,46-(0,6*2+0,8*19) |  | 145 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 5NP |  | 145 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 331.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 409.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0040976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 751197867
| VV |  | 6+16,12+16,02+16,64+16,72+16,11+16,03+12,31+16,33+16,57+13,29-(0,6*2+0,8*13+0,995*2) |  | 148.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,64+26,13-0,9*3 "zasedačka |  | 39.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (43,52+1,44*4)-(0,6*2+0,8*10+0,9) "chodba |  | 39.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 4NP |  | 226.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,94+15,98+14,89+17,7+18,67+14,83+16,07+12,08+16,4+16,38+12,46-(0,6*2+0,8*19) |  | 145 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42,3+1,44*4)-(0,6*2+0,8*10+0,9) "chodba |  | 37.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 5NP |  | 182.96 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 409.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 28411009 | lišta soklová PVC 18x80mm | m | 417.955 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.14628 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1883172836
| VV |  | 409,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 417.955 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
86 | K | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m | t | 8.351 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1937757628
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.5472 |  | 2.198 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 105.955 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 636703664
88 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 105.955 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.031787 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1187903718
| VV |  | 103,3 "obklad |  | 103.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,4+2,22)*0,25 "parapety a ostění |  | 2.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.955 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 34.708 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.052062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 436079439
| VV |  | 30,49*0,15 "4NP sokl |  | 4.574 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*(0,6+0,8)*2+(0,6+1,39+0,6)*1,2+(0,6+0,93+0,6)*1,2*2 "4NP zařizovací před. |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.574 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,55*0,15 "5NP sokl |  | 5.033 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*(0,6+0,8)*2+(0,6+0,98+0,6)*1,2*2+2,21*1,85 "5NP zařizovací před. |  | 13.101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.134 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.708 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 80.807 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 2.198 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 979537602
| VV |  | (7,42-0,6)*1,53+(8,03-0,6)*1,53+(9,85-0,6)*1,53 "4NP |  | 35.955 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+0,6)*0,62+(1,4+0,6)*0,605 "4NP kuchynky |  | 2.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,37*0,25*3+0,25*(1,52-1,31)*6 "parapety a ostění |  | 0.593 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 39.432 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,24-0,6)*1,225+3,95*2,13+(7,92-0,6)*1,52+(8,38-0,6)*1,52 "5NP |  | 39.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,41+0,61)*0,62 "5NP kuch. |  | 1.252 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,37*0,25*3+0,25*(1,52-1,29)*6 "parapety a ostění |  | 0.623 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 41.375 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.807 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 103.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.9297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1372717695
| VV |  | (7,42-0,6)*2,0+(8,03-0,6)*2,0+(9,85-0,6)*2,0 "4NP |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+0,6)*0,6+(1,6+0,6)*0,6 "4NP kuchynky |  | 3.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 50.12 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,24-0,6)*2,0+3,95*2,0+(7,92-0,6)*2,0+(8,38-0,6)*2,0 "5NP |  | 51.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+0,6)*0,6 "5NP kuch. |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 53.18 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 59761001 | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 118.795 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 2.3759 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1716599284
| VV |  | 103,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 118.795 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | K | 781477111 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 4.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 622958640
| VV |  | (2,4+0,6)*0,6+(1,6+0,6)*0,6 "4NP kuchynky |  | 3.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+0,6)*0,6 "5NP kuch. |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.92 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.0066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1962125688
| VV |  | 2*1 "4NP |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5 "5NP |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 781494411 | Plastové profily stupňové lepené flexibilním lepidlem | m | 0.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.000495 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 969687789
| VV |  | 0,9 "NP sprcha |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 91.65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.045825 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1172367288
| VV |  | (7,42-0,6)+2*2,0+(8,03-0,6)+2*2,0+(9,85-0,6)+2*2,0 "4NP |  | 35.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6*2 "4NP kuchynky |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,59-0,6*3-0,8 "4NP sokl |  | 6.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 44.89 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,24-0,6)+2*2,0+3,95+(7,92-0,6)+2*2,0+(8,38-0,6)+2*2,0 "5NP |  | 37.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6 "5NP kuch. |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,47-0,6*3-0,8 "5NP sokl |  | 7.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 46.76 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 781571141 | Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem | m | 8.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.0168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2565737
| VV |  | (2-1,31)*2*3 "4NP |  | 4.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2-1,29)*2*3 "5NP |  | 4.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 59761001 | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 3.696 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.07392 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1872501365
| VV |  | 8,4*0,44 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
99 | K | 781674113 | Montáž obkladů parapetů š přes 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem | m | 2.22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.0021756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1669957407
| VV |  | 0,37*3 "4NP |  | 1.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,37*3 "5NP |  | 1.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 59761001 | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 0.599 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.01198 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1269921099
| VV |  | 2,22*0,27 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.599 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
101 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m | t | 3.547 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -255254495
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.041791 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 783106801 | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením | m2 | 24.192 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0014515 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1902390306
| VV |  | 1,44*2,1*4*2 "obklady sloupů na chodbě |  | 24.192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 783164101 | Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 28.112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0039357 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 490951593
| VV |  | (0,02+0,1+0,02)*0,8*35 "prahy D01,03 |  | 3.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44*2,1*4*2 "obklady sloupů na chodbě |  | 24.192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.112 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 783168211 | Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením | m2 | 28.112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.010401 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -689428078
105 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 42.66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0034128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1079506795
| VV |  | (0,05+0,1+0,05)*(1,97*2+0,8)*(18+16+1+9+1) "zárubně |  | 42.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 42.66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0059724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 660703887
107 | K | 783315103 | Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí | m2 | 42.66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0059724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -842941602
108 | K | 783317105 | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 42.66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0059724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1488762221
109 | K | 783601315 | Odmaštění deskových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru | m2 | 19.468 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0046723 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 360941593
| VV |  | (1,35*2+1,15*2+0,75*7+0,6*2+1,2*3)*0,65 "4NP |  | 9.783 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*2+1,15*2+0,9*9+0,75*2)*0,65 "5NP |  | 9.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.468 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 783601411 | Ometení deskových otopných těles před provedením nátěru | m2 | 19.468 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -155357335
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4011 |  | 0.49956 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m | m2 | 1611.488 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.6115 | 0.00031 | 0.49956 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1546826696
112 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1611.488 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1649978811
113 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 471.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86236723
| VV |  | 429,01+14,95+27,08 |  | 471.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 494.592 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1000339857
| VV |  | 471,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 494.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
115 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 187.48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -740374282
| VV |  | 0,6*1,97*16+0,8*1,97*24+0,9*1,97*3 "dveře |  | 62.055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,215*1,725*7+1,15*1,445*6+0,37*1,145*3+1,15*1,725*4) "okna |  | 33.848 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 4NP |  | 95.903 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*1,97*16+0,8*1,97*30+0,9*1,97) "dveře |  | 67.965 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,155*1,25*4+1,15*1,44*10+0,37*1,15*3) "okna |  | 23.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet 5NP |  | 91.577 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187.48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 196.854 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9971793
| VV |  | 187,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 196.854 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
117 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1611.488 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.3223 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 67911398
118 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 1611.488 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.46733 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -613394535
| VV |  | 421,27 "stropy |  | 421.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,308+1182,91 "stěny |  | 1190.218 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1611.488 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 799 | Informační systém |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 799R03 | Montáž dveřní tabulky lepením | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -699749859
| VV |  | 16 "4NP |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 "5NP |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 7993R01 | tabulka dveřní 210x120 mm, vypouklý Al korpus, boky černý plast, antireflexní slída bez popisku | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -21827928
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 21m01 | Elektromontážní práce, viz samostatná příloha | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 537904634
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 155330178
123 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -556256913
124 | K | 044002000 | Revize, zkoušky a ostatní úkony potřebné pro kolaudaci | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1097130992
125 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1256151216
126 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1028172920
127 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob - režie spojená s realizací stavby za provozu | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1629833709
|  | VP | Vícepráce |  |  |  | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## SO-01 ZTI
Položkový rozpočet
S: |  | Stavební upravy kanceláří ve 4.NP a 5.NP Štefánikova 216/21, Praha Smíchov
O: | D.1.4.a | Zdravotechnika
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | D.1.4.a.1. | Kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | zátka pro potrubí DN50, polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže | ks | 8 | 0 | 0
2 |  | zátka pro potrubí DN110, polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
3 |  | napojení nového umyvadla na stávající potrubí kanalizace | ks | 4 | 0 | 0
4 |  | napojení nového dřezu na stávající potrubí kanalizace | ks | 3 | 0 | 0
5 |  | napojení nového kombi klozetu na stávající potrubí kanalizace | ks | 4 | 0 | 0
6 |  | napojení nové výlevky na stávající potrubí kanalizace | ks | 1 | 0 | 0
7 |  | napojení nové sprchové vaničky na stávající potrubí kanalizace | ks | 1 | 0 | 0
8 |  | zkouška těsnosti potrubí | bm | 10 | 0 | 0
9 |  | vysekání drážky ve zdivu pro plastové potrubí do D110 (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí) | bm | 13 | 0 | 0
10 |  | přesun hmot | soubor | 1 | 0 | 0
Díl: | D.1.4.a.2. | Vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | zátka pro potrubí do DN25, PPR PN16; včetně dodávky a montáže | ks | 13 | 0 | 0
12 |  | napojení nového umyvadla na stávající potrubí vodovodu | ks | 4 | 0 | 0
13 |  | napojení nového dřezu na stávající potrubí vodovodu | ks | 3 | 0 | 0
14 |  | napojení nového kombi klozetu na stávající potrubí vodovodu | ks | 4 | 0 | 0
15 |  | napojení nové výlevky na stávající potrubí vodovodu | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | napojení nové sprchové vaničky na stávající potrubí vodovodu | ks | 1 | 0 | 0
17 |  | rohový ventil DN15; chrom, dodávka a montáž; včetně dodávky a montáže | ks | 18 | 0 | 0
18 |  | vysekání drážky ve zdivu pro izolované plastové potrubí D25 (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí) | bm | 13 | 0 | 0
19 |  | zkoušky potrubí - tlaková a těsnosti; desinfekce potrubí | bm | 10 | 0 | 0
20 |  | přesun hmot | soubor | 1 | 0 | 0
Díl: | D.1.4.a.3. | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
21 |  | WC - kombi záchodová mísa; keramická bílá, s hlubokým dvojčinným splachováním, bílá sedátko z trvzeného plastu s antibakteriální úpravou, spojovací a kotvící materiál (včetně osazení zař. předmětu) | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
22 |  | U - umyvadlo keramické bílé; stojánková páková baterie; odpadní ventil 5/4"pro umyvadla se zátkou a řetízkem, šroub dlouhý(60mm), připojovací závit 5/4", sifon nerez(včetně osazení zař. předmětu) | ks | 4 | 0 | 0 | [12 empty] | #REF!
23 |  | VL -Keramická výlevka bílá s plastovou sklopnou mříží, nástěnná páková baterie pro výlevku s keramickou kartuší (včetně osazení zař. předmětu a napojení na rozvody vody a kanalizace) | ks | 1 | 0 | 0
24 |  | S - sprcha + zástěna; keramická vanička bílá 900x700mm; nástěnná sprchová baterie, vč. sprchy; zápachová uzávěrka DN50 pro sprchovou vaničku (včetně osazení zař. předmětu) | ks | 1 | 0 | 0
25 |  | demotáž WC | ks | 4 | 0 | 0
26 |  | demotáž umyvadla včetně baterie | ks | 4 | 0 | 0
27 |  | demotáž výlevky včetně baterie | ks | 1 | 0 | 0
28 |  | demotáž sprchového koutu včetně baterie | ks | 1 | 0 | 0
demontáže dřezů budou součástí deontáže nábytku
| Celkem |  |  |  |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání
Zařizovací předměty a výtokové baterie budou před objednáním schváleny investorem nebo zpracovatele stavební části.

## SO-01 UT
Položkový rozpočet
S: |  | Stavební upravy kanceláří ve 4.NP a 5.NP Štefánikova 216/21, Praha Smíchov
O: | D.1.4.d | Vytápění
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | D.1.4.d | Vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | zátka pro potrubí ÚT do DN25; včetně dodávky a montáže | ks | 12 | 0 | 0
2 |  | demontáž stávajícího otopného tělesa | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
3 |  | deskové těleso 21 VK 600/400; včetně dodávky a montáže | ks | 4 | 0 | 0
4 |  | deskové těleso 21 VK 600/800; včetně dodávky a montáže | ks | 2 | 0 | 0
5 |  | připojovací šroubení přímé DN15; včetně dodávky a montáže | ks | 6 | 0 | 0
6 |  | termostatický ventil DN15; včetně dodávky a montáže | ks | 6 | 0 | 0
7 |  | termostatická hlavice ; včetně dodávky a montáže | ks | 6 | 0 | 0
8 |  | navrtávací konzola do stěny pro desková tělesa; včetně dodávky a montáže | ks | 12 | 0 | 0
9 |  | krytka připojovací armatury; včetně dodávky a montáže | ks | 6 | 0 | 0
10 |  | napojení nového deskového tělesa na stávající potrubí | ks | 6 | 0 | 0
11 |  | vysekání drážky ve zdivu pro potrubí (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí) | bm | 6 | 0 | 0
12 |  | zkoušky potrubí - tlaková a těsnosti; desinfekce potrubí | bm | 10 | 0 | 0
13 |  | přesun hmot | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání
#REF!

## SO-01 CHL
Položkový rozpočet
S: |  | Stavební upravy kanceláří ve 4.NP a 5.NP Štefánikova 216/21, Praha Smíchov
O: | D.1.4.e | Chlazení
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | D.1.4.e | Chlazení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | zátka pro potrubí CHL do DN25; včetně dodávky a montáže | ks | 12 | 0 | 0
2 |  | demontáž stávající jednotky chlazení; včetně uskladnění po dobu rekonstrukce | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní
3 |  | montáž stávající chladící jednotky do původní pozice | ks | 6 | 0 | 0
4 |  | napojení nově osazené stávající jednotky chlazení na stávající potrubí | ks | 6 | 0 | 0
5 |  | vysekání drážky ve zdivu pro potrubí (včetně vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku po montáži potrubí) | bm | 6 | 0 | 0
6 |  | zkoušky potrubí - tlaková a těsnosti; desinfekce potrubí | bm | 10 | 0 | 0
7 |  | přesun hmot | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání
#REF!

## SO-01 ELE
Kanceláře 4 a 5np - Štefánikova
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Dodávka materiálu | [5 empty] | 0
| Montážní práce a služby | [5 empty] | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Daň z přidané hodnoty
| Základní sazba DPH | x
| DPH celkem | [5 empty] | 0
| Celkem s DPH | [5 empty] | 0
| materiálu ELEKTROINSTALACE |  |  | Dodávka materiálu |  | Montáž materiálu
No. | Popis položky | Počet | Měr.jedn. | Kč m.j. | Kč celkem | Kč m.j. | Kč celkem
Rozvaděč R1 (4np)
1.1.1 | Zmapování stávajícího stavu rozvaděče | 1 | hod | - | - | 0 | 0
1.1.2 | Doplnění vyzbrojení dle 1p schématu | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
1.1.3 | Jistič PL7-10/B/1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Proudový chránič s jističem PFL6-16/1N/B/003 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Svorkovnice, svorky, PE a N můstky, DIN lišty, slanené vodiče, dutinky a další | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Popis prvků rozvaděče a úprava čelní masky | 1 | ks | - | - | 0 | 0
1.1.7 | Vyhotovení finálního schématu rozvaděče | 1 | ks | - | - | 0 | 0
1.1.8 | Drobný nespecifikovaný materiál | 5 | % |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Rozvaděč R2 (4np)
1.2.1 | Zmapování stávajícího stavu rozvaděče | 1 | hod | - | - | 0 | 0
1.2.2 | Doplnění vyzbrojení dle 1p schématu | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
1.2.3 | Proudový chránič s jističem PFL6-16/1N/B/003 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Svorkovnice, svorky, PE a N můstky, DIN lišty, slanené vodiče, dutinky a další | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Popis prvků rozvaděče a úprava čelní masky | 1 | ks | - | - | 0 | 0
1.2.6 | Vyhotovení finálního schématu rozvaděče | 1 | ks | - | - | 0 | 0
1.2.7 | Drobný nespecifikovaný materiál | 5 | % |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Rozvaděč R (5np)
1.3.1 | Plastová rozvodnice 70M vč. příslušenství (DIN lišty, PE a N můstky a další), nástěnná montáž | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Usazení rozvaděče vč. Napojení na stávající přívod | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
1.3.3 | Přepojení stávajících okruhů do nové rozvodnice | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
1.3.4 | Vydrátování rozvaděče | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
1.3.5 | Hl. vypínač 3x40A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Přepěťová ochrana typ B+C (ref. DG M TNC 275 FM ) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Jistič PL7-6/B/1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | Jistič PL7-10/B/1 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.9 | Jistič PL7-10/C/1 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.10 | Jistič PL7-10/D/1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.11 | Jistič PL7-16/B/1 | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.12 | Proudový chránič PF7-40/4/003 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.13 | Svorkovnice, svorky, PE a N můstky, DIN lišty, slanené vodiče, dutinky a další | 1 | soubor | 0 | 0 | - | -
1.3.14 | Popis prvků rozvaděče | 1 | ks | - | - | 0 | 0
1.3.15 | Vyhotovení výrobní dokumentace rozvaděče | 1 | ks | - | - | 0 | 0
1.3.16 | Vyhotovení finálního schématu rozvaděče | 1 | ks | - | - | 0 | 0
1.3.17 | Drobný nespecifikovaný materiál | 5 | % |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK
2.1 | Univerzální krabice do zdiva/SDK | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Víko univerzální krabice | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Prostup příčky do 20cm | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
2.6 | Prostup mezi požárními úseky - dodávka stavby | 0 | ks | - | - | 0 | 0
2.7 | Obnovení protipožárních ucpávek - dodávka stavby | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Zasekání/drážkování pro uložení kabelových tras pod omítku | 2 | hod | - | - | 0 | 0
2.9 | Svorkovnice (např. Wago) | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Protipožární nástřik | 0 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Přístroj zásuvka dvojitá s natočenou dutinkou 230V/16A, vč. masky (barva určena projektem interiéru); přisazená | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Přístroj zásuvka 230V/16A, vč. masky (barva určena projektem interiéru); přisazená | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Podlahová krabice do bet. Podlahy vč. přístrojového šasi a vyzbrojení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Zásuvka modul 1xRJ45 do podl. Boxu | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Montáž podlahové krabice | 1 | ks | - | - | 0 | 0
2.16 | Přesun vypínače do nové pozice vč. Napojení trasy | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Přístroj dvojzásuvka 230V vč. Masky - výměna stávajích nevyhovujících | 91 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Přístroj vypínač libovolný vč. Masky - výměna stávajích nevyhovujících | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | Kabelová lišta pro SLP trasy ref. EKD 100x40 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Kabelová lišta pro SLP trasy 20x20 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | Kabelová lišta pro SLP trasy 40x20 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | Kabelová lišta pro SLI trasy 20x20 | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | Docházkový systém - specifikaci dodá investor | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | Kabelový žlab/rošt 125x50 vč. Příslušenství a nosného materiálu pro závěs pod strop/kotvení do příčky | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 | Kabelový žlab/rošt 60x50 vč. Příslušenství a nosného materiálu pro závěs pod strop/kotvení do příčky | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.26 | Kabelový žebřík 125x50 vč. Příslušenství a nosného materiálu pro kotvení do příčky | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.27 | Příslušenství pro PVC lišty - rohy, příchytky a další materiál | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
2.29 | Chránička ohebná DN25 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2.30 | Pokládka chrániček vč. Drážkování | 1 | hod | - | - | 0 | 0
2.31 | Demontáž stávajícíh prvků ENN a SLP (kabely, trubky, zásuvkya další , které nebudou využívány a nebudou plnit účel v nově navržené dispozici nájemce | 8 | hod | - | - | 0 | 0
2.32 | Vazací pásky, kabelové příchytky, el. Pásky, el.spojky, spojovací materiál, izolační pásky a další instalační materiál | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
2.33 | Proměření (mapování) stávajících zásuvkových, světelných okruhů a dalších technologií | 6 | hod | - | - | 0 | 0
2.34 | Inženýrská činnost | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
2.35 | Odvoz suti ze staveniště | 0.05 | t | - | - | 0 | 0
2.36 | Odvoz dalších hmot za staveniště vč. Likvidace elektroodpadu | 0.1 | t | - | - | 0 | 0
2.37 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | ks | - | - | 0 | 0
2.38 | Doprava materiálu na stavbu | 1 | soubor | - | - | 0 | 0
2.39 | Výchozí revize | 1 | ks | - | - | 0 | 0
2.40 | Drobný nespecifikovaný materiál | 10 | % |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
IT
3.1 | Konektorování datové kabeláže (zásuvky RJ45 a keystony na patch panelech) | 153 | ks | - | - | 0 | 0
3.2 | Vavazovací panel 19" | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Patch panel 24p; 19" | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Datová konektivita a aktivní datové prvky sítě nejsou přemetem PD | 0 | soubor | - | - | 0 | 0
3.5 | Konektor RJ45 Cat.6 | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Datový rozvaděč - 42U; 19"; 800x800, uzamykatelný | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | PDU panel 19" 8x230V | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Police do racku 19" hl. 300 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Přístroj zásuvka datová 1xRJ45 přisazená montáž | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Přístroj zásuvka datová 2xRJ45 přisazená montáž | 74 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Proměření datové kabeláže v souladu s ISO / IEC 11801: 2002 včetně dodatků. Měření se provádí pomocí metody Permanent link. Vydání protokolu o měření | 153 | ks | - | - | 0 | 0
3.12 | Patchcord UTP Cat.6 v délce dle potřeby | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Kabel UTP Cat.6 | 5800 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Demontáž stávajících tlf. Zásuvek (kabeláž ponechána v krabici podomítkové zavíčkovanéú) | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Drobný nespecifikovaný materiál | 5 | % |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Kabely
4.1 | Kabel CYKY-J 3 X 2,5mm2 (*) | 115 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2 (*) | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Kabel CY 6mm2 (*) | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Drobná nespecifikovaná kabeláž | 10 | % |  | 0 |  | 0
* - délka kabeláže bude odvislá od zvolených technologií a jejich napojení a trasování
[5 empty] | 0 |  | 0
Svítidla - (kód "S" Může být upřesněno architektem)
5.1 | Vyčíštění stávajících svítidel | 68 | ks | - | - | 0 | 0
5.2 | Výměna vadných sv. zdrojů (30%) | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
!!!!! Zá správnost vzorců, jednotlivých souhrnů a vyplnění jednotlivých položek zodpovídá dodavatel CN !!!!!
* Zhotovitel se před předložením nabídky detailně seznámí s dokumentací a skutečným stavem a je povinen do nabídky zahrnout veškeré přepdokládáné práce byť neuvedené ve VV. Je nezbytné aby CN zohledila všechny možné návaznosti profesí a jejich požadavky