## OBJEKT_CELKOVÉ NÁKLADY
[5 empty] | počet mj | cena mj | cena celkem |  | poznámka | opravy | investice | kontrola | kontrola |  |  | t
RTS kody
Stavební úpravy bytové jednotky č.5, Na Březince 2033/17, 150 00 Praha 5
Investor: Městská Část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s.
Rekapitulace
|  | 1 | Přípravné a bourací práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Stavební úpravy bytové jednotky |  |  |  | 0
|  | 2a | Stěny a příčky |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2b | Stropy a stropní konstrukce a podhledy |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2d | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2e | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2f | Podlahy z dlaždic |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2g | Podlahy dřevěné a povlakové |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Zdravotechnika |  |  |  | 0
|  | 3a | Zdravotechnika - demontáže |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3b | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3c | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3d | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3e | Vzduchotechnika |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3f | Topení |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3g | Plyn |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem základní cena |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Náklady umístění stavby (NÚS) |  |  |  | 0
|  |  | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
|  |  | Kompletační činnost včetně pravidelného úklidu staveniště |  |  |  | 0
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH stavby |  |  | 15% | 0
|  |  | DPH stavby |  |  | 21% | 0
|  |  | Celkem vč. DPH |  |  | 0
Rozdělení podle investic a oprav (bez NÚS a DPH)
|  |  | Opravy |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Rozdělení NÚS podle investic a oprav
|  |  | Opravy |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | #DIV/0!
Rozdělení podle investic a oprav vč. NÚS bez DPH
|  |  | Opravy |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Soupis stavebních prací, výkonů a služeb
Poznámky pro uchazeče
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku do 20-ti km včetně poplatku, pokud nebudou tyto položky uvedeny dodavatelem v samostatné položce
b) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
c) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky
d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
f) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady
g) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady
Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky. Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí zohlednit tyto technické parametry.
U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Pokud nejsou výrobky vyspecifikovány ve výkazu, platí specifikace uvedená v projektové dokumentaci
Pokud není samostaně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek
|  | 1 | Přípravné a bourací práce
1 |  |  | Demontáž kuchyňské linky (l cca 1,8m), včetně dřevěného obložení stěny a likvidace | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.08 | d
2 | 725610810R00 |  | Demontáž plynového sporáku | ks | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.067
3 | 728311817R00 |  | Demontáž bojleru | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.028
4 | 968061125R00 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 5 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.014 | 5 | 0.07 | d
5 | 968072455R00 |  | Vybourání ocelových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ze zdiva vč. prahu | ks | 4 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.0704
6 | 968062455R00 |  | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | ks | 2 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.176 | d
7 | 728311811R00 |  | Demontáž lokálního ohřívače vody a likvidace | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.015
8 | 978013121R00 |  | Odstranění nesoudržných štukových omítek (odhad 10% z plochy stěn) | m2 | 96.1659 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.38466
9 | 978012121R00 |  | Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů (do 10 % z plochy stropů) | m2 | 28.3 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.1132
10 | 978059531R00 |  | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 16.2192 |  | 0 | o | [7 empty] | 1.1029
11 | 962031113R00 |  | Bourání zděných příček z plných cihel tl. 65 cm vč. omítky | m2 | 3.0051 |  | 0 | o |  |  |  |  | 0.1 | 2.1 | 0.30051 | 0.63107
0,52*2,1+0,63*2,57+0,14*2,1
12 | 962084131R00 |  | Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm | m2 | 3.8038 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.38038
koupelna 1,33*2,86+0,5*2,86
13 | 970031160R00 |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm (2x odkouření plynového topidla, VZT prům. 120mm) | m | 2.05 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.004387
14 | 971033441R00 |  | Vybourání otv. zeď cihel. do pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC (napojení na komínový průduch) | ks | 1 |  | 0 | i | [7 empty] | 0.54
14 | 965081713RT2 |  | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 3.57 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.0714
15 | 776511810RT1 |  | Odstranění PVC, z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 36.3 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.0363
16 | 712990813RT1 |  | Odstranění násypu nebo nánosu tl. 5 - 10 cm, z ploch jednotlivě do 10 m2 | m2 | 3.6 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.6012
17 |  |  | m.č. 205.2, tl. 50mm
18 | 775411810R00 |  | Demontáž lišt dřevěných, přibíjených | m | 30.42 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.001 | d
19 | 775521800R00 |  | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt- opatrná demontáž vlysů a uskladnění pro možné použití v místech oprav | m2 | 3.6 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.072 | d
20 | 762522811R00 |  | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 3.6 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.0648 | d
21 |  |  | Průzkumné práce - průzkum stávající dřevěné podlahy - pásová sonda podél vnitřní nosné stěny v místech navrhované koupelny | kpl | 1 |  | 0 | o
22 |  |  | Chemickém ošetření zhlaví nosných stropních trámů - rezerva | kpl | 1 |  | 0 | o
23 |  |  | Zpětná úprava podlahy po chemickém ošetření zhlaví nosných stropních trámů - rezerva | kpl | 1 |  | 0 | o
24 |  |  | Vyspravení sondy podlahy 0,4/0,4m místnosti č.205.3 | kpl | 1 |  | 0 | o
25 | 784011221RT2 |  | Zakrytí okenních výplní PE folií vč. dodání | m2 | 6.5811 |  | 0 | o
26 |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 4.5097 |  | 0 | o | [7 empty] | 4.5097 | 0.4638
27 | 979011211R00 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 4.5097 |  | 0 | o
28 | 979081111RT2 |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem | t | 4.5097 |  | 0 | o
29 | 979081121RT2 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvažováno 9km) | t | 4.5097 |  | 0 | o
30 | 979094211R00 |  | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 4.5097 |  | 0 | o
31 | 979990107R00 |  | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel | t | 4.0459 |  | 0 | o
32 | 979990161R00 |  | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 0.4638 |  | 0 | o
33 |  |  | Uložení ostatních vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné | t | 4.5097 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2 | Stavební úpravy bytové jednotky
|  | 2a | Stěny a příčky
34 | 342270040RAB |  | Příčka, přizdívka z tvárnic porobet. tl. 50 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P 4 - 600, vč. spražení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 19.8835 |  | 0 | i
|  |  | kuchyň (2,05+0,5)*2,75 | 11.5275
|  |  | koupelna 0,9*2,5+1,53*2,7+(0,73+0,85)*1,25 | 8.356
35 | 340200010RAB |  | Příčka do stávajícího objektu, bez omítky, tl.15 cm, cihly plné, vysekání kapes pro zavázání | m2 | 2.4196 |  | 0 | i
příčky (2,28*2,57)-0,9*2,15-0,8*2,15+0,1*2,15
36 | 340200010RAA |  | Příčka do stávajícího objektu, bez omítky, z plných cihel (290/140/65mm) tl.65 mm, vč. spražení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 1.05 |  | 0 | o
37 | 346244313R00 |  | Podezdívka sprchové vanička (900/900mm) výšky do 150 mm tl. 100 mm vč.provedení revizního otvoru pro obklad na silikon (návaznosti na spádové možnosti kanalizace , pokud vyjde je možné vaničku osadit přímo na dlažbu) | m2 | 0.81 |  | 0 | i
38 |  |  | Drobné dozdívky původních prostupů (plyn topidlo) | kpl | 1 |  | 0 | o
39 | 342668111R00 |  | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou | m | 2.8 |  | 0 | i
40 | 347015115R00 | DS2-D+M | Předstěna SDK jednoduše opláštěňá s akustickou deskou, tl.65mm, vč. MW, dodávky nosných profilů CW 50, tmelení, broušení a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem), dle specifikace v PD | m2 | 2.264 |  | 0 | i
41 | 342016123R00 | DS1-D+M | Akustická příčka dvojitá z SDK dvojitě opláštěné, tl.155mm, vč. MW, dodávky nosných profilů CW 50, tmelení, broušení a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem), dle specifikace v PD | m2 | 7.8048 |  | 0 | i
42 | 342091082R00 |  | Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 2.264 |  | 0 | i
43 | 342091043R00 |  | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 10.0688 |  | 0 | i
44 | 342091051R00 |  | Příplatek za vytvoření kluzného napojení do 55 mm | m | 2.71 |  | 0 | i
45 |  | DS1,2-D | Minerální vata (15kg/m3) tl. 40mm | m2 | 19.661 |  | 0 | i
46 | 342091061R00 |  | Příplatek za vložení vrstvy tepelné izolace | m2 | 10.0688 |  | 0 | i
47 | 342263310R00 |  | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umyvadla | ks | 1 |  | 0 | i
48 | 763761201R00 | V2,5 | Montáž revizních dvířek, mřížek | ks | 2 |  | 0 | i
49 |  | V2 | Revizní kovová dvířka s tlačným zámkem a závesy 200/400mm (u uzávěru vody a vodměru), včetně kotvícího materiálu | ks | 1 |  | 0 | i
50 |  | V5 | Větrací mřížka do SDK příčky, plast Ø100mm | ks | 1 |  | 0 | i
51 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2b | Stropy a stropní konstrukce a podhledy
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
52 | 416021123R00 | SK1,3-D+M | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného na jednoúrovňový rošt s parotěsnou zábranou, vč dodávky nosných profilů tmelení, broušení a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem) | m2 | 5.5 |  | 0 | i
2,5+3
53 | 416021121R00 | SK2-D+M | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného na jednoúrovňový rošt, vč dodávky nosných profilů tmelení, broušení a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem) | m2 | 5.2 |  | 0 | i
54 | 713111121RT1 | SK2,3-M | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 10.7 |  | 0 | i
55 |  | SK1,2D | Minerální vata (40kg/m3) podhledu tl. 40mm | m2 | 11.77 |  | 0 | i
56 | 713111221RK4 | SK1,3-M | Montáž parozábrany s přelepením spojů | m2 | 3 |  | 0 | i
57 | 713111271RS2 | SK1,3 | Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou, vč. dodávky pásky (po obvodu místností) | m | 6.66 |  | 0 | i
58 | 713111261RK2 | D+M | Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou vč. dodávky pásky podél ventilátoru) | ks | 1 |  | 0 | i
59 |  | SK1-D | Parotěsná zábrana tl. min. 0,25mm, propustnost páry – difuzní tloušťka Sd 50m | m2 | 3.3 |  | 0 | i
60 | 416021121R00 | SK2-D+M | Montáž SDK kastlíku jednoduše opláštěného na jednoúrovňovým roštu, vč dodávky CD+UD profilů; vč. tmelení, broušení a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem) - půdorysná plocha | m2 | 4.33 |  | 0 | i
61 | 416093121R00 | SK2-D+M | Čelo podhledu SDK, výška čela od 200 do 500 mm, jednoduchá ocelová konstrukce z profilů CD a UD, 1x opláštěná, bez izolace, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm, vč. tmelení, broušení a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem) - svislá plocha | m2 | 4.5472 |  | 0 | i
62 | 416091082R00 |  | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 5.5 |  | 0 | i
63 | 416091083R00 |  | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu 5 - 10 m2 | m2 | 5.2 |  | 0 | i
64 | 763761201R00 | V4 | Montáž mřížek | ks | 22.5772 |  | 0 | i
65 |  | V4 | Větrací plastová mřížka do SDK podhledu, průměr 100 mm (větrání plynu) včetně kotvícího materiálu | ks | 3 |  | 0 | i
66 |  | SK1,2,3-M | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 19.5772 |  | 0 | i
67 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy)
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
68 | 784402801R00 |  | Odstranění stávajících maleb oškrábáním (STĚNY) H do 3,8m, mimo přizdívky. | m2 | 96.1659 |  | 0 | o
|  |  | 205.1 = (2,5*10,44-2,56*2,26)-0,8*2,15-1,06*2,1 | 16.3684
|  |  | 205.2 = (16,1-2,7)*2,89-0,9*2,15-0,7*2,15+0,15*2*1,87+0,15*1,47-1,47*1,87 | 33.3186
|  |  | 205.3 = (17,6*2,88-2,55*2,88)-(0,9*2,15+1,09*2,57)+0,15*2*1,88+0,15*1,49-1,49*1,88 | 36.594
|  |  | 205.4 = (2,83-2,2)*(6,66-1,53)-0,6*0,37 | 3.0099
|  |  | 205.5 = (0,9+1,4+0,45)*2,5 | 6.875
69 | 784402801R00 |  | Odstranění stávajících maleb oškrábáním (STROPY) H do 3,8m, mimo SDK podhled. | m2 | 28.3 |  | 0 | o
205.1 = 0
205.2 = 12
205.3 = 16,3
205.4 = 0
205.5 = 0
70 | 612421211R00 | DU1 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hrubých | m2 | 96.1659 |  | 0 | o
71 | 784496500R00 | D+M | Penetrace podkladu (pod vyrovnávací omítku a pod stěrku) | m2 | 18.0192 |  | 0 | o
72 | 612475111RT3 |  | Omítka vnitřních stěn vápenocem. Jednovrstvá do tl. 15 mm, pro vyrovnání podkladu pod obklady | m2 | 18.0192 |  | 0 | o
73 | 611421211R00 | DU1 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hrubých | m2 | 28.3 |  | 0 | o
74 | 784496500R00 | D+M | Penetrace podkladu (před vystěrkováním) | m2 | 149.7739 |  | 0 | o
75 | 612481211RT2 | DU2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnit.stěny, stropy včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu | m2 | 149.7739 |  | 0 | o
|  |  | 205.1 = 0+(2,5*10,44)-2*0,8*2,15-1,06*2,1-0,9*2,15 | 18.499
|  |  | 205.2 = 12+(16,1-2,7)*2,89-0,9*2,15-0,7*2,15+0,15*2*1,87+0,15*1,47-1,47*1,87 | 35.3186
|  |  | 205.3 = 16,3+(17,6*2,88)-(2*0,9*2,15)+0,15*2*1,88+0,15*1,49-1,49*1,88 | 61.1043
|  |  | 205.4 = 0+(2,7*6,66)-0,6*1,1-0,8*2,15+(2*1,1+0,6)*0,15 | 16.022
|  |  | 205.5 = 0+8,22*2,5-0,8*2,15 | 18.83
76 | 612474410R00 | DU2 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk. Položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem a štukovou omítku tl. 5 mm. Ruční provedení. | m2 | 94.4019 |  | 0 | o
|  |  | 205.1 = (2,5*10,44)-2*0,8*2,15-1,06*2,1-0,9*2,15 | 18.499
|  |  | 205.2 = (16,1-2,7)*2,89-0,9*2,15-0,7*2,15+0,15*2*1,87+0,15*1,47-1,47*1,87 | 33.3186
|  |  | 205.3 = (17,6*2,88)-(2*0,9*2,15)-3,7*0,6+0,15*2*1,88+0,15*1,49-1,49*1,88 | 42.5843
|  |  | 205.4 = 0 | 0
|  |  | 205.5 = 0 | 0
77 | 612474410R00 | DU2 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk, ruční provedení, položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem, STROP | m2 | 28.3 |  | 0 | o
205.1 = 0
205.2 = 12
205.3 = 16,3
205.4 = 0
205.5 = 0
78 | 612473186R00 | D+M | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 24.98 |  | 0 | o
205.1 = 0
|  |  | 205.2 = 1,87*2+1,47+0,72+0,5 | 6.43
|  |  | 205.3 = 2,65+2,08+1,88*2+1,49 | 9.98
|  |  | 205.4 = 2,65+1,1*2+0,61*2 | 6.07
|  |  | 205.5 = 2,5 | 2.5
79 | 612425931RT2 | D+M | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 3.1 |  | 0 | o
205.1 = 0
|  |  | 205.2 = 0,25*1,87*2+0,25*1,47+0,25*0,72*2+0,25*0,5 | 1.7875
|  |  | 205.3 = 0,25*1,88*2+0,25*1,49 | 1.3125
205.4 = 0
205.5 = 0
80 | 612409991RT2 | D+M | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 47.81 |  | 0 | o
|  |  | 205.1 = 0,96+2,09*2+(0,8+2,15*2)*2 | 15.34
|  |  | 205.2 = 0,9+2,15*2+0,7+2,05*2+0,5+0,72*2+1,14+1,87*2 | 16.82
|  |  | 205.3 = (0,9+2,15*2)*2+1,49+1,88*2 | 15.65
205.4 = 0
205.5 = 0
78 | 781101210RT2 | DU3 | Penetrace podkladu pod obklady, položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu. | m2 | 35.762 |  | 0 | o
79 | 781475118RT1 | DU3-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 200x400 mm, položka obsahuje lepící a spárovací tmel (kuchyň) | m2 | 2.32 |  | 0 | o
80 | 781475120RT1 | DU3-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 200x600 mm , položka obsahuje lepící a spárovací tmel, vč. ostění a parapetu okna koupelny | m2 | 33.442 |  | 0 | o
|  |  | 205.4 = 6,66*2,6-0,8*2,15-0,6*1,1+(2*1,1+0,6)*0,15+0,83*0,05 | 15.3975
|  |  | 205.5 = 8,22*2,4-0,8*2,15+0,73*0,05 | 18.0445
81 | 781479711R00 |  | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 2.32 |  | 0 | o
82 |  | DU3a-D | Keramický obklad 200/600mm dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% | m2 | 30.943 |  | 0 | o
83 |  | DU3a-D | Keramický obklad 200/600mm - dekor pruhy dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% | ks | 24 |  | 0 | o
84 |  | DU3b-D | Keramický obklad 200/400mm dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% | m2 | 2.552 |  | 0 | o
85 | 781111121R00 | DU3-M | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 16.52 |  | 0 | o
86 |  | DU3-D | Nerezová (kartáčovaná) ukončovací lišta (kuchyň), profilu L10mm, L=3m | m | 3 |  | 0 | o |  | https://www.siko.cz/lista-ukoncovaci-l-kartacovana-nerez-10-mm-250-cm-nrzk10250/p/NRZK10250
87 |  | DU3-D | Al ukončovací lišta (přírodní) profilu L10mm (přizdívky,okno), L=3m | m | 15 |  | 0 | o |  | https://www.siko.cz/lista-ukoncovaci-l-hlinik-10-mm-250-cm-al10250/p/AL10250?gclid=EAIaIQobChMIsYDCpJ7F6QIVie3tCh0zFQanEAAYAyAAEgKzu_D_BwE
88 | 781101142R00 | DU3-M | Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady | m2 | 6.658 |  | 0 | o
89 |  | DU3-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,5 kg/m2 | kg | 9.987 |  | 0 | o
90 | 771101147R00 |  | Bandáž koutů - provedení | m | 4.4 |  | 0 | o
91 |  | DU3-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (svislé stěny) | m | 4.4 |  | 0 | o
92 | 784111101R00 |  | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 153.3415 |  | 0 | o
93 | 784115212R00 |  | Malba standard, bílá, bez penetr.,min. 2x stěny a stropy | m2 | 153.3415 |  | 0 | o
94 |  |  | Malba stěny | 102.2067
|  |  | Malba sádrokarto (příčky, podhledy) | 22.8348
|  |  | Malba stropy | 28.3
94 |  |  | Tmelení akrylátovým tmelem | kpl | 1 |  | 0 | o
95 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2d | Konstrukce truhlářské
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
96 | 766664121R00 | D1až D4-M | Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m | ks | 4 |  | 0 | o
Příplatky k vnitřní dveřím - celkem
výška dveří 2100
děrovaná DTD
dodávka kování
podřezání dveří
97 |  | D1-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 700x2100mm dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o
98 |  | D2-D | Dveře dřevěné vnitřní , prosklené, 1křídlové 800x2100mm dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o
99 |  | D3-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 800x2100mm dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o
100 |  | D4-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 700x2100mm podříznuté, dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o
101 | 766670011R00 | D5-M | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | ks | 1 |  | 0 | o
102 |  | D5-D | Dveře dřevěné vstupní 1křídlové 860x2040 cm, s požární odlností EI30DP3, včetně obložkové zárubně, dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.truhlarstvipohan.cz/dvere-silvie/
103 | 783602823R00 |  | Odstranění nátěrů truhlářských, dveří opálením | m2 | 2.48 |  | 0 | o
104 | 783625300R00 |  | Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel | m2 | 2.48 |  | 0 | o
105 |  | DS | Dodávka nového jednotného kování | ks | 1 |  | 0 | o
106 | 766670021R00 | M | Montáž kliky a štítku | ks | 5 |  | 0 | o
107 |  | T01 D+M | Práh dřevěný d. 860 mm, š.250mm, vč. povrchové úpravy a kotvení | ks | 1 |  | 0 | o
108 | 766950010RAB | W1 | Repase stávajících dřevěných špaletových oken, včetně výměny rozbitých skel a výplně spodní špalety okna dle specifikace v PD | m2 | 2.8012 |  | 0 | o
109 | 766950010RAA | W2 | Repase stávajících dřevěných špaletových oken, dle specifikace v PD | m2 | 3.7799 |  | 0 | o
110 |  | D+M | Síťka proti hmyzu (okno WC) 610/1100mm | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.styltex.cz/produkt/pevna-sit-proti-hmyzu-64/#configurator
111 | 762712110RT5 | DT1 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2, vč. řeziva (trámek 100/80mm) a kotvícího materiálu | m | 2.75 |  | 0 | i
| 762911111R00 | D+M | Impregnace řeziva vůčí škůdcům, hnilobě a plísním | m2 | 0.99 |  | 0 | i
112 | 766812114R00 | M | Montáž kuchyňské linké linky, vč. úpravy pracovní desky a montáže spotřebičů | % | 0 |  | 0 | i
113 |  | D | Kuchyňská linka vč. pracovní desky, bez spotřebičů dle specifikace v PD | kpl | 1 |  | 0 | i
114 |  | D+M | Plynová deska, tvrzené sklo, čtyřplotýnka ref. výrobek Concept PDV7460bc, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.mall.cz/plynove-varne-desky/concept-pdv7460bc?gclid=EAIaIQobChMI0evMsq_H6QIVgYxRCh0KAAVIEAAYASAAEgLB8fD_BwE
115 |  | D+M | Vestavná el. trouba ref. výrobek MORA VT 433 BX, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.datart.cz/Vestavna-trouba-MORA-VT-433-BW.html?gclid=EAIaIQobChMIpMnpia_H6QIVGofVCh2towCrEAAYASAAEgKGBfD_BwE
116 |  | D+M | Vestavná nerezová digestoř ref. výrobek. FABER MAXIMA TOUCH EV8 X A60, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.elektrocz.com/p272214-faber-maxima-touch-ev8-x-a60/
117 |  | D+M | Galerka s LED osvětlením, 60x60x14cm,dub platin ref. výrobek AQUALINE - ZOJA/KERAMIA FRESH | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.svet-koupelny.cz/keramia-fresh/zoja-keramia-fresh-galerka-s-halogenovym-osvetlenim-60x60x14cm-dub-platin-lev-45027/aqualine/
117 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2e | Konstrukce zámečnické
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
118 | 642944121R00 | M | Osazení ocelové zárubně dodatečně, do 2,5m2 | ks | 4 |  | 0 | o
příplatky k zárubním
výška 2100 mm
nátěr zárubní
119 |  | D | Zárubeň ocelová 800/2100mm zazdívaná, ústí do 150mm (bez omítek), dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy (pro dveře D2) | ks | 1 |  | 0 | o
120 |  | D | Zárubeň ocelová 800/2100mm zazdívaná, ústí do 100mm, dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy (pro dveře D3) | ks | 1 |  | 0 | o
121 |  | D | Zárubeň ocelová 700/2100mm do hotového otvoru, ústí do 150mm (bez omítek) dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy (pro dveře D1, D4) | ks | 2 |  | 0 | o
122 |  | DS | Nátěr stávací zárubně | ks | 1 |  | 0 | o
123 | 317941121R00 |  | Osazení ocelových nosníků | kg | 15.474 |  | 0 | o
124 |  | D | Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 50x50x4 mm vč. povrchové úpravy | kg | 14.076 |  | 0 | o |  | https://online.ferona.cz/detail/22304/profil-rovnoramenny-l-z-konstrukcni-oceli-valcovane-za-tepla-en-10056-l-50x50x4
125 |  | D | Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 100x75x7 mm (podlahový) vč. povrchové úpravy a kotvících prvků | kg | 1.398 |  | 0 | o |  | https://online.ferona.cz/detail/42333/profil-nerovnoramenny-l-z-konstrukcni-oceli-valcovane-za-tepla-din-1029-l-100x75x7
126 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2f | Podlahy z dlaždic
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
127 | 711191171RT2 | KDI2 | podk.textilie,vodorovná vč. dodávky materiálu | m2 | 3 |  | 0 | o
128 | 631591211R00 | KDI2 | Pokládka a srovnání 1 vrstvy sypkého materiálu do tl. 100mm | m3 | 0.15 |  | 0 | o
129 | 635111031R00 | KDI2 | Podlaha sádrovláknité desky (2x10+10mm dřevovl.iz.), včetně okrajové pásky 50x10 mm. Cena obsahuje slepení spojů, přišroubování k podkladu 15 ks/m2 a přetmelení spár. | m2 | 3 |  | 0 | o
130 | 631343891R00 | KDI2 | Penetrace hloubková na sádrovláknité desky 0,20 l/m2 | m2 | 3 |  | 0 | o
131 | 965048250R00 | KD(I)1 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% | m2 | 1.8 |  | 0 | o
132 | 965048515R00 | KD(I)1 | Broušení nerovností betonových podlah do 5 mm; odhad 10% plochy (bude upřesněno po provedení bouracích prací) | m2 | 0.77 |  | 0 | o
133 | 771101101R00 | KD(I)1 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 10.7 |  | 0 | o
134 | 771101210RT2 | KD(I) 1 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 7.7 |  | 0 | o
135 | 632415102RT2 | KD(I)1 | Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm, vyrovnávací, pevnosti 15 MPa; odhad 100% plochy | m2 | 7.7 |  | 0 | o
136 | 771101142R00 | KDI1-M | Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé vč. osazení systémových prvků | m2 | 5.5 |  | 0 | o
137 |  | KDI1-D | Těsnící stěrka dle specifikace v PD, předpokládaná spotřeba 1,5kg/m2 | kg | 8.25 |  | 0 | o
138 | 771101147R00 | KDI1-M | Bandáž koutů - provedení | m | 13.28 |  | 0 | o
139 |  | KDI1-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (vororovné plochy) | m | 13.28 |  | 0 | o
140 | 771575118RT1 | KD(I)1-M | Montáž podlah keram.,režné hladké, včetně lepícího tmelu, 30/30cm | m2 | 10.7 |  | 0 | o
141 |  | KD1-D | Keramická dlažba 300/300mm dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu | m2 | 11.77 |  | 0 | o
142 | 771475014RU7 | SOK1-M | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 100 mm do lepidla vč. spár. a úpravy horní hrany v návaznosti na omítku | m | 6.9 |  | 0 | o
143 |  | SOK1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD (sokl - proveden pásky 100 mm z řezané dlažby) | m | 7.59 |  | 0 | o
144 |  | M+D | Tmelení spár silikonem, obklad, sokl - dlažba, obklad vnitřní rohy , tmelení návazností na zárubně, zařizovací předměty | kpl | 1 |  | 0 | o
145 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2g | Podlahy dřevěné a povlakové
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, úpravy spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
146 | 775592000R00 | M | Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné | m2 | 28.5 |  | 0 | o
147 | 775101101R00 |  | Vysávání podlah prům.vysavačem | m2 | 28.5 |  | 0 | o
148 | 775599130R00 | D+M | Tmelení spár parket pryskyřicí, odhad 40% plochy | kpl | 11.4 |  | 0 | o
149 | 775599141R00 | D+M | Lak dřevěných podlah 2x dle specifikace v PD, 1x základ, přebroušení, 2x lak. | m2 | 28.5 |  | 0 | o
146 | 775413040R00 | SOK2-M | Montáž dřevěné soklové podlahové lišty | m | 30.75 |  | 0 | o
147 |  | SOK2-D | Podlahová lišta dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m | 33.825 |  | 0 | o |  | https://www.drevene-listy-eshop.cz/drevene-listy/eshop/4-1-DUBOVE-LISTY/0/5/2-LISTA-PARKETOVA-dub
148 | 771111122R00 | V3 -M | Montáž podlahových lišt přechodových | m | 2.4 |  | 0 | o
149 |  | V3- D | Lišta hliníková přechodová, Podrobně viz tabulka prvků PSV | m | 2.4 |  | 0 | o |  | https://www.floorwood.cz/prechodova-lista-sroubovaci-obla-stribrna-e01/
150 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3a | Zdravotechnika - demontáže
151 | 725820801R00 |  | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | ks | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.00156
152 | 725860811R00 |  | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | ks | 2 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.0062
153 | 725220851R00 |  | Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky | ks | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.38462 | t
154 |  |  | Demontáž připojovacího potrubí kanalizace, vodovodu | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.002 | t
155 | 725290010RA0 |  | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.01933
156 | 725290020RA0 |  | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.03187
157 | 725810811R00 |  | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | ks | 2 |  | 0 | o
158 | 728311817R00 |  | Demontáž ohřívače kruhového do d 600 mm | ks | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.028
159 |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 0.47358 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.47358
160 |  |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.47358 |  | 0 | o
161 |  |  | Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí | t | 0.47358 |  | 0 | o
162 |  |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.47358 |  | 0 | o
163 |  |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (započteno +9 km) | t | 4.2622 |  | 0 | o
164 |  |  | Poplatek za skládku suti | t | 0.47358 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3b | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
165 | 721176103R00 | D+M | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 17 |  | 0 | o
166 | 721176104R00 | D+M | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 1 |  | 0 | o
167 | 721176105R00 | D+M | Potrubí HT připojovací DN 110 x 2,7mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 1 |  | 0 | o
168 | 721273160RT1 | D | Ventilační přivzdušňovací hlavice, DN50 | ks | 1 |  | 0 | o
169 | 721170955R00 | D | vsazení odbočky na DN 110 (HT, DN110/110/75/67°) napojená na PVC potrubí | ks | 1 |  | 0 | o
170 |  | D | PE hadice Ø 18 - odovd kondenzátu vč. objímek | m | 2.6 |  | 0 | o
171 | 721194103R00 | M | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 (pro umyvadlo) | ks | 2 |  | 0 | o
172 | 721194104R00 | M | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 (pro dřez) | ks | 1 |  | 0 | o
173 | 721194105R00 | M | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 (sprcha) | ks | 1 |  | 0 | o
174 | 721194109R00 | M | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,7 (wc) | ks | 1 |  | 0 | o
175 |  | D+M | Sifon pro kondenzát podomítkový, nerez DN40 a DN50 pro napojovací hadice od bojleru (ref. v. Alcaplast Sifon AKS7) | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.koupelny-venta.cz/alcaplast-sifon-pro-odkapavajici-kondenzat-podomitkovy-nerez-dn40-a-dn50-aks7/53886/produkt
176 | 725850145R00 | D+M | Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení. (ref. v. H138) | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://ok-levne.cz/hl138-podomitkovy-sifon-ke-klimatizacnim-jednotkam-dn32-100x100mm.html
177 |  | M | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | kpl | 1 |  | 0 | o
178 |  |  | Rezerva na případné dobetonování popř. požární utěsnění prostupů stoupaček vody, kanalizace, bude účtováno dle skutečnosti, oceněna jen jedn. cena | ks | 1 |  | 0 | o
179 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3c | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
180 | 722172331R00 | D+M | Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 38.6 |  | 0 | o
181 | 722181213RT7 | D+M | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 20.05 |  | 0 | o
182 | 722181214RT7 | D+M | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 18.55 |  | 0 | o
183 | 722202221R00 | D+M | Nástěnný komplet (Nástěnka dvojitá závitová plastová) PPR PN 20, 25x4.2, 1/2 | ks | 4 |  | 0 | o
184 | 722202213R00 | D+M | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20, 25x4.2, 1/2 | ks | 1 |  | 0 | o
185 | 722236141R00 | D+M | Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný 1/2" (přívod SV k boileru) | ks | 1 |  | 0 | o
186 | 722236133R00 | D+M | Kulový kohout, chromovaný 1/2" (přívod TV k boileru) | ks | 1 |  | 0 | o
187 | 722290215R00 | M | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN32 | m | 38.6 |  | 0 | o
188 | 722290234R00 | M | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 38.6 |  | 0 | o
189 |  | M | Rezerva pro přemístění vodoměru a uzávěru vody | kpl | 1 |  | 0 | o
190 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3d | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky zařizovacích předmětů jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
191 | 725219401R00 | M | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | ks | 2 |  | 0 | o
192 |  | D | Umyvadlo keramické 600/490/195 mm připevněné na stěnu šrouby vč. pilety clickclack- specifikace dle PD (ref. výrobek Lyra Plus) | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.siko.cz/umyvadlo-jika-lyra-plus-60x49-cm-otvor-pro-baterii-uprostred-h8143830001041/p/1438.3.000.104.1
193 |  | D | Umyvátko keramické 450/370/155 mm připevněné na stěnu šrouby vč. pilety clickclack- specifikace dle PD (ref. výrobek Lyra Plus) | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.siko.cz/umyvatko-jika-lyra-plus-45x37-cm-otvor-pro-baterii-uprostred-h8153820001041/p/1538.2.000.104.1
194 | 725869101R00 | M | Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D32 | ks | 2 |  | 0 | o
195 |  | D | Umyvadlový sifon s vtokem vč. napojovací manžety chrom | ks | 2 |  | 0 | o
196 |  | D | Dřezový sifon plastový | ks | 1 |  | 0 | o
197 | 725829202R00 | M | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | ks | 3 |  | 0 | o
198 |  | D | Baterie umyvadlová stoján. Ruční páková, bez otvír.odpadu standard vč.flexo hadiček | ks | 1 |  | 0 | o
199 |  | D | Baterie pro umyvátko stoján. Ruční páková, bez otvír.odpadu standard vč.flexo hadiček | ks | 1 |  | 0 | o
200 | 725249101R00 |  | Montáž sprchových koutů (vanička vč. napojení na sifon, zástěna) | ks | 1 |  | 0 | o
201 |  | D | Vanička sprchová čtvercová 900x900/30 mm litý mramor vč. sifonu - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.siko.cz/sprchova-vanicka-ctvercova-ravak-chrome-90x90-cm-lity-mramor-xa047701010/p/PER90PROCHROM0
202 |  | D | Vaničkový sifon, průměr otvoru 90 mm, DN50, krytka leštěná nerez průměr 120 mm, otvor sifonu 90 mm, průměr odpadu 50 mm, průtok 39 l/min, shora čistitelný odpadní systém | ks | 1 |  | 0 | o
203 |  | D | Sprchové dveře dvoudílné, v lesklém chromu a výplní z čirého skla, rozměr 890-905x1950 | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.ravak.cz/cz/sprchove-dvere-brilliant-bsd2~1
204 | 725849202R00 | M | Montáž baterií sprchových termostatických | ks | 1 |  | 0 | o
205 | 725849302R00 | M | Montáž držáku sprchy | ks | 1 |  | 0 | o
206 |  |  | Baterie sprchová nástěnná páková včetně sprchového setu a příslušenství - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
207 | 725319101R00 | M | Montáž dřezů jednoduchých | ks | 1 |  | 0 | o
208 |  | D | Dřez jednoduchý nerezový (400x500) se zápachovou uzávěrkou, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
209 | 725869204R00 | M | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | ks | 1 |  | 0 | o
210 |  | D | Baterie dřezová stojánková páková směšovací, chrom, vč.flexo hadiček - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
211 | 725119305R00 | M | Montáž klozetových mís kombinovaných | ks | 1 |  | 0 | o
212 |  | D | Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. sedátka a připojovací tlakové hadice - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
213 |  | M | Montáž uzávěrek zápach. | ks | 1 |  | 0 | o
213 |  | D | Uzávěrka zápachová pračková podomítková společná s připojovacím kolenem na vodovod, nerez krytka | ks | 1 |  | 0 | o
214 | 725819402R00 |  | Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 | ks | 7 |  | 0 | o
215 |  | D | Ventil rohový G 1/2 bez připojovací hadičky | ks | 7 |  | 0 | o
216 | 725539103R00 | M | Montáž elektr.ohřívačů, zásovníkových do 125 l | ks | 1 |  | 0 | o
217 |  | D | Bojler, elektrický ohřívač vody s keramickým topným tělesem, závěsný, svislý, 100l, výška do 1,0m, průměr do 530mm | ks | 1 |  | 0 | o
218 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3e | Vzduchotechnika
Demontáže VZT zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky vzduchotechnických výrobků jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
219 | 728114111R00 | M | Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm | m | 6.7 |  | 0 | i |  | https://www.multivac.cz/media/cache/file/a5/05_multi-plast.pdf
220 |  | D | VZT PVC potrubí plastové kruhové hladké potrubí 100mm včetně spojek a upevňovacích spon | m | 6.7 |  | 0 | i |  | https://www.multivac.cz/media/cache/file/a4/Cenik-2020-CZ-22_05.pdf
221 |  | D | Oblouk horizontální 90° | ks | 1 |  | 0 | i
222 |  | D | Tvarovka pro napojení na odvod kondenzátu | ks | 1 |  | 0 | i
223 |  | D | Zpětná klapka pro potrubí 100 mm | ks | 1 |  | 0 | i
224 | 728415121R00 | M | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm | ks | 1 |  | 0 | i
225 |  | D | Hliníková VZT mřížka fasády se síťkou Ø 100mm | ks | 1 |  | 0 | i
226 | 728611113R00 | M | Mtž ventilátoru radiál. na potrub. do 0,07 m2 | ks | 1 |  | 0 | i
227 |  | D | Radiální ventilátor pro horizontální montáž dle spec. ve TZ | ks | 1 |  | 0 | i
228 |  | D+M | Návleková izolace MW 25mm pro potrubí Ø100 mm | m | 5.5 |  | 0 | i
229 | 728114112R00 | M | Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm | m | 3.8 |  | 0 | i
230 |  | D | Odpadní potrubí vzduchu DN125 PVC, umístěné ve SDk kastlíku vč. kotvení | m | 3.8 |  | 0 | i
231 |  | D | Koleno z pvc 90° - Ø 125 mm | ks | 3 |  | 0 | i
232 |  | D | Redukce z 125/120mm | ks | 1 |  | 0 | i
233 |  | D | T kus vč. víčka - úprava na sběr kondenzátu Ø 120 mm | ks | 1 |  | 0 | i
234 |  | M | Vložkování komínového průduchu potrubím Ø 120 mm | m | 19 |  | 0 | i
235 |  | D | Nezezová hadice FLEX, stěna 2x 0,12mm, DN120 | m | 19 |  | 0 | i
236 | 728212712R00 | N | Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm | ks | 1 |  | 0 | i
237 |  | D | Ukončovací výfuková protidešťová střížka, včetně propojovacích prvků | kpl | 1 |  | 0 | i
238 |  | M | Rezerva - úprava komínové hlavy | kpl | 1 |  | 0 | o
239 |  | D | Spojovací a kotevní materiál | kpl | 1 |  | 0 | i
240 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3f | Topení
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
241 |  | D | Elektrický topný žebřík vč. regulátoru teploty, 400W, 600/30/960mm | ks | 1 |  | 0 | i
242 |  | D | Elektrický topný žebřík vč. regulátoru teploty, 300W, 450/30/960mm | ks | 1 |  | 0 | i
243 | 735179110R00 | M | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | ks | 2 |  | 0 | i
244 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3g | Plyn
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
245 | 723163103R00 | D | Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm (DN 15), dle ČSN EN 1057 | m | 16.75 |  | 0 | o
246 | 723164103RT1 | M | Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm, pájením | m | 16.75 |  | 0 | o
247 | 723163104R00 | D | Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm (DN 20), dle ČSN EN 1057 | m | 3.8 |  | 0 | o
248 | 723164104RT1 | M | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm, pájením | m | 3.8 |  | 0 | o
249 |  | D | Chránička ocel DN32, vč. požárního utěsnění | m | 0.17 |  | 0 | o
250 |  | D | Chránička ocel DN25 | m | 0.17 |  | 0 | o
251 |  | D | Chránička PPR pozinkovaný žlab | m | 2 |  | 0 | o
252 | 723235111R00 | D+M | Kohout kulový 1/2" plyn | ks | 3 |  | 0 | o
253 |  | D | Hadice flexi plyn 500 mm 1/2" | ks | 3 |  | 0 | o
254 |  | D | Plynové topidlo 4,7kW, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
255 |  | D | Plynové topidlo 2,5kW, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
255 |  | D | Nespalná podlaha u plynového topidla, ocelový plech 300/1000mm a 300/500mm, tl.2,0mm, nátěr tmavě šedá, zkosené rohy | m2 | 0.45 |  | 0 | o
256 |  | M | Stavební přípomoce (potrubí v přizdívce-drážky vymazány maltou, prostupy-osazení chráničky) | kpl | 1 |  | 0 | o
257 |  | M | Montáž stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
258 |  | M | Zkouška plynu dle ČSN, zkouška pevnosti a těsnosti | kpl | 1 |  | 0 | o
259 |  | M | Provedení revize plynovodu | kpl | 1 |  | 0 | o
260 |  |  | Rezerva. Demontáž nefunkčního plynového potrubí před dveřmi na schodišti | kpl | 1 |  | 0 | o
261 |  |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 4 | Elektroinstalace - silnoproud
Kapitola silnoproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
262 |  |  | Materiál + montáž silnoproudých rozvodů celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
263 |  |  | Rozvodnice RB celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 5 | Elektroinstalace - slaboproud
Kapitola slaboproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
264 |  |  | Materiál + montáž slaboproud celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
265 |  |  | Různé | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 6 | Dokončovací práce
266 |  | V1 | Autonomní hlásič kouře | ks | 1 |  | 0 | i
267 |  |  | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení) | kpl | 1 |  | 0 | o
268 |  |  | Závěrečné omytí schodišť a vstupních prostor | kpl | 1 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## ESA_ESI
ELEKTROINSTALACE
|  | SILNOPROUD |  |  |  |  | 0
| Položka | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem |  | poznámky
1 | 210201064 | svítidlo pod linku bez vypínače LED 10W | ks | 1 |  |  | 0
2 | 210201064 | B - svítidlo stropní LED,16W, IP20 | ks | 8 |  |  | 0
3 | 210201064 | A – svítidlo v rámci osvětlení zrcadla (vykázáno ve stavební části) | ks | 1
4 | 210111011 | zásuvka 230V | ks | 22 |  |  | 0
5 | 210111011 | zásuvka 230V s ochranou před přepětím | ks | 1 |  |  | 0
6 | 210110001 | spínač č.1 - jednopólový | ks | 6 |  |  | 0
7 | 210110054 | spínač č.6+6 | ks | 2 |  |  | 0
8 | 210110045 | spínač č.6 - střídavý | ks | 2 |  |  | 0 | 0
9 | 210150171 | relé DT4 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10 | R | el.žebřík s termostatem, 450W - koupelna | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11 | R | el.žebřík s termostatem, 300W - WC | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | R | rámeček 1x - jednoduchý | ks | 20 |  |  | 0 | 0
13 | R | rámeček 2x, dvojrámeček | ks | 5 |  |  | 0 | 0
14 | R | rámeček 3x, trojrámeček | ks | 2 |  |  | 0 | 0
15 | 210220321 | svorka Bernard vč.Cu pásku | ks | 2 |  |  | 0 | 0
16 | 210010301 | krabice přístrojová KP | ks | 34 |  |  | 0 | 0
17 | 210010321 | krabicová rozvodka KR 68 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
18 | 211010011 | hmoždinky vč.vrutu, vrtání | ks | 30 |  |  | 0 | 0
19 | 210800024 | CYKYLo 3Cx2,5 vč.prořezu | m | 240 |  |  | 0 | 0
20 | 210800022 | CYKYLo 2Ax1,5 vč.prořezu | m | 20 |  |  | 0 | 0
21 | 210800023 | CYKYLo 3Ax1,5 vč.prořezu | m | 30 |  |  | 0 | 0
22 | 210800023 | CYKYLo 3Cx1,5 vč.prořezu | m | 110 |  |  | 0 | 0
23 | 210810115 | CYKYLo 5Cx1,5 vč.prořezu | m | 20 |  |  | 0 | 0
24 | 210800506 | vodič CY 4 - zel.žl. | m | 10 |  |  | 0 | 0
25 | 210190001 | rozvodnice RB | ks | 1 |  |  | 0 | 0
26 | 210110081 | "sporáková přípojka" do krabice KU vč. krytu, (přístroj spínače trojpólového, ř. 3 bez úpravy pro použití doutnavky), v případě, že boiler nebude zapojen přímo do zásuvky) | ks | 1 |  |  | 0
27 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 40 |  |  | 0
28 | 210100001 | ukončení vodiče | ks | 40 |  |  | 0 | 0
29 | 210100281 | ukončení kabelu 4x10 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
30 | 974051215 | frézování drážky na stěnách | m | 90 |  |  | 0
31 | 974052513 | frézování drážky na stropech | m | 14 |  |  | 0
32 | 210040721 | sekání průrazů | ks | 6 |  |  | 0
33 | 974054208 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 42 |  |  | 0 | 0
34 | R | zapojení digestoře | ks | 1 |  |  | 0 | 0
35 | R | práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál) | soub | 1 |  |  | 0
36 | R | jistič 25/3-B | ks | 1 |  |  | 0
37 | R | navýšení poplatku za hl.jistič | soub | 1 |  |  | 0 | 0
38 | HZS | demontážní práce | hod | 24 |  |  | 0 | 0
39 | HZS | revize el.zařízení | hod | 18 |  |  | 0 | 0
|  | Materiál + montáž silnoproud celkem |  |  |  |  | 0 | 0
0
Rozvaděč RB
1 |  | rozvaděč provedení na povrch, IP30, 24 modulů | ks | 1 |  |  | 0
2 |  | svodič přepětí SPB -12/280/3 B+C | ks | 1 |  |  | 0
3 |  | proudový chránič 25/4/0,03 | ks | 1 |  |  | 0
4 |  | proudový chránič 16/1N/0,03 | ks | 1 |  |  | 0
5 |  | Jistič 10/1-B | ks | 2 |  |  | 0
6 |  | Jistič 16/1-B | ks | 7 |  |  | 0 | 0
7 |  | svorkovnice KLM | m | 0.5 |  |  | 0
8 |  | pom.materiál (svorky, vodiče) | kpl | 1 |  |  | 0
9 |  | zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Rozvaděč RB celkem |  |  |  |  | 0
SLABOPROUD
|  | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem
1 | 210111012 | telefonní zásuvka (zásuvka,maska,kryt) - Cat5e | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2 | 210111012 | televizní zásuvka STA | ks | 1 |  |  | 0
3 | 210111012 | komunikační zásuvka PC (zásuvka,maska,kryt) | ks | 1 |  |  | 0
4 | 210010301 | krabice přístrojová KP | ks | 7 |  |  | 0 | 0
5 | 210010301 | krabice KO s víčkem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6 | 210800549 | kabel UTP Cat 5e vč.prořezu | m | 40 |  |  | 0
7 | 210800549 | koaxiální kabel CB 130F vč.prořezu | m | 18 |  |  | 0 | 0
8 | 210010002 | trubka PVC 2321 | m | 15 |  |  | 0
9 | 974054208 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 4 |  |  | 0
10 | 974051215 | frézování drážky na stěnách | m | 20 |  |  | 0 | #REF!
11 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 3 |  |  | 0
12 | 210010351 | krabice 125x125 - na povrch | ks | 1 |  |  | 0
13 | 210140671 | domácí telefon | ks | 1 |  |  | 0
14 | 210860201 | SYKFY 5x2x0,5 | m | 5 |  |  | 0
|  | Materiál + montáž slaboproud celkem |  |  |  |  | 0
Různé
1 |  | přirážka za podružný materiál | % |  |  | 0 | 0
2 |  | podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 | 0
Přirážka je určena ke krytí nákladů na přidružené výkony, které jsou nezbytné k provedení montážních prací. Jsou to: a) osvětlení pracoviště, skladových prostorů a přístupů k nim v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, včetně elektrické energie. Osvětlení ostatních veřejných přístupových ploch užívaných účastníky výstavby, není touto přirážkou kryto. b) zapůjčení (opotřebení) materiálu pro pomocná lešení do výšky 1900 mm, přičemž materiál na lešení musí být uložen nejvýše 100 m od místa postavení lešení. Přirážkou jsou kryty i náklady na uložení materiálu po dokončení prací na místo, odkud byl odebrán, nebo na jiné určené místo, nejvýše však v okruhu 100 m od místa postavení lešení a záruka za poškození materiálu na lešení nad mez normálního opotřebení. c) strážní a požární služba pracoviště s výjimkou služby vyvolané provozem investora. d) náklady na mimostaveništní dopravu specifikací
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
|  | Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | DPH | 15% |  |  |  | 0
|  | Cena vč. DPH |  |  |  |  | 0
Poznámky pro zhotovitele
Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky ;
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu