## Stavební rozpočet
|  |  |  | počet mj | cena mj | cena celkem | [6 empty] | cena celkem
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ ORDINACÍ Na Skalce 1047/1, Praha 5 - Smíchov
Investor: MČ Praha 5 v zastoupení firmy Centra a.s.
Rekapitulace
| 1 | Přípravné, bourací a sanační práce |  |  |  | 0
| 2 | Stavební úpravy hygienického zařízení |  |  |  | 0
| 2a | Stěny a příčky |  |  | 0
| 2b | Stropy a stropní konstrukce |  |  | 0
| 2c | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | 0
| 2d | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 0
| 2e | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 0
| 2f | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury |  |  | 0
| 2g | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | 0
| 2i | Vzduchotechnika |  |  | 0
| 2j | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
| 2k | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
| 2l | Podlahy z dlaždic |  |  | 0
| 2m | Podlahy povlakové |  |  | 0
| 3 | Dokončovací práce |  |  |  | 0
|  | Celkem základní cena |  |  | 0
|  | Náklady umístění stavby (NÚS) |  |  | %
|  | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
|  | Kompletační činnost včetně pravidelného úklidu staveniště |  |  |  | 0
|  | Celkem cena bez DPH |  |  | 0
|  | DPH stavby |  |  | 15% | 0
|  | DPH stavby |  |  | 21% | 0
|  | Celkem vč. DPH |  |  | 0
Soupis stavebních prací, výkonů a služeb
Poznámky pro uchazeče
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku do 20-ti km včetně poplatku, pokud nebudou tyto položky uvedeny dodavatelem v samostatné položce
b) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
c) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky
d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
f) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady
g) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady
Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky. Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí zohlednit tyto technické parametry.
U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Kontrolní rozpočet je vypracován dle cenové soustavy RTS.
V případě, že se nejedná o ceníkové položky, cena byla stanovena na základě ceny skutečného materiálu a odhadované ceny za práci, popř. dle ceníkové ceny výrobce, nebo dle zkušeností s obdobnou položkou z jiných akcí.
Pokud nejsou výrobky vyspecifikovány ve výkazu, platí specifikace uvedená v projektové dokumentaci
Pokud není samostaně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek
| 1 | Přípravné, bourací a sanační práce | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem | [6 empty] | Poznámka
1 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 20 |  | 0 | 16.2 |  |  |  | 0.4 | t
2 |  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 26.2 |  | 0 | 367.5 |  |  |  | 0.524 | t
3 |  | Vybourání stávajících oc. překladů 2xI80, vybourání rýhy ve zdivu pro osazení nového překladu | ks | 1 |  | 0 | 400 |  |  |  | 0.009504 | t
4 |  | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 173.48 |  | 0 | 107.5 |  |  |  | 2.6022 | t
5 |  | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 36.48 |  | 0 | 85.9 |  |  |  | 0.7296 | t
6 |  | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% | m2 | 36.48 |  | 0
7 |  | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | ks | 8 |  | 0 | 243 |  |  |  | 0.16 | t
8 |  | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | ks | 9 |  | 0 | 337 |  |  |  | 0.18 | t
9 |  | Demontáž baterie sprchové | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0.005 | t
10 |  | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | ks | 9 |  | 0
11 |  | Demontáž výlevky ocelové nebo litinové | ks | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0.04 | t
12 |  | Demontáž vpusti vanové DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0.01 | t
13 |  | Demontáž plynoměru vč. úpravy polohy (oddlálení od stěny) a zpětná montáž | kpl | 1 |  | 0
14 |  | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 65.1487 |  | 0 | 119.5 | 0.1 | 0.99 | 6.5149 | 6.4497 | t
15 |  | Bourání podkladů betonový potěr, tl. do 5 - 8 cm, pl. do 4 m2 | m3 | 0.075 |  | 0 |  | 0.05 | 2.1 |  | 0.1575 | t
16 |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm | m | 1.5 |  | 0
17 | M+D | Osazení ocelové chráničky do klenby vč. obetonování do DN130 | ks | 8 |  | 0
18 | M+D | Osazení ocelové chráničky do otvoru vč. obetonování do DN80 | ks | 8 |  | 0
19 |  | Vypuštění vody z otopných stoupaček | kpl | 1 |  | 0
20 |  | Demontáž těles otopných ocelových článkových (vč. uschování pro zpětnou montáž) | ks | 5 |  | 0
21 |  | Demontáž registr.z hl.trubek DN 50 do 3 m,2pramen. (vč. uschování pro zpětnou montáž) | ks | 5 |  | 0
22 | M+D | Zakrytí okenních výplní PE folií vč. dodání | m2 | 6.8708 |  | 0
23 | M+D | Dočasné vyvěšení trubního vedení plynu a vytápění v místech bouraných zděných konstrukcí | kpl | 1 |  | 0
24 | M+D | Provedení ochranných (bezpečnostních a protiprašných) opatření, specifikace dle PD | kpl | 1 |  | 0 | 10000
25 |  | Pomocné bourání zdiva pro připojení nových rozvodů v 1.PP | ks | 5 |  | 0
26 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 11.2675 |  | 0 |  |  |  |  | 11.2675 | t
27 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 11.2675 |  | 0
28 |  | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 11.2675 |  | 0
29 |  | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 0 |  | 0
30 |  | Výkup kovů, zinek, plechy | t | 0.5335 |  | 0
31 |  | Uložení dřevěných vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné | t | 0.4 |  | 0
32 |  | Uložení ostatních vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné | t | 10.334 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2 | Stavební úpravy hygienického zařízení
| 2a | Stěny a příčky | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, zakládací a vyzdívací malta a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav nebo ve výpisu překladů.
33 | M+D | Příčka z tvárnic porobet. tl. 100 mm hlad. P2-500 vč. spražení s cihelnou stěnou a stropy (pásovina do každé ložné, resp. styčné spáry); v ploše započteny i dozdívky, zazdívky | m2 | 53.378 |  | 0 | 636
34 | M+D | Příčka z tvárnic porobet. tl. 150 mm hlad. P2-500 vč. spražení s betonovou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry) | m2 | 2.02 |  | 0 | 865
35 | M+D | Příčky z cihel vápenopískových tl. 100 mm hlad. P15-1400 vč. spražení s cihelnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé spáry) | m2 | 5.539 |  | 0 | 1001
36 | PR3-M+D | Překlad nenosný z pórobetonu 125 x 25 x 7,5 cm | ks | 2 |  | 0
37 | PR2-M+D | Překlad nenosný z pórobetonu 250 x 25 x 10 cm | ks | 1 |  | 0
38 | M | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | kg | 111.3 |  | 0
39 | PR1,5-D | Tyč průřezu HEB100, střední, jakost oceli S235 11375 | kg | 96.9 |  | 0
40 | PR4-D | Tyč průřezu IPE80, střední, jakost oceli S235 11375 | kg | 14.4 |  | 0
41 | M+D | Zazdění zdiva vč. omítek v místech připojení nových rozvodů v 1.PP | ks | 5 |  | 0
42 | M+D | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" základní | m2 | 3.4472 |  | 0
43 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2b | Stropy a stropní konstrukce | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
44 | PK1,2-M | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného na dvouúrovňový rošt, vč dodávky CD+UD profilů; vč. zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem) | m2 | 39.6 |  | 0 | 692
45 | PK1-D | Sádrokartonová deska běžná, vč. prořezu 10% | m2 | 37.51 |  | 0
46 | PK2-D | Sádrokartonová impregnovaná deska, vč. prořezu 10% | m2 | 2.09 |  | 0
47 | PK1-D | Revizní dvířka do SDK podhledu, 200x200 mm se 2 tlačnými zámky | ks | 3 |  | 0
48 | PK1-D | Revizní dvířka do SDK podhledu, 500x500 mm se 2 tlačnými zámky | ks | 2 |  | 0
45 | PK1,2-M | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2 | m2 | 39.6 |  | 0 | 0
49 | PK1,2-M | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 39.6 |  | 0
50 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2c | Úpravy povrchů vnitřní | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. V cenách budou zakalkulovány náklady na pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
51 | DU2-M+D | Odstranění stávajících nesoudržných maleb oškrábáním vč. přebroušení a rozmytí; odhad 100% plochy | m2 | 46.53 |  | 0 | 33.21
52 | DU1-M+D | Omítka stěn vnitřní vápenocementová hladká - rýhy ve stěnách šířky do 150 mm (začištění drážek vedení instalací) | m2 | 15.7 |  | 0 | 362.25
53 | DU2-M+D | Vysprávky vnitřních omítek stěn a stropů po uložení elektroinstalací do drážek, zapravení stávajících poruch, odhad 10% plochy | m2 | 4.653 |  | 0 | 360
54 | DU3,4-M+D | Otlučení nebo odsekání omítek stěn - úprava podkladu odhad 50% plochy (bude upřesněno po provedení bouracích prací) | m2 | 54.69 |  | 0 | 87
55 | DU3,4-M+D | Omítka stěn vnitřní vápenocementová hladká - úprava podkladu odhad 50% plochy (bude upřesněno po provedení bouracích prací) | m2 | 54.69 |  | 0 | 312
56 | DU1,3,4-M+D | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 94 |  | 0 | 237.5
57 | DU1,2-M+D | Vápenná omítka štuková hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 114.796 |  | 0 | 136.812
58 | DU1,2-M+D | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x | m2 | 166.476 |  | 0 | 85
59 | M+D | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm, odhad 75% plochy | m2 | 118.1025 |  | 0
60 | DU3,4-M | Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč. dodání | m2 | 157.47 |  | 0 | 39.1
61 | DU3,4-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele nad 300x300 mm vč. spárování dle specifikace v PD | m2 | 157.47 |  | 0 | 668
62 | DU3,4-M | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m | 157.47 |  | 0 | 0
63 | DU3,4-M | Příplatek za řezání obkladu u nepravoúhlých rohů | m | 16.2 |  | 0
64 | DU3,4-D | Keramický obklad dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% | m | 173.217 |  | 0
65 | DU3,4-M | Montáž lišt k obkladům | m | 130.56 |  | 0 | 0
66 | V12-D | Al ukončovací lišta profilu L10mm, vč. prořezu 10% | m | 44.33 |  | 0
67 | V20-D | PVC ukončovací lišta bílá, vč. prořezu 10% | m | 99.286 |  | 0
68 | DU4-M | Provedení 2x hydroizolační stěrky na svislé ploše za studena vč. aplikace systémových prvků | m2 | 5.4 |  | 0 | 218
69 | DU4-D | Těsnící stěrka dle specifikace v PD, předpokládaná spotřeba 2,5 kg/m2 | kg | 13.5 |  | 0
70 | DU4-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek | m | 4 |  | 0
71 | DU5-M+D | Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x penetrace | m2 | 8.84 |  | 0
72 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2d | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Tato kapitola vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
73 | D | Prorážení otvorů | soubor | 1 | 0 | 0
74 | D | Vnitřní kanalizace | soubor | 1 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2e | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Tato kapitola vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
75 | M+D | Vnitřní vodovod | soubor | 1 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2f | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Tato kapitola je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže je uvedena pouze souborná položka za celek. Demontáže zařizovacích předmětů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky zařizovacích předmětů jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
76 | D | Zařizovací předměty | soubor | 1 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2g | Elektroinstalace - silnoproud | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Kapitola silnoproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
77 |  | Materiál + montáž silnoproudých rozvodů celkem | soubor | 1 | 0 | 0
78 |  | Rozvodnice RB celkem | soubor | 1 | 0 | 0
79 |  | Různé | soubor | 1 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2i | Vzduchotechnika | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Demontáže VZT zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky vzduchotechnických výrobků jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
80 | D | Radiální ventilátor do kruhového potrubí dle specifikace v PD | ks | 2 |  | 0
81 | D | Vzduchovody a tvarovky - spojovací manžeta 150 | ks | 4 |  | 0
82 | D | Radiální ventilátor pro horizontální montáž dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0
83 | D | Axiální ventilátor s kuličkovými ložisky dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0
84 | D | Vzduchovody a tvarovky - spiropotrubí 150 | m | 3 |  | 0
85 | D | Vzduchovody a tvarovky - spiropotrubí 125 | m | 3 |  | 0
86 | D | Vzduchovody a tvarovky - spiropotrubí 100 | m | 5.5 |  | 0
87 | D | Vzduchovody a tvarovky - ohebná AL hadice 80, tl.0,12 mm | m | 0.5 |  | 0
88 | D | Vzduchovody a tvarovky - ohebná AL hadice 100, tl.0,12 mm | m | 6 |  | 0
89 | D | Potrubní elementy - filtrační kazeta do kruhového potrubí 150 | ks | 2 |  | 0
90 | D | Potrubní elementy - náhradní filtrační vložka 150 | ks | 20 |  | 0
91 | D | Vzduchovody a tvarovky - přechod osový krátký 150/100 | ks | 4 |  | 0
92 | D | Vzduchovody a tvarovky - přechod osový krátký 150/125 | ks | 2 |  | 0
93 | D | Vzduchovody a tvarovky - odbočka jednostranná 100/100 | ks | 3 |  | 0
94 | D | Vzduchovody a tvarovky - odbočka jednostranná 125/125 | ks | 1 |  | 0
95 | D | Vzduchovody a tvarovky - odbočka jednostranná 150/100 | ks | 1 |  | 0
96 | D | Vzduchovody a tvarovky - odbočka jednostranná 150/150 | ks | 2 |  | 0
97 | D | Vzduchovody a tvarovky - odbočka oboustranná 150/100 | ks | 1 |  | 0
98 | D | Vzduchovody a tvarovky - oblouk 125/45° | ks | 1 |  | 0
99 | D | Vzduchovody a tvarovky - oblouk 125/60° | ks | 2 |  | 0
100 | D | Vzduchovody a tvarovky - oblouk 100/60° | ks | 1 |  | 0
101 | D | Vzduchovody a tvarovky - oblouk 100/90° | ks | 2 |  | 0
102 | D | Kovový talířový ventil odvodní 100 | ks | 10 |  | 0
103 | D | Těsná zpětná klapka, ref. výrobek RSKW 125 | ks | 4 |  | 0
104 | D+M | Napojení výtlačného potrubí na stávající potrubí v komínovém průduchu vč. osazení sedlového kusu, stavebních přípomocí a zednického zapravení | kpl | 3 |  | 0
105 | D | Spojovací a kotevní materiál | kpl | 1 |  | 0
106 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0
107 | M | Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0
108 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2j | Konstrukce truhlářské | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
109 | D1-7-M | Montáž dveří do ocelové zárubně 1kříd. š.do 80 cm | ks | 18 |  | 0 | 631
110 | D1-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 70x197 cm dle specifikace v PD | ks | 3 |  | 0
111 | D2-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 60x197 cm dle specifikace v PD | ks | 2 |  | 0
112 | D3-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 70x197 cm dle specifikace v PD | ks | 2 |  | 0
113 | D4-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 70x197 cm dle specifikace v PD | ks | 2 |  | 0
114 | D5-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 80x197 cm dle specifikace v PD | ks | 6 |  | 0
115 | D6-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 80x197 cm dle specifikace v PD | ks | 2 |  | 0
116 | D7-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 60x197 cm dle specifikace v PD | ks | 6 |  | 0
117 | T01-D+M | Oprava oken jednod. otevíravých s výměnou prvků - celková repase truhl. výrobku 600x1650 mm dle specifikace v PD | ks | 5 |  | 0 | 577
118 | T02-D+M | Oprava oken jednod. otevíravých s výměnou prvků - celková repase truhl. výrobku 700x1250 mm dle specifikace v PD | ks | 2 |  | 0 | 510
119 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2k | Konstrukce zámečnické | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
120 | D1-M | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | ks | 3 |  | 0 | 826.2
121 | D1-D | Zárubeň ocelová 700x1970 pro přesné zdění, ústí do 150 mm dle specifikace v PD, vč. povrchové úpravy | ks | 3 |  | 0
122 | D2-7-M | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 | ks | 15 |  | 0 | 1051
123 | D2,7-D | Zárubeň ocelová 600x1970 do hotového otvoru, ústí do 150 mm dle specifikace v PD, vč. povrchové úpravy | ks | 3 |  | 0
124 | D3,4-D | Zárubeň ocelová 700x1970 do hotového otvoru, ústí do 150 mm dle specifikace v PD, vč. povrchové úpravy | ks | 4 |  | 0
125 | D5,6-D | Zárubeň ocelová 800x1970 do hotového otvoru, ústí do 150 mm dle specifikace v PD, vč. povrchové úpravy | ks | 8 |  | 0
126 | Z01-M+D | Madlo rovné sklopné, specifikace dle PD | ks | 2 |  | 0
127 | Z02-M+D | Madlo rovné pevné, specifikace dle PD | ks | 2 |  | 0
128 | Z01-M+D | Madlo rovné pevné, specifikace dle PD | ks | 2 |  | 0
129 | Z04-M | Osazení sprchových dveří | ks | 1 |  | 0
130 | Z04-D | Sprchové dveře skládací o celkové šířce zástěny 900 mm, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0
131 | D+M | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný - ponechané zárubně na chodbě | ks | 14 |  | 0
132 | D+M | Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže | ks | 5.825 |  | 0
133 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2l | Podlahy z dlaždic | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
134 | KD(I)1-M+D | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20; jedná se o odhad bude fakturováno dle skutečnosti po provedení bouracích prací | m3 | 0.225 |  | 0 | 3608
135 | KD2-M+D | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 | m3 | 0.075 |  | 0 | 3285.7
136 | KD(I)1,2-M+D | Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm; jedná se o odhad bude fakturováno dle skutečnosti | t | 0.03555 |  | 0
137 | KD(I)1-M+D | Vyrovnání podk.samoniv.hmotou inter. nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace; bude fakturováno dle skutečnosti - uvažováno 100% | m2 | 37 |  | 0 | 256
138 | KD(I)1-M+D | Broušení nerovností betonových podlah do 5 mm; odhad 10% plochy (bude upřesněno po provedení bouracích prací) | m2 | 3.7 |  | 0 | 307.5
139 | M | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 37 |  | 0
140 | KD(I)1-M+D | Provedení penetrace povrchu vč. dodávky | m2 | 37 |  | 0 | 39.1
141 | KD(I)1-M | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm vč. dodávky tmelů dle specifikace v PD (lepidlo, spárovací hmota) | m2 | 37 |  | 0 | 616
142 | KD(I)1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m2 | 32.351 |  | 0
143 | KD(I)1-D | Ker. dlažba tyrkysová dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m2 | 7.249 |  | 0
144 | KDI1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m2 | 1 |  | 0
145 | KDI1-M | Provedení 2x hydroizolační stěrky na vodorovné ploše za studena vč. systémových manžet | m2 | 1.9 |  | 0 | 234
146 | KDI1-D | Těsnící stěrka dle specifikace v PD, předpokládaná spotřeba 2,5 kg/m2 | kg | 4.75 |  | 0
147 | KDI1-M | Bandáž koutů - provedení | m | 5.36 |  | 0 | 0
148 | KDI1-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek | m | 5.36 |  | 0
149 |  | Tmelení sanitárním tmelem návazností na zařizovací předměty, obklad - dlažba , vnitřní rohy | kpl | 1 |  | 0
150 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2m | Podlahy povlakové | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, úpravy spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
151 | SOK1-M+D | Lepení podlahových soklíků z PVC lišt vč. dodávky | m | 4.15 |  | 0 | 96.2
152 | V21-M+D | Lišta hliníková přechodová, různá výška podlah | m | 10.01 |  | 0 | 242
153 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 3 | Dokončovací práce | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Položky označené kódem jsou kompletizované výrobky detailně popsány ve výpisu prvků PSV, dle kterého je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
154 | V01-M+D | Zrcadlo nad umyvadlem v prostoru bezbariérových WC | kpl | 2 |  | 0
155 | V02-M+D | Zrcadlo nad umyvadlem | kpl | 7 |  | 0
156 | V03-M+D | Bubnový zásobník na toaletní papír | kpl | 3 |  | 0
157 | V04-M+D | Držák toaletního papíru | kpl | 4 |  | 0
158 | V05-M+D | Zásobník na papírové ručníky | kpl | 9 |  | 0
159 | V06-M+D | Háčky na oděv v bezbariérové kabině | kpl | 2 |  | 0
160 | V07-M+D | Dvojháček na oděv v kabině užívané veřejností | kpl | 3 |  | 0
161 | V08-M+D | Koš pedálový kulatý s plastovou vložkou 12 l | kpl | 7 |  | 0
162 | V09-M+D | Koš s výkyvným víkem | kpl | 2 |  | 0
163 | V10-M+D | Zásobník na tekuté mýdlo | kpl | 9 |  | 0
164 | V11-M+D | WC kartáč s držákem | kpl | 9 |  | 0
165 | V13-M+D | Piktogram na dveře - WC muži | kpl | 2 |  | 0
166 | V14-M+D | Piktogram na dveře - WC invalidní | kpl | 2 |  | 0
167 | V15-M+D | Piktogram na dveře - WC ženy | kpl | 2 |  | 0
168 | V16-M+D | Piktogram na dveře - úklidová místnost | kpl | 2 |  | 0
169 | V17-M+D | Hmatný štítek na dveře - WC muži | kpl | 2 |  | 0
170 | V18-M+D | Hmatný štítek na dveře - WC invalidní | kpl | 2 |  | 0
171 | V19-M+D | Hmatný štítek na dveře - WC ženy | kpl | 1 |  | 0
172 |  | Vyhotovení dílenské dokumentace spárořezů obkladů a dlažeb vč. vývodových plánů ZTI a elektroinstalací pro odsouhlasení investorem a autorským dozorem | kpl | 1 |  | 0
173 |  | Dvojnásobný syntetický nátěr těles otopných ocelových článkových, topných registrů, konzo vč., stoupacího a připojovacího potrubí vč. ometení a očištění | ks | 10 |  | 0
174 |  | Úprava připojovacího potrubí otopných těles z důvodu změny pozice těles vč. nátěrového systému a případné výměny ventilů | kpl | 3 |  | 0
175 |  | Zpětná montáž otop.těles článků ocelovových | ks | 5 |  | 0
176 |  | Zpětná montáž registru z hl.trubek DN 50 dl.3m 2prameny | ks | 5 |  | 0
177 |  | Napuštění vody do otopného systému vč. tlakové zkoušky a odvzdušnění | kpl | 1 |  | 0
178 |  | Závěrečné omytí schodišť a vstupních prostor | kpl | 1 |  | 0
179 |  | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení) | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## Zdravotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |  | Poznámky
Díl: | 97 | Prorážení otvorů
1 | 974 03-1154.R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 10 |  | 0 | 0.00049 | 0.0049 | -0.027 | -0.27 | 151
2 | 974 03-1157.R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 30 cm | m | 78 |  | 0 | 0.00049 | 0.03822 | -0.054 | -4.212 | 231
3 | 974 03-1165.R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm | m | 46 |  | 0 | 0.00049 | 0.02254 | -0.054 | -2.484 | 251
4 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 7.382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 29.528 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 979 01-1211.R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 7.382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 979 01-1219.R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 7.382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 979 98-1104.R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t | t | 7.382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 979 99-0102.R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 7.382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.06566 |  | -6.966
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
10 | 721 17-6113.R00 | Potrubí HT odpadní připojovací a svislé DN 50 | m | 23 |  | 0 | 0.00052 | 0.01196 | 0 | 0
11 | 721 17-6114.R00 | Potrubí HT odpadní připojovací a svislé DN 75 | m | 9 |  | 0 | 0.00078 | 0.00702 | 0 | 0
12 | 721 17-6115.R00 | Potrubí HT odpadní připojovací a svislé DN 110 | m | 40 |  | 0 | 0.00131 | 0.0524 | 0 | 0
13 | 721 27-3200.RT3 | přivzdušňovací ventil (Hutterer + Lechner HL 905) | kus | 4 |  | 0 | 0.00027 | 0.00108 | 0 | 0
14 | 721 28-3161.R00 | požární ochranná manžeta pro plastové potrubí EI 90, průměru 75 mm Promastop FC3 | kus | 2 |  | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0
15 | 721 28-3162.R00 | požární ochranná manžeta pro plastové potrubí EI 90, průměru 110 mm Promastop FC3 | kus | 7 |  | 0 | 8e-05 | 0.00056 | 0 | 0
16 | 721 17-0965.R00 | propojení dosavadního potrubí do DN 110 | kus | 6 |  | 0 | 0.00779 | 0.04674 | 0 | 0
17 | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 998 72-1103.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 0.1199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 721 14-0802.R00 | Demontáž potrubí litinového do DN 100 | m | 63 |  | 0 | 0 | 0 | -0.01492 | -0.93996
20 | 721 29-0823.R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m | t | 0.9399 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.11992 |  | -0.93996
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
21 | 722 17-2330.R00 | potrubí PP-RCT Fiber Basalt Plus S 3,2, 20 x 2,8 | m | 15 |  | 0 | 0.00393 | 0.05895 | 0 | 0
22 | 722 17-2331.R00 | potrubí PP-RCT Fiber Basalt Plus S 3,2, 25 x 3,5 | m | 153 |  | 0 | 0.00401 | 0.61353 | 0 | 0
23 | 722 17-2332.R00 | potrubí PP-RCT Fiber Basalt Plus S 3,2, 32 x 4,4 | m | 70 |  | 0 | 0.00522 | 0.3654 | 0 | 0
24 | 722 17-2333.R00 | potrubí PP-RCT Fiber Basalt Plus S 3,2, 40 x 5,5 | m | 16 |  | 0 | 0.00541 | 0.08656 | 0 | 0
25 | 722 17-2334.R00 | potrubí PP-RCT Fiber Basalt Plus S 3,2, 50 x 6,9 | m | 12 |  | 0 | 0.00573 | 0.06876 | 0 | 0
26 | 722 17-2335.R00 | potrubí PP-RCT Fiber Basalt Plus S 3,2, 63 x 8,6 | m | 16 |  | 0 | 0.0061 | 0.0976 | 0 | 0
27 | 722 18-1213.RT8 | Izolace návleková polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 79 |  | 0 | 6e-05 | 0.00474 | 0 | 0
28 | 722 18-1213.RU1 | Izolace návleková polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 35 |  | 0 | 6e-05 | 0.0021 | 0 | 0
29 | 722 18-1213.RU7 | Izolace návleková polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 50 mm | m | 6 |  | 0 | 0.00013 | 0.00078 | 0 | 0
30 | 722 18-1213.RU7 | Izolace návleková polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm | m | 8 |  | 0 | 0.00013 | 0.00104 | 0 | 0
31 | 722 18-1213.RU7 | Izolace návleková polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 64 mm | m | 16 |  | 0 | 0.00013 | 0.00208 | 0 | 0
32 | 722 18-1213.RT8 | Izolace návleková polyetylen tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 55 |  | 0 | 6e-05 | 0.0033 | 0 | 0
33 | 722 18-1213.RU1 | Izolace návleková polyetylen tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 5 |  | 0 | 6e-05 | 0.0003 | 0 | 0
34 | 631-54515 | Pouzdro potrubní izolační 22/30 mm (PIPO ALS) | m | 15 |  | 0 | 0.00047 | 0.00705 | 0 | 0
35 | 631-54511 | Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm (PIPO ALS) | m | 19 |  | 0 | 0.00029 | 0.00551 | 0 | 0
36 | 631-54518 | Pouzdro potrubní izolační 35/30 mm (PIPO ALS) | m | 30 |  | 0 | 0.00063 | 0.0189 | 0 | 0
37 | 631-54518 | Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm (PIPO ALS) | m | 8 |  | 0 | 0.00063 | 0.00504 | 0 | 0
38 | 631-54518 | Pouzdro potrubní izolační 54/30 mm (PIPO ALS) | m | 6 |  | 0 | 0.00063 | 0.00378 | 0 | 0
39 | 722 18-2021.R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 | m | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 722 18-2016.R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 80 | m | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 722 19-2018.R00 | požární ochranná manžeta pro plastové potrubí EI 90, průměru 20 mm Promastop FC3 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 722 19-2019.R00 | požární ochranná manžeta pro plastové potrubí EI 90, průměru 50 mm Promastop FC3 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 722 19-2018.R00 | požární ochranná manžeta pro plastové potrubí EI 90, průměru 32 mm Promastop FC3 | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 722 19-2018.R00 | požární ochranná manžeta pro plastové potrubí EI 90, průměru 25 mm Promastop FC3 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 722 19-2020.R02 | požární ochranná manžeta pro plastové potrubí EI 90, průměru 63 mm Promastop FC3 | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 722 20-1113.R00 | Šroubení přechodové d 32xR3/4 | kus | 16 |  | 0 | 0.00022 | 0.00352 | 0 | 0
47 | 722 20-1112.R00 | Šroubení přechodové d 25xR1/2 | kus | 4 |  | 0 | 0.00013 | 0.00052 | 0 | 0
48 | 722 23-7221.R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 2 |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0
49 | 722 23-7222.R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20 | kus | 8 |  | 0 | 0.00038 | 0.00304 | 0 | 0
50 | 722 23-7222.R00 | termostatický cirkulační ventil TA Hydronics TA-Therm, DN 15 | kus | 1 |  | 0 | 0.00038 | 0.00038 | 0 | 0
51 | 722 23-7225.R00 | Rohový ventil pro připojení zařizovacích předmětů | kus | 29 |  | 0 | 0.0013 | 0.0377 | 0 | 0
52 | 722 26-4214.R00 | Vodoměr bytový SV Q3 2,5 m3, DN 15 | kus | 5 |  | 0 | 0.00224 | 0.0112 | 0 | 0
53 | 722 26-4214.R00 | Vodoměr bytový TV Q3 2,5 m3, DN 15 | kus | 5 |  | 0 | 0.00224 | 0.0112 | 0 | 0
54 | 722 28-0107.R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40 | m | 282 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 722 13-1938.R00 | propojení dosavadního potrubí závit. DN 80 | kus | 5 |  | 0 | 0.00641 | 0.03205 | 0 | 0
56 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 | m | 282 |  | 0 | 1e-05 | 0.00282 | 0 | 0
57 | 998 72-2103.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 1.4484 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 722 22-0862.R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4 | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00123 | -0.0123
59 | 722 22-0864.R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 2 | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00244 | -0.04392
60 | 722 17-0801.R00 | Demontáž rozvodů vody z pozinku do D 32 | m | 179 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00028 | -0.05012
61 | 722 17-0804.R00 | Demontáž rozvodů vody z pozinku do D 63 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00029 | -0.0029
62 | 722 29-0823.R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m | t | 0.1092 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 1.4483 |  | -0.10924
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
63 | 725 82-3121.RT1 | stojánková baterie umyvadlová páková | kus | 9 |  | 0 | 0.00085 | 0.00765 | 0 | 0
64 | 725 82-3111.R00 | stojánková baterie dřezová páková | kus | 1 |  | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 0 | 0
65 | 725 82-3111.R00 | nástěnná baterie páková pro výlevku, raménko 300 m | kus | 2 |  | 0 | 0.00085 | 0.0017 | 0 | 0
66 | 725 84-5111.RT2 | nástěnná baterie sprchová s ruční sprchou | kus | 1 |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0
67 | 725 82-9202.R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové | kus | 12 |  | 0 | 0.00018 | 0.00216 | 0 | 0
68 | 725 84-9200.R00 | Montáž baterií sprchových | kus | 1 |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0
69 | 725 01-7162.R00 | Umyvadlo 55 cm, bílé | soubor | 5 |  | 0 | 0.01401 | 0.07005 | 0 | 0
70 | 725 01-7161.R00 | Umyvadlo 43 cm, bílé | soubor | 2 |  | 0 | 0.01201 | 0.02402 | 0 | 0
71 | 725 01-7154.R00 | Umyvadlo 45 x 34 cm | soubor | 2 |  | 0 | 0.01701 | 0.03402 | 0 | 0
72 | 725 01-3163.R00 | Klozet kombi, nádrž s armat. odpad.vodor + sedátko | soubor | 7 |  | 0 | 0.02794 | 0.19558 | 0 | 0
73 | 725 01-3163.R00 | Klozet kombi, nádrž s armat. zvýšený odpad.vodor + sedátko, nádržka s bočním ovládáním | soubor | 2 |  | 0 | 0.02794 | 0.05588 | 0 | 0
74 | 725 01-9101.R00 | Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou | soubor | 2 |  | 0 | 0.01444 | 0.02888 | 0 | 0
75 | 725 86-0107.R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová | kus | 7 |  | 0 | 0.00041 | 0.00287 | 0 | 0
76 | 725 86-0107.R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová HL 4000.0 + HL 4000.3 + HL 134.1C | kus | 2 |  | 0 | 0.00041 | 0.00082 | 0 | 0
77 | 725 86-0202.R00 | Sifon dřezový | kus | 1 |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0
78 | 552-20018 | podlahový sprchový žlab HL 50FF.0/70 + HL 050D/70 | kus | 1 |  | 0 | 0.0105 | 0.0105 | 0 | 0
79 | 725 86-9101.R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových | kus | 9 |  | 0 | 0.0001 | 0.0009 | 0 | 0
80 | 725 86-9203.R00 | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý | kus | 1 |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0
81 | 725 24-9102.R00 | Montáž sprchových žlabů | soubor | 1 |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0
82 | 725 98-0122.R00 | revizní dvířka 150 x 150 mm pod obklad | kus | 3 |  | 0 | 0.0007 | 0.0021 | 0 | 0
83 | 725 98-0113.R00 | revizní dvířka 200 x 200 mm lakovaný plech | kus | 1 |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0
84 | 725 98-0122.R00 | revizní dvířka 150 x 300 mm pod obklad | kus | 5 |  | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0
85 | 725 98-0113.R00 | revizní dvířka 300 x 300 mm pod obklad | kus | 2 |  | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0
86 | 998 72-5103.R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 0.4452 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.44511 |  | 0

## Elektroinstalace
ELEKTROINSTALACE
SILNOPROUD
| Položka | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem | jen materiál | Poznámka
1 | 210201064 | svítidlo stropní LED,16W, IP20 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
2 | 210201064 | svítidlo LED, 16W, s vestavěným čidlem pohybu | ks | 14 |  |  | 0 | 0
3 | 210110041 | spínač č.1 - jednopólový | ks | 4 |  |  | 0 | 0
4 | 210110041 | tahové tlačítko FAP 3002 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
5 | 210201064 | svítidlo FEH 2001 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6 | R | trafo FLM-1000 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
7 | 210110041 | reset tlačítko FAP 2001 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
8 | R | doběhové relé pod vypínač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9 | R | rámeček 1x - jednoduchý | ks | 4 |  |  | 0 | 0
10 | 210010301 | krabice přístrojová KP | ks | 6 |  |  | 0 | 0
11 | 210010321 | krabicová rozvodka KR 68 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
12 | 211010011 | hmoždinky vč.vrutu, vrtání | ks | 40 |  |  | 0 | 0
13 | 210800105 | CYKY 3Cx1,5 | m | 120 |  |  | 0 | 0
14 | 210800115 | CYKY 5Cx1,5 | m | 50 |  |  | 0 | 0
15 | 210190005 | rozvodnice | ks | 2 |  |  | 0 | 0
16 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 20 |  |  | 0 | 0
17 | 210040512 | ukončení vodiče | ks | 20 |  |  | 0 | 0
18 | 974031122 | frézování drážky na stěnách a stropech | m | 8 |  |  | 0 | 0
19 | 210040721 | sekání průrazů | ks | 10 |  |  | 0 | 0
20 | 973033141 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 7 |  |  | 0 | 0
21 | R | zapojení ventilátoru | ks | 4 |  |  | 0 | 0
22 | R | práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál) | soub | 1 |  |  | 0
23 | HZS | demontážní práce | hod | 10 |  |  | 0
24 | HZS | revize el.zařízení | hod | 15 |  |  | 0 | 0
25 | HZS | vyhledání stávající instalace | hod | 1 |  |  | 0
|  | Materiál + montáž silnoproud celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Rozvodnice 8 modulů, na povrch/ 1 ks
26 |  | rozvaděč provedení na povrch, IP30, 8 modulů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
27 |  | relé S 20-20 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
28 |  | multifunkční časové relé - zpoždění, doběh, cyklovač | ks | 1 |  |  | 0
29 |  | svorkovnice RSA 2,5 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
30 |  | pom.materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
31 |  | zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Rozvodnice celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Rozvodnice | ks | 2 |  |  | 0
Různé
32 |  | přesun hmot, doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
33 |  | demontáž stávající elektroinstalace | kpl | 1 |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH |  |  |  |  | 0 | #REF!
|  | DPH | 21% |  |  |  | 0
|  | Cena vč. DPH |  |  |  |  | 0
Poznámky pro zhotovitele
Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky ;
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu

## Ceny (hidden)
text | mj/ks | počet mj | cena mj AQ | cena mj upravená | celkem 1 ks AQ | celkem
šířka | 1.8 | 1.72
výška | 1.6 | 1.58
počet | 14
Plastové okno dvoukřídlé, 1.72 x 1.58 m | 2.7176 | 38.0464 |  | 3520 | 9564 | 133923.328 |  | 92.4
Demontáž včetně likvidace odpadu | 2.7176 | 38.0464 | 195 | 206 |  | 7837.5584
Montáž | 2.7176 | 38.0464 | 300 | 317 |  | 12060.7088
Zednické začištění | 2.7176 | 38.0464 | 300 | 317 |  | 12060.7088
Olištování vnitřních svislých spár a spáry nadpraží | 5 | 70 | 60 | 60 |  | 4200
Dodávka a montáž vnitřního plastového komůrkového parapetu, vyložení 150 mm, včetně bočních krytek | 1.8 | 25.2 | 413 | 413 |  | 10407.6
Doprava | 1 | 14 | 120 | 120 |  | 1680
Celkem | [5 empty] | 182169.904
šířka | 2.4 | 2.31
výška | 1.6 | 1.58
počet | 12
Plastové okno dvoukřídlé, 2.31 x 1.58 m | 3.6498 | 43.7976 |  | 3040 | 11064.6 | 133144.704 |  | 93.36
Demontáž včetně likvidace odpadu | 3.6498 | 43.7976 | 195 | 205 |  | 8978.508
Montáž | 3.6498 | 43.7976 | 300 | 315 |  | 13796.244
Zednické začištění | 3.6498 | 43.7976 | 300 | 315 |  | 13796.244
Olištování vnitřních svislých spár a spáry nadpraží | 5.6 | 67.2 | 60 | 60 |  | 4032
Dodávka a montáž vnitřního plastového komůrkového parapetu, vyložení 150 mm, včetně bočních krytek | 2.4 | 28.8 | 413 | 413 |  | 11894.4
Doprava | 1 | 12 | 120 | 120 |  | 1440
Celkem | [5 empty] | 187082.1
šířka | 2.1 | 2.03
výška | 1.6 | 1.58
počet | 91
Plastové okno dvoukřídlé, 2.03 x 1.58 m | 3.2074 | 291.8734 |  | 3220 | 10311 | 939832.348 |  | 657.02
Demontáž včetně likvidace odpadu | 3.2074 | 291.8734 | 195 | 204 |  | 59542.1736
Montáž | 3.2074 | 291.8734 | 300 | 314 |  | 91648.2476
Zednické začištění | 3.2074 | 291.8734 | 300 | 314 |  | 91648.2476
Olištování vnitřních svislých spár a spáry nadpraží | 5.3 | 482.3 | 60 | 60 |  | 28938
Dodávka a montáž vnitřního plastového komůrkového parapetu, vyložení 150 mm, včetně bočních krytek | 2.1 | 191.1 | 413 | 413 |  | 78924.3
Doprava | 1 | 91 | 120 | 120 |  | 10920
Celkem | [5 empty] | 1301453.3168
šířka | 1.5 | 1.51
výška | 1.6 | 1.58
počet | 40
Plastové okno dvoukřídlé, 1.51 x 1.58 m | 2.3858 | 95.432 |  | 3350 |  | 319697.2 |  | 247.2
šířka | 0.65 | 0.63
výška | 1.6 | 1.58
počet | 40
Plastové okno dvoukřídlé, 0.63 x 1.58 m | 0.9954 | 39.816 |  | 4520 |  | 179968.32 |  | 176.8
šířka | 1.2 | 1.13
výška | 1.6 | 1.58
počet | 40
Plastové okno dvoukřídlé, 1.13 x 1.58 m | 1.7854 | 71.416 |  | 3630 |  | 259240.08 |  | 216.8
šířka | 0.85 | 0.83
výška | 2.4 | 2.35
počet | 40
Plastové okno dvoukřídlé, 0.83 x 2.35 m | 1.9505 | 78.02 |  | 3540 |  | 276190.8 |  | 254.4
Demontáž včetně likvidace odpadu | 7.1171 | 284.684 |  | 205 |  | 58360.22
Montáž | 7.1171 | 284.684 |  | 315 |  | 89675.46
Zednické začištění | 7.1171 | 284.684 |  | 315 |  | 89675.46
Olištování vnitřních svislých spár a spáry nadpraží | 13 | 520 | 60 | 60 |  | 31200
Dodávka a montáž vnitřního plastového komůrkového parapetu, vyložení 150 mm, včetně bočních krytek | 4.2 | 168 | 413 | 413 |  | 69384
Doprava | 1 | 40 | 120 | 120 |  | 4800
Celkem | [5 empty] | 1378191.54
Rekapitulace ceny AQ okna
ks
Plastové okno dvoukřídlé, 1,72 x 1,58 m |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A
Plastové okno dvoukřídlé, 2,31 x 1,58 m |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A
Plastové okno dvoukřídlé, 2,03 x 1,58 m |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A
Plastové okno dvoukřídlé, 1,51 x 1,58 m |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A
Plastové okno dvoukřídlé, 0,63 x 1,58 m |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A
Plastové okno dvoukřídlé, 1,13 x 1,58 m |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A
Plastové okno dvoukřídlé, 0,83 x 2,35 m |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A
Demontáž včetně likvidace odpadu |  | 658.4014 |  | 205 |  | 134972.287 | obvody | 1737.98
Montáž | + doprava | 658.4014 |  | 343 |  | 225831.6802 | na bm obv | 130
Zednické začištění |  | 658.4014 |  | 315 |  | 207396.441 | na bm obv | 120
Olištování vnitřních svislých spár a spáry nadpraží |  | 1139.5 |  | 60 |  | 68370
Dodávka a montáž vnitřního plastového komůrkového parapetu, vyložení 150 mm, včetně bočních krytek |  | 413.1 |  | 413 |  | 170610.3
Doprava |  | 157 |  | 120
Meziokenní vložka - 1 m2
malba | 12.31 | 0.15 | 0 | 0.0697 | 0.00019
stěrka | 17.51 | 1.44 | 0 | 0.26 | 0.005
perlinka | 36.03 | 7.75 | 0 | 0.24 | 0.00085
Jutafol N AL 170 | 21.16 | 0.46 | 0 | 0 | 0.000161
mont. Jutafol | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
nosná kce Knauf | 133.21 | 26.24 | 0 | 0.52 | 0.0037052
nosná kce Knauf | 133.21 | 26.24 | 0 | 0.52 | 0.0037052
minerální vlna 120 včet. montáže | 251.78 | 68.7015 | 0 | 0.46 | 0.01498
Cetris 14 | 197.8 | 33.92 | 0 | 1.65 | 0.02019
zateplovací systém | 700.13 | 92.18 | 0 | 0.98 | 0.02337
| 1503.14 | 257.0815 | 0 | 4.7697 | 0.072151
Ocelové balkonové zábradlí - 1 m
ocel | 44.45 | 2.34 | 0.23 | 0.31 | 0.00106
sklo | 238 | 11.42 | 0 | 0 | 0.019
zasklívání | 20.68 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0.00101
mont.zábr. | 2.92 | 0 | 4.68 | 0.23 | 6e-05
kotvy včet. otvorů a montáže | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
nátěr | 34.03 | 1.18 | 0 | 0.45 | 0.00041
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ocelové zábradlí na podestě - 1 m
horní část | 4.5
spodní část | 4
příčle | 9.7
orientační hmotnost 1 m vč. prořezu 10% | 20
ocel | 44.45 | 2.34 | 0.23 | 0.31 | 0.00106
nátěr | 34.03 | 1.18 | 0 | 0.45 | 0.00041
1 bm ocelového zábradlí natřeného | 932.5584 | 48.3104 | 4.6 | 6.776 | 0.021725
mont.zábr. | 2.92 | 0 | 4.68 | 0.23 | 6e-05
kotvy včet. otvorů a montáže - 2ks/bm | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ocelové zastřešení vstupu - 1 kpl
kostra z L 80/80/10 | 583.512
trubka 80/60/6 | 212.6565
pásovina | 6.0288
orientační hmotnost 1 m vč. prořezu 5% | 842.3
ocel | 29.92 | 1.62 | 1.37 | 0.06 | 0.00104
montáž stříšky (kg) | 2.92 | 0 | 6.51 | 0.07 | 6e-05
nátěr | 34.03 | 1.18 | 0 | 0.45 | 0.00041
ocelová konstrukce stříšky celkem | 29495.594 | 1428.1365 | 6637.324 | 133.7572 | 0.94863
kotvy včet. otvorů a montáže - 24 ks | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
počet m2 | 9.46
sklo | 238 | 11.42 | 0 | 0 | 0.019
montáž zasklení | 20.68 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0.00101
zasklení celkem | 2447.1128 | 114.6552 | 0 | 4.5408 | 0.18929
počet m | 16
oplechování | 278.42 | 5.36 | 0 | 0.82 | 0.00432
oplechování celkem | 4454.72 | 85.76 | 0 | 13.12 | 0.06912
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Přikotvení betonového zábradlí
plechy střední část | 5.8718
plechy krajní část | 2.7318
orientační prům. hmot. 1 m vč. prořezu 10% | 4.7
ocel | 44.45 | 2.34 | 0.23 | 0.31 | 0.00106
nátěr | 34.03 | 1.18 | 0 | 0.45 | 0.00041
1 bm ocelového zábradlí natřeného | 219.1512 | 11.3529 | 1.081 | 1.5924 | 0.0051053
kotvy včet. otvorů a montáže - 6ks/kotvu prům. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Parametry výpočtu (hidden)
|  |  |  | stroje | hodiny
Parametry výpočtu jednotkových cen
Inflace | 0%
Pořízení | 0%
Mzda | 85
Časová rezerva | 0%
Přesčasy | 0%
Pojistné | 35%
Režie výrobní [Rv] | 44.93%
Režie správní [Rs] | 15%
Zisk [zisk] | 20%
Hrubé rozpětí [hr] celkem | #NAME?
HZS
HZS pro experty | 400
Přesun hmot pro rekonstrukce do výšky 36 m | #NAME? |  |  | 54.92 | 3.005
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | #NAME? |  |  | 20.16 | 0.39
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.podlaží |  | 1 | #NAME? | 0 | 0.933
Příplatek za každé další podlaží |  | 1 | #NAME? | 0 | 0.653
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | 1 | #NAME? | 42.02 | 0.49
Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | 29 | #NAME? | 3.99 | 0
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | 1 | #NAME? | 0 | 0.942
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  |  | #NAME? | 0 | 0.105
Poplatek za skládku čistá suť |  | 1 | 150
Odvoz suti a uložení na skládku | #NAME?