## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 010420 | Plzeňská 445/215, Praha 5
| Objekt: |  | SO02 | Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 27/13, 2.NP
690 | Rozpočet: |  | 01042002CELK | Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 27/13, 2.NP
| Zadavatel |  | Městská část Praha 5 |  |  |  | IČO: | 00063631
|  |  | náměstí 14. října 1381/4 |  |  |  | DIČ: | CZ00063631
|  |  | 15000 | Praha-Smíchov
| Projektant: |  | PATA & FRYDECKÝ ARCHITEKTI s.r.o. |  |  |  | IČO: | 25701771
|  |  | U železné lávky 592/8 |  |  |  | DIČ: | CZ25701771
|  |  | 11800 | Praha-Malá Strana
| Zhotovitel: |  | výběrové řízení |  |  |  | IČO: | 00000000
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Ludvík Ondráček
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
Šwarzová Dagmar, Mgr.
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt | [5 empty] | 0
2 | SO02 | Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 27/13, 2.NP |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01042002CELK | Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 27/13, 2.NP |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Předstěnové systémy |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | NATERY |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO02 01042002CELK Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 010420 | Plzeňská 445/215, Praha 5 | [24 empty] | STA
O: | SO02 | Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 27/13, 2.NP | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01042002CELK | Udržovací práce a stavební úpravy bytu č. 27/13, 2.NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.38 |  | 0 |  |  |  |  | 57.52 | [5 empty] | DIL
1 | 342012221RT2 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 5.6928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0339 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.99 | 5.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 2,750*(1,095+1,623+0,355)-1,970*(0,800+0,600) |  | 5.6928 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342012223RT2 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 8.8648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03411 | 0.3 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.99 | 8.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 2,750*(1,475+1,630+0,620)-1,970*0,700 |  | 8.8648 | [22 empty] | VV | 0
3 | 342013321RT2 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 90 | m2 | 3.1763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05395 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.287 | 4.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 2,750*1,155 |  | 3.1763 | [22 empty] | VV | 0
4 | 342091043R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 83.9725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.15 | 12.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | příčky a předstěny, kastlík SDK, m2 : (5,69275+8,86475)*2+3,17625+4,48250+21,73875+3*0,500*2,000 |  | 61.5125 | [22 empty] | VV | 0
|  | SDK podhled č.m. 2.01, m2 : 16,220 |  | 16.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | SDK podhled č.m. 2.02, m2 : 2,890 |  | 2.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | SDK podhled č.m. 2.03, m2 : 1,200 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | SDK podhled č.m. 2.04, m2 : 2,150 |  | 2.15 | [22 empty] | VV | 0
5 | 342090121R00 | Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 1 x opláštěné | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00569 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.66 | 1.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. D2 - D4, kus : 1,000+1,000+1,000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
6 | 346244311R00 | Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm | m2 | 0.299 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04568 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.758 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,100*((0,300+0,800)*2+0,790) |  | 0.299 | [22 empty] | VV | 0
7 | 347015113R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5, impregnovaná, tl. izolace 40 mm, | m2 | 4.4825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01344 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.8 | 3.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,750*1,630 |  | 4.4825 | [22 empty] | VV | 0
8 | 347015215R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 77,5 mm, tloušťka desky 12,5, akustická protipožární, tl. izolace 40 mm, | m2 | 21.7387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02919 | 0.63 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.948 | 20.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | akustický obklad č.m. 2.01, m2 : 2,750*(2,505+4,480+0,920) |  | 21.7387 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  |  | 22.26 | [5 empty] | DIL
9 | 416021126R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, s minerální izolací tl. 40 mm | m2 | 16.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01846 | 0.3 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 16.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.01, m2 : 16,220 |  | 16.22 | [22 empty] | VV | 0
10 | 416021128R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm | m2 | 2.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01846 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 2.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.04, m2 : 2,150 |  | 2.15 | [22 empty] | VV | 0
11 | 416022121R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace | m2 | 4.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01243 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.95 | 3.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.02, m2 : 2,890 |  | 2.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.03, m2 : 1,200 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.26 |  | 0 |  |  |  |  | 25.46 | [5 empty] | DIL
12 | 602021146RT3 | Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenosádrová, , tloušťka vrstvy 3 mm, | m2 | 22.7077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00315 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.245 | 5.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | č.m. 2.01 stěny, m2 : 2,740*(4,245+0,905+0,140)-1,945*1,790+0,240*(1,790*2+1,945) |  | 12.3391 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.02 stěny, m2 : 2,500*(1,270+1,515)-1,970*0,900+0,400*(2,308*2+1,085) |  | 7.4699 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.03 stěny nad obkladem, m2 : (2,500-1,100)*0,990*2-1,060*0,305+1,260*0,150*2+0,480*0,150 |  | 2.8987 | [22 empty] | VV | 0
13 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 16.5416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.078 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [24 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 1,790*1,945+1,970*(0,700+0,800+0,600+0,900)*2+1,240*0,500*2 |  | 16.5416 | [22 empty] | VV | 0
14 | 611421321R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých | m2 | 4.596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01588 | 0.07 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.33605 | 1.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.02, m2 : 2,890+0,400*1,085 |  | 3.324 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.03, m2 : 1,200+0,150*0,480 |  | 1.272 | [22 empty] | VV | 0
15 | 612421321R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých | m2 | 58.6759 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01581 | 0.93 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.24845 | 14.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.01, m2 : 2,782*(4,235+4,390+4,480+0,905+0,215+1,020+0,570+0,855)-1,945*1,790+0,240*(1,945+1,790*2) |  | 44.2204 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.02, m2 : 2,782*(1,270+1,395)-1,970*0,900+0,400*(2,308*2+1,085) |  | 7.9214 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.03, m2 : (2,782-1,100)*(1,365+1,155+1,140)+0,150*1,260*2 |  | 6.5341 | [22 empty] | VV | 0
16 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 4.094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04558 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.608 | 2.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [24 empty] | SPI
|  | č.m. 2.03 pod obkladem, m2 : 1,100*(0,990*2+1,155+0,070+0,325)+0,150*0,480 |  | 3.955 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.04 obezdívka vany, m2 : 0,100*(0,300*2+0,790) |  | 0.139 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.09 |  | 0 |  |  |  |  | 10.03 | [5 empty] | DIL
17 | 631571010R00 | Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky | m3 | 0.66728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.836 | 1.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [24 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | č.m. 2.01 provedení sondy do podlahy, m3 : 0,200*4,390*0,760 |  | 0.66728 | [22 empty] | VV | 0
18 | 631591211R00 | Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu | m3 | 1.123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.3885 | 0.44 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 1.836 | 2.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu | [24 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu
|  | ozn. S1, m3 : 0,050*16,220 |  | 0.811 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. S2, m3 : 0,050*(1,200+2,150) |  | 0.1675 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. S3, m2 : 0,050*2,890 |  | 0.1445 | [22 empty] | VV | 0
19 | 635111031R00 | Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm dřevovlákno | m2 | 22.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02882 | 0.65 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.3 | 6.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S1, m2 : 16,220 |  | 16.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. S2, m2 : 1,200+2,150 |  | 3.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. S3, m2 : 2,890 |  | 2.89 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
20 | 642941210R00 | Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky jednostranné osazení pouzdra bez dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00065 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu | [24 empty] | SPI
|  | ozn. D4, kus : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
21 | 553353501R | pouzdro pro posuvné dveře jednostranné; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.037 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. D4, kus : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55 |  | 0 |  |  |  |  | 4.34 | [5 empty] | DIL
22 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 30.138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01838 | 0.55 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.144 | 4.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
|  | 16,220+2,890+1,200+2,150+1,745*4,400 |  | 30.138 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 17.75 | [5 empty] | DIL
23 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.308 | 13.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5,000*8,800 |  | 44 | [22 empty] | VV | 0
24 | 953941414R00 | Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných KDK, dodání KDK se oceńují ve specifikaci konzol pro zásobníky vody apod. do vynechaných nebo vysekaných kapes s uklínováním (např. cihlami) délky do 1000 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00907 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.25 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. P4, P5 pro ohřívač vody, podklad pro závěsy horních skříněk, kus : 4,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
25 | 953943112R00 | Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 1 kg do 5 kg/kus | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01638 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.4 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání | [24 empty] | SPI
|  | legenda P3, kus : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
26 | 954313201R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01858 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.4 | 2.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | krytí VZT potrubí kastlíkem na chodbě, m : 2,000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
27 | 14310504.AR | trubka bralenová 11343; jmenovitá světlost DN 50-2"; použití: chránička, popláštěná - pro rozvody kapalin a plynů ukládaných do země | m | 0.495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00572 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | legenda P3, m : 0,495 |  | 0.495 | [22 empty] | VV | 0
28 | 55399991R | výrobek kovový vyrobený tvarováním, svařováním, nebo šroubováním, hmotnost výrobku do 1 kg | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. P4, P5, prvky pro uchycení boileru, horních skříněk linky, kg : 4,0*2,5 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.68 |  |  |  |  | 28.85 | [5 empty] | DIL
29 | 962031143R00 | Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm | m2 | 2.1372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.107 | 0.23 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.158 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 2,782*1,200-1,980*0,690+0,100*(0,960+0,690) |  | 2.1372 | [22 empty] | VV | 0
30 | 962031144R00 | Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 125 mm | m2 | 2.6829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.12 | 0.32 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.167 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 2,782*1,615-2,142*0,845 |  | 2.6829 | [22 empty] | VV | 0
31 | 962036412R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm | m2 | 1.5023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01223 | 0.02 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.268 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.03, m2 : 2,782*(0,220+0,320) |  | 1.5023 | [22 empty] | VV | 0
32 | 965042131R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.78 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 10.88 | 3.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.02, m3 : 0,100*2,030 |  | 0.203 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.03, m3 : 0,100*1,530 |  | 0.153 | [22 empty] | VV | 0
33 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 4.055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.147 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | č.m. 2.02, m2 : 2,030 |  | 2.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.03, m2 : 1,530+0,150*(0,690+0,860+0,960+0,790) |  | 2.025 | [22 empty] | VV | 0
34 | 965082933R00 | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 0.66728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.93 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 1.051 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.01 provedení sondy do podlahy, m3 : 0,200*4,390*0,760 |  | 0.66728 | [22 empty] | VV | 0
35 | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | ozn. O2, kus : 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
36 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | 1,000+1,000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
37 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.088 | 0.16 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.556 | 1.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | č.m. 2.02, m2 : 2,142*0,845 |  | 1.81 | [22 empty] | VV | 0
38 | 970031130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm | m | 0.495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0239 | 0.01 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.5 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | legenda P2, m : 0,495 |  | 0.495 | [22 empty] | VV | 0
39 | 970031160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.03617 | 0.02 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 4 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | legenda P1, m : 0,500 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
40 | 970033130R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 130 mm | m | 0.495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.63 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | legenda P2, m : 0,495 |  | 0.495 | [22 empty] | VV | 0
41 | 970033160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 160 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00089 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.79 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | legenda P1, m : 0,500 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
42 | 978011141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 % | m2 | 4.066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.02 část, m2 : 2,030+1,085*0,400 |  | 2.464 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.03, m2 : 1,530+0,480*0,150 |  | 1.602 | [22 empty] | VV | 0
43 | 978012191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 % | m2 | 20.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.462 | 9.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.01, m2 : 20,020 |  | 20.02 | [22 empty] | VV | 0
44 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 58.2979 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.58 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.08 | 4.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.01, m2 : 2,782*(4,235+4,390+4,480+0,905+0,215+1,020+0,570+0,855)-1,945*1,790+0,240*(1,945+1,790*2) |  | 44.2204 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.02, m2 : 2,782*(1,270+1,395)-1,970*0,900+0,400*(2,308*2+1,085) |  | 7.9214 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.03, m2 : (2,782-1,100)*(1,365+1,155+1,140) |  | 6.1561 | [22 empty] | VV | 0
45 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 4.026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.19 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.26 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.03, m2 : 1,100*(1,365+1,155+1,140) |  | 4.026 | [22 empty] | VV | 0
46 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 4.7025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.32 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.3 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | č.m. 2.03,m2 : 1,050*(0,430+1,555+1,155+1,270)+0,150*0,480 |  | 4.7025 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.44 | [5 empty] | DIL
47 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 4.8282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.577 | 12.44 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 4.88 | [5 empty] | DIL
48 | 713111211RK6 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie | m2 | 18.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.18 | 3.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.01, m2 : 16,220 |  | 16.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.04, m2 : 2,150 |  | 2.15 | [22 empty] | VV | 0
49 | 713191131R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky materiálu | m2 | 22.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.07 | 1.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S1, m2 : 16,220 |  | 16.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. S2, m2 : 1,200+2,150 |  | 3.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. S3, m2 : 2,890 |  | 2.89 | [22 empty] | VV | 0
50 | 28770146 | Izolace Armstrong Tubolit DG 22/9 | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
51 | 28770392 | Izolace Armstrong Tubolit DG 22/30 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
52 | 71346-2112/99 | Izol potrubí skruž PE spona DN 20 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00078 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
53 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
54 | 720-01 | Demontáže ZTI, komplet, vč. zařizovacích předmětů, vysekání rozvodů, dopravy suti, poplatků | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | vybourání ZTI, soubor : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
55 | 72114-0905 | Potrubí lit odpadní vsaz odb DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04898 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
56 | 72117-4024/98 | Potrubí z PP HT Systém, odpadní hrdlové DN70 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01106 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
57 | 72117-4025/98 | Potrubí z PP HT Systém, odpadní hrdlové DN100 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02562 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
58 | 72117-4042/98 | Potrubí z PP HT Systém, připojovací hrdlové DN40 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00083 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
59 | 72117-4043/98 | Potrubí z PP HT Systém, připojovací hrdlové DN50 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0101 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
60 | 72119-4103 | Vyvedení kanal výpustek D 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
61 | 72119-4104 | Vyvedení kanal výpustek D 40 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
62 | 72119-4105 | Vyvedení kanal výpustek D 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
63 | 72119-4109 | Vyvedení kanal výpustek D 110 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
64 | 72122-1201 | Mtž sifonu prač.podom.DN 40mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00804 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
65 | 72122-1202 | Mtž sifonu HL 21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00573 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
66 | 72129-0111 | Zkouška těs kanal vodou -DN 125 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
67 | 28701164 | Sifon odkapáv.+sifon DN 32 HL 21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
68 | 28701187 | Sifon prač.podom.DN 40/50 HL 400 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
69 | 55241540 | Přechodka litina/PPs HTUG DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
70 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
71 | 72213-1913 | Potrubí závit vsaz odboč DN 25 | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01033 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
72 | 72217-1221/02 | Potrubí PPR D 20/2,8 PN 16 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00702 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
73 | 72219-0221 | Připoj vodovod pevná DN 15 | soub | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00832 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
74 | 72229-0226 | Zkouška tlak potr -DN 50 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00468 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
75 | 72229-0234 | Proplach a dezinfekce -DN 80 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
76 | 28653281 | Přechod závit PPr D 25x3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
77 | 72219-0401 | Upev vypust DN 15 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
78 | 72222-0111 | Nástěnka K 247 G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00249 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
79 | 72222-0121 | Nástěnka K 247 G 1/2 | par | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00588 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
80 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.79 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
81 | 72312-0204 | Potrubí ocelzáv čern svař DN 25 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.1857 | 2.79 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
82 | 72319-0251 | Plyn vyved upev výpust DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00126 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
83 | 72319-0909 | Tlak zkouš plyn potr | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
84 | 72319-0914 | Navař na stáv.plyn potr DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
85 | 72323-9101 | Mtž plyn armatur 2 zavit G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
86 | 55139019 | Kohout plynový Futurgas 80010 G 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
87 | 72319-0901 | Uzavř nebo otevření plyn potr | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
88 | 72319-0907 | Odvzdušnění a napuštění plyn potr | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
89 | 998723203R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
90 | 55199878 | Bater.stoj.dřez.páková, s otočným ramínkem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
91 | 72511-9212/98 | Zařízení záchodů - montáž klozetových mís kombinačních | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00239 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
92 | 72521-9401 | Mtž umyvadel du na šroub do zdi | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00139 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
93 | 72524-9101 | Mtž kabina sprch | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
94 | 72524-9102 | Mtž mísa sprch | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
95 | 72531-9101 | Mtž dřez jdn | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00228 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
96 | 72553-9102/01 | Mtž ostatních el.ohřívačů 50l | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02901 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
97 | 72582-9301 | Mtž baterie umyv a dřez stojánkG1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
98 | 72583-9203 | Mtž bat van nást G 1/2 | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
99 | 72586-9101 | Mtž uzávěrka zápach -D 40 umyv | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
100 | 72586-9204 | Mtž uzávěrka zápach -d 50 dřez jdn | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
101 | 72586-9218 | Mtž u sifon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
102 | 28398909 | Sprchový kout.čtvrtkruh 800mm, sklo stripy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
103 | 48500368 | Plyn.top.Karma BETA 4 electronic 02 3,9 kW, vč. kompl sestavy výdechu přes zeď | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.055 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
104 | 53886165 | Dřez nerez.jednoduchý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
105 | 54199375 | Ohřívač el.zás.Tatramat EO 50 EL | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
106 | 55161491 | Sifon umyvadlový chrom DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
107 | 55196232 | Sifon dřezový 50mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
108 | 55196725 | Sifon sprchový chrom DN 50mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
109 | 55198691 | Baterie sprchová vč.sprch.soupravy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
110 | 55199961 | Baterie stoj.umyvadlová, s odpad soupravou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
111 | 64297022 | Umyvadlo stand.LYRA PLUS 55cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
112 | 64297122 | Vanič.sprch.ker.JIKA-RAVENNA 800mm, 1/4kruh | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
113 | 64297192 | Klozet ker.kombi stojící, Jika TIGO | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
114 | 64297193 | Sedátko WC JIKA TIGO Softclose | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
115 | 72553-0151 | Ventil pojistný T 1847 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
116 | 72565-9102 | Mt těles otop plyn odtah stěna 10t | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00956 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
117 | 72581-0401 | Ventil rohový -trub T 66 G 1/2 | soub | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
118 | 72581-0403 | Ventil rohový +trub T 67 G 1/2 | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
119 | 72598-0122 | Dvířka T 3622 z PH 15/30 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
120 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 726 | Předstěnové systémy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.37 | [5 empty] | DIL
121 | 726212311R00 | Umyvadlo montážní prvek pro umyvadlo, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.35 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pozn. P6, soubor : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
122 | 998726123R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m | t | 0.013 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.779 | 0.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 6.75 | [5 empty] | DIL
123 | 728112111R00 | Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 100 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.33 | 1.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. 6, m : 5,000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
124 | 728115111R00 | Kruhové ohebné potrubí montáž ohebného neizolovaného potrubí z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 100 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.29 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. 5, m : 0,500 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
125 | 728212111R00 | Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž oblouku do kruhového plechového potrubí, do průměru d 100 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.29 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. 6 oblouky, kus : 4,000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
126 | 728314111R00 | Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.67 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. 4, kus : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
127 | 728614811R00 | Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru stropního závěsného, do průměru d 800 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.56 | 3.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. 2 a 3 kus : 2,000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
128 | 72831-01 | D+M přívodní prvek vzduchu s akust útlumem 57 dB DN 160 L 500 mm Lunos-ALD-R160, komplet viz VZT Výpis materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | ozn. 1, soubor : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
129 | 429148052R | ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 100 mm; regulace vlhkosti a časový doběh; výkon 8 W; materiál plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu 80 m3/h; teplota do 40 °C; akustický tlak 26 dB (A); IP X4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 2 a 3, kus : 2,000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
130 | 4295330101R | žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 200 x 200 mm; rám - ocel.profil, výplň - profil.pozinkované listy; v rámu upevněny 3 vodorovné lamely; zabudování samostatně na volné konce potrubí nebo v sestavě s rámem pomocí šroubů, nýtů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 4, kus : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
131 | 42981181R | potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00127 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 6, m : 5,000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
132 | 42981270R | trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -40 až 70 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00161 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 6 oblouk, kus : 4,000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
133 | 42981789R | trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 5, kus : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
134 | 55399991.AR | výrobek kovový | kg | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. 7 spojovací a těsnící materiál, kg : 2,000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. 8 závěsy, kg : 3,000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
135 | 998728203R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 1.16 |  |  |  |  | 17.67 | [5 empty] | DIL
136 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm | m2 | 20.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.36 | 800-762 | RTS 20/ I | Indiv | 0.195 | 3.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.01, m2 : 20,020 |  | 20.02 | [22 empty] | VV | 0
137 | 762526811R00 | Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm | m2 | 20.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.7 | 800-762 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.09 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.01, m2 : 20,020 |  | 20.02 | [22 empty] | VV | 0
138 | 762811210RT3 | Záklop stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami | m2 | 3.3364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01426 | 0.05 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 20/ I | Indiv | 0.162 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.01 provedení sondy do podlahy, zpětné provedení záklopu, m2 : 4,390*0,760 |  | 3.3364 | [22 empty] | VV | 0
139 | 762811811R00 | Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm | m2 | 3.3364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.05 | 800-762 | RTS 20/ I | Indiv | 0.08 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.01 provedení sondy do podlahy, m2 : 4,390*0,760 |  | 3.3364 | [22 empty] | VV | 0
140 | 762841110RT3 | Podbíjení stropů a střech rovných s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, na sraz | m2 | 3.3364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01442 | 0.05 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.188 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.01 provedení sondy do stropu, zpětná montáž podbití, m2 : 4,390*0,760 |  | 3.3364 | [22 empty] | VV | 0
141 | 762841811R00 | Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm bez omítky | m2 | 3.3364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.014 | 0.05 | 800-762 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.106 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.01 provedení sondy do stropu, m2 : 4,390*0,760 |  | 3.3364 | [22 empty] | VV | 0
142 | 762895000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace | m3 | 0.17296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00311 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.01 provedení sondy do podlahy, zpětné provedení záklopu, m2 : 0,02592*4,390*0,760 |  | 0.08648 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.01 provedení sondy do stropu, zpětná montáž podbití, m2 : 0,02592*4,390*0,760 |  | 0.08648 | [22 empty] | VV | 0
143 | 910 R00 | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 10 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | prohlídka a posouzení stavu nosných prvků stropů, hod : 10,0 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
144 | 998762103R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m | t | 0.09676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.863 | 0.18 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 4895.21 | [5 empty] | DIL
145 | 766-01. | Repase dř špalet okna, vně parapetu - opálení, 2xnátěry, 2x přesklení,repase a vyčištění kování, viz PD, Výpis dveří a oken | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. O2, kus : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
146 | 766-02 | Úprava rámu a zasklení nadsvětlíku okna na chodbě ozn. O3, vložení příčky a desky MDF s úpr, viz PD, Výpis dveří a oken | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. O3, kus : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
147 | 766660030RA0 | Montáž dveří dřevěných montáž obložkové zárubně, montáž kliky a štítku, montáž a dodávka dveřního prahu šířky 60 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00124 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 102.2472 | 102.25 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | ozn. D2, kus : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
148 | 766660032RA0 | Montáž dveří dřevěných montáž obložkové zárubně, montáž kliky a štítku, montáž a dodávka dveřního prahu šířky 70 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00144 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 107.7768 | 107.78 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | ozn. D4, kus : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
149 | 766660034RA0 | Montáž dveří dřevěných montáž obložkové zárubně, montáž kliky a štítku, montáž a dodávka dveřního prahu šířky 80 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 113.4216 | 113.42 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | ozn. D3, kus : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
150 | 766810010RAD | Kuchyňské linky Kuchyňské linky dodávka a montáž, viz PD, výpis ostatních výrobků | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.161 | 0.16 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | Indiv | 4494.1386 | 4494.14 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | ozn. V1, soubor : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
151 | 766950020RAA | Opravy konstrukcí truhlářských dveří, bez výměny prvků | m2 | 1.773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00146 | 0 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | Indiv | 43.5647 | 77.24 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | ozn. D1 viz. PD, Tabulka dveří a oken, m2 : 1,970*0,900 |  | 1.773 | [22 empty] | VV | 0
152 | 61165040R | dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.017 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. D2, kus : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
153 | 61165052R. | Dveře vnitř lamin 2/3proskl DRE CARLA TOP 30 1kř. 80x197 cm kompletizované | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. D3, kus : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
154 | 61169701R | dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné do pouzdra; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. D4, kus : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
155 | 61181151R | zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 65 až 140 mm; fólie; dub, buk, ořech, olše, bílá, wenge | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. D2, D3, kus : 1,000+1,000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
156 | 61181501R. | Zárubeň obložková š. 60-90 cm/st. 75-95 mm Dre TOP pro posuvné dveře do pouzdra, fólie bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. D4, kus : 1,000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
157 | 998766103R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | t | 0.154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.447 | 0.38 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 712.93 | [5 empty] | DIL
158 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 6.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.016 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S2, m2 : 1,200+2,150 |  | 3.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. S3, m2 : 2,890 |  | 2.89 | [22 empty] | VV | 0
159 | 771101210RT2 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 6.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S2, m2 : 1,200+2,150 |  | 3.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. S3, m2 : 2,890 |  | 2.89 | [22 empty] | VV | 0
160 | 771475014RT1 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 4.387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.236 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S3 - předsíň č.m. 2.02, m : 0,585+0,538+0,325+0,122+0,400*2+0,042*2+0,310+1,623 |  | 4.387 | [22 empty] | VV | 0
161 | 771577113RS2 | Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.15 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,700+0,800+0,900+0,600 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
162 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 6.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S2, m2 : 1,200+2,150 |  | 3.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | ozn. S3, m2 : 2,890 |  | 2.89 | [22 empty] | VV | 0
163 | 771579792R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.166 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S2 WC, m2 : 1,200 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
164 | 771575014RAB | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do flexibilního, vodotěsného a mrazuvzdorného lepidla, , | m2 | 2.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02165 | 0.06 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 60.9427 | 176.12 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | ozn. S3 předsíň, m2 : 2,890 |  | 2.89 | [22 empty] | VV | 0
165 | 771575020RAB | Dlažba z dlaždic keramických 15 x 15 cm, položených do flexibilního, vodotěsného a mrazuvzdorného lepidla, , včetně dvousložkové hydroizolační stěrky | m2 | 2.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02091 | 0.04 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 154.3946 | 331.95 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | ozn. S2 č.m. 2.04 koupelna, m2 : 2,150 |  | 2.15 | [22 empty] | VV | 0
166 | 771575024RAB | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do flexibilního, vodotěsného a mrazuvzdorného lepidla, , včetně dvousložkové hydroizolační stěrky | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02581 | 0.03 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 168.803 | 202.56 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | ozn. S2 č.m. 2.03 WC, m2 : 1,200 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
167 | 597623082R | dlažba keramická š = 98 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4 | m2 | 0.49134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0142 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. S3 - předsíň č.m. 2.02, m : 0,100*(0,585+0,538+0,325+0,122+0,400*2+0,042*2+0,310+1,623)*1,12 |  | 0.49134 | [22 empty] | VV | 0
168 | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | t | 0.00952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.305 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0.02 |  |  |  |  | 11.46 | [5 empty] | DIL
169 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 16.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.016 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | ozn. S1, m2 : 16,220 |  | 16.22 | [22 empty] | VV | 0
170 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 16.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.046 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | ozn. S1, m2 : 16,220 |  | 16.22 | [22 empty] | VV | 0
171 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 17.065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.035 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.01, m : 0,490+0,455+0,855+4,235+4,390+4,480+0,905+0,215+1,040 |  | 17.065 | [22 empty] | VV | 0
172 | 776421100RT1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 16.039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1372 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S1 č.m. 2.01, m : 0,064+0,730+0,200+1,400+2,505+4,245+4,480+0,905+0,140+0,920+0,380+0,070 |  | 16.039 | [22 empty] | VV | 0
173 | 776521200RT1 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu, montáž | m2 | 16.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.45 | 7.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ozn. S1, m2 : 16,220 |  | 16.22 | [22 empty] | VV | 0
174 | 776551830RT2 | Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 10 do 20 m2 | m2 | 20.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0131 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.01, m2 : 20,020 |  | 20.02 | [22 empty] | VV | 0
175 | 28342451R | lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev | m | 16.3598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. S1 č.m. 2.01, m : (0,064+0,730+0,200+1,400+2,505+4,245+4,480+0,905+0,140+0,920+0,380+0,070)*1,02 |  | 16.3598 | [22 empty] | VV | 0
176 | 284122072R | podlahovina PVC lamely; š = 235,0 mm; l = 1 505 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová | m2 | 16.8688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0041 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ozn. S1, m2 : 16,220*1,04 |  | 16.8688 | [22 empty] | VV | 0
177 | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m | t | 0.08318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.114 | 0.09 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 9812.41 | [5 empty] | DIL
178 | 781101210RT2 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 16.461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.01, m2 : 0,600*(1,800+0,600) |  | 1.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.03, m2 : 1,100*(0,990*2+1,155+0,070+0,325)+0,150*0,480 |  | 3.955 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.04, m2 : 2,100*(1,300+1,630)*2-1,970*0,700+0,100*(0,300*2+0,790) |  | 11.066 | [22 empty] | VV | 0
179 | 781497111RS3 | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.12 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 25,000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
180 | 781497121RS3 | Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm, | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.12 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 15,000 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
181 | 781475114RAA | Obklad vnitřní keramický do velikosti 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu, , | m2 | 5.395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01728 | 0.09 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 594.8723 | 3209.34 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách. | [24 empty] | SPI |  | z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.
|  | č.m. 2.01, m2 : 0,600*(1,800+0,600) |  | 1.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.03, m2 : 1,100*(0,990*2+1,155+0,070+0,325)+0,150*0,480 |  | 3.955 | [22 empty] | VV | 0
182 | 781475124RAA | Obklad vnitřní keramický do velikosti 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu, , s hydroizolačním nátěrem | m2 | 11.066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01891 | 0.21 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 596.1904 | 6597.44 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách. | [24 empty] | SPI |  | z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.
|  | č.m. 2.04, m2 : 2,100*(1,300+1,630)*2-1,970*0,700+0,100*(0,300*2+0,790) |  | 11.066 | [22 empty] | VV | 0
183 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | t | 0.00861 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.305 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | NATERY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
184 | C78342-5411/98 | Nát.kov.potr.DN50,snt.,dr.b.,lesk.p., 1x antikorozní, 1x základní a 1x email | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0012 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 18.8 | [5 empty] | DIL
185 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 63.0769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.06971 | 4.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.m. 2.02 strop, m2 : 2,890+0,400*1,085 |  | 3.324 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.03 strop, m2 : 1,200+0,150*0,480 |  | 1.272 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.01, m2 : 2,782*(4,235+4,390+4,480+0,905+0,215+1,020+0,570+0,855)-1,945*1,790+0,240*(1,945+1,790*2) |  | 44.2204 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.02, m2 : 2,782*(1,270+1,395)-1,970*0,900+0,400*(2,308*2+1,085) |  | 7.9214 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.03, m2 : (2,782-1,050)*(1,365+1,155+1,140) |  | 6.3391 | [22 empty] | VV | 0
186 | 784191201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 107.1861 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03248 | 3.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | příčky a předstěny, kastlík SDK, m2 : (5,69275+8,86475)*2+3,17625+4,48250+21,73875+3*0,500*2,000 |  | 61.5125 | [22 empty] | VV | 0
|  | podhledy SDK, m2 : 16,220+2,890+1,200+2,150 |  | 22.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | stropy, m2 : 0,150*0,480+0,400*1,085 |  | 0.506 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.01 stěny, m2 : 2,740*(4,245+0,905+0,140)-1,945*1,790+0,240*(1,790*2+1,945) |  | 12.3391 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.02 stěny, m2 : 2,500*(1,270+1,515)-1,970*0,900+0,400*(2,308*2+1,085) |  | 7.4699 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.03 stěny nad obkladem, m2 : (2,500-1,100)*0,990*2-1,060*0,305+1,260*0,150*2+0,480*0,150 |  | 2.8987 | [22 empty] | VV | 0
187 | 784195412R00 | Malby z malířských směsí se začištěním otěruvzdorné, , bělost 92 %, dvojnásobné | m2 | 107.1861 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00029 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.10191 | 10.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | příčky a předstěny, kastlík SDK, m2 : (5,69275+8,86475)*2+3,17625+4,48250+21,73875+3*0,500*2,000 |  | 61.5125 | [22 empty] | VV | 0
|  | podhledy SDK, m2 : 16,220+2,890+1,200+2,150 |  | 22.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | stropy, m2 : 0,150*0,480+0,400*1,085 |  | 0.506 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.01 stěny, m2 : 2,740*(4,245+0,905+0,140)-1,945*1,790+0,240*(1,790*2+1,945) |  | 12.3391 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.02 stěny, m2 : 2,500*(1,270+1,515)-1,970*0,900+0,400*(2,308*2+1,085) |  | 7.4699 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.m. 2.03 stěny nad obkladem, m2 : (2,500-1,100)*0,990*2-1,060*0,305+1,260*0,150*2+0,480*0,150 |  | 2.8987 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
188 | 21011-02 | Přepínač střídavý 10A/250V, pod omítku, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
189 | 21011-08 | Domovní telefon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
190 | 21001-01 | Krabice přístrojová | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
191 | 21001-02 | Krabice odbočná | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
192 | 21001-03 | Svorka WAGO | ks | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
193 | 21009-01 | RE - Dozbrojení stávajícího rozváděče RE, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
194 | 21009-02 | RB - Přisazený plastový rozváděč, rozměry ŠxVxH 400x800x100mm/4x14 mod., krytí IP30, napěťová, soustava 3+PE+N 230/400V, TN-C-S, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
195 | 21011-01 | Vypínač jednopólový 10A/250V, pod omítku, IP20 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
196 | 21011-03 | Tlačítko 10A/250V, pod omítku, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
197 | 21011-04 | Zásuvka jednoduchá 16A/230V, pod omítku, IP20 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
198 | 21011-05 | Zásuvka strukturované kabeláže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
199 | 21011-06 | Zásuvka společné televizní antény | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
200 | 21011-07 | Opticko-kouřové čidlo autonomní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
201 | 21011-09 | Zvonkové tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
202 | 21011-10 | Přímotopný konvektor, 0,5kW, 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
203 | 21011-11 | Topný koupelnový žebřík, 0,5kW, 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
204 | 21020-01 | A - Svítidlo přisazené, interiérové, 230V, LED 20W, 3000K, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
205 | 21020-02 | B - Svítidlo přisazené, koupelnové, 230V, LED 20W, 3000K, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
206 | 2108-01 | 1-CYKY 3x1,5 | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
207 | 2108-02 | 1-CYKY 3x2,5 | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
208 | 2108-03 | 1-CYKY 4x10 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
209 | 2108-04 | 1-YY 1x16 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
210 | 2108-05 | 1-YY 1x4 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
211 | 2108-06 | Kabel JYTY 4x1 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
212 | 2108-07 | Kabel KOAX | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
213 | 2108-08 | Kabel UTP | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
214 | 799-01 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
215 | 799-02 | Prostupy a požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.48 | [5 empty] | DIL
216 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 5.8622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.933 | 5.47 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
217 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5.8622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.49 | 2.87 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
218 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 5.8622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
219 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 5.8622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.942 | 5.52 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
220 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 5.8622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.105 | 0.62 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
221 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 5.8622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
222 | 00523 | Revize ELEKTRO | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
223 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
|  | ZS, soubor: : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
224 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [24 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
|  | Provozní vlivy, soubor : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
225 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | DSP, soubor : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu