## OBJEKT_CELKOVÉ NÁKLADY
[5 empty] | počet mj | cena mj | cena celkem | "O"opravy "I" Investice | poznámka | opravy | investice | kontrola | kontrola |  |  | t
Stavební úpravy bytové jednotky č.6, Zborovská 1188/8, 150 00 Praha 5
Investor: Městská Část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s.
Vypracoval: Atelier PHA spol. s r.o.
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy RTS v cenové hladině 2020/jaro
|  |  | Rekapitulace |  |  |  | 7.8.2020/R3
|  | 1 | Přípravné a bourací práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Stavební úpravy bytové jednotky |  |  |  | 0
|  | 2a | Stěny a příčky |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2b | Stropy a stropní konstrukce a podhledy |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2d | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2e | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2f | Podlahy z dlaždic |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2g | Podlahy dřevěné a povlakové |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Zdravotechnika |  |  |  | 0
|  | 3a | Zdravotechnika - demontáže |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3b | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3c | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3d | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3e | Vzduchotechnika |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3f | Topení |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3g | Plyn |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem základní cena |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) |  |  |  | 0
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH stavby |  |  | 15% | 0
|  |  | DPH stavby |  |  | 21%
|  |  | Celkem vč. DPH |  |  | 0
Rozdělení podle investic a oprav (bez VRN a DPH)
|  |  | Opravy |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Rozdělení VRN podle investic a oprav
|  |  | Opravy |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | #DIV/0!
Rozdělení podle investic a oprav vč. VRN bez DPH
|  |  | Opravy |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Soupis stavebních prací, výkonů a služeb
Poznámky pro uchazeče
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku do 20-ti km včetně poplatku, pokud nebudou tyto položky uvedeny dodavatelem v samostatné položce
b) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
c) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky
d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
f) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady
g) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady
Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky. Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí zohlednit tyto technické parametry.
U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Pokud nejsou výrobky vyspecifikovány ve výkazu, platí specifikace uvedená v projektové dokumentaci
Pokud není samostaně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek
Vedlejší rozpočtové náklady
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem |  | Poznámka
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
| 1 |  | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení) | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN2 | Příprava staveniště
| 2 |  | Do této položky patří náklady spojené: | kpl | 1 |  | 0
- s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště - náklady na přezkoumání podkladů o stavu sítí vedených v řešeném objektu - náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. - Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na ohraničení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) - náklady na koordinaci s dalšími zhotoviteli
|  | VRN3 | Zařízení staveniště
| 3 |  | V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích: | kpl | 1 |  | 0
- Vybudování zařízení staveniště - náklady na zřízení přípojek energií, vybudování případných měřících odběrných míst a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště vč. soc. zázemí - Provoz zařízení staveniště - náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. - Odstranění zařízení staveniště. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. - Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinosti vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště pro umožnění činnosti TD, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby). - uvedení plochy pro zařízení staveniště do původního stavu
|  | VRN4 | Inženýrská činnost
|  |  | Náklady spojené s dohledem v prostorách a místech, ve kterých bylo prováděno svařování a řezání - dohled bude prováděn minimálně po dobu 8 hodin od ukončení prací (ČSN 050601) | kpl | 1 |  | 0
| 4 |  | Náklady na předání dokladové části o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 2x tištěně a 1x v elektronické podobě | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Náklady na součinnost při kolaudaci v rámci plánované etapizace výstavby | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN5 | Finanční náklady
| 5 |  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele dle požadavku objednatele, náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku provést dílo-stavbu, je-li tato bankovní záruka pořadována v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace. | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN6 | Provozní vlivy
| 6 |  | Nákladů na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jedná se zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v objektu, náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupů do budovy). Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, apod.). Bytový dům bude investorem užíván po celou dobu stavby ke svému obvyklému účelu a náklady s tím spojené jsou součástí této položky. | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN7 | Ostatní náklady
| 7 |  | Ostatní materiály, práce, dodávky, služby a výkony jinde neuvedené | kpl | 1 |  | 0
- Ostatní materiály, práce, dodávky, služby, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby a výkony neuvedené v položkových soupisech jednotlivých částí zakázky, potřebné k provedení, dokončení a předání bezvadného díla (jedná se o veškeré samostatně nerozpočtované práce, materiály, výkony, služby a konstrukce), vyplývající ze smlouvy o dílo, dotačního titulu, projektové dokumentace nebo správních rozhodnutí a dokladů shromážděných v dokladové části projektu či jinde. Součástí této položky je i doprava pracovníků na staveniště. Dále sem patří veškeré samostatně nerozpočtované práce a dodávky (dodavatel je povinen provést kontrolu a případnou opravu soupisu prací v rámci podání nabídky na stavební práce).
| 8 |  | Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení | kpl | 1 |  | 0
- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu,zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - položka zahrnuje každodenní zabezpečování objektu (po dobu trvání stavby) proti zatečení zakrýváním účinným způsobem, pokud vlivem špatného zabezpečení stavby dojde ke škodám na budově, budou tyto škody zhotovitelem odstraněny na jeho náklady neprodleně (a zároveň nejpozději před předáním stavby investorovi) - Náklady na kompletační činnost včetně denních úklidů staveniště a závěrečného úklidu
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
RTS kody
|  | 1 | Přípravné a bourací práce
1 | 968061125R00 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 1 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.014 | 1 | 0.014 | d
2 | 968061125R00_P |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 a uskladnění pro repasi | ks | 15 |  | 0 | o
3 | 968062455R00 |  | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | ks | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.088 | d
4 | 968062244R00 |  | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 | m2 | 1.44 |  | 0 | o
5 | 968061112R00 |  | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | ks | 2 |  | 0 | o
6 | 978013121R00 |  | Odstranění nesoudržných štukových omítek (odhad 10% z plochy stěn) | m2 | 302.5378 |  | 0 | o | [7 empty] | 1.2102
7 | 978059531R00 |  | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 30.285 |  | 0 | o | [7 empty] | 2.0594
8 | 767900010RAA |  | Demontáž dřevěného obložení stěn | m2 | 5.776 |  | 0 | o
9 | 962031113R00 |  | Bourání zděných příček z plných cihel vč. omítky | m2 | 1.7967 |  | 0 | o |  |  |  |  | 0.1 | 2.1 | 0.17966 | 0.3773
8 | 970031130R00 |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm (VZT prům. 140mm) | m | 0.92 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.010488
9 | 970031060R00 |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm (plyn, voda prům. 40mm) | m | 1.92 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.021888
10 | 965081713RT2 |  | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 23.28 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.4656
9 | 630900020RAA |  | Bourání betonové mazaniny do tl.50mm | m2 | 17.17 |  | 0 | o
10 | 776511810RT1 |  | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2 | m2 | 34.11 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.03411
11 | 712990813RT1 |  | Odstranění násypu nebo nánosu tl. 5 - 10 cm, z ploch jednotlivě do 10 m2 | m2 | 35.79 |  | 0 | o | [7 empty] | 5.9769
m.č. 409.2,4, tl. 60mm
m.č. 409.3, tl. 90mm
m.č. 409.1, tl. 100mm
12 | 775411810R00 |  | Demontáž lišt dřevěných, přibíjených | m | 60.42 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.001 | d
13 | 762522811R00 |  | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 18.62 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.44688 | d
14 | 762521811R00_P |  | Průzkumné práce - průzkum stávající dřevěné podlahy - pásová sonda podél vnitřní nosné stěny v místech navrhované koupelny | m2 | 2 |  | 0 | o
15 | 24612230_P |  | Chemickém ošetření zhlaví nosných stropních trámů | kpl | 1 |  | 0 | o
16 | 762810010RAB |  | Zpětná úprava podlahy po chemickém ošetření zhlaví nosných stropních trámů (Záklop z hrubých prken na sraz tl. 24 mm) | m2 | 2 |  | 0 | o
17 | 631581111R00_P |  | Zpětný zásypů škvárou o ploše do 2 m2, tl.45mm | m3 | 0.09 |  | 0 | o
18 | 766825811R00_P |  | Likvidace nábytku | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.08 | d
19 | 784011221RT2 |  | Zakrytí okenních výplní PE folií vč. dodání | m2 | 25.9611 |  | 0 | o
20 | 784011222R00_P |  | Zakrytí stávajícíh dřevěných podlah, geotextilí | m2 | 81.56 |  | 0 | o
21 | 979082111R00 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 10.7857 |  | 0 | o | [7 empty] | 10.7857 | 0.62988
22 | 979011211R00 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 10.7857 |  | 0 | o
23 | 979011219R00 |  | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 21.5714 |  | 0 | o
23 | 979081111RT2 |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem | t | 10.7857 |  | 0 | o
24 | 979081121RT2 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvažováno 9km) | t | 10.7857 |  | 0 | o
25 | 979094211R00 |  | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 10.7857 |  | 0 | o
26 | 979990107R00 |  | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel | t | 10.1558 |  | 0 | o
27 | 979990161R00 |  | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 0.62988 |  | 0 | o
28 | 979095312R00 |  | Naložení a složení suti | t | 10.7857 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2 | Stavební úpravy bytové jednotky
|  | 2a | Stěny a příčky
29 | 342270040RAB |  | Příčka, přizdívka z tvárnic porobet. tl. 50 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P 4 - 600, vč. spražení se zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 5.8525 |  | 0 | i
|  |  | 409.6 | 5.8525
30 | 342270042RAA |  | Příčka, přizdívka z tvárnic porobet. tl. 100 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 100 mm, P3 - 550, vč. spražení se zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 4.9155 |  | 0 | i
|  |  | 409.4 | 4.9155
31 | 340200010RAB |  | Příčka do stávajícího objektu, bez omítky, tl.15 cm, cihly plné, vysekání kapes pro zavázání | m2 | 0.71435 |  | 0 | i
|  |  | zazdívka 409.5 | 0.71435
32 | 311231114RT2 |  | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5, tloušťka zdiva 30 cm, vč.vysekání kapes pro zavázání | m3 | 0.96147 |  | 0 | i
|  |  | zazdívka 409.4 | 0.22356
|  |  | zazdívka 409.5 | 0.14994
|  |  | zazdívka 409.6 | 0.58797
33 | 346244313R00 |  | Podezdívka vany (1700/700mm) výšky do 600 mm tl. 100 mm vč.provedení revizního otvoru pro obklad na silikon (návaznosti na spádové možnosti kanalizace) | m2 | 3 |  | 0 | i
34 | 346244313R00 |  | Obezdívka nádržky výšky do 1200 mm tl. 100 mm | m2 | 0.924 |  | 0 | i
35 | 311271170R00_P |  | Drobné dozdívky původních prostupů (sopouchy, potrubí) | kpl | 1 |  | 0 | o
36 | 342668111R00 |  | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou | m | 2.595 |  | 0 | i
37 | 342012221RT2 | DS1 | Příčka z SDK s jednoduchým opláštěním, tl.100mm, vč. MW tl.60mm, dodávky nosných profilů CW 75, tmelení, broušení a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem), dle specifikace v PD | m2 | 10.9365 |  | 0 | i
38 | 342263990RD2_P |  | Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, mechanicky odolná deska dle PD, na obou stranách | m2 | 10.9365 |  | 0 | i
39 | 342263310R00 |  | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení žebříku UT | ks | 1 |  | 0 | i
40 | 342012121R00_P | DS2 | Zesílená volně stojící předstěna z SDK s jednoduchým opláštěním, tl.65mm, vč.MW 40mm, dodávky nosných profilů CW50, tmelení, broušení a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem), dle specifikace v PD | m2 | 12.075 |  | 0 | i
41 | 342263990RD1_P |  | Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, mechanicky odolná deska dle PD, na jedné straně | m2 | 12.075 |  | 0 | i
41 | 342263310R00_P |  | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení skříněk kuchyňské linky | ks | 6 |  | 0 | i
42 | 342091043R00 |  | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 20.9115 |  | 0 | i
43 | 342091051R00 |  | Příplatek za vytvoření kluzného napojení do 55 mm | m | 3.17 |  | 0 | i
44 | 763761201R00 | V02,V05 | Montáž revizních dvířek, mřížek | ks | 2 |  | 0 | i
45 | 28349014_P | V2 | Revizní dvířka kovová s magnety otevíravá s úchytem 200/400mm (u uzávěru vody a vodměru), včetně kotvícího materiálu | ks | 3 |  | 0 | i
46 | 28349060_P | V5 | Větrací mřížka do zděné příčky, plast Ø100mm | ks | 1 |  | 0 | i
47 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2b | Stropy a stropní konstrukce a podhledy
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
48 | 416021123R00_P | SK1-D+M | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného na samonosný rošt s parotěsnou zábranou, vč dodávky nosných profilů tmelení, broušení a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem) | m2 | 9.69 |  | 0 | i
3,9+1,32+4,47
49 | 416021121R00_P | SK2-D+M | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného na samonosný rošt, vč dodávky nosných profilů tmelení, broušení a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem) | m2 | 13.99 |  | 0 | i
11,29+(0,25+0,27)*3,5+(0,3+2*0,4)*0,8
50 | 713111121RT1 | SK1,2-M | Izolace tepelné stropů rovných, spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 23.68 |  | 0 | i
51 | 346971152R00_P | SK1,2D | Minerální vata (40kg/m3) podhledu tl. 40mm | m2 | 26.048 |  | 0 | i |  | https://www.centrum-zatepleni.cz/izolacni-vata/mineralni-vata/mineralni-vata-isover-uni/
52 | 713111221RK4 | SK1-M | Montáž parozábrany s přelepením spojů | m2 | 9.69 |  | 0 | i
53 | 713111271RS2 | SK1 | Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou, vč. dodávky pásky (po obvodu místností) | m | 22.65 |  | 0 | i
54 | 713111261RK2 | D+M | Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou vč. dodávky pásky podél ventilátoru, navazujících stěn) | ks | 3 |  | 0 | i
55 | 67352326 | SK1-D | Parotěsná zábrana tl. min. 0,25mm, propustnost páry – difuzní tloušťka Sd 50m | m2 | 10.659 |  | 0 | i
56 | 416091082R00 |  | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 12.39 |  | 0 | i
57 | 762712110RT5 | DT1 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2, vč. řeziva (trámek 100/80mm) a kotvícího materiálu | m | 3.17 |  | 0 | i
58 | 762911111R00 | D+M | Impregnace řeziva | m2 | 0.99 |  | 0 | i
59 | 342264101R00 | V06,V04 | Montáž mřížek | ks | 5 |  | 0 | i
60 | 342264513R00_P | V06 | Revizní dvířka s tlačným zámkem 300/300mm (u VZT ), včetně kotvícího materiálu | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.domys-eshop.cz/revizni-dvirka-do-sadrokartonu-300x300x12-5mm-gkb.html
61 | 342264513R00_P | V04 | Větrací plastová mřížka do SDK podhledu, průměr 100 mm (větrání plynu) včetně kotvícího materiálu | ks | 4 |  | 0 | i |  | https://www.ventilatory.cz/pvc-vetraci-mrizka-kruhova-s-prirubou-a-sitkou-o-100-mm-bila-x1802
62 | 342091043R00 | SK1,2-M | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 23.68 |  | 0 | i
63 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy)
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
64 | 784402801R00 |  | Odstranění stávajících maleb oškrábáním (STĚNY, STROPY) H do 3,8m, mimo přizdívky a pohledy. | m2 | 302.5378 |  | 0 | o
|  |  | 409.1 = 14,6*3,43-4*2,35*1,15-0,75*2,1-0,8*2,1 | 36.013
|  |  | 409.2 = 16,8*3,42-2,35*1,15-1,245*2,13-0,75*2,1-0,65*2,1+15,66-3,1*1,5-0,6*1,8 | 59.0917
|  |  | 409.3,4 = (12,45-0,855)*3,45-2,315*1,2-1,035*2,155-0,75*2,1-0,65*2,1-0,46*1,62+5,1 | 36.4091
|  |  | 409.5 = 4,73*2,5-0,6*0,75+0,3+0,3 | 11.975
|  |  | 409.6 = (9,448-2,12)*1,55 | 11.3584
|  |  | 409.7 = 20,88*3,425-2*2,35*1,15-1,815*2,18 | 62.1523
|  |  | 409.8 = (27,81-3,5)*3,45-3*2,35*1,15-1,83*2,965-2*0,535*2,15-1,83*2,15 | 64.1011
|  |  | 409.9 = 18,58*3,45-2,35*1,15-1,845*2,96 | 21.4373
65 | 612421211R00 | DU1 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hrubých | m2 | 302.5378 |  | 0 | o
66 | 784496500R00 | D+M | Penetrace podkladu (pod vyrovnávací omítku a pod stěrku) | m2 | 23.6305 |  | 0 | o
67 | 612475111RT3 |  | Omítka vnitřních stěn vápenocem. Jednovrstvá do tl. 15 mm, pro vyrovnání podkladu pod obklady | m2 | 23.6305 |  | 0 | o
68 | 784496500R00 | D+M | Penetrace podkladu (před vystěrkováním) | m2 | 346.9716 |  | 0 | o
69 | 612481211RT2 | DU2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnit.stěny, stropy, nadpraží včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu | m2 | 346.9716 |  | 0 | o
|  |  | 409.1 = 14,6*3,43-4*2,35*1,15-0,75*2,1-0,8*2,1 | 36.013
|  |  | 409.2 = 16,8*3,42-2,35*1,15-1,245*2,13-0,75*2,1-0,65*2,1+15,66 | 64.8217
|  |  | 409.3,4 = 12,45*3,45-1,035*2,155-0,75*2,1-0,65*2,1+5,1 | 42.8821
|  |  | 409.5 = 4,97*2,5-0,75*2,1+0,3+0,3+0,15*(2*1,57+0,455) | 35.0643
|  |  | 409.6 = 8,84*2,5-0,8*2 | 20.5
|  |  | 409.7 = 20,88*3,425-2*2,35*1,15-1,815*2,18 | 62.1523
|  |  | 409.8 = (27,81-3,5)*3,45-3*2,35*1,15-1,83*2,965-2*0,535*2,15-1,83*2,15 | 64.1011
|  |  | 409.9 = 18,58*3,45-2,35*1,15-1,845*2,96 | 21.4373
70 | 612474410R00 | DU2 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk. Položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem a štukovou omítku tl. 5 mm. Ruční provedení. | m2 | 302.3274 |  | 0 | o
|  |  | 409.1 = 14,6*3,43-4*2,35*1,15-0,75*2,1-0,8*2,1 | 36.013
|  |  | 409.2 = 16,8*3,42-2,35*1,15-1,245*2,13-0,75*2,1-0,65*2,1 | 49.1617
|  |  | 409.3,4 = 12,45*3,45-1,035*2,155-0,75*2,1-0,65*2,1 | 37.7821
409.5 = 0
409.6 = 0
|  |  | 409.7 = 20,88*3,425-2*2,35*1,15-1,815*2,18 | 62.1523
|  |  | 409.8 = (27,81-3,5)*3,45-3*2,35*1,15-1,83*2,965-2*0,535*2,15-1,83*2,15-0,6*4,7 | 61.2811
|  |  | 409.9 = 18,58*3,45-2,35*1,15-1,845*2,96 | 55.9373
71 | 612474410R00 | DU2 | Omítka stropů, nadpraží vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk, ruční provedení, položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem, | m2 | 21.5189 |  | 0 | o
|  |  | 409.2 = 15,5+0,09*1,245 | 15.612
|  |  | 409.3 = 5,1+0,09*1,035 | 5.1932
|  |  | 409.7 = 0,13*1,815 | 0.23595
|  |  | 409.8 = 0,13*1,83 | 0.2379
|  |  | 409.9 = 0,13*1,845 | 0.23985
72 | 611423431R00_P | DU4 | Oprava výzdoby štukového stropu včetně vyčištění, odstranění nátěrů, drobná modelace sádrových prvků, vyspravení prasklin | m2 | 81.4 |  | 0 | o
|  |  | 409.7 = 24,2 | 24.2
|  |  | 409.8 = 37,0 | 37
|  |  | 409.9 = 20,2 | 20.2
73 | 612401903R00 |  | Příplatek za zaoblení omítky štukové | m2 | 81.4 |  | 0 | o
74 | 612473186R00 | D+M | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 44.06 |  | 0 | o
|  |  | 409.1 = 0 | 0
|  |  | 409.2 = 2*(2,45+2,13)+3,5 | 12.66
|  |  | 409.3 = 2*2,15 | 4.3
|  |  | 409.7 = 2*2,18 | 4.36
|  |  | 409.8 = 2*2,96+2*3,5+3,9 | 16.82
|  |  | 409.9 = 2*2,96 | 5.92
75 | 612425931RT2 | D+M | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.457 |  | 0 | o
409.1 = 0
|  |  | 409.2 = 2*0,09*2,13 | 0.3834
|  |  | 409.3 = 2*0,09*2,16 | 0.3888
|  |  | 409.7 = 2*0,13*2,18 | 0.5668
|  |  | 409.8 = 2*0,13*2,15 | 0.559
|  |  | 409.9 = 2*0,13*2,15 | 0.559
76 | 612409991RT2 | D+M | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 139.72 |  | 0 | o
|  |  | 409.1 = 4*(2*2,4+1,25)+4*2,11+0,75+0,8 | 34.19
|  |  | 409.2 = 2*2,4+1,25+2*2,13+1,245+4*2,11+0,75+0,65 | 21.395
|  |  | 409.3 = 2*2,11+0,75+2*2,155+1,035 | 10.315
|  |  | 409.7 = 2*2,18+1,815+4*2,4+2*1,25 | 18.275
|  |  | 409.8 = 6*2,4+3*1,25+2*2,96+1,83+6*2,15+1,83+2*0,55 | 41.73
|  |  | 409.9 = 2*2,4+1,25+2*2,96+1,845 | 13.815
77 | 781101210RT2 | DU3 | Penetrace podkladu pod obklady, položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu. | m2 | 51.786 |  | 0 | o
78 | 781475118RT1 | DU3-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 250x200 mm, položka obsahuje lepící a spárovací tmel (kuchyň) | m2 | 2.92 |  | 0 | o
79 | 781475120RT1 | DU3-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele 250x400mm, položka obsahuje lepící a spárovací tmel | m2 | 48.866 |  | 0 | o
|  |  | 409.4 = 2,4*7,94+0,9*0,2 | 19.236
|  |  | 409.5 = 2,4*4,32+0,97*0,2 | 10.562
|  |  | 409.6 = 2,4*7,86+1,02*0,2 | 19.068
80 | 781479711R00 |  | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 2.92 |  | 0 | o
81 | 781147P001 | DU3a-D | Keramický obklad 250/400/8mm - DEKOR, dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% (stěna sprchy, podezdívka vany, polička u vany) | m2 | 5.1749 |  | 0 | o |  | https://www.kachlikarna.cz/obklad/dekor-basic-nantes-mix-25x40/
82 | 781147P002 | DU3b-D | Keramický obklad 250/400/8mm dle specifikace v PD, vč. prořezu 10%, béžová (2x koupelna, WC) | m2 | 44.4235 |  | 0 | o |  | https://www.kachlikarna.cz/obklad/obklad-basic-tortola-25x40/
83 | 781147P003 | DU3c-D | Keramický obklad 250/400/8mm dle specifikace v PD, vč. prořezu 10%, hnědá (koupelna, WC) | m2 | 6.1171 |  | 0 | o |  | https://www.kachlikarna.cz/obklad/obklad-basic-tortola-25x40/
84 | 781147P004 | DU3d-D | Keramický obklad 250/200/10mm dle specifikace v PD, vč. prořezu 10%, (kuchyň) | m2 | 3.212 |  | 0 | o |  | https://www.koupelny-venta.cz/obklad-fineza-ricordi-bleu-20x25-cm-lesk/51490/produkt
85 | 28349052_P |  | Montáž revizní dlaždice vany, na silikon | ks | 1 |  | 0 | o
86 | 781111121R00 | DU3-M | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 17.08 |  | 0 | o
87 | 781497132R00_P | DU3-D | Nerezová (kartáčovaná) ukončovací lišta (kuchyň), profilu L10mm, L=3m | m | 3 |  | 0 | o |  | https://www.siko.cz/lista-ukoncovaci-l-kartacovana-nerez-10-mm-250-cm-nrzk10250/p/NRZK10250
88 | 781497121R00_P | DU3-D | Al ukončovací lišta (přírodní) profilu L10mm (rohy,přizdívky,výklenek), L=3m | m | 18 |  | 0 | o |  | https://www.siko.cz/lista-ukoncovaci-l-hlinik-10-mm-250-cm-al10250/p/AL10250?gclid=EAIaIQobChMIsYDCpJ7F6QIVie3tCh0zFQanEAAYAyAAEgKzu_D_BwE
89 | 781101142R00 | DU3-M | Hydroizolační stěrka dvouvrstvá, pod obklady | m2 | 14.11 |  | 0 | o
90 | 585811012_P | DU3-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,5 kg/m2 | kg | 42.33 |  | 0 | o |  | https://www.dek.cz/produkty/detail/1640140505-weber-akryzol-hydroizolacni-hmota-15kg?tab_id=popis
91 | 771101147R00 |  | Bandáž koutů - provedení | m | 13.2 |  | 0 | o
92 | 28355360 | DU3-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (svislé stěny) | m | 13.2 |  | 0 | o
93 | 784111101R00 |  | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 367.3248 |  | 0 | o
94 | 784115212R00 |  | Malba standard, bílá, bez penetr.,min. 2x stěny a stropy | m2 | 367.3248 |  | 0 | o
|  |  | Malba stěny | 304.7844
|  |  | Malba sádrokarto (příčky, podhledy) | 41.0215
|  |  | Malba nadpraží | 21.5189
95 | 23152419_P |  | Tmelení akrylátovým tmelem | kpl | 1 |  | 0 | o
96 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2d | Konstrukce truhlářské
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
97 | 766661112R00 |  | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | ks | 3 |  | 0 | o
98 | 766661132R00 |  | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m | ks | 5 |  | 0 | o
99 | 766670011R00 | D1-M | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | ks | 1 |  | 0 | o
100 | 61168601.A_P | D1-D | Dveře dřevěné vnitřní, replika ,1křídlové 700x1970mm včetně doplňků dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.truhlarna-chribska.cz/?action=priblizne_ceny
101 | 766411821R00_P |  | Úprava vstupních dveří, šetrná demon. opláštění, zachováni závory | kpl | 1 |  | 0 | o
102 | 766670021R00 | D1, DSR- M | Montáž kliky a štítku | ks | 9 |  | 0 | o
103 | 54914585_P | DSR-D | Kliky a štíty dle specifikace v PD | ks | 8 |  | 0 | o
104 | 766669921R00 | D1, DSR- M | Oprava dřevěných dveří - výměna zámku | ks | 9 |  | 0 | o |  | https://www.remeslapraha.cz/co-delame/renovace-dveri/
105 | 766669921R_P01 |  | Repase vnitřních dveří dvoukřídlých a obložkové zárubně | ks | 5 |  | 0 | o |  | http://www.renovace-interieru.cz/renovace-dveri-a-zarubni
106 | 766669921R_P02 |  | Repase vnitřních dveří jednokřídlých a obložkové zárubně | ks | 3 |  | 0 | o |  | 3500kč/m2+3000/záruben
107 | 766669921R_P03 |  | Repase vstupních dveří a obložkové zárubně | ks | 1 |  | 0 | o
108 | 766669921R_P04 | REZERVA | Rezerva pro rozsáhlejší repasy vstupních dveří - po odkrytí opláštění | kpl | 1 |  | 0 | o
109 | 54926001_P | DSR-D | Zámek dle specifikace v PD | ks | 8 |  | 0 | o
110 | 924952311R00_P01 | T01 D+M | Práh dřevěný d. 1150 mm, š.200mm, vč. povrchové úpravy a kotvení, tl.20mm | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.spalensky.com/e/ostatni-drevene-vyrobky-676/dverni-prahy-971/?page=1&sort=title&parameters=2582
111 | 924952311R00_P02 | T02 D+M | Práh dřevěný d. 1150 mm, š.200mm, vč. povrchové úpravy a kotvení tl. 20mm | ks | 3 |  | 0 | o
112 | 766669921R_P05 |  | Repase oken a balkonových dveří, vč. montáže kování | m2 | 20.0652 |  | 0 | o |  | 650kč/m2
113 | 766812114R00_P | M | Montáž kuchyňské linké linky, vč. úpravy pracovní desky a montáže spotřebičů | % | 0 |  | 0 | i
114 | 61581624.A_P | D | Kuchyňská linka vč. pracovní desky, soklu, bez spotřebičů dle specifikace v PD | kpl | 1 |  | 0 | i
115 | 54112115_P | D+M | Plynová deska, tvrzené sklo, čtyřplotýnka ref. výrobek Concept PDV7460bc, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.mall.cz/plynove-varne-desky/concept-pdv7460bc?gclid=EAIaIQobChMI0evMsq_H6QIVgYxRCh0KAAVIEAAYASAAEgLB8fD_BwE
116 | 53821107_P | D+M | Vestavná el. trouba ref. výrobek MORA VT 433 BX, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.datart.cz/Vestavna-trouba-MORA-VT-433-BW.html?gclid=EAIaIQobChMIpMnpia_H6QIVGofVCh2towCrEAAYASAAEgKGBfD_BwE
117 | 728414611R00_P | D+M | Vestavná nerezová digestoř ref. výrobek.FABER Inca Lux 2.0 EG8 X A70, vč. montáže (technické parametry dle PD) | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://digestore.heureka.cz/faber-inca-lux-2_0-eg8-x-a70/specifikace/#section
118 | 615290744_P | D+M | Galerka s LED osvětlením, 60x60x14cm,dub platin ref. výrobek AQUALINE - ZOJA/KERAMIA FRESH | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.svet-koupelny.cz/keramia-fresh/zoja-keramia-fresh-galerka-s-halogenovym-osvetlenim-60x60x14cm-dub-platin-lev-45027/aqualine/
119 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2e | Konstrukce zámečnické
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
120 | 317941121R00 | M | Osazení ocelových nosníků | kg | 6.12 |  | 0 | o
121 | 13330310 | D | Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 50x50x4 mm vč. povrchové úpravy | kg | 6.12 |  | 0 | o |  | https://online.ferona.cz/detail/22304/profil-rovnoramenny-l-z-konstrukcni-oceli-valcovane-za-tepla-en-10056-l-50x50x4
122 | 13335614_P | D | Úhelník nerovnoramenný L 75x100x7 mm dl. 0,3m vč. kotvení | kg | 5.592 |  | 0 | o
123 | 073889114R00_P | D+M | Provedení nátěru barvou syntetickou | m | 2.6 |  | 0 | o
124 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2f | Podlahy z dlaždic
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
125 | 965048250R00 | KDI1 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% | m2 | 2.895 |  | 0 | o
126 | 965048515R00 | KDI1 | Broušení nerovností betonových podlah do 5 mm; odhad 10% plochy (bude upřesněno po provedení bouracích prací) | m2 | 0.579 |  | 0 | o
127 | 771101101R00 | KDI1 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 5.79 |  | 0 | o
128 | 771101210RT2 | KDI1 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 5.79 |  | 0 | o
129 | 632415102RT2 | KDI1 | Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm, vyrovnávací, pevnosti 15 MPa; odhad 100% plochy | m2 | 5.79 |  | 0 | o
130 | 713121111R00 | KD(I)1,2,PV1 | Pokládka izolace podlah, nasucho, jednovrstvá | m2 | 29.86 |  | 0 | o
131 | 28375705 | KD(I)1,2,PV1 | Deska EPS 150, tl.30mm, (500x1000mm) | m3 | 0.61281 |  | 0 | o |  | https://rajstavitelu.cz/p/92-isover-eps-150#
132 | 28375705 | KD(I)1,2,PV1 | Deska EPS 150, tl.40mm, (500x1000mm) | m3 | 0.49676 |  | 0 | o
133 | 713191100RT9 | KD(I)1,2,PV1 | Separační folie vodorovná, vč. přelepení spojů, vč. dodávky materiálu | m2 | 14.93 |  | 0 | o
134 | 632411104RT1 | KD(I)1,2,PV1 | Samonivelační anhydritová směs 30 Mpa, ruční zprac. tl.40 mm | m2 | 14.93 |  | 0 | o
135 | 632441491R00 | KD(I)1,2,PV1 | Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu | m2 | 14.93 |  | 0 | o
136 | 771101101R00 | KD(I)1,2,PV1 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 14.93 |  | 0 | o
137 | 632411906R00 | KD(I)1,2,PV1 | Penetrace velmi savých podkladů | m2 | 14.93 |  | 0 | o
138 | 771101142R00 | KDI1,2-M | Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé vč. osazení systémových prvků | m2 | 9.43 |  | 0 | o
139 | 585811012_P | KDI1,2-D | Těsnící stěrka dle specifikace v PD, předpokládaná spotřeba 1,5kg/m2 | kg | 14.145 |  | 0 | o
140 | 771101147R00 | KDI1,2-M | Bandáž koutů - provedení | m | 16.5 |  | 0 | o
141 | 28355360 | KDI1,2-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (vororovné plochy) | m | 16.5 |  | 0 | o
142 | 771575111RT1 | KD(I)1-M | Montáž podlah keram.,režné hladké, včetně lepícího tmelu, 45/45cm | m2 | 20.72 |  | 0 | o
143 | 781147P005 | KD(I)1-D | Keramická dlažba 450/450mm dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu | m2 | 17.336 |  | 0 | o |  | https://www.kachlikarna.cz/koupelny/dlazba-basic-tortola-45x45/
144 | 781147P006 | KDI1,2-D | Keramická dlažba 250/400mm dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu | m2 | 5.456 |  | 0 | o |  | https://www.kachlikarna.cz/obklad/dekor-basic-nantes-mix-25x40/
145 | 771475014RU7 | SOK1-M | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 100 mm do lepidla vč. spár. a úpravy horní hrany v návaznosti na omítku | m | 7.25 |  | 0 | o
146 | 781147P007 | SOK1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD (sokl - proveden pásky 100 mm z řezané dlažby) | m | 7.975 |  | 0 | o
147 | 23152401_P |  | Tmelení spár silikonem, obklad, sokl - dlažba, obklad vnitřní rohy , tmelení návazností na zárubně, zařizovací předměty | kpl | 1 |  | 0 | o
148 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2g | Podlahy dřevěné a povlakové
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, úpravy spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
149 | 775592000R00 |  | Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné | m2 | 81.56 |  | 0 | o
150 | 775101101R00 |  | Vysávání podlah prům.vysavačem | m2 | 81.56 |  | 0 | o
151 | 775599130R00 |  | Tmelení spár parket pryskyřicí, odhad 40% plochy | kpl | 32.624 |  | 0 | o
152 | 775599141R00 |  | Lak dřevěných podlah 2x dle specifikace v PD, 1x základ, přebroušení, 2x lak. | m2 | 81.56 |  | 0 | o
153 | 775511903R00 | M | Doplnění podlah vlys.do tmele, do 2 m2 - bez vlysů, fakturováno dle skutečnosti bez materiálu | kpl | 1 |  | 0 | o
154 | 61151472_P | D | Doplnění vlysů, rozměry dle stávajících | m2 | 1.5 |  | 0 | o
155 | 632411904R00 |  | Penetrace savých podkladů, vč. dodávky 0,25 l/m2 | m2 | 20.6 |  | 0 | o
156 | 632415104RT2 |  | Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm, vyrovnávací, pevnosti 15 MPa; odhad 100% plochy | m2 | 20.6 |  | 0 | o
157 | 776521200RT1_P |  | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | 20.6 |  | 0 | o
158 | 775541600R00 |  | Přírážka za plošné lepení k podkladu, vč. lepidla | m2 | 20.6 |  | 0 | o
159 | 61151391_P |  | Podlahy lamelové - dřevo, specifikace dle PD, vč. prořezu 10% | m2 | 22.66 |  | 0 | o |  | https://iparador.cz/drevene-podlahy/2345-parador-trendtime-8-dub-limed-handcrafted-4v-trivrstva-drevena-podlaha-plovouci.html
160 | 775413040R00 | SOK2-M | Montáž dřevěné soklové podlahové lišty | m | 79.9 |  | 0 | o
161 | 61413711_P | SOK2-D | Podlahová lišta dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m | 87.89 |  | 0 | o |  | https://www.drevene-listy-eshop.cz/drevene-listy/eshop/4-1-DUBOVE-LISTY/0/5/2-LISTA-PARKETOVA-dub
162 | 771111122R00 | V03 -M | Montáž podlahových lišt přechodových | m | 0.6 |  | 0 | o
163 | 5537000213_P | V03- D | Lišta hliníková přechodová, Podrobně viz tabulka prvků PSV | m | 0.6 |  | 0 | o |  | https://www.floorwood.cz/prechodova-lista-sroubovaci-obla-stribrna-e01/
164 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3a | Zdravotechnika - demontáže
165 | 725820801R00 |  | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | ks | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.00156
166 | 725860811R00 |  | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | ks | 2 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.0062
167 | 721171808R00_P |  | Demontáž připojovacího potrubí kanalizace | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.002 | t
| 722260801R00 |  | Demontáž vodoměrů přírubových DN 50 | ks | 3 |  | 0 | o
168 | 725290010RA0 |  | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.01933
169 | 725290020RA0 |  | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.03187
170 | 725220841R00 |  | Demontáž ocelové vany | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.0329
171 | 725810811R00 |  | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | ks | 2 |  | 0 | o
172 | 725514801R00_P |  | Demontáž ohřívače vody | kpl | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.008
173 | 979082111R00 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10m | t | 0.10186 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.10186
174 | 979011211R00 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.10186 |  | 0 | o
175 | 979011219R00 |  | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 0.20372 |  | 0 | o
176 | 979081111RT2 |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem | t | 0.10186 |  | 0 | o
177 | 979081121RT2 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvažováno 9km) | t | 0.10186 |  | 0 | o
178 | 979095312R00 |  | Naložení a složení suti | t | 0.10186 |  | 0 | o
179 | 979990001R00_P |  | Poplatek za skládku materiálu | t | 0.10186 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3b | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
180 | 721176103R00 |  | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 18 |  | 0 | o
181 | 721176104R00 |  | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 1.2 |  | 0 | o
182 | 721176105R00 |  | Potrubí HT připojovací DN 110 x 2,7mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 2 |  | 0 | o
183 | 721273160RT1 |  | Ventilační přivzdušňovací hlavice, DN50 | ks | 1 |  | 0 | o
184 | 721170955R00 |  | vsazení odbočky na PVC potrubí DN 110 (HTED, DN110/110/110/67°) napojená na PVC potrubí | ks | 1 |  | 0 | o
185 | 721170953R00 |  | vsazení odbočky na PVC potrubí DN 75 (HT, DN75/75/50/67°) napojená na PVC potrubí | ks | 1 |  | 0 | o
186 | 721194103R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 (pro umyvadlo, pračku, myčku) | ks | 4 |  | 0 | o
187 | 721194104R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 (pro dřez) | ks | 1 |  | 0 | o
187 | 721194105R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 (sprcha) | ks | 1 |  | 0 | o
188 | 721194105R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 (vana) | ks | 1 |  | 0 | o
189 | 721194109R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,7 (wc) | ks | 2 |  | 0 | o
190 | 725850145R00 |  | Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu (kotel) s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení. (ref. v. H138) | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://ok-levne.cz/hl138-podomitkovy-sifon-ke-klimatizacnim-jednotkam-dn32-100x100mm.html
191 | 721290111R00_P |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | kpl | 1 |  | 0 | o
192 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3c | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
193 | 722172331R00 |  | Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 42.62 |  | 0 | o
194 | 722172333R00 |  | Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 4.4 |  | 0 | o
195 | 722181213RT7_P |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 18.95 |  | 0 | o
196 | 722181213RU1_P |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 4.4 |  | 0 | o
197 | 722181214RT7_P |  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 23.67 |  | 0 | o
198 | 722190401R00 |  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 8 |  | 0 | o
199 | 722202221R00_P |  | Nástěnný komplet (Nástěnka dvojitá závitová plastová) PPR PN 20, 25x4.2, 1/2 | ks | 5 |  | 0 | o
200 | 722202213R00_P |  | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20, 25x4.2, 1/2 | ks | 3 |  | 0 | o
201 | 722202413R00_P |  | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 25 | ks | 1 |  | 0 | o
202 | 722202414R00_P |  | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 32 | ks | 1 |  | 0 | o
203 | 722290215R00 |  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN32 | m | 42.62 |  | 0 | o
204 | 722290234R00 |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 42.62 |  | 0 | o
205 | 722260902R00_P |  | Přemístění vodoměru a uzávěru vody a úpravy potrubí | ks | 1 |  | 0 | o
206 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3d | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky zařizovacích předmětů jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
207 | 725219401R00 | M | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | ks | 2 |  | 0 | o
208 | 64213637_P | D | Umyvadlo keramické 600/490/195 mm připevněné na stěnu šrouby vč. pilety clickclack- specifikace dle PD (ref. výrobek Lyra Plus) | ks | 2 |  | 0 | o |  | https://www.siko.cz/umyvadlo-jika-lyra-plus-60x49-cm-otvor-pro-baterii-uprostred-h8143830001041/p/1438.3.000.104.1
209 | 725869101R00 | M | Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D32 | ks | 2 |  | 0 | o
210 | 551620220_P | D | Umyvadlový sifon s vtokem vč. napojovací manžety chrom | ks | 2 |  | 0 | o
211 | 551620240_P | D | Dřezový sifon plastový | ks | 1 |  | 0 | o
212 | 725829202R00 | M | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | ks | 3 |  | 0 | o
213 | 55145001_P | D | Baterie umyvadlová stoján. Ruční páková, bez otvír.odpadu standard vč.flexo hadiček | ks | 3 |  | 0 | o
214 | 725249101R00 |  | Montáž sprchových koutů (vanička vč. napojení na sifon, zástěna) | ks | 1 |  | 0 | o
215 | 642938111_P | D | Vanička sprchová obdelníková 800x1100/30 mm litý mramor vč. sifonu - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.koupelnovevybaveni.cz/hopa-plovdiv-sprchova-vanicka-100x80-cm-vankplo10n2
216 | 551620214_P | D | Vaničkový sifon, průměr otvoru 90 mm, DN50, krytka leštěná nerez průměr 120 mm, otvor sifonu 90 mm, průměr odpadu 50 mm, průtok 39 l/min, shora čistitelný odpadní systém | ks | 1 |  | 0 | o
217 | 55484470.A_P | D | Sprchová zástěna walk-in, v lesklém chromu a výplní z čirého skla, rozměr 1100/2000 mm | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.ravak.cz/cz/sprchove-dvere-brilliant-bsd2~1
218 | 725229102RT2 | M | Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4 (vč. napojení na sifon) | ks | 1 |  | 0 | o
219 | 725224138R00 | D | Vana, smaltovaná ocel, 1700/700mm, tloušťka oceli 1,5 mm - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.koupelny-ptacek.cz/vana-smaltovana-jika-klasicka-riga-3407-0-000-170x70-cm-bila
220 | 551620208_P | D | Vanová odpadová přepadová soustava vč. zápachové uzávěry s otočným kolenem, DN50, uzavírání odpadu pomocí bovdenového ovládání, chrom, průtok 51,6 l/min, průtok přepad 42 l/min | ks | 1 |  | 0 | o
221 | 725849202R00 | M | Montáž baterií sprchových termostatických | ks | 2 |  | 0 | o
222 | 725849302R00 | M | Montáž držáku sprchy | ks | 2 |  | 0 | o
223 | 55145009_P |  | Baterie sprchová nástěnná páková včetně sprchového setu a příslušenství - specifikace dle PD | ks | 2 |  | 0 | o
224 | 725319101R00 | M | Montáž dřezů jednoduchých | ks | 1 |  | 0 | o
225 | 55231355_P | D | Dřez jednoduchý nerezový (400x500) se zápachovou uzávěrkou, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
226 | 725869204R00 | M | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | ks | 1 |  | 0 | o
227 | 55145015_P | D | Baterie dřezová stojánková páková směšovací, chrom, vč.flexo hadiček - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
228 | 725119306R00 | M | Montáž klozetu závěsného | ks | 2 |  | 0 | o |  | https://jika-shop.cz/lyra-plus-klozet-zavesny-49-cm-compact-hluboke-splachovani-bily-663152338201/
229 | 725014163R00_P | D | Klozet závěsný s hlubokým splachováním odpad zadní, vč. sedátka - specifikace dle PD | ks | 2 |  | 0 | o |  | https://jika-shop.cz/sedatko-lyra-plus-duroplast-se-zpomalovacim-mechanismem-plastove-uchyty-bile-zavesne-klozety-6631593/
230 | 726212321R00_P |  | Modul pro závěsné WC, pro zazdívání vč. ovládacích tlačítek, pružné podložky - matný chrom | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://jika-shop.cz/jika-basic-wc-system-modul-pro-zavesne-wc-pro-predezdeni-663909365100/
231 | 725869203R00_P | M | Montáž uzávěrek zápach. | ks | 2 |  | 0 | o |  | https://jika-shop.cz/tlacitko-ovladaci-jika-pl3-single-flush-matny-chrom-663909366000/
232 | 725860186RT1 | D | Uzávěrka zápachová pračková (myčka) podomítková,plast. krytka | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.vodo-plasttop.cz/sifon-prackovy-podomitkovy-bily-eppp450
233 | 725860184RT1 | D | Uzávěrka zápachová pračková podomítková společná s připojovacím kolenem na vodovod, nerez krytka | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.vodo-plasttop.cz/podomitkova-zapachova-uzaverka-hl405-sifon-prackovy
234 | 725810402R00 |  | Ventil rohový G 1/2 bez připojovací hadičky | ks | 8 |  | 0 | o
235 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3e | Vzduchotechnika
Demontáže VZT zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky vzduchotechnických výrobků jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
236 | 728114112R00 | M | Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm | m | 10.35 |  | 0 | i
237 | 429851122_P | D | VZT PVC potrubí plastové kruhové hladké potrubí 125mm | m | 9.15 |  | 0 | i |  | https://www.ventilatory.cz/pvc-vzduchovody-kulate-o-100-mm-x2s16347
238 | 4298150103_P | D | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu d 125mm, včetně spojovacího materiálu - napojení k talířového ventilu | m | 1.2 |  | 0 | i |  | https://www.ventilatory.cz/vzduchotechnicke-potrubi-kruhove-ohebne-do-150-c-o-125-mm-delka-1000-mm-x1431
239 | 429853211 | D | PVC oblouk horizontální 125/90° | ks | 3 |  | 0 | i
240 | 429853221 | D | PVC T kus 125/125/125mm | ks | 1 |  | 0 | i
241 | 429853241 | D | Spojka potrubí kruhová VP 125 KS | ks | 13 |  | 0 | i
242 | 429853271 | D | Montážní rámeček kruhový VP 125 KMR | ks | 13 |  | 0 | i
243 | 429853246 | D | Zpětná klapka do potrubí 125mm | ks | 1 |  | 0 | i
244 | 55348430.A_P | D | Nerezový T kus vč. víčka - úprava na sběr kondenzátu Ø 125 mm | ks | 2 |  | 0 | i |  | https://www.vzduchotechnika.cz/detail/5251-t---kus-125125
245 | 713381411R00_P | D+M | Návleková izolace potrubí VZT prům. 125mm | m | 2 |  | 0 | i |  | https://www.ventilatory.cz/izolacni-navlek-o-125-mm-delka-5-m-x12563
246 | 728415122R00 | M | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm | ks | 3 |  | 0 | i
247 | 28349062_P | D | Plastový talířový ventil Ø 125mm | ks | 3 |  | 0 | i |  | https://www.ventilatory.net/distribucni-elementy/talirove-ventily/it
248 | 728611113R00 | M | Montáž ventilátoru radiál. na potrub. do 0,07 m2 | ks | 1 |  | 0 | i
249 | 42911714_P | D | Ventilátor do potrubí 125mm dle spec. ve TZ | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.ventishop.cz/ventilator-do-potrubi-tt-125/
250 | 728112112R00 | M | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 16 |  | 0 | i
251 | 42981182_P | D | SPIRRO potrubí DN125, včetně úchytů a spojek | m | 16 |  | 0 | i |  | https://www.vzduchotechnika.cz/katalog/12-spiro?p%5B%5D=51#page
252 | 953802114R00 | M | Vložkování komínového průduchu potrubím Ø 110 mm | m | 16 |  | 0 | i
253 | 5534315501 | D | Nerezová hadice FLEX, stěna 2x 0,12mm, DN110 | m | 16 |  | 0 | i |  | https://www.kominexpres.cz/produkt/ohebna-kominova-vlozka-dn110-mm-tl-2x012-mm-flex-turbo/1366
254 | 728212712R00 | N | Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm | ks | 2 |  | 0 | i
255 | 42972095 | D | Ukončovací výfuková hlavice, včetně propojovacích prvků | kpl | 2 |  | 0 | i
256 | 5534338499_P | REZERVA | Rezerva - úprava střešní krytiny, manžeta protidešťová | kpl | 1 |  | 0 | o
257 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3f | Topení
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
258 | 733163102R00 |  | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 93 |  | 0 | o
259 | 733163103R00 |  | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 24 |  | 0 | o
260 | 733163104R00 |  | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 43 |  | 0 | o
261 | 733163105R00 |  | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 | m | 12 |  | 0 | o |  | https://www.aaaradiatory.cz/cu-trubka-supersan-28x1-5-p15537/
262 | 733190306R00 |  | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 | m | 160 |  | 0 | o
263 | 734209103R00 |  | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | ks | 21 |  | 0 | o
264 | 734209113R00 |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | ks | 9 |  | 0 | o
265 | 734209114R00 |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | ks | 4 |  | 0 | o
266 | 734233112R00_P |  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř., G 3/4 | ks | 1 |  | 0 | o
267 | 734293272RP0_P |  | Kohout kulový s filtrem, vnitř.-vnitř., G 3/4 | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.ypsilonplus.cz/kk-s-filtrem-filterball-51f
268 | 734293312R00_P |  | Kohouty plnící a vypouštěcí ČSN 13 7061, G1/2 | ks | 6 |  | 0 | o
269 | 734215133R00_P |  | Ventily odvzdušňovací automatické, G1/2 | ks | 4 |  | 0 | o
270 | 5513730630 |  | Termostatické hlavice s vestavěným čidlem | ks | 11 |  | 0 | o
271 | 5512001400_P |  | Radiátorové šroubení uzavírací s vyp. funkcí rohové G1/2, pro dvojtrubkový systém | ks | 9 |  | 0 | o
272 | 734223223R00_P |  | Radiátorová armatura s přednastavením rohová pro stř. p. G3/4,pro dvojtrubkový systém, bez hlavice | ks | 2 |  | 0 | o
273 | 735157241R00 | D | Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 11VK500/500 | ks | 1 |  | 0 | o
274 | 735157644R00 | D | Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 22VK500/800 | ks | 1 |  | 0 | o
275 | 735157650R00 | D | Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 22VK500/1600 | ks | 1 |  | 0 | o
276 | 735157740R00 | D | Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 33VK500/400 | ks | 4 |  | 0 | o
277 | 735157745R00 | D | Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 33VK500/900 | ks | 1 |  | 0 | o
278 | 735157748R00 | D | Ocelové deskové tělesa Korado Radik ventil kompakt 33VK500/1200 | ks | 1 |  | 0 | o
279 | 735159110R00 | M | Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm | ks | 1 |  | 0 | o
280 | 735159230R00 | M | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm | ks | 2 |  | 0 | o
281 | 735159320R00 | M | Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm | ks | 6 |  | 0 | o
282 | 735171350R00_P | D | Ocelové těleso KLT 1500.50M+ETT 300 W (vč. teplotního regulátoru) | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.akoupelnyatopeni.cz/topeni-a-ohrev-vody/korado-koralux-linear-comfort-kltm-1500-500-stredove-pripojeni
283 | 735171373R00_P | D | Ocelové těleso KLT 1820.50M+ETT 500 W (vč. teplotního regulátoru) | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.heatshop.cz/Elektricka-topna-patrona-300W-termostat-d743.htm
284 | 735179110R00 | M | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | ks | 2 |  | 0 | o
285 | 283771006_P |  | Tepelná izolace, TI pružná λ=0,035(vnější Ø potrubí/tlouštka TI) (vnější průměr potrubí/tloušťka izolace 15/8 | m | 48 |  | 0 | o
286 | 283771020_P |  | Tepelná izolace, TI pružná λ=0,035(vnější Ø potrubí/tlouštka TI) (vnější průměr potrubí/tloušťka izolace 18/11,5 | m | 18 |  | 0 | o
287 | 283771031_P |  | Tepelná izolace, TI pružná λ=0,035(vnější Ø potrubí/tlouštka TI) (vnější průměr potrubí/tloušťka izolace 22/14,5 | m | 32 |  | 0 | o
288 | 283771120_P |  | Tepelná izolace, TI pružná λ=0,035(vnější Ø potrubí/tlouštka TI) (vnější průměr potrubí/tloušťka izolace 28/17 | m | 9 |  | 0 | o
289 | 735158210R00 |  | Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých | ks | 3 |  | 0 | o
290 | 735158220R00 |  | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | ks | 2 |  | 0 | o
291 | 735158230R00 |  | Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých | ks | 6 |  | 0 | o
292 | 735191910R00 |  | Napuštění topného systému | m2 | 12.12 |  | 0 | o
293 | 735191905R00 |  | Odvzdušnění ut těles | ks | 11 |  | 0 | o
294 | 220261662R00_P |  | Stavební přípomoce - drážky, prostupy, zapravení | kpl | 1 |  | 0 | o
295 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3g | Plyn
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
296 | 722130801R00 |  | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 28.79 |  | 0 | o
297 | 723160804R00 |  | Demontáž potrubí u polohy stávajícího plynoměru | ks | 1 |  | 0 | o
298 | 725514802R00 |  | Demontáž plynového ohřívače vody | ks | 1 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.067
299 | 728112812R00 |  | Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm, připojovací potrubí odkouření | m | 2.4 |  | 0 | o
300 | 725650805R00 |  | Demontáž těles otopných plynových podokenních | ks | 3 |  | 0 | o | [7 empty] | 0.067
301 | 723290823R00 |  | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m | t | 0.17082 |  | 0 | o
302 | 733193932R00_P |  | Zaslepení původní odbočky | kpl | 1 |  | 0 | o
303 | 723190914R00 |  | Navaření nové odbočky na plynové potrubí DN 25 | ks | 1 |  | 0 | o
304 | 230330051R00 |  | Přechodový prvek mezikus (ocel/mědˇ) | kpl | 1 |  | 0 | o
305 | 723164103RT1 | D+M | Potrubí z měděných trubek D 18 mm, pájením | m | 11.8 |  | 0 | o
306 | 723164104RT1 | D+M | Potrubí z měděných trubek D 22 mm, pájením | m | 11.56 |  | 0 | o
307 | 723166002R00 |  | Zhotov.ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 15, plyn | ks | 2 |  | 0 | o
308 | 733163105R00 |  | Potrubí měděné pro chráničky D 28x1,5 | m | 4.2 |  | 0 | o
309 | 733163106R00 |  | Potrubí měděné pro chráničky D 35x1,5 | m | 0.68 |  | 0 | o
310 | 723160204R00 |  | Přípojka k plynoměru G1 | kpl | 1 |  | 0 | o
311 | 723160334R00 |  | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 | kpl | 1 |  | 0 | o
312 | 723235111R00 |  | Kohout kulový 1/2" plyn | ks | 1 |  | 0 | o
313 | 5513101491_P |  | Hadice flexi plyn 1000 mm, nerezová hadice s nerezovými převlečnými maticemi 1/2" na obou stranách s plochým těsněním NBR. | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.koupelnovevybaveni.cz/flexira-hadice-xconnect-gas-basic-1000-mm-r1-2-g1-2-h121g1-10
314 | 220261662R00_P |  | Stavební přípomoce (potrubí v přizdívce-drážky vymazány maltou, prostupy-osazení chráničky) | kpl | 1 |  | 0 | o
315 | 4841731525 | D | Plynové kotel, specifikace dle PD část D14 | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://kotle.heureka.cz/vaillant-vuw-246-5-5-ecotec-plus/specifikace/#section
316 | 34196376_P | D | Prostorový termostat dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.topenilevne.cz/vaillant-vrt-50-p51506/
317 | 731249321R00 | M | Montáž závěsných kotlů s TUV, odtah do komína | ks | 1 |  | 0 | o
318 | 484813512 | D | Revizní kus na potrubí nad kotlem - kocentrické potrubí DN 80/125mm | ks | 1 |  | 0 | o
319 | 484813510 | D | Koleno DN80/125,2x45° | ks | 1 |  | 0 | o
320 | 484813504 | D | Přísluš. odkouření kotle,prům.80/125mm,připojení na komín | kpl | 1 |  | 0 | o
321 | 484813507 | D | Přísluš. kotle-prům.80/125mm, prodl.kus1,0 m | m | 1 |  | 0 | o
322 | 731412211R00_P | D | Koncentrické potrubí pro přívod a odvod kouře 125/80mm, svislé, vč. příslušenství (kotevní prvky, komínová hlava a pod) | m | 16 |  | 0 | o |  | https://www.kominycz-eshop.cz/Koncentricka-trubka-80-125-delka-1000mm-d609.htm
323 | 731249322R00_P | M | Montáž odkouření kondenzačního kotle | m | 16 |  | 0 | o
324 | 723190909R00_P |  | Zkouška plynu dle ČSN, zkouška pevnosti a těsnosti | kpl | 1 |  | 0 | o
325 |  |  | Revize spalinové cesty | hod | 10 |  | 0 | o
326 |  |  | Provedení revize plynovodu | hod | 14 |  | 0 | o
327 |  |  | Revize spuštění kotle po instalaci plynoměru | hod | 3 |  | 0 | o
328 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 4 | Elektroinstalace - silnoproud
Kapitola silnoproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
329 |  |  | Materiál + montáž silnoproudých rozvodů celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
330 |  |  | Rozvodnice RB celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 5 | Elektroinstalace - slaboproud
Kapitola slaboproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
331 |  |  | Materiál + montáž slaboproud celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
332 |  |  | Různé | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 6 | Dokončovací práce
333 | 220711301R00_P | V01 | Autonomní hlásič kouře, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## ESA_ESI
849_Zborovská_1188_bj_9/6
ELEKTROINSTALACE
SILNOPROUD
| Položka | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem |  | jen materiál
1 | 210201064 | svítidlo B, IP44 tř. II, LED 10W do koupelny | ks | 1 |  |  | 0 | o | 0
2 | 210201064 | B - svítidlo stropní LED,16W, IP20 | ks | 8 |  |  | 0 | o | 0
3 | 210201064 | A – svítidlo nástěnné LED, 12W, IP20 | ks | 1 |  |  | 0 | o | 0
4 | 210201064 | svítidlo pod linku bez vypínače LED 10W | ks | 2 |  |  | 0 | o
5 | 210111011 | zásuvka 230V | ks | 45 |  |  | 0 | o | 0
6 | 210111011 | zásuvka 230V s ochranou před přepětím | ks | 4 |  |  | 0 | o
7 | 210110001 | spínač č.1 - jednopólový | ks | 4 |  |  | 0 | o | 0
8 | 210110003 | spínač č.5 - sériový | ks | 2 |  |  | 0 | o | 0
9 | 210110045 | spínač č.6 - střídavý | ks | 8 |  |  | 0 | o | 0
10 | 210110046 | spínač č.7 - křížový | ks | 5 |  |  | 0 | o
11 | 210150171 | relé DT4 | ks | 1 |  |  | 0 | o
12 | 210110047 | tlačítkový ovladač | ks | 3 |  |  | 0 | o
13 | R | rámeček 1x - jednoduchý | ks | 34 |  |  | 0 | o | 0
14 | R | rámeček 2x, dvojrámeček | ks | 9 |  |  | 0 | o | 0
15 | R | rámeček 3x, trojrámeček | ks | 3 |  |  | 0 | o | 0
16 | R | rámeček 4x, trojrámeček | ks | 3 |  |  | 0 | o
17 | 210220321 | svorka Bernard vč.Cu pásku | ks | 3 |  |  | 0 | o | 0
18 | 210010301 | krabice přístrojová KP | ks | 70 |  |  | 0 | o | 0
19 | 210010321 | krabicová rozvodka KR 68 | ks | 13 |  |  | 0 | o | 0
20 | 211010011 | hmoždinky vč.vrutu, vrtání | ks | 30 |  |  | 0 | o | 0
21 | 210800024 | CYKYLo 3Cx2,5 vč.prořezu | m | 260 |  |  | 0 | o | 0
22 | 210800022 | CYKYLo 2Ax1,5 vč.prořezu | m | 44 |  |  | 0 | o | 0
23 | 210800023 | CYKYLo 3Ax1,5 vč.prořezu | m | 30 |  |  | 0 | o | 0
24 | 210800023 | CYKYLo 3Cx1,5 vč.prořezu | m | 90 |  |  | 0 | o | 0
25 | 210810115 | CYKYLo 5Cx1,5 vč.prořezu | m | 60 |  |  | 0 | o | 0
26 | 210800506 | vodič CY 4 - zel.žl. | m | 30 |  |  | 0 | o | 0
27 | 210190001 | rozvodnice RB | ks | 1 |  |  | 0 | o | 0
28 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 40 |  |  | 0 | o | 0
29 | 210100001 | ukončení vodiče | ks | 50 |  |  | 0 | o | 0
30 | 210100281 | ukončení kabelu 4x10 | ks | 1 |  |  | 0 | o | 0
31 | 974051215 | frézování drážky na stěnách | m | 220 |  |  | 0 | o | 0
32 | 974052513 | frézování drážky na stropech | m | 18 |  |  | 0 | o
33 | 210040721 | sekání průrazů | ks | 8 |  |  | 0 | o | 0
34 | 974054208 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 83 |  |  | 0 | o | 0
35 | R | zapojení digestoře, ventilátoru, pl.kotle | ks | 3 |  |  | 0 | o | 0
36 | R | práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál) | soub | 1 |  |  | 0 | o
37 | HZS | demontážní práce | hod | 32 |  |  | 0 | o
38 | HZS | revize el.zařízení | hod | 24 |  |  | 0 | o | 0
|  | Materiál + montáž silnoproud celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvaděč RB
1 |  | rozvaděč provedení do zdi, IP30, 36 modulů | ks | 1 |  |  | 0 | o | 0
2 |  | svodič přepětí SPB -12/280/4 B+C | ks | 1 |  |  | 0 | o
3 |  | proudový chránič 25/4/0,03 | ks | 1 |  |  | 0 | o | 0
4 |  | proudový chránič 16/1N/0,03 | ks | 1 |  |  | 0 | o | 0
5 |  | proudový chránič 10/1N/0,03 | ks | 1 |  |  | 0 | o | 0
6 |  | Jistič 10/1-B | ks | 2 |  |  | 0 | o | 0
7 |  | Jistič 16/1-B | ks | 11 |  |  | 0 | o
8 |  | svorkovnice KLM | m | 0.5 |  |  | 0 | o
9 |  | pom.materiál (svorky, vodiče) | kpl | 1 |  |  | 0 | o
10 |  | zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  |  | 0 | o | 0
|  | Rozvaděč RB celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
SLABOPROUD
|  | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem
1 | 210111012 | telefonní zásuvka (zásuvka,maska,kryt) - Cat5e | ks | 3 |  |  | 0 | o
2 | 210111012 | televizní zásuvka STA | ks | 1 |  |  | 0 | o
3 | 210111012 | komunikační zásuvka PC (zásuvka,maska,kryt) | ks | 4 |  |  | 0 | o
4 | 210010301 | krabice přístrojová KP | ks | 10 |  |  | 0 | o | 0
5 | 210010301 | krabice KO s víčkem | ks | 3 |  |  | 0 | o
6 | 210800549 | kabel UTP Cat 5e vč.prořezu | m | 110 |  |  | 0 | o | 0
7 | 210800549 | koaxiální kabel CB 130F vč.prořezu | m | 16 |  |  | 0 | o
8 | 210010002 | trubka PVC 2321 | m | 16 |  |  | 0 | o | 0
9 | 974054208 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 5 |  |  | 0 | o
10 | 974051215 | frézování drážky na stěnách | m | 60 |  |  | 0 | o
11 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 6 |  |  | 0 | o
12 | 210010351 | krabice 125x125 - na povrch | ks | 1 |  |  | 0 | o | 0
13 | 210140671 | domácí telefon | ks | 1 |  |  | 0 | o
14 | 210860201 | SYKFY 5x2x0,5 | m | 5 |  |  | 0 | o
|  | Materiál + montáž slaboproud celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Různé
1 |  | přrážka za podružný materiál | % |  |  | 0 | 0 | o | 0
2 |  | podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 | 0 | o | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
|  | DPH | 15% |  |  |  | 0
|  | Cena vč. DPH |  |  |  |  | 0
Poznámky pro zhotovitele
Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky ;
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu