## ZTI
výpis materiálu ZTI
přestavba polytechnické dílny ZŠ Grafická čp.3513, 3514, kú. Smíchov (729051) Praha 5
Součástí jednotkové ceny je dodávka materiálů nosných i pomocných. Ceny zahrnují též všechny náklady na zprovoznění systému jako celku, vč.všech nezbytných atestů, revizí apod., pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou.
položka | kod | číslo | položka/popis | MJ | výměra | cena/MJ | Kč/pol
ZTI_zařizovací předměty
| 2xU |  | nerezový žlab/ mycí koryto dl.1700mm se zadní lištou 32mm, s ukončovacím žlabkem, obvodovým lemem 32mm 2x odpad DN50 | ks | 1
| U |  | umyvadlo keramické závěsné | ks | 1
| WC |  | keramická závěsná mísa + montážní set předstěnový pro zazdění/SDK | ks | 1
| ZV |  | zahradní ventil nezámrzný | ks | 1
| v |  | výlevka vnitřní DN110 | ks | 1
| v_ext |  | výlevka exterierová DN50 | ks | 1
vodovodní baterie
|  |  | baterie umyvadlová stojánková nerezová jednopáková | ks | 1
|  |  | baterie umyvadlová stojánková se sprškou (kuchyňská páková) nerez | ks | 1
|  |  | baterie pro výlevku interierovou nástěnná | ks | 1
připojovací prvky vodovod
|  |  | nástěnka PPR 20x1/2"MZD | ks | 8
|  |  | připojovací flexihadička nerez oplétaná (součástí baterií) | kmpl | 1
|  |  | rohový ventil umyvadlo, umývátko, dřez. mosaz pochromovaný | ks | 2
potrubí, tvarovky PPR ; tepelné izolace
SV | PPR S3.2 (PN16) |  | DN20; TR vč.celoplast tvarovek | mb | 36
|  |  | DN25; TR vč.celoplast tvarovek | mb | 12
|  |  | DN32; TR vč.celoplast tvarovek | mb | 0
TV | PPR S2.5 (PN20) |  | DN20; TR vč.celoplast.tvarovek | mb | 36
|  |  | DN25; TR vč.celoplast tvarovek | mb | 12
|  |  | DN32; TR vč.celoplast tvarovek | mb | 0
|  |  | PE izolace 20/13; 2m | m | 54
|  |  | PE izolace 20/20; 2m | m | 0
|  |  | PE izolace 25/20; 2m | m | 24
|  |  | PE izolace 35/20; 2m | m | 0
|  |  | zátka s gumičkou (pro tlak.zkoušku) 1/2" | ks | 8
zonové uzávěry
|  |  | PPR DN20 ventil | ks | 4
| HUVV |  | PPR DN25 ventil | ks | 4
|  |  | revizní dvířka |  | dodávka stavby
technická místnost, napojení na stávající rozvody SV, TV
|  |  | odbočka SV v sousední místnosti kotelny | kpl | 1
|  |  | odbočka TV v sousední místnosti kotelny | kpl | 1
|  |  | vypouštěcí ventil 1/2" | ks | 3
| vodoměr |  | vodoměr bytový SV, TV s možností dálkového odečtu dat; vč.šroubení | ks | 2
|  |  | drážky a prostupy stavebními konstrukcemi |  | dodávka stavby
do komínového zdiva nebude drážkováno!!!
|  |  | kotevní a pomocný materiál rozvody | kmpl | 1
kanalizace splašková
| demontáže |  | demontáž stávajícího umyvadla v místnosti M102 | ks | 1
KG PVC potrubí, tvarovky_svodné potrubí ležaté
|  |  | rýha v podlaze pro nově navrhované svodné potrubí + pro možnost osazení odbočky ze stávajícího svodného litinového potrubí před stávající revizní šachtou splašk.kan. Prostup stávající nosnou stěnou pro KG DN 125 navrhované svod.potrubí |  | dodávka stavby
|  |  | provedení odbočky LT DN150 x KG PVC DN125 | kmpl | 1
|  |  | TR KG 125; 3m | ks | 2
|  |  | TR KG 125; 2m | ks | 1
|  |  | TR KG 125; 1,5m | ks
|  |  | TR KG 125; 1m | ks | 1
|  |  | TR KG 125; 0,5m | ks | 4
|  |  | TR KG 125; 0,25m | ks
|  |  | TR KG 110, 3m | ks
|  |  | TR KG 110, 2m | ks
|  |  | TR KG 110, 1,5m | ks | 1
|  |  | TR KG 110, 1m | ks | 1
|  |  | TR KG 110, 0,5m | ks | 1
|  |  | TR KG 110, 0,25m | ks
|  |  | KGB 110/45° ; oblouk | ks
|  |  | KGB 125/45° ; oblouk | ks | 5
|  |  | KGR 125/150; redukce | ks
|  |  | KGEA 160/160/45° odbočka jednoduchá | ks
|  |  | KGEA 125/110/45° odbočka jednoduchá | ks | 4
|  |  | KGEA 160/125/45° odbočka jednoduchá | ks
|  |  | KGEA 150/110/45° odbočka jednoduchá | ks
HT PPR potrubí, tvarovky odpadní vnitřní
|  |  | TR HT 032 1m | ks
|  |  | TR HT 032 vč.tvarovek | bm | 4
|  |  | TR HT 050 vč.tvarovek | bm | 7
|  |  | TR HT075 vč.tvarovek | bm | 2
|  |  | TR HT110 vč.tvarovek | bm | 3
|  |  | TR HT110 1,5m | ks
|  |  | TR HT110 2m | ks
|  |  | HTHL 110 větrací hlavice nad střechu | ks | 0
|  |  | HTRE 110 čistící kus | ks | 2
|  |  | HTRE 75 čistící kus | ks | 1
|  |  | HTRE 50 čistící kus | ks
|  |  | HTSW50 5/4 + 6/4 | ks
|  |  | HTS40 5/4 + 6/4 | ks
|  |  | HTM zátka DN50 | ks
|  |  | přivzdušňovací ventil předomítkový DN75 | ks | 3
|  |  | přivzdušňovací ventil předomítkový DN50 | ks | 0
|  |  | mazadlo orig. na HT a KG potrubí | tuba | 1
|  |  | sifon umyvadlový plast/ chrom | ks | 1
|  |  | sifon vanový | ks
|  |  | sifon dřezový | ks | 2
|  |  | sifon sprchový- k vaničce | ks | 0
|  |  | podomítkový sifon pračkový | ks | 0
|  |  | předomítkový sifon DN50 | ks | 0
|  |  | podlahová vpusť s kuličkou DN75 | ks | 0
|  |  | kotevní materiál, objímky na HT potrubí vč. kotvení do podkladních kcí | kpl | 1
|  |  | revizní dvířka před čistící kusy HTRE |  | dodávka stavby
kanalizace dešťová
revizní šachta
| RŠd4 |  | revizní/ čistící šachta dešŤové kanalizace RŠd4 plastová dvouplášt k obetonování/ korugovaná samonosná hloubka do 1,4m poklop pochozí vstupy: 3x KG125 dešťová kanalizace | kmpl | 1
|  |  | dešťové odpadní potrubí svislé |  | dodávka stavby- klempíř
|  |  | rýha pro osazení svodného potrubí dešťové kanalizace pro připojení na stávající revizní šachtu RŠd2 |  | dodávka stavby
|  |  | připojení svodného potrubí dešťové kanalizace na RŠd2 | kmpl | 1
|  |  | lapač střešních splavenin geiger DN110x125 | ks | 2
|  |  | TR KG 125; 3m | ks | 4
|  |  | TR KG 125; 2m | ks | 3
|  |  | TR KG 125; 1m | ks | 4
|  |  | TR KG 125; 0,5m | ks | 4
|  |  | KGB 125/45° ; oblouk | ks | 6
|  |  | montáž ZTI - vodovod, kanalizace provozní a tlakové zkoušky, revize, atesty popisky potrubí a zařízení, zaškolení obsluhy dodávka, přesun hmot koordinace a režie montážní firmy | kmpl | 1 |  |  | 1
[6 empty] | cena celkem bez DPH | 0