## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {4ac681be-4738-45af-94f0-45f9de00f310}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | contractis202104 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební práce jesle 2.n.p. | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Na hřebenkách | [8 empty] | Datum: |  | 1. 7. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Contractis | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Contractis, Ing. Tomáš Mrkvan | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Krajovský | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | contractis202104
| Stavba: | [6 empty] | Stavební práce jesle 2.n.p.
| Místo: | [6 empty] | Na hřebenkách | [6 empty] | Datum: |  | 1. 7. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Contractis | [6 empty] | Projektant: |  | Contractis, Ing. Tomáš Mrkvan |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Krajovský
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 895.4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4ac681be-4738-45af-94f0-45f9de00f310} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
[6 empty] | Z toho opravy celkem | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Z toho investice celkem | [8 empty] | 0 |  |  | 0
/ |  | 01 |  |  |  | Stavební řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 806.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {d68559d3-c9bd-41bf-9180-0cd9b388d892} | {4ac681be-4738-45af-94f0-45f9de00f310} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Elektro | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 40.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {9905f7a0-da9d-477c-b5a8-8ff1369edc4a} | {4ac681be-4738-45af-94f0-45f9de00f310} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | Chlazení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 47.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {52b41c85-05db-4588-953b-4527cb3ce946} | {4ac681be-4738-45af-94f0-45f9de00f310} | 2

## 01 - Stavební řešení
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d68559d3-c9bd-41bf-9180-0cd9b388d892}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební práce jesle 2.n.p.
Objekt:
01 - Stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Na hřebenkách |  |  | Datum: | 1. 7. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Contractis |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Contractis, Ing. Tomáš Mrkvan |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajovský |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební práce jesle 2.n.p.
Objekt:
01 - Stavební řešení
Místo: |  |  | Na hřebenkách |  |  | Datum: | 1. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | Contractis |  |  | Projektant: | Contractis, Ing. Tomáš Mrkvan
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Krajovský
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební práce jesle 2.n.p.
Objekt:
01 - Stavební řešení
Místo: |  |  | Na hřebenkách |  |  | Datum: | 1. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | Contractis |  |  | Projektant: | Contractis, Ing. Tomáš Mrkvan
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Krajovský
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 806.8987 |  | 7.1388 |  | 9.295 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 59.1442 |  | 0.01759 |  | 1.908 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.186 |  | 0.01759 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317141422 | Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 1200 do 1300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.186 | 0.186 | 0.01759 | 0.01759 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -850586790
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17.762 |  | 0 |  | 1.908 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.939 | 16.902 | 0 | 0 | 0.076 | 1.368 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1704382674
3 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.43 | 0.86 | 0 | 0 | 0.27 | 0.54 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697311982
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 41.1905 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | t | 8.792 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 4.25 | 37.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -85317774
5 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 263.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.006 | 1.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -483764133
6 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 8.792 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.255 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1996217691
7 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0.582 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1583164166
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.005724 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 0.018 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.318 | 0.005724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2042723510
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 747.7545 |  | 7.1212 |  | 7.387 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.557 |  | 0.00191 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 721173316 R | Úprava potrubí kanalizace pro 5 umyvadel | sou | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.557 | 0.557 | 0.00191 | 0.00191 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -19896860
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.529 |  | 0.00085 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 722174002 | Úprava potrtubí vodovodu pro 5 umyvadel | sou | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.529 | 0.529 | 0.00085 | 0.00085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1407494037
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30.662 |  | 0.19525 |  | 0.24339 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.548 | 2.74 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.09665 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17531081
12 | K | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.465 | 0.465 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.0342 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 673114336
13 | K | 725111132 | Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.1 | 5.5 | 0.00376 | 0.0188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1060035151
14 | K | 725112015 | Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.95 | 4.75 | 0.01374 | 0.0687 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1732011267
15 | K | 725112171 | Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.4 | 1.4 | 0.02894 | 0.02894 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -293303600
16 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.362 | 1.448 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.07784 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1008709858
17 | K | 725211701 | Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.1 | 5.5 | 0.00946 | 0.0473 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1280476197
18 | K | 725330820 | Demontáž výlevka diturvitová | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.569 | 0.569 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.0347 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 543577688
19 | K | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.5 | 1.5 | 0.01475 | 0.01475 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 669569947
20 | K | 725590812 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m | t | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 3.97 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 637400999
21 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.227 | 3.405 | 0.00024 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1544581676
22 | K | 725821311 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.2 | 0.4 | 0.00208 | 0.00416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -65894098
23 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.2 | 1 | 0.0018 | 0.009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1456096540
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 38.0394 |  | 1.0406 |  | 1.3249 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 763111411 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB | m2 | 23.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.296 | 30.456 | 0.04428 | 1.0406 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1818139439
25 | K | 763111812 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité | m2 | 23.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.257 | 6.0395 | 0 | 0 | 0.05638 | 1.3249 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1797337619
26 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0.646 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 2.39 | 1.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -97329249
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 72.139 |  | 0.34967 |  | 2.176 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 76601R | Demontáž krytů topení,uskladnění a zpětná montáž | sou | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1565909646
28 | K | 76602R | úpravy 6 kusů krytů topení – zkrácení o 10cm hloubky – délka kusu 1600mm | sou | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 513199687
29 | K | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.805 | 19.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2032725618
30 | M | MSN.0027430.URS | dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, CPL deluxe, 80x197 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.016 | 0.128 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1899628792
31 | M | MSN.0027429.URS | dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, CPL deluxe, 70x197 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0145 | 0.0145 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1603737810
32 | M | MSN.0027428.URS | dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, CPL deluxe, 60x197 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.013 | 0.026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 520222343
33 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.335 | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2102073735
34 | M | 01 | štítek +klika klika | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1201504610
35 | K | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 2.925 | 32.175 | 0.00047 | 0.00517 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 819297227
36 | M | 61182258 | zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.016 | 0.176 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 893437665
37 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 0.024 | 0.24 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -751914239
38 | K | 766811111R | Truhlářská oprava stávající kuchyňské linky | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1710343005
39 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763527338
40 | K | 766821121 | Dodávka a montáž šatní skříní přesná specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.041 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53314732
41 | K | 766825811 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.39 | 7.8 | 0 | 0 | 0.0881 | 1.762 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382324109
42 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 2.421 | 4.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -525155275
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 38.2376 |  | 1.0254 |  | 1.0085 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 28.57 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.024 | 0.68568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1077140851
44 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 28.57 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.044 | 1.2571 | 0.0003 | 0.008571 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1799993736
45 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 28.57 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.245 | 6.9996 | 0.00758 | 0.21656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1176919468
46 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 28.57 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.239 | 6.8282 | 0 | 0 | 0.0353 | 1.0085 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1783732372
47 | K | 771574263 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 28.57 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.741 | 21.1704 | 0.00689 | 0.19685 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715291176
48 | M | 59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 dle výběru investora | m2 | 31.427 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0192 | 0.6034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1576614916
49 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 1.025 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.265 | 1.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -611450107
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 271.8948 |  | 2.1419 |  | 0.54602 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky | m2 | 165.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.035 | 5.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2137410628
51 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 165.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.024 | 3.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -78692247
52 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 165.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.058 | 9.5967 | 3e-05 | 0.0049638 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1177414789
53 | K | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 165.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.245 | 40.5377 | 0.00758 | 1.2542 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 588736399
54 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 165.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.255 | 42.1923 | 0 | 0 | 0.003 | 0.49638 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2064619479
55 | K | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 165.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.307 | 50.7962 | 0.0003 | 0.049638 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1836642752
56 | M | 28411051 | dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů | m2 | 182.006 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00429 | 0.78081 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1513632834
57 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 165.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.035 | 5.7911 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.049638 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -973488523
58 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 165.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.25 | 41.365 | 1e-05 | 0.0016546 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382675641
59 | M | 28411008 | lišta soklová PVC 16x60mm | m | 168.769 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.050631 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -868119756
60 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 165.46 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.42 | 69.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -15229190
61 | K | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 2.142 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.102 | 2.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -75616486
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 119.8043 |  | 1.919 |  | 2.059 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 67.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.012 | 0.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1544513622
63 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 67.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.044 | 2.9788 | 0.0003 | 0.02031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1678848550
64 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 67.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.375 | 25.3875 | 0.0015 | 0.10155 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1429113406
65 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 67.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.099 | 6.7023 | 0.0045 | 0.30465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1934886312
66 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 75.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.192 | 14.5344 | 0 | 0 | 0.0272 | 2.059 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1805404580
67 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 72.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.642 | 46.6734 | 0.006 | 0.4362 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1113819649
68 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 dle výběru investora | m2 | 79.97 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0118 | 0.94365 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228484417
69 | K | 781491021 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.584 | 4.672 | 0.00063 | 0.00504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1523599284
70 | M | 63465122 | zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm | m2 | 8.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0075 | 0.066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 685962384
71 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.248 | 7.936 | 0.00055 | 0.0176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1519587198
72 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.16 | 7.68 | 0.0005 | 0.024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 612983405
73 | K | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 1.919 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.265 | 2.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157263229
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 164.4422 |  | 0.43975 |  | 0.029104 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 578.055 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.012 | 6.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 153856036
75 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 194.03 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.035 | 6.7911 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.029104 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 921579114
76 | K | 784111041 | Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 194.03 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.097 | 18.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1632512245
77 | K | 784161201 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.064 | 19.2 | 0.00048 | 0.144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392710421
78 | K | 784171001 | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m | m | 700 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.023 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -442169344
79 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.012 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2032293428
80 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.016 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1017529934
81 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 578.055 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.033 | 19.0758 | 0.0002 | 0.11561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1795073601
82 | K | 784191003 | Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací | m2 | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.041 | 8.2 | 2e-05 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -775869452
83 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací | m2 | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.005 | 1 | 1e-05 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1316245394
84 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 603.055 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.104 | 62.7177 | 0.00026 | 0.15679 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 575019102
85 | K | 784211165 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu | m2 | 578.055 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 0.017342 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -393497893
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.4491 |  | 0.00696 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 786624121 | Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích | m2 | 6.45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.673 | 4.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1733433767
87 | M | 61141009R | žaluzie 1050x2050 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00217 | 0.00651 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -881585463
88 | K | 786671131R | Dodávka a montáž sítí do okna proti hmyzu | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.365 | 7.095 | 0.00015 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270699581
89 | K | 998786101 | Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m | t | 0.007 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.891 | 0.013237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -124672075

## 02 - Elektro
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9905f7a0-da9d-477c-b5a8-8ff1369edc4a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební práce jesle 2.n.p.
Objekt:
02 - Elektro - investice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Na hřebenkách |  |  | Datum: | 1. 7. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Contractis |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Contractis, Ing. Tomáš Mrkvan |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajovský |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební práce jesle 2.n.p.
Objekt:
02 - Elektro - investice
Místo: |  |  | Na hřebenkách |  |  | Datum: | 1. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | Contractis |  |  | Projektant: | Contractis, Ing. Tomáš Mrkvan
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Krajovský
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební práce jesle 2.n.p.
Objekt:
02 - Elektro - investice
Místo: |  |  | Na hřebenkách |  |  | Datum: | 1. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | Contractis |  |  | Projektant: | Contractis, Ing. Tomáš Mrkvan
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Krajovský
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 40.855 |  | 0.035872 |  | 0.03 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40.855 |  | 0.035872 |  | 0.03 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 40.855 |  | 0.035872 |  | 0.03 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 582181043
2 | M | 34571521 | krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mmx43mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208480631
3 | K | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.07 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -647128460
4 | M | 34140826 | vodič silový s Cu jádrem 6mm2 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -823535803
5 | K | 741120003 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402743729
6 | M | 34140846 | vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1080609958
7 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) | m | 92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.082 | 7.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1522162977
8 | M | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 | m | 110.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.013248 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1104360360
9 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) | m | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.086 | 4.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 773143665
10 | M | 34111036 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 | m | 67.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00017 | 0.011424 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2122112985
11 | K | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.11 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 527136062
12 | M | PKB.711031 | CYKY-J 5x1,5 | km | 0.062 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.16 | 0.00992 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2119396596
13 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.051 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1468070385
14 | K | 741136061 | Propojení kabel silový ohebný se stíněním spojkou do 1 kV 4x1,5 až 6 mm2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.556 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 227071951
15 | K | 741210006 R | Úprava rozvaděče RB1 - doplnění jištění 3xB10 1xB16A | sou | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 5.064 | 5.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -42865686
16 | K | 741210821 R | Úprava pozic jističů pro umístění jištění klima | sou | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462646339
19 | K | 741313002 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.297 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1078665038
20 | M | 35811257 | zásuvka nástěnná 16A 250V 4pólová | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1533126765
21 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 12.398 | 12.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1399334184

## 03 - Chlazení
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {52b41c85-05db-4588-953b-4527cb3ce946}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební práce jesle 2.n.p.
Objekt:
03 - Chlazení - investice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Na hřebenkách |  |  | Datum: | 1. 7. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Contractis |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Contractis, Ing. Tomáš Mrkvan |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajovský |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební práce jesle 2.n.p.
Objekt:
03 - Chlazení - investice
Místo: |  |  | Na hřebenkách |  |  | Datum: | 1. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | Contractis |  |  | Projektant: | Contractis, Ing. Tomáš Mrkvan
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Krajovský
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební práce jesle 2.n.p.
Objekt:
03 - Chlazení - investice
Místo: |  |  | Na hřebenkách |  |  | Datum: | 1. 7. 2021
Zadavatel: |  |  | Contractis |  |  | Projektant: | Contractis, Ing. Tomáš Mrkvan
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Krajovský
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 47.735 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 47.735 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 47.735 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751711111 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 3,5 kW | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 1.714 | 5.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 806033499
2 | K | 751721112 | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 3 vnitřních jednotek) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 10.233 | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -217101631
3 | K | 751791111 | Montáž měděného potrubí předizolovaného 6 (1/4" x 0,8) | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2051594416
4 | K | 751791113 | Montáž měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 0,8) | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0.234 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -561234992
5 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 8.49 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -480053376
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 01 | Pomocné stavební práce | sou | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 640590104
7 | K | 02 | Typizovaná upevnovací technika | sou | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 267335875
8 | K | 03 | Zaregulování systému | sou | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 445063647
9 | K | 04 | Zaškolení a manuály | sou | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -603773006
10 | K | 05 | Vnitřní jednotka specifikace dle PD | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -764175530
11 | K | 06 | Vnější jednotka dle přesné specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1462188814
12 | K | 07 | Poztrubí předizolované dvojté 12/6,35 + chladivo + komunikační kabel | bm | 56 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2033923124
13 | K | 08 | žlab plastový pro vedení potrubí chladiva a elektroinstalace pod stropem | bm | 56 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 554221448
14 | K | 09 | demontáží konzol a likvidaci pro závěsy | sou | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 462784233