## REKAPITULACE
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 1211/14 Janáčkovo nábř. 1211, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Investor: Městská část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, Praha 5
Zpracovatel: Ateliér P.H.A. spol. s r.o.
Datum zpracování: 8. března 2021
Cenová soustava: RTS - cenová hladina podzim 2020
REKAPITULACE
D11 | Architektonicko-stavební část | 0 |  | 0 | 0
D14a | Zdravotní technika | 0 |  | 0 | 0
D14b | Plynové rozvody | 0 |  | 0 | 0
D14c | Vzduchotechnika | 0 |  | 0 | 0
D14d | Vytápění | 0 |  | 0 | 0
D14e,f | Elektroinstalace - silnoproud + slaboproud | 0 |  | 0 | 0
| Základní rozpočtové náklady | 0
| Opravy |  | 0 | #DIV/0!
| Investice |  | 0 | #DIV/0!
| Vedlejší rozpočtové náklady | 0
| Opravy |  | #DIV/0!
| Investice |  | #DIV/0!
| Celkem bez DPH | 0
| Opravy |  | #DIV/0!
| Investice |  | #DIV/0!
| DPH stavby | 15% | 0
| DPH stavby | 21%
| Celkem vč. DPH | 0
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy RTS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou označeny kódem položky této cenové soustavy. Kód položek z této cenové soustavy, které byly doplněny o konkrétní popis vyplývající z požadavků projektové dokumentace, je za písmenem "R" doplněn o písmeno "P" následované číslicí, např. xxxxxxxxxRPx. Položky, které jsou oceněné mimo rámec cenové soustavy cenou obvyklou v místě a čase, jsou označeny kódem v podobě "R".
Soupis stavebních prací, výkonů a služeb
Poznámky pro uchazeče
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku do 20-ti km včetně poplatku, pokud nebudou tyto položky uvedeny dodavatelem v samostatné položce
b) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
c) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky
d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
f) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady
g) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady
Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky. Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí zohlednit tyto technické parametry.
U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace.
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.

## VRN
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 1211/14 Janáčkovo nábř. 1211, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Investor: Městská část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, Praha 5
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
1 |  | Dokumentace skutečného provedení (3 vyhotovení) | kpl | 1 | 0 | 0
2 |  | Průzkum nosných prvků stávající dřevěné podlahy - pásová sonda podél obvodového zdiva, kontrola zhlaví nosných stropních trámů a následná zpětná úprava skladby podlahy po provedení chemického ošetření nebo případných sanačních pracích | kpl | 1 | 0 | 0
3 |  | Chemickém ošetření zhlaví nosných stropních trámů - rezerva, bude fakturováno dle skutečnosti | kpl | 1 | 0 | 0
4 |  | Vypracování spárořezů a jiné dílenské dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
| VRN2 | Příprava staveniště | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
5 |  | Do této položky patří náklady spojené s: | kpl | 1 | 0 | 0
- účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště - přezkoumání podkladů o stavu sítí vedených v řešeném objektu - bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na ohraničení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) - náklady na koordinaci s dalšími zhotoviteli
| VRN3 | Zařízení staveniště | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
6 |  | V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích: | kpl | 1 | 0 | 0
- vybudování zařízení staveniště - náklady na zřízení přípojek energií, vybudování případných měřících odběrných míst a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště vč. soc. zázemí - provoz zařízení staveniště - náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. - odstranění zařízení staveniště. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. - součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinosti vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště pro umožnění činnosti TD, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby) - uvedení plochy pro zařízení staveniště do původního stavu
| VRN4 | Inženýrská činnost | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
7 |  | Náklady na předání dokladové části o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči v elektronické podobě | kpl | 1 | 0 | 0
| VRN5 | Finanční náklady | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
8 |  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele dle požadavku objednatele, náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku provést dílo-stavbu, je-li tato bankovní záruka pořadována v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace. | kpl | 1 | 0 | 0
| VRN6 | Provozní vlivy | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
9 |  | Nákladů na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jedná se zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v objektu, náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupů do budovy). Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.). Bytový dům bude investorem užíván po celou dobu stavby ke svému obvyklému účelu a náklady s tím spojené jsou součástí této položky. | kpl | 1 | 0 | 0
| VRN7 | Ostatní náklady | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
10 |  | Ostatní materiály, práce, dodávky, služby a výkony jinde neuvedené | kpl | 1 | 0 | 0
- ostatní materiály, práce, dodávky, služby, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby a výkony neuvedené v položkových soupisech jednotlivých částí zakázky, potřebné k provedení, dokončení a předání bezvadného díla (jedná se o veškeré samostatně nerozpočtované práce, materiály, výkony, služby a konstrukce), vyplývající ze smlouvy o dílo, dotačního titulu, projektové dokumentace nebo správních rozhodnutí a dokladů shromážděných v dokladové části projektu či jinde. Součástí této položky je i doprava pracovníků na staveniště. Dále sem patří veškeré samostatně nerozpočtované práce a dodávky (dodavatel je povinen provést kontrolu a případnou opravu soupisu prací v rámci podání nabídky na stavební práce).
11 |  | Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení | kpl | 1 | 0 | 0
- zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu,zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - položka zahrnuje každodenní zabezpečování objektu (po dobu trvání stavby) proti zatečení zakrýváním účinným způsobem, dále je v položce zahrnuta ochrana stávajících konstrukcí pod lešením v místě lešení na stávajících střešních pláštích (součástí prací je i návrh řešení), pokud vlivem špatného zabezpečení stavby dojde ke škodám na budově, budou tyto škody zhotovitelem odstraněny na jeho náklady neprodleně (a zároveň nejpozději před předáním stavby investorovi) - náklady na kompletační činnost včetně denních úklidů staveniště a závěrečného úklidu
|  | Celkem |  |  |  | 0

## D11-Arch.staveb.
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 1211/14 Janáčkovo nábř. 1211, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Investor: Městská část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, Praha 5
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
|  |  | A | Přípravné, bourací a sanační práce |  |  |  | 0
|  |  | B | Stavební úpravy bytové jednotky |  |  |  | 0
|  |  | 34 | Stěny a příčky |  |  | 0
|  |  | 416 | Podhledy |  |  | 0
|  |  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  | 0
|  |  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
|  |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
|  |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  | 0
|  |  | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | 0
|  |  | 78 | Dokončovací práce - obklady, malby, nátěry |  |  | 0
|  |  | C | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
|  |  |  | Celkem základní cena |  |  | 0
pořadové číslo | kód cenové soustavy RTS | Investice / opravy | kód prvku z projektové dokumentace - M / D | Podrobná specifikace materiálů a výrobků je uvedena v projektové dokumentaci, ve výkazu uvedený popis je zkrácený popř. doplňkový. V případě rozporu platí specifikace uvedena v PD. Svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek je součástí přesunu hmot, pokud není ve výkazu uvedena samostaně. V cenách budou zakalkulovány případné náklady na pomocné lešení. Položky označené kódem prvku jsou pod tímto označením detailně popsány v projektové dokumentaci. Index "M" znamená montáž (provedení prací popsané v položce). Index "D" znamená dodávka (dodání materiálu, popř. výrobku popsaného v položce). Není-li uveden žádný index jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací a spojovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce, pokud toto není vykázáno v samostatné položce v rámci dodávky. |  |  |  |  | Poznámky
|  |  | A | Přípravné, bourací a sanační práce | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
1 | 785412800R00 | O |  | Odstranění tapet lepených ostatních s podl. 3,8 m | m2 | 23.502 | 0 | 0 |  | 0.023502
2 | 775411820R00 | O |  | Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných | m | 67.89 | 0 | 0 |  | 0.06789
3 | 766812820R00 | O |  | Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.131
4 | R | O |  | Demontáž vnitřního předokenního stínícího systému | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0.03
5 | 968061112R00 | O |  | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | ks | 3 | 0 | 0
6 | 968061125R00 | O |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 11 | 0 | 0
7 | 766662811R00 | O |  | Demontáž prahů dveří 1křídlových | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0.0108
8 | 766662812R00 | O |  | Demontáž prahů dveří 2křídlových | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.0046
9 | 968062455R00 | O |  | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 7.5857 | 0 | 0 |  | 0.66754
10 | 766825821R00 | O |  | Demontáž vestavěných skříní 2křídlových | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.1104
11 | 968062747R00 | O |  | Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 | m2 | 8.9235 | 0 | 0 |  | 0.13823
12 | R | O |  | Vybourání ochranné konstrukce kamen na tuhá paliva dle PD | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0.1
13 | R | O |  | Demontáž sopouchu, komínových víček nebo revizních dvířek | kpl | 5 | 0 | 0 |  | 0.005
14 | 971033331R00 | O |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0.075
15 | 971033561R00 | O |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 0.42 | 0 | 0 |  | 0.75676
16 | 978059531R00 | O |  | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 13.371 | 0 | 0 |  | 0.90923
17 | 978013111RP0 | O | DU1-M | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %, vč. vyškrab. spár a očištění zdiva | m2 | 198.7854 | 0 | 0 |  | 0.39757
18 | 978012111R00 | O | DU7-M | Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 5 % | m2 | 69.29 | 0 | 0 |  | 0.13858
19 | 776511810RT2 | O |  | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 40.91 | 0 | 0 |  | 0.04091
20 | 965081713R00 | O |  | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 7.82 | 0 | 0 |  | 0.1564
21 | 965048250R00 | O | KD1,KDI1-M | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%; bude fakturováno dle skutečnosti | m2 | 7.82 | 0 | 0 |  | 0.12129
22 | 965048515R00 | O | KD1,KDI1-M | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm; uveden odhad bude fakturováno dle skutečnosti | m2 | 3.4 | 0 | 0 |  | 0.04284
23 | 965043341R00 | O |  | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2; uveden odhad bude fakturováno dle skutečnosti | m3 | 0.0561 | 0 | 0 |  | 0.12342
24 | 775521800R00 | O |  | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt | m2 | 86.23 | 0 | 0 |  | 1.7246
25 | 762522811R00 | O |  | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 86.23 | 0 | 0 |  | 1.5521
26 | 965082923R00 | O |  | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2; uveden odhad bude fakturováno dle skutečnosti | m3 | 2.5869 | 0 | 0 |  | 2.3282
27 | R | O | M+D | Zakrytí okenních výplní PE folií vč. dodání | m2 | 23.8547 | 0 | 0
28 | 979082111RP0 | O |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 9.6559 | 0 | 0 |  | 9.6559 | t
29 | 979011111R00 | O |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 9.6559 | 0 | 0
30 | 979011121R00 | O |  | Příplatek za každé další podlaží | t | 38.6236 | 0 | 0
31 | 979094211R00 | O |  | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 9.6559 | 0 | 0
32 | 979081111RT2 | O |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 9.6559 | 0 | 0
33 | 979081121RT2 | O |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvést cenu za +9 km) | t | 9.6559 | 0 | 0
34 | 979990161R00 | O |  | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 4.4072 | 0 | 0
35 | 979990107RP0 | O |  | Poplatek za skládku suti - ostatní vybourané hmoty | t | 5.2487 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | B | Stavební úpravy bytové jednotky
|  |  | 34 | Stěny a příčky | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, podkladní rošty, zakládací a vyzdívací malta, těsnící materiál spár a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav nebo ve výpisu překladů.
36 | 347013111RP0 | I | DS1,DU6-M+D | Předstěna SDK, tl.100 mm, ocel. kce CD, 1x oplášť., desky impregnované tl.12,5 mm, dle specifikace v PD | m2 | 2.34 | 0 | 0
37 | 347091082R00 | I | DS1,DU6-M+D | Příplatek k předstěně sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 2.34 | 0 | 0
38 | 342263410R00 | O | DS1-M | Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 | ks | 1 | 0 | 0
39 | R | O | DS1-D | Revizní dvířka do SDK příček pod obklad se 2 tlačnými zámky, 400x400 mm, dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
40 | R | O | DS1-D | Mřížka do SDK podhledu, 100x100 mm, dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
41 | 342261112RS1 | I | DS2,DU6-M+D | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm | m2 | 8.6103 | 0 | 0
42 | 342263990RD2 | I | DS2-M+D | Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, Diamant na obou stranách, nebo z jedné dvojitě | m2 | 8.6103 | 0 | 0
43 | R | O | DS2-D | Desky z minerální plsti tl. 60 mm dle specifikace v PD, vč. prořezu 5% | m2 | 9.0408 | 0 | 0
44 | 342091051R00 | O | DS2-M+D | Příplatek za vytvoření kluzného napojení do 55 mm | m | 3.23 | 0 | 0
45 | 342090321R00 | O | DS2-M+D | Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 75 kg, UA 75, 1xopl. | ks | 1 | 0 | 0
46 | 347013111RZ1 | O | DS3,DU6-M+D | Předstěna SDK, tl.100 mm, ocel. kce CD, 1x oplášť., desky standard tl.12,5 mm | m2 | 4.147 | 0 | 0
47 | 342262411RP0 | O | DS4,DU6-M+D | Příčka SDK instalační 2x OK, 2x izol. minerál tl.4 cm, 1x oplášť., desky Diamant, dle specifikace v PD | m2 | 8.91 | 0 | 0
48 | R | O | DS4-D | Desky z minerální plsti tl. 40 mm dle specifikace v PD, vč. prořezu 5% | m2 | 18.711 | 0 | 0
49 | 347015121R00 | O | DS5,DU6-M+D | Předstěna SDK, tl.95mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm | m2 | 2.988 | 0 | 0
50 | 347013111RZ1 | O | DS6,DU6-M+D | Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm | m2 | 1.16 | 0 | 0
51 | 342091043R00 | O | DU6-M+D | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 39.7473 | 0 | 0
52 | 346244315R00 | O | M+D | Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl.150 mm | m2 | 0.852 | 0 | 0
53 | 342256362RP0 | O | M+D | Příčka z tvárnic porobet. tl. 75 mm hlad. P2-500 vč. spražení s cihelnou stěnou a stropy (pásovina do každé druhé ložné, resp. styčné spáry) | m2 | 2.9939 | 0 | 0
54 | 340236211RT2 | O | M+D | Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm | ks | 5 | 0 | 0
55 | 340236212RT2 | O | M+D | Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | ks | 7 | 0 | 0
56 | 317941123R00 | O | PR1-M | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 | kg | 50.31 | 0 | 0
57 | 13383425 | O | PR1-D | Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235 vč. povrchové úpravy | kg | 50.31 | 0 | 0
58 | R | O |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 416 | Podhledy | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, podkladní rošty, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V cenách budou zakalkulovány náklady na pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
59 | 416021121RP0 | I | PK1,2-M+D DU6-M+D | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného na jednoúrovňový rošt, vč dodávky jednoduchých CW+UW profilů; vč. tmelení, broušení a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem) | m2 | 22.07 | 0 | 0
60 | 595920050 | I | PK1-D | Sádrokartonová impregnovaná deska, vč. prořezu 10% | m2 | 4.224 | 0 | 0
61 | 595920010 | I | PK2-D | Sádrokartonová deska běžná, vč. prořezu 10% | m2 | 20.053 | 0 | 0
62 | 416091081R00 | I | PK2-M | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2 | m2 | 1.98 | 0 | 0
63 | 416091082R00 | I | PK1,2-M | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu 2 - 5 m2 | m2 | 3.84 | 0 | 0
64 | 416091083R00 | I | PK2-M | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu 5 - 10 m2 | m2 | 5.29 | 0 | 0
65 | 342091043R00 | I | DU6-M+D | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 22.07 | 0 | 0
66 | R | I | PK2-D | Mřížka do SDK podhledu, 100x100 mm, dle specifikace v PD | ks | 3 | 0 | 0
67 | R | I |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 61 | Úprava povrchů vnitřní | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
68 | 784402801R00 | O | DU1,7-M | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 268.0754 | 0 | 0
69 | 612421111R00 | O | DU1-M+D | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hrubých | m2 | 198.7854 | 0 | 0
70 | 602016191R00 | O | DU1-M+D | Penetrační nátěr stěn | m2 | 198.7854 | 0 | 0
71 | 612481211RT2 | O | DU1,2,3,4-M+D | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 204.4329 | 0 | 0
72 | 612473186R00 | O | DU1-M+D | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 76.58 | 0 | 0
73 | 612474410R00 | O | DU1,2-M+D | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk vč. penetrace | m2 | 199.6944 | 0 | 0
74 | 612425931R00 | O | DU1-M+D | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková vč. penetrace | m2 | 9.5768 | 0 | 0
75 | 612409991R00 | O | DU1-M+D | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 149.27 | 0 | 0
76 | 611421111R00 | O | DU7-M+D | Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - hrubých | m2 | 69.29 | 0 | 0
77 | 601016191R00 | O | DU7-M+D | Penetrační nátěr stropů | m2 | 69.29 | 0 | 0
78 | 611481211RT2 | O | DU7-M+D | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 69.29 | 0 | 0
79 | 611474410R00 | O | DU7-M+D | Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk vč. penetrace | m2 | 69.29 | 0 | 0
80 | R | O |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
81 | 631591211R00 | O | VL1-M+D | Násyp pod podlahy do 100 mm dle specifikace v PD | m3 | 4.4361 | 0 | 0
82 | 635111022R00 | O | VL1-M+D | Podlaha Fermacell 2E22, desky 12,5 +12,5 m | m2 | 85.31 | 0 | 0
83 | 631343891R00 | O | VL1-M+D | Penetrace hloubková 0,20 l/m2 dle specifikace v PD | m2 | 85.31 | 0 | 0
84 | 713191100R00 | O | KDI2-M | Položení separační fólie | m2 | 1.02 | 0 | 0
85 | R | O | KDI2-D | Separační textilie ze 100% PP 300g/m2 vč. prořezu 10% | m2 | 1.122 | 0 | 0
86 | 631312611R00 | O | KDI2-M+D | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 0.0612 | 0 | 0
87 | 631319181R00 | O | KDI2-M+D | Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm | m3 | 0.0612 | 0 | 0
88 | 631361921RT1 | O | KDI2-M+D | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16 | t | 0.0020196 | 0 | 0
89 | 631571010R00 | O | KD(I)1-M+D | Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky | m3 | 0.075 | 0 | 0
90 | 631311121R00 | O | KD(I)1-M+D | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 0.08195 | 0 | 0
91 | 713191221R00 | O | VL1, KDI2-M+D | Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky | m | 85.92 | 0 | 0
92 | R | O |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 766 | Konstrukce truhlářské | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Následující kompletizované výrobky nebo předpokládaný způsob jejich repase je detailně popsán v technických parametrech výplní otvorů (popř. v technické zprávě), dle čehož je nutno provést ocenění. Zárubně dveří jsou vykázány zvlášť. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
93 | 766667912RP0 | O | D0 | Oprava obložení zárubní pro dveře 2křídlové dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
94 | 766667912RP1 | O | D1 | Oprava obložení zárubní pro dveře 2křídlové dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
95 | 766667911RP2 | O | D2-4 | Oprava obložení zárubní pro dveře 1křídlové dle specifikace v PD | ks | 3 | 0 | 0
96 | 766661912RP0 | O | D0 | Oprava dveřních křídel kompl., s výměnou prvků dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
97 | 766661912RP1 | O | D1 | Oprava dveřních křídel kompl., s výměnou prvků dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
98 | 766661912RP2 | O | D2-4 | Oprava dveřních křídel kompl., s výměnou prvků dle specifikace v PD | ks | 3 | 0 | 0
99 | 766670011R00 | O | D5-8-M | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | ks | 4 | 0 | 0
100 | R | O | D5-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
101 | R | O | D6-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
102 | R | O | D7-8-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové dle specifikace v PD | ks | 2 | 0 | 0
103 | R | O | D5-8-D | Zárubeň dřevěná obložková pro vnitřní 1křídlové dveře dle specifikace v PD | ks | 4 | 0 | 0
104 | 766695233R00 | O | D0-M | Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm | ks | 1 | 0 | 0
105 | R | O | D0-D | Dveřní práh, dub vč. povrchové úpravy dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
106 | 766622921RP0 | O | T01-M+D | Oprava oken dvojitých s deštěním, bez výměny prvků dle specifikace v PD | ks | 4 | 0 | 0
107 | 766622921RP1 | O | T02-M+D | Oprava oken dvojitých s deštěním, bez výměny prvků dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
108 | 766622921RP2 | O | T03-M+D | Oprava oken dvojitých s deštěním, bez výměny prvků dle specifikace v PD | ks | 2 | 0 | 0
109 | 766621922RP0 | O | T04-M+D | Oprava oken jednod. otevíravých s výměnou prvků dle specifikace v PD | ks | 3 | 0 | 0
110 | 766694111R00 | O | T05-M | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm | ks | 1 | 0 | 0
111 | R | O | T05-D | Okenní parapet, dub vč. povrchové úpravy dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
112 | 766810010RP0 | I |  | Montáž kuchyňské linky vč. zapojení spotřebičů a pákové baterie, napojení na odpad, montáž pracovního osvětlení | kpl | 1 | 0 | 0
113 | R | I | D | Kuchyňská linka bez spotřebičů dle specifikace v PD | kpl | 1 | 0 | 0
114 | R | I | IN01-D | Dřez nerezový vč. sifonu dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
115 | R | I | IN01-D | Dřezová baterie vč. připojovacích hadic dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
116 | R | I | IN02-D | Vestavná nerezová digestoř dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
117 | R | I | IN03-D | Deska varná vestavná plynová dle specifikace v PD, ref. výrobek Mora VDP 645 X | ks | 1 | 0 | 0
118 | R | I | IN04-D | Vestavná horkovzdušná el. trouba dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
119 | R | I | M+D | Montáž nástěnné galerie s osvětlením vč. dodání dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
120 | R | I |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 771 | Podlahy z dlaždic | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
121 | 771100010RAA | O | KD(I)1-M+D | Vyrovnání podk.samoniv.hmotou inter. nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace; bude fakturováno dle skutečnosti | m2 | 6.8 | 0 | 0
122 | 771101101R00 | O | KD(I)1,2-M+D | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 7.82 | 0 | 0
123 | 771101210RT2 | O | KD(I)1,2-M+D | Penetrace podkladu pod dlažby vč. dodávky | m2 | 7.82 | 0 | 0
124 | 771101142RP0 | O | KDI1-M | Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé vč. osazení systémových prvků | m2 | 2.88 | 0 | 0
125 | R | O | KDI1-D | Těsnící stěrka dle specifikace v PD, předpokládaná spotřeba 2kg/m2 | kg | 5.76 | 0 | 0
126 | 711212012R00 | O | KDI2-M+D | Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou dle specifikace v PD | m2 | 1.02 | 0 | 0
127 | 771101147R00 | O | KDI1-M | Bandáž koutů - provedení | m | 8.91 | 0 | 0
128 | R | O | KDI1-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek | m | 8.91 | 0 | 0
129 | 771575111RP0 | O | KD(I)1,2-M | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm vč. spárování | m2 | 7.82 | 0 | 0
130 | R | O | KD1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m2 | 4.312 | 0 | 0
131 | R | O | KDI1,2-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m2 | 4.29 | 0 | 0
132 | 771579791R00 | O | KD(I)1,2-M | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 7.82 | 0 | 0
133 | 771579792R00 | O | KD1-M | Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru | m2 | 1.35 | 0 | 0
134 | 771475014RU1 | O | SOK1-M | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 5.34 | 0 | 0
135 | 771479001R00 | O | SOK1-M | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 5.34 | 0 | 0
136 | R | O | SOK1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD (sokl - proveden pásky 100 mm z řezané dlažby, 2ks z dlaždice), prořez cca 10% | ks | 7 | 0 | 0
137 | 771578011RP0 | O | M+D | Spára podlaha - stěna, silikonem vč. separačního provazce | m | 18.39 | 0 | 0
138 | R | O | M+D | Tmelení silikonovým tmelem návazností na zařizovací předměty, vč. separačního provazce | kpl | 1 | 0 | 0
139 | 771111122R00 | O | VL1-M | Montáž podlahových lišt přechodových | m | 1.33 | 0 | 0
140 | R | O | VL1-D | Lišta přechodová dle specifikace v PD, vč. prořezu 30% | m | 1.729 | 0 | 0
141 | R | O |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 775 | Podlahy vlysové a parketové | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
142 | 775101101R00 | O | VL1-M | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 85.31 | 0 | 0
143 | 775511000R00 | O | VL1-M | Položení vlysových podlah do lepidla | m2 | 85.31 | 0 | 0
144 | R | O | VL1-D | Vlys podlahový tl. 22 dle specifikace v PD vč. prořezu 3% | m2 | 87.8693 | 0 | 0
145 | 775413010R00 | O | VL1-M | Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené | m | 66.03 | 0 | 0
146 | R | O | VL1-D | Podlahová lišta ze dřeva dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m | 72.633 | 0 | 0
147 | 775592004R00 | O | VL1-M | Broušení dřevěných podlah jemné zr.100-120 | m2 | 85.31 | 0 | 0
148 | 783682111RP0 | O | VL1-M+D | Impregnace olejová dřevěných podlah 1x dle specifikace v PD | m2 | 85.31 | 0 | 0
149 | 783682141RP0 | O | VL1-M+D | Nátěr olejový speciální dřevěných podlah 2x dle specifikace v PD | m2 | 85.31 | 0 | 0
150 | 771111122R00 | O | VL1-M | Montáž podlahových lišt přechodových | m | 4.74 | 0 | 0
151 | R | O | VL1-D | Lišta přechodová dle specifikace v PD, vč. prořezu 30% | m | 6.162 | 0 | 0
152 | R | O |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 78 | Dokončovací práce - obklady, malby, nátěry | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
153 | 319201311RP0 | O | DU3,4,5,8-M+D | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm vč. penetrace; bude fakturováno dle skutečnosti - vykázáno 30% | m2 | 7.7586 | 0 | 0
154 | 781101210RT2 | O | DU3,4,5,8-M+D | Penetrace podkladu pod obklady vč. dodání | m2 | 23.552 | 0 | 0
155 | 781475118RP0 | O | DU3-M | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 45x45 cm vč. spárování a hmot dle specifikace v PD | m2 | 5.116 | 0 | 0
156 | R | O | DU3-D | Keramický obklad dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% | m2 | 5.6276 | 0 | 0
157 | 781475120RP0 | O | DU3,4,5-M | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm vč. spárování a hmot dle specifikace v PD | m2 | 18.436 | 0 | 0
158 | R | O | DU3,4-D | Keramický obklad dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% | m2 | 17.5956 | 0 | 0
159 | R | O | DU5-D | Keramický obklad typ A dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% | m2 | 1.68 | 0 | 0
160 | R | O | DU5-D | Keramický obklad typ B dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% | m2 | 1.08 | 0 | 0
161 | 781485126RP0 | O | DU8-M | Obklad vnitř.mozaika keramická do 50x50mm,tm.flexi | m2 | 2.31 | 0 | 0
162 | 781489711R00 | O | DU8-M | Příplatek mozaika, za plochu do 10 m2 | m2 | 2.31 | 0 | 0
163 | R | O | DU8-D | Keramický obklad, mozaika lepená na síti - set 30x30 cm dle specifikace v PD | ks | 28 | 0 | 0
164 | 781479711R00 | O | DU3,4,5-M+D | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 7.556 | 0 | 0
165 | 781419707RP0 | O | DU3,4,5-M+D | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu, tmel silikonový vč. separačního provazce dle specifikace v PD | m | 18.6 | 0 | 0
166 | 781101142RP0 | O | DU4,8-M | Provedení hydroizolační stěrky dvouvrstvé pod obklady vč. osazení systémových prvků, vč. provedení a dodání penetrace | m2 | 6.09 | 0 | 0
167 | R | O | DU4,8-D | Těsnící stěrka dle specifikace v PD, předpokládaná spotřeba 2kg/m2 | kg | 12.18 | 0 | 0
168 | R | O | DU4,8-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek | m | 4.2 | 0 | 0
169 | 781491001RT1 | O | DU3-5-M | Montáž lišt k obkladům | m | 10.72 | 0 | 0
170 | R | O | DU3-5-D | Lišta hliníková rohová hranatá čtvercová, vč. prořezu 30% | m | 9.126 | 0 | 0
171 | R | O | DU3-5-D | Lišta hliníková ukončovací tvar L, vč. prořezu 30% | m | 4.81 | 0 | 0
172 | 342263410RP0 | O | DU3-M | Osazení revizních dvířek do zdiva, do 0,25 m2 | ks | 1 | 0 | 0
173 | R | O | DU3-D | Revizní dvířka do do zdiva pod obklad se 2 tlačnými zámky, 200x300 mm, dle specifikace v PD | m2 | 1 | 0 | 0
174 | 784011111R00 | O | DU1,2,6,7-M+D | Oprášení/ometení podkladu maleb stěn a stropů | m2 | 330.8017 | 0 | 0
175 | 784011221RP0 | O | DU1,2,6,7-M+D | Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm (dveře, rozvaděče, okna, podlahy, povrchová elektroinstalce) | kpl | 1 | 0 | 0
176 | 784450075RP0 | O | DU1,2,7-M+D | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x, dle specifikace v PD | m2 | 268.9844 | 0 | 0
177 | 784450025RP0 | O | DU6-M+D | Malba disperzní na sádrokarton, penetrace 1x, malba bílá 2x, dle specifikace v PD | m2 | 61.8173 | 0 | 0
178 | R | O |  | Tmelení akrylátovým tmelem | kpl | 1 | 0 | 0
179 | R | O |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | C | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
180 | 953802112RP0 | O | M | Montáž komínové vložky ohebné 130 mm vč. kotvení a příslušenství,do 10 m | m | 9 | 0 | 0
181 | R | O | D | Komín.vložka z hadice DN 80, dle specifikace v PD | m | 9 | 0 | 0
182 | R | O | D | Vystřeďovací díl pro flexibilní potrubí | ks | 5 | 0 | 0
183 | R | O | D | Zakončovací sada flexibilního potrubí DN 80 | ks | 2 | 0 | 0
184 | R | O | D | Patní koleno 90° DN 80 s montážní lištou | ks | 1 | 0 | 0
185 | R | O | D | Krycí manžeta s průchodkou přes stěnu 80/125 mm | ks | 1 | 0 | 0
186 | R | O | M | Úprava stávající ocelové vložky, osazení sací koncovky | kpl | 1 | 0 | 0
187 | R | O | D | Koncovka ke komínu 80/125 PPH-A/Inox | ks | 1 | 0 | 0
188 | R | O | M+D | Oplechování návaznosti stávající komínové vložky na komínovou hlavu vč. nerez. stahovací pásky a těsnící butyl. oboustranně lepící pásky | kpl | 1 | 0 | 0
189 | 783522000R00 | O | M+D | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x | m2 | 1 | 0 | 0
190 | R | O |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0

## D14a-ZTI
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 1211/14 Janáčkovo nábř. 1211, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Investor: Městská část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, Praha 5
D.1.4a - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
|  |  | A | Přípravné, bourací a sanační práce |  |  |  | 0
|  |  | B | Zdravotně technické instalace |  |  |  | 0
|  |  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
|  |  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
|  |  | 725 | Zařizovací předměty, armatury |  |  | 0
|  |  | C | Dokončovací práce |  |  |  | 0
|  |  |  | Celkem základní cena |  |  | 0
pořadové číslo | kód cenové soustavy RTS | Investice / opravy | kód prvku z projektové dokumentace - M / D | Podrobná specifikace materiálů a výrobků je uvedena v projektové dokumentaci, ve výkazu uvedený popis je zkrácený popř. doplňkový. V případě rozporu platí specifikace uvedena v PD. Svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek je součástí přesunu hmot, pokud není ve výkazu uvedena samostaně. V cenách budou zakalkulovány případné náklady na pomocné lešení. Položky označené kódem prvku jsou pod tímto označením detailně popsány v projektové dokumentaci. Index "M" znamená montáž (provedení prací popsané v položce). Index "D" znamená dodávka (dodání materiálu, popř. výrobku popsaného v položce). Není-li uveden žádný index jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací a spojovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce, pokud toto není vykázáno v samostatné položce v rámci dodávky. |  |  |  |  | Poznámky
|  |  | A | Přípravné, bourací a sanační práce | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
1 | 721220801R00 | O |  | Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0.0124
2 | 725820801R00 | O |  | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0.00312
3 | 725810811R00 | O |  | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0.00049
4 | 725290010RA0 | O |  | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.01933
5 | 725210821R00 | O |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.01946
6 | 725220851R00 | O |  | Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0.0329
7 | 725310823R00 | O |  | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0.0092
8 | 721171803R00 | O |  | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 7 | 0 | 0 |  | 0.0147
9 | 721171808R00 | O |  | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 0.5 | 0 | 0 |  | 0.00099
10 | 974031155R00 | O |  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm | m | 1.8 | 0 | 0 |  | 0.0684
11 | 974031143R00 | O |  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm | m | 1.4 | 0 | 0 |  | 0.018886
12 | 965042121RT1 | O |  | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 | m3 | 0.0682 | 0 | 0 |  | 0.15004
13 | 971033231R00 | O |  | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0.012
14 | 971033251R00 | O |  | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0.048
15 | 973031324R00 | O |  | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.015
16 | 722260813R00 | O |  | Demontáž vodoměrů závitových | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.0056
17 | 979082111RP0 | O |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 0.43052 | 0 | 0 |  | 0.43052 | t
18 | 979011211R00 | O |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.43052 | 0 | 0
19 | 979011121R00 | O |  | Příplatek za každé další podlaží | t | 1.7221 | 0 | 0
20 | 979095311R00 | O |  | Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí | t | 0.43052 | 0 | 0
21 | 979081111RT2 | O |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.43052 | 0 | 0
22 | 979081121RT2 | O |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (započteno +9 km) | t | 0.43052 | 0 | 0
23 | 979990107RP1 | O |  | Poplatek za skládku suti | t | 0.43052 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | B | Zdravotně technické instalace
|  |  | 721 | Vnitřní kanalizace | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž vč. zednických přípomocí. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, potrubní elementy potřebné k sestavení potrubního vedení (kolena, redukce, odbočky, fitinky, apod.), kotevní a spojovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V cenách budou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.
24 | 721176102R00 | O |  | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 2.35 | 0 | 0
25 | 721176103R00 | O |  | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 10.4 | 0 | 0
26 | 721176104R00 | O |  | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 2.5 | 0 | 0
27 | 721176105R00 | O |  | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 0.5 | 0 | 0
28 | 721194103R00 | O |  | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | ks | 2 | 0 | 0
29 | 721194104R00 | O |  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | ks | 1 | 0 | 0
30 | 721194105R00 | O |  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | ks | 2 | 0 | 0
31 | 721170953R00 | O | REZERVA | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 75 | ks | 1 | 0 | 0
32 | 721170955R00 | O | REZERVA | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 | ks | 1 | 0 | 0
33 | 721290111R00 | O |  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 15.75 | 0 | 0
34 | R | O |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 722 | Vnitřní vodovod | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž vč. zednických přípomocí. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, potrubní elementy potřebné k sestavení potrubního vedení (kolena, redukce, odbočky, fitinky, apod.), kotevní a spojovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V cenách budou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.
35 | 722172332R00 | O |  | Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 14.5 | 0 | 0
36 | 722172332R00 | O |  | Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 23.3 | 0 | 0
37 | 722172333R00 | O |  | Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 29 | 0 | 0
38 | 722181213RT8 | O |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 6.9 | 0 | 0
39 | 722181213RU1 | O |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 24.4 | 0 | 0
39 | 722181214RP7 | O |  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 20 mm | m | 14.5 | 0 | 0
40 | 722181214RT8 | O |  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 16.4 | 0 | 0
41 | 722181214RU1 | O |  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 4.6 | 0 | 0
42 | 722190401RP0 | O |  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 vč. nástěnného kolene | ks | 10 | 0 | 0
43 | 722190402RP0 | O |  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 vč. nástěnného kolene | ks | 2 | 0 | 0
44 | 722202422RP0 | O |  | Kohout vypouštěcí kulový DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
45 | 722202411RP0 | O |  | Kohout vodovodní kulový DN 16 | ks | 1 | 0 | 0
46 | 722202412RP0 | O |  | Kohout vodovodní kulový DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
47 | 722130901R00 | O |  | Zazátkování vývodu | ks | 1 | 0 | 0
48 | 722280106R00 | O |  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 66.8 | 0 | 0
49 | 722290234R00 | O |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 66.8 | 0 | 0
50 | R | O |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 725 | Zařizovací předměty, armatury | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
51 | 725219401R00 | O | M | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | kpl | 2 | 0 | 0
52 | R | O | U-D | Umyvadlo keramické 600x460 vč. pilety specifikace dle PD | ks | 1 | 0 | 0
53 | R | O | Um-D | Umývátko keramické 360x280 vč. pilety specifikace dle PD | ks | 1 | 0 | 0
54 | 725869101R00 | O | M | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | ks | 2 | 0 | 0
55 | R | O | U(m)-D | Umyvadlový sifon kovový specifikace dle PD | ks | 2 | 0 | 0
56 | 725829301R00 | O | M | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kpl | 2 | 0 | 0
57 | R | O | U(m)-D | Baterie umyvadlová stojánková páková specifikace dle PD vč.flexo hadiček | ks | 2 | 0 | 0
58 | 725119401R00 | O | M | Montáž předstěnových systémů pro zazdění | kpl | 1 | 0 | 0
59 | R | O | WC-D | Předstěnový systém pro závěsné WC pro zazdění, h=108 cm, přední ovládání s nádrží Sigma | ks | 1 | 0 | 0
60 | R | O | WC-D | Tlačítko ovládací plastové dvojčinné Sigma 20 matný chrom/lesklý chrom (ref. výrobek 115.882.KN.1) | ks | 1 | 0 | 0
61 | 725119306R00 | O | M | Montáž klozetu závěsného | kpl | 1 | 0 | 0
62 | R | O | WC-D | Klozet závěsný s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. sedátka - specifikace dle PD | ks | 1 | 0 | 0
63 | 725849202R00 | O | M | Montáž baterií sprchových termostatických | kpl | 1 | 0 | 0
64 | R | O | V-D | Baterie sprchová vč. sprchového setu a příslušenství, specifikace dle PD | ks | 1 | 0 | 0
65 | 725849302R00 | O | M | Montáž držáku sprchy | ks | 1 | 0 | 0
66 | 725249103R00 | O | M | Montáž sprchových koutů | kpl | 1 | 0 | 0
67 | R | O | Sp-D | Sprchové dveře dvoukřídlé otočné o celkové šířce zástěny 1100 mm, specifikace dle PD (rev. výrobek 0QVDCU0LZ1) | ks | 1 | 0 | 0
68 | R | O | Sp-D | Odtokový žlab nerezový, instalace ke zdi, specifikace dle PD | ks | 1 | 0 | 0
69 | R | O | Am-M+D | Montáž uzávěrky zápachové pračkové vč. dodání - podomítková, nerez krytka | kpl | 1 | 0 | 0
70 | R | O | Ap-M+D | Montáž uzávěrky zápachové pračkové vč. dodání - podomítková společná s připojovacím kolenem na vodovod, nerez krytka | kpl | 1 | 0 | 0
71 | R | O | M+D | Montáž uzávěrky zápachové vč. dodání - nástěnný kondenzační sifon s kuličkou DN 32, specifikace dle PD | kpl | 1 | 0 | 0
72 | 725819402R00 | O | M | Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 | kpl | 7 | 0 | 0
73 | R | O | D | Rohový ventil chromový | ks | 7 | 0 | 0
74 | R | O |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | C | Dokončovací práce | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
75 | R | O | REZERVA | Rezerva na případné dobetonování popř. požární utěsnění prostupů stoupaček vody, kanalizace a vzt, bude účtováno dle skutečnosti | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0

## D14b-Plyn
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 1211/14 Janáčkovo nábř. 1211, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Investor: Městská část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, Praha 5
D.1.4b - PLYNOVÉ ROZVODY
|  |  | A | Přípravné, bourací a sanační práce |  |  |  | 0
|  |  | B | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0
|  |  | 7231 | Potrubí |  |  | 0
|  |  | 7232 | Armatury |  |  | 0
|  |  | C | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
|  |  |  | Celkem základní cena |  |  | 0
pořadové číslo | kód cenové soustavy RTS | Investice / opravy | Montáž / Dodávka | Podrobná specifikace materiálů a výrobků je uvedena v projektové dokumentaci, ve výkazu uvedený popis je zkrácený popř. doplňkový. V případě rozporu platí specifikace uvedena v PD. Svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek je součástí přesunu hmot, pokud není ve výkazu uvedena samostaně. V cenách budou zakalkulovány případné náklady na pomocné lešení. Index "M" znamená montáž (provedení prací popsané v položce). Index "D" znamená dodávka (dodání materiálu, popř. výrobku popsaného v položce). Není-li uveden žádný index jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací a spojovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce, pokud toto není vykázáno v samostatné položce v rámci dodávky. |  |  |  |  | Poznámky
|  |  | A | Přípravné, bourací a sanační práce | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
1 | 725514802RP0 | O |  | Demontáž plynového průtokového ohřívače | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0.0456
2 | 725650805R00 | O |  | Demontáž těles otopných plynových podokenních | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0.087
3 | 725610810R00 | O |  | Demontáž plynového sporáku | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0.067
4 | 971035131R00 | I |  | Vybourání otvorů zeď cihel. D 6 cm, tl. 15 cm, MC | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0.003
5 | 971035151R00 | I |  | Vybourání otvorů zeď cihel. D 6 cm, tl. 45 cm, MC | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.004
6 | 723120804R00 | O |  | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 | m | 25 | 0 | 0 |  | 0.0525
7 | 979082111RP0 | O |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 0.2591 | 0 | 0 |  | 0.2591 | t
8 | 979011211R00 | O |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.2591 | 0 | 0
9 | 979011121R00 | O |  | Příplatek za každé další podlaží | t | 1.0364 | 0 | 0
10 | 979095311R00 | O |  | Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí | t | 0.2591 | 0 | 0
11 | 979081111RT2 | O |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.2591 | 0 | 0
12 | 979081121RT2 | O |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvést cenu za +9 km) | t | 0.2591 | 0 | 0
13 | 979990107RP1 | O |  | Poplatek za skládku suti | t | 0.2591 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | B | Vnitřní plynovod
|  |  | 7231 | Potrubí | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž vč. zednických přípomocí. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, potrubní elementy potřebné k sestavení potrubního vedení (kolena, redukce, odbočky, fitinky, apod.), kotevní a spojovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V cenách budou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.
14 | 723163103R00 | O |  | Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm | m | 11.55 | 0 | 0
15 | 723163104R00 | O |  | Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm | m | 6.49 | 0 | 0
16 | 723163105R00 | O |  | Potrubí z měděných plyn.trubek D 28 x 1,5 mm | m | 9.35 | 0 | 0
17 | 723150365R00 | O |  | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6 | m | 1.65 | 0 | 0
18 | R | O |  | Protipožární utěsnění chráničky dle PD | kpl | 1 | 0 | 0
19 | 723191112RP0 | O |  | Plynová flexibilní hadice dvouplášťová pro bajonetové uzávěry na plyn DN 15,dl. 1,0 m | kpl | 1 | 0 | 0
20 | 723190251R00 | O |  | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
21 | 723190252R00 | O |  | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
22 | 723160334R00 | O |  | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 | kpl | 1 | 0 | 0
23 | R | O |  | Sada kolen pro připojení plynoměru | kpl | 1 | 0 | 0
24 | R | I |  | Napojení na hlavní pospojkování budovy | kpl | 1 | 0 | 0
25 | 723190909R00 | O |  | Zkouška tlaková plynového potrubí | ks | 1 | 0 | 0
26 | 230170011R00 | O |  | Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 | m | 27.39 | 0 | 0
27 | R | O |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 7232 | Armatury | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
28 | 723239101R00 | O | M | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 | ks | 3 | 0 | 0
29 | 723191128R00 | O | D | Kohout kulový protipožární, bajonetové připojení DN 15 | kpl | 1 | 0 | 0
30 | 723235214R00 | O | D | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
31 | 723235515RP0 | O | D | Kohout kulový protipožární přímý DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
32 | R | O |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | C | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
33 | 783424240R00 | O |  | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 1.5 | 0 | 0
34 | R | O |  | Provedení revize plynovodu | kpl | 1 | 0 | 0
35 | R | O |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0

## D14c-VZT
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 1211/14 Janáčkovo nábř. 1211, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Investor: Městská část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, Praha 5
D.1.4c - VZDUCHOTECHNIKA
|  |  | A | Přípravné, bourací a sanační práce |  |  |  | 0
|  |  | B | Zdravotně technické instalace |  |  |  | 0
|  |  | 728 | Vzduchotechnika |  |  | 0
|  |  | C | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
|  |  |  | Celkem základní cena |  |  | 0
pořadové číslo | kód cenové soustavy RTS | Investice / opravy | Montáž / Dodávka | Podrobná specifikace materiálů a výrobků je uvedena v projektové dokumentaci, ve výkazu uvedený popis je zkrácený popř. doplňkový. V případě rozporu platí specifikace uvedena v PD. Svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek je součástí přesunu hmot, pokud není ve výkazu uvedena samostaně. V cenách budou zakalkulovány případné náklady na pomocné lešení. Index "M" znamená montáž (provedení prací popsané v položce). Index "D" znamená dodávka (dodání materiálu, popř. výrobku popsaného v položce). Není-li uveden žádný index jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací a spojovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce, pokud toto není vykázáno v samostatné položce v rámci dodávky. |  |  |  |  | Poznámky
|  |  | A | Přípravné, bourací a sanační práce | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
1 | 971033331R00 | I |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.05068
2 | 971033341R00 | I |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.108
3 | 971033351R00 | I |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.15066
4 | 979082111RP0 | I |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 0.30934 | 0 | 0 |  | 0.30934 | t
5 | 979011211R00 | I |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.30934 | 0 | 0
6 | 979011121R00 | I |  | Příplatek za každé další podlaží | t | 1.2374 | 0 | 0
7 | 979095311R00 | I |  | Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí | t | 0.30934 | 0 | 0
8 | 979081111RT2 | I |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.30934 | 0 | 0
9 | 979081121RT2 | I |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvést cenu za +9 km) | t | 0.30934 | 0 | 0
10 | 979990107RP1 | I |  | Poplatek za skládku suti | t | 0.30934 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | B | Zdravotně technické instalace
|  |  | 728 | Vzduchotechnika | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
11 | 728611611R00 | I | M | Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.nástěn. do d 100 mm | ks | 1 | 0 | 0
12 | R | I | D | Radiální ventilátor pro horizontální montáž dle specifikace v PD | ks | 2 | 0 | 0
13 | 728112112R00 | I | M | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 6.36 | 0 | 0
14 | R | I | D | Vzduchovody a tvarovky - spiropotrubí 125 | m | 6.36 | 0 | 0
15 | R | I | D | Vzduchovody a tvarovky - oblouk, úhel 90°, 125/125 | ks | 4 | 0 | 0
16 | R | I | D | Vzduchovody a tvarovky - oblouk, úhel 45°, 125/125 | ks | 1 | 0 | 0
17 | R | I | D | Vzduchovody a tvarovky - oblouk, úhel 60°, 125/125 | ks | 1 | 0 | 0
18 | R | I | D | Vzduchovody a tvarovky - odbočka jednostranná 125/125 | ks | 1 | 0 | 0
19 | R | I | D | Vzduchovody a tvarovky - přechod osový, 125/80 | ks | 2 | 0 | 0
20 | 728115112R00 | I | M | Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm | m | 1.7 | 0 | 0
21 | R | I | D | Vzduchovody a tvarovky - ohebná AL hadice 80, tl.0,12 mm | m | 1.2 | 0 | 0
22 | R | I | D | Vzduchovody a tvarovky - ohebná AL hadice 150, tl.0,12 mm | m | 0.5 | 0 | 0
23 | 728212412R00 | I | M | Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm | ks | 2 | 0 | 0
24 | R | I | D | Vzduchovody a tvarovky - těsná zpětná klapka RSKW 125 | ks | 2 | 0 | 0
25 | 728113112R00 | I |  | Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,03 m2 | m | 2.7 | 0 | 0
26 | 429851021 | I |  | Potrubí plastové hranaté VP 60x204/1000 HP | ks | 1 | 0 | 0
27 | 429851023 | I |  | Potrubí plastové hranaté VP 60x204/2000 HP | ks | 1 | 0 | 0
28 | R | I |  | Přechodové koleno čtyřhran/kruh 125 mm / 60x204 mm | ks | 1 | 0 | 0
29 | R | I |  | Přechodové koleno čtyřhran/kruh 150 mm / 60x204 mm | ks | 1 | 0 | 0
30 | R | I |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | C | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
31 | 953802112RP0 | I | M+D | Montáž komínové vložky ohebné 130 mm do 10 m vč. kotvení a příslušenství (spony, spojky, vystřeďovací díly apod.) | m | 18 | 0 | 0
32 | R | I | D | Komín.vložka z hadice DN 130 mm nerez, dle specifikace v PD | m | 18 | 0 | 0
33 | R | I | D | Zakládací konzole pro T-kus | ks | 2 | 0 | 0
34 | R | I | D | Komínový T-kus 87°, ø 130 mm, nerez tl. 0,8 mm | ks | 2 | 0 | 0
35 | R | I | D | Kondenzační jímka, ø 130 mm, nerez tl. 0,5 mm, bez vývodu | ks | 2 | 0 | 0
36 | 728212712R00 | I | M | Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm | ks | 2 | 0 | 0
37 | R | I | D | Snímatelná plechová komínová stříška s podstavou | ks | 2 | 0 | 0
38 | 783522000R00 | I | M+D | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x | m2 | 1 | 0 | 0
39 |  | I |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0

## D14d-Vytapeni
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 1211/14 Janáčkovo nábř. 1211, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Investor: Městská část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, Praha 5
D.1.4d - VYTÁPĚNÍ
|  |  | A | Přípravné, bourací a sanační práce |  |  |  | 0
|  |  | B | Ústřední vytápění |  |  |  | 0
|  |  | 731 | Kotelny |  |  | 0
|  |  | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
|  |  | 734 | Armatury |  |  | 0
|  |  | 735 | Otopná tělesa |  |  | 0
|  |  | C | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
|  |  |  | Celkem základní cena |  |  | 0
pořadové číslo | kód cenové soustavy RTS | Investice / opravy | Montáž / Dodávka | Podrobná specifikace materiálů a výrobků je uvedena v projektové dokumentaci, ve výkazu uvedený popis je zkrácený popř. doplňkový. V případě rozporu platí specifikace uvedena v PD. Svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek je součástí přesunu hmot, pokud není ve výkazu uvedena samostaně. V cenách budou zakalkulovány případné náklady na pomocné lešení. Index "M" znamená montáž (provedení prací popsané v položce). Index "D" znamená dodávka (dodání materiálu, popř. výrobku popsaného v položce). Není-li uveden žádný index jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací a spojovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce, pokud toto není vykázáno v samostatné položce v rámci dodávky. |  |  |  |  | Poznámky
|  |  | A | Přípravné, bourací a sanační práce | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
1 | 971035131R00 | I |  | Vybourání otvorů zeď cihel. D 6 cm, tl. 15 cm, MC | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0.004
2 | 971035151R00 | I |  | Vybourání otvorů zeď cihel. D 6 cm, tl. 45 cm, MC | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.004
3 | 974031132R00 | I |  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 3.1 | 0 | 0 |  | 0.020119
4 | 979082111RP0 | I |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 0.028119 | 0 | 0 |  | 0.028119 | t
5 | 979011211R00 | I |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.028119 | 0 | 0
6 | 979011121R00 | I |  | Příplatek za každé další podlaží | t | 0.11248 | 0 | 0
7 | 979095311R00 | I |  | Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí | t | 0.028119 | 0 | 0
8 | 979081111RT2 | I |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.028119 | 0 | 0
9 | 979081121RT2 | I |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvést cenu za +9 km) | t | 0.028119 | 0 | 0
10 | 979990107RP1 | I |  | Poplatek za skládku suti | t | 0.028119 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | B | Ústřední vytápění
|  |  | 731 | Kotelny | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
11 | 731249321R00 | I | M | Montáž závěsných kotlů s TUV, odtah do komína | kpl | 1 | 0 | 0
12 | R | I | D | Plynový kotel kondenzační závěsný třídy NOx 5 se zásobníkem TV 20l, kotel zavěšen na zásobník zavěšený na stěně; vč. systémového cirkaluačního vývodu a cirkulačního čerpadla; dle specifikace v PD | ks | 1 | 0 | 0
13 | R | I | D | Prostorový termostat s podsvíceným displejem pro jeden přímý topný okruh a přípravu TV v nepřímotopném zásobníku; digitální s týdenním časovým programem a ovládáním cirkulačního čerpadla | ks | 1 | 0 | 0
14 | R | I | D | Set k odvodu kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0
15 | R | I | M | Montáž kouřovodu z koaxiálního potrubí 80/125 mm, do 2 m | kpl | 1 | 0 | 0
16 | 731412243R00 | I | D | Adaptér spalinový 80/125 mm PP | ks | 1 | 0 | 0
17 | R | I | D | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP/plech, dl. 0,5 m | ks | 2 | 0 | 0
18 | R | I | D | Vsuvka s inspekčním otvorem, lakovaný plech | ks | 1 | 0 | 0
19 | R | I | D | Koleno 90° 80/125 PP/PP | ks | 1 | 0 | 0
20 | R | I | D | Koleno 45° 80/125 PP/PP | ks | 1 | 0 | 0
21 | R | I | D | Krycí manžeta s průchodkou 80/125 | ks | 1 | 0 | 0
22 | R | I | D | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP/PP dl. 0,5 m | ks | 1 | 0 | 0
23 | R | I |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 733 | Rozvod potrubí | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
24 | 733163102R00 | I | M+D | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 24.4 | 0 | 0
25 | 733163103R00 | I | M+D | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 10 | 0 | 0
26 | 733163104R00 | I | M+D | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 9 | 0 | 0
27 | 733163105R00 | I | M+D | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 44 | 0 | 0
28 | 722181212RP0 | I | M+D | Izolace návleková pružná, λ=0,035, tl. stěny 8 mm, vnitřní průměr 15 mm | m | 24.4 | 0 | 0
29 | 722181213RP1 | I | M+D | Izolace návleková pružná, λ=0,035, tl. stěny 11,5 mm, vnitřní průměr 18 mm | m | 10 | 0 | 0
30 | 722181214RP3 | I | M+D | Izolace návleková pružná, λ=0,035, tl. stěny 14,5 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 9 | 0 | 0
31 | 722181214RP1 | I | M+D | Izolace návleková pružná, λ=0,035, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 44 | 0 | 0
32 | 733190306R00 | I | M+D | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 | m | 87.4 | 0 | 0
33 | R | I |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 734 | Armatury | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
34 | 734209115R00 | I | M | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | ks | 2 | 0 | 0
35 | 734233113RP0 | I | D | Kohout kulový, vnitř.-vnitř., G 1 | ks | 1 | 0 | 0
36 | 734293273RP0 | I | D | Kohout kulový s filtrem, vnitř.-vnitř., G 1 | ks | 1 | 0 | 0
37 | 734209114R00 | I | M | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | ks | 1 | 0 | 0
38 | R | I | D | Rohová armatura s integr. ventilem a regulačním uzavíracím šroubením pro střed. připojení vč. termostat.hlavice a krytky | ks | 1 | 0 | 0
39 | 734209101R00 | I | M | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/4 | ks | 6 | 0 | 0
40 | 734213121RP0 | I | D | Ventily odvzdušňovací radiátorové, G 1/4 | ks | 6 | 0 | 0
41 | 734209113R00 | I | M | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | ks | 6 | 0 | 0
42 | 734265424RP0 | I | D | Radiátorové šroubení pro měděné trubky, rohové,regulační, s vypouštěním, G 1/2 | ks | 6 | 0 | 0
43 | 734209103R00 | I | M | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | ks | 8 | 0 | 0
44 | 734293312RP0 | I | D | Kohouty plnící a vypouštěcí ČSN 13 7061, G1/2 | ks | 6 | 0 | 0
45 | 734215133RP0 | I | D | Ventil odvzdušňovací automat., G1/2 | ks | 2 | 0 | 0
46 | 734291951RP0 | I | M | Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání | ks | 6 | 0 | 0
47 | 5513730630 | I | D | Termostatické hlavice s vestavěným čidlem | ks | 6 | 0 | 0
48 | R | I |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | 735 | Otopná tělesa | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
49 | 735129140R00 | I | M | Montáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 3.137 | 0 | 0
50 | R | I | D | Těleso otopné článkové ATOL, 2 řady, 7 čl., H 500, s integrovaným ventilem typ VL, barva bílá; vč. montážní sady na zeď + odvzdušňovací a zaslepovací zátky | ks | 1 | 0 | 0
51 | R | I | D | Těleso otopné článkové ATOL, 3 řady, 39 čl., H 500, s integrovaným ventilem typ VR, barva bílá; vč. montážní sady na zeď + odvzdušňovací a zaslepovací zátky | ks | 1 | 0 | 0
52 | R | I | D | Těleso otopné článkové ATOL, 3 řady, 28 čl., H 600, s integrovaným ventilem typ VR, barva bílá; vč. montážní sady na zeď + odvzdušňovací a zaslepovací zátky | ks | 1 | 0 | 0
53 | R | I | D | Těleso otopné článkové ATOL, 4 řady, 30 čl., H 600, s integrovaným ventilem typ VR, barva bílá; vč. montážní sady na zeď + odvzdušňovací a zaslepovací zátky | ks | 1 | 0 | 0
54 | R | I | D | Těleso otopné článkové ATOL, 4 řady, 33 čl., H 600, s integrovaným ventilem typ VR, barva bílá; vč. montážní sady na zeď + odvzdušňovací a zaslepovací zátky | ks | 2 | 0 | 0
55 | 735179110R00 | I | M | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | ks | 1 | 0 | 0
56 | 735171334R00 | I | D | Těleso trub.Koralux Linear Classic-M KLCM 1820.600 | ks | 1 | 0 | 0
57 | R | I | D | Tyč topná s regulátorem Z-KT7R-0800-10, bílá | ks | 1 | 0 | 0
58 | 735128110R00 | I | M | Tlakové zkoušky těles článkových | m2 | 3.137 | 0 | 0
59 | 735191910R00 | I | M | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | m2 | 3.137 | 0 | 0
60 | 735191905R00 | I | M | Oprava - odvzdušnění otopných těles | ks | 7 | 0 | 0
61 |  | I |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 | 0% | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | C | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Projektant nepředpokládá, že by bytová jednotka byla v rámci stavebních prací připojena na rozvodnou plynovodní soustavu. Zde uvedené položky jsou tak vykázány jako rezerva.
62 | R | I | REZERVA | Uvedení kotle do provozu; bude fakturováno dle skutečnosti | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0

## D14e,f-Elektroinstalace
Investice / opravy
ELEKTROINSTALACE
SILNOPROUD
| Položka | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem |  | jen materiál | Poznámka:
1 | 210201064 | C - svítidlo, IP44 tř. II, LED 10W do koupelny | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | O
2 | 210201064 | B - svítidlo stropní LED,16W, IP20 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | O
3 | 210201064 | A - svítidlo součástí dodávky skříňky nad umyvadlo
4 | 210201064 | svítidlo pod linku bez vypínače LED 10W (LED pásek) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | O
5 | 210201064 | vývod pro svítidlo - lustr háček | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | O
6 | 210111011 | zásuvka 230V | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | O
7 | 210111011 | zásuvka 230V s ochranou před přepětím | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | O
8 | 210110001 | spínač č.1 - jednopólový | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | O
9 | 210110003 | spínač č.5 - sériový | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | O
10 | 210110045 | spínač č.6 - střídavý | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | O
11 | 210110046 | spínač č.7 - křížový | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | O
12 | 210150171 | relé DT4 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | O
13 | R | rámeček 1x - jednoduchý | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | O
14 | R | rámeček 2x, dvojrámeček | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | O
15 | R | rámeček 3x, trojrámeček | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | O
16 | R | autonomní detektor kouře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | O
17 | 210220321 | svorka Bernard vč.Cu pásku | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | O
18 | 210010301 | krabice přístrojová KP | ks | 53 | 0 | 0 | 0 | O
19 | 210010321 | krabicová rozvodka KR 68 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | O
20 | 210010321 | krabice pro naspojkování kabelu - zaplombovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | O
21 | 211010011 | hmoždinky vč.vrutu, vrtání | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | O
22 | 210800024 | CYKYLo 3Cx2,5 vč.prořezu | m | 390 | 0 | 0 | 0 | O
23 | 210800022 | CYKYLo 2Ax1,5 vč.prořezu | m | 30 | 0 | 0 | 0 | O
24 | 210800023 | CYKYLo 3Ax1,5 vč.prořezu | m | 40 | 0 | 0 | 0 | O
25 | 210800023 | CYKYLo 3Cx1,5 vč.prořezu | m | 160 | 0 | 0 | 0 | O
26 | 210810115 | CYKYLo 5Cx1,5 vč.prořezu | m | 45 | 0 | 0 | 0 | O
27 | 210800506 | vodič CY 4 - zel.žl. | m | 20 | 0 | 0 | 0 | O
28 | 210190001 | rozvodnice RB | ks | 1 |  | 0 | 0 | O
29 | 210800113 | CYKY-J 4x10 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | O
30 | 210800506 | CYA 10 zel.žl. | m | 2 | 0 | 0 | 0 | O
31 | 210110081 | kabelová spojka 4x10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | O
32 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 40 |  | 0 | 0 | O
33 | 210100001 | ukončení vodiče | ks | 40 |  | 0 | 0 | O
34 | 210100281 | ukončení kabelu 4x10 | ks | 2 |  | 0 | 0 | O
35 | 974051215 | frézování drážky na stěnách | m | 180 |  | 0 | 0 | O
36 | 974052513 | frézování drážky na stropech | m | 8 |  | 0 | 0 | O
37 | 210040721 | sekání průrazů | ks | 8 |  | 0 | 0 | O
38 | 974054208 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 65 |  | 0 | 0 | O
39 | R | zapojení ventilátoru, digestoře | ks | 3 |  | 0 | 0 | O
40 | R | práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál) | soub | 1 |  | 0 | 0 | O
41 | HZS | demontážní práce | hod | 24 |  | 0 | 0 | O
42 | HZS | revize el.zařízení | hod | 24 |  | 0 | 0 | O
|  | Materiál + montáž silnoproud celkem |  |  |  |  | 0
Rozvaděč RB
43 |  | kombinovaný rozv. Media na povech - pro SIL min.32 modulů +
|  | slaborpoudá část vč. držáku pro uchycení Routeru | ks | 1 | 0 |  | 0 | O
44 |  | svodič přepětí SPB -12/280/1 B+C | ks | 1 | 0 |  | 0 | O
45 |  | proudový chránič 25/2/0,03 | ks | 1 | 0 |  | 0 | O
46 |  | proudový chránič 16/1N/0,03 | ks | 2 | 0 |  | 0 | O
47 |  | proudový chránič 10/1N/0,03 | ks | 1 | 0 |  | 0 | O
48 |  | Jistič 10/1-B | ks | 1 | 0 |  | 0 | O
49 |  | Jistič 16/1-B | ks | 11 | 0 |  | 0 | O
50 |  | jistič 6/1-B | ks | 1 | 0 |  | 0 | O
51 |  | zvonek - bzučák na DIN lištu | ks | 1 | 0 |  | 0 | O
52 |  | vestavná zásuvka v části slaboproudu | ks | 1 | 0 |  | 0 | O
53 |  | svorkovnice KLM | m | 0.5 | 0 |  | 0 | O
54 |  | pom.materiál (svorky, vodiče) | kpl | 1 | 0 |  | 0 | O
55 |  | zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 | 0 | O
|  | Rozvaděč RB celkem |  |  |  |  | 0
SLABOPROUD
|  | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem
56 | 210111012 | telefonní zásuvka (zásuvka,maska,kryt) - Cat5e | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | I
57 | 210111012 | televizní zásuvka STA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | I
58 | 210111012 | komunikační zásuvka PC (zásuvka,maska,kryt) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | I
59 | 210010301 | krabice přístrojová KP | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | I
60 | 210010301 | krabice KO s víčkem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | I
61 | 210110047 | tlačítkový ovladač zvonkový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | I
62 | 210800549 | kabel UTP Cat 5e vč.prořezu | m | 90 | 0 | 0 | 0 | I
63 | 210800549 | koaxiální kabel CB 130F vč.prořezu | m | 30 | 0 | 0 | 0 | I
64 | 210010002 | trubka PVC 2321 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | I
65 | 974054208 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 9 |  | 0 | 0 | I
66 | 974051215 | frézování drážky na stěnách | m | 40 |  | 0 | 0 | I
67 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 5 |  | 0 | 0 | I
68 | 210860201 | SYKFY 5x2x0,5 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | I
69 | 210010351 | domácí telefon | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | I
|  | Materiál + montáž slaboproud celkem |  |  |  |  | 0
Různé
70 |  | přirážka za podružný materiál - silnoproud | % | 0% | 0 |  | 0 | O | 0
71 |  | přirážka za podružný materiál - slaboproud | % | 0% | 0 |  | 0 | I | 0
72 |  | podíl přidružených výkonů - silnoproud | % | 0% |  | 0 | 0 | O | 0
73 |  | podíl přidružených výkonů - slaboproud | % | 0% |  | 0 | 0 | I | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady elektroinstalace |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
Poznámky pro zhotovitele
Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky ;
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu

## Legenda (hidden)
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO MÍSTNOSTI | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA | SVĚTLÁ VÝŠKA | NÁŠLAPNÁ VRSTVA | ČÍSLO SKLADBY Z TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ |  |  |  |  | POZNÁMKA | Dveře | Okna | Plocha otvorů | Obvod celkem | Obvodové lišty | Rohové lišty | Obvod otvorů | STĚNY | [6 empty] | STROPY |  |  |  |  | PODLAHY
[5 empty] | PODLAHA | STROP | PODHLED | STĚNY | OBKLAD | [8 empty] | DU1 | DU2 | DU3 | DU4 | DU5 | DU6 | DU8 | DU6 | DU7 | PK1 | PK2 | PK3 | VL1 | KD 1 | KD 2 | KDI 1 | KDI 2
614.1 | ZÁDVEŘÍ | 10.96 | 2.8 | VLYSY | VL1 | - | PK2, DU6 | DU1 | - | vč. obvodových dřev. lišt | 14.043 | 0 | 14.043 | 14.04 | 8.25 | 2.9 | 28.85 | 26.673 | [6 empty] | 10.96 |  |  | 10.96 |  | 10.96
614.2 | POKOJ | 22.33 | 3.31 | VLYSY | VL1 | DU7 | - | DU1, DU2 | - | vč. obvodových dřev. lišt | 4.3326 | 4.228 | 8.5606 | 18.56 | 16.9 | 8.08 | 15.12 | 43.963 |  |  |  |  | 8.91 |  | 0 | 22.33 |  |  |  | 22.33
614.3 | POKOJ + KK | 33.45 | 3.32 | VLYSY | VL1 | DU7 | - | DU1, DU2 | DU5 | vč. obvodových dřev. lišt | 2.081 | 13.795 | 15.876 | 24.64 | 19.14 | 37.61 | 39.9 | 53.3967 |  |  |  | 2.44 | 10.092 |  | 0 | 32.9 |  |  |  | 33.45
614.4 | POKOJ | 12.48 | 3.31 | VLYSY | VL1 | DU7 | - | DU1, DU6 | - | vč. obvodových dřev. lišt | 2.081 | 3.7887 | 5.8697 | 14.31 | 13.31 | 7.85 | 13.1 | 32.8861 |  |  |  |  | 8.6103 |  | 0 | 12.2 |  |  |  | 12.48
614.5 | CHODBA | 1.39 | 2.6 | KER. DLAŽBA | KD 1 | - | PK2, DU6 | DU1 | SOK1 |  | 5.463 | 0 | 5.463 | 4.87 | 2.17 | 3 | 9.8 | 5.985 | [6 empty] | 1.11 | 0.28 |  | 1.11 |  |  | 1.51
614.6 | KOUPELNA | 3.84 | 2.9 | KER. DLAŽBA | KDI1, KDI2 | - | PK1, DU6 | DU1, DU2 | DU3,4,8 |  | 1.791 | 0.702 | 2.493 | 9.81 | 8.91 | 3.91 | 8.9 | 7.02 | 0.909 | 12.216 | 3.78 |  | 0.702 | 2.31 | 3.84 |  | 3.84 | [5 empty] | 2.88 | 1.02
614.7 | KOMORA | 1.06 | 3.29 | KER. DLAŽBA | KD 1 | DU7 | - | DU1 | SOK1 |  | 1.791 | 0.636 | 2.427 | 4.03 | 3.17 | 3.58 | 8.9 | 10.8317 | [6 empty] | 0 | 1.06 |  |  |  |  | 1.06
614.8 | WC | 1.39 | 2.9 | KER. DLAŽBA | KD 1 | DU7 | PK2, DU6 | DU1 | DU3 |  | 1.89 | 0.705 | 2.595 | 5.04 | 4.14 | 1.6 | 9.1 | 7.409 |  | 5.116 |  |  |  |  | 0.87 | 0.52 |  | 0.87 |  |  | 1.35
614.9 | CHODBA | 6.09 | 2.8 | VLYSY | VL1 | - | PK2, DU6 | DU1, DU6 | - | vč. obvodových dřev. lišt | 6.2212 | 0 | 6.2212 | 11.43 | 8.43 | 8.05 | 15.6 | 10.6208 |  |  |  |  | 11.433 |  | 5.29 |  |  | 5.29 |  | 6.09
[16 empty] | 76.58 | 149.27 | 198.7854 | 0.909 | 17.332 | 3.78 | 2.44 | 39.7473 | 2.31 | 22.07 | 69.29 | 3.84 | 18.23 | 0 | 85.31 | 3.92 | 0 | 2.88 | 1.02
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO MÍSTNOSTI | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA | SVĚTLÁ VÝŠKA | NÁŠLAPNÁ VRSTVA
614.1 | ZÁDVEŘÍ | 10.97 | 3.29 | PVC
614.2 | POKOJ | 22.33 | 3.31 | VLYSY
614.3 | POKOJ | 33.96 | 3.32 | VLYSY
614.4 | KUCHYNĚ | 18.97 | 3.31 | PVC
614.5 | CHODBA | 1.39 | 3.31 | KER. DLAŽBA
614.6 | KOUPELNA | 3.98 | 3.29 | KER. DLAŽBA
614.7 | KOMORA | 1.06 | 3.29 | KER. DLAŽBA
614.8 | WC | 1.39 | 3.44 | KER. DLAŽBA