## OBJEKT_CELKOVÉ NÁKLADY
č.p. | kód cenové soustavy RTS | kód dle PD |  |  | počet mj | cena mj | cena celkem | "O"opravy "I" Investice | poznámka | opravy | investice | kontrola | kontrola | t
Stavební úpravy bytové jednotky č.1155/5, Lesnická 1155/8, 150 00 Praha 5
Investor: Městská část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s.
Zpracovatel: Atelier PHA spol. s r.o.
Datum/revize: 10/2021/R0
Cenová soustava: RTS - cenová hladina podzim 2021
Zpracovatel ocenění v rámci výběrového řízení:
Rekapitulace
|  | 1 | Přípravné a bourací práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Stavební úpravy bytové jednotky |  |  |  | 0
|  | 2a | Stěny a příčky |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2b | Stropy a stropní konstrukce a podhledy |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2d | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2e | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2f | Podlahy z dlaždic |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2g | Podlahy dřevěné a povlakové |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Technické zařízení BJ |  |  |  | 0
|  | 3a | Zdravotechnika - demontáže |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3b | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3c | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3d | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3e | Vzduchotechnika |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3f | Topení |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3g | Plyn |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem základní cena |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) |  |  |  | 0
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH stavby |  |  | 15% | 0
|  |  | DPH stavby |  |  | 21%
|  |  | Celkem vč. DPH |  |  | 0
Rozdělení podle investic a oprav (bez VRN a DPH)
|  |  | Opravy |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Rozdělení VRN podle investic a oprav
|  |  | Opravy |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | #DIV/0!
Rozdělení podle investic a oprav vč. VRN bez DPH
|  |  | Opravy |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Soupis stavebních prací, výkonů a služeb
Poznámky pro uchazeče
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
a) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému, nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky (vč. těsnícího a upevňovacího materiálu, svářecího materiálu, plynu a kyslíku, přírub, šroubů, těsnění, šroubení, podložek, kotev atd.)
b) náklady na prořez, odpad, zlomky, hmotnostní rozdíly atd., pokud nejsou uvedeny ve výpočtu nosných dodávek samostatně
c) náklady vyvolané nepříznivými klimatickými vlivy během výstavby, na preventivní nebo dodatečná opatření a práce s nimi spojené, náklady na čerpání a odvod podzemních a srážkových vod.
d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, pokud není uvedeno samostatně
e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
f) v případě stavební činnosti vytvářející staveništní odpad jsou náklady na staveništní manipulaci se sutí vč.případného pytlování, její odvoz a ekologické uložení na skládku zahrnuty do ceny díla (pokud nejsou tyto činnosti uvedeny v samostatných položkách), stavební odpad se stává majetkem dodavatele stavebních prací a tento zabezpečuje jeho odstranění
g) náklady na postavení, udržování, použití a odstranění pomocného pracovního lešení (pokud je technol.potřeba) do v. 1,9 m a zatížení do 150 kg/m2; v případě prací na fasádě objektu náklady na postavení, udržování, použití a odstranění fasádního lešení vč.nezbytných ochranných opatření daných předpisy BOZP
h) náklady na skladování (vč. skládkovného), dovozné, balné, cla, zpětné odevzdání obalů
i) náklady na stavební přípomoce (pokud nejsou samostatně vykázány)
j) náklady na opatření k zajištění BOZP (např. zřízení pomocných ochranných zábradlí u volných okrajů, používání úvazů, ochranných pomůcek, aj.)
k) náklady na technologické přestávky
l) náklady na splnění všech vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců sítí a podmínek obsažených ve stevebním povolení, ohlášení
m) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, vč.nákladů na zkušební provoz a nákladů na média s tím spojená, revize (pokud nejsou samostatně uvedena), zaškolení údržby, provádění údržby a opravy během výstavby; náklady na předepsaná označení zařízení, štítky, schemata aj.
n) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady
o) náklady na likvidaci škod, havárií , včetně vyrovnání se sousedy v případě škod vzniklých při provádění
Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky. Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí zohlednit tyto technické parametry.
U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí zašle dotazy, připomínky v termínu výběrového řízení.
Zhotovitel je povinen před podáním cenové nabídky: - prohlédnout a zkontrolovat PD se soupisem prací a dodávek, - prohlédnout a prozkoumat staveniště a jeho okolí Před podáním nabídky si zhotovitel může vyžádat případné dotazy u zpracovatele dokumentace. Pozdější požadavky, plynoucí z neznalosti PD a poměrů na staveništi jsou nepřijatelné a nebude k nim přihlíženo jako k oprávněným.
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
U kódu označených xxxxxxx_P došlo k úpravě rozsahu prací, popř. jednotkové ceny oproti typovému textu a jednotkové ceny dle ceníku RTS. V případě označení kódu R jedná se o položku, u které nebylo možné provést zatřídění dle ceníku RTS.
Pokud nejsou výrobky vyspecifikovány ve výkazu, platí specifikace uvedená v projektové dokumentaci
Pokud není samostaně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek
Vedlejší rozpočtové náklady
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
| 1 |  | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení) | kpl | 1 |  | 0
| 2 |  | Vypracování spárořezů | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN2 | Příprava staveniště
| 3 |  | Do této položky patří náklady spojené: | kpl | 1 |  | 0
- s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště - náklady na přezkoumání podkladů o stavu sítí vedených v řešeném objektu - náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. - Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na ohraničení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) - náklady na koordinaci s dalšími zhotoviteli
|  | VRN3 | Zařízení staveniště
| 4 |  | V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích: | kpl | 1 |  | 0
- Vybudování zařízení staveniště - náklady na zřízení přípojek energií, vybudování případných měřících odběrných míst a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště vč. soc. zázemí - Provoz zařízení staveniště - náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. - Odstranění zařízení staveniště. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. - Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP, včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinosti vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště pro umožnění činnosti TD, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby). - uvedení plochy pro zařízení staveniště do původního stavu
|  | VRN4 | Inženýrská činnost
|  |  | Náklady spojené s dohledem v prostorách a místech, ve kterých bylo prováděno svařování a řezání - dohled bude prováděn minimálně po dobu 8 hodin od ukončení prací (ČSN 050601) | kpl | 1 |  | 0
| 5 |  | Náklady na předání dokladové části o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 2x tištěně a 1x v elektronické podobě, vyřízení případných záborů | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Náklady na součinnost při kolaudaci v rámci plánované etapizace výstavby | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN5 | Finanční náklady
| 6 |  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele dle požadavku objednatele, náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku provést dílo-stavbu, je-li tato bankovní záruka pořadována v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace. | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN6 | Provozní vlivy
| 7 |  | Nákladů na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jedná se zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v objektu, náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupů do budovy). Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, apod.). Bytový dům bude investorem užíván po celou dobu stavby ke svému obvyklému účelu a náklady s tím spojené jsou součástí této položky. | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN7 | Ostatní náklady
| 8 |  | Ostatní materiály, práce, dodávky, služby a výkony jinde neuvedené | kpl | 1 |  | 0
- Ostatní materiály, práce, dodávky, služby, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby a výkony neuvedené v položkových soupisech jednotlivých částí zakázky, potřebné k provedení, dokončení a předání bezvadného díla (jedná se o veškeré samostatně nerozpočtované práce, materiály, výkony, služby a konstrukce), vyplývající ze smlouvy o dílo, dotačního titulu, projektové dokumentace nebo správních rozhodnutí a dokladů shromážděných v dokladové části projektu či jinde. Součástí této položky je i doprava pracovníků na staveniště. - Kompletační činnost a koordinace s případnými subdodavateli
| 9 |  | Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení | kpl | 1 |  | 0
- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu,zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - položka zahrnuje každodenní zabezpečování objektu (po dobu trvání stavby) proti zatečení zakrýváním úřinným způsobem, pokud vlivem špatného zabezpečení stavby dojde ke škodám na budově, budou tyto škody zhotovitelem odstraněny na jeho náklady neprodleně (a zároveň nejpozději před předáním stavby investorovi) - Náklady na kompletační činnost včetně denních úklidů staveniště a závěrečného úklidu
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
| kód cenové soustavy RTS | kód dle PD
|  | 1 | Přípravné a bourací práce
10 | 968061125R00 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 6 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.014 | 0.084 | d
11 | 968061112R00 |  | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | ks | 2 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.006 | 0.012 | d
12 | 968062245R00 |  | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 | m2 | 1.571 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.02592 | d
13 | 968062455R00 |  | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.505 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.089 | 0.13395 | d
|  |  | m.č. 205.1 = 0,1*(2*2,12+0,85)+0,2*(2*2,09+0,8) | 1.505
14 | 766662811R00 |  | Demontáž prahů dveří 1křídlových | ks | 3 |  | 0 | o
15 | R |  | Demontáž garnyží vč. konzol a kotvících prvků | m | 2.8 |  | 0 | o
16 | 725310823R00 |  | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | ks | 1 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.0092 | 0.0092
17 | 766812840R00_P |  | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | ks | 1 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.0881 | 0.0881 | d
18 | 766825811R00_P |  | Demontáž skříní | kpl | 1 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.2208 | 0.2208 | d
19 | R |  | Demontáž polic komory a dalšího drobného nábytku | kpl | 1 |  | 0 | o
20 | 978013121R00 |  | Odstranění nesoudržných štukových omítek (odhad 10% z plochy stěn) | m2 | 200.271 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.004 | 0.080108
21 | 978013191R00 |  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 3.3142 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.046 | 0.15245
|  |  | m.č. 205.3 = 2*0,73*2,27 | 3.3142
22 | 978059531R00 |  | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 19.7754 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.068 | 1.3447
|  |  | m.č. 205.3 = (7,85+1,25)*1,8-(0,63*0,72)-0,7*1,8 | 14.6664
|  |  | m.č. 205.4 = 3,93*1,3 | 5.109
23 | 962031116R00 |  | Bourání zděných příček z plných cihel tl. 140 mm vč. omítky | m2 | 5.6559 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.31967 | 1.808
|  |  | m.č. 205.3 = 1,28*2,7 | 3.456
|  |  | m.č. 205.4 = 0,995*2,22-0,9*2,09 | 0.3279
|  |  | m.č. 205.4 (nadpraží) = 2,34*0,8 | 1.872
24 | 766662811R00_P |  | Demontáž parapetu fr. okna | ks | 1 |  | 0 | o
25 | 728415814R00 |  | Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2, demontáž komínové pokličky | ks | 2 |  | 0 | o
26 | 971033171R00 |  | Vybourání (vrtání) otvorů zeď cihel. Do 6 cm, tl. 75 cm (el. přívod) | ks | 1 |  | 0 | o
27 | 971033141R00 |  | Vybourání (vrtání) otvorů zeď cihel. Do 6 cm, tl.30 cm (el. přívod) | ks | 1 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.00214 | 0.00214
28 | 971042122R00 |  | Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm | ks | 1 |  | 0 | o
29 | 971033131R00 |  | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC (plyn) | ks | 3 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.001 | 0.003
30 | 971033141R00 |  | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC (vodovod, kanalizace) | ks | 8 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.001 | 0.008
31 | 971033161R00 |  | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 60 cm, MVC (vodovod, plyn, kanalizace) | ks | 4 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.00267 | 0.01068
32 | 971033231R00 |  | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC (VZT) | ks | 2 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.004 | 0.008
33 | 971033261R00 |  | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC (VZT) | ks | 1 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.01667 | 0.01667
34 | 970031130R00 |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm (VZT prům. 125mm) | m | 0.3 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.00214 | 0.000642
35 | 973031346R00 |  | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 45 cm (pro osazení překladů) | ks | 2 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.15491 | 0.30982
36 | 973031324R00 |  | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm (pro osazení překladů) | ks | 2 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.015 | 0.03
37 | 965081713RT2 |  | Bourání dlažeb keramických do tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 8.78 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.02 | 0.1756
|  |  | m.č. 205.3 = 2*(5,75-1,36) | 8.78
38 | 965081713RT2_P |  | Bourání dlažeb keramických do tl.15 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 18.1 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.02 | 0.362
|  |  | m.č. 205.4 = 18,1 | 18.1
39 | 965081723R00_P |  | Bourání dlažeb terazo tl. do 25 mm, pl.nad 1 m2 | m2 | 7.2 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.045 | 0.324
|  |  | m.č. 205.1 = 5,6 | 5.6
|  |  | m.č. 205.5 = 1,6 | 1.6
40 | 965043321R00_P |  | Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 | m3 | 0.455 |  | 0 | o | [5 empty] | 2.2 | 1.001
m.č. 205.4 (tl.25mm) = 18,2
41 | 965042141RT3_P |  | Bourání mazanin betonových tl. 4 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 0.728 |  | 0 | o | [5 empty] | 2.2 | 1.6016
m.č. 205.4 (tl.40mm) = 18,2
42 | 776511810RT3 |  | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch do 10 m2 | m2 | 5.6 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.001 | 0.0056
|  |  | 205.1 = 5,6 | 5.6
43 | 776511810RT2 |  | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 36.4 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.001 | 0.0364
|  |  | 205.4 = 18,2*2 | 36.4
44 | 762526811R00_P |  | Demontáž dřevotřísky, tl. 18mm | m2 | 5.5 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.035 | 0.1925 | d
|  |  | 205.4 = 5,5 | 5.5
45 | 762822810R00_P |  | Demontáž trámku 80/80mm | m | 11.3 |  | 0 | o
46 | 775411810R00 |  | Demontáž lišt dřevěných, přibíjených | m | 21.3 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.001 | 0.0213 | d
47 | 762521811R00 |  | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm | m2 | 36.4 |  | 0 | o
|  |  | 205.4 (tl.28mm) = 18,2 | 18.2
|  |  | 205.4 (tl.25mm) = 18,2 | 18.2
48 | 762522811R00 |  | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 5.5 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.018 | 0.099 | d
|  |  | 205.4 = 5,5 | 5.5
49 | 712990813RT1 |  | Odstranění násypu nebo nánosu tl. 5 - 10 cm, z ploch jednotlivě do 10 m2 | m2 | 5.5 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.167 | 0.9185
|  |  | 205.4 (tl.115mm) = 5,5 | 5.5
50 | 712990816RT1 |  | Příplatek za dalších 5 cm tl. násypu z ploch jednotlivě do 10 m2 | m2 | 5.5 |  | 0 | o
51 | 712990813RT2 |  | Odstranění násypu nebo nánosu tl. 5 - 10 cm, z ploch jednotlivě od 10 m2 do 20 m2 | m2 | 18.2 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.167 | 3.0394
|  |  | 205.4 (tl.40mm) = 18,2 | 18.2
52 | 767996801R00 |  | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 20 |  | 0 | o
53 | 784011221RT2 |  | Zakrytí okenních výplní, parapetů a dveřních obložek PE folií vč. dodání | m2 | 28.8504 |  | 0 | o
54 | 979082111R00_P |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 12.0992 |  | 0 | o | [6 empty] | 12.0992 | 0.85164
55 | 979011211R00 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 12.0992 |  | 0 | o
56 | 979081111RT2 |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4t | t | 12.0992 |  | 0 | o
57 | 979081121RT2 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvažováno 9km) | t | 12.0992 |  | 0 | o
58 | 979990107R00 |  | Poplatek za uložení suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 12.0992 |  | 0 | o
59 | 979094211R00 |  | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 12.0992 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2 | Stavební úpravy bytové jednotky
|  | 2a | Stěny a příčky
60 | 342255024RT1_P |  | Přizdívka a příčka z tvárnic porobet. tl. 100 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 100 mm, P2 - 500, vč. spražení se zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 4.732 |  | 0 | i
|  |  | 205.3 = 1,82*2,6 | 4.732
61 | 342255028RT1_P |  | Přizdívka a příčka z tvárnic porobet. tl. 150 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 150 mm, P2 - 500, vč. spražení se zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 1.788 |  | 0 | i
|  |  | 205.3 = 1,2*1,49 | 1.788
62 | 342247372R00_P |  | Akustická keramická přizdívka, z cihel AKU P15 na MVC 5, tl. 11,5 cm | m2 | 9.135 |  | 0 | i
|  |  | 205.1 = 3,15*2,9 | 9.135
63 | 342255032R00_R |  | Stěna z tvárnic porobet. (statik) tl. 200 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 200 mm, P4 - 550, vč. spražení se zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 1.4982 |  | 0 | i
|  |  | 205.10 = 0,66*2,27 | 1.4982
64 | 342241162R00_P |  | Dozdívky - příčka do stávajícího objektu, bez omítky, tl.14 cm, cihly plné, vysekání kapes pro zavazání (vč. zazdění sopouchy, otvory po demontáží potrubí) | m2 | 1.441 |  | 0 | o
|  |  | 205.1 = 0,995*2,3-0,9*2,15 | 0.3535
|  |  | 205.3 = (0,12+0,38)*0,63+0,5*0,5 | 0.565
|  |  | 205.4 = 0,15*0,15 | 0.0225
|  |  | 205.5 = 0,5*1 | 0.5
65 | 346244315R00 |  | Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl.150 mm | m2 | 1.08 |  | 0 | o
66 | 346244313R00 |  | Podezdívka vany (1600/700mm) výšky do 600 mm tl. 100 mm vč.provedení revizního otvoru pro dvířka (návaznosti na kanalizaci) | m2 | 4.6 |  | 0 | o
67 | 347015121R00_P | DS1 | Předstěna z SDK s jednoduchým opláštěním (RB), tl. 12,5mm, tl.95mm, dodávky nosných profilů CW 75, tmelení, dle specifikace v PD | m2 | 8.64 |  | 0 | i
68 | 342263310R00_P |  | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení skříněk kuch. linky | ks | 6 |  | 0 | i
69 | 347013115R00 | DS2 | Spřažená předstěna z SDK s jednoduchým opláštěním sdk MA, tl.65mm, vč. minerální izolace tl. 40mm (15kg/m3), dodávky nosných profilů CD+třmen, tmelení, broušení a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem), dle specifikace v PD | m2 | 6.93 |  | 0 | i
70 | 342668111R00 |  | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou | m | 3.15 |  | 0 | i
71 | 763761201R00 | V2,4,5 | Montáž revizních dvířek, mřížek | ks | 4 |  | 0 | i
72 | 28349015_P | V2 | Revizní dvířka do zdiva, otevíravá tlačným zámkem, s dvojitými pánty 300/300mm dle PD (u uzávěru vody a vodměru), včetně kotvícího materiálu, ref. Výrobek Havos | ks | 1 |  | 0 | i |  |  | https://www.palmat.cz/revizni-dvirka-do-zdiva-rdsz-300x300x12-5-gkb-us/?gclid=Cj0KCQjw-NaJBhDsARIsAAja6dMsIF_QoGcq-2I4E8cXi_f9uHyjA-JaE0sEGWpHX8A0pMqTbb6s8kIaAjdFEALw_wcB
73 | 28651078_P | V4 | Větrací plastová mřížka do SDK podhledu, průměr 100 mm (větrání plynu) včetně kotvícího materiálu | ks | 2 |  | 0 | i |  |  | https://mojeelektro.cz/vetraci-mrizky-kulate-plastove/7821-vetraci-mrizka-na-fasadu-kruhova-s-prirubou-100-mm-plastova.html
74 | 28349012_P | V5 | Revizní dvířka pro obkladání keramickým obkladem, s magnety 300/300mm dle PD (vana), včetně kotvícího materiálu | ks | 1 |  | 0 | i |  |  | https://www.siko.cz/havos-vanova-dvirka-30x30-cm-vd3030/p/VD3030?gclid=CjwKCAjw3MSHBhB3EiwAxcaEu_UVciqJ96ICflW1Mm73NWFAvFamyiURYWgW1DyTCR69zaPEiwLgMBoCT0QQAvD_BwE
75 | 998011002R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2b | Stropy a stropní konstrukce a podhledy
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
76 | 416021123R00 | SK1-D+M | Montáž SDK podhledu do vlhkého prostředí jednoduše opláštěného na kovový rošt, vč dodávky nosných profilů dle PD | m2 | 4.8 |  | 0 | i
4.8
77 | 416021121R00 | SK2-D+M | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného na kovový rošt, vč dodávky nosných profilů dle PD (podhled + oplaštnění VZT) | m2 | 6.118 |  | 0 | i
5,2+0,92*(3*0,3)+0,3*0,3
78 | 416022121R00 | SK3-D+M | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného na zavěšený rošt, vč dodávky nosných profilů dle PD | m2 | 22.6 |  | 0 | i
22.6
79 | 713111121RT1 | SK3-M | Izolace tepelné stropů rovných, spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 22.6 |  | 0 | i
80 | 346971152R00_P | SK3-D | Minerální izolace (21kg/m3) podhledu tl. 40mm | m2 | 24.86 |  | 0 | i |  |  | https://www.centrum-zatepleni.cz/izolacni-vata/mineralni-vata/mineralni-vata-isover-uni/
81 | 416091082R00 |  | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu od 2 do 5 m2 | m2 | 4.8 |  | 0 | i
82 | 342264101R00_P | V4 | Montáž mřížek | ks | 5 |  | 0 | i
83 | 28651078_P | V4 | Větrací plastová mřížka do SDK podhledu, průměr 100 mm (větrání plynu) včetně kotvícího materiálu | ks | 5 |  | 0 | i |  |  | https://www.ventilatory.cz/pvc-vetraci-mrizka-kruhova-s-prirubou-a-sitkou-o-100-mm-bila-x1802
84 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy)
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
85 | 784402801R00 |  | Odstranění stávajících maleb oškrábáním (STĚNY+ STROP) H do 3,8m, mimo přizdívky a pohledy. (označení místností dle stávajícího stavu) | m2 | 200.271 |  | 0 | o
|  |  | 205.1 = (9,86-3,15)*2,9-0,95*2,22-0,95*2,26-1,25*2,4-0,9*2,19 | 10.232
|  |  | 205.2 = 20,9*3,46-2,59*2,41-0,95*2,26+27+0,24*2,41*2+0,18*0,82*2+0,24*2,59 | 92.9987
|  |  | 205.3 = 11,39*(2,6-1,8)-0,7*(2,39-1,8)-0,63*0,7 | 8.258
|  |  | 205.4 = 24,2*3,4-1,44*3,04-0,93*2,21-0,7*2,15-0,9*2,19-1,3*3,93 | 67.2621
|  |  | 205.5 = 6,04*3,63-0,7*2,15-0,5*1+1,6 | 21.5202
86 | 612421211R00 | DU1 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hrubých | m2 | 200.271 |  | 0 | o
87 | 784496500R00_P |  | Penetrace podkladu v místech vyrovnání plochy v místech stávajících obkladů | m2 | 25.216 |  | 0 | o
88 | 602011112RT5 | DU1 | Omítka jádrová,jednovrstvá do tl. 20 mm, ručně pro vyrovnání rovinnosti stávajícíh stěn v místě stávajících obkladů | m2 | 25.216 |  | 0 | o
|  |  | 205.3 = 11,39*1,8-0,63*0,8-0,7*1,8+0,4*0,4 | 18.898
|  |  | 205.4 = 1,3*3,93+0,4*0,4 | 5.269
|  |  | 205.5 = 0,5*1 | 0.5
|  |  | vyspravení osazovací spáry okna koupelny | 0.549
89 | 611100018RA0_P | DU4 | Odborná oprava štukové výzdoby stropu (oškrabání vrstev malby, doplnění poškozených ploch) dle specifikace v PD | kpl | 1 |  | 0 | o
90 | 602016191R00_P |  | Penetrace podkladu (před vystěrkováním) | m2 | 187.0461 |  | 0 | o
91 | 612481211RT2 | DU2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnit.stěny, ostění, včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu | m2 | 187.0461 |  | 0 | o
|  |  | 205.1 = 10,3*2,9-0,9*2,15*2-0,8*2,2-1,2*2,45+0,345*2,3*2 | 22.887
|  |  | 205.2 = 21*2,46-0,9*2,2-2,59*2,41+2*0,14*0,82+2*0,25*3,23 | 45.2827
|  |  | 205.3 = 11*2,6+0,15*2,39+0,1*1,2*2 | 29.1985
|  |  | 205.4 = 22,4*3,4-0,93*2,21-1,44*3,11-0,7*2,15-0,9*2,15+2*0,34*3,11+2*0,29*2,21 | 69.5829
|  |  | 205.5 = 6*3,6-0,7*2,15 | 20.095
92 | 611481211RT2 |  | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - stropy, nadpraží včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu | m2 | 63.9121 |  | 0 | o
|  |  | 205.1 = 5,2+0,345*0,995 | 5.5433
|  |  | 205.2 = 27+0,24*2,59 | 27.6216
|  |  | 205.3 = 4,8+0,09*0,63+0,6*0,655+0,7*0,455 | 5.5682
|  |  | 205.4 = 22,6+0,345*1,44+0,85*0,25+0,93*0,29 | 23.579
|  |  | 205.5 = 1,6 | 1.6
93 | 612474410R00 | DU2 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - jemný štuk, Položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem a štukovou omítku tl. 5 mm. Ruční provedení. | m2 | 151.4514 |  | 0 | o
|  |  | 205.1 = 10,3*2,9-0,9*2,15*2-0,8*2,2-1,2*2,45 | 21.3
|  |  | 205.2 = 21*2,46-0,9*2,2-2,59*2,41-2,92*0,6 | 41.6861
|  |  | 205.3 = 0,455*2,4*2 | 2.184
|  |  | 205.4 = 22,4*3,4-0,93*2,21-1,44*3,11-0,7*2,15-0,9*2,15 | 66.1863
|  |  | 205.5 = 6*3,6-0,7*2,15 | 20.095
94 | 612425931RT2 | D+M | Omítka vápenná vnitřního ostění - vnitřní tenkovrstvá vápenná - jemný štuk, Položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem a štukovou omítku tl. 5 mm. Ruční provedení. | m2 | 6.8282 |  | 0 | o
|  |  | 205.1 = 0,345*2,3*2 | 1.587
|  |  | 205.2 = 2*0,14*0,82+2*0,25*3,23 | 1.8446
|  |  | 205.3 = 0 | 0
|  |  | 205.4 = 2*0,34*3,11+2*0,29*2,21 | 3.3966
|  |  | 205.5 = 0 | 0
95 | 601011132R00_P | DU2 | Omítka stropů, napraží vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk, ruční provedení, položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem, | m2 | 63.9121 |  | 0 | o
96 | 602011112RT5_P |  | Omítka jádrová ze suché maltové změsi, ručně (společné prostory) | m2 | 3 |  | 0 | o
97 | 602014145R00_P |  | Sádrový štuk, ze suché změsi, ručně (společné prostory) | m2 | 3.3 |  | 0 | o
98 | 612473186R00 | D+M | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 39.02 |  | 0 | o
|  |  | 205.1 = 2*2,8 | 5.6
|  |  | 205.2 = 2,4+3,23*2 | 8.86
|  |  | 205.3 = 0 | 0
|  |  | 205.4 = 2*3,3+2*0,96+4*3,11 | 20.96
|  |  | 205.5 = 3,6 | 3.6
99 | 612409991RT2 | D+M | Začištění omítek kolem stávajících oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 50.21 |  | 0 | o
|  |  | 205.1 = 0,9+2*2,25+1,25+2*2,45 | 11.55
|  |  | 205.2 = 0,9+2*2,25+2,59+2*3,23 | 14.45
|  |  | 205.4 = 0,7+2*2,45+1,44+2*3,11+0,93+2*2,21 | 18.61
|  |  | 205.5 = 0,7+2*2,45 | 5.6
100 | 781101210RT4 | DU3 | Penetrace podkladu pod obklady, položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu. | m2 | 26.5202 |  | 0 | o
101 | 781475112RU1_P | DU3a-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele 150x150mm, položka obsahuje lepící a spárovací tmel | m2 | 20.2737 |  | 0 | o
|  |  | 205.3 = (4,71+4,18)*2,55+0,15*2,39+2*1,2*0,09+0,63*0,09-2,39*1,35+0,15*0,63+0,15*0,7 | 20.2737
102 | 781475114RU1_P | DU3b-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele 210x182mm (hexagon), položka obsahuje lepící a spárovací tmel | m2 | 4.2945 |  | 0 | o
|  |  | 205.3 = 2,39*1,35+0,6*1,78 | 4.2945
103 | 771579790R00_P |  | Příplatek za kladení obkladu tvaru hexagonu | m2 | 4.2945 |  | 0 | o
104 | 781475120RU1_P | DU3c-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x600 mm, položka obsahuje lepící a spárovací tmel (kuchyň) | m2 | 1.952 |  | 0 | o
|  |  | 205.6 = 2,92*0,6+0,2 | 1.952
105 | 781479711R00 |  | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 6.2465 |  | 0 | o
106 | 597813751_P1 | DU3a-D | Keramický obklad 150/150/6mm dle specifikace v PD, vč. prořezu 10%, (koupelna) | m2 | 22.3011 |  | 0 | o |  |  | https://www.siko.cz/obklad-rako-color-one-bila-15x15-cm-mat-waa19104-1/p/WAA19104.1?gclid=Cj0KCQjwm9yJBhDTARIsABKIcGbKa-OVLshWlZCTbxAgkkkWwUXloC4aN7-CMtxRjilS8O70gIXefmQaAk_QEALw_wcB
107 | 597813751_P2 | DU3b-D | Keramický obklad 210/182/10mm dle specifikace v PD, vč. prořezu 10%, (koupelna) | ks | 4.724 |  | 0 | o |  |  | https://www.siko.cz/dlazba-ragno-eden-ottanio-21x18-2-cm-mat-ergl1/p/ERGL1?gclid=Cj0KCQjwm9yJBhDTARIsABKIcGZZeCVRKvJMnGLxWBytOzE4HESSHvHfmgt3-qG61F4-qbpOwkTwZ4gaAvS0EALw_wcB
108 | 597813751_P3 | DU3c-D | Keramický obklad 300/600/10mm dle specifikace v PD, vč. prořezu 10%, (kuchyň) | m2 | 2.1472 |  | 0 | o |  |  | https://www.siko.cz/dlazba-rako-extra-hnedoseda-30x60-cm-mat-darse721-1/p/FINEZA54814?gclid=Cj0KCQjwm9yJBhDTARIsABKIcGYnJ6VXl6geKtq-8_QXhrL0Va-Tvnau_zNQio1jcoXlCjZ07Qar4IMaAtYXEALw_wcB
109 | 781497121R00_P | DU3-D | Ukončovací lišta hliníková, elox stříbrná, kartáčovaný, profilu L10mm, L=2,5m (rohy,přizdívky,výklenek) | ks | 9 |  | 0 | o |  |  | https://www.siko.cz/lista-ukoncovaci-havos-l-hlinik-kartacovany-elox-stribrna-delka-250-cm-vyska-10-mm-alek10250/p/ALEK10250
|  |  | 205.2 délka = 2*0,6 | 1.2
|  |  | 205.3 délka = 2*1,2+0,63*2+4*2,55+2,39+1,95 | 18.2
110 | 781101141R00 | DU3-M | Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady | m2 | 4.27 |  | 0 | o
111 | 585811012_P | DU3-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,5 kg/m2 | kg | 12.81 |  | 0 | o |  |  | https://www.dek.cz/produkty/detail/1640140505-weber-akryzol-hydroizolacni-hmota-15kg?tab_id=popis
112 | 771101147R00 |  | Bandáž koutů - provedení | m | 5.1 |  | 0 | o
113 | 28355360 | DU3-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (svislé stěny), dle specifikace v PD | m | 5.1 |  | 0 | o
114 | 784011221R00_P |  | Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl.0,04mm (dveře, rozvaděče, prvky elektroinstalce) | kpl | 1 |  | 0 | o
115 | 784111101R00 |  | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 256.2143 |  | 0 | o
116 | 784115212R00 |  | Malba standard, bílá, bez penetr.,min. 2x stěny a stropy | m2 | 256.2143 |  | 0 | o
|  |  | Malba stěny, ostění | 192.3022
|  |  | 205.1 = 10,3*2,9+0,345*2,3*2 | 31.457
|  |  | 205.2 = 21*2,46+2*0,14*0,82+2*0,25*3,23 | 53.5046
|  |  | 205.3 = 0,455*2,4*2 | 2.184
|  |  | 205.4 = 22,4*3,4+2*0,34*3,11+2*0,29*2,21 | 79.5566
|  |  | 205.5 = 6*3,6 | 21.6
|  |  | spol. prostory 4,0 | 4
|  |  | Malba nadpraží a stropu | 63.9121
117 | 767896920R00_P | D+M | Těsnění spár styků akrylátovým tmelem | kpl | 1 |  | 0 | o
118 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2d | Konstrukce truhlářské
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
119 | 766670011R00 | D2-M | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | ks | 1 |  | 0 | o
120 | 611640291_P | D2-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 800x2100mm vč. obložkové skládané zárubně 100/25mm, kování dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://kefal-interier.cz/wp-content/uploads/2019/12/PR%C3%9CM-CEN%C3%8DK-2019.pdf
121 | 766670011R00_P | D1-M | Montáž protipožární ocelové skládané zárubně a dřevěného křídla dveří | ks | 1 |  | 0 | o
122 | 549146430_P | D1-D | Bezpečnostní kování a zámek dle popisu v PD | ks | 1 |  | 0 | o
123 | 61174005_P | D1-D | Dveře plné, hladké, lakované, s protipožární odolností EI30 DP3, zvuková izolace min. 32dB, 80/210 cm, dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://kefal-interier.cz/wp-content/uploads/2019/12/PR%C3%9CM-CEN%C3%8DK-2019.pdf
124 | 61187191_P2 |  | Prah dřevěný dubový d.800 mm, š.220mm, vč. povrchové úpravy a kotvení, tl.20mm dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o
125 | 766623911R00_P | W01 | Repase vnitřních povrchů špaletových oken, parapetu a deštění dle specifikace v PD, vč. seřízení a vyčištění kování (ve výkazu uvedena plocha okna, v jednotkové ceně za m2 bude kalkulována úprava vnitřního okna s obou stran a vnějšího křídla z vnitřní strany vč. repase parapetu a deštění, výměny rozbité tabule skla) | m2 | 8.2972 |  | 0 | o
126 | 767612912R00_P |  | Výměna, doplnění kliček oken | ks | 4 |  | 0 | o |  |  | https://www.bernat.cz/element-puloliva-surova-mosaz?gclid=Cj0KCQjwm9yJBhDTARIsABKIcGa2j-E-dhvPSNul27-FlFTNfWvExjB2eRRQUa7QjpqHVTiUJ29lI9AaArKAEALw_wcB
127 | 54914576_P |  | Kličky historického vzhledu, mosaz | ks | 4 |  | 0 | o
128 | 766623911R00_P | W02 | Repase vnitřních povrchů špaletových franc. oken/dveří a deštění dle specifikace v PD, vč. seřízení a vyčištění kování (ve výkazu uvedena plocha okna, v jednotkové ceně za m2 bude kalkulována úprava vnitřního křídla s obou stran a vnějšího křídla z vnitřní strany vč. repase parapetu) | m2 | 4.4784 |  | 0 | o
129 | 766623912R00_P | K01 | Oprava křídel okna W02, doplnění dřevěné okapnice venkovních křídel vč. oplechování měděným plechem a vyfrézované drážky, L 1,44m | kpl | 1 |  | 0 | o
130 | 28355156_P |  | Butylová hydroizolační páska (plech okapnice křídla), vodotěsná, š.10mm vč. úpravy podkladu | m | 1.44 |  | 0 | o |  |  | https://www.hasoft.cz/e-shop/lepici-pasky/lepi-tesni-butylem/samolepici-tesnici-pas/612-samolepici-tesnici-pas-sila-0-6-mm-100-mm-20-m.php
131 | 624961144R00_P |  | Silikonové těsnění do frezované drážky, vč. frezování drážky a dodávky těsnění dle specifikace v PD | m | 2.88 |  | 0 | o |  |  | https://www.kutilstvi.cz/silikonove-tesneni-oken-a-dveri-do-frezovane-drazky/
132 | 624961144R00_P |  | Bytový těsnící kartáč-mech pod dveře/ křídla fr. oken dle specifikace v PD | m | 2.88 |  | 0 | o |  |  | https://www.eben-kovani.cz/kartacove-tesneni-spodku-dveri-dbs-lista-al-vyska-13mm-p9617/
133 | 766670010RAI_P | W03 | Montáž plastového okna, plocha do 1,5 m2, vč.seřízení | ks | 1 |  | 0 | o
134 | 61143582_P | W03 | Nové plastové okno 630/1200mm dle specifikace v PD, vč. izolačních pásků v montážní spáře, vč. síťky proti hmyzu s horizontálním zpevňujícím profilem | kpl | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.foa.cz/site-proti-hmyzu-nasazene-za-ram-okna-/
135 | 766662912R00_P | DS1,3R | Repase interiérových jednokřídlých dveří a obložkové zárubně, vč. výměny kování (kování vykázáno samostatně), dle specifikace v PD, (ve výkazu uvedena plocha dveří z obou stran vč.obložky) | m2 | 12.216 |  | 0 | o
136 | 766662912R00_P | DS2R | Repase interiérových dvoukřídlých dveří a obložkové zárubně, vč. repase kování, dle specifikace v PD, (ve výkazu uvedena plocha dveří z obou stran vč.obložky) | m2 | 6.488 |  | 0 | o
137 | 766695213R00 | T01 M | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.spalensky.com/e/ostatni-drevene-vyrobky-676/dverni-prahy-971/?page=1&sort=title&parameters=2582
138 | 61187181_P | T01 D | Práh dřevěný dubový d. 900 mm, š.220mm, vč. povrchové úpravy a kotvení, tl.20mm (dveře vstup) | ks | 1 |  | 0 | o
139 | 766695233R00 | T01 M | Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm | ks | 2 |  | 0 | o |  |  | https://www.spalensky.com/e/ostatni-drevene-vyrobky-676/dverni-prahy-971/?page=1&sort=title&parameters=2582
140 | 61187191_P | T02 D | Vnitřní prah fr. okna dřevěný dubový se zaoblenou hranou, d.1440mm, š.630mm,vč. povrchové úpravy a kotvení, tl.30mm (dveře fr.okno) | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.spalensky.com/e/ostatni-drevene-vyrobky-676/dverni-prahy-971/?page=1&sort=title&parameters=2582
141 | 61187181_P | T03 D | Práh kompozitní d.1440mm, š.170mm,ve spádu 5%,s hladkým povrchem, s drážkou vč. kotvení, (dveře fr.okno) | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.spalensky.com/e/ostatni-drevene-vyrobky-676/dverni-prahy-971/?page=1&sort=title&parameters=2582
142 | 713121111R00 |  | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 2.7228 |  | 0 | o
143 | 28375460 |  | Polystyren extrudovaný XPS | m3 | 0.089472 |  | 0 | o
144 | 767612912R00_P |  | Výměna zámku, klik dveří (2x štíty + 2x klika +1 dozická vložka) pro 1kus dveří) dle PD | ks | 2 |  | 0 | o
145 | 54914576_P |  | Kování, povrchová úprava mosaz a dozický zámek+klíče,dle specifikace v PD | ks | 2 |  | 0 | o |  |  | https://www.kovani-design.cz/rustikalni-kliky/cobra-kovani-alt-wien--staromosaz-/?variantId=44046&gclid=Cj0KCQiA4feBBhC9ARIsABp_nbVoKTCer5wti-_Ur4yhxQyji-gYIz_361W9E05KwC9PRdsPB6VBDRAaAlYgEALw_wcB
146 | 767612912R00_P |  | Výměna kování fr.okna | ks | 2 |  | 0 | o
147 | 549146430_P |  | Kování a zámek+klíče, povrchová úprava mosaz, dle spedicikace v PD (křídlo exteriér) | ks | 1 |  | 0 | o
148 | 54914591_P |  | Kování (plné štíty), povrchová úprava mosaz, dle spedicikace v PD (křídlo interiér) | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.kovani-design.cz/rustikalni-kliky/cobra-kovani-alt-wien--staromosaz-/?variantId=44046&gclid=Cj0KCQiA4feBBhC9ARIsABp_nbVoKTCer5wti-_Ur4yhxQyji-gYIz_361W9E05KwC9PRdsPB6VBDRAaAlYgEALw_wcB
149 | 786622211RT2 | D+M | Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé | m2 | 6.4407 |  | 0 | o
150 | 766812114R00_P | M | Montáž kuchyňské linké linky, vč. úpravy pracovní desky a montáže spotřebičů | % | 0 |  | 0 | i
151 | 61581624.A_P | D | Kuchyňská linka vč. pracovní desky, bez spotřebičů dle specifikace v PD | kpl | 1 |  | 0 | i
152 | 54112115_P | D+M | Deska varná vestavná černá, plynová dle specifikace v PD (např. MORA VDP 645 GB3) | ks | 1 |  | 0 | i |  |  | https://www.datart.cz/Vestavna-varna-deska-MORA-VDP-645-GB3.html?gclid=Cj0KCQjwm9yJBhDTARIsABKIcGYycpQWlepchr_PPg9qy6zvPoINzcD2gAU-zT8GvqRomjiO_CRjRI4aAr2iEALw_wcB#moreDescription
153 | 53821107_P | D+M | Vestavná el. trouba,bílá ref. výrobek Electrolux 600 FLEX SurroundCook EOF3H70V | ks | 1 |  | 0 | i |  |  | https://www.datart.cz/trouba-electrolux-eof3h70v-bila.html#moreDescription
154 | R | D+M | Lednice s mrazákem v bílé barvě, parametry dle PD, ref. Výrobek Samsung RB34T670EWW/EF | ks | 1 |  | 0 | i |  |  | https://www.datart.cz/chladnicka-s-mraznickou-samsung-rb34t670eww-ef.html#moreDescription
155 | 53925121_P | D+M | Automatická pračka, parametry dle PD, ref. výrobek HOOVER HW 28AMBS/1-S | ks | 1 |  | 0 | i |  |  | https://www.alza.cz/hoover-hw-28ambs-1-s-d5889144.htm
156 | R | D+M | Myčka nádobí pro zabudování, parametry dle PD, ref. výrobek Ikea Hygienisk 204.756.10 | ks | 1 |  | 0 | i |  |  | https://www.ikea.com/cz/cs/p/hygienisk-vestavna-mycka-ikea-500-20475610/?utm_source=google&utm_medium=surfaces&utm_campaign=shopping_feed&utm_content=free_google_shopping_clicks_HomeAppliances&gclid=EAIaIQobChMI4PrI0seb8AIVRud3Ch3BjQylEAQYASABEgK4H_D_BwE
157 | 728414611R00_P1 | D+M | Vestavná nerezová digestoř, min. výkon při nulových ztrátách 790m3/h, ref. výrobek. Faber INCA LUX GLASS EV8 X/BK A70 černý, vč. montáže (technické parametry dle PD) | ks | 1 |  | 0 | i |  |  | https://www.datart.cz/odsavac-par-faber-inca-lux-glass-ev8-x-bk-a70-cerny-nerez-sklo.html?gclid=Cj0KCQjw4eaJBhDMARIsANhrQACh_uJW-GhkrztVPfAkKaPYUTUIRVlD5UKP8EwZc0h4jxNBZkq_WfAaAgNnEALw_wcB
158 | 615290744_P | D+M | Zrcadlo kruhové r=600mm, vč. úchytu na zeď s LED osvětlením, ref výrobek Nimco ZP 24000R | ks | 1 |  | 0 | i |  |  | https://nimco.cz/zrcadla/kulata/led-zrcadlo-600x600-146646/
159 | R | D+M | Zarážky dveří (ochrana proti poškození) | ks | 2 |  | 0 | i
160 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2e | Konstrukce zámečnické
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
161 | 317941121R00 | M | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | kg | 48.773 |  | 0 | o
162 | 133301520000 | Z01 | Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 50x50x6 mm, vč. kotvícího materiálu | kg | 8.493 |  | 0 | o |  |  | https://online.ferona.cz/detail/23149/profil-ipe-valcovany-za-tepla-din-1025-5-ipe-100
163 | 13383420 | Z02 | Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli S235,vč. kotvícího materiálu | kg | 40.28 |  | 0 | o
164 | 553308423_P | D1-D | Zárubeň ocelová pro dveře s požární odolností, pro dodatečnou montáž, 220/1970/800mm dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy, RAL dle stávající | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.hse.cz/wp-content/uploads/2021/07/cenik-hse-web-od_2021_08.pdf
165 | 783122710R00 |  | Základní nátěr ocelového nosníku | m2 | 2.2344 |  | 0 | o
166 | R | REZERVA | Oprava kotvení zábradlí fr.okna | kpl | 1 |  | 0 | o
167 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2f | Podlahy z dlaždic
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
168 | 965048515R00 | KD(I)1 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm (odhad 20% celkové plochy) | m2 | 2.38 |  | 0 | o
169 | 632415110RT2 | KD(I)1 | Potěr samonivelační ručně tl.5-10 mm, vyrovnávací, pevnosti 15 Mpa | m2 | 11.9 |  | 0 | o
170 | 632411904R00 |  | Penetrace velmi savých podkladů 0,25l/m2 | m2 | 11.9 |  | 0 | o
171 | 771101142R00 | KDI1-M | Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé vč. osazení systémových prvků | m2 | 6.72 |  | 0 | o
172 | 585811012_P | KDI1-D | Těsnící stěrka dle specifikace v PD, předpokládaná spotřeba 1,5kg/m2 | kg | 10.08 |  | 0 | o
173 | 771101147R00 | KDI1-M | Bandáž koutů - provedení | m | 10.1 |  | 0 | o
174 | 28355360 | KDI1-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (vororovné plochy) | m | 10.1 |  | 0 | o
175 | 771575109R00 | KD(I)1-M | Montáž podlah keram., hladké, včetně lepícího tmelu, 30/30cm | m2 | 10.7 |  | 0 | o
176 | 59764224_P1 | KD(I)1-D | Keramická dlažba 300/300mm dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu | m2 | 11.77 |  | 0 | o
177 | 771479001R00 |  | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 12.65 |  | 0 | o
178 | 771475014RU7 | SOK1-M | Obklad soklíků keram.rovných, tmel, výška 100 mm do lepidla vč. spár. a úpravy horní hrany v návaznosti na omítku | m | 12.65 |  | 0 | o
179 | 597642413_P | SOK1-D | Keramická dlažba 300/300mm dle specifikace v PD (sokl - proveden pásky 100 mm z řezané dlažby, 2 ks z dlaždice) | ks | 26 |  | 0 | o |  |  | https://www.siko.cz/dlazba-rako-extra-hnedoseda-30x30-cm-mat-dar34721-1/p/FINEZA54579?gclid=Cj0KCQjwm9yJBhDTARIsABKIcGYCUOXdZXtjvcY4vxoUsPewk9pYGANI1K149DJCG6pJTWEDODhIMZUaAjBsEALw_wcB
180 | 23152401_P | M+D | Tmelení spár silikonem, obklad, sokl - dlažba, obklad vnitřní rohy , tmelení návazností na zárubně, zařizovací předměty | kpl | 1 |  | 0 | o
181 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2g | Podlahy dřevěné a povlakové
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, úpravy spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
182 | 631591115R00 | DP2,3 | Násyp pod podlahy z keramzitu (fr. 1-4mm) do tl. 25mm | m3 | 0.2615 |  | 0 | o |  |  | 1,25kg/m2
183 | 713121121R00 | DP2 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá | m2 | 17.9 |  | 0 | o
184 | 28375704 |  | Deska EPS 100, tl.20mm, (500x1000mm) | m3 | 0.358 |  | 0 | o
185 | 713121111R00 | DP3 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 5.5 |  | 0 | o
186 | 28375704 |  | Deska EPS 100, tl.30mm, (500x1000mm) | m3 | 0.33 |  | 0 | o |  |  | https://www.dek.cz/produkty/detail/1410452430-eps-150-50mm-500x1000-bachl-5m2-bal/153
187 | 713191100RT9_P | DP2,3 | Separační folie vodorovná, vč. přelepení spojů, vč. dodávky materiálu | m2 | 25.74 |  | 0 | o
188 | 713191221R00 | D+M | Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky | m | 23.7 |  | 0 | o
189 | 631312611R00 | DP2,3 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 1.17 |  | 0 | o
190 | 631362021R00 | DP2,3 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari - 100/100/5 mm | kg | 61.425 |  | 0 | o
191 | 632411904R00 | DP2,3 | Penetrace velmi savých podkladů 0,25l/m2 | m2 | 23.4 |  | 0 | o
192 | 775511000R00 | DP2,3 | Položení vlysových podlah do lepidla | m2 | 23.4 |  | 0 | o |  |  | https://www.empiri.cz/dubove-parkety-vlysy-ii-trida-mensi-format/
193 | 61193415_P | DP2,3 | Vlys podlahový tl.22mm, 400/70mm, specifikace dle PD, vč. prořezu 10% | m2 | 25.74 |  | 0 | o |  |  | https://www.podlahysevcik.cz/parkety-1-2-trida-detail-173.html
194 | 775592004R00 | DP2,3 | Broušení dřevěných podlah jemné zr.100-120 | m2 | 23.4 |  | 0 | o
195 | 289970111R00 | D+M | Ochrana stávající podlahy DP1 geotextílií 300g/m2 | m2 | 27.2 |  | 0 | o
196 | 775592000R00 | DP1 | Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné | m2 | 27.2 |  | 0 | o
197 | 775599130R00 | DP1 | Tmelení spár parket pryskyřicí, odhad 20% plochy | kpl | 5.44 |  | 0 | o
198 | 775591900R00_P | DP1 | Předpoklad lokálních oprav, vložené nové části cca 5% z repasované plochy | m2 | 1.36 |  | 0 | o
199 | 775101101R00 | DP1,2,3 | Vysávání podlah prům.vysavačem | m2 | 105 |  | 0 | o
200 | 783682111R00_P | DP1,2,3 | Nátěr olejový speciální dřevěných podlah 1x dle specifikace v PD, 1x základ | m2 | 50.6 |  | 0 | o
201 | 783682141R00_P | DP1,2,3 | Nátěr olejový speciální dřevěných podlah 2x dle specifikace v PD, 2x olej. | m2 | 50.6 |  | 0 | o
202 | 775413040R00 | SOK2-M | Montáž dřevěné soklové podlahové lišty, lepením | m | 41.96 |  | 0 | o
203 | 61413711_P | SOK2-D | Podlahová lišta dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m | 46.156 |  | 0 | o |  |  | https://www.drevene-listy-eshop.cz/drevene-listy/eshop/4-1-DUBOVE-LISTY/0/5/2-LISTA-PARKETOVA-dub
204 | 771111122R00 | V3 -M | Montáž podlahových lišt přechodových | m | 2.2 |  | 0 | o
205 | 5537000213_P | V3 - D | Lišta hliníková, vzhled champangne, přechodová, Podrobně viz tabulka prvků PSV | m | 2.2 |  | 0 | o |  |  | https://www.floorwood.cz/prechodova-lista-sroubovaci-obla-stribrna-e01/
206 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3a | Zdravotechnika - demontáže
207 | 725860811R00 |  | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | ks | 2 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.00156
208 | 721171808R00_P |  | Demontáž připojovacího potrubí kanalizace | kpl | 1 |  | 0 | o
209 | 725530826R00_P |  | Demontáž ohřívače vody/ boileru | ks | 1 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.0345
209 | 725110811R00 |  | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kpl | 1 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.002 | t
210 | 725220841R00_P |  | Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky | kpl | 1 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.01933
211 | 725290020RA0 |  | Demontáž umyvadla | kpl | 1 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.0329
212 | 725810811R00 |  | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | ks | 3 |  | 0 | o
213 | 979082111R00_P |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10m | t | 0.09029 |  | 0 | o
214 | 979011211R00 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.09029 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.09029
215 | 979081111RT2 |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem | t | 0.09029 |  | 0 | o
216 | 979081121RT2 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvažováno 9km) | t | 0.09029 |  | 0 | o
217 | 979095312R00 |  | Naložení a složení suti | t | 0.09029 |  | 0 | o
218 | 979990111R00_P |  | Poplatek za skládku materiálu | t | 0.09029 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3b | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
219 | 721176103R00_P |  | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 11.65 |  | 0 | o
220 | 721176104R00_P |  | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 2.5 |  | 0 | o
221 | 721176105R00_P |  | Potrubí HT připojovací DN 110 x 2,7mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 1 |  | 0 | o
222 | 721170953R00_P | REZERVA | Vsazení odbočky na litinovém potrubí (REZERVA) DN 75 (HTEA 75/75/87°) napojená na PVC potrubí | ks | 1 |  | 0 | o
223 | 721273160RT1_P |  | Ventilační HL přivzdušňovací ventil podomítkový s masívní pryžovou membránou, s krytem 125/125mm, na potrubí DN50 , vč. redukce, dle PD ref. vyrobek HL905 | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.koupelny-cz.cz/hl-privzdusnovaci-ventil-podomitkova-verze/d61113
224 | 721194103R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 (pro umyvadlo, pračku, myčku, bojler) | ks | 4 |  | 0 | o
225 | 721194104R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 (pro dřez) | ks | 1 |  | 0 | o
226 | 721194105R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 (vana) | ks | 1 |  | 0 | o
227 | 721194109R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,7 (wc) | ks | 1 |  | 0 | o
228 | 725850145R00_P | D+M | Odvod kondenzátu od bojleru, hadice prům.10mm + napojení přes vrapovou vložku 10/50mm do kolínka kanalizačního potrubí | ks | 1 |  | 0 | i |  |  | https://alcaplast-shop.cz/vrapova-vlozka-s688-4010-mm-univerzalni-500229000010/
229 | 28650014_P | REZERVA | Případné dobetonování prostupů, bude účtováno dle skutečnosti | kpl | 1 |  | 0 | o
230 | 721290111R00 |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 13.65 |  | 0 | o
231 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3c | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
232 | 722172330R00 |  | Potrubí z PPR, D 16x2,7 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 14.3 |  | 0 | o
233 | 722172332R00 |  | Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 7.4 |  | 0 | o
234 | 722181213RT8_P |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 7.4 |  | 0 | o
235 | 722181213RT5_P |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 16 mm | m | 6.3 |  | 0 | o
236 | 722181214RT5_P |  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 16 mm | m | 8 |  | 0 | o
237 | 722190401R00 |  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 11 |  | 0 | o
238 | 722202221R00_P |  | Nástěnný komplet (Nástěnka dvojitá závitová plastová) PPR PN 20, 25x4.2, 1/2 | ks | 1 |  | 0 | o
239 | 722202213R00_P |  | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20, 25x4.2, 1/2 | ks | 9 |  | 0 | o
240 | 230040004R00 | M | Montáž závitových dílů DN 1/2" | ks | 4 |  | 0 | o
241 | 725530922R00_P | M | Montáž zásobníků tlakových 125 l | ks | 1 |  | 0 | o
242 | 725534225R00 | D | Závěsný svislý el. zásobník TV 125l, příkon 2,2kW vč. montáže a kotvení a napojení na rozvody | ks | 1 |  | 0 | o
243 | 55113530.A_P | D | Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný 1/2" (přívod SV k boileru) | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.giacomini.cz/r250ds
244 | 55111431_P | D | Pojistný ventil se zpětnou klapkou 1/2" (přívod SV k boileru) | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.obchod-vtp.cz/RA605-15-pojistny-ventil-se-zpetnou-klapkou-pro-boiler-do-6-bar-1-2
245 | 55113524.A_P | D | Kulový kohout, chromovaný 1/2" s páčkou (přívod TV+SV k boileru) | ks | 2 |  | 0 | o |  |  | https://www.giacomini.cz/r250d
246 | 722280106R00 |  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN32 | m | 21.7 |  | 0 | o
247 | 722290234R00 |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 21.7 |  | 0 | o
248 | 722260902R00_P |  | Přemístění vodoměru a uzávěru vody a úpravy potrubí | ks | 1 |  | 0 | o
249 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3d | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky zařizovacích předmětů jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
250 | 725219401R00 | M | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | ks | 3 |  | 0 | o
251 | 64213637_P1 | D | Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 650/520/195mm připevněné na stěnu šrouby vč. pilety clickclack- specifikace dle PD (ref. Lyra Plus) | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.siko.cz/umyvadlo-laufen-pro-60x48-cm-bez-otvoru-pro-baterii-h8189520001091/p/1895.2.000.109.1 |  |  |  |  | https://catalog.geberit.cz/cs-CZ/N%2525C3%2525A1bytkov%2525C3%2525BD-set-umyvadla-Geberit-Selnova-Square-s-%2525C3%2525BAzk%2525C3%2525BDm-okrajem-a-sk%2525C5%252599%2525C3%2525AD%2525C5%252588kou,-dv%2525C4%25259B-z%2525C3%2525A1suvky/PRO_1470724.html
252 | 725869101R00 | M | Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D32 | ks | 1 |  | 0 | o
253 | 551620220_P | D | Umyvadlový sifon s vtokem vč. napojovací manžety chrom, ref. výrobek Jika Mio | ks | 1 |  | 0 | o
254 | 725869204R00 | M | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | ks | 1 |  | 0 | o
255 | 551620240_P | D | Dřezový sifon plastový | ks | 1 |  | 0 | o
256 | 725829202R00 | M | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | ks | 2 |  | 0 | o
257 | 55145001_P | D | Baterie umyvadlová stoján. ruční páková, bez otvír.odpadu standard, výška výtoku min 95mm, ve vodorovném směru min. 120 mm, vč.flexo hadiček, ref. výrobek Grohe Eurosmart Cosmopolitan bez výpusti chrom | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.siko.cz/umyvadlova-baterie-grohe-eurosmart-cosmopolitan-bez-vypusti-chrom-2339800e/p/G2339800E#informace-o-produktu
258 | 55145015_P | D | Baterie dřezová stojánková páková směšovací, chrom,výška min. 350mm, ve vodorovném směru min. 220 mm, vč.flexo hadiček, ref. výrobek Grohe Eurosmart Cosmopolitan s výpustí chrom | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.siko.cz/drezova-baterie-grohe-eurosmart-cosmopolitan-s-vypusti-chrom-32843002/p/G32843002
259 | 725229102RT2 | M | Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. (vč. napojení na sifon) | ks | 1 |  | 0 | o
260 | 55421022.A_P | D | Vana, smaltovaná ocel, 1600/700mm, tloušťka oceli 1,5 mm - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.siko.cz/obdelnikova-vana-jika-riga-160x70-cm-smaltovana-ocel-h2340600000001/p/3406.0.000.000.1?gclid=CjwKCAjwz_WGBhA1EiwAUAxIcSrZkpkoYT1_s3CkzVBjvVLzOAyjiOXjrqpL9STAPUErKi-hQ1naGxoCeisQAvD_BwE
261 | 55162476.A_P | D | Vanová odpadová přepadová soustava vč. zápachové uzávěry s otočným kolenem, DN50, uzavírání odpadu pomocí bovdenového ovládání, chrom, průtok 51,6 l/min, průtok přepad 42 l/min | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.siko.cz/vanovy-automat-jika-deep-cr-h2948150040001/p/9481.5.004.000.1
262 | 725229106R00 | M | Montáž vanových zástěn jednostranně upevněných | ks | 1 |  | 0 | o
263 | 55484430.A_P | D | Vanová zástěna, š.700mm,s profilem z hliníkus leštěným povrchem, chrom a výplní z bezpečnostního skla tl.5mm, dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.svet-koupelny.cz/produkt/evora-chrom-70-vyska-130-cm-bcevor70cc/
264 | 725849201R00 | M | Montáž baterií sprchových, pevná výška | ks | 1 |  | 0 | o
265 | 725849200R00 | M | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.koupelny-sen.cz/minimal-vanovy-sloup-s-pakovou-baterii-nerez-mi140
266 | 55145009_P |  | Páková nástěnná vanová baterie se sprchovým setem. V chromovém provedení. Rozteč baterie 150 mm. Ref. výrobek Grohe Eurostyle Cosmopolitan | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.siko.cz/vanova-baterie-grohe-eurostyle-cosmopolitan-se-sprchovym-setem-150-mm-chrom-3359220a/p/G3359220A
267 | 725319101R00 | M | Montáž dřezů jednoduchých | ks | 1 |  | 0 | o
268 | 55231355_P | D | Dřez jednoduchý 560x530mm, nerez, s ocelovou plochou pro montáž baterie, se zápachovou uzávěrkou, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.ikea.com/cz/cs/p/langudden-vestavny-drez-nerezavejici-ocel-s29157477/
269 | 725119306R00 | M | Montáž klozetu závěsného | ks | 1 |  | 0 | o
270 | 725014173R00_P | D | Závěsné WC s hlubokým splachováním, ref. výrobek Jika Lyra plus vč. wc prkénka duroplast bílý, ref. výrobek Jika Lyra Plus | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.siko.cz/wc-zavesne-jika-lyra-plus-zadni-odpad-h8233800000001/p/2338.0.000.000.1
271 | 726212321R00_P | D | Modul pro závěsné WC, 1120/500/120mm, pro SDK příčku, vč. ovládacích tlačítek - bílá, specifikace dle PD, (ref. výrobek Geberit Duofix pro montáž na nenosnou stěnu) | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.sanitino.cz/geberit-duofix-duofixbasic-pro-zavesne-wc-s-nadrzkou-delta-pro-ovladaci-tlacitka-delta-111-153-00-1?utm_source=GooglePlatformy&utm_medium=Search&utm_campaign=GoogleMerchant&gclid=CjwKCAjwlrqHBhByEiwAnLmYULprl-NMWiALL3RUKO52lvEX0Q8yBl8ZfC5EWDgv8Xk_1BJzx1B8_RoC4g8QAvD_BwE
272 | 725869203R00_P | M | Montáž uzávěrek zápach. | ks | 2 |  | 0 | o |  |  | https://jika-shop.cz/tlacitko-ovladaci-jika-pl3-single-flush-matny-chrom-663909366000/
273 | 725860186RT1_P | D | Uzávěrka zápachová pračková (myčka) podomítková,plast. krytka | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.vodo-plasttop.cz/sifon-prackovy-podomitkovy-bily-eppp450
274 | 725860184RT1_P | D | Uzávěrka zápachová pračková podomítková společná s připojovacím kolenem na vodovod, nerez krytka | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.vodo-plasttop.cz/podomitkova-zapachova-uzaverka-hl405-sifon-prackovy
275 | 725810402R00 |  | Ventil rohový G 1/2 bez připojovací hadičky | ks | 5 |  | 0 | o
276 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3e | Vzduchotechnika
Demontáže VZT zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky vzduchotechnických výrobků jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
277 | 728114112R00 | M | Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm | m | 7.9 |  | 0 | i
278 | 429851122_P1 | D | VZT PVC potrubí plastové kruhové hladké potrubí 125mm | m | 6.9 |  | 0 | i |  |  | https://www.ventilatory.cz/pvc-vzduchovody-kulate-o-100-mm-x2s16347
279 | 713411111R00_P | D+M | Montáž návlekové tepelné izolace na potrubí (izolováno nad obytnou místností) | m | 4 |  | 0 | i
280 | R | D | Návleková izolace z minerální vlny, vnitřní průměr 133mm, tloušťka 40mm. | m | 4 |  | 0 | i |  |  | https://eshop.bomamilevsko.cz/izolace-s-hlinikovou-folii-na-vodovodni-potrubi/iz-ursa-133-40-izolace-z-mineralni-vlny-s-hlinikovou-folii/
281 | 4298150103_P | D | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu d 125mm, včetně spojovacího materiálu | m | 1 |  | 0 | i |  |  | https://www.ventilatory.cz/vzduchotechnicke-potrubi-kruhove-ohebne-do-150-c-o-125-mm-delka-1000-mm-x1431
282 | 429853211 | D | PVC oblouk 125/90° | ks | 2 |  | 0 | i
283 | 429853241 | D | Spojka potrubí kruhová VP 125 KS | ks | 7 |  | 0 | i
284 | 429853271 | D | Montážní rámeček kruhový VP 125 KMR | ks | 7 |  | 0 | i
285 | 429853246 | D | Spojka potrubí kruh. se zpětnou klapkou VP 125 KSK | ks | 1 |  | 0 | i
286 | 55348430.A_P | D | Nerezový T kus vč. víčka - úprava na sběr kondenzátu Ø 125 mm (digestoř) | ks | 1 |  | 0 | i |  |  | https://www.vzduchotechnika.cz/detail/5251-t---kus-125125
287 | 429853235_P | D | Redukce 125/120mm | ks | 1 |  | 0 | i
288 | 953802115R00_P | M | Montáž komínové vložky ohebné 120 mm, do 30 m | m | 25 |  | 0 | i
289 | 5534315502_P | D | Nerezová hadice FLEX s vnitřní hladkou stěnou, tl.2x0,2mm vhodná do komínvého průduchu, DN120 (digestoř) | m | 25 |  | 0 | i |  |  | http://www.ricomgas.cz/product/?id=49377
290 | 728212712R00 | N | Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm | ks | 1 |  | 0 | o
291 | 42972302_P | D | Ukončovací protidešťová stříška včetně propojovacích prvků | kpl | 1 |  | 0 | i |  |  | https://www.ventilatory.net/hu-125.html?___SID=S
292 | 5534338499_P | REZERVA | Rezerva - úprava komínové hlavy, manžeta protidešťová | kpl | 1 |  | 0 | o
293 | P |  | Drobný pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 | i
294 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3f | Topení
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V jedn. ceně potrubí jsou započteny i kolena a další potřebné tvarovky.
295 | 735171374R00_P | D | Elektrický topný žebřík vč. regulátoru teploty, 700W, 600/30/1820mm, ref. výrobek KLM-182060-00E10 | ks | 1 |  | 0 | i |  |  | https://www.vodateplo.cz/korado-koralux-koupelnove-teleso-linear-comfort---e-klte-1820600-bila-klt-182060-00e10
296 | 735179110R00 | M | Montáž otopných těles a koupelnových těles (žebříků) | ks | 1 |  | 0 | i
297 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3g | Plyn
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
298 | 722130801R00 |  | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 12.1 |  | 0 | o
299 | 723160804R00 |  | Demontáž přípojovacího potrubí k plynoměru | ks | 1 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.00513 | 0.00513
300 | 725650805R00_P |  | Demontáž plynového topidla | ks | 2 |  | 0 | o
301 | 725610810R00 |  | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1 |  | 0 | o
302 | 723290823R00 |  | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m | t | 0.12977 |  | 0 | o
303 | 230330051R00 |  | Přechodový prvek mezikus (ocel/mědˇ) | kpl | 2 |  | 0 | o
304 | 767885001R00_P | D+M | Žlab podpůrný pro potrubí D 20 (chránička plynového rozvodu vedeného ve zdivu) | m | 2.4 |  | 0 | o |  |  | https://www.dek.cz/produkty/detail/6000025640-podpurny-zlab-pozink-20x2000mm-77200120-25ks?gclid=CjwKCAiAo5qABhBdEiwAOtGmbuv1RNqxXeK06HB9EPTHd1GY-zP31LRI_Q7qiwbKZoe5qtICQZ5_PhoCXgMQAvD_BwE&tab_id=parametry
305 | 723163103R00 |  | Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm (DN 15), dle ČSN EN 1057, montáž pájením | m | 10.8 |  | 0 | o
306 | 723163104R00 |  | Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm (DN 20), dle ČSN EN 1057, montáž pájením | m | 3.2 |  | 0 | o
307 | 230330072R00_P |  | Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 28 x 2,6 vč. úpravy rozměru dle tl. stěny | ks | 1 |  | 0 | o
308 | 230330073R00_P |  | Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 31,8 x 2,6 vč. úpravy rozměru dle tl. stěny | ks | 3 |  | 0 | o
309 | 723190251R00 |  | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | ks | 3 |  | 0 | o
310 | 210020911R00_P |  | Ucpávka protipožární - průchod potrubí do jiného požárního úseku | kpl | 1 |  | 0 | o
311 | 723160204R00 |  | Přípojka k plynoměru | kpl | 1 |  | 0 | o
312 | 723160334R00 |  | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 | kpl | 1 |  | 0 | o
313 | 5513101491_P |  | Flexibilní hadice dvouplášťová (hadice nerezová s ocelovým opletením a PVC plášťěm) pro bajonetové připojení (plyn) 1000 mm. ref. výrobek Ivar.RT-E | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/flexibilni-hadice-dvouplastova-pro-bajonetove-uzavery-na-plyn-p142032/ |  |  |  |  | https://www.koupelnovevybaveni.cz/flexira-hadice-xconnect-gas-basic-1000-mm-r1-2-g1-2-h121g1-10
314 | 723235511R00 |  | Uzávěr plynu 1/2" s bajonetovým připojením (kuchyně), ref. výrobek Ivar.R4-T | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/uzaver-plynu-s-bajonetovym-pripojenim-flexibilni-hadice-ivar-rt-e-p142025/
315 | 723235111R00 |  | Kohout kulový 1/2" plyn | ks | 2 |  | 0 | o
316 | 5513101491_P |  | Hadice flexi plyn 1000 mm, nerezová hadice s nerezovými převlečnými maticemi 1/2" na obou stranách s plochým těsněním NBR. | ks | 2 |  | 0 | o |  |  | https://www.alza.cz//merabell-gas-flexi-r1-2-g1-2-50-100-cm-d5864553.htm?kampan=adw2_bile-elektro_pla_all_bile-elektro-css_prislusenstvi_c_9062894__MERHA031&gclid=CjwKCAjwy7CKBhBMEiwA0Eb7ajh0MYqePX0fDK35ZXAd-2wApIbBRAYZKS2n5V2Rt8uOpungyHRxvBoCpfwQAvD_BwE
317 | 484566217_P | D | Plynové topidlo 4,2kW, specifikace dle PD | ks | 2 |  | 0 | o |  |  | https://www.datart.cz/topidlo-mora-pt-6143-bile.html?gclid=CjwKCAjwy7CKBhBMEiwA0Eb7alOYSgaqtRM4lqCNeqCVR5axt0aFiBFyTA-cjv53KYNq0PXUkjWY_BoCFt8QAvD_BwE
318 | 725659102R00 | M | Montáž těles otopných plyn., odtah.stěna, 1 otvor | soubor | 2 |  | 0 | o
319 | 13640710_P |  | Nespalná podlaha u plynového topidla, ocelový plech 300/1000mm, tl.2,0mm, nátěr tmavě šedá, zkosené rohy | m2 | 0.6 |  | 0 | o
320 | 783124121RT5_P |  | Nátěr plyn. potrubí 2x email | m2 | 2.2734 |  | 0 | o
321 | 220261662R00_P |  | Stavební přípomoce (potrubí v přizdívce-drážky vymazány maltou, prostupy-osazení chráničky) | kpl | 1 |  | 0 | o
322 | 723190909R00_P |  | Zkouška plynu dle ČSN, zkouška pevnosti a těsnosti | kpl | 1 |  | 0 | o
323 | HZS |  | Provedení revize plynovodu | hod | 6 |  | 0 | o
324 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 4 | Elektroinstalace - silnoproud
Kapitola silnoproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
325 |  |  | Materiál + montáž silnoproudých rozvodů celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
326 |  |  | Rozvodnice RB celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
327 |  |  | Různé | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 5 | Elektroinstalace - slaboproud
Kapitola slaboproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
328 |  |  | Materiál + montáž slaboproud celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
329 |  |  | Různé | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 6 | Dokončovací práce
330 | 220711301R00_P | V1 | Autonomní hlásič kouře, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## ESA_ESI
Stavební úpravy bytové jednotky č.1155/5, Lesnická 1155/8, 150 00 Praha 5
ELEKTROINSTALACE
SILNOPROUD
| Položka | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem | jen materiál
1 | 210201511 | B - svítidlo stropní LED,16W, IP20 – koupela, komora, ref. výrobek Fulgur - Aneta | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | https://www.svet-svitidel.cz/fulgur-aneta-300-led16w-4000k-led-stropni-svitidlo-led-16w-230v/
| 210201511 | B - svítidlo stropní LED,16W, IP20 – předsíň, ref. výrobek TRIO R62621906 LED STROPNÍ SVÍTIDLO SLIDE | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | https://www.dekolamp.cz/trio-r62621906-led-stropni-svitidlo-slide-1x16w-3000k-rgb.html
2 | 210201518 | LED svítidlo s vypínačem 10W – Hanys TL 2016-42 – pod linkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3 | 210201064 | lámací svorka, objímka se žárovkou | ks | 3 |  |  | 0 | 0
4 | 210111011 | zásuvka 230V | ks | 25 |  |  | 0 | 0 | ABB – bílá
5 | 210111011 | zásuvka 230V s ochranou před přepětím | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | ABB – bílá
6 | 210110001 | spínač č.1 - jednopólový | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | ABB – bílá
7 | 210110045 | spínač č.6 - střídavý | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | ABB – bílá
8 | 210110046 | spínač č.7 - sériový | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | ABB – bílá
9 | R | rámeček 1x - jednoduchý | ks | 18 |  |  | 0 | 0
10 | R | rámeček 2x, dvojrámeček | ks | 5 |  |  | 0 | 0
11 | R | rámeček 3x, trojrámeček | ks | 2 |  |  | 0 | 0
12 |  | rámeček 4x, čtyřnásobný | ks | 2 |  |  | 0 | 0
13 | 210220321 | svorka Bernard vč.Cu pásku | ks | 4 |  |  | 0 | 0
14 | 210010301 | krabice přístrojová KP | ks | 42 |  |  | 0 | 0 | KOPOS
15 | 210010321 | krabicová rozvodka KR 68 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | KOPOS
16 | 211010011 | hmoždinky vč.vrutu, vrtání | ks | 30 |  |  | 0 | 0
17 | 210800024 | CYKYLo 3Cx2,5 vč.prořezu | m | 260 |  |  | 0 | 0
18 | 210800022 | CYKYLo 2Ax1,5 vč.prořezu | m | 16 |  |  | 0 | 0
19 | 210800023 | CYKYLo 3Ax1,5 vč.prořezu | m | 50 |  |  | 0 | 0
20 | 210800023 | CYKYLo 3Cx1,5 vč.prořezu | m | 160 |  |  | 0 | 0
21 | 210810115 | CYKYLo 5Cx1,5 vč.prořezu | m | 20 |  |  | 0 | 0
22 | 210800113 | CYKY-J 4x10 | m | 12 |  |  | 0 | 0
23 | 210800506 | CYA 10 zel.žl. | m | 12 |  |  | 0 | 0
24 | 210800506 | vodič CY 4 - zel.žl. | m | 18 |  |  | 0 | 0
25 | 210190001 | rozvodnice RB+ SLA do zdi | ks | 1 |  |  | 0 | 0
26 | 210120421 | jistič 25/1-B | ks | 1 |  |  | 0 | 0
27 | 210120421 | jistič 2/1-B | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 26 |  |  | 0 | 0
29 | 210100001 | ukončení vodiče | ks | 48 |  |  | 0 | 0
30 | 210100281 | ukončení kabelu 4x10 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
31 | 974051215 | frézování drážky na stěnách | m | 90 |  |  | 0 | 0
32 | 974052513 | frézování drážky na stropech | m | 14 |  |  | 0 | 0
33 | 210040721 | sekání průrazů | ks | 6 |  |  | 0 | 0
34 | 974054208 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 50 |  |  | 0 | 0
35 | R | Zapojení digestoře, ventilátoru | ks | 1 |  |  | 0 | 0
36 | R | práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál) | soub | 1 |  |  | 0 | 0
37 | HZS | demontážní práce | hod | 24 |  |  | 0 | 0
| HZS | demontáž el.merové desky vč. Jističe | hod | 0.5 |  |  |  | 0
38 | HZS | revize el.zařízení | hod | 24 |  |  | 0 | 0
|  | Materiál + montáž silnoproud celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RB
39 |  | kombinovaný rozv. Media do zdi - pro SIL min.24+4 modulů + slaboproudá část vč. držáku pro uchycení Routeru | ks | 1 |  |  | 0 | 0
40 |  | svodič přepětí SPB -12/280/1 B+C | ks | 1 |  |  | 0 | 0
41 |  | proudový chránič 25/4/0,03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
42 |  | proudový chránič 16/1N/0,03 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
43 |  | proudový chránič 10/1N/0,03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
44 |  | Jistič 16/1-B | ks | 9 |  |  | 0 | 0
45 |  | Jistič 6/1-B | ks | 1 |  |  | 0 | 0
46 |  | stykač S20-20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
47 |  | vestavná zásuvka v části slaboproudu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
48 |  | svorkovnice KLM | m | 0.5 |  |  | 0 | 0
49 |  | pom.materiál (svorky, vodiče) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
50 |  | zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Rozvaděč RB celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Různé
|  | přrážka za podružný materiál | % |  | 0 |  | 0
|  | podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
SLABOPROUD
|  | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem
51 | 210111012 | telefonní zásuvka (zásuvka,maska,kryt) - Cat5e | ks | 1 |  |  | 0 | 0
52 | 210111012 | televizní zásuvka STA | ks | 1 |  |  | 0 | 0
53 | 210111012 | komunikační zásuvka PC (zásuvka,maska,kryt) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
54 | 210010301 | krabice přístrojová KP | ks | 5 |  |  | 0 | 0
55 | 210010301 | krabice KO s víčkem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
56 | 210110047 | tlačítkový ovladač zvonkový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
57 | 210800549 | kabel UTP Cat 5e vč.prořezu | m | 80 |  |  | 0 | 0
58 | 210800549 | koaxiální kabel CB 130F vč.prořezu | m | 25 |  |  | 0 | 0
| 210860201 | SYKFY 5x2x0,5 | m | 10 |  |  | 0 | 0
59 | 210010002 | trubka PVC 2321 | m | 25 |  |  | 0 | 0
60 | 974054208 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 7 |  |  | 0 | 0
61 | 974051215 | frézování drážky na stěnách | m | 45 |  |  | 0 | 0
62 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 5 |  |  | 0 | 0
|  | Materiál + montáž slaboproud celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Různé
63 |  | přrážka za podružný materiál | % |  | 0 |  | 0
64 |  | podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
|  | Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | DPH | 15% |  |  |  | 0
|  | Cena vč. DPH |  |  |  |  | 0
Poznámky pro zhotovitele
Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky ;
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Referenční koncové prvky uvažovány v provedení ABB Tango nebo Swing v bílém provedení.
Referenční výrobek slaboproudých zásuvek ABB