## Rozvaděče
Soupis prací a dodávek - rozvaděče
Stavba : ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře - rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. Etapa, vč. statiky
Místo : ZŠ Nepomucká, objekt Beníšovské 1258/1, Praha 5 - Košíře
Část stavby : Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Vypracoval : Menc Josef
Husova 305
572 01 Polička
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Rozvaděče
ROZVADĚČ RE
OCELOPLECHOVÝ PŘISAZENÝ S DVEŘMI
rozměry : 1607 x 806 x 250 mm (v x š x h) | ks | 1
podstavec ke skříni | ks | 1
PŘÍSTROJ. VÝPLŇ DLE VÝKR. č. 6
jistič 25A/B/3 | ks | 1
jistič 300A/B/3 | ks | 1
třífázový elektroměr - dodávka PRE | ks | 2
měřící transformátory IVTZ 300/5 | ks | 3
příprava místa pro elektroměry | ks | 2
zkušební svorkovnice s krytem | ks | 1
PŘIPOJOVACÍ SVORKY
univers. připoj. svorka do 16 mm2 | ks | 10
univers. připoj. svorka do 120 mm2 | ks | 8
univers. připoj. svorka do 300 mm2 | ks | 4
POPIS. ŠTÍTKY
označ. kabelů | ks | 6
POMOC. MATERIÁL
motážní lišta DIN - 1m | ks | 1
nulová lišta N/PE - 16 mm2 | ks | 1
ROZVADĚČ RE - celkem
ROZVADĚČ RH
OCELOPLECHOVÝ PŘISAZENÝ S DVEŘMI
rozměry : 1607 x 806 x 250 mm (v x š x h) | ks | 1
podstavec ke skříni | ks | 1
PŘÍSTROJ. VÝPLŇ DLE VÝKR. č. 7
VYPÍNAČ - 3. pólový
MC3-N-400A/400V | ks | 1
SVODIČ PŘEPĚTÍ
tř. I + II. (B+C) | ks | 1
JISTIČ 1 - POL., CHAR. "B, C"
PL7 - 6/1/B - 6A | ks | 1
PL7 - 6/1/C - 6A | ks | 1
PL7 - 10/1/B - 10A | ks | 4
PL7 - 16/1/B - 16A | ks | 9
JISTIČ 3 - POL., CHAR. "B"
PL7 - 10/3/B - 10A | ks | 1
PL7 - 16/3/B - 16A | ks | 2
PL7 - 25/3/B - 25A | ks | 1
PL7 - 32/3/B - 32A | ks | 2
PL7 - 40/3/B - 50A | ks | 1
PL7 - 50/3/B - 50A | ks | 1
jistič 250/3/B - 250A | ks | 1
PROUD. CHRÁN. S JISTIČEM
PFL7 - 10/1N/B/0,03 | ks | 1
4 - POL. PROUD. CHRÁN.
PF7 - 40/4/0,03 | ks | 1
OVLÁDACÍ PRVKY
ovl. tlač. vyráž. cívky vypínače | kpl | 1
signální světlo - červené | kpl | 1
ŘADOVÉ SVORKY
CBD 2 | ks | 35
CB 2/PT - koncová deska | ks | 2
CBD 4 | ks | 9
CB 4/PT - koncová deska | ks | 2
CBD 10 | ks | 3
CB 10/PT - koncová deska | ks | 2
univers. připoj. svorka do 300 mm2 | ks | 8
POPIS. ŠTÍTKY
označ. kabelů | ks | 100
POMOC. MATERIÁL
Cu sběrnice 30 x 5 - L1, L2, L3, 1m | ks | 3
Cu sběrnice 30 x 5 - N, 1m | ks | 1
Cu sběrnice 30 x 5 - PE, 1m | ks | 1
motážní lišta DIN - 1m | ks | 11
propoj. hřeben 3f | ks | 6
nulová lišta N/PE - 16 mm2 | ks | 6
svorkovnice N - 15 svorek | ks | 1
záslepka | ks | 1
ROZVADĚČ RH - celkem
ROZVADĚČ RHP
OCELOPLECHOVÝ PŘISAZENÝ S DVEŘMI
rozměry : 1607 x 806 x 250 mm (v x š x h) | ks | 1
podstavec ke skříni | ks | 1
PŘÍSTROJ. VÝPLŇ DLE VÝKR. č. 8
VYPÍNAČ - 3. pólový
vypínač - 250A/400V | ks | 1
SVODIČ PŘEPĚTÍ
tř. II. - VVP 255 - modul C | ks | 3
tř. II. - VVP 255 - modul N-PE | ks | 1
patice 3 + 1 - tř. II. | ks | 1
JISTIČ 1 - POL., CHAR. "B, C"
PL7 - 6/1/C - 6A | ks | 1
PL7 - 10/1/B - 10A | ks | 15
PL7 - 16/1/B - 16A | ks | 25
JISTIČ 3 - POL., CHAR. "B,D"
PL7 - 6/3/B - 6A | ks | 1
PL7 - 10/3/D - 10A | ks | 1
PL7 - 16/3/B - 16A | ks | 4
PL7 - 25/3/B - 25A | ks | 7
PL7 - 32/3/B - 32A | ks | 1
PL7 - 40/3/B - 40A | ks | 2
PL7 - 63/3/B - 63A | ks | 1
PROUD. CHRÁN. S JISTIČEM
PFL7 - 10/1N/B/0,03 | ks | 2
PFL7 - 10/1N/B/0,03-G | ks | 1
4 - POL. PROUD. CHRÁN.
PF7 - 40/4/0,03 | ks | 3
ŘADOVÉ SVORKY
CBD 2 | ks | 70
CB 2/PT - koncová deska | ks | 2
CBD 4 | ks | 15
CB 4/PT - koncová deska | ks | 2
CBD 6 | ks | 6
CB 6/PT - koncová deska | ks | 2
CBD 10 | ks | 3
CB 10/PT - koncová deska | ks | 2
univers. připoj. svorka do 300 mm2 | ks | 4
POPIS. ŠTÍTKY
označ. kabelů | ks | 100
POMOC. MATERIÁL
Cu sběrnice 30 x 5 - L1, L2, L3, 1m | ks | 3
Cu sběrnice 30 x 5 - N, 1m | ks | 1
Cu sběrnice 30 x 5 - PE, 1m | ks | 1
motážní lišta DIN - 1m | ks | 11
propoj. hřeben 3f | ks | 7
nulová lišta N/PE - 16 mm2 | ks | 7
svorkovnice N - 15 svorek | ks | 3
záslepka | ks | 1
ROZVADĚČ RHP - celkem
ROZVADĚČ RB
ROZVODNICE POD OMÍTKU
4 - řady, 4x12 mod. | ks | 1
PŘÍSTROJ. VÝPLŇ DLE VÝKR. č. 9
VYPÍNAČ - 3. pólový
IS 63/3, 63A | ks | 1
SVODIČ PŘEPĚTÍ
tř. I + II. (B+C), 4. - pol. | ks | 1
JISTIČ 1 - POL-, CHAR. "B, C"
PL7 - 10/1/B - 10A | ks | 5
PL7 - 16/1/B - 16A | ks | 11
PROUD. CHRÁN. S JISTIČEM
PFL7 - 16/1N/B/0,03 | ks | 3
4 - POL. PROUD. CHRÁN.
PF7 - 40/4/0,03 | ks | 1
ŘADOVÉ SVORKY
CBD 2 | ks | 25
CB 2/PT - koncová deska | ks | 2
CBD 10 | ks | 4
CB 10/PT - koncová deska | ks | 2
POPIS. ŠTÍTKY
označ. kabelů | ks | 100
POMOC. MATERIÁL
propoj. hřeben 3f | ks | 2
záslepka | ks | 1
motážní lišta DIN - 1m | ks | 1
nulová lišta N/PE - 10 mm2 | ks | 1
svorkovnice N - 15 svorek | ks | 1
zemnící propojka | ks | 1
ROZVADĚČ RB - celkem
ROZVADĚČ RP 2.1
ROZVODNICE POD OMÍTKU
6 - řad, 6x33 mod. | ks | 1
PŘÍSTROJ. VÝPLŇ DLE VÝKR. č. 10
VYPÍNAČ - 3. pólový + N
IS 40A/4, 40A | ks | 1
SVODIČ PŘEPĚTÍ
SLB - 275/4 | ks | 1
JISTIČ 1 - POL-, CHAR. "B, C"
PL7 - 4/1/B - 4A | ks | 7
PL7 - 10/1/B - 10A | ks | 9
PL7 - 16/1/B - 16A | ks | 45
JISTIČ 3 - POL-, CHAR. "B, C"
PL7 - 25/3/B - 25A | ks | 4
PROUD. CHRÁN. S JISTIČEM
PFL7 - 4/1N/B/0,03 | ks | 1
PFL7 - 16/1N/B/0,03 | ks | 4
4 - POL. PROUD. CHRÁN.
PF7 - 25/4/0,03 | ks | 8
SPÍNACÍ PRVKY
stykač 25A/4/230V, 4. zap. | ks | 3
stykač 25A/2/230V, 2. zap. | ks | 2
schodišťový spínač TLE | ks | 1
regulátor DEVI REG 810 | ks | 1
ŘADOVÉ SVORKY RS
CBD 2 | ks | 213
CB 2/PT - koncová deska | ks | 2
CBD 10 | ks | 4
CB 2/PT - koncová deska | ks | 2
POPIS. ŠTÍTKY
označ. kabelů | ks | 230
POMOC. MATERIÁL
propoj. hřeben 3f | ks | 3
záslepka | ks | 3
motážní lišta DIN - 1m | ks | 1
svorkovnice N - 7 svorek | ks | 8
ROZVADĚČ RP 2.1 - celkem
Dodávky
RE, RH, RHP | ks | 3
RB, RP 2.1 | ks | 2
Dodávky - celkem
Rozvaděče - celkem
Rozvaděče celková cena bez DPH

## Instal. hosp. pavilon
Soupis prací a dodávek - hospodářský pavilon
Stavba : ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře - rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. Etapa, vč. statiky
Místo : ZŠ Nepomucká, objekt Beníšovské 1258/1, Praha 5 - Košíře
Část stavby : Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Vypracoval : Menc Josef
Husova 305
572 01 Polička
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Elektromontáže
Materiál
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KP 64/LA - samozhášivá | ks | 30
KP 64/2L - samozhášivá | ks | 10
KP 64/3L - samozhášivá | ks | 1
KP 64/4L - samozhášivá | ks | 3
KRAB. ODBOČ. S VÍČK. SE SVORK.
KR 97/L - samozhášivá | ks | 30
KU 68LA/3 - samozhášivá | ks | 120
KRAB. ODBOČ. S VÍČK. SE SVORK.
Abox 60, IP 65 | ks | 20
OSAZ. HMOŽ. DO CIHL. ZDIVA
HM 8 HMOŽDINKA 8 (včetně vrutu) | ks | 450
VÝSTRAŽNÁ TABULKA
tabulka č. : 0101 - Pozor! El. zařízení | ks | 3
tabulka č. : 6131 - Hlavní vypínač | ks | 3
TRUBKA OHEBÁ ( pod. om. )
APAFS21 - trubka samozhášivá | m | 320
APAFS28 - trubka samozhášivá | m | 85
APAFS34 - trubka samozhášivá | m | 5
APACS42 - trubka samozhášivá | m | 60
APACS80 - trubka samozhášivá | m | 10
ELEKTROINSTAL. KABELOVÝ ŽLAB VČ. PŘÍSLUŠ.
kabelový žlab 400x100 mm, 5mm, 2,5m | ks | 28
spojka - kabelový žlab 400x100 mm | ks | 120
spojka zemnící | ks | 45
T - díl - kabelový žlab 400x100 mm | ks | 5
víko - kabelový žlab 400x100 mm | ks | 28
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
vodič H05V-U-2,5 Z/Ž | m | 50
vodič H05V-U-6 Z/Ž | m | 50
vodič H05V-U-10 Z/Ž | m | 350
vodič H05V-U-25 Z/Ž | m | 100
UKONČENÍ VODIČŮ POSPOJOVÁNÍ
Do 6 mm2 - místní pospojování, pevně | ks | 35
Do 25 mm2 - místní pospojování, pevně | ks | 10
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY - O 3 x 1,5 mm2 | m | 400
CYKY - J 3 x 1,5 mm2 | m | 1550
CYKY - J 3 x 2,5 mm2 | m | 1250
CYKY - O 4 x 1,5 mm2 | m | 40
CYKY - J 5 x 1,5 mm2 | m | 200
CYKY - J 5 x 2,5 mm2 | m | 400
CYKY - J 5 x 6 mm2 | m | 260
CYKY - J 5 x 10 mm2 | m | 150
CYKY - J 5 x 16 mm2 | m | 95
CYKY - J 3 x 150 + 70 mm2 | m | 45
CYKY - J 3 x 185 + 95 mm2 | m | 5
UKONČENÍ KABELŮ DO
3 x 2,5 mm2 | ks | 42
5 x 2,5 mm2 | ks | 4
5 x 16 mm2 | ks | 3
3 x 185 mm2 | ks | 6
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 2,5 mm2 | ks | 138
do 16 mm2 | ks | 25
do 185 mm2 | ks | 16
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY 4 x 1 mm | m | 60
ŠŇŮRA GUMOVÁ
CGSG - G 3 x 1,5 mm2 | m | 10
CGSG - G 5 x 2,5 mm2 | m | 50
CGSG - G 5 x 6 mm2 | m | 60
CGSG - G 5 x 10 mm2 | m | 25
CGSG - G 5 x 16 mm2 | m | 15
SPINAČ pod omítku
jednopolový. vyp. (1) | ks | 4
střídavý přep. (6) | ks | 6
jednopolový se signálkou | ks | 2
ZÁSUVKA 230 V pod omítku
zás. jednonásobná 2P+PE | ks | 25
zás. jednonásobná 2P+PE s ochr. před přepětím | ks | 4
RÁMEČEK PŘÍSTROJŮ
jednorámeček | ks | 27
dvojrámeček vodorovný | ks | 7
dvojrámeček svislý | ks | 3
trojrámeček vodorovný | ks | 1
čtyřrámeček vodorovný | ks | 3
VYPÍNAČ v těsném provedení, zapuštěnou mont.
jednopolový. vyp. (1, 6) - IP 44 - komplet | ks | 36
seriový vyp. (5) - IP 44 - komplet | ks | 1
křížový vyp. (7) - IP 44 - komplet | ks | 7
ZÁSUVKA v těsném provedení, zapuštěnou mont.
zás. jednonásobná 2P+PE | ks | 37
ZÁS. prům. v těsném provedení, zapuštěnou mont.
zás. 16A/400V | ks | 4
VYPÍNAČ 3-polový v těsném provedení, zapuštěnou mont.
vypín. 3-polový 16A/400V | ks | 6
vypín. 3-polový 25A/400V | ks | 4
vypín. 3-polový 40A/400V | ks | 3
vypín. 3-polový 63A/400V | ks | 1
SVORKA POSPOJOVÁNÍ
svorka AB | ks | 20
svorka ZS4 | ks | 25
HLAVNÍ UZEMNĚNÍ OBJEKTU
hlav. uzem. přípojnice | ks | 1
FeZn-D10 (0,9kg/m), pevně | kg | 10
zemnící tyč ZT 2,0 m vč. svorek | ks | 2
SR 03 pásek - drát | ks | 2
SZ zkušební | ks | 1
Materiál - celkem
Průrazy, sekání, demontáž - odhad
BOURÁNÍ OTVORU - CIHLA DO 9 dm2
stěna do 300 mm | ks | 5
VRTÁNÍ OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
Stěna do 300mm | ks | 20
VYBOURANI OTVORU VE STENE, STROP
BETONOVE DO PLOCHY 2.25 dm2
Stěna do 450mm | ks | 5
VYSEKANI RYH VE ZDIVU - hl. - 30 mm
šíře 30 mm | m | 365
šíře 70 mm | m | 50
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
šíře 50 mm | m | 50
šíře 70 mm | m | 20
DEMONTÁŽ - odhad
demontáž stávající instalace | ks | 1
likvidace demont. materiálu | ks | 1
Průrazy, sekání, demontáž - odhad - celkem
Svítidla - odhad, nejsou určené typy sv.
A - E-16KN62/PC06 - 1x26W, G24q3 | ks | 2
B - E-26KN83/PC08 - 2x26W, 2xG24q3 | ks | 4
C - venkovní - 1x18W | ks | 9
D - 1-40FC/R/840 - 1x40W, T16-R | ks | 13
F - FIMB 549-E Y24 - 1x24W | ks | 1
G - SPLP 2x36W OPAL EVG, T8, EVG | ks | 12
GN - SPLP 2x36W OPAL EVG, T8, EVG | ks | 3
nouzový modul - 1 hod
H - SHGL 2x58W EVG, T8 | ks | 1
CH - FR 2x36W EVG, T8 | ks | 5
I - FR 2x58W EVG, T8 | ks | 15
IN - FR 2x58W EVG, T8 | ks | 15
nouzový modul - 1 hod
N - nouz. sv. ALPHA 135LCP3 | ks | 4
8 + 8 W - 3 hod.
NK - NKC-226/15PC08-2x26W, 2xG24q3 | ks | 1
Svítidla - celkem odhad, nejsou určené typy sv.
Zdroje
ÚSPORNÁ ŽÁROVKA
úsporná žár. G24q3, 26W13 W | ks | 12
zář. trubice T8, 36 W | ks | 40
zář. trubice T8, 58W | ks | 62
Zdroje - celkem
Zprovoznění stavby
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 50
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 10
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 15
HODIN. ZÚČTOV. SAZBY
Příprava ke komplex. zkoušce | hod | 20
Podružný materiál | ks | 1
Zprovoznění stavby - celkem
Elektromontáže celkem
Instalace celková cena bez DPH

## Instal. 2.NP
Soupis prací a dodávek - 2.NP - hospodářský pavilon
Stavba : ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře - rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. Etapa, vč. statiky
Místo : ZŠ Nepomucká, objekt Beníšovské 1258/1, Praha 5 - Košíře
Část stavby : Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Vypracoval : Menc Josef
Husova 305
572 01 Polička
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Elektromontáže
Materiál
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KP 64/LA - samozhášivá | ks | 215
KP 64/2L - samozhášivá | ks | 3
KP 64/3L - samozhášivá | ks | 2
KP 64/5L - samozhášivá | ks | 11
KRAB. ODBOČ. S VÍČK. SE SVORK.
KR 97/L - samozhášivá | ks | 5
KU 68LA/3 - samozhášivá | ks | 19
KRAB. ODBOČ. S VÍČK. SE SVORK.
Abox 60, IP 65 | ks | 10
OSAZ. HMOŽ. DO CIHL. ZDIVA
HM 8 HMOŽDINKA 8 (včetně vrutu) | ks | 490
VÝSTRAŽNÁ TABULKA
tabulka č. : 0101 - Pozor! El. zařízení | ks | 1
tabulka č. : 6131 - Hlavní vypínač | ks | 1
TRUBKA OHEBÁ ( pod. om. )
SUPER MONOFLEX 1225 - trubka samozhášivá | m | 40
ELEKTROINSTAL. PARAPETNÍ ŽLAB
parapetní žlab PK 140/70 | m | 5
parapetní žlab PK 170/70 | m | 12
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
vodič H05V-U-6 Z/Ž | m | 50
vodič H05V-U-10 Z/Ž | m | 20
UKONČENÍ VODIČŮ POSPOJOVÁNÍ
Do 6 mm2 - místní pospojování, pevně | ks | 10
Do 25 mm2 - místní pospojování, pevně | ks | 4
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY - O 3 x 1,5 mm2 | m | 20
CYKY - J 3 x 1,5 mm2 | m | 460
CYKY - J 3 x 2,5 mm2 | m | 620
UKONČENÍ KABELŮ DO
4 x 10 mm2 | ks | 62
5 x 10 mm2 | ks | 2
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 2,5 mm2 | ks | 186
do 10 mm2 | ks | 10
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY 4 x 1 mm | m | 10
JYTY 5 x 1,5 mm | m | 10
SPINAČ pod omítku
jednopolový. vyp. (1) | ks | 11
sériový přep. (5) | ks | 7
jednopolový se signálkou | ks | 3
tlačítko se signálkou | ks | 9
ZÁSUVKA 230 V pod omítku
zás. jednonásobná 2P+PE | ks | 56
zás. jednonásobná 2P+PE pro výpočet. tech. | ks | 87
zás. jednonás. 2P+PE s ochr. před přepětím | ks | 16
zás. dvojnás. 2P+PE pro výpočet. tech. | ks | 18
zás. dvojnás. 2P+PE s ochr. před přepětím | ks | 6
RÁMEČEK PŘÍSTROJŮ
jednorámeček | ks | 200
dvojrámeček vodorovný | ks | 3
trojrámeček vodorovný | ks | 2
pětirámeček vodorovný | ks | 11
VYTÁPĚNÍ OKAPŮ
regulátor DEVIREG 810 v RP2.1, vč.nastavení | ks | 1
teplotní senzor k regulátoru | ks | 1
vlhkostní senzor k regulátoru | ks | 1
SVORKA POSPOJOVÁNÍ
svorka AB | ks | 15
svorka ZS4 | ks | 10
Materiál - celkem
Průrazy, sekání, demontáž - odhad
BOURÁNÍ OTVORU - CIHLA DO 9 dm2
stěna do 300 mm | ks | 3
VRTÁNÍ OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
Stěna do 300mm | ks | 15
VYBOURANI OTVORU VE STENE, STROP
BETONOVE DO PLOCHY 2.25 dm2
Stěna do 450mm | ks | 2
VYSEKANI RYH VE ZDIVU - hl. - 30 mm
šíře 30 mm | m | 170
šíře 70 mm | m | 25
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
šíře 50 mm | m | 10
šíře 70 mm | m | 5
Průrazy, sekání,- odhad - celkem
Svítidla - odhad, nejsou určené typy sv.
A - zář. přisaz., SLIM 149, 1x49W | ks | 8
B - zář. přisaz., PSP Monza 236 LB, 2x36W | ks | 33
C - zář. přisaz. SM236 NOVA E, 2x36W | ks | 10
D - LED-BRSKO 300, 15W | ks | 3
E - LED-BRSKO 375, 28W | ks | 6
F - přisaz. s kompakt. zář. 26W EVG, IP65 | ks | 2
N - nouz. osv. LVNC 3W | ks | 7
N - zář. nouz. OZAWP1 SE - 1x11W | ks | 7
Svítidla - celkem odhad, nejsou určené typy sv.
Zdroje
ÚSPORNÁ ŽÁROVKA
zář. trubice T8, 36 W | ks | 86
zář. trubice T8, 49 W | ks | 8
kmompaktní zářivka 26W | ks | 2
Zdroje - celkem
Zprovoznění stavby
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 30
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 5
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 15
HODIN. ZÚČTOV. SAZBY
Příprava ke komplex. zkoušce | hod | 10
Podružný materiál | ks | 1
Zprovoznění stavby - celkem
Elektromontáže celkem
Instalace celková cena bez DPH

## Instal. byt
Soupis prací a dodávek - byt
Stavba : ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře - rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. Etapa, vč. statiky
Místo : ZŠ Nepomucká, objekt Beníšovské 1258/1, Praha 5 - Košíře
Část stavby : Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Vypracoval : Menc Josef
Husova 305
572 01 Polička
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Elektromontáže
Materiál
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KP 64/LA - samozhášivá | ks | 40
KP 64/2L - samozhášivá | ks | 15
KP 64/3L - samozhášivá | ks | 2
KP 64/4L - samozhášivá | ks | 2
KRAB. ODBOČ. S VÍČK. SE SVORK.
KR 97/L - samozhášivá | ks | 10
KU 68LA/3 - samozhášivá | ks | 40
KRAB. ODBOČ. S VÍČK. SE SVORK.
Abox 60, IP 65 | ks | 10
OSAZ. HMOŽ. DO CIHL. ZDIVA
HM 8 HMOŽDINKA 8 (včetně vrutu) | ks | 50
VÝSTRAŽNÁ TABULKA
tabulka č. : 0101 - Pozor! El. zařízení | ks | 1
tabulka č. : 6131 - Hlavní vypínač | ks | 1
TRUBKA OHEBÁ ( pod. om. )
SUPER MONOFLEX 1225 - trubka samozhášivá | m | 20
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
vodič H05V-U-2,5 Z/Ž | m | 20
vodič H05V-U-4 Z/Ž | m | 20
vodič H05V-U-6 Z/Ž | m | 30
UKONČENÍ VODIČŮ POSPOJOVÁNÍ
Do 6 mm2 - místní pospojování, pevně | ks | 15
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY - O 3 x 1,5 mm2 | m | 90
CYKY - J 3 x 1,5 mm2 | m | 180
CYKY - J 3 x 2,5 mm2 | m | 320
CYKY - O 4 x 1,5 mm2 | m | 5
CYKY - J 5 x 1,5 mm2 | m | 60
CYKY - J 5 x 2,5 mm2 | m | 25
CYKY - J 4 x 10 mm2 | m | 30
UKONČENÍ KABELŮ DO
3 x 2,5 mm2 | ks | 16
5 x 2,5 mm2 | ks | 2
4 x 10 mm2 | ks | 1
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 2,5 mm2 | ks | 58
do 10 mm2 | ks | 8
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY 4 x 1 mm | m | 15
ŠŇŮRA GUMOVÁ
CGSG - G 5 x 2,5 mm2 | m | 2
SPINAČ pod omítku
jednopolový. vyp. (1) | ks | 3
sériový přep. (5) | ks | 1
střídavý přep. (6) | ks | 6
křížový přep. (7) | ks | 1
dvojitý střídavý přep. (6+6) | ks | 3
jednopolový se signálkou | ks | 2
ZÁSUVKA 230 V pod omítku
zás. jednonásobná 2P+PE | ks | 35
zás. jednonásobná 2P+PE s ochr. před přepětím | ks | 3
RÁMEČEK PŘÍSTROJŮ
jednorámeček | ks | 12
dvojrámeček vodorovný | ks | 8
dvojrámeček svislý | ks | 6
trojrámeček vodorovný | ks | 1
trojrámeček svislý | ks | 1
čtyřrámeček vodorovný | ks | 2
VYPÍNAČ v těsném provedení, zapuštěnou mont.
jednopolový. vyp. (1, 6) - IP 44 - komplet | ks | 1
VYPÍNAČ 3-polový, zapuštěnou mont.
vypín. 3-polový 25A/400V, sporák. komb. | ks | 1
SVORKA POSPOJOVÁNÍ
svorka AB | ks | 10
svorka ZS4 | ks | 5
Materiál - celkem
Průrazy, sekání, demontáž - odhad
BOURÁNÍ OTVORU - CIHLA DO 9 dm2
stěna do 300 mm | ks | 1
VRTÁNÍ OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
Stěna do 300mm | ks | 5
VYBOURANI OTVORU VE STENE, STROP
BETONOVE DO PLOCHY 2.25 dm2
Stěna do 450mm | ks | 2
VYSEKANI RYH VE ZDIVU - hl. - 30 mm
šíře 30 mm | m | 210
šíře 70 mm | m | 5
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
šíře 50 mm | m | 15
Průrazy, sekání, demontáž - odhad - celkem
Svítidla - odhad, nejsou určené typy sv.
A - E-16KN62/PC06 - 1x26W, G24q3 | ks | 2
B - E-26KN83/PC08 - 2x26W, 2xG24q3 | ks | 5
C - venkovní - 1x18W | ks | 1
D - FIMB 549-E Y24 - 1x24W | ks | 2
Svítidla - celkem odhad, nejsou určené typy sv.
Zdroje
ÚSPORNÁ ŽÁROVKA
úsporná žár. G24q3, 26W | ks | 12
Zdroje - celkem
Zprovoznění stavby
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 12
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 1
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 5
HODIN. ZÚČTOV. SAZBY
Příprava ke komplex. zkoušce | hod | 4
Podružný materiál | ks | 1
Zprovoznění stavby - celkem
Elektromontáže celkem
Instalace celková cena bez DPH

## Hromosvod
Soupis prací a dodávek - hromosvod
Stavba : ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře - rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. Etapa, vč. statiky
Místo : ZŠ Nepomucká, objekt Beníšovské 1258/1, Praha 5 - Košíře
Část stavby : Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Vypracoval : Menc Josef
Husova 305
572 01 Polička
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Hromosvod
Elektromontáže
DRÁT AlMgSi
AlMgSi - D8 pevně, včetně podpěr | m | 180
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn-3 x 40 (0,9kg/m), pevně | kg | 70
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,9kg/m), pevně | kg | 25
PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620)
PV17-150mm,do zdiva | ks | 32
JÍMACÍ TYČ JT A ZEMNÍCÍ TYČ ZT
jímací tyč JT 1,5 m vč. podstavce a připoj. svorky | ks | 5
jímací tyč JT 2,0 m vč. podstavce a připoj. svorky | ks | 4
zemnící tyč ZT 1,5m vč. svorek | ks | 4
OCHRANNÝ TRUBKA A DRŽÁK
OT 1,7 ochranná trubka, 1700mm | ks | 8
DUZ držák trub. do zdi včetně hmoždiny | ks | 16
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SS spojovací | ks | 54
SR 03 pásek - drát | ks | 16
SR 2b pásek - pásek | ks | 6
SP připojovací | ks | 2
ST nerez pásek okap. svod | ks | 8
SU - universální | ks | 8
SO okapová | ks | 8
SZ zkušební | ks | 8
MONTÁŽNÍ PRÁCE
Štítek pro označení svodu | ks | 8
tvarování mont. dílu | ks | 8
Vysuvný žebřík do 10m na svod | ks | 8
HODIN.ZÚČTOV. SAZBY
Pomocné mont. práce, demontáž | hod | 20
REVIZNÍ ZKOUŠKA
Revizní technik | hod | 12
Elektromontáže - celkem
Zemní práce
VÝKOP KABEL. RÝHY V ZEMINĚ TŘ. 3
Šíře 350 mm, hloubka 800 mm | m | 65
ZÁHOZ KABEL. RÝHY - ZEMINA TŘ. 3
Šíře 350 mm, hloubka 800 mm | m | 65
PROVIZOR. ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍR. ZEMINĚ
Zemina třídy 3 | m2 | 65
Zemní práce - celkem
Hromosvod - celkem
Hromosvod celková cena bez DPH