## Rekapitulace
Výkaz výměr k ocenění díla
TPS + MaR - Tepelná soustava a technologie plynové kotelny - ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře - rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. Etapa, vč. statiky
Technologická část | 0
Rozvod vnitřního plynu | 0
Měření a regulace kotelny + uzávěr plynu kuchyně | 0
Přesun hmot, zabezpečovací práce, zřízení a zrušení staveniště a veškeré vedlejší a režijní náklady, návaznost na ostatní profese | 0
Celkem za dílo bez DPH | 0
DPH bude dopočítáno dle platné legislativy.

## Technologie
|  | Výkaz výměr |  |  | 05/2016
Technologie |  | TPS technologie plynové kotelny - ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, PRAHA 5
Objednací č. | Dodavatel | Druh | Mn. | Jedn. | Cena za kus Kč | Cena celkem Kč
7108973 | BAXI DUO-TEC COMPACT plus 20 | Plynový kondenzační závěsný kotel o jmenovitém tepelném výkonu 3,5- 19,9 kW (80/60°C), s modulovaným oběhovým čerpadlem, Dosahuje se normovaného stupně využití vždy podle teploty topného systému, až 109,8 %, rozsah modulace 1:7, velmi nízké emise škodlivin: NOx třída 5 | 1 | ks | 0 | 0
|  | Připojovací sada pro kotel DUO-TEC COMPACT HT 20 | 1 | kpl | 0 | 0
7104336 | BAXI | Prostorový regulátor teploty B&P | 1 | kpl | 0 | 0
7104052 | BAXI LUNA DUOTEC MP PLUS | Plynový kondenzační závěsný kotel o jmenovitém tepelném výkonu 7,4- 65 kW (80/60°C), s modulovaným oběhovým čerpadlem, Dosahuje se normovaného stupně využití vždy podle teploty topného systému, až 109,8 %, rozsah modulace 1:9, velmi nízké emise škodlivin: NOx třída 5, pojistný ventil 3 bar | 2 | ks | 0 | 0
7105799 | BAXI | Hydraulické připojení sběrače pro modely 35 - 70. | 2 | ks | 0 | 0
7213437 | BAXI | Hydraulické sběrače pro 2 kotle 35 - 70 | 1 | ks | 0 | 0
7213808 | BAXI | Sada těsnění | 1 | ks | 0 | 0
7103813 | BAXI | Izolace sběrače pro 2 kotle 35 - 70 | 1 | kpl | 0 | 0
| BAXI | Sentinel X100 - směs inhibitorů pro topné systémy - objem soustavy je 1500 l, množství inhibitorů bude přesně určeno po vyhodnocení testů | 1 | kpl | 0 | 0
| BAXI | Sentinel X100 tester pro stanovení hladiny inhibitorů X100 | 1 | ks | 0 | 0
KHA715000001 | BAXI | Neutralizační box pro kondenzační kotle do 200 kW (včetně náplně) | 1 | ks | 0 | 0
KHA715000002 | BAXI | Náhradní náplň neutralizačního boxu | 1 | ks | 0 | 0
KP MARK | KP MARK | Zásobník TV 600 l, akumulační, nerez, s vestavěnou vložkou 2x2,0 m2, vyroben na svařovacím automatu, atyp viz výkres | 2 | ks | 0 | 0
KP MARK | KP MARK | Izolace Miral tl. 100 mm + koženka na zásobník TV 600 l | 2 | kpl | 0 | 0
| Pneumatex Statico Su | Membránová expanzní nádoba 140 litrů / 3 bar | 1 | kpl | 0 | 0
7462000 | Pneumatex DLV A | Přopojovací set pro připojení expanzní nádoby 3/4" | 1 | ks | 0 | 0
| ETL | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT 2S HVDT s absorbčním odplyněním, přírubové připojení DN 65 včetně protipřírub, 8 m3h | 1 | ks | 0 | 0
52795025 | IMI typ DA 516 | Ventil regulační TA - DA 516 regulátor tlakové diference DN 25/32; 5-30 kPa | 3 | ks | 0 | 0
52762-006 | IMI | Příslušenství k ventilu TA - sada pro připojení kapiláry | 3 | ks | 0 | 0
52759-325 | IMI | Příslušenství k ventilu TA - Připojení pro navaření G 5/4"-D 33,2 | 4 | ks | 0 | 0
52759-132 | IMI | Příslušenství k ventilu TA - Připojení s vnějším závitem G 5/4"- R5/4" | 2 | ks | 0 | 0
|  | Dvířka 600x1200 mm s rámem s popisem uzávěry UT. Umístit na niku s DA 516 pro učebny. Zámečnický výrobek. | 1 | ks | 0 | 0
|  | Rozdělovač a sběrač UT, viz výkres | 1 | kpl | 0 | 0
Dvoucestné, trojcestné a směšovací ventily se servopohony
| Siemens | Trojcestný ventil s pohonem Siemens, sada SXP45.15-2.5/230, DN 15, Kvs 2,5, 3-bodové řízení 230 V | 2 | kpl | 0 | 0
| Siemens | Trojcestný ventil s pohonem Siemens, sada SXP45.15-2.5/230, DN 20, Kvs 4,0, 3-bodové řízení 230 V | 1 | kpl | 0 | 0
| Siemens | Trojcestný ventil s pohonem Siemens, sada SXP45.25-6.3/230, DN 25, Kvs 6,3, 3-bodové řízení 230 V | 1 | kpl | 0 | 0
0
| Grundfos | Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha2 25-60, 230V | 2 | kpl | 0 | 0
| Grundfos | Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha2 32-60, 230V | 1 | kpl | 0 | 0
| Grundfos | Čerpadlo oběhové Grundfos Magna 32-60 , 230V | 1 | kpl | 0 | 0
| Grundfos | Čerpadlo oběhové Grundfos Magna 32-60 , 230V | 1 | kpl | 0 | 0
0
|  | Přírubové armatury |  |  |  | 0
| KSB | Filtr BOA-S, standart DN 50,PN 6 přírubový litinový | 1 | ks | 0 | 0
|  | Příruby přivařovací s krkem PN 6 DN 50 ČSN 13 1229 | 2 | ks | 0 | 0
|  | Příruby přivařovací s krkem PN 6 DN 89 ČSN 13 1229 | 4 | ks | 0 | 0
|  | Příslušenství pro přírubové spoje - šrouby s matkou a podložkami, těsnění | 1 | kpl | 0 | 0
Armatury závitové
T8500025 | Ivar | Pryžový kompenzátor , T=-10+100°C, 1" | 4 | ks | 0 | 0
T8500032 | Ivar | Pryžový kompenzátor , T=-10+100°C, 5/4" | 2 | ks | 0 | 0
R910X022 | GiacominiR910 | Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity R 910 3/8" | 2 | ks | 0 | 0
R910X023 | GiacominiR910 | Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity R 910 1/2" | 1 | ks | 0 | 0
R910X024 | GiacominiR910 | Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity R 910 3/4" | 1 | ks | 0 | 0
R910X025 | GiacominiR910 | Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity R 910 1" | 6 | ks | 0 | 0
R910X026 | GiacominiR910 | Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity R 910 5/4" | 11 | ks | 0 | 0
R910X027 | GiacominiR910 | Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity R 910 6/4" | 3 | ks | 0 | 0
R910X028 | GiacominiR910 | Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity R 910 2" | 3 | ks | 0 | 0
R608Y013 | GiacominiR608 | Vypouštěcí kulový kohout R 608, 1/2" dle potřeb | 26 | ks | 0 | 0
R621X004 | GiacominiR609 | Kulový kohout zahradní na hadici s pákou 3/4" | 1 | ks | 0 | 0
R60Y005 | GiacominiR60 | Zpětný ventil mosaz 90 °C, PN 10, 1" | 2 | ks | 0 | 0
R60Y006 | GiacominiR60 | Zpětný ventil mosaz 90 °C, PN 10, 5/4" | 2 | ks | 0 | 0
R60Y007 | GiacominiR60 | Zpětný ventil mosaz 90 °C, PN 10, 6/4" | 1 | ks | 0 | 0
| iVAR | Filtrball 3/4" | 1 | ks | 0 | 0
R74AY006 | GiacominiR74 | Filtr závitový s nerez sítkem 5/4" | 1 | ks | 0 | 0
R74AY007 | GiacominiR74 | Filtr závitový s nerez sítkem 6/4" | 1 | ks | 0 | 0
7891510 | Pneumatex ZUP | Automatický odvzdušňovací ventil 3/8", bezpečný suchý odvod vyloučených plynů | 4 | ks | 0 | 0
|  | Ruční odvzdušňovací ventil 1/2" dle potřeb | 10 | ks | 0 | 0
52151-020 | IMI, TA STAD | Seřizovací ventil závitový DN 20 mosaz, kvs=5,7 | 2 | ks | 0 | 0
52151-025 | IMI, TA STAD | Seřizovací ventil závitový DN 25 mosaz, kvs=8,7 | 1 | ks | 0 | 0
52151-032 | IMI, TA STAD | Seřizovací ventil závitový DN 32 mosaz, kvs=14,2 | 1 | ks | 0 | 0
52151-040 | IMI, TA STAD | Seřizovací ventil závitový DN 40 mosaz, kvs=19,2 | 1 | ks | 0 | 0
0
6100 | STENO | Šroubení VE 4300 přímé závitové - 1/2" mosazné | 4 | ks | 0 | 0
6100 | STENO | Šroubení VE 4300 přímé závitové - 3/4" mosazné | 4 | ks | 0 | 0
6100 | STENO | Šroubení VE 4300 přímé závitové - 1" mosazné | 6 | ks | 0 | 0
6100 | STENO | Šroubení VE 4300 přímé závitové - 5/4" mosazné | 2 | ks | 0 | 0
| ANIS | Čerpadlo příslušenství - šroubení k čerpadlu 1" x 6/4" (sada) | 4 | ks | 0 | 0
1832114 | ANIS | Čerpadlo příslušenství - šroubení k čerpadlu 5/4"x2" mosaz (sada) | 4 | ks | 0 | 0
Teploměry, manometry
|  | Teploměr TR 0 - 120 °C, D 100 přímý, L 100, s jímkou | 10 | kpl | 0 | 0
|  | Manometr sada: Manometr typ 312, D 100, 0 - 600 kPa; Kondenzační smyčka manometrová zahnutá 137531.1; Manometrová přípojka M 20 x 1,5; 137520.1; Manometrový kohout uzavírací 137510,5 třícestný; Manometrové těsnění A1, hliníkové 137540 | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Návarky 1/2" mm, pro M+R, teploměry a vypouštěcí kohouty | 36 | ks | 0 | 0
|  | Potrubí |  |  |  | 0
|  | Trubka ocelová ČSN 42 5715.01; třída 11 353.0; 1" | 10 | m | 0 | 0
|  | Trubka ocelová ČSN 42 5715.01; třída 11 353.0; 5/4" | 18 | m | 0 | 0
|  | Trubka ocelová ČSN 42 5715.01; třída 11 353.0; 6/4" | 8 | m | 0 | 0
|  | Trubka ocelová ČSN 42 5715.01; třída 11 353.0; 2" | 12 | m | 0 | 0
|  | Trubkové přechody bezešvé PN 40, ČSN 132380, jakost 12021.1, kolena varná, závitové přivařovací kusy, jednostranné závity a ostatní tvarovky, (tvarovky 1" a menší jsou vyráběny přímo na stavbě) dle potřeb montážní firmy | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Technické plyny, dle potřeb | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Nátěrové hmoty, základní a vrchní, včetně spotřebního materiálu | 20 | kg | 0 | 0
Tepelné izolace ISOVER
Trubice tepelně izolační pouzdro - proříznuté a kašírované vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem
| ISOVER | MGH Ø 35/30 | 10 | m | 0 | 0
| ISOVER | MGH Ø 42/40 | 18 | m | 0 | 0
| ISOVER | MGH Ø 48/40 | 8 | m | 0 | 0
| ISOVER | MGH Ø 57/40 | 12 | m | 0 | 0
| ISOVER | Samolepící Al páska v rolích po 100 m, tloušťka 0,025 mm, šířka 75 mm | 6 | ks | 0 | 0
Kouřová cesta - plast
Kouřová cesta - odkouření kotlů v kotelně plast/nerez, některé tvarovky jsou vyráběny (upraveny) na míru. Před objednáním znovu zaměřit.
52105411 | Brilon | Centrická přechodka z DN 80 na DN 110 | 2 | ks | 0 | 0
52100322 | Brilon | Koleno s kontrolním otvorem DN 110, PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | 2 | ks | 0 | 0
52100120 | Brilon | Trubka DN 110x250 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | 3 | ks | 0 | 0
52100122 | Brilon | Trubka DN 110x500 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | 3 | ks | 0 | 0
52100124 | Brilon | Trubka DN 110x1000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | 2 | ks | 0 | 0
52106302 | Brilon | Patní koleno s ukotvením DN 160/110, úprava na míru na stavbě, umístěno v kotelně | 2 | ks | 0 | 0
52101522 | Brilon | Trubka DN160/110x500mm PP/nerez, s hrdlem pro odvod spalin po fasádě | 1 | ks | 0 | 0
52101524 | Brilon | Trubka DN160/110x1000mm PP/nerez, s hrdlem pro odvod spalin po fasádě | 1 | ks | 0 | 0
52101526 | Brilon | Trubka DN 160/110x2000 mm PP/nerez, s hrdlem pro spalin po fasádě | 3 | ks | 0 | 0
52108802 | Brilon | Hlavice se svěrnou objímkou 160/110 PP/nerez | 2 | ks | 0 | 0
52106602 | Brilon | Kotvící třmeny 160/110, nerez. Prodloužení upevnění provedeno zámečnicky. Předpokládaná tl. Izolace obvodové zdi 160 mm | 6 | ks | 0 | 0
Kouřová cesta - odkouření kotle v vbytě školníka, plast,před objednáním znovu zaměřit, některé tvarovky jsou vyráběny (upraveny) na míru
KHG714093910 | BAXI | Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm | 1 | ks | 0 | 0
52103101 | Brilon | Kontrolní kus přímý DN 125/80 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | 1 | ks | 0 | 0
52102116 | Brilon | Koleno DN 125/82x87° PP pro odvod spalin komínem | 2 | ks | 0 | 0
52106211 | Brilon | Patní koleno DN 125/82x87° PP pro odvod spalin komínem | 1 | ks | 0 | 0
52101312 | Brilon | Trubka DN 125/80x500 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | 4 | ks | 0 | 0
52101314 | Brilon | Trubka DN 125/80x1000mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | 1 | ks | 0 | 0
52101316 | Brilon | Trubka DN 125/80x2000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | 1 | ks | 0 | 0
52107350 | Brilon | Průchodka rovnou střechou 186/125 | 1 | ks | 0 | 0
52107691 | Brilon | Střešní koncovka DN 125/80x1000mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | 1 | ks | 0 | 0
52106013 | Brilon | Distanční objímka 125 | 4 | ks | 0 | 0
52100064 | Brilon | Centrocerin mazací prostředek, tuba 50 ml | 2 | ks | 0 | 0
VZT kotelny
VZT potrubí pro přívod nasávaného vzduchu
|  | Větrací mřížka s vnitřím otvorem 200 x 200 mm (2vnitřní, 2 venkovní) | 4 | kpl | 0 | 0
VZT pro odvětrání kotelny
|  | Větrací mřížka s vnitřím otvorem 200 x 200 mm (1vnitřní, 1 venkovní) | 2 | kpl | 0 | 0
|  | Větrací mřížka s vnitřím otvorem 250x 100 mm (1vnitřní, 1 venkovní) | 2 | kpl | 0 | 0
|  | Potrubí čtyřhranné pozink - podíl tvarovek 5 % | 3 | m2 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace tl 50 mm | 3 | m2 | 0 | 0
|  | Nátěrové hmoty, základní a vrchní, včetně spotřebního materiálu | 1 | kg | 0 | 0
Otopná soustava
Otopná tělesa Korado Česká Třebová typ Radik ventil kompakt
11-060040-60- 10 | Korado | RADIK 11 VK 600/400 (Bílá RAL 9016) | 4 | ks | 0 | 0
11-060090-60- 10 | Korado | RADIK 11 VK 600/900 (Bílá RAL 9016) | 3 | ks | 0 | 0
11-060100-60- 10 | Korado | RADIK 11 VK 600/1000 (Bílá RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
11-060120-60- 10 | Korado | RADIK 11 VK 600/1200 (Bílá RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
11-060140-60- 10 | Korado | RADIK 11 VK 600/1400 (Bílá RAL 9016) | 6 | ks | 0 | 0
11-060160-60- 10 | Korado | RADIK 11 VK 600/1600 (Bílá RAL 9016) | 3 | ks | 0 | 0
21-060060-60- 10 | Korado | RADIK 21 VK 600/600 (Bílá RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
21-060080-60- 10 | Korado | RADIK 21 VK 600/800 (Bílá RAL 9016) | 3 | ks | 0 | 0
21-060090-60- 10 | Korado | RADIK 21 VK 600/900 (Bílá RAL 9016) | 4 | ks | 0 | 0
21-060100-60- 10 | Korado | RADIK 21 VK 600/1000 (Bílá RAL 9016) | 4 | ks | 0 | 0
21-060120-60- 10 | Korado | RADIK 21 VK 600/1200 (Bílá RAL 9016) | 5 | ks | 0 | 0
21-060200-60- 10 | Korado | RADIK 21 VK 600/2000 (Bílá RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
21-060230-60- 10 | Korado | RADIK 21 VK 600/2300 (Bílá RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
21-090060-60- 10 | Korado | RADIK 21 VK 900/600 (Bílá RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
21-090070-60- 10 | Korado | RADIK 21 VK 900/700 (Bílá RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
21-090080-60- 10 | Korado | RADIK 21 VK 900/800 (Bílá RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
22-060090-60- 10 | Korado | RADIK 22 VK 600/900 (Bílá RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
22-060100-60- 10 | Korado | RADIK 22 VK 600/1000 (Bílá RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
22-060120-60- 10 | Korado | RADIK 22 VK 600/1200 (Bílá RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
22-090060-60- 10 | Korado | RADIK 22 VK 900/600 (Bílá RAL 9016) | 2 | ks | 0 | 0
22-090100-60- 10 | Korado | RADIK 22 VK 900/1000 (Bílá RAL 9016) | 1 | ks | 0 | 0
33-090100-60- 10 | Korado | RADIK 33 VK 900/1000 (Bílá RAL 9016) | 2 | ks | 0 | 0
KLTM 1820.600 10 | Korado | KORALUX LINEAR COMFORT - M 1820/600 (Bílá RAL 9016) (byt školníka) | 1 | ks | 0 | 0
Z-KTTR-0300 | Korado | Elektrické topné těleso s integrovaným regulátorem teploty 300 W (byt školníka) | 1 | ks | 0 | 0
Z-D023 | Korado | Aramtura HM, včetně termostatické hlavice a uzavíracího šroubení rohová 1/2" | 1 | ks | 0 | 0
Z-D027 | Korado | Krytka armatury HM | 1 | ks | 0 | 0
53350000 | Heimeier | Radiátorové šroubení Heimeier Vekolux 1/2", rohové | 48 | ks | 0 | 0
2500-00.500 | Heimeier | Termostatická hlavice Heimeier "B", zabezpečený model pro veřejné prostory,provedení Bundeswehr proti odcizení, rozsah 8-26°C. Nastavení teploty dle výkresové části. | 44 | ks | 0 | 0
6000-00.500 | Heimeier | Termostatická hlavice Heimeier "K" , rozsah 6-28°C (byt školníka) | 2 | ks | 0 | 0
| Heimeier | Ruční hlavice Heimeier, (byt školníka) | 1 | ks | 0 | 0
REHAU systém rozvodů HAS, tvarovky orientačně
| 136140240 | Trubka RAUTHERM S HAS, FW 17x2,0 | 380 | m | 0 | 0
| 136160120 | Trubka RAUTHERM S HAS, FW 20x2,0 | 74 | m | 0 | 0
| 136770120 | Trubka RAUTHERM S HAS, FW 25x2,3 | 52 | m | 0 | 0
| 136900050 | Trubka RAUTHERM S HAS, FW 32x2,9 | 48 | m | 0 | 0
| 136502005 | Trubka RAUTHERM S HAS, FW 40x3,7 | 68 | m | 0 | 0
| 265729001 | Fixační oblouk 45°, 17 | 12 | ks | 0 | 0
| 258408002 | Fixační oblouk 90°, 17 | 98 | ks | 0 | 0
| 261153001 | Fixační oblouk 90°, 32 | 8 | ks | 0 | 0
| 258897002 | Koleno 17-17, 90 st. | 156 | ks | 0 | 0
| 169124001 | Koleno 20x1,9 | 2 | ks | 0 | 0
| 169126001 | Koleno 25x2,3 | 12 | ks | 0 | 0
| 138923001 | Koleno 40-40, 90 st. | 10 | ks | 0 | 0
| 260700002 | Kolenová připojovací garnitura 17/250 | 98 | ks | 0 | 0
| 250297002 | Násuvná objímka 17 x 2,0 | 598 | ks | 0 | 0
| 139562001 | Násuvná objímka 20 | 4 | ks | 0 | 0
| 250307002 | Násuvná objímka 20 x 2,0 | 56 | ks | 0 | 0
| 259197002 | Násuvná objímka 25 x 2,3 | 48 | ks | 0 | 0
| 139492001 | Násuvná objímka 32 | 12 | ks | 0 | 0
| 138683001 | Násuvná objímka 40 | 28 | ks | 0 | 0
| 240601001 | REHAU Svěrné šroubení G 3/4-15 ( 1 pár ) | 49 | pár | 0 | 0
| 261113001 | Spojka redukovaná 32-25 | 2 | ks | 0 | 0
| 139482001 | Přechodový kus 32x2,9-R1 | 4 | ks | 0 | 0
| 138883001 | Přechodový kus 40x3,7-R5/4 | 6 | ks | 0 | 0
| 250287002 | T-kus 17/17/17 | 46 | ks | 0 | 0
| 268510001 | T-kus 17/20/17 | 2 | ks | 0 | 0
| 258857002 | T-kus 20/17/17 | 12 | ks | 0 | 0
| 258867002 | T-kus 20/17/20 | 16 | ks | 0 | 0
| 268520001 | T-kus 20/25/20 | 4 | ks | 0 | 0
| 253549002 | T-kus 25/17/20 | 2 | ks | 0 | 0
| 253569002 | T-kus 25/17/25 | 4 | ks | 0 | 0
| 253529002 | T-kus 25/25/25 | 2 | ks | 0 | 0
| 261073001 | T-kus 32/32/25 | 2 | ks | 0 | 0
| 261053001 | T-kus 32/32/32 | 2 | ks | 0 | 0
Tepelné izolace: Potrubí vedené v topném kanálu tepelně izolační pouzdro hustota 60 kg/m3, potrubí ležící na sobě trubice tepelně izolační pouzdro hustota 90 kg/m3 Isover- proříznuté a kašírované vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem, potrubí vedené v podlaze izolace PE CClimaflex
Trubice tepelně izolační pouzdro hustota 90 kg/m3- proříznuté a kašírované vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem
| ISOVER | MGH Ø 18/30 | 16 | m | 0 | 0
| ISOVER | MGH Ø 22/40 | 36 | m | 0 | 0
| ISOVER | MGH Ø 28/40 | 10 | m | 0 | 0
| ISOVER | MGH, Ø 34/40 | 22 | m | 0 | 0
| ISOVER | MGH, Ø 42/40 | 8 | m | 0 | 0
| ISOVER | Orstech 90 H, Ø 25/40 | 30 | m | 0 | 0
| ISOVER | Orstech 90 H, Ø 34/50 | 26 | m | 0 | 0
| ISOVER | Orstech 90 H, Ø 42/50 | 60 | m | 0 | 0
| ISOVER | Samolepící Al páska v rolích po 100 m, tloušťka 0,025 mm, šířka 75 mm | 6 | ks | 0 | 0
Tepelné izolace Climaflex PE
|  | Ø 18/20 | 364 | m | 0 | 0
|  | Ø 22/20 | 38 | m | 0 | 0
|  | Ø 28/25 | 12 | m | 0 | 0
|  | Montážní systémy pro instalace Hilti potrubí vedené v topném kanále. Komplet složen z Nosníku MM-36, 2x úhelník MF-FL 10, 2x hmoždinka HRD-H-10, osazení po délce min 1,8 m | 40 | kpl | 0 | 0
|  | Montážní systémy pro instalace Hilti pro kotelnu a zbylé rozvody, dle potřeb | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Ostatní drobný materiál, spojovací, upevňovací a těsnící materiál dle spotřeby | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Tlaková zkouška včetně protokolu | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Topná zkouška včetně protokolu | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Spuštění a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Autorizované posouzení hluku kotelny včetně protokolu pokud bude vyžadováno | 1 | kpl | 0 | 0
0
|  | Dodávka |  |  |  | 0
|  | Montáže |  |  |  | 0
|  | Celkem za část technologie bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 21 % |  |  |  | 0
|  | Celkem za část technologie včetně DPH 21% |  |  |  | 0

## Vnitřní plynovod
|  | Výkaz výměr |  |  | 05/2016
Plynovod vnitřní |  | TPS technologie plynové kotelny - ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, PRAHA 5
Objednací číslo | Dodavatel | Druh | Mn. | Jedn. | Cena za kus | Cena celkem
|  | Plynoměr BK G4 fakturační, dodávka plynáren | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Plynoměr BK G16 fakturační, dodávka plynáren | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Plynoměr BK G6 Elster, včetně rozpěrky plynoměru 250 mm, podružný | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Manometr sada: Manometr 0 - 10 kPa, typ 313/311; D 160; Kondenzační smyčka manometrová zahnutá 137531.1; Manometrová přípojka M 20 x 1,5; 137520.1; Manometrový kohout uzavírací 137510,5 trojcestný; Manometrové těsnění A1, hliníkové 137540 | 2 | kpl | 0 | 0
|  | Elektroklapka G610B-G040, DN40, 1x servopohon SF230A, bez proudu uzavřen | 1 | ks | 0 | 0
|  | Elektroklapka G610B-G050, DN50, 1x servopohon SF230A, bez proudu uzavřen | 1 | ks | 0 | 0
|  | DBK-1xSF, montážní sada pro osazení servopohonu, dodávka příp. plynu | 2 | ks | 0 | 0
|  | Kulové kohouty s atestem pro zemní plyn GPL 1/2" - vzorkovací | 1 | ks | 0 | 0
R950X003 | Giacomini R | Kulové kohouty s atestem pro zemní plyn R 950 1/2" | 3 | ks | 0 | 0
R951X004 | Giacomini R | Kulové kohouty s atestem pro zemní plyn R 951 3/4" | 3 | ks | 0 | 0
R950X005 | Giacomini R | Kulové kohouty s atestem pro zemní plyn R 950 1" | 0 | ks | 0 | 0
R950X006 | Giacomini R | Kulové kohouty s atestem pro zemní plyn R 950 5/4" | 1 | ks | 0 | 0
R950X007 | Giacomini R | Kulové kohouty s atestem pro zemní plyn R 950 6/4" | 3 | ks | 0 | 0
0603050SP | STENO | Připojovací šroubení mosazné přímé 1/2" | 1 | ks | 0 | 0
0603050SP | STENO | Připojovací šroubení mosazné přímé 3/4" | 3 | ks | 0 | 0
0603050SP | STENO | Připojovací šroubení mosazné přímé 1" | 2 | ks | 0 | 0
|  | Akumulátor plynu DN 100, délka 2 m | 1 | ks | 0 | 0
Potrubí
|  | Trubky ocelové hladké závitové mat. 11353.0; 1/2" | 6 | m | 0 | 0
|  | Trubky ocelové hladké závitové mat. 11353.0; 3/4" | 4 | m | 0 | 0
|  | Trubky ocelové hladké závitové mat. 11353.0; 1" | 16 | m | 0 | 0
|  | Trubky ocelové hladké závitové mat. 11353.0; 5/4" | 12 | m | 0 | 0
|  | Trubky ocelové hladké závitové mat. 11353.0; 6/4" | 34 | m | 0 | 0
|  | Trubky ocelové hladké závitové mat. 11353.0; 2" | 8 | m | 0 | 0
|  | Chráničky DN 40 | 1 | ks | 0 | 0
|  | Chráničky DN 50 | 1 | ks | 0 | 0
|  | Chráničky DN 65 | 2 | ks | 0 | 0
|  | Chráničky DN 80 | 1 | ks | 0 | 0
|  | Trubkové přechody bezešvé PN 40, ČSN 132380, jakost 12021.1, kolena varná, závitové přivařovací kusy, jednostranné závity a ostatní tvarovky, (tvarovky 1" a menší jsou vyráběny přímo na stavbě) dle potřeb montážní firmy | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Nátěrové hmoty, základní a 2x vrchní žlutá , včetně spotřebního materiálu | 12 | m2 | 0 | 0
|  | Asfaltová zálivka plynovodu vedeného v kuchyni v podlaze cca 100 l, provedení viz výkresová část | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Montážní systémy pro instalace Hilti, dle potřeb | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Ostatní drobný materiál, spojovací, upevňovací a těsnící materiál dle spotřeby | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Technické plyny, dle potřeb | 1 | kpl | 0 | 0
Vybavení kotelny
|  | přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností minimálně 55 B; pěnotvorný prostředek, nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů; lékárnička pro první pomoc; bateriová svítilna; přenosný detektor úniku plynu detektor CO | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Tlaková zkouška plynovodu, (před zazděním, zakrytím a zalitím asfaltem) | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Výchozí revize plynovodu, před zalitím asfaltem | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Výchozí revize kouřových cest | 1 | kpl | 0 | 0
0
|  | Dodávka |  |  |  | 0
|  | Montáže |  |  |  | 0
|  | Celkem za část plynovodu bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  |  | 0
|  | Celkem za část plynovodu včetně DPH 21% |  |  |  | 0

## MaR_kotelna
Kódové označení | 1. Čidla / Akční členy | MJ | Počet | Jed. cena | Cena celkem
0.1 | 625.974, Huba Control, tlakový spínač, 100 / 600 kPa | ks | 1 | 0 | 0
0.1 | 105836, Huba Control, kryt tlakového spínače | ks | 1 | 0 | 0
0.2 | XALJ 178, tlačítkový ovladač červený s aretací v krabici, 1 kontakt VYP | ks | 1 | 0 | 0
0.3 | Regulátor teploty, 0 / +40°C, obj.č. 405 611 136 013, kontakt typ A | ks | 1 | 0 | 0
0.4 | SE-1, sonda snímače hladiny | ks | 1 | 0 | 0
0.5 | DHP4, dvoustupňový detektor koncentrace plynu, médium zemní plyn | ks | 1 | 0 | 0
0.6 | G610B-G050, DN50, uzavírací klapka přívod plynu, dodávka příp. plynu | ks | 0 | 0 | 0
0.6 | DBK-1xSF, montážní sada pro osazení servopohonu, dodávka příp. plynu | ks | 0 | 0 | 0
0.6 | SF230A, servopohon se zpětnou pružinou, napětí 230V AC, dodávka příp. plynu | ks | 0 | 0 | 0
0.7, 4.1 | QAZ36.522/109, jímkové čidlo teploty, NTC 10kOhm, včetně jímky | ks | 2 | 0 | 0
1.0 | QAC34/101, venkovní čidlo teploty, NTC 1kOhm | ks | 1 | 0 | 0
1.1, 2.1, 3.1 | QAD36/101, příložné čidlo teploty, NTC 10kOhm | ks | 3 | 0 | 0
1.2, 2.2, 3.2 | QAA55.110/101, prostorový přístroj | ks | 3 | 0 | 0
1.3, 2.3, 3.3 | Regulační ventil vč. servopohonu, dodávka ÚT | ks | 0 | 0 | 0
4.2 | RAM-TW.2000M, +17 / +90°C, termostat příložný | ks | 1 | 0 | 0
OCI | OCI345.06/10, komunikační rozhraní LPB ( osazeno do kotlů ) | ks | 2 | 0 | 0
2. Rozvaděč RA01
RA01 | Rozvaděčová skříň 600x900x250 včetně montážního plechu | ks | 1 | 0 | 0
AVS | AVS37.294/509, ovládací panel, montáž do dveří rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
AVS | AVS92.290/109, plastová krytka pro ochranu plošných spojů panelu AVS | ks | 1 | 0 | 0
AVS | AVS82.491/109, plochý kabel 1m pro ovládací panel | ks | 1 | 0 | 0
PVA | PVA82.3/230, poruchová signalizace | ks | 1 | 0 | 0
PVA | PVA, rámeček pro poruchovou signalizaci PVA82.3/230 | ks | 1 | 0 | 0
HR1 | Doutnavka 230V AC, zelená | ks | 1 | 0 | 0
HL1 | Signálka kmitací, 230V AC, žlutá | ks | 1 | 0 | 0
SA1 | Otočný ovladač 2-polohový, bílý, 1x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
SB1 | Tlačítkový ovladač zelený, 1x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
SM1, 2, 3, 4, 5 | Otočný ovladač 3-polohový, bílý, 2x kontakt ZAP | ks | 5 | 0 | 0
AR1 | 2. pólový vypínač, 230V AC, 16A | ks | 1 | 0 | 0
RVS | RVS43.345, regulátor | ks | 1 | 0 | 0
SVS | SVS43.345, sada svorek pro regulátor RVS43.345 | ks | 1 | 0 | 0
AVS | AVS75.391/109, rozšiřující modul | ks | 2 | 0 | 0
SVS | SVS75.391, sada svorek pro modul AVS75.391 | ks | 2 | 0 | 0
AVS | AVS82.490/109, plochý kabel 0,4m pro moduly AVS75.391 | ks | 2 | 0 | 0
OZW | OZW672.01, webserver, včetně napáječe | ks | 1 | 0 | 0
GSM | GSM komunikátor, 4DI vstupy, včetně napáječe, SIM kartu zajistí uživatel | ks | 1 | 0 | 0
FB1, 2, F1, 2, 3 | Jistič 6A/1/C | ks | 5 | 0 | 0
F06, 07, FB3, 4, 5 | Jistič 6A/1/B | ks | 5 | 0 | 0
FM1, 2, 3, 4, 5 | Jistič 4A/1/C | ks | 5 | 0 | 0
KM1, 2, 3, 4, 5 | Výkonové relé 6A, cívka 230V, 1x kontakt ZAP | ks | 5 | 0 | 0
FU | Svorka pojistková 230V | ks | 6 | 0 | 0
KB1, 2, KP1, 2 | Výkonové relé 6A, cívka 230V AC, 4x kontakt P | ks | 4 | 0 | 0
K04 | RVH04, relé snímače zaplavení | ks | 1 | 0 | 0
| Vnitřní svítidlo rozvaděče 230V AC | ks | 1 | 0 | 0
| Dveřní kontakt 230V AC, 10A | ks | 1 | 0 | 0
| Zásuvka 230V AC, 16A, montáž na DIN lištu | ks | 3 | 0 | 0
| Sběrnice, Řadové svorky, Pomocný materiál, Zapojení rozvaděče | kpl | 1 | 0 | 0
Kódové označení | 3.1 Seznam kabelů | MJ | Délka | Jed. cena | Cena celkem
WR01 | CYKY-J 3Cx2,5 : Přívod pro rozvaděč | m | 30 | 0 | 0
WB1 | CYSY-J 5Cx1,5 : Kotel K1, silový přívod, povolení provozu | m | 10 | 0 | 0
WY1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Kotel K1, komunikace LPB | m | 10 | 0 | 0
WB2 | CYSY-J 5Cx1,5 : Kotel K2, silový přívod, povolení provozu | m | 11 | 0 | 0
WY2 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Kotel K2, komunikace LPB | m | 2 | 0 | 0
Kódové označení | 3.2 Seznam kabelů | MJ | Délka | Jed. cena | Cena celkem
WS01 | CYSY-J 3Bx0,5 : 0.1 - Tlak TV | m | 13 | 0 | 0
WS02 | CYSY-J 3Bx0,5 : 0.2 - Kotelna stop tlačítko | m | 5 | 0 | 0
WS03 | CYSY-J 3Bx0,5 : 0.3 - Kotelna prostorová teplota | m | 2 | 0 | 0
WS04 | CYSY-J 2Ax0,5 : 0.4 - Kotelna sonda zaplavení | m | 3 | 0 | 0
WB05 | CYSY-J 3Cx0,5 : 0.5 - Detektor koncentrace plynu, napájení | m | 8 | 0 | 0
WS05 | JYTY 4x1 : 0.5 - Detektor koncentrace plynu, výstupy | m | 8 | 0 | 0
WS06 | CYKY-J 3Cx1,5 : 0.6 - Ventil přívod plynu | m | 7 | 0 | 0
WS07 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.7 - Teplota TV anuloid | m | 13 | 0 | 0
WS10 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.0 - Venkovní teplota Sever | m | 10 | 0 | 0
WS11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.1 - ÚT Gastro, teplota TV | m | 15 | 0 | 0
WS12 | JYTY 4x1 : 1.2 - ÚT Gastro, teplota prostorová | m | 50 | 0 | 0
WS13 | CYSY-J 4Cx1 : 1.3 - ÚT Gastro, regulační armatura | m | 15 | 0 | 0
WM1 | CYSY-J 3Cx1 : M1 - ÚT Gastro čerpadlo TV | m | 15 | 0 | 0
WS21 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.1 - ÚT Učebny, teplota TV | m | 14 | 0 | 0
WS22 | JYTY 4x1 : 2.2 - ÚT Učebny, teplota prostorová | m | 60 | 0 | 0
WS23 | CYSY-J 4Cx1 : 2.3 - ÚT Učebny, regulační armatura | m | 14 | 0 | 0
WM2 | CYSY-J 3Cx1 : M2 - ÚT Učebny čerpadlo TV | m | 14 | 0 | 0
WS31 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.1 - ÚT Nástavba, teplota TV | m | 13 | 0 | 0
WS32 | JYTY 4x1 : 3.2 - ÚT Nástavba, teplota prostorová | m | 70 | 0 | 0
WS33 | CYSY-J 4Cx1 : 3.3 - ÚT Nástavba, regulační armatura | m | 13 | 0 | 0
WM3 | CYSY-J 3Cx1 : M3 - ÚT Nástavba čerpadlo TV | m | 13 | 0 | 0
WS41 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.1 - Teplota TUV boiler | m | 6 | 0 | 0
WS42 | CYSY-J 3Bx1 : 4.2 - Teplota TUV náběh | m | 4 | 0 | 0
WM4 | CYSY-J 3Cx1 : M4 - čerpadlo TV, ohřev TUV | m | 14 | 0 | 0
WM5 | CYSY-J 3Cx1 : M5 - čerpadlo cirkulace TUV | m | 8 | 0 | 0
WS61 | CYKY-J 2Ax1,5 : Rozvaděč VZT jednotky, požadavek na TV | m | 20 | 0 | 0
WS62 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : Rozvaděč VZT jednotky, poruchy | m | 20 | 0 | 0
| 4. Související dodávky | MJ | Počet | Jed. cena | Cena celkem
| Montáž kabelových tras, Zapojení přístrojů | kpl | 1 | 0 | 0
| Nastavení programového vybavení | kpl | 1 | 0 | 0
| Oživování a test 1:1 | kpl | 1 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
| Jednorázové zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
| Výchozí revize, včetně revizní zprávy | kpl | 1 | 0 | 0
| Inženýrská činnost | kpl | 1 | 0 | 0
| Doprava materiálu na stavbu | % | 2.1% | 0 | 0
| Režie | kpl | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0
| Cena za realizaci celkem bez % sazby DPH |  |  |  | 0