| NÁZEV STAVBY: |  |  | Archiv MČ Praha 5 Štefánikova 17, Praha 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRUH STAVBY: |  |  | stavební úpravy |  |  |  |  |  |
| MÍSTO STAVBY: |  |  | p. č. st. 2969 a 2970 k.ú. Smíchov |  |  |  |  |  |
| INVESTOR |  |  |  |  | PROJEKTANT |  |  |  |
| Městská část Praha 5 náměstí 14. října 1381/4 150 22 Praha 5 IČO: 00063631 |  |  |  |  | kcarch s.r.o. Thámova 221/7 186 00 Praha 8 IČO: 28999070 |  |  |  |
| VYPRACOVAL: |  |  |  | ODP. PROJEKTANT: |  |  | HIP: |  |
| Ing. arch. Václav Kolínský |  |  |  | Ing. arch. Václav Čermák |  |  | Ing. arch. Václav Čermák |  |
| STUPEŇ: | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |
| A | PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO VÝKRESU: |  | NÁZEV VÝKRESU: |  |  |  |  |  | ČÍSLO PARÉ: |
|  |  | PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATUM: 06/2020 |  |  |  | FORMÁT: A4 |  | MEŘÍTKO: - |  |  |

# A Průvodní zpráva

# A.1 Identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

### a) název stavby

Archiv MČ Praha 5

### b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Štefánikova 247/17
150 00 Praha 5 – Smíchov
p.č. 2969 a 2970 k.ú Smíchov

### c) předmět dokumentace

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Změna dokončené stavby (stavební úpravy). Stavba trvalá. Účel užívání: administrativní budova.

## A.1.2 Údaje o stavebníkovi

### c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)

Městská část Praha 5
náměstí 14. října 1381/4
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČO: 00063631

### A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

### a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)

kcarch s.r.o.
Thámova 221/7
186 00 Praha 8
IČO: 28999070

### b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. arch. Václav Čermák, autorizovaný architekt ČKA, číslo autorizace 4196, obor architektura (A.1)

### c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Architektonicko-stavební řešení: Ing. arch. Václav Čermák, ČKA 4196 (A.1)

Stavebně-konstrukční řešení: Ing. Jiří Surovec, ČKAIT0010529 (IS00, ID00)

Požárně-bezpečnostní řešení: Ing. Svatava Čermáková, ČKAIT 0006456 (IH00, IP00)

Vzduchotechnika: Ing. David Němec, ČKAIT 0008589 (IE01)

Zdravotechnika: Jan Hána, ČKAIT 0010837 (TE02)

Elektroinstalace silnoproudé: Ing. Karel Červenka, ČKAIT 0000576 (IE02)

Vytápění: Bc. Petr Vítek, ČKAIT 0010092 (TE01, TT00)

# A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO.01		Stavební úpravy

SO.02		Dieselgenerátor

# A.3 Seznam vstupních podkladů

zaměření skutečného stavu (EuroGV, 2019)
stavebně-technický průzkum (Ing. Jaroslav Jankovský, 2019)
prohlídka dotčených prostor projektantem (2019)
požadavky investora