| NÁZEV STAVBY: |  | Archiv MČ Praha 5 Štefánikova 17, Praha 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRUH STAVBY: |  | stavební úpravy |  |  |  |  |  |  |
| MÍSTO STAVBY: |  | p. č. 2969 a 2970 k.ú. Smíchov |  |  |  |  |  |  |
| INVESTOR |  |  |  |  | PROJEKTANT |  |  |  |
| Městská část Praha 5 náměstí 14. října 1381/4 150 22 Praha 5 IČO: 00063631 |  |  |  |  | kcarch s.r.o. Thámova 221/7 186 00 Praha 8 IČO: 28999070 |  |  |  |
| VYPRACOVAL: |  |  |  | ODP. PROJEKTANT: |  |  | HIP: |  |
| Ing. arch. Václav Kolínský |  |  |  | Ing. arch. Václav Čermák |  |  | Ing. arch. Václav Čermák |  |
| STUPEŇ: | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1 | DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1.4.5 | VÝTAH |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO VÝKRESU: |  |  | NÁZEV VÝKRESU: |  |  |  |  | ČÍSLO PARÉ: |
|  |  |  | VÝTAH |  |  |  |  |  |
| D.1.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATUM: 06/2020 |  |  |  | FORMÁT: A4 |  | MEŘÍTKO: - |  |  |

# D.1.4.4 – VÝTAH

# D.1.4.4.a – Technická zpráva

- Výtah je umístěn v jihozápadním rohu objektu. Spojuje 1.NP a 1.PP. V 1.NP je vyústěn přímo do venkovního prostoru. Ovládání výtahu shora dolů (přivolání z 1.NP a jízda do 1.PP) musí být v ovládacím panelu blokováno na použití čipu či klíče. V opačném směru nemusí.

- Je navržen výtah s průchozí kabinou o rozměrech 1100x1950mm v šachtě o rozměrech 1710x1450mm, o nosnosti 400kg, kapacitě 5 osob a rychlosti 1,0m/s.

- Konstrukce výtahové šachty a další stavební příprava jsou specifikovány v částech D.1.1 – architektonicko-stavební a D.1.2 – stavebně-konstrukční řešení.

- Horní přejezd výtahu musí být snížen z důvodu instalace vzduchotechnických zařízení o cca 200mm, v souladu s normou ČSN EN81-21.

V příloze specifikace referenčního výrobku.