Obsah

A.1 Identifikační údaje	2

A.1.1 Údaje o stavbě	2

a) název stavby,	2

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),	2

c) předmět dokumentace - III. Etapa, 2.NP	2

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	2

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).	2

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace	2

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název,  IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),	2

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,	2

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.	3

A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení	3

A.3 Seznam vstupních podkladů	3

## A.1 Identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

### a) název stavby,

ZŠ a MŠ  Pod Žvahovem, Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, návrh nové páteřní kanalizace

### b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Adresa:			Pod Žvahovem 463/21b, Praha 5

Katastrální území:	Hlubočepy [728837]

Dotčené parcely:

| Číslo parcely | Druh pozemku | LV | Výměra | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m2] |  |
| 467/13 | Zastavěná plocha a nádvoří | 1240 | 2058 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |
| 468/3 | Ostatní plocha | 1240 | 919 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |

### c) předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je návrh nové páteřní kanalizace v suterénu stávajícího objektu školy včetně napojení stávajících i plánovaných kanalizačních větví.  Jedná se o řešení havarijní situace, kdy dochází k častému zneprůchodnění stávající ležaté kanalizace pod objektem a zřejmě dochází i k částečnému úniku splaškových vod do podloží objektu.

## A.1.2 Údaje o stavebníkovi

### c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Název:				Městská část Praha 5

Zastoupení:			Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5

Adresa:				Náměstí 14. října 4,

150 22, Praha 5

IČO:				00063631

DIČ:				CZ00063631

## A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

### a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název,  IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Generální projektant		VPÚ DECO PRAHA a.s.

Podbabská 20/1014

160 00 Praha 6

IČ: 60193280

DIČ: CZ60193280

Hlavní inženýr projektu		Ing. Ladislav Řídký

### b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Zodpovědný projektant 	Ing. Ladislav Řídký (ČKAIT 0009219, IP00, VPÚ DECO PRAHA a.s.)

### c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Projektanti dílčích částí dokumentace:

Stavební řešení 	Ing. Ladislav Řídký (ČKAIT 0009219)

Stavebně konstrukční řešení	Ing. Martin Pelcl (ČKAIT 0004314)

Ing. Michal Snopek

Požárně bezpečnostní řešení	nemá vliv

Zdravotně technické instalace	Ing. Milan Hlava (ČKAIT 0008797)

Zařízení pro vytápění staveb	nemá vliv

Zařízení vzduchotechniky	nemá vliv

Zař. silnoproudé elektrotechniky	nemá vliv

Slaboproudé systémy	nemá vliv

## A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavební objekty:		SO 110 - Hlavní budova

## A.3 Seznam vstupních podkladů

Hlavními vstupními podklady pro vypracování dokumentace byly následující doklady a údaje:

- Projektová dokumentace „Soubor energeticky úsporných opatření na ZŠ a MŠ Kořenského, objekt pod Žvahovem 463, Praha 5 - Hlubočepy“.

- PD „ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 - Hlubočepy“ pro vydání společného povolení DUR – DSP (zpracovatel VPÚ DECO Praha a.s.)

- PD „ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 - Hlubočepy, rekonstrukce 2. etapa“ zpracovaná ve stupni DPS (zpracovatel VPÚ DECO Praha a.s.)

- PD „ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 – Hlubočepy, rekonstrukce 3. etapa“ zpracovaná ve stupni DPS (zpracovatel VPÚ DECO Praha a.s.)

- Zpráva o stavebně technickém průzkumu v objektu ZŠ Pod Žvahovem 463/21 v Praze - Hlubočepích (zpracovatel Ing. Luděk Dostál a Ing. Zbyněk Potužák, CSc.)

- Průzkum inženýrských sítí

- PD „Rozvody plynu ZŠ Pod Žvahovem č. p. 463 Praha 5“ (zpracovatel Ing. Milada Závodská)

- PD „Úprava areálové kanalizace, škola pod Žvahovem 463/22, Praha 5“ (zpracovatel Ing. arch Langr)

- PD „Oprava ležaté kanalizace 2. PP, pravá volná část budovy, obj.č. 200154/2014“ (zpracovatel KERT s.r.o.)

- PD „Oprava hromosvodu, oprava oplocení jižního svahu areálu, 463/5 SOD 12 179“ (zpracovatel KERT s.r.o.)

- Vlastní stavební sondy a doměření stávajícího stavu, fotodokumentace stávajícího stavu z prohlídky

V Praze dne 17. 3. 2021								Ing. Ladislav Řídký

VPÚ DECO PRAHA a.s