## OBJEKT_CELKOVÉ NÁKLADY
[5 empty] | počet mj | cena mj | cena celkem | "O"opravy "I" Investice | poznámka | opravy | investice | kontrola | kontrola |  | t
Stavební úpravy bytové jednotky č.526/10, Zborovská 526/44, 150 00 Praha 5
Investor: Městská část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s.
Zpracovatel: Atelier PHA spol. s r.o.
Datum zpracování / číslo revize: 10/2022/ R1
Cenová soustava: RTS - cenová hladina podzim 2022
Rekapitulace
|  | 1 | Přípravné a bourací práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Stavební úpravy bytové jednotky |  |  |  | 0
|  | 2a | Stěny a příčky |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2b | Stropy a stropní konstrukce a podhledy |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2d | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2e | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2f | Podlahy z dlaždic |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2g | Podlahy dřevěné a povlakové |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Zdravotechnika |  |  |  | 0
|  | 3a | Zdravotechnika - demontáže |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3b | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3c | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3d | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3e | Vzduchotechnika |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3f | Topení |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3g | Plyn |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem základní cena |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) |  |  |  | 0
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | DPH stavby |  |  | 15% | 0
|  |  | DPH stavby |  |  | 21%
|  |  | Celkem vč. DPH |  |  | 0
Rozdělení podle investic a oprav (bez VRN a DPH)
|  |  | Opravy |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Rozdělení VRN podle investic a oprav
|  |  | Opravy |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | #DIV/0!
Rozdělení podle investic a oprav vč. VRN bez DPH
|  |  | Opravy |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Investice |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Soupis stavebních prací, výkonů a služeb
Poznámky pro uchazeče
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
a) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému, nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky (vč. těsnícího a upevňovacího materiálu, svářecího materiálu, plynu a kyslíku, přírub, šroubů, těsnění, šroubení, podložek, kotev atd.)
b) náklady na prořez, odpad, zlomky, hmotnostní rozdíly atd., pokud nejsou uvedeny ve výpočtu nosných dodávek samostatně
c) náklady vyvolané nepříznivými klimatickými vlivy během výstavby, na preventivní nebo dodatečná opatření a práce s nimi spojené, náklady na čerpání a odvod podzemních a srážkových vod.
d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, pokud není uvedeno samostatně
e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
f) v případě stavební činnosti vytvářející staveništní odpad jsou náklady na staveništní manipulaci se sutí vč.případného pytlování, její odvoz a ekologické uložení na skládku zahrnuty do ceny díla (pokud nejsou tyto činnosti uvedeny v samostatných položkách), stavební odpad se stává majetkem dodavatele stavebních prací a tento zabezpečuje jeho odstranění
g) náklady na postavení, udržování, použití a odstranění pomocného pracovního lešení (pokud je technol.potřeba) do v. 1,9 m a zatížení do 150 kg/m2; v případě prací na fasádě objektu náklady na postavení, udržování, použití a odstranění fasádního lešení vč.nezbytných ochranných opatření daných předpisy BOZP
h) náklady na skladování (vč. skládkovného), dovozné, balné, cla, zpětné odevzdání obalů
i) náklady na stavební přípomoce (pokud nejsou samostatně vykázány)
j) náklady na opatření k zajištění BOZP (např. zřízení pomocných ochranných zábradlí u volných okrajů, používání úvazů, ochranných pomůcek, aj.)
k) náklady na technologické přestávky
l) náklady na splnění všech vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců sítí a podmínek obsažených ve stevebním povolení, ohlášení
m) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, vč.nákladů na zkušební provoz a nákladů na média s tím spojená, revize (pokud nejsou samostatně uvedena), zaškolení údržby, provádění údržby a opravy během výstavby; náklady na předepsaná označení zařízení, štítky, schemata aj.
n) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady
o) náklady na likvidaci škod, havárií , včetně vyrovnání se sousedy v případě škod vzniklých při provádění
Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky. Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí zohlednit tyto technické parametry.
U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí zašle dotazy, připomínky v termínu výběrového řízení.
Zhotovitel je povinen před podáním cenové nabídky: - prohlédnout a zkontrolovat PD se soupisem prací a dodávek, - prohlédnout a prozkoumat staveniště a jeho okolí Před podáním nabídky si zhotovitel může vyžádat případné dotazy u zpracovatele dokumentace. Pozdější požadavky, plynoucí z neznalosti PD a poměrů na staveništi jsou nepřijatelné a nebude k nim přihlíženo jako k oprávněným.
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
U kódu označených xxxxxxx_P došlo k úpravě rozsahu prací, popř. jednotkové ceny oproti typovému textu a jednotkové ceny dle ceníku RTS. V případě označení kódu R jedná se o položku, u které nebylo možné provést zatřídění dle ceníku RTS.
Pokud nejsou výrobky vyspecifikovány ve výkazu, platí specifikace uvedená v projektové dokumentaci
Pokud není samostaně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek
Vedlejší rozpočtové náklady
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | M.J. | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
| 1 |  | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení) | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN2 | Příprava staveniště
| 2 |  | Do této položky patří náklady spojené: | kpl | 1 |  | 0
- s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště - náklady na přezkoumání podkladů o stavu sítí vedených v řešeném objektu - náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. - Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na ohraničení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) - náklady na koordinaci s dalšími zhotoviteli - náklady na případné zábory
| 3 | VRN3 | Zařízení staveniště
|  |  | V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích: | kpl | 1 |  | 0
- Vybudování zařízení staveniště - náklady na zřízení přípojek energií, vybudování případných měřících odběrných míst a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště vč. soc. zázemí - Provoz zařízení staveniště - náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. - Odstranění zařízení staveniště. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. - Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP, včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinosti vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště pro umožnění činnosti TD, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby). - uvedení plochy pro zařízení staveniště do původního stavu
| 4 | VRN4 | Užívání veřejných ploch a prostranství
|  |  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. Poplatek za zábory komunikace by neměl být účtován, bude řešeno formou zápůjčky na základě žádosti o prominutí záborů. Naceněny budou jen náklady spojené s projednáním záborů vč. úhrady správních poplatků (zde neobsazeno, předpokládá se společné projednání v rámci stavebních úprav b.j. 2 a 3 | kpl |  | 0
| 5 | VRN5 | Inženýrská činnost
|  |  | Náklady spojené s dohledem v prostorách a místech, ve kterých bylo prováděno svařování a řezání - dohled bude prováděn minimálně po dobu 8 hodin od ukončení prací (ČSN 050601) | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Náklady na předání dokladové části o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 2x tištěně a 1x v elektronické podobě, vyřízení případných záborů | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Náklady na součinnost při kolaudaci v rámci plánované etapizace výstavby | kpl | 1 |  | 0
| 6 | VRN6 | Finanční náklady
|  |  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele dle požadavku objednatele, náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku provést dílo-stavbu, je-li tato bankovní záruka pořadována v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace. | kpl | 1 |  | 0
| 7 | VRN7 | Provozní vlivy
|  |  | Nákladů na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jedná se zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v objektu, náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupů do budovy). Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, apod.). Bytový dům bude investorem užíván po celou dobu stavby ke svému obvyklému účelu a náklady s tím spojené jsou součástí této položky. | kpl | 1 |  | 0
| 8 | VRN8 | Ostatní náklady
|  |  | Ostatní materiály, práce, dodávky, služby a výkony jinde neuvedené | kpl | 1 |  | 0
- Ostatní materiály, práce, dodávky, služby, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby a výkony neuvedené v položkových soupisech jednotlivých částí zakázky, potřebné k provedení, dokončení a předání bezvadného díla (jedná se o veškeré samostatně nerozpočtované práce, materiály, výkony, služby a konstrukce), vyplývající ze smlouvy o dílo, dotačního titulu, projektové dokumentace nebo správních rozhodnutí a dokladů shromážděných v dokladové části projektu či jinde. Součástí této položky je i doprava pracovníků na staveniště. Dále sem patří veškeré samostatně nerozpočtované práce a dodávky (dodavatel je povinen provést kontrolu a případnou opravu soupisu prací v rámci podání nabídky na stavební práce). - Kompletační činnost a koordinace s případnými subdodavateli
| 9 |  | Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení | kpl | 1 |  | 0
- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu,zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - položka zahrnuje každodenní zabezpečování objektu (po dobu trvání stavby) proti zatečení zakrýváním úřinným způsobem, pokud vlivem špatného zabezpečení stavby dojde ke škodám na budově, budou tyto škody zhotovitelem odstraněny na jeho náklady neprodleně (a zároveň nejpozději před předáním stavby investorovi) - Náklady na kompletační činnost včetně denních úklidů staveniště a závěrečného úklidu
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
| kód cenové soustavy RTS | kód dle PD | [5 empty] | investice/opravy
|  | 1 | Přípravné a bourací práce
1 | 968061125R00 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 3 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.014 | 0.042 | d
2 | 968062455R00 |  | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | ks | 1 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.089 | 0.089 | d
3 | 968072455R00 |  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | ks | 1 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.064 | 0.064
4 | 766662811R00 |  | Demontáž prahů dveří 1křídlových | ks | 1 |  | 0 | o
5 | 766662812R00 |  | Demontáž prahů dveří 2křídlových | ks | 1 |  | 0 | o
5 | 762900010RA0_P |  | Demontáž dřevěného obložení | m2 | 3.267 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.055 | 0.17969 | d
6 | 726190906R00 |  | Demontáž kuchyňské linky a likvidace | ks | 8 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.088 | 0.704 | d
7 | R |  | Demontáž polic komory s dalšího drobného nábytku | ks | 1 |  | 0 | o
8 | 766825821R00_P |  | Demontáž věstavěné skříně | ks | 1 |  | 0 | o
9 | 978013121R00 |  | Odstranění nesoudržných štukových omítek (odhad 10% z plochy stěn) | m2 | 121.1019 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.004 | 0.48441
10 | 978059531R00 |  | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 6.657 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.068 | 0.45268
|  |  | m.č. 410.1 = 3,75*1+1,05*1,7+0,66*1,7 | 6.657
11 | 978013191R00 |  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % v místech nově prováděných obkladů | m2 | 6.46 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.046 | 0.29716
12 | 962031116R00 |  | Bourání zděných příček z plných cihel tl. 140 mm vč. omítky | m2 | 4.545 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.31967 | 1.4529
13 | 970031060R00 |  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm (plyn, prům. 40mm) | m | 0.8 |  | 0 | o |  |  | 0 |  |  | 0.002 | 0
14 | 971033231R00 |  | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC (kanalizace, voda, plyn) | ks | 3 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.004 | 0.012
15 | 971033241R00 |  | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC (kanalizace, VZT) | ks | 2 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.212 | 0
16 | 776511810RT2 |  | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 13.4 |  | 0 | o | [6 empty] | 0.001 | 0.0134
17 | 776401800R00 |  | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 15.37 |  | 0 | o | [6 empty] | 0
18 | 775521800R00 |  | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt | m2 | 42.4 |  | 0 | o | [6 empty] | 0.02 | 0.848 | d
|  |  | m.č. 410.1 = 13,4 | 13.4
|  |  | m.č. 410.2 = 29 | 29
19 | 762522811R00 |  | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 42.4 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.018 | 0.7632 | d
20 | 712990813RT2 |  | Odstranění násypu nebo nánosu tl. 5 - 10 cm, z ploch jednotlivě 10-20 m2 | m2 | 42.4 |  | 0 | o | [5 empty] | 0.167 | 7.0808
|  |  | tl. 70mm = 13,4+29 | 42.4
21 | 762521811R00_P |  | Průzkumné práce - průzkum stávající dřevěné podlahy - pásová sonda podél vnější nosné stěny a v místech stávající koupelny | m2 | 2.76 |  | 0 | o
22 | 973031344R00_P |  | Zvětšení, vysekání kapes kolem dřevěných trámů (odhad) | ks | 10 |  | 0 | o |  | 1.8 |  | 0.2358
23 | 24612230_P |  | Chemickém ošetření zhlaví nosných stropních trámů | kpl | 1 |  | 0 | o
24 | 762811210RT3_P |  | Zpětná úprava podlahy po chemickém ošetření zhlaví nosných stropních trámů (Záklop z hrubých prken na sraz tl. 25 mm) | m2 | 2.76 |  | 0 | o
25 | 631582111R00 |  | Vrácení násypů škvárou o ploše nad 2 m2, tl. cca 40mm v místě pásové sondy | m3 | 0.1104 |  | 0 | o
26 | 784011221RT2 |  | Zakrytí okenních výplní, parapetů a dveřních obložek PE folií vč. dodání | m2 | 9.157 |  | 0 | o
27 | 979082111R00_P |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 11.6428 |  | 0 | o | [6 empty] | 11.6428 | 1.7779
28 | 979011211R00 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 11.6428 |  | 0 | o
29 | 979011219R00 |  | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 23.2857 |  | 0 | o
30 | 979081111RT2 |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4t | t | 11.6428 |  | 0 | o
31 | 979081121RT2 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvažováno 9km) | t | 11.6428 |  | 0 | o
32 | 979990107R00_P |  | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel | t | 9.8649 |  | 0 | o
33 | 979990161R00 |  | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 1.7779 |  | 0 | o
34 | 979094211R00 |  | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 11.6428 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2 | Stavební úpravy bytové jednotky
|  | 2a | Stěny a příčky
35 | 342255020RT2 | REZERVA | Přizdívka z tvárnic porobet. tl. 50 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P4 - 600, vč. spražení se zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 1.666 |  | 0 | i
|  |  | 410.1 = 0,49*3,4 | 1.666
36 | 342255022RT1 |  | Přizdívka z tvárnic porobet. tl. 75 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 75 mm, P2 - 500, vč. spražení se zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 1.716 |  | 0 | i
|  |  | 410.4 = 1,43*1,2 | 1.716
37 | 342255024RT1 |  | Příčka z tvárnic porobet. tl. 100 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 100 mm, P2 - 500, vč. spražení se zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 1.8304 |  | 0 | i
|  |  | 410.4 = 0,52*3,52 | 1.8304
38 | 342255028RT1 |  | Přizdívka z tvárnic porobet. tl. 150 mm hlad. tvárnice 600 x 250 x 150 mm, P3 - 550, vč. spražení se zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 3.392 |  | 0 | i
|  |  | 410.4 = 3,4*(0,2)+1,2*0,665 | 1.478
|  | REZERVA | 410.1 = 1,2*1,595 | 1.914
39 | 342012223RT1_P | DS1 | Příčka z SDK s jednoduchým opláštěním (RBI), tl. 12,5mm, tl.100mm, vč. osazení akustické izolace 50mm (40kg/m3), dodávky nosných profilů CW 75, tmelení, dle specifikace v PD | m2 | 17.1424 |  | 0 | i
|  |  | 410.4 = (3,29+1,58)*3,52 | 17.1424
40 | 342012221RT1_P | DS2 | Příčka z SDK s jednoduchým opláštěním (RB), tl. 12,5mm, tl.100mm, vč. osazení akustické izolace 50mm (40kg/m3), dodávky nosných profilů CW 75, tmelení, dle specifikace v PD | m2 | 13.1648 |  | 0 | i
|  |  | 410.1 = (1,6+2,14)*3,52 | 13.1648
41 | 63151421_P |  | Příplatek za kamennou vlnu 40kg/m3, tl. 50mm | m2 | 30.3072 |  | 0 | i
42 | 347015115R00_P | DS3 | Volně stojící předstěna z SDK s jednoduchým opláštěním, tl.65mm, vč. akustické izolace tl. 40mm (40kg/m3), dodávky nosných profilů CW50, tmelení, broušení a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem), dle specifikace v PD | m2 | 13.86 |  | 0 | i
43 | 342091142R00 |  | Příplatek za rozteč 400 mm (keramický obklad) u profilů R-CW 75 | m2 | 17.1424 |  | 0 | i
44 | 342090121R00 |  | Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 25 kg, UA 75, 1xopl. | ks | 2 |  | 0 | i
45 | 342091052R00 |  | Příplatek za vytvoření kluzného napojení nad 55 mm | m | 6.03 |  | 0 | i
46 | 342263310R00_P |  | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení tělesa UT | ks | 1 |  | 0 | i
47 | 342263310R00_P |  | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení skříněk kuchyně | ks | 4 |  | 0 | i
48 | 342241162R00_P |  | Dozdívky - příčka do stávajícího objektu, bez omítky, tl.14 cm, cihly plné, vysekání kapes pro zavázání (vč. zazdění otvorů po demontáží potrubí) | m2 | 11.4389 |  | 0 | o
|  |  | 410.1 = 1,21*2,255-0,92*2,08 | 0.81495
|  |  | 410.2 = 1,43*2,63 | 3.7609
|  |  | 410.4 = 1,575*2,6+2*0,34*2,6 | 5.863
49 | 311231114RT2_P |  | Dozdívky - zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 zdivem, tl.30 cm, vč. vysekání kapes pro zavázání | m3 | 1.064 |  | 0 | o
|  |  | 410.2 (parapet)= 1,33*0,8 | 1.064
50 | 346244313R00_P |  | Podezdívka sprchové vaničky (1200/800mm) výšky do 150 mm tl. 100 mm vč.provedení revizního otvoru pro obklad na silikon (návaznosti na spádové možnosti kanalizace) | m2 | 0.96 |  | 0 | i
51 | 346244315R00 |  | Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl.150 mm | m2 | 1.2 |  | 0 | o
52 | 763761201R00 | V2,5 | Montáž revizních dvířek, mřížek | ks | 2 |  | 0 | i
53 | 28349014_P | V2 | Revizní dvířka nerezová s magnety otevíravá s úchytem 200/300mm (u uzávěru vody a vodměru), včetně kotvícího materiálu | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.vzduchotechnika-ventilatory.cz/revizni-dvirka-200x400-nerezova/
54 | 28349060_P | V5 | Revizní dvířka 500/400mm pro zazdění s možnosti obkladání keramickým obkladem, na tlačný zámek s pánty | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://instalaterske-potreby.heureka.cz/sapho-zarz-revizni-dvirka-pod-obklady-40x60-cm-zv172/specifikace/#section
55 | 998011002R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2b | Stropy a stropní konstrukce a podhledy
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
56 | 416021123R00_P | SK1-D+M | Montáž SDK podhledu do vlhkého prostředí jednoduše opláštěného na samonosný rošt s parotěsnou zábranou, vč dodávky nosných profilů a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem) | m2 | 5.3 |  | 0 | i
57 | 416021121R00_P | SK2-D+M | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného na samonosný rošt, vč dodávky nosných profilů a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem) | m2 | 6 |  | 0 | i
58 | 416022121R00_P | SK3-D+M | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného na samonosný rošt, vč dodávky nosných profilů a zatmelení návazností na zděné stěny (akrylátovým tmelem) dle PD | m2 | 9 |  | 0 | i
59 | 713111121RT1 | SK1,2,3-M | Izolace tepelné stropů rovných, spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 14.3 |  | 0 | i
60 | 346971152R00_P | SK1,2D | Minerální izolace (21kg/m3) podhledu tl. 40mm | m2 | 15.73 |  | 0 | i |  | https://www.centrum-zatepleni.cz/izolacni-vata/mineralni-vata/mineralni-vata-isover-uni/
61 | 713111221RK4 | SK1-M | Montáž parozábrany s přelepením spojů | m2 | 10.6 |  | 0 | i
62 | 713111271RS2 | D+M | Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou, vč. dodávky pásky (po obvodu místností) | m | 10.0804 |  | 0 | i
63 | 713111261RK2 | D+M | Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou vč. dodávky pásky (podél ventilátoru) | ks | 1 |  | 0 | i
64 | 67352326 | SK1-D | Parotěsná zábrana tl. min. 0,25mm, propustnost páry – difuzní tloušťka Sd 50m | m2 | 11.66 |  | 0 | i
65 | 342264101R00_P |  | Montáž mřížek | ks | 2 |  | 0 | i
66 | 28651078_P | V4 | Větrací plastová mřížka do SDK podhledu, průměr 100 mm (větrání plynu) včetně kotvícího materiálu | ks | 2 |  | 0 | i |  | https://www.ventilatory.cz/pvc-vetraci-mrizka-kruhova-s-prirubou-a-sitkou-o-100-mm-bila-x1802
67 | 342091043R00 | SK1,2-M | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 11.3 |  | 0 | i
68 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy)
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
69 | 784402801R00 |  | Odstranění stávajících maleb oškrábáním (STĚNY+STROP) H do 3,8m, mimo přizdívky a pohledy. (označení místností dle stávajícího stavu) | m2 | 121.1019 |  | 0 | o
|  |  | 410.1 = 17,5*3,51-(1,23+2*0,18)*(2,52+0,18)-0,9*2-1,33*2,295 | 52.2863
|  |  | 410.2 = 22,5*3,52-(1,23+2*0,18)*(2,52+0,18)-2*1,33*2,29 | 68.8156
70 | 612421311R00 | DU1 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | m2 | 121.1019 |  | 0 | o
71 | 784496500R00_P1 |  | Penetrace podkladu v místech vyrovnání plochy v místech obkladů | m2 | 14.1788 |  | 0 | o
72 | 612475111RT3 | DU1 | Omítka vnitřních stěn vápenocem. Jednovrstvá do tl. 15 mm, pro vyrovnání rovinnosti stávajícíh stěn a v místě původních obkladů | m2 | 14.1788 |  | 0 | o
|  |  | m.č. 410.1 = 3,75*1+1,05*1,7+0,66*1,7+1,43*2,63 | 10.4179
|  |  | m.č. 410.2 = 1,43*2,63 | 3.7609
73 | 784496500R00 |  | Penetrace podkladu (před vystěrkováním) | m2 | 168.3805 |  | 0 | o
74 | 612481211RT2 | DU2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnit.stěny, ostění, včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu | m2 | 168.3805 |  | 0 | o
|  |  | 410.1 = 12,6*3,4-0,95*2,1-0,8*2,02-0,9*2,02 | 37.411
|  |  | 410.2 = 12,7*3,4-1,33*2,295-0,9*2,02 | 38.3096
|  |  | 410.3 = 18,0*3,52-2*0,9*2,02-1,33*2,295-1,325*2,29 | 53.6374
|  |  | 410.4 = 11,1*3,4-0,8*2,02+0,075*1,43+0,15*(1+0,66) | 36.4802
|  |  | ostění = 0,19*2,23*6 | 2.5422
75 | 611481211RT2 |  | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - stropy, nadpraží včetně výztužné sítě, stěrkového tmelu | m2 | 42.451 |  | 0 | o
|  |  | 410.1 = 6,0+0,49*1,21 | 6.5929
|  |  | 410.2 = 9+0,19*1,33 | 9.2527
|  |  | 410.3 = 20,1+0,19*1,33*2 | 20.6054
|  |  | 410.4 = 6,0 | 6
76 | 612474410R00 | DU2 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - jemný štuk, Položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem a štukovou omítku tl. 5 mm. Ruční provedení. | m2 | 141.5602 |  | 0 | o
|  |  | 410.1 = 12,6*3,4-0,95*2,1-0,8*2,02-0,9*2,02+0,15*1,6 | 37.651
|  |  | 410.2 = 12,7*3,4-1,33*2,295-0,9*2,02 | 38.3096
|  |  | 410.3 = 18,0*3,52-2*0,9*2,02-1,33*2,295-1,325*2,29-0,6*2,8 | 51.9574
|  |  | 410.4 = 11,1*(3,4-2,4) | 11.1
|  |  | ostění = 0,19*2,23*6 | 2.5422
77 | 612474410R00 | DU2 | Omítka stropů, napraží vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk, ruční provedení, položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem, | m2 | 42.451 |  | 0 | o
78 | 612473186R00 | D+M | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 33 |  | 0 | o
|  |  | 410.1 = 3,4*4+1,6 | 15.2
|  |  | 410.2 = 2,4*2 | 4.8
|  |  | 410.3 = 2,4*2+2,3*2 | 9.4
|  |  | 410.4 = 0,9*4 | 3.6
79 | 612425931RT2 | D+M | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.5422 |  | 0 | o
|  |  | ostění = 0,19*2,23*6 | 2.5422
80 | 612409991RT2 | D+M | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 49.31 |  | 0 | o
|  |  | 410.1 = 0,95+2*2,1+0,8+0,9+4*2,02 | 14.93
|  |  | 410.2 = 1,33+2*2,295+0,9+2*2,02 | 10.86
|  |  | 410.3 = 1,33*2+4*2,295+2*0,9+4*2,02 | 21.72
|  |  | 410.4 = 0,9*2 | 1.8
81 | 781101210RT4 | DU3 | Penetrace podkladu pod obklady, položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu. | m2 | 26.68 |  | 0 | o
82 | 781475120RT6_P | DU3a-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x600 mm, položka obsahuje lepící a spárovací tmel - bíla | m2 | 20.689 |  | 0 | o
83 | 781475120RT6_P | DU3b-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x600 mm, položka obsahuje lepící a spárovací tmel, tmavě šedá | m2 | 4.311 |  | 0 | o
84 | 781475120RT6_P | DU3c-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x600 mm, položka obsahuje lepící a spárovací tmel (kuchyň) | m2 | 1.68 |  | 0 | o
85 | 781479711R00 |  | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 1.68 |  | 0 | o
86 | 597813741_P | DU3a-D | Keramický obklad 300/600mm dle specifikace v PD, vč. prořezu 10%, (koupelna) | m2 | 22.7579 |  | 0 | o
87 | 597813741_P | DU3b-D | Keramický obklad 300/1200mm dle specifikace v PD, vč. prořezu 10%, (koupelna) | m2 | 4.7421 |  | 0 | o
88 | 597813741_P | DU3c-D | Keramický obklad 600/600mm dle specifikace v PD, vč. prořezu 10%, (kuchyň) | m2 | 1.848 |  | 0 | o |  | https://www.siko.cz/obklad-kale-altera-bone-30x60-cm-lesk-fon8740/p/FON8740
89 | 781111121R00 | DU3-M | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 7 |  | 0 | o
90 | 781497121R00_P | DU3-D | Al ukončovací lišta (přírodní) profilu L10mm (rohy,přizdívky,výklenek), L=2,5m | ks | 7 |  | 0 | o
|  |  | m.č.410.4 =11,1+1,43+1,665+2*0,15+0,6 | 15.095
91 | 781101141R00 | DU3-M | Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady | m2 | 6.96 |  | 0 | o
92 | 585811012_P | DU3-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,5 kg/m2 | kg | 10.44 |  | 0 | o |  | https://www.dek.cz/produkty/detail/1640140505-weber-akryzol-hydroizolacni-hmota-15kg?tab_id=popis
93 | 771101147R00 |  | Bandáž koutů - provedení | m | 4.8 |  | 0 | o
94 | 28355360 | DU3-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (svislé stěny) | m | 4.8 |  | 0 | o
95 | 784111101R00 |  | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 186.5534 |  | 0 | o
96 | 784115212R00 |  | Malba standard, bílá, bez penetr.,min. 2x stěny a stropy | m2 | 186.5534 |  | 0 | o
|  |  | Malba stěny, ostění | 144.1025
|  |  | Malba nadpraží a stropu | 42.451
97 | 23152419_P |  | Tmelení akrylátovým tmelem | kpl | 1 |  | 0 | o
98 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2d | Konstrukce truhlářské
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
99 | 766670011R00 | D1,2,3-M | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | ks | 3 |  | 0 | o
|  |  | zakladní dveře , sepos oregon, DTD, lakované PUR |  | 5600
|  |  | zakladní dveře sepos oregon, sklo, DTD lakované PUR |  | 9100
|  |  | sklo conex mlečný |  | 300
|  |  | lakované prosklen RAL |  | 1200
|  |  | lakované RAL |  | 600
|  |  | lakovaná obložka |  | 700
|  |  | obložka lakované PUR |  | 3790
Příplatky k vnitřní dveřím
|  |  | pant mosaz |  | 250
|  |  | wc zamek |  | 50
|  |  | dodávka kování |  | 790
|  |  | podřezání dveří |  | 200
100 | 611640291_P | D1-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 700x1970mm vč. zárubně podříznuté dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.sepos.cz/zbozi/3299/oregon/
101 | 61164342_P | D2-D | Dveře dřevěné vnitřní prosklené 1křídlové 800x1970mm vč. zárubně dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o
102 | 611640292_P | D3-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 800x1970mm vč. zárubně dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.sepos.cz/zbozi/3299/oregon/
103 | 766670011R00_P | D4-M | Montáž zárubně a dřevěného křídla dveří vč. klik štítu | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.kos-po.cz/protipozarni-dvere-plne-kazetove/
104 | 549146430_P | D4 | Bezpečnostní kování a zámek | ks | 1 |  | 0 | o |  |  | https://www.truhlarstvimicek.cz/dvere-vchodove-oliver
105 | 61174005_P | D4 | Dveře kazetové plné z masivu, replika dle původních, s protipožární odolností EI30 DP3, zvuková izolace min. 32dB, 85x205 cm, RC3, dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o
106 | 61187191_P2 | T01 | Práh dřevěný dubový d. 850 mm, š.250mm, vč. povrchové úpravy a kotvení, tl.20mm, RAL dle vnějšího povrchu dveří | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.spalensky.com/e/ostatni-drevene-vyrobky-676/dverni-prahy-971/?page=1&sort=title&parameters=2582
107 | 766623911R00_P | W01 | Repase povrchů špaletových oken dle specifikace v PD a požadavků OPP, vč. seřízení a osazení kování (ve výkazu uvedena plocha okna, v jednotkové ceně za m2 bude kalkulována úprava okna s obou stran vnějšího a vnitřního křídla vč. špalet, vč. repase dř. parapetu) | m2 | 9.1371 |  | 0 | o
108 | 54914576_P | D | Kličky historického vzhledu, mosaz dle specifikace v PD | ks | 12 |  | 0 | o |  | https://www.bernat.cz/element-rozvora-surova-mosaz?gclid=Cj0KCQjwspKUBhCvARIsAB2IYuukoShSHt42UDx8AR7VPBpZN4j8Kxn2ZcEY9bAgSq2yk1CGT9pYV3kaAnWhEALw_wcB
109 | 61187550_P | T02 D+M | Parapet dřevěný d. 1330 mm, š.190mm, vč. povrchové úpravy a kotvení, tl.20mm dle specifikace v PD | m | 1.33 |  | 0 | o |  |  | https://www.spalensky.com/e/ostatni-drevene-vyrobky-676/dverni-prahy-971/?page=1&sort=title&parameters=2582
110 | 766812114R00_P | M | Montáž kuchyňské linké linky, vč. úpravy pracovní desky a montáže spotřebičů | % | 0 |  | 0 | i
111 | 61581624.A_P | D | Kuchyňská linka vč. pracovní desky, bez spotřebičů dle specifikace v PD | kpl | 1 |  | 0 | i
112 | 54112115_P | D | Sklokeramická deska, tvrzené sklo černé, čtyřplotýnka, dle specifikace v PD, ref. výrobek MORA VDST 651 C | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.alza.cz/mora-vdst-651-c-d5895604.htm
113 | 53821107_P | D | Vestavná el. Trouba bílá, dle specifikace v PD, ref. výrobek Beko Bie 24301W | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.datart.cz/Vestavna-trouba-BEKO-BIE-24301-W.html?gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndgqNy6pn22dmpLdgs_KRvTGz952jWdbm3vp6UvQKtysRVZue1kB2bTRoCq_AQAvD_BwE
114 | 728414611R00_P | D | Vestavná nerezová digestoř, min. výkon při nulových ztrátách 360m3/h, ref. výrobek.BOSCH DFT63AC50 nerez, vč. montáže (technické parametry dle PD) | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.datart.cz/Bosch-DFT63AC50.html?gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndgsj1Mqgk8EX83if1vUXo3iady2KWBTXyIKZmtCUVdOXj2X9gFSbhKxoCG1cQAvD_BwE
115 | 728414611R00_P |  | Uhlíkový filtr do digestoře | kpl | 1 |  | 0 | i
116 | R | D | Lednice s mrazákem v dolní části, objem chladničky min.210l, noFrost, dle specifikace v PD, ref. výrobek GORENJE RF4141PW4 bílá | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.datart.cz/chladnicka-gorenje-primary-rf4141pw4-bila.html?gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndgqglH7ubqWnFeuwCjFQgDbKmTO-evhZdXZOR6Y09e0MS91Yzhw014RoCDCsQAvD_BwE
117 | R | D | Pračka se sušičkou, předem plněná, kapacita praní 8kg, sušení 5kg, dle specifikace v PD, ref. výrobek Candy CSWS 4852DWE/1, bílá | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.datart.cz/pracka-se-susickou-candy-csws-4852dwe-1-s-bila.html
118 | 615290744_P | D | Galerka s LED osvětlením, 60x60x14cm,dub platin dle specifikace v PD, ref. výrobek AQUALINE - ZOJA/KERAMIA FRESH | ks | 2 |  | 0 | i |  | https://www.svet-koupelny.cz/keramia-fresh/zoja-keramia-fresh-galerka-s-halogenovym-osvetlenim-60x60x14cm-dub-platin-lev-45027/aqualine/
119 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2e | Konstrukce zámečnické
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
120 | 317941121R00 | M | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | kg | 10.728 |  | 0 | o
121 | 133301520000 | Z01 | Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 50x50x6 mm, vč. kotvícího materiálu | kg | 10.728 |  | 0 | o |  | https://online.ferona.cz/detail/27474/profil-rovnoramenny-l-z-konstrukcni-oceli-valcovane-za-tepla-en-10056-l-50x50x6
122 | 317941123R00 | M | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 | kg | 38.7 |  | 0 | o
123 | 13383425 | Z02 | Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235, vč. kotvícího materiálu | kg | 38.7 |  | 0 | o |  | https://online.ferona.cz/detail/23149/profil-ipe-valcovany-za-tepla-din-1025-5-ipe-100
124 | 783125730R00_P | D+M | Základní nátěr ocelového nosníku | m2 | 1.76 |  | 0 | o
125 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2f | Podlahy z dlaždic
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
126 | 631591211R00 | KD(I)1, DP1 | Pokládka a srovnání vrstvy sypkého materiálu (porobetonový granulát) do tl. 100mm, porobetonový granulát | m3 | 2.055 |  | 0 | o
|  |  | Porobetonový granulát tl. 50mm = (9,3+20,4+6,5+4,9)*0,05 | 2.055
127 | 635111032R00 | KD(I)1, DP1 | Podlaha sádrovláknité desky desky 2x10+10mm minerál.iz., včetně okrajové pásky 50x10 mm. Cena obsahuje slepení spojů, přišroubování k podkladu 15 ks/m2 a přetmelení spár (Ref. výrobek Fermacell 2E32) | m2 | 41.1 |  | 0 | o
128 | 635111091R00 | KD(I)1, DP1 | Příplatek za třetí vrstvu desky tl.10 mm | m2 | 41.1 |  | 0 | o
129 | 762712110RT5_P | DT1 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, roznášecí dřevěný trámek pod příčky 120/75mm vč.kotvícího materiálu | m | 8.7 |  | 0 | o
130 | 632411904R00 | KD(I)1, DP1 | Penetrace savých podkladů (0,25 l/m2) | m2 | 41.1 |  | 0 | o
131 | 771101142R00 | KDI1-M | Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé vč. osazení systémových prvků | m2 | 4.9 |  | 0 | o
132 | 585811012_P | KDI1-D | Těsnící stěrka dle specifikace v PD, předpokládaná spotřeba 1,5kg/m2 | kg | 7.35 |  | 0 | o
133 | 771101147R00 | KDI1-M | Bandáž koutů - provedení | m | 10.7 |  | 0 | o
134 | 28355360 | KDI1-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (vororovné plochy) | m | 10.7 |  | 0 | o
135 | 771575111R00 | KD(I)1-M | Montáž podlah keram., hladké, včetně lepícího tmelu, 45/45cm | m2 | 10.54 |  | 0 | o
136 | 597623141_P | KD(I)1-D | Keramická dlažba 450/450mm dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu | m2 | 11.594 |  | 0 | o |  | https://www.siko.cz/dlazba-stylnul-piedra-beige-45x45-cm-lesk-piedrabe/p/PIEDRABE?gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndgsKRRAIWvhch60z8uMgFqdx_wZ2x0gAgZpHl0WoUnX7kk9y4QYIWkhoCzHoQAvD_BwE
137 | 771579790R00 | KD(I)1-M | Příplatek za diagonální kladení keram.dlažby (na koso) | m2 | 10.54 |  | 0 | o
138 | 771475014RU7 | SOK1-M | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 100 mm do lepidla vč. spár. a úpravy horní hrany v návaznosti na omítku | m | 9.95 |  | 0 | o
139 | 597642413_P | SOK1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD (sokl - proveden pásky 100 mm z řezané dlažby) | ks | 14 |  | 0 | o
140 | 771479001R00 |  | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 9.95 |  | 0 | o
141 | 23152401_P | M+D | Tmelení spár silikonem, obklad, sokl - dlažba, obklad vnitřní rohy , tmelení návazností na zárubně, zařizovací předměty | kpl | 1 |  | 0 | o
142 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 2g | Podlahy dřevěné a povlakové
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, úpravy spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
143 | 775511000R00 | DP1 | Položení vlysových podlah do lepidla | m2 | 29.7 |  | 0 | o |  |  | https://www.empiri.cz/dubove-parkety-vlysy-ii-trida-mensi-format/
144 | 61193415_P | DP1 | Vlys podlahový tl.22mm, 400/70mm, specifikace dle PD, vč. prořezu 10% | m2 | 32.67 |  | 0 | o |  |  | https://www.podlahysevcik.cz/parkety-1-2-trida-detail-173.html
145 | 775592004R00 | DP1 | Broušení dřevěných podlah jemné zr.100-120 | m2 | 29.7 |  | 0 | o
146 | 775101101R00 | DP1 | Vysávání podlah prům.vysavačem | m2 | 29.7 |  | 0 | o
147 | 783682111R00_P | DP1 | Nátěr olejový speciální dřevěných podlah 1x dle specifikace v PD, 1x základ | m2 | 29.7 |  | 0 | o
148 | 775599141R00_P | DP1 | Nátěr olejový speciální dřevěných podlah 2x dle specifikace v PD, 2x olej. | m2 | 29.7 |  | 0 | o
149 | 775413040R00 | SOK2-M | Montáž dřevěné soklové podlahové lišty lepením | m | 28.7 |  | 0 | o
150 | 61413711_P | SOK2-D | Podlahová lišta dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m | 31.57 |  | 0 | o |  | https://www.drevene-listy-eshop.cz/drevene-listy/eshop/4-1-DUBOVE-LISTY/0/5/2-LISTA-PARKETOVA-dub
151 | 771111122R00 | V3 -M | Montáž podlahových lišt přechodových | m | 0.8 |  | 0 | o
152 | 5537000213_P | V3- D | Lišta hliníková přechodová, Podrobně viz tabulka prvků PSV | m | 0.8 |  | 0 | o |  | https://www.floorwood.cz/prechodova-lista-sroubovaci-obla-stribrna-e01/
153 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3a | Zdravotechnika - demontáže
154 | 725860811R00 |  | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | ks | 2 |  | 0 | o | [6 empty] | 0.00156
155 | 721171808R00_P |  | Demontáž připojovacího potrubí kanalizace | kpl | 1 |  | 0 | o
156 | 725290020RA0 |  | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kpl | 1 |  | 0 | o | [6 empty] | 0.08
157 | 725810811R00 |  | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | ks | 3 |  | 0 | o
158 | 979082111R00 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10m | t | 0.08156 |  | 0 | o
159 | 979011211R00 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.08156 |  | 0 | o | [6 empty] | 0.08156
160 | 979011219R00 |  | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 0.16312 |  | 0 | o
161 | 979081111RT2 |  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem | t | 0.08156 |  | 0 | o
162 | 979081121RT2 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (uvažováno 9km) | t | 0.08156 |  | 0 | o
163 | 979095312R00 |  | Naložení a složení suti | t | 0.08156 |  | 0 | o
164 | 979990111R00_P |  | Poplatek za skládku materiálu | t | 0.08156 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3b | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
165 | 721176103R00_P |  | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 10.1 |  | 0 | o
166 | 721176105R00_P |  | Potrubí HT připojovací D 100 x 2,7 mm, vč. nezbytných kolen, odboček, redukcí a montáže | m | 2.5 |  | 0 | o
167 | 721273160RT1_P | V5 | Ventilační HL přivzdušňovací ventil podomítkový s masívní pryžovou membránou, s krytem 125/125mm, na potrubí DN50, dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
168 | 721194103R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 (pro umyvadlo, pračku) | ks | 2 |  | 0 | o
169 | 721194104R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 (pro dřez) | ks | 1 |  | 0 | o
170 | 721194105R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 (sprcha) | ks | 1 |  | 0 | o
171 | 721194109R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,7 (wc) | ks | 1 |  | 0 | o
172 | 725850145R00_P |  | Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu (BOJLER) s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, podomítkové provedení. (ref. v. Alcaplast AKS7 ) | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.rychla-dodavka.cz/alcaplast-sifon-pro-odkapavajici-kondenzat-podomitkovy--nerez-dn40-a-dn50-aks7/
173 | 974031164R00 |  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 12.6 |  | 0 | o
174 | 220261665R00 |  | Začištění drážky, konečná úprava | m | 12.6 |  | 0 | o
175 | 28650014_P | REZERVA | Případné dobetonování popř. požární utěsnění prostupů, bude účtováno dle skutečnosti | kpl | 1 |  | 0 | o
176 | 721290111R00 |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 12.6 |  | 0 | o
177 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3c | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
178 | 722172332R00 |  | Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 13.8 |  | 0 | o
179 | 722172333R00 |  | Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 10.7 |  | 0 | o
180 | 722181213RT7_P |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 6.1 |  | 0 | o
181 | 722181213RU1_P |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 10.7 |  | 0 | o
182 | 722181214RT7_P |  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 7.7 |  | 0 | o
183 | 722190401R00 |  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 7 |  | 0 | o
184 | 722202221R00_P |  | Nástěnný komplet (Nástěnka dvojitá závitová plastová) PPR PN 20, 25x4.2, 1/2 | ks | 1 |  | 0 | o
184 | 722202213R00_P |  | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20, 25x4.2, 1/2 | ks | 6 |  | 0 | o
185 | 230040004R00 | M | Montáž závitových dílů DN 1/2" | ks | 2 |  | 0 | o
186 | 55113530.A_P | D | Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný 1/2" (přívod SV k boileru) | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.giacomini.cz/r250ds
187 | 55113524.A_P | D | Kulový kohout, chromovaný 1/2" (přívod TV k boileru) | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.giacomini.cz/r250d
188 | 974031142R00 |  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 24.5 |  | 0 | o
189 | 220261665R00 |  | Začištění drážky, konečná úprava | m | 24.5 |  | 0 | o
190 | 722290215R00 |  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN32 | m | 24.5 |  | 0 | o
191 | 722290234R00 |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí | m | 24.5 |  | 0 | o
192 | 722260902R00_P |  | Přemístění vodoměru a uzávěru vody a úpravy potrubí | ks | 1 |  | 0 | o
193 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3d | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky zařizovacích předmětů jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
194 | 725219401R00 | M | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | ks | 1 |  | 0 | o
195 | 64213637_P1 | D | Umyvadlo keramické 550/400/173 mm připevněné na stěnu šrouby vč. pilety clickclack- specifikace dle PD (ref. výrobek Glacera Havana) | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.siko.cz/umyvadlo-glacera-havana-55x40-cm-bez-prepadu-ha5540/p/HA5540
196 | 725869101R00 | M | Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D32 | ks | 1 |  | 0 | o
197 | 551620220_P | D | Umyvadlový sifon s vtokem vč. napojovací manžety chrom | ks | 1 |  | 0 | o
198 | 725869204R00 | M | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | ks | 1 |  | 0 | o
199 | 551620240_P | D | Dřezový sifon plastový | ks | 1 |  | 0 | o
200 | 725829202R00 | M | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | ks | 2 |  | 0 | o
201 | 55145001_P | D | Baterie umyvadlová stoján. Ruční páková, bez otvír.odpadu standard vč.flexo hadiček, např. ref vyrobek. Deante Werbena ( v.baterie 15,6cm) | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.drezy-baterie.cz/eshop/11466/umyvadlova-baterie-deante-werbena-chrom.html
202 | 55145015_P | D | Baterie dřezová stojánková páková směšovací, kov, leštěná nerez, vč.flexo hadiček - specifikace dle PD, ( vvýška baterie 32cm) např. ref vyrobek. Ikea Bosjon | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.ikea.com/cz/cs/p/bosjoen-kuchynska-misici-baterie-barva-nerezavejici-oceli-20457381/#content
203 | 725249101R00 | M | Montáž sprchových koutů (vanička vč. napojení na sifon, zástěna) | ks | 1 |  | 0 | o
204 | 642938115_P | D | Vanička sprchová obdelníková 1200x800/30 mm litý mramor - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.dek.cz/produkty/detail/6000019235-8000167-sprchova-vanicka-rectan-m-1200x800x30?tab_id=popis
205 | 551620214_P | D | Vaničkový sifon, průměr otvoru 90 mm, DN50, krytka leštěná nerez průměr 120 mm, otvor sifonu 90 mm, průměr odpadu 50 mm, průtok 39 l/min, shora čistitelný odpadní systém | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.koupelny-sen.cz/vanickovy-sifon-prumer-otvoru-90-mm-dn50-krytka-lestena-nerez-ewn0850
206 | 55484451.A_P | D | Sprchová zástěna š.1200mm, s profilem z hliníku s leštěným povrchem a výplní z bezpečnostního skla tl.6mm, výška 1900 mm, otočný systém otevírání dveří, dveře š. min.600mm, dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.levna-koupelna.cz/61261-mona-120-clear-sprchove-dvere-otvaracia
207 | 725849201R00 | M | Montáž baterií sprchových, pevná výška | ks | 1 |  | 0 | o
208 | 725849200R00 | M | Montáž držáku sprchy | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.drezy-baterie.cz/eshop/15357/sprchovy-set-deante-peonia-chrom.html
209 | 55145009_P |  | Baterie sprchová nástěnná páková včetně sprchového setu (kulatá hlavová sprcha prum.200mm + ruční) a příslušenství - specifikace dle PD, např. ref. vyrobek Deante Werbena, rozteč 150mm | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.drezy-baterie.cz/eshop/11468/sprchova-baterie-nastenna-deante-werbena-chrom.html
210 | 725319101R00 | M | Montáž dřezů jednoduchých | ks | 1 |  | 0 | o
211 | 55231355_P | D | Dřez jednoduchý nerezový (530x560) se zápachovou uzávěrkou, např. Ikea Langudden, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.ikea.com/cz/cs/p/langudden-vestavny-drez-nerezavejici-ocel-s29157477/
212 | 725119306R00 | M | Montáž klozetu závěsného | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://jika-shop.cz/lyra-plus-klozet-zavesny-49-cm-compact-hluboke-splachovani-bily-663152338201/
213 | 725014163R00_P | D | Klozet závěsný s hlubokým splachováním odpad zadní, vč. sedátka a připojovací tlakové hadice - specifikace dle PD, ref. výrobek Glacera Alfa | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.siko.cz/wc-zavesne-glacera-alfa-zadni-odpad-al010/p/AL010
214 | 726212321R00_P | D | Modul pro závěsné WC, pro zazdívání, výška přízdívka max. 1200mm, š.100mm, vč. ovládacích tlačítek - matný chrom | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://geberit-shop-triker.cz/kombifix-pro-zavesne-wc-109-cm-s-nadrzi-sigma-8-cm-predni-ovladani-676110790001/
215 | 725869203R00_P | M | Montáž uzávěrek zápach. | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://jika-shop.cz/tlacitko-ovladaci-jika-pl3-single-flush-matny-chrom-663909366000/
216 | 725860184RT1 | D | Uzávěrka zápachová pračková podomítková společná s připojovacím kolenem na vodovod, nerez krytka | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.vodo-plasttop.cz/podomitkova-zapachova-uzaverka-hl405-sifon-prackovy
217 | 725810402R00 |  | Ventil rohový G 1/2 bez připojovací hadičky | ks | 6 |  | 0 | o
218 | 725539103R00 | M | Montáž elektr.ohřívačů, zásovníkových do 125 l | ks | 1 |  | 0 | o
219 | 484387011_P | D | Bojler, elektrický ohřívač vody s keramickým topným tělesem, závěsný, svislý, 100l, průměr do 560mm | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.hornbach.cz/shop/Elektricky-bojler-Drazice-OKCE-125/5120084/artikl.html
220 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3e | Vzduchotechnika
Demontáže VZT zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky vzduchotechnických výrobků jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
221 | 728114112R00 | M | Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm | m | 4.3 |  | 0 | i
222 | 429851122_P1 | D | VZT PVC potrubí plastové kruhové hladké potrubí 125mm | m | 4.3 |  | 0 | i |  | https://www.ventilatory.cz/pvc-vzduchovody-kulate-o-100-mm-x2s16347
223 | 4298150103_P | D | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu d 125mm, včetně spojovacího materiálu | m | 1 |  | 0 | i
224 | 429853216 | D | PVC oblouk 125/45° | ks | 1 |  | 0 | i
225 | 429853241 | D | Spojka potrubí kruhová VP 125 KS | ks | 6 |  | 0 | i
226 | 429853271 | D | Montážní rámeček kruhový VP 125 KMR | ks | 6 |  | 0 | i |  | https://www.ventilatory.cz/izolacni-navlek-o-125-mm-delka-5-m-x12563
227 | 429853246 | D | Spojka potrubí kruh. se zpětnou klapkou VP 125 KSK | ks | 1 |  | 0 | i
228 | 55348430.A_P | D | Nerezový T kus vč. víčka - úprava na sběr kondenzátu Ø 125 mm | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.ventilatory-shop.cz/produkt/ventilator-vortice-quadro-super-i-t
229 | 429853235_P | D | Redukce 125/120mm | ks | 3 |  | 0 | i
230 | 713381411R00_P1 |  | Návleková izolace potrubí VZT prům. 125mm, minerální tl.40mm | m | 2 |  | 0 | i |  |  | https://www.ventilatory.cz/izolacni-navlek-o-125-mm-delka-5-m-x12563
231 | 728611611R00 | M | Montáž ventilátoru radiál. do podhledu, do d 200mm | ks | 1 |  | 0 | i
232 | 429148051_P | D | Ventilátor do podhledu, vyšší tlak, prum. 100mm se zpětnou klapkou dle spec. ve TZ | ks | 1 |  | 0 | i |  |  | https://www.ventilatory-shop.cz/produkt/ventilator-vortice-quadro-super-i-t
231 | 953802115R00_P | M | Montáž komínové vložky ohebné 120 mm, do 30 m | m | 7 |  | 0 | i
232 | 5534315502_P | D | Nerezová hadice FLEX s vnitřní hladkou stěnou, tl.2x0,2mm vhodná do komínvého průduchu, DN120 | m | 7 |  | 0 | i |  |  | http://www.ricomgas.cz/product/?id=49377
233 | 728212712R00 | N | Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm | ks | 1 |  | 0 | i
234 | 42972302_P | D | Ukončovací protidešťová stříška včetně propojovacích prvků | kpl | 1 |  | 0 | i |  |  | https://www.ventilatory.net/hu-125.html?___SID=S
235 | 5534338499_P | REZERVA | Rezerva - úprava střešní krytiny, manžeta protidešťová | kpl | 1 |  | 0 | o
236 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3f | Topení
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
237 | 735171313R00_P | D | Elektrický topný žebřík vč. regulátoru teploty, 700W, 500/30/1820mm | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.vodateplo.cz/korado-koralux-koupelnove-teleso-linear-classic-er---klcer-1820500-bile-klc-182050-00r10
238 | 484566211_P | D | Elektrický přímotop vč. regulátoru teploty, 2kW, 450/100/738mm, ref. vyrobek Stiebel Eltron | ks | 1 |  | 0 | i |  | https://www.kvelektro.cz/elektricky-primotop-2000w-stiebel-eltron-cns-200-trend-u-p1631527
239 | 735179110R00 | M | Montáž otopných těles a koupelnových těles (žebříků) | ks | 2 |  | 0 | i
240 | 220261662R00_P |  | Stavební přípomoce - drážky, prostupy, zapravení | kpl | 1 |  | 0 | o
241 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 3g | Plyn
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
242 | 722130801R00 |  | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 10 |  | 0 | o
243 | 723160804R00 |  | Demontáž potrubí u polohy stávajícího plynoměru | ks | 1 |  | 0 | o
244 | 725610810R00 |  | Demontáž plynového sporáku | ks | 1 |  | 0 | o
245 | 725650805R00_P |  | Demontáž plynového topidla | ks | 1 |  | 0 | o
246 | 723290823R00 |  | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m | t | 0.1996 |  | 0 | o
247 | 723163103R00_P |  | Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm (DN 15), dle ČSN EN 1057, montáž pájením | m | 13.7 |  | 0 | o
248 | 230012017R00_P |  | Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 28 x 2,6 vč. úpravy rozměru dle tl. stěny | ks | 2 |  | 0 | o
249 | 5513101380_P |  | Přechodka napojení med. potrubí DN15 na stávající ocelové potrubí, mosaz | ks | 1 |  | 0 | o
250 | 723190251R00 |  | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | ks | 1 |  | 0 | o
251 | 713552111R00 |  | Protipož. trubní ucpávka EI 45, do D 25 mm, stěna | ks | 1 |  | 0 | o
252 | 723160204R00 |  | Přípojka k plynoměru | kpl | 1 |  | 0 | o
253 | 723160334R00 |  | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 | kpl | 1 |  | 0 | o
254 | 723235111R00 |  | Kohout kulový 1/2" plyn | ks | 1 |  | 0 | o
255 | 5513101491_P | D | Hadice flexi plyn 1000 mm, nerezová hadice s nerezovými převlečnými maticemi 1/2" na obou stranách s plochým těsněním NBR. | ks | 1 |  | 0 | o |  | https://www.koupelnovevybaveni.cz/flexira-hadice-xconnect-gas-basic-1000-mm-r1-2-g1-2-h121g1-10
256 | 484566217_P2 | D | Plynové topidlo 2,5kW, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
257 | 725659102R00 | M | Montáž těles otopných plyn., odtah.stěna, 1 otvor | soubor | 1 |  | 0 | o
258 | 13640710_P |  | Nespalná podlaha u plynového topidla, ocelový plech 300/500mm, tl.2,0mm, nátěr tmavě šedá, zkosené rohy | m2 | 0.15 |  | 0 | o
259 | 220261662R00_P |  | Stavební přípomoce (potrubí v přizdívce-drážky vymazány maltou, prostupy-osazení chráničky) | kpl | 1 |  | 0 | o
260 | 723190909R00_P |  | Zkouška plynu dle ČSN, zkouška pevnosti a těsnosti | kpl | 1 |  | 0 | o
261 | HZS |  | Provedení revize plynovodu | hod | 5 |  | 0 | o
262 | 998011003R00_P |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 4 | Elektroinstalace - silnoproud
Kapitola silnoproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
263 |  |  | Materiál + montáž silnoproudých rozvodů celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
264 |  |  | Rozvodnice RB celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
265 |  |  | Různé | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 5 | Elektroinstalace - slaboproud
Kapitola slaboproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
266 |  |  | Materiál + montáž slaboproud celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
267 |  |  | Různé | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  | 6 | Dokončovací práce
268 | 220711301R00_P | V1 | Autonomní hlásič kouře, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | i
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## ESA_ESI
Stavební úpravy bytové jednotky 10, Zborovská 526/44, Praha 5 –Smíchov
ELEKTROINSTALACE
SILNOPROUD
| Položka | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem | jen materiál
1 | 210201518R00P | svítidlo pod linku s vypínačem LED 10W otočné | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 210201511R00P | B - svítidlo stropní LED,16W, IP20 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
3 | 210201517R00P | A – vývod pro svítidlo v koupelně | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 210111011RT6P | zásuvka 230V | ks | 20 |  |  | 0 | 0
5 | 210111011RT6P | zásuvka 230V s ochranou před přepětím | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6 | 650051311RT3P | spínač č.1 – jednopólový (strojek,kryt) | ks | 6 |  |  | 0 | 0
7 | 650051341RT3P | spínač č. 6 – střídavý (strojek,kryt) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
8 | 34535435P | tlačítkový ovladač pro ovl.ventilátoru | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9 | 210010313RT3P | sporáková přípojka do krabice KO | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10 | 34536700P | rámeček 1x - jednoduchý | ks | 17 |  |  | 0 | 0
11 | 34536705P | rámeček 2x, dvojrámeček | ks | 4 |  |  | 0 | 0
12 | 34536710P | rámeček 3x, trojrámeček | ks | 2 |  |  | 0 | 0
13 | 34536712P | rámeček 4x, čtyřrámeček | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14 | 210220321RT1 | svorka Bernard vč.Cu pásku | ks | 2 |  |  | 0 | 0
15 | 210010320R00 | krabice přístrojová KP | ks | 31 |  |  | 0 | 0
16 | 210010322RT1 | krabicová rozvodka KR 68 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
17 | 650020161R00 | hmoždinky vč.vrutu, vrtání | ks | 20 |  |  | 0 | 0
18 | 210800113RT1 | CYKY-J 4x10 vč.prořezu | m | 3 |  |  | 0 | 0
19 | 210800106RT1 | CYKY 3Cx2,5 vč.prořezu | m | 170 |  |  | 0 | 0
20 | 210800105RT1 | CYKY 3Cx1,5 vč.prořezu | m | 12 |  |  | 0 | 0
21 | 210800023RT4 | CYKYLo 3Cx1,5 vč.prořezu | m | 50 |  |  | 0 | 0
22 | 210800546RT1 | vodič CY 4 - zel.žl. | m | 18 |  |  | 0 | 0
23 | 650061611R00 | Jistič 2/1-B, 10kA před spínací hodiny | ks | 1 |  |  | 0 | 0
24 | 650031621R00 | rozvodnice RB – montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25 | 210292041R00 | přezkoušení vedení | ks | 28 |  |  | 0 | 0
26 | 650123647R00 | ukončení vodiče | ks | 50 |  |  | 0 | 0
27 | 974051215R00 | frézování drážky na stěnách | m | 130 |  |  | 0 | 0
28 | 974052515R00 | frézování drážky na stropech | m | 10 |  |  | 0 | 0
29 | 971033161R00 | sekání průrazů | ks | 5 |  |  | 0 | 0
30 | 974054208R00 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 36 |  |  | 0 | 0
31 | R | zapojení dig., ventilátoru,bojleru,topidla,el.žebříku | ks | 5 |  |  | 0 | 0
32 | R | práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál) | soub | 1 |  |  | 0 | 0
33 | HZS | demontážní práce | hod | 12 |  |  | 0 | 0
34 | HZS | revize el.zařízení | hod | 12 |  |  | 0 | 0
|  | Materiál + montáž silnoproud celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Rozvaděč RB |  | počet | materiál | montáž | celkem | jen materiál
35 | 357161603P | rozvaděč provedení na povrch, 24+4,kombinovaná media | ks | 1 |  |  | 0 | 0
36 | R | svodič přepětí SPB-12/280/1, B+C | ks | 1 |  |  | 0 | 0
37 | 358891503P | proudový chránič 16/1N/0,03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
38 | 358890405P | proudový chránič 25/2/0,03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
39 | 35822003011 | Jistič 10/1-B, 10kA | ks | 1 |  |  | 0 | 0
40 | 35822003012 | Jistič 16/1-B, 10kA | ks | 10 |  |  | 0 | 0
41 | 345604010001P | svorkovnice KLM | m | 0.5 |  |  | 0 | 0
42 | R | zásuvka 230V v rozvaděči | ks | 1 |  |  | 0 | 0
43 | R | pom.materiál (svorky, vodiče) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
44 | R | zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Rozvaděč RB celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Různé
45 | R | přrážka za podružný materiál | % |  | 0 |  | 0
46 | R | podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
SLABOPROUD
|  | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem
47 | 371202013P | telefonní zásuvka (zásuvka,maska,kryt) - Cat5e | ks | 1 |  |  | 0 | 0
48 | 371202013P | televizní zásuvka STA | ks | 1 |  |  | 0 | 0
49 | 371202024P | komunikační zásuvka PC (zásuvka,maska,kryt) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
50 | 210010301RT1P | krabice přístrojová | ks | 4 |  |  | 0 | 0
51 | 210800549RT1P | koaxiální kabel vč.prořezu | m | 13 |  |  | 0 | 0
52 | 210800549RT1P | kabel UTP Cat 5e vč.prořezu | m | 28 |  |  | 0 | 0
53 | 210010003RU3 | trubka PVC 2323 | m | 13 |  |  | 0 | 0
54 | 210860201R00 | SYKFY 5x2x0,5 | m | 5 |  |  | 0 | 0
55 | 210110047RT6P | tlačítkový ovladač zvonkový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
56 | 974054208R00 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 4 |  |  | 0 | 0
57 | 974051215R00 | frézování drážky na stěnách | m | 26 |  |  | 0 | 0
58 | 210292041R00 | přezkoušení vedení | ks | 4 |  |  | 0 | 0
59 | 971033161R00 | sekání průrazů | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Materiál + montáž slaboproud celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Různé
60 | R | přrážka za podružný materiál | % |  | 0 |  | 0
61 | R | podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
|  | Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | DPH | 15% |  |  |  | 0
|  | Cena vč. DPH |  |  |  |  | 0
Poznámky pro zhotovitele
Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky ;
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu