Tabulka oken (P)

## P.1 	Okno

Umístění:	1.01

Rozměry otvoru, nutno zaměřit před zhotovením dodavatelské dokumentace na stavbě:

stavební šířka 	875 mm

stavební výška	1320 mm

Počet: 	1 ks

Popis:	okno jednokřídlé dřevěné otevíravé (L), zasklené čirým izolačním dvojsklem

Kotvení, těsnění:	dle výrobce, pozinkované kotvy, těsnění EPDM, Barevnost dle stávajících – lomená bílá

Materiál:	rámy: Dřevěný systémový profil, barva dle investora

zasklení: izolační dvojsklo čiré Ug=1 W/m2K, solární faktor SF= 0,6

celkový prostup tepla výrobkem Uw=1,2 W/m2K

kování: dle výběru investora

Parapety: 	vnitřní dřevěný-nátěr bílý, venkovní plechový hliníkový-Ral barvy červeno-hnědá 8012

## P.2 	Okno

Umístění:	1.01

Rozměry otvoru, nutno zaměřit před zhotovením dodavatelské dokumentace na stavbě:

stavební šířka 	570 mm

stavební výška	855 mm

Počet: 	1 ks

Popis:	okno jednokřídlé dřevěné otevíravé (L), zasklené čirým izolačním dvojsklem

Kotvení, těsnění:	dle výrobce, pozinkované kotvy, těsnění EPDM, Barevnost dle stávajících – lomená bílá

Materiál:	rámy: Dřevěný systémový profil, barva dle investora

zasklení: izolační dvojsklo čiré Ug=1 W/m2K, solární faktor SF= 0,6

celkový prostup tepla výrobkem Uw=1,2 W/m2K

kování: dle výběru investora

Parapety: 	vnitřní dřevěný-nátěr bílý, venkovní plechový hliníkový-Ral barvy červeno-hnědá 8012

## P.3 	Okno

Umístění:	1.05

Rozměry otvoru, nutno zaměřit před zhotovením dodavatelské dokumentace na stavbě:

stavební šířka 	580 mm

stavební výška	870 mm

Počet: 	1 ks

Popis:	okno jednokřídlé dřevěné otevíravé (L), zasklené čirým izolačním dvojsklem

Kotvení, těsnění:	dle výrobce, pozinkované kotvy, těsnění EPDM, Barevnost dle stávajících – lomená bílá

Materiál:	rámy: Dřevěný systémový profil, barva dle investora

zasklení: izolační dvojsklo čiré Ug=1 W/m2K, solární faktor SF= 0,6

celkový prostup tepla výrobkem Uw=1,2 W/m2K

kování: dle výběru investora

Parapety: 	vnitřní dřevěný-nátěr bílý, venkovní plechový hliníkový-Ral barvy červeno-hnědá 8012

## P.4 	Okno

Umístění:	1.04

Rozměry otvoru, nutno zaměřit před zhotovením dodavatelské dokumentace na stavbě:

stavební šířka 	570 mm

stavební výška	880 mm

Počet: 	1 ks

Popis:	okno jednokřídlé dřevěné otevíravé (L), zasklené čirým izolačním dvojsklem

Kotvení, těsnění:	dle výrobce, pozinkované kotvy, těsnění EPDM, Barevnost dle stávajících – lomená bílá

Materiál:	rámy: Dřevěný systémový profil, barva dle investora

zasklení: izolační dvojsklo čiré Ug=1 W/m2K, solární faktor SF= 0,6

celkový prostup tepla výrobkem Uw=1,2 W/m2K

kování: dle výběru investora

Parapety: 	vnitřní dřevěný-nátěr bílý, venkovní plechový hliníkový-Ral barvy červeno-hnědá 8012

## P.5 	Okno

Umístění:	1.04

Rozměry otvoru, nutno zaměřit před zhotovením dodavatelské dokumentace na stavbě:

stavební šířka 	600 mm

stavební výška	880 mm

Počet: 	1 ks

Popis:	okno jednokřídlé dřevěné otevíravé (L), zasklené čirým izolačním dvojsklem

Kotvení, těsnění:	dle výrobce, pozinkované kotvy, těsnění EPDM, Barevnost dle stávajících – lomená bílá

Materiál:	rámy: Dřevěný systémový profil, barva dle investora

zasklení: izolační dvojsklo čiré Ug=1 W/m2K, solární faktor SF= 0,6

celkový prostup tepla výrobkem Uw=1,2 W/m2K

kování: dle výběru investora

Parapety: 	vnitřní dřevěný-nátěr bílý, venkovní plechový hliníkový-Ral barvy červeno-hnědá 8012