- Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název stavby:		Rekonstrukce bytu č. 18

Ostrovského 1721/12, Praha 5

Místo stavby:					parc. č. 2902, k.ú. Smíchov [729051]

Předmět projektové dokumentace:		Dokumentace pro provedení stavby sloužící pro výběr zhotovitele

## Údaje o stavebníkovi

Vlastník: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5

Správce: CENTRA a.s., Na Zatlance 1350/13, Praha 5, 150 00

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant 				Boa projekt s.r.o.

Na Hutmance 439/8

158 00 Praha 5

IČO: 06934927

DIČ: CZ06934927

Odpovědná osoba: 	Ing. Vít Řezáč, ČKAIT 0013132

Projektanti jednotlivých částí dokumentace:	Stavební část: 	Ing. Vít Řezáč, ČKAIT 0013132

Ing. Tereza Zuzánková

Vytápění:	Ing. Martina Kreslová

Zdravotechnika: Ing. Vít Řezáč, ČKAIT 0013132

Bc. Ondřej Mědílek

PBŘS:		Ing. Vít Řezáč, ČKAIT 0013132

Elektroinstalace: Ing. David Kopeček

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Vzhledem k rozsahu nebude členěno.

## Seznam vstupních podkladů

Archivní dokumentace ze SÚ a zaměření stávajícího stavu.

Podklady a upřesnění záměru stavby se správcem objektu

Návštěva místa

Fotodokumentace stávajícího stavu

- Souhrnná technická zpráva

## POPIS ÚZEMÍ STAVBY

#### charakteristika území a stavebního pozemku:

Jedná se o stávající parcelu, jejíž součástí je stavební objekt. Budova se nachází na parcele č. 2902 v k.ú. Smíchov. Pozemek je přilehlý ze jižní strany ke komunikaci ul. Ostrovského.

Stavebními úpravami – rekonstrukce bytu č. 18 nebude dotčena funkce ani výměra pozemku.

#### Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací:

Stavební úpravy nemění účel užívání stavby. Jsou v souladu s platnou legislativou.

#### Informace o vydaných rozhodnutích na využívání území:

Pro stavební úpravy není potřeba žádat o výjimku z obecných požadavků na využívání území.

#### Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

Stavební úpravy dokončené stavby splňují všechny požadavky stanovisek dotčených orgánů a podmínek povolení stavby.

Závazné stanovisko HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor památkové péče Oddělení státní správy památkové péče, č. j.: MHMP 813005/2024, sp. zn.:  S-MHMP 286274/2024 ze dne 16.4.2024:

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace „Rekonstrukce bytových jednotek – byt č. 17“, kterou zpracoval: Boa projekt s.r.o., Ing. Vít Řezáč, ČKAIT 13132, Na Hutmance 8, 158 00 Praha 5, v 1/2024 pro provedení stavby je z hlediska zájmů státní památkové péče p ř í p u s t n é za těchto základních podmínek:

1. Nová okna do dvora nebudou výklopná a budou natřena v odstínu lomené bílé barvy dle stávajících oken.

2. Nové vstupní dveře do bytu budou dřevěné, hladké a budou natřeny v odstínu lomené bílé, dle stávajících dveří v nižších podlažích.

Požadavky jsou zohledněny viz. tabulka oken a dveří.

#### Výčet a závěr provedených průzkumů a rozborů:

V rámci přípravy projektu proběhlo dílčí zaměření bytu a prohlídka okolí. Prohlídky proběhly před zahájením a v průběhu prací na projektu. Došlo k zaměření daných prostor bytu a pořízení fotodokumentace. Provoz budovy byl rovněž diskutován se správcem budovy.

#### Ochrana území:

Pozemek se nachází v navržené památkové zóně ve smyslu zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Pozemek se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace ve smyslu zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

#### Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území:

Objekt se nenachází záplavovém území a poddolovaném území.

#### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky:

Jedná se o stavební úpravy objektu nevýrobního charakteru. Odstupy řešeného objektu od stávajících staveb jsou stávající a stavební úpravy na ně nebudou mít vliv. Stavební úpravy se odehrávají uvnitř objektu a na sousední pozemky nemají vliv.

Stavebními úpravami nedojde ke změně odtokových poměrů v území.

#### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce není řešeno kácení dřevin a asanace. V rámci přípravy staveniště je třeba provést demontáž výplní a demolice konstrukcí označených ve výkrese bouracích prací, odstranění všech původních vnitřních obkladů, demontáž všech původních zařizovacích předmětů vč. plynových kamen, sondy dle výkresu bouracích prací.

#### Zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Při provádění stavebních úprav nedojde k žádnému záboru půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa.

#### Územně technické podmínky:

Pozemek je napojen na stávající komunikační síť v obci. Pozemek je přístupný z přilehlé ulice Ostrovského. Rekonstrukce neřeší změnu napojení na dopravní ani technickou infrastrukturu.

#### Věcné a časové vazby stavby:

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce není řešeno.

#### Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje:

| ČÍSLO | STAVEBNÍ OBJEKT | Parc. č. |
| --- | --- | --- |
| SO 01 | Byt č. 18, na adrese Ostrovského 1721/12, 150 00 Praha 5, Smíchov | 2902, k. ú. Smíchov |

#### Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo:

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce nevznikají nová ochranná ani bezpečnostní pásma.

## CELKOVÝ POPIS STAVBY

    - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

#### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby.

Jedná se o bytový dům a projekt řeší rekonstrukci jednoho z bytů v 5.NP. Budova je vyzděna z plných pálených cihel spojovaných vápennou maltou. Stěny jsou omítnuté, v části interiéru jsou provedeny polopřímky ze systému SDK.

#### Účel užívání stavby

Stavba slouží pro bydlení.

#### Trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je řešena jako trvalá.

#### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby atechnických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Navržené stavební úpravy jsou v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy – Novými Pražskými stavebními předpisy, kterými se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze.

Projektová dokumentace je provedena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, především vyhláška 268/2009 Sb. Jsou dodrženy příslušné zákony, vyhlášky a normy.

V technických místnostech se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Navržené změny nezasahují do stávajícího řešení.

#### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Navržená stavba a její realizace bude splňovat všechny požadavky dotčených orgánů. Viz kap. B.1 d)

#### Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavební objekt je součástí památkové zóny v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, pam. zóny, rezervace, nem. nár. kultur. památky. Rekonstrukcí se nemění venkovní vzhled objektu. Jedná se o stavební úpravy uvnitř bytu.

#### Navrhované parametry stavby

Jedná se o stavební úpravy v rámci půdorysu bytu a nedochází ke změně původních parametrů objektu.

#### Základní bilance stavby

Bilance stavby se stavebními úpravami nezmění.

#### Základní předpoklady výstavby

Předpokládaná realizace:	2Q/2024 –3Q/2024

Stavba bude zahájena, realizována a dokončena jako jeden celek, o žádném dílčím členění se neuvažuje. Stavba nebude členěna na etapy.

#### Orientační náklady stavby

Cena bude stanovena dodavatelsky.

    - CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

#### Urbanismus

Rekonstrukcí nedojde ke změně.

#### Architektonické řešení

Architektonické řešení rekonstrukce bytu vychází jednak z požadavků investora a z nastavených regulativů územního plánu. Dle požadavků byla navržena nová dispozice bytu se 2 obytnými místnostmi (ložnice a obytný prostor s kuchyňským koutem), koupelna, samostatné wc a předsíň.

    - CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Byt bude sloužit nadále pro bydlení, předpokládá se bydlení 2 osob.

Novým zdrojem tepla pro vytápění bytu bude závěsný kondenzační plynový kotel. Minimální jmenovitý výkon kotle bude v rozsahu 2 – 5 kW, maximální výkon kotle pro vytápění bude minimálně 10 kW. Kotel bude umístěný v místnosti 1.03 – koupelna.

Kotel bude v provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody. Objem zásobníku bude v rozsahu 40 – 60 l.

Součástí kotle bude oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistný ventil. Oběhové čerpadlo umístěné v kotli bude elektronické s automatickou regulací otáček přizpůsobenou aktuální potřebě objektu.

Kotel bude napojen na stávající domovní plynovod přes kulový kohout KK DN20.

Kotel bude v provedení „C“ – uzavřený spotřebič. Spalovací vzduch bude přiváděn z venkovního prostoru dvouplášťovým kouřovodem. Vnějším pláštěm kotel přisává spalovací vzduch, středem kouřovodu jsou odváděny spaliny do venkovního prostoru. Odvod spalin bude vyústěn nad střechu.

    - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Není řešeno.

    - BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Bez charakteristiky.

    - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

#### Stavební řešení:

V rámci rekonstrukce bytu budou provedeny nové otvory ve stěnách a dojde k vybudování nových příček uvnitř bytu, které nebudou přitěžovat stávající nosné konstrukce víc jak původní bourané příčky.

#### Konstrukční a materiálové řešení:

Obvodové nosné zdivo bude ponecháno v plném rozsahu vč. otvorů.

Vyzdívání stěn se řídí technologickými předpisy výrobce.

Nosná konstrukce stropů nebude rekonstrukcí dotčena.

Nadpraží stavebních otvorů ve zděné budou tvořeny systémovými keramickými překlady.

#### Mechanická odolnost a stabilita:

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav nebude zasahováno do stability objektu.

    - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Technologie pro ohřev TV a TUV – Nově navržen plynový kondenzační kotel typu C. Nově komplet navrženo teplovodní vytápění viz samostatná část dokumentace.

    - ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Součástí dokumentace je zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby.

    - ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Bez charakteristiky.

    - HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY. POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Rekonstruovaný prostor bude sloužit pro bydlení max 2 osob. Větrání je navrženo přirozené okny v obytných místnostech, nucené v hygienickém zázemí. Vytápění je navrženo teplovodní, otopná tělesa-radiátory jsou umístěna pod okny. Chlazení není navrženo. Osvětlení je navrženo smíšené-umělé i přirozené v obytných místnostech-stávající řešení beze změny. Byt bude napojen na stávající rozvody vodovodu a kanalizace bytového domu. Nově je navrženo vytápění vč. plynového kondenzačního kotle.

Nakládání s odpady

Z provozu bytu bude zůstávat pouze komunální odpad, který bude ukládán do uzavíratelných nádob a jejich odvoz bude zajišťován smluvní firmou. Odpady pro další možné využití budou tříděné a nabídnuté k dalšímu zpracování.

Byt není zdrojem vibrací, hluku, prašnosti apod.

    - ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

#### Ochrana před pronikáním radonu z podloží:

Bez charakteristiky.

#### Ochrana před bludnými proudy:

Bez charakteristiky.

#### Ochrana před technickou seizmicitou:

Bez charakteristiky.

#### Ochrana před hlukem:

Původní řešení není rekonstrukcí dotčeno.

#### Protipovodňová opatření:

Původní řešení není rekonstrukcí dotčeno.

#### Ochrana před ostatními účinky

Původní řešení není rekonstrukcí dotčeno.

## PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Původní řešení není rekonstrukcí dotčeno.

## DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Původní řešení není rekonstrukcí dotčeno.

## ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Bez charakteristiky.

## POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

#### Vliv na životní prostředí

Nově rekonstruovaný byt nebude zdrojem znečišťujících emisí, ale bude zdrojem komunálního odpadu. Odpad bude vyvážen odbornou firmou. Stavba bude splňovat požadavky stanovené odborem životního prostředí.

#### Vliv na přírodu a krajinu

Není řešeno.

#### Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Není řešeno.

#### Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředíje-lipodkladem

Pro stavbu není potřeba závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

#### V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Není řešeno.

#### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nevyžaduje zřízení nových ochranných či bezpečnostních pásem, ani jiných ochran.

## OCHRANA OBYVATELSTVA

Není řešeno

## ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

#### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Zdroj energií pro potřebu výstavby bude ze stávajících napojovacích bodů v bytě.

#### Odvodnění staveniště

Bezcharakteristiky.

#### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Staveništěm bude pouze plocha řešené jednotky, která je přístupná z domovního schodiště.

#### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

Bez charakteristiky

#### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce není řešeno kácení dřevin a asanace. V rámci přípravy staveniště je třeba provést demontáž výplní a demolice konstrukcí označených ve výkrese bouracích prací, odstranění všech původních vnitřních obkladů, demontáž všech původních zařizovacích předmětů vč. plynových kamen, sondy dle výkresu bouracích prací.

#### Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé):

Bez charakteristiky

#### Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Bez charakteristiky

#### Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

Odpady vzniklé při výstavbě jednotky budou tříděny dle platné legislativy a jejich odvoz bude zajištěn specializovanou firmou s oprávněním pro nakládání s odpadem.

#### bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

Bez charakteristiky.

#### ochrana životního prostředí při výstavbě:

Bez charakteristiky

#### zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Je nutno dbát na dodržování všech platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání ochranných pomůcek. Je nutno dodržovat zejména:

- zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

- zákon 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce

- zákon 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

- zákon 226/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- NV 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- NV 101/2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontraktu s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením.

Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež,…)

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.

Při přípravě a realizaci staveb, u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle odstavce 5), které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle §160 odst. 3 Stavebního zákona, nebo nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle §103 Stavebního zákona se koordinátor neurčuje.

Pro stavební úpravy bytu není vyžadován koordinátor bezpečnosti.

#### úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:

Bez charakteristiky

#### zásady pro dopravní inženýrská opatření:

V rámci stavby nebude potřeba provádět žádná dopravně inženýrská opatření.

#### stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby:

Stavba nevyžaduje speciální podmínky pro její realizaci.

#### postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

Předpokládaný termín schválení dokumentace 	1/2024

## CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Bez charakteristiky, umístěním stavby nedochází k zásahu do vodohospodářského řešení.