## Tabulka RPV
TABULKA REGULÁTORŮ PRŮTOKU VZDUCHU A TLUMIČŮ HLUKU
Označení |  | Rozměr | Místnost | Umístění | m3/hod | Typ (např.) |  |  | Dodávka | Napájení / Ovládání | Tlumič hluku (např.)
2018-01-01 | RPP | DN 140 | 1.02 | 1.01 | 360 | OPTIMA-R-14 | BLC1-MOD | VAV | VZT | MaR | LDR 30-15
1.2 | RPO | DN 140 | 1.02 | 1.01 | 360 | OPTIMA-R-14 | BLC1-MOD | VAV |  |  | LDR 30-15
1.3 | RPP | DN 180 | 1.03 | 1.01 | 630 | OPTIMA-R-18 | BLC1-MOD | VAV |  |  | LDR 40-20
1.4 | RPO | DN 180 | 1.03 | 1.01 | 630 | OPTIMA-R-18 | BLC1-MOD | VAV |  |  | LDR 40-20
1.5 | RPP | DN 180 | 1.04 | 1.01 | 630 | OPTIMA-R-18 | BLC1-MOD | VAV |  |  | LDR 40-20
1.6 | RPO | DN 180 | 1.04 | 1.01 | 630 | OPTIMA-R-18 | BLC1-MOD | VAV |  |  | LDR 40-20
1.7 | RPP | DN 180 | 1.05 | 1.10 | 630 | OPTIMA-R-18 | BLC1-MOD | VAV |  |  | LDR 40-20
1.8 | RPO | DN 180 | 1.05 | 1.09a | 630 | OPTIMA-R-18 | BLC1-MOD | VAV |  |  | LDR 40-20
1.9 | RPP | DN 180 | 2.02 | 2.01 | 630 | OPTIMA-R-18 | BLC1-MOD | VAV |  |  | LDR 40-20
1.10 | RPO | DN 180 | 2.02 | 2.01 | 630 | OPTIMA-R-18 | BLC1-MOD | VAV |  |  | LDR 40-20
1.11 | RPP | DN 180 | 2.03 | 2.01 | 630 | OPTIMA-R-18 | BLC1-MOD | VAV |  |  | LDR 40-20
1.12 | RPO | DN 180 | 2.03 | 2.01 | 630 | OPTIMA-R-18 | BLC1-MOD | VAV |  |  | LDR 40-20
1.13 | RPP | DN 140 | 2.04 | 2.01 | 350 | OPTIMA-R-14 | BLC1-MOD | VAV |  |  | LDR 30-15
1.14 | RPO | DN 140 | 2.04 | 2.01 | 350 | OPTIMA-R-14 | BLC1-MOD | VAV |  |  | LDR 30-15
1.15 | RPP | DN 140 | 2.04 | 2.01 | 350 | OPTIMA-R-14 | BLC1-MOD | VAV |  |  | LDR 30-15
1.16 | RPO | DN 140 | 2.04 | 2.01 | 350 | OPTIMA-R-14 | BLC1-MOD | VAV |  |  | LDR 30-15
1.17 | RPP | DN 180 | 2.05 | 2.10 | 630 | OPTIMA-R-18 | BLC1-MOD | VAV |  |  | LDR 40-20
2018-01-01 | RPO | DN 180 | 2.05 | 2.09 | 630 | OPTIMA-R-18 | BLC1-MOD | VAV |  |  | LDR 40-20
2019-01-01 | RPP | DN 80 | 1.06 | 1.06 | 80 | OPTIMA-R-08 | BLC4 | CAV |  |  | -
2020-01-01 | RPO | DN 80 | 1.06 | 1.06 | 80 | OPTIMA-R-08 | BLC4 | CAV |  |  | -
Legenda zkratek:
Servo, ovládání, řídicí signál
- 24 V, Modbus BLC1-MOD (Modbus), BLC4 (bez komunikace), 0-10 V
RPP | - regulátor průtoku přívodní
RPO | - regulátor průtoku odvodní